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Reziumė
Disertacijoje nagrinėjami ir sprendžiami skaitmeninių-analoginių keitiklių (SAK) nusistovėjimo trukmių tikrinimo uždaviniai. Didesnio skilčių skaičiaus sparčiųjų SAK nusistovėjimo trukmės tyrimas yra sudėtingas dėl ypač mažų atskaitos lygių, dažniausia sudarančių pusę ar vieną mažiausią reikšminį skaičių (MRS). Didėjant tiriamojo SAK skilčių skaičiui, ši klaidos sritis mažėja, tai nulemia, kad tiriamąjį signalą tampa sudėtinga išskirti triukšmų fone. 

Disertaciją sudaro reziumė lietuvių ir anglų kalbomis, įvadas, keturi skyriai, rezultatų apibendrinimas, literatūros ir publikacijų disertacijos tema sąrašas.
Įvadiniame skyriuje nagrinėjamas problemos aktualumas, formuluojamas darbo tikslas ir uždaviniai, pristatomi autoriaus pranešimai ir publikacijos, pateikiama disertacijos struktūra. 
Pirmajame skyriuje apžvelgiami SAK dinaminių parametrų metrologijos klausimai: ypač SAK nusistovėjimo trukmių apibrėžimų ir matavimų vienovės klausimai. Aptariami šiuo metu naudojami SAK nusistovėjimo trukmės tikrinimo metodai. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados ir konkretizuojami disertacijos uždaviniai.

Antrajame skyriuje pateikiami ir analizuojami nauji specializuotų stroboskopinių keitiklių grandynai. Sudaryta ir ištirta nauja specialiojo kodu valdomo stroboskopinio keitiklio struktūrinė schema, turinti platesnes funkcines galimybes, turinti mažesnį savųjų triukšmų lygį, paprastesnį grandyną, mažesnius savuosius triukšmus ir išėjime generuojanti tiriamųjų signalų skaitmeninį masyvą. 

Trečiajame skyriuje tiriamas skaitmeninio signalo apdorojimo ir nusistovėjimo trukmės tikrinimo algoritmas. Tiriama signalo laiko ir amplitudės nestabilumų, signalo švytavimų slopimo dekremento, baltojo ir 1/f triukšmų įtaka SAK nusistovėjimo trukmės tikrinimo rezultatams. Nustatyta, kad didžiausią įtaką nusistovėjimo trukmės nuokrypoms turi keitiklio savieji 1/f tipo triukšmai.

Ketvirtajame skyriuje analizuojama, kad tiriamojo SAK išėjimo signalo skaitmenį filtravimą galima vykdyti tik jį periodizavus. Parodyta, kad standartiniai skaitmeniniai žemųjų dažnių filtrai neleistinai iškraipo SAK signalą. Pristatomas sukurtas naujas dažninis keterinis filtras, kuris efektyviai (iki 10 kartų) slopina keitiklio savuosius triukšmus. Aprašomi pasiūlyti tiriamojo signalo filtravimo keteriniu filtru ir jo vidurkinimo algoritmas ir programa slopinanti keitiklio savuosius triukšmus iki 60 kartų. Pateikiami nusistovėjimo trukmės tikrinimo rezultatai naudojant sudarytą algoritmą.

Disertacijos tematika atspausdinti šeši moksliniai straipsniai: du – moksliniuose žurnaluose, įrašytuose į Thomson ISI Web of Science duomenų bazę, vienas – moksliniame žurnale, įrašytame į Copernicus duomenų bazę, trys – kituose leidiniuose.
Abstract

This thesis analyzes and solves the objectives of digital-to-analog converters (DAC) settling time testing. Fast DAC settling time investigation of bigger number of bits is complicated because of especially small reference levels, usually comprising the least significant bit (LSB). Increasing the number of DAC bits, the error band is decreasing. This determines that it is difficult to distinguish the investigated signal in the noise background.

The dissertation consists of the abstracts in the Lithuanian and English languages, an introduction, four chapters, a summary of the results, the list of literature and publications on the topic of the thesis.

In the introduction there are analyzed the relevance of the problem, the aim and objectives of this thesis are formulated, the authors' reports and publications, the structure of the thesis are presented.

In the first chapter the issues of DAC dynamic parameters testing are overviewed, especially the issues of definition of DAC settling times and the unity of measurement. The current methods of DAC settling time testing are discussed. At the end of this chapter the conclusions are formulated and the tasks of the dissertation are specified.

In the second chapter new circuits of specialized sampling converter are analyzed. New structural circuit of sampling converter controlled by code with more extensive functionality, with lower level of internal noise, more simple circuit and generating code array of investigated digital signals in output are created and tested.

The third chapter investigates the algorithm of digital signal processing and settling time testing. It investigates the influence of output signal instabilities in time and amplitude on white and 1/f noise on the results of DAC settling time testing. It was found out that a tester’s internal noise of 1/f type has the greatest impact on the settling time instabilities has.

The fourth chapter shows that the DAC output signal digital filtering can be carried out only by periodic signal. It is shown that the standard digital low frequency filters distorts DAC signal. A new frequency comb filter, which effectively (up to 10 times) inhibits converters internal noise are introduced. The proposed test signal filtering comb filter and an averaging algorithm and program inhibiting the converter’s internal noises up to 60 times are presented. The results of settling time testing by using the created algorithm are given.

Six articles were published on the theme of this thesis: two articles were published in scientific journals of Thomson ISI Web of Science database, one article – in scientific journal of Copernicus database, three articles – in other piblications. 
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Įvadas

Problemos formulavimas
Sparčiai besivystanti elektronikos pramonė gamina vis daugiau įvairių sparčiųjų skaitmeninių įtaisų: skaitmeninių-analoginių keitiklių (SAK), loginių elementų, registrų, skaitiklių, ir pan. Šių įtaisų gamybos metu nustatomi įvairūs gaminių parametrai. Integrinių grandžių spartą nusako jų dinaminiai parametrai, kurių trukmės sudaro nanosekundes ar jų dalis. Tikslios žinios apie dinaminius parametrus leidžia suklasifikuoti gaminius pagal kokybės lygmenis, o nepakankamai aukštų dinaminių parametrų gaminius pripažinti netinkamais. Todėl yra būtina kuo tiksliau nustatyti šiuos dinaminius parametrus, kurių identifikavimas yra problemiškas ir kompleksinis uždavinys. Sprendžiant šią užduotį labai svarbu garantuoti pakankamą parametrų tikrinimo patikimumą ir tikslumą.

Didėjant SAK ir skaitmeninių integrinių grandynų (IG) veikimo spartai, SAK skilčių skaičiui, iškyla šių įtaisų parametrų tikrinimo ir kokybės kontrolės uždaviniai. Vertinant sparčiųjų (SAK) grandynų kokybę, svarbiausiu jų dinaminiu parametru yra išėjimo įtampų ar srovių nusistovėjimo trukmės. Šių parametrų nustatymas yra pakankamai sudėtingas, kadangi nustatomos SAK išėjimo įtampos ar srovės klaidos sritis paprastai sudaro 1 mažiausią reikšminę skiltį (MRS). 12 skilčių SAK 1 MRS sudaro 0,025 % pilnos keitiklio išėjimo įtampos ar srovės skalės, 16 skilčių – 0,0015 % ir t. t. Šių keitiklių nusistovėjimo trukmės siekia nuo vienetų iki dešimčių nanosekundžių. Todėl matavimo įranga yra pakankamai sudėtinga. Šiuo metu pasaulyje yra tobulinama jau esanti ir kuriama nauja SAK nusistovėjimo trukmių tikrinimo įranga (specialūs stroboskopiniai oscilografų priedai), sprendžiamos automatizuotų SAK nusistovėjimo trukmių tikrinimo problemos. Pradėti spręsti skaitmeninio SAK tiriamųjų signalų apdorojimo klausimai. 
Disertacijoje yra sprendžiami aktualūs automatizuoto sparčiųjų SAK nusistovėjimo trukmių tikrinimo uždaviniai: naujos struktūros specialaus kompensacinio stroboskopinio keitiklio kūrimo bei SAK tiriamųjų signalų žinomų ir naujai pasiūlytų skaitmeninio apdorojimo ir nusistovėjimo trukmės tikrinimo būdų tyrimai.
Darbo aktualumas

Mokslo ir technikos pažanga leidžia sukurti naujus vis spartesnius bei tikslesnius integrinius grandynus ir tuo pačiu didina poreikį nustatyti vis mažesnius fizikinius dydžius ir jų pokyčius. Nepaisant naujausių technologijų laimėjimų ir galimybių ženkliai mažinti naujausių technologijų kūrimo ir diegimo kaštus, susiduriama su situacijomis, kai standartiniai, ilgą laiką naudoti sprendimai tampa netinkami ar per brangūs plačiam jų panaudojimui. Todėl tenka iš naujo analizuoti parametrų įvertinimo metodus ir atrasti galimybes juos keisti taip, kad, būdami patikimais ir tiksliais, leistų nustatyti šiuos naujus fizikinius dydžius, nustatyti mažesnes jų vertes ar padidinti tikrinimų tikslumą, bet reikalautų mažesnių įdiegimo investicijų, jų panaudojimas būtų supaprastintas, garantuotų mažus kaštus ir laiduotų greitą įdiegtų technologijų atsiperkamumą.

Tyrimų objektas – automatinis sparčiųjų skaitmeninių-analoginių keitiklių (SAK) nusistovėjimo trukmių tikrinimas. Sparčiųjų SAK nusistovėjimo trukmių tikrinimo metu tenka registruoti trumpus laiko intervalus signalui kintant labai mažose 1 MRS ribose. 12 skilčių SAK 1 MRS sudaro tik 0,025 % visos jo skalės, o 16 skilčių SAK – 0,0015 %. Šiuolaikinių sparčiųjų SAK nusistovėjimo trukmės yra nuo vienetų iki kelių dešimčių nanosekundžių. Taigi SAK kokybė yra susieta su dviejų parametrų – trukmės ir lygio vertės – mažų dydžių nustatymu. Akivaizdu, kad susiduriama su trumpų nusistovėjimo trukmių (nanosekundžių eilės) tikrinimu ir dideliais šių duomenų masyvais, kuriuos reikia kaupti, apdoroti ir nustatyti gaminio kokybės klasę. Sparčiųjų SAK ir kitų skaitmeninių parametrų tikrinimo bei stroboskopinio laiko mastelio keitimo problemas tyrė ir gerų rezultatų, kuriant automatizuotus nusistovėjimo trukmių tikrinimo prietaisus, pasiekė Vilniaus Gedimino technikos universiteto mokslininkai (Багданскис et al. 1986; Багданскис et al. 1987; Багданскис et al. 1985; Kvedaras, V. et al. 1985; Kvedaras, V. et al. 1982; Kvedaras, V. et al. 2001; Kvedaras, V. et al. 2004; Квядарас, В. et al. 1988; Kvedaras, V. et al. 2003; Kvedaras, R. et al. 2008; Kvedaras, V. et al. 2000; Kvedaras, V. et al. 2003; Pocius 1992; Naidionov et al. 1973). Tačiau SAK nusistovėjimo trukmių tikrinimo srityje liko dalis neišspręstų uždavinių – žinomi metodai neleidžia kokybiškai, paprastai ir pigiai tikrinti sparčiųjų daugelio skilčių SAK nusistovėjimo trukmių. Be to, reikalavimai kokybei nuolat didėja, nes SAK gaminami vis spartesni ir nuolat didėja skilčių skaičius.

Didesnio skilčių skaičiaus SAK nusistovėjimo trukmių matavimas ir tikrinimas yra sudėtingas uždavinys dėl ypač mažų atskaitos lygių (mažos klaidos srities), kas nulemia, kad tiriamojo signalo dalį, kurioje vykdomas nusistovėjimo trukmės tikrinimas, tampa sudėtinga išskirti triukšmų fone. Daugelis problemų, susijusių su sparčiųjų integrinių grandynų dinaminių parametrų tikrinimu, buvo sprendžiamos analitiškai ir kuriant specialiuosius testerius, o taip pat pradėti nagrinėti ir taikyti SAK signalų skaitmeninio apdorojimo metodai nusistovėjimo trukmių tikrinimo procedūrose. Šiuo metu reiktų skirti daugiau dėmesio naujų specialiųjų testerių kūrimui, ir skaitmeniniam tiriamųjų SAK signalų apdorojimui ir nusistovėjimo trukmių tikrinimui. Dėl šios priežasties darbe buvo siekiama sukurti naujos kartos specialųjį testerį, naujus skaitmeninius tiriamųjų signalų apdorojimo metodus, įgalinančius efektyviau automatizuotai tikrinti SAK nusistovėjimo trukmes, o taip pat įvertinti sukurtų SAK tiriamojo signalo skaitmeninio apdorojimo metodų galimybes ir taikymo sritis.
Tyrimų objektai
Darbo tyrimo objektai yra: 

· skaitmeninių-analoginių keitiklių nusistovėjimo trukmių tikrinimas;

· naujų specialiųjų stroboskopinių keitiklių grandynai ir jų analizė;

· skaitmeninių SAK tiriamųjų signalų apdorojimo metodai ir algoritmai.

Darbo tikslas

Darbo tikslas – SAK nusistovėjimo trukmių tikrinimo scheminių ir skaitmeninio apdorojimo metodų tyrimas ir tobulinimas.
Darbo uždaviniai

Tikslui pasiekti darbe numatyta spręsti tokius uždavinius:

1. Pasiūlyti ir ištirti naują specialųjį stroboskopinio keitiklio grandyną.

2. Ištirti SAK skaitmeninį tiriamojo signalo apdorojimo ir nusistovėjimo trukmės tikrinimo algoritmą bei nustatyti pagrindinius faktorius sukeliančius nusistovėjimo trukmės tikrinimo nuokrypas.
3. Sukurti naujus efektyvesnius SAK tiriamųjų signalų skaitmeninio filtravimo metodus. 

4. Pasiūlyti naujus skaitmeninius signalo apdorojimo metodus, leidžiančius tikrinti didesnio skilčių skaičiaus SAK nusistovėjimo trukmes.
5. Patikrinti sudarytų skaitmeninio signalų apdorojimo ir nusistovėjimo trukmių tikrinimo algoritmų veikimą.

Tyrimų metodika
Darbe naudojami analitiniai ir skaitmeniniai tyrimo metodai. Pasiūlytas naujas specialusis stroboskopinis keitiklio grandynas analizuojamas analitiniais metodais. Sukurti skaitmeninio dažninio keterinio filtro ir du SAK tiriamojo signalo skaitmeninio apdorojimo ir nusistovėjimo trukmės tikrinimo algoritmai perkelti į LabView® programinį paketą ir atliktas jų patikrinimas.

Mokslinis darbo naujumas

1. Darbe pasiūlyta nauja specialiojo stroboskopinio keitiklio schema, turinti didesnes funkcines galimybes, paprastesnį grandyną, kuris leidžia sumažinti prietaiso savųjų triukšmų lygį.

2. Pasiūlyta sudaryti skaitmenizuotų tiriamųjų signalų pseudo periodines sekas, tuo iš dalies atskiriant tiriamųjų signalų ir keitiklio savųjų triukšmų spektrus.

3. Pasiūlytas, sukurtas ir realizuotas skaitmeninis keterinis filtras, kuris efektyviai (iki 10 kartų) filtruoja keitiklio savuosius 1/f ir baltojo tipų triukšmus, neiškraipydamas tiriamojo signalo.

4. Nustatyta, kad sukurtas skaitmeninis keterinis filtras filtruoja ir kitų tipų signalus, kuriems galima sudaryti pseudo periodines sekas.
5. Sudarytas naujas SAK tiriamųjų signalų apdorojimo algoritmas, apjungiantis skaitmeninį keterinį filtravimą ir signalo vidurkinimą ir leidžiantis žymiai (iki 60 kartų) padidinti savųjų triukšmų slopinimo efektyvumą. 

6. Patikrintas sudarytas keterinio filtro ir naujo algoritmo veikimas, bei nusistovėjimo trukmės tikrinimas, o taip pat gautos nusistovėjimo trukmių nuokrypos. 

Praktinė darbo vertė

Pasiūlyti sprendimai garantuoja patikimą didesnio skilčių skaičiaus sparčiųjų SAK dinaminių parametrų tikrinimą. Sukurta naujo specializuoto stroboskopinio keitiklio struktūra, pasižyminti didesnėmis funkcinėmis galimybėmis ir mažesniais savaisiais triukšmais. Sukurta tiriamų SAK signalų skaitmeninio apdorojimo programa įgalina tikrinti didesnio skilčių skaičiaus SAK nusistovėjimo trukmes. 
Sukurtas skaitmeninis keterinis filtras filtruoja ne tik SAK tiriamuosius signalus, bet ir kitų tipų signalus, kai galima sudaryti šių signalų pseudo periodines sekas.

Ginamieji teiginiai

6. Naujas stroboskopinio keitiklio grandynas, turintis kodu valdomą stroboskopinio žingsnio formavimo ir tiriamojo signalo keitimo į kodų masyvą blokus, išplečia funkcines galimybes, turi mažesni savųjų triukšmų lygį ir tinka iki 16 skilčių SAK nusistovėjimo trukmėms tikrinti.

7. Skaitmeninio keterinio filtro struktūra, algoritmas ir programa įgalina pasiekti efektyvų keitiklio savųjų triukšmų slopinimą (6–8 kartus), neiškraipant tiriamojo signalo.

8. Skaitmeninio signalo filtravimo, vidurkinimo ir nusistovėjimo trukmės tikrinimo algoritmas ir programa įgalina slopinti (60 kartų) keitiklio savuosius triukšmus ir tikrinti iki 16 skilčių SAK nusistovėjimo trukmės.

Darbo rezultatų aprobavimas

Disertacijos tematika atspausdinti šeši moksliniai straipsniai: du – moksliniuose žurnaluose, įrašytuose į Thomson ISI Web of Science duomenų bazę, vienas – moksliniame žurnale, įrašytame į Copernicus duomenų bazę, trys – kituose leidiniuose.

Darbo rezultatai pristatyti ir aptarti 9-iose mokslinėse konferencijose:

9. Tarptautinėje konferencijoje „Mechatronic Systems and Materials (MSM 2007)“, Lietuvoje, Kaune.

10. 11-ojoje, 12-ojoje, 13-ojoje ir 14-ojoje tarptautinėje konferencijoje ,,Elektronika‘2007, 2008, 2009, 2010 Lietuvoje, Vilniuje.

11. 18-oje Tarptautinėje Mikrobangų, Radarų ir belaidžio ryšio konferencijoje „Mikon 2010“, Vilniuje. 

12. 10-ojoje, 11-ojoje, 12-ojoje respublikinėse Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijoje „Elektronika ir elektrotechnika“ 2007, 2008, ir 2009, Lietuvoje, Vilniuje.

Disertacijos struktūra

Disertaciją sudaro reziumė lietuvių ir anglų kalbomis, įvadas, keturi skyriai, rezultatų apibendrinimas, literatūros ir publikacijų disertacijos tema sąrašas.

Disertacijoje yra 123 puslapiai, 62 paveikslai, 1 lentelė ir 39 numeruotos formulės. Rašant disertaciją panaudoti 79 literatūros šaltiniai.
1

Sparčiųjų integrinių grandynų nusistovėjimo trukmių tikrinimas
Skyriuje apžvelgiamos plačiai naudojamų naujų sparčiųjų skaitmeninių-analoginių (SAK) dinaminių parametrų apibrėžimai ir svarbiausių iš jų – tai nusistovėjimo trukmių tikrinimo metodai (Barzdenas et al. 2006; Marcinkevičius et al. 2004; Schoenwetter 1983; Schoenwetter 1985; Souders et al. 1987; Williams 1998a; Williams 1999; Williams 1998b; Williams 2009; Williams 2010; Tekstronix Inc 2004; Aplication Notes AN-120. 2010). Skyrius pabaigiamas tikslo ir sprendžiamų uždavinių suformulavimu.
1.1. Skaitmeninių-analoginių keitiklių dinaminiai parametrai 
Pastaruoju metu SAK įrenginių naudojimas visą laiką auga, didėja gaminamų SAK sparta, didėja jų skilčių skaičius. Todėl didelis dėmesys kreipiamas SAK parametrų metrologijai ir terminologijai. Šia tema paskelbta daug mokslinių straipsnių (Balestrieri et al. 2004; Balestrieri et al. 2005; Kiss et al. 2004; Albiol et al. 2004; Crippa et al. 2002; Parthasarathy et al. 2000; Linear Technology 1998). JAV pradėti leisti nauji SAK terminologijos ir tyrimų metodų standartai (IEEE Std. 1658. 2005).

Matavimų standartizavimas yra svarbus analizuojant ir lyginant skirtingų gamintojų įrenginius skirtingose pasaulio vietose. Renkantis įrenginį paprasti ir aiškūs SAK parametrų terminai padeda lengvai nustatyti įrangos galimybes. 

SAK dinaminių parametrų specifikacija pasirenkama atsižvelgiant į tai, kad, kiekvienas parametras turi būti nedviprasmiškai apibrėžiamas ir praktiškai nustatomas. Toliau analizuojami SAK dinaminiai parametrai, įskaitant nusistovėjimo trukmę, sklidimo vėlinimo trukmes, impulso kilimo trukmę ir impulso kritimo trukmę. 
1.1.1. Skaitmeninio-analoginio keitiklio nusistovėjimo trukmė

SAK nusistovėjimo trukmė (angl. settling time) yra labai svarbus parametras, nes dalis analoginių operacijų turi būti vykdoma nuosekliai, kiekviena operacija turi nusistovėti iki kitos operacijos pradžios (Intersil 1986), tačiau vienas iš sunkiausiai tikrinamų. 
Šis parametras apibrėžia laiko tarpą nuo signalo pasikeitimo įėjime iki nusistovėjusios reikšmės signalo išėjime suformavimo. Skiriamos trys SAK nusistovėjimo trukmės dedamosios (1.1 pav.). Tai – neveikos trukmė (angl. dead time), kilimo trukmė (angl. slew time), atsikūrimo trukmė (angl. recovery time), tiesinio nusistovėjimo trukmė (angl. linear settling). 
Neveikos trukmė paprastai yra labai trumpa, ir per ją SAK išėjime signalas nekinta. Per kilimo fazę išėjimo signalas artėja prie galutinės reikšmės. Kilimo trukmės metu SAK išėjimo signalas pereina iš vienos nusistovėjusios būsenos į kitą. Atsikūrimo trukmė – tai trukmė, per kurį SAK išėjimo signalas atsistato po kilimo ir nusistovi klaidos srities ribose (Williams 1998a).

Dabartiniu metu yra naudojama keletas skirtingų nusistovėjimo trukmės apibrėžimų, pagal kuriuos yra nustatomos skirtingų gamintojų SAK nusistovėjimo trukmės. Šie apibrėžimai skiriasi pasirinktu pradiniu nustatymo momentu – nustatoma įvertinant neveikos trukmę, įvertinama tik dalis kilimo trukmės; pasirinktu matavimo pabaigos momentu, kuriam gali būti nustatomos skirtingos klaidos sritis ribos (pvz., ( 0,5; ( 1, ( 5 MRS, ( 0,1 % nuo SAK išėjimo įtampų (srovių) diapazono ir t. t.) (1.2 pav.). Nusistovėjimo trukmei apibrėžti, naudojama visa eilė gana skirtingų apibrėžimų. Dažniausia naudojamas apibrėžimas: „tai laiko trukmė reikalinga nusistovėti išėjimo signalui nurodytoje nusistovėjimo režimo srityje matuojamoje atsižvelgiant į 50 % tašką arba į SAK duomenų pralaidumą arba nuo laiko momento kai įvedami nauji duomenys (1.2 pav.) (Kester 2006; Kester 2004).
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1.1 pav. SAK nusistovėjimo trukmė (Kester W. 2006)
Fig. 1.1. DAC settling time (Kester W. 2006)
Literatūroje (IEC 60748-4. 1997; JESD99A.01. 1997) skiriami trys nusistovėjimo trukmės apibrėžimai: 1) skaitmeninis 2) etaloninis ir 3) tiesinio kitimo. 

Pirmasis apibrėžia SAK skaitmenines charakteristikas, pradinį momentą apibūdinant kaip „skaitmeninio įėjimo pokytį, kai etaloninė įtampa nekinta“. Kiti du apibrėžimai naudojami daugianarių SAK etaloninių signalų charakteristikose „keičiant etaloninę įtampą, o skaitmeninį įėjimą laikant pastovų“. Taip pat skaitmeninio nusistovėjimo trukmė yra „laiko intervalas nuo skaitmeninio įėjimo signalo pokyčio momento iki momento kai analoginis išėjimo signalas paskutinį kartą patenka į klaidos sritį artėdamas prie galutinės reikšmės“. 
Etaloninė nusistovėjimo trukmė yra „laiko intervalas nuo etaloninės įtampos pokyčio momento iki momento kai analoginis išėjimo signalas paskutinį kartą patenka į klaidos sritį artėdamas prie galutinė reikšmės“. Tiesinio kitimo nusistovėjimo trukmė yra „laiko intervalas nuo momento kai etaloninė įtampa pradeda kisti tiesiškai iki momento kai analoginis išėjimo signalas paskutinį kartą patenka į klaidos sritį artėdamas prie galutinės reikšmės“ (1.2 pav.). 

Nepaisant nusistovėjimo trukmės apibrėžimo, standartas (IEEE Std. 181. 2003) apibrėžia nusistovėjimo trukmę kaip „laiko intervalą nuo 50 % etaloninio lygio, jei nenurodyta kitaip, iki galutinio momento kai bangos formos signalas kerta nustatytos srities ribą“. 
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1.2 pav. SAK tiesinio kitimo nusistovėjimo trukmė (JESD99A.01. 1997)

Fig. 1.2. DAC settling time to steady-state ramp (JESD99A.01. 1997)

Visi iki šiol aptarti apibrėžimai nesuteikia pakankamai informacijos apie tinkamo kodo pasirinkimą, norint pasiekti pradinį ar galutinį išėjimo lygius. Jei kitimo trukmė yra trumpesnė lyginant su kitomis nusistovėjimo laiko komponentėmis, kas yra įprasta dabartiniuose SAK, nusistovėjimo trukmė labai priklauso nuo išėjimo signalo dydžio (Kester 2006). 

SAK nusistovėjimo trukmė priklauso nuo išėjimo signalo amplitudės ir keitimo metodo. Akivaizdu, kad šis sprendimas reikalauja daug laiko ir yra ekonomiškai nepriimtinas, taigi pasiūlytas metodas susideda iš blogiausio keitimo kodo tikrinimo ir nustatimo. 

Kai kurie keitikliai viena kryptimi nusistovi greičiau nei kita, jei atliekamas abipusis procesas (įjungiant ir išjungiant SAK), išėjimo įtampa mažėjimo kryptimi gali nusistovėti kur kas lėčiau nei augimo kryptimi (Analog Device 1996). Todėl, (Burns et al. 2001) siūlo SAK keitimus atlikti siekiant išmatuoti nusistovėjimo trukmę „nuo pilnai minimalios iki pilnai maksimalios skalės verčių ir atvirkščiai, nes jie turi didesnius įtampos svyravimus“. Tačiau šie keitimai ne visuomet laikomi blogiausio keitimo atveju. Kaip pavyzdžiui, vidutinė nusistovėjimo trukmė yra aktuali dvejetainiuose (angl. binary-weighted) SAK, nes konvertavimas iš 0111. . .1 į 1000. . .0 kodą yra ilgiausias. Todėl būsenos (Kester 2006), dažniausiai naudojamos nusistovėjimo laiko nustatimų pokyčiams nustatyti yra „pilna skalė ir 1 MRS“.

SAK gamintojų dokumentacijose pateikiama keletas nusistovėjimo laiko apibrėžimų. Tai laiko intervalas, matuojamas nuo išėjimo signalo pokyčio (Analog Device 2001; Atmel 2001) arba „50 % pilnos skalės taško“ (Philips 1999) arba dar bendriau – kai tik SAK priima komandą pakeista išėjimo reikšmę (Maxim 2000) iki kol išėjimo signalas nusistovi klaidos srityje. 

Klaidos sritis galėtų būti išreiškiama „pilnos skalės, galutinės įtampos ar fiksuotos įtampos“ (Burns et al. 2001) procentais arba mažiausios reikšminės skilties išraiška (Kester 2006). Akivaizdu, kad tikrinant SAK nusistovėjimo trukmes kuo didesnė yra klaidos sritis, tuo trumpesnė nusistovėjimo trukmė (1.3 pav.).
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1.3 pav. SAK nusistovėjimo trukmė su skirtinga klaidos sritimi

Fig. 1.3. DAC settling time versus different error band amplitudes

Jei klaidos sritis apibrėžiama kaip ± 0,5 MRS, 10 V pilnos skalės ir 8 skilčių SAK turės ± 20 mV leistiną klaidos sritį. Taigi tokie pat du 10 ir 12 skilčių SAK turės atitinkamai ± 5 mV ir ± 1,22 mV klaidos sritis (Analog Device 1996). Tai visai nereiškia, kad 12 skilčių SAK yra lėtesnis už 8 skilčių SAK. Paprasčiausiai reikia tiksliau nustatyti klaidos sritį (Analog Device 1996). 

Gamintojo dokumentacijoje pateikiama klaidos sritis gali būti išreiškiama MRS vienetais ar procentine „pilnos skalės įtampos“ išraiška (Philips 1999) ir priimama kaip ± 0,5 MRS arba kitaip susiejant su galutine verte (National Semiconductor 1999). Šaltinyje (Williams 1998b) priduriama, kad nusistovėjimo trukmė dažnai apibrėžiamas kaip „pilnos 10 V skalės keitimas“. 
Trumpai apžvelgsime anksčiau aprašytus nusistovėjimo laiko apibrėžimų kūrimo procesus. Pradedant nuo dviejų parametrų apibrėžimų atsižvelgiant į įėjimo ir išėjimo signalus, nusistovėjimo trukmės tikrinimas tampa aiškesnis įtraukus visas komponentes (neveikos trukmę, kilimo trukmę, atsikūrimo trukmę ir tiesinį nusistovėjimą). 

Visgi, tokio tipo apibrėžimai dviem skirtingiems signalams (SAK įėjime ir išėjime) turi būti giliau išnagrinėti. Kita vertus ieškant tinkamo nusistovėjimo trukmės apibrėžimo atsižvelgiant į išėjimo signalą tenka nagrinėti SAK išėjimo signalą, kas galiausiai priveda prie dar tikslesnių matavimų poreikio. 

Kadangi dažnai sunku nustatyti keitimo pradžios momentą, būtina nustatyti išėjimo signalo amplitudės pradinį tašką. 50 % taškas, pateiktas (IEEE Std. 1241. 2001; IEEE Std. 181. 2003) kaip pradžios taškas, neveikiamas jokių triukšmų kurie galėtų imituoti proceso pradžią. 

Kita problema sprendžiama (IEEE Std. 1241. 2001) šaltinyje, yra išėjimo signalo nusistovėjusios vertės nustatymas atsižvelgiant į nusistovėjimo trukmės skaičiavimą. Dėl triukšmų, o konkrečiau dėl 1/f triukšmo galutinė reikšmė kai kuriais atvejais nenustatoma. Standartas IEEE 1241 kaip kompromisą siūlo 1 s intervalą, nes po šios trukmės, keitimo procesas gali būti pamatuotas skaitmeniniu voltmetru (IEEE Std. 1241. 2001). 

Kai 1 sekundės trukmė yra per ilgas laiko tarpas, naudojamas kitas nusistovėjimo trukmės apibrėžimas (trumpo nusistovėjimo laiko) (IEEE Std. 1241 2001). Pagal aukščiau pateiktą informaciją formuluojami sekantys apibrėžimai. Kai nusistovėjimo trukmė priklausoma nuo įėjimo signalo, siūlomi du apibrėžimai: 

1) nusistovėjimo trukmė yra laiko intervalas, matuojamas nuo skaitmeninio įėjimo pokyčio momento iki momento, kai signalas patenka ir lieka klaidos srityje artimas galutinei reikšmei. Galutinė reikšmė (jeigu nenurodyta kitaip) pasiekiama praėjus 1 sekundei nuo signalo fronto pradžios. Jeigu nenurodyta kitaip, turi būti įvertinamas blogiausias keitimo atvejis; 

2) trumpa nusistovėjimo trukmė – tai laiko intervalas matuojamas nuo skaitmeninio įėjimo pokyčio momento iki momento, kai signalas patenka ir lieka klaidos srityje. Galutinė reikšmė pasiekiama per nurodytą trukmę, kuri yra trumpesnė nei 1 sekundė nuo signalo fronto pradžios. Jeigu nenurodyta kitaip, turi būti įvertinamas blogiausias keitimo atvejis. Kai nusistovėjimo trukmė priklauso nuo išėjimo signalo, siūlomi tokie du apibrėžimai: 1) išėjimo signalo nusistovėjimo trukmė – tai trukmė, per kurią išėjimo signalas patenka ir lieka klaidos srityje ir artėja prie galutinės reikšmės, matuojama nuo 50 % signalo taško. Galutinė reikšmė (jei nenurodyta kitaip) pasiekiama praėjus 1 sekundei po signalo kylimo pradžios; 2) išėjimo signalo trumpoji nusistovėjimo trukmė – tai trukmė, per kurią kylantis signalas patenka ir pasilieka klaidos srityje artimai galutinei reikšmei, matuojamai nuo 50 % signalo taško. Galutinė vertė pasiekiama per nurodytą trukmę, kuri yra trumpesnis nei viena sekundė nuo signalo pradžios. Jeigu nenurodyta kitaip, turi būti įvertintas blogiausias keitimo atvejis. Šie apibrėžimai turi apibrėžti klaidos srities specifikacijas, laiko, per kurį pasiekiama galutinė reikšmė ir blogiausio keitimo atvejo. 

Nagrinėta informacija apie klaidos sritį yra labai svarbi, nes kai kurių 14 ir 16 skilčių SAK nusistovėjimo trukmė tikrinama kaip 12 skilčių SAK, nes išmatuoti 16 skilčių SAK nusistovėjimo trukmę, kai klaidos sritis yra 1 MRS – labai sudėtinga (Kester 2006). 

Todėl reikia mažiausiai keturių apibrėžimų norint tinkamai apibrėžti visus praktikoje atliekamus nusistovėjimo trukmės tikrinimo metodus. Kai priimamos visos nusistovėjimo laiko komponentės (nusistovėjimo trukmė) arba be komponenčių (išėjimo signalo nusistovėjimo trukmė), atvejai kai 1 sekundės trukmė galutinės reikšmės nustatymui dėl tam tikrų praktinių taikymų yra neleistina (trumpo nusistovėjimo trukmė ir trumpo išėjimo signalo nusistovėjimo trukmė). 
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1.4 pav. SAK visos (a) ir pusės skalės (b) nusistovėjimo trukmių tikrinimo iliustracija: 1 – bandomųjų impulsų generatoriaus signalas; 2 – SAK išėjimo įtampa 
Fig. 1.4. Illustration of settling time testing of DAC of full (a) and half scale (b) settling time: 1 – signal of stimulus generator; 2 – output signal of DAC
Taigi nusistovėjimo trukmė, blogiausiam atvejui, gali būti matuojama visos arba pusės SAK skalės metodais (Analog-Digital Conversion et al. 2004; Balestrieri 2006; Williams 2010) (1.4 pav.). 1.4 paveiksle: UB – bandomojo signalo amplitudė; U0...000 – SAK išėjimo įtampa atitinkanti skalės pradžios (0...000) kodą; U1...111 – SAK išėjimo įtampa atitinkanti visos skalės (1...111) kodą; U10...00 – SAK išėjimo įtampa atitinkanti pusės skalės (10...00) kodą; U01...11 – SAK išėjimo įtampa atitinkanti vieno žingsnio iki pusės skalės (01...11) kodą; 1MRS – viena mažiausia reikšminė skiltis; tn01 – SAK nusistovėjimo trukmė, kai įėjimo kodas didėja. Visa SAK skalė gaunama tuo pačiu laiko momentu į visus jo įėjimus pasiuntus loginį 1. Tai lygiavertiška kodo 0...000 pakeitimo kodu 1...111. SAK išėjime esanti skalės pradžios įtampa U0...000 turi pasiekti įtampą atitinkančią visos skalės kodą U1...111. Šiuo atveju keitiklio išėjimo įtampa pasikeičia maksimaliai. Pereinamasis procesas laikomas pasibaigusiu, kai SAK išėjimo įtampa patenka į sritį U1...111 ± 0,5 MRS (užduota klaidos sritis) (1.4 pav., a).

Tikrinant SAK nusistovėjimo trukmę pusės skalės metodu, keitiklio įėjime esantis kodas 01...11 pakeičiamas pusės skalės kodu 10...00. SAK išėjime esanti U01...11 įtampa turi pasiekti lygį atitinkantį pusės skalės kodą U10...00. Šiuo atveju keitiklio išėjimo įtampa padidėja minimaliai – tik 1 MRS, tačiau šiuo atveju pakeičiami visų SAK skilčių kodai. Pereinamasis procesas laikomas pasibaigusiu, kai SAK išėjimo įtampa patenka į sritį U10...00 ± 0,5 MRS (1.4 pav., b).

1.1.2. Sklidimo vėlinimo trukmės

Šie parametrai apibūdina vieną iš nusistovėjimo laiko komponentų – kitimo trukmę. Dėl šios priežasties standartas (IEC 60748-4. 1997) apjungia jų apibrėžimą su kritimo trukme (angl. slope time), pvz., signalo pokyčiui dėl įėjimo signalo lygio, laiko intervalas nuo neveikos pabaigos iki momento, kai išėjimo signalas pirmą kartą kerta nustatytą ribą ir artėja prie galutinės reikšmės“.
Neveikos trukmė, tai trukmė nuo funkcijos įėjimo signalo lygio pokyčio iki momento, per kurį išėjimo signalas kerta ribą artimą pradinei reikšmei“. Standarte (IEC 60748-4. 1997) taip pat pažymima, kad neveikos trukmės pabaigos kritimo trukmės pradžios amplitudės taškas sudaro 10 %, o galutinis amplitudės taškas – 90 % galutinės reikšmės. 

Standarte (IEEE Std. 1241. 2001) kylančio fronto trukmė apibrėžiama taip: „tai trukmė kai signalas nuo 10 % kitimo proceso lygio pasiekia 90 % lygį“, o krentančio fronto trukmė apibrėžiama taip: „tai trukmė kai signalas nuo 90 % lygio nukrenta iki 10 % proceso lygio“ (1.5 pav.). Šie du apibrėžimai nepriklauso nuo neveikos trukmės apibrėžimo ir nuo įėjimo signalo pokyčio. Tačiau, nustatyti keitimo proceso ribas būtina. Standartas (IEEE Std. 1241. 2001) skaitmeniniams loginiams signalams keitimo riba apibrėžiama kaip „riba tarp žemiausio ir aukščiausio signalo lygio“.
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1.5 pav. SAK kylančio ir krentančio frontų trukmės

Fig. 1.5. DAC rise and fall times

Apibrėžiant didėjimo trukmę vietoj keitimo diapazono šaltinyje (Philips 1999) naudojama pilnos skalės žingsnio sąvoka. Procentinė amplitudė tarp kylančio ir krentančio laikų turi būti apskaičiuojama, ji gali būti 10 %/90 % ar 20 %/80 % (Jasper 2009), taip pat ir 30 %/70 % (Burns et al. 2001). 

Šie du parametrai keičiami vienu išsireiškimu – pereinamąja trukmė, kuri apibrėžiama taip: „skirtumas tarp dviejų to paties kitimo etaloninių lygių momentų. Jeigu nenurodyta kitaip, du etaloniniai lygiai yra 10 % ir 90 %.” Aišku, kad teigiamos bangos perėjimo trukmė atitiks kylančio ir neigiamos bangos perėjimo atveju atitiks mažėjimo trukmę. 

Išnagrinėjus aukščiau pateiktą informaciją formuluojami sekantys apibrėžimai. 1) Kilimo trukmė – tai tokia trukmė, per kurią signalas nuo 10 % išėjimo signalo amplitudės vertės pasiekia 90 % (jeigu nenurodyta kitaip) vertę atsižvelgiant į blogiausią išėjimo signalo pokytį. 2) Kritimo trukmė – tai trukmė, kai signalas nuo 90 % išėjimo signalo amplitudės vertės sumažėja iki 10 % (jeigu nenurodyta kitaip) vertės atsižvelgiant į blogiausią išėjimo signalo pokytį. 

Formuluotės „išėjimo charakteristika (angl. output response)“ ir „nustatytas blogiausias išėjimo signalo pokytis“ leidžia šiuos išsireiškimus naudoti etaloninio nusistovėjimo trukmei ir tiesinio kitimo nusistovėjimo trukmei, jeigu jie nėra priklausomi nuo kodo keitimo ar žingsnio charakteristikos. 
1.2. Sparčiųjų skaitmeninių-analoginių keitiklių nusistovėjimo trukmių tikrinimo metodai ir įtaisai

Kaip minėta aukščiau svarbiausi SAK dinaminiai parametrai yra išėjimo signalų įtampų ar srovių nusistovėjimo trukmės jiems įsijungiant ir išsijungiant (Kvedaras et al. 1992). Kaip minėta aukščiau, šie parametrai yra sunkiausiai išmatuojami, todėl jiems ir skirsim didžiausią dėmesį. 

Tikrinant sparčiųjų SAK nusistovėjimo trukmes, randamas laiko intervalas tn, per kurį pasibaigia pereinamieji procesai visose keitiklio skiltyse.

Nustatomos trukmės pradžios momento tikrinimas yra toks pat, kaip ir kitų dinaminių parametrų (kilimo, kritimo, neveikos trukmių), todėl ypatingų problemų nekelia. Nusistovėjimo trukmės įvertinimo pabaigos atskaitos lygio įtampa yra didesnė (mažesnė) už nusistovėjusią vertę dydžiu (Kvedaras et al. 2003):
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čia USAK – SAK išėjimo įtampos amplitudė; kA – atskaitos lygio koeficientas MRS vienetais; m – SAK skilčių skaičius.

Visos ar pusės SAK skalės nusistovėjimo trukmės tikrinimo metu tenka registruoti trumpus laiko intervalus signalui kintant labai mažose 1 MRS ribose. 12 skilčių SAK 1 MRS sudaro tik 0,025 % visos skalės (USAK = 1 V, atskaitos lygiai sudarys UA = ± 122 V), o 16 skilčių SAK – 0,0015 %. Akivaizdu, kad nanosekundiniame diapazone įvertinti nusistovėjusią SAK išėjimo signalo vertę ir nustatyti tokius atskaitos lygius yra pakankamai sudėtinga. Tenka įvertinti ypač mažus signalo amplitudės pokyčius. Šiuolaikinių sparčiųjų SAK nusistovėjimo trukmės yra nuo vienetų iki kelių dešimčių nanosekundžių. 

Svarbu pabrėžti, kad šių dydžių įvertinimui keliami uždaviniai dažniausiai sąlygoja požingsninį visų įvertinimą sąlygojančių funkcinių mazgų kokybinių parametrų gerinimą bei paskesnį skaitmeninį rezultatų apdorojimą. Tik taip pavyksta pasiekti keliamų įvertinimo kokybės reikalavimų ir užtikrinti patikimą įrenginių darbą. 

1.3. Oscilografiniai stroboskopiniai metodai

SAK nusistovėjimo trukmių tikrinimui pirmiausia buvo naudojami plačiajuosčiai oscilografai su trumpa nusistovėjimo trukme (Test and Measurement Catalog 2004) (1.6 pav.).
[image: image1.png]LEIDYKLA
TECHNIKA





1.6 pav. SAK nusistovėjimo trukmės tikrinimas plačiajuosčio oscilografo pagalba

Fig. 1.6. DAC settling time testing with broadband osciloscope
Toks nusistovėjimo trukmės tikrinimas yra paprastas, tačiau turi esminių trūkumų. Naudojant oscilografus, sudėtinga aukšto lygio signale identifikuoti labai mažus signalo lygių pokyčius. Pvz., nustatant 12 skilčių SAK visos skalės nusistovėjimo trukmę, klaidos sritis, esant 1 V išėjimo įtampai, lygus 0,244 mV. Šiuo atveju nusistovėjimo trukmę galima tikrinti, jei oscilografo jautris bus didelis ir sieks (0,1–1) mV/pad. Tačiau, kai nustatomas toks didelis jo jautris, SAK persijungimo įtampa labai perkrauna oscilografo įėjimo kanalą. Daugumos oscilografų atsistatymo po perkrovos trukmė ženkliai iškreipia tiriamojo SAK signalą ir įneša esmines nusistovėjimo trukmės tikrinimo nuokrypas. Antra, matavimai vykdomi rankiniu būdu ir todėl reikia aukštos kvalifikacijos darbuotojų. Todėl procesas nenašus ir yra didelė operatoriaus klaidų tikimybė.

Oscilografo įtaka sumažinama naudojant nejautrius perkrovoms oscilografus ar specialius matavimo keitiklius (Schoenwetter 1983; Schoenwetter 1985; Mittermayer et al. 1999; Robert 2005), kompensuojančius SAK išėjimo įtampos šuolius. Tokia nusistovėjimo trukmės tikrinimo metodika leidžia sumažinti oscilografo perkrovos įtaką rezultatui. Tačiau tikrinimo procesas ir toliau vykdomas oscilografo ekrane rankiniu būdu ir lieka nenašus. Panaudojus stroboskopinius matavimo keitiklius (Williams 1998a; Williams 1999; Williams 1998b; DPOs et al. 2004; Williams 2009; Williams 2010) (1.7 pav.), pavyksta sukurti nusistovėjimo trukmės tikrinimo įtaisus, leidžiančius analizuoti iki 16–18 skilčių SAK nusistovėjimo trukmes siekiančiasiki 30 ns. 

[image: image14.emf] 

BIG  

R  

Strobavimo tiltas  

~  

+  

S A K  

DST  

VL 1  

V L 2  

KTG  

Maitinimo  šaltinis   U –  

SIG  

ST 1  

 

ST 2  

~  

–  

u sin ( t )  

R  

u iš ( t )  

    

1.7 pav. 16 skilčių SAK nusistovėjimo trukmės testeris

Fig. 1.7. Tester of 16 bits DAC settling time

1.7 paveiksle pateikto matuoklio schemoje BIG, SIG – bandomųjų ir stroboskopinių impulsų generatoriai; SAK – tiriamasis skaitmeninis-analoginis keitiklis; DST – diferencinis stiprintuvas; ST1,2 – stiprintuvai; KTG – keičiamos trukmės impulsų generatorius; VL1,2 – vėlinimo grandinės; usin(t) – sinchronizacijos impulsai; uiš(t) – stroboskopinio keitiklio išėjimo įtampa. Tačiau juose išlieka ankstesniųjų įtaisų trūkumai – matavimo rezultatas atskaitomas oscilografo ekrane. Be to, naudojant keičiamos trukmės generatorių (KTG), galima keisti stroboskopinių impulsų vėlinimą, nustatyti nusistovėjimo momentą, bet nekeisti tos tiriamojo signalo dalies, kurioje yra dideli signalo išmetimai ir neperkrauti oscilografo.
Siekiant išvengti rankinio darbo, padidinti efektyvumą ir sumažinti operatoriaus klaidos tikimybę, siūloma naudoti šiuolaikinius skaitmeninius atminties ir skaitmeninius fosforo oscilografus (Test and Measurement Catalog 2004; Tektronix 2004). Jie leidžia sukaupti skaitmeninį SAK tiriamųjų signalų masyvą. Todėl nusistovėjimo trukmę galima tikrinti oscilografo ekrane arba, šį masyvą persiuntus į AK, rezultatus pagal programą apskaičiuoti nusistovėjimo trukmę ir ją pateikti skaitmeniniame pavidale. Šiuolaikinių skaitmeninių oscilografų praleidžiamų dažnių juosta siekia gigahercus ir jų sparta yra pakankama SAK dinaminiams parametrams tikrinti.

Tačiau nustatant SAK nusistovėjimo trukmes oscilografiniais metodais, labai svarbu naudoti oscilografus turinčius didelį vertikalaus kanalo jautrį ir gerą skiriamąją gebą – oscilografus su dideliu ASK skilčių skaičiumi. Dėl labai mažo SAK klaidos srities, paminėti du parametrai iš esmės nulemia SAK nusistovėjimo trukmės įvertinimo galimybes. Daugumos skaitmeninių ir fosforo atminties oscilografų skiriamoji geba yra 8 skiltys. Yra oscilografų, kuriuose po įėjimo signalo atskaitų vidurkinimo pasiekiama 11 skilčių skiriamoji geba. 
1.8 paveiksle parodyta, kad net maža Δu nuokrypa, nustatant klaidos sritį įtakoja dideles nusistovėjimo trukmės verčių tikrinimo klaidas Δtn. 
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1.8 pav. Nusistovėjimo trukmės tikrinimo nuokrypos Δtm atsiradimas dėl klaidos srities nustatymo nuokrypos Δu
Fig. 1.8. The rise of settling time error Δtm because of inacurate set Δu error field
To priežastimi yra klaida randant signalo nusistovėjimo vertę, klaida arba įtampos dreifas, nustatant klaidos srities ribas. Įvertinus, kad tiksliam nusistovėjimo trukmės tikrinimui reikia labai tiksliai nustatyti SAK išėjimo srovės ar įtampos nusistovėjusią vertę, oscilografo skiriamoji geba turi būti 3 arba 4 skiltimis didesnė už tiriamojo SAK skyrą. Taigi TDS8000 serijos skaitmeniniais oscilografais teoriškai galima tikrinti tik 10 arba 11 skilčių SAK nusistovėjimo trukmes.

Kita vertus, oscilografo TDS8000 didžiausias jautris yra 10 mV/padalai, o 12 skilčių SAK klaidos sritis lygi 1 MRS (( 0,5 MRS). Tai sudaro 244 (V arba ( 122 (V nuo SAK išėjime nusistovėjusios įtampos vertės. Taigi oscilografo, kurio jautris 10 mV/padalai, klaidos sritis sudarys 0,04 padalos (( 0,02 padalos). Akivaizdu, kad turint tokias ribas, 12 skilčių SAK nusistovėjimo trukmę tikrinti oscilografo ekrane ar AK praktiškai neįmanoma ir jos įvertinimas galimas tik naudojant skaitmenines signalo vertes.

1.4. Nusistovėjimo trukmės tikrinimas, nustatant slenkančius atskaitos lygius
Darbuose (Kvedaras, V. 2006; Багданскис et al. 1987; Багданскис et al. 1985) pristatomas automatizuotas sparčiųjų 8 skilčių SAK dinaminių parametrų matuoklis, nusistovėjimo ir sklidimo vėlinimo trukmes tikrinantis (3–50) ns diapazone ir naudojantis slenkančius atskaitos lygius (1.9 pav.). 
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1.9 pav. Prietaisas, kuriame nustatomi slenkantys atskaitos lygiai

Fig. 1.9. Devise in which exchange of readout levels of reading are set up

1.9 paveiksle pateikto prietaiso schemoje QG1, QG2 – kvarciniai generatoriai; BIG, SIG – bandomųjų ir stroboskopinių impulsų generatoriai; SAK – tiriamasis skaitmeninis-analoginis keitiklis; SK1, SK2, SK3 – stroboskopiniai keitikliai; S1, S2 – analoginiai raktai; ASR – automatinio stiprinimo reguliavimo grandinė; KG – korekcijos grandinė; VĮ – valdymo įtaisas; PG – palyginimo grandinė; ISK – impulsų skaitiklis; MRS – matavimo režimo grandinė; IB – indikacijos blokas; TS1, TS2 – laiko momentų tsv ir tn tikrinimo grandinės; PĮ – programinis įrenginys, T – tablo „Tinkamas/Brokuotas“. Matuoklis veikia taip. Bandomųjų impulsų generatoriaus BIG išėjimo impulsai, kurių pasikartojimo dažnis, įsijungimo ir išsijungimo trukmės bei „log.1“ ir „log.0“ įtampų vertės atitinka testavimo metodikos reikalaujamas vertes, siunčiami į lygiagrečiai sujungtus tiriamojo SAK įėjimus ir į pirmojo stroboskopinio keitiklio SK1 įėjimą. SAK išėjimo signalai siunčiami į stroboskopinius keitiklius SK2 ir SK3. BIG išėjimo impulsų dažnį FC nustato kvarcinis generatorius QG1.

Į antruosius stroboskopinių keitiklių SK1, SK2 ir SK3 įėjimus siunčiami trumpi stroboskopiniai impulsai. Stroboskopinių impulsų generatorių SIG išėjimo impulsų dažnį nustato antrasis kvarcinis generatorius QG2. Bandomųjų impulsų dažnis fT = fC + FS, fT ≈ fC >> FS. Kadangi stroboskopinių impulsų dažnis parinktas didesnis už bandomųjų impulsų dažnį, tiriamojo signalo laiko mastelis keičiamas apgręžiant laiko ašį. Toks sprendimas leidžia gerokai supaprastinti informacijos apdorojimo grandinę, nes nusistovėjimo trukmė šiuo atveju skaičiuojama nuo pirmojo laiko momento, kai viršijamas klaidos srities lygis, iki laiko momento, kai signalo akimirkinė vertė pasiekia pusę nusistovėjusio išėjimo signalo amplitudės. Be to, atgalinis laiko mastelio keitimas leidžia žymiai sumažinti reikalavimus keitiklio juostos pločiui (Kvedaras, V. et al 2005) ir neperkrauti keitiklio ir stiprintuvų iki matavimo pradžios momento ir taip išvengti nusistovėjimo trukmių tikrinimo klaidų dėl šių priežasčių.
Laiko mastelio transformacijos koeficientas lygus:
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Sustiprinti pirmojo ir antrojo arba trečiojo stroboskopinių keitiklių išėjimo signalai siunčiami į korekcijos grandinę KG, kuri suformuoja paleidimo komandą signalo vėlinimo trukmės tsv apskaičiavimui bei stabdymo komandą nusistovėjimo trukmės tn apskaičiavimui. Šias komandas atitinkantys signalai siunčiami į valdymo įtaisą VĮ. Signalo vėlinimo trukmės tsv skaitmeninis įvertis užfiksuojamas impulsų skaitiklyje ISK.

Testuojant SAK nusistovėjimo trukmę, signalas iš antrojo arba trečiojo stroboskopinio keitiklio siunčiamas į automatinio stiprinimo reguliavimo grandinę ASR, kuri stabilizuoja impulsų amplitudę. Šiuo atveju, nepriklausomai nuo SAK išėjimo impulso amplitudės jo išėjime (leidžiama, kad realių SAK išėjimo srovės (įtampos) amplitudės vertės skirtųsi viena nuo kitos iki ( 20 %), palyginimo grandinės PG įėjime signalo amplitudė visada bus vienoda, nesikeis ir komparatoriumi nustatomos amplitudės klaidos srities dydis. Antruosiuose palyginimo grandinės PG įėjimuose nustatomos dvi didžiausios „slenkančių“ atskaitos įtampų vertės ±UAn = ±UA + (U1(0) + sUP), čia U1(0) – nusistovėjusios normuotos SAK įtampos vertės; UP – atskaitos lygių perstūmimo įtampos vertė; s = – p, ..., –3, –2, –1, 0, 1, 2, 3,..., p. Kai signalo akimirkinė vertė tampa didesnė už amplitudės klaidos srities viršutinę ribą arba mažesnė už jos žemutinę ribą, palyginimo grandinė PG generuoja signalą leidžiantį pradėti nusistovėjimo trukmės tn tikrinimą. Šis signalas per valdymo įtaisą VĮ paleidžia impulsų skaitiklį ISK. Korekcijos grandinės išėjimo signalas stabdo matavimą, kai bandomasis impulsas kisdamas pasiekia užduotą įtampą. Išmatuojama vertė 
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 vertė priimama lygi nustatomai trukmei. Rezultato skaitinė vertė parodoma indikacijos bloke ir rodoma tablo „Tinkamas/Brokuotas“ ekrane.
Taigi šiame matuoklyje panaudota: santykinai paprastas stroboskopinis pikinio detektavimo keitiklis turintis didelį ir plačiame signalų diapazone pastovų perdavimo koeficientą bei mažus savuosius triukšmus (Kvedaras, V. et al. 1982); atgalinis laiko mastelio keitimo metodas; pakeisto laiko mastelio SAK išėjimo impulsų automatinis stiprinimo reguliavimas, pašalinantis skirtingų SAK pavyzdžių išėjimo impulso įtampų kitimo iki ( 20 % įtaką nusistovėjimo trukmei; daugkartinis nusistovėjimo trukmės matavimas, keičiant klaidos srities nustatymo įtampą ir tikros nusistovėjimo trukmės išrinkimą iš gauto trukmių masyvo.

Didesnio skilčių skaičiaus keitiklių nusistovėjimo trukmių tikrinimas šiuo matuokliu yra apsunkintas dėl sąlyginai didelių, siekiančių (150–200) V, pikinio detektavimo keitiklių savųjų triukšmų ir SAK išėjimo impulso daug didesnės švytavimo slopimo dekremento. 
1.5. Nusistovėjimo trukmių tikrinimo metodas, normuojant tiriamųjų signalų amplitudes

Darbe (Kvedaras, V. et al. 1993) analizuojamas automatizuotas sparčiųjų 10 skilčių SAK nusistovėjimo trukmių tikrinimo prietaisas, normuojant tiriamųjų signalų amplitudes. Sparčiųjų 10 skilčių SAK nusistovėjimo trukmių matuoklio struktūrinė schema (1.10 pav.), kur : KK1, KK2 – kompensaciniai keitikliai; BIG, SIG – bandomųjų ir stroboskopinių impulsų generatoriai; FADP – fazinė automatinė dažnio paderinimo grandinė; ASR – automatinio stiprinimo reguliavimo grandinė; LF – lygio fiksavimo grandinė; LIM – laiko intervalų matavimo įtaisas; VĮ – valdymo įtaisas, sudaryta naudojant sukurtą automatizuoto matavimo metodą, normuojant tiriamųjų signalų amplitudes ir sukurtą kompensacinį pikinio detektavimo stroboskopinį keitiklį (1.11 pav.) (Kvedaras, V. et al. 1993). 
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1.10 pav. Prietaisas, tikrinantis nusistovėjimo trukmes, normuojant tiriamųjų signalų amplitudes

Fig. 1.10. Devise testing settling time by rationing the amplitudes of testing signal

Spartieji 10 skilčių SAK, turi didelę švytavimų slopimo dekrementą ir jų išėjimo įtampa arba srovė po perjungimo švytuoja trumpai. Todėl taikyti spartiesiems 10 skilčių SAK nepakeistą prieš tai aprašytą tikrinimo metodą negalima. Sparčiųjų 10 skilčių SAK nusistovėjimo trukmių tikrinimo prietaise tinka tik dalis techninių sprendimų panaudotų 8 skilčių SAK nusistovėjimo trukmių tikrinimo prietaise: pikinio detektavimo stroboskopiniai keitikliai su dviem kvarciniais generatoriais, atgalinis laiko mastelio keitimas ir SAK išėjimo impulso automatinis stiprinimo reguliavimas. Šiems prietaisams reikalingi stroboskopiniai keitikliai turintys mažesnį savųjų triukšmų lygį. 
Darbuose (Kvedaras, R. 2003; Kvedaras, V. 1992; Kvedaras, V. 1993) pasiūlytas matuoklyje naudojamas kompensacinis keitiklis, leidęs esminiai (iki 80 %) sumažinti stroboskopinių impulsų generatoriaus ir tiriamojo SAK prijungimo schemos įnešamus trukdžius. (1.11 pav., kur SAK – tiriamasis skaitmeninis-analoginis keitiklis; ST1,2 – pirmojo ir antrojo stroboskopinių keitiklių stiprintuvai; DST – diferencinis stiprintuvas; VD1, C1, R1, R3, VD2, C2, R2, R4 – pirmojo ir antrojo stroboskopinių keitiklių elementai; Ra – SAK apkrovos rezistorius; R5 – potenciometras trukdžių kanaluose suvienodinimui; uin(t) – bandomieji impulsai; ustr(t) – stroboskopiniai impulsai; uiš(t) – kompensacinio stroboskopinio keitiklio išėjimo įtampa). Šie trukdžiai mažinami kompensavimo metodu taip. Pirmojo maišiklio VD1, C1, R1 išėjime yra gaunama SAK išėjimo įtampos ir stroboskopinių impulsų suma. Antrojo stroboskopinio maišiklio VD2, C2, R2, prijungto prie tiriamojo SAK analoginio korpuso išvado, išėjime yra gaunama stroboskopinių impulsų ir tiriamojo SAK analoginiame išėjime veikiančio trukdžio sukurta įtampa. 
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1.11 pav. Kompensacinis stroboskopinis keitiklis
Fig. 1.11. The compensating sampling converter 

Šios įtampos stiprinamos stiprintuvuose ST1,2 ir siunčiamos į diferencinį stiprintuvą DST kompensavimui. Diferencinio stiprintuvo išėjimo įtampa uiš(t) proporcinga pirmojo ir antrojo keitiklių sustiprintų signalų skirtumui. Tuo būdu, šio stiprintuvo išėjime stroboskopinių impulsų nestabilumo sukelti išėjimo signalo trukdžiai yra kompensuojami.
Sukurti nauji kompensaciniai stroboskopiniai pikinio detektavimo keitikliai leido realizuoti automatizuotus sparčiųjų 10 skilčių SAK nusistovėjimo trukmių testerius, kuriais galima tikrinti nusistovėjimo trukmes nuo 3 ns.
1.6. Nusistovėjimo trukmių tikrinimo metodas, taikant skaitmeninį signalų apdorojimą

Kai reikia tikrinti sparčiųjų 12 ir daugiau skilčių SAK nusistovėjimo trukmes, specialiųjų keitiklių savųjų triukšmų lygis tampa per didelis. Todėl tikrinimo nuokrypos išauga arba tikrinimas tampa visai negalimas. Darbuose (Kvedaras, V. et al. 2004; Kvedaras, R. 2005) pasiūlyta naudoti skaitmeninį tiriamojo signalo apdorojimą.
Šiam tikslui sparčiųjų SAK išėjimo įtampos (srovės) akimirkinės vertės keičiamos jų kodų masyvu, vykdomas skaitmeninis masyvo apdorojimas ir nusistovėjimo trukmių apskaičiavimas AK. Kaip parodyta (Kvedaras, V. et al. 2004), tokio tipo įrenginiams tinka tik ASK, kurio skilčių skaičius yra:
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čia UASK – ASK įėjimo įtampų diapazonas; p – ASK MRS, tenkančių SAK atskaitos lygiui, skaičius.
Diskretizavimo dažnis yra:
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čia tnmin – mažiausia prietaisu nustatoma SAK nusistovėjimo trukmė; tn – nustatyta SAK nusistovėjimo trukmės įvertinimo santykinė neapibrėžtis dėl baigtinio ASK diskretizavimo dažnio, %.
Analoginio kanalo praleidžiamųjų dažnių juostos plotis yra: 
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čia tf – SAK išėjimo impulsų frontų trukmės; kP – koeficientas, įvertinantis ASK analoginio kanalo baigtinės praleidžiamų dažnių juostos sukeliamą SAK nusistovėjimo trukmės neapibrėžtį (kai kP = 3, tnmin = 3 %, kai kP = 10, tnmin = 1 %).

Iš (1.3)–(1.5) reikalavimų išplaukia, kad sparčiųjų 12 skilčių SAK nusistovėjimo trukmės analizei reikėtų panaudoti 18 ir didesnio skilčių skaičiaus ASK ar skaitmeninį oscilografą, dirbantį didesniu už 5 GHz taktiniu dažniu ir turintį (320–1140) MHz analoginio kanalo praleidžiamųjų dažnių juostos plotį. Šiuo metu nė vienas gaminamas įrenginys neturi tokių parametrų. 

Šioms problemoms spręsti iš dalies tinka VGTU sukurti sparčiųjų 8 ir 10 skilčių SAK nusistovėjimo trukmių įvertinimo įrenginiai (Kvedaras, V. et al. 1982; Багданскис et al. 1986; Kvedaras, V. et al. 1993) kuriuose naudojant kompensacinius stroboskopinius pikinio detektavimo keitiklius (Kvedaras, V. et al. 2001) pavyksta pasiekti mažą laiko mastelio keitimo netolygumą, mažą savųjų triukšmų ir trukdžių lygį. Be to, jie yra palyginti paprasti ir gali būti jungiami tiesiog prie tiriamojo SAK kontaktoriaus išvado, tuo praktiškai panaikinant tiriamojo signalo aukštadažnį kanalą ir iškraipymus jame. 

Šiuose keitikliuose dažnai nustatomas atgalinis laiko mastelio keitimas, leidžiantis supaprastinti matuoklių schemas (Kvedaras, V. 2004), darbe analizuojama, kokią įtaką turės keitiklio greitaveika nusistovėjimo trukmės matavimams. Darbe (Kvedaras, V. 2004) parodyta, kad, nustačius atgalinį laiko mastelio keitimą, reikalavimai keitiklio greitaveikai yra mažesni už reikalavimus keitiklio greitaveikai nustačius tiesioginį laiko mastelio keitimą. Keitiklio išėjime gaunamas tiriamasis sustiprintas signalas pakeistu laiko masteliu, o tai leidžia naudoti gaminamus integrinius ASK.
Tačiau vis tik šių keitiklių savųjų triukšmų ir trukdžių lygis, siekiantis 40–60 V (Багданскис et al. 1986; Kvedaras, V. et al. 1982), yra per didelis, nes yra tik du ar tris kartus mažesnis už tiriamojo 12 skilčių SAK atskaitos lygius. Dėl to nepavyksta reikiamu patikimumu identifikuoti SAK išėjimo amplitudės pokyčių, taigi, kaip buvo parodyta 1.3 punkte, nepavyksta reikiamu patikimumu įvertinti tiriamojo objekto (šiuo atveju SAK) nusistovėjimo trukmės. Be to, keitiklio savieji triukšmai ir trukdžiai veikia nusistovėjimo trukmės įvertinimo rezultatą du kartus – tikrinant SAK išėjimo signalo nusistovėjusią vertę ir nustatant pačią nusistovėjimo trukmę. Dėl to jų įtaka įvertinimo kokybei dar labiau padidėja.

Tyrimai parodė, kad keitiklio triukšmus ir trukdžius sukelia grandinėje naudojamų elektroninių elementų savieji triukšmai. 

Norint užtikrinti reikiamą mažų tiriamo signalo amplitudės pokyčių įvertinimą, bei nusistovėjimo trukmių tikrinimą, tenka imtis papildomų priemonių šių triukšmų įtakos įvertinimo rezultatui ir jo neapibrėžtims mažinti. Savųjų triukšmų ir trukdžių mažinimui pasiūlyta naudoti skaitmenines signalų apdorojimo priemones. Pakeitus tiriamojo signalo laiko mastelį, į skaitmeninį signalą galima keisti palyginti nesparčiais ASK ir tolimesnį apdorojimą bei reikiamų parametrų įvertinimą atlikti tik skaitmenine forma. Tam tiriamasis signalas pakeistu laiko masteliu ASK keičiamas į jo akimirkinių verčių kodų masyvą ir toliau apdorojamas skaitmeninėmis priemonėmis.

VGTU sukurtuose prietaisuose (Багданскис et al. 1986; Kvedaras, V. et al. 1993; Квядарас, В. et al. 1988) yra stiprinama tik ta tiriamojo signalo pakeistu laiko masteliu dalis, kurioje yra vertinama nusistovėjimo trukmė. Taigi mažas amplitudės pokytis yra pakeičiamas palyginti dideliu, kurį įvertinti galima paprasčiau ir nebūtina naudoti didelio skiltiškumo ASK. Tačiau būtina užtikrinti, kad būtų išnaudojamas visas ASK dinaminis diapazonas. Pagal reikalaujamą spartą ir dažninius parametrus parinkus tinkamą n skilčių ASK, keitiklio perdavimo koeficientas turi būti:
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čia k – santykinė atskaitos koeficiento įvertinimo neapibrėžtis.

12 skilčių SAK nusistovėjimo trukmių tyrimo įrenginiui parinkus 10 skilčių ASK, gaunama kk ≥ 80, o parinkus 8 skilčių ASK – kk ≥ 320. Tokios keitiklio perdavimo koeficiento vertės yra palyginti nesudėtingai pasiekiamos.
1.6.1. Nusistovėjimo trukmių tikrinimo prietaisas, taikant skaitmeninį signalų apdorojimą

Darbe (Kvedaras, V. et al. 2003) aprašytas sukurtas įrenginys pateiktas 1.12 paveiksle. Šioje schemoje KG1, KG2 – kvarciniai generatoriai; BIG – bandomųjų impulsų generatorius; SIF – stroboskopinių impulsų formuotuvas; FADP – fazinio automatinio dažnio paderinimo grandinė; SAK – tiriamasis skaitmeninis-analoginis keitiklis; SM1–SM3 – stroboskopiniai maišikliai; ST1–ST3 – stiprintuvai; OS1, OS2 – operaciniai stiprintuvai; ASR – automatiškai reguliuojamo stiprinimo stiprintuvas; PS – palyginimo grandinė; VB – valdymo blokas; LN – lygio nustatymo blokas; ASK – analoginis-skaitmeninis keitiklis; AK – asmeninis kompiuteris. 
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1.12 pav. Stroboskopinio keitiklio, keičiančio akimirkines įtampos vertes į kodą,     struktūrinė schema
Fig 1.12. The structure diagramme of the sampling converter transforming the momentary values of voltage into code

Keitiklis veikia taip. Stroboskopinių impulsų siunčiamų iš SIF į stroboskopinius maišiklius SM1,2,3 dažnį nustato kvarcinio generatoriaus KG2 f2 dažnio išėjimo impulsai. Bandomųjų impulsų generuojamų BIG dažnį f1 nustato kvarcinio generatoriaus KG1 išėjimo impulsai. Dažnis f2 parenkamas aukštesnis už dažnį f1. Todėl keitiklis vienu kartu pakeičia tiriamųjų signalų laiko mastelį ir jų laiko ašies kryptį, keitiklio išėjimo signalai skleidžiami nuo galinių impulsų frontų link priekinių. Fazinio automatinio dažnio paderinimo grandinė FADP paderina KG2 dažnį taip, kad dažnių skirtumas (f2–f1) visą trukmę išliktų pastovus. Tai garantuoja laiko mastelio transformacijos koeficiento q pastovumą. BIG išėjime gaunami pagal SAK bandymų sąlygas reikalaujamo dažnio, frontų trukmių, loginio vieneto ir loginio nulio įtampų impulsai. Šie bandomieji impulsai siunčiami į stroboskopinį maišiklį SM2 ir visus tiriamojo SAK informacijos įėjimus. SAK išėjime pakaitomis nustatoma minimali ir maksimali išėjimo įtampa (srovė). Tiriamojo SAK išėjimo impulsai patenka į pirmąjį stroboskopinį maišiklį SM1. Į antruosius maišiklių SM1–SM3 įėjimus siunčiami trumpi stroboskopiniai impulsai iš SIF. Maišiklių SM1 ir SM2 išėjimų žemadažniai signalai stiprinami stiprintuvuose ST1 bei ST2, o ST3 išėjime gaunamas sustiprintas SM3 „nulio“ signalas. Šis signalas operaciniuose stiprintuvuose OS1 ir OS2 atimamas iš tiriamųjų signalų stiprintuvų ST1 ir ST2 išėjimuose ir labai sumažina keitiklių savųjų triukšmų ir trukdžių lygį. OS1 išėjimo signalas siunčiamas į impulsinę automatinio stiprinimo reguliavimo grandinę ASR.

VGTU sukurta 10 skilčių ASR schema (Kvedaras, V. et al. 1993) lygina impulsinio signalo nusistovėjusias vertes su nustatytais lygiais ir keičia signalo perdavimo koeficientą taip, kad nepriklausomai nuo tiriamojo SAK signalo amplitudės, jo vertė ASR išėjime būtų pastovi. ASR išėjimo signalas perduodamas į lygio nustatymo bloką LN. Šioje grandinėje tiriamasis signalas stiprinamas, ribojamas ir jo nusistovėjusi vertė fiksuojama taip, kad LN išėjime būtų lygi nuliui (ASK diapazono vidurinei vertei). 1.13 paveiksle parodyta į ASK perduodamo tiriamojo signalo dalis, kur t1, t2, – ASR, LN veikimo trukmės, t3 – tiriamojo signalo dalis, kurioje yra tikrinama nusistovėjusi vertė, tn – tikrinama nusistovėjimo trukmė; UA – AK kodu nustatomos atskaitos lygių vertės.

[image: image28]
1.13 pav. Tiriamojo signalo ASK įėjime diagrama

Fig. 1.13. The diagram of ADC input signal
ASK darbą kontroliuoja valdymo blokas VB. Sinchroniškai nustatomai nusistovėjimo trukmės pabaigai palyginimo grandinėje PS generuojami impulsai yra siunčiami į VB. Šie impulsai stabdo ASK bei valdo ASR ir LN darbą. Pasibaigus LN darbo trukmei (t2), VB įjungia ASK ir perduoda sinchronizacijos signalą asmeniniam kompiuteriui (AK). Pradedama tiriamojo signalo diskretizacija. ASK tiriamojo signalo akimirkinėms vertėms proporcingą kodą perduoda į AK darbinę atmintinę, kur jos įsimenamos. Pasibaigus tn, ASK darbas stabdomas. 

Jei įrašomo į AK masyvo sparta yra per didelė (pvz. per maža AK sąsajos sparta, vyksta kiti lygiagretieji procesai ir pan.), naudojama tarpinė (buferinė) atmintinė, kurios informacinė talpa (žodžiais) turi apimti visą tiriamojo signalo trukmę nuo t3 pabaigos iki tn pabaigos:


[image: image29.wmf].

2

1

f

f

q

S

T

=


(1.7)

Realiems keitikliui ir signalui reikalaujama S ( 4096 žodžių. Įsiminta vieno signalo keitimo ciklo informacija yra įvedama į AK, todėl tarpinės atmintinės talpa nėra didelė.

Įvertinant nusistovėjimo trukmę AK, reikia žinoti SAK tiriamojo signalo mažiausio reikšminio skaičiaus kodą ir laiko trukmę tarp dviejų akimirkinių signalo verčių kodų. SAK MRS kodas ASK išėjime:
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čia n – naudojamo ASK skilčių skaičius; m – tiriamojo SAK skilčių skaičius; US – vardinė tiriamojo SAK išėjimo signalo amplitudė; KSK – keitiklio perdavimo koeficientas, kai SAK išėjimo signalo amplitudė lygi vardinei.

Kito SAK egzemplioriaus išėjimo signalo amplitudei turint kitą vertę, keitikliu nustatomos kitos vertės KSKi taip, kad MRS vertė ASK įėjime būtų ta pati. Automatinio reguliavimo grandinė taip pat eliminuoja keitiklio savuosius išėjimo signalo dreifus bei keitiklio perdavimo koeficiento nestabilumą. Taigi nepriklausomai nuo tiriamo SAK ir jo išėjimo signalo amplitudės išsibarstymo (leidžiami išsibarstymai siekia 20 %) iš ASK gaunamas tas pats skaitmeninis nusistovėjusios vertės kodas.

Laiko trukmė tarp dviejų akimirkinių tiriamųjų signalų verčių kodų ASK išėjime:
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čia tT =1 / fD – ASK diskretizavimo periodas, q = f1 / (f1 – f2) – laiko mastelio transformacijos koeficientas.

Taigi nusistovėjimo trukmę galima įvertinti apdorojant ASK kvantuotą ir diskretizuotą signalą. Tačiau svarbu užtikrinti, kad ASK diskretizavimo dažnis būtų pakankamai stabilus, nes jo nestabilumas, kaip matoma iš (1.11) sukelia įvertinimo rezultato neapibrėžtis.

1.6.2. Skaitmeninis signalo apdorojimas

Kaip jau buvo minėta keitiklio savuosius triukšmus sukelia keitiklio grandinėje naudojamų elektroninių elementų savieji triukšmai, o šie savieji triukšmai veikia nusistovėjimo trukmės įvertinimo rezultatą du kartus – tikrinant SAK išėjimo signalo nusistovėjusią vertę ir nustatant pačią nusistovėjimo trukmę. Darbe (Kvedaras, V. et al. 2003) buvo parodyta, kad didesnio skilčių skaičiaus SAK nusistovėjimo trukmės tyrimas yra sudėtingas dėl ypač mažų atskaitos lygių, kas nulemia, kad tiriamąjį signalą tampa sudėtinga išskirti triukšmų fone. Dėl šios priežasties siekiant kiek galima padidinti nusistovėjimo trukmės matavimo patikimumą tenka imtis metodų šių triukšmų įtakos įvertinimo rezultatui ir jo neapibrėžtims mažinti. Savųjų triukšmų ir trukdžių mažinimui tikslinga naudoti skaitmenines signalų apdorojimo priemones.

Darbe (Kvedaras, R. et al. 2008), tolimesniais tyrimais buvo siekiama nustatyti kiek galima padidinti nusistovėjimo trukmės tikrinimo efektyvumas apdorojant gautą matavimo verčių masyvą skaitmeninėmis priemonėmis.

Gautos SK išėjimo signalo modelio realizacijos pasiūlyta apdoroti LabView® paketu atliekant numatytas procedūras: 

a) pradinį signalo filtravimą (tačiau reikia paminėti, kad šioje tyrimo stadijoje procedūra neatliekama); 

b) signalo realizacijų sutapdinimą laike; 

c) signalo realizacijų sutapdinimą pagal nusistovėjusias vertes; 

d) vidurkinto signalo gavimą; 

e) nusistovėjusios signalo vertės nustatymą; 

f) atskaitos lygių nustatymą; 

g) nusistovėjimo trukmės pradžios diskretinės vertės numerio nustatymą; 

h) nusistovėjimo trukmės pabaigos diskretinės vertės numerio nustatymą; 

i) nusistovėjimo trukmės skaičiavimą ir lyginimą su idealaus SAK išėjimo signalo nusistovėjimo verte.

Įgyvendinus šias procedūras darbe (Kvedaras, V. et al. 2003; Kvedaras, R. et al. 2008) pateikta LabView® paketu sukurta valdymo algoritmas, apjungianti visą numatytą tyrimo strategiją į vieningą valdymo sistemą. Šioje sistemoje galima lengvai keisti veikiančio baltojo triukšmo ir nestabilumų parametrus bei vidurkinamų signalo realizacijų skaičių. Be to, galima atlikti didelį skaičių matavimų ir atlikti idealaus bei realaus signalo po skaitmeninio apdorojimo nusistovėjimo laikų statistinę analizę. Taip atliekamas skaitmeninio signalo algoritmo efektyvumo įvertinimas.

Nustatyta, kad su esama aparatine įranga (įvertinant triukšmų lygius ir nestabilumą) galima pasiekti ne daugiau 3 % matavimo neapibrėžtis tikrinant 12 skilčių sparčiųjų SAK nusistovėjimo trukmes, nustačius 0,5 mažiausios skilties vertės atskaitos lygius. Nustatyta, kad skaitmeninis signalo apdorojimo algoritmas, net netaikant pradinio SK signalo filtravimo, efektyviai eliminuoja signalo realizacijų pradinių momentų nesutapimus bei nusistovėjusios signalo vertės nestabilumą bei efektyviai mažina SK vidinių triukšmų įtaką. Priklausomai nuo triukšmų amplitudės būtina užtikrinti pakankamą signalo realizacijų, paduodamų į skaitmeninį signalų apdorojimo algoritmą, skaičių.

Nors sukurtas tiriamojo signalo apdorojimo ir nusistovėjimo trukmės tikrinimo algoritmas leido sumažinti savųjų triukšmų įtaką matavimo nuokrypoms, tačiau matavimai turi eilę trūkumų: esant didesniam triukšmų lygiui būtina apdoroti didelį signalo realizacijų kiekį, kurio apdorojimas LabView® paketu trunka ilgai (500 realizacijų apdorojimas trunka apie 30 sek.), didėjant tiriamųjų SAK skilčių skaičiui auga matavimo nuokrypos, nors apdorojamų tiriamųjų signalų skaičius yra didelis, nėra algoritmo tyrimo rezultatų kintant signalo nestabilumo pobūdžiams (signalo pradžios nestabilumo (drebėjimo), signalo amplitudės nestabilumo ir tiriamos matavimo nuokrypos, atsirandančios dėl nusistovėjusio signalo vertės nestabilumo ir triukšmo įtampos) ir jų įtakos SAK išėjimo signalo nusistovėjimo trukmės tikrinimui, pateiktame algoritme nėra įgyvendintas pradinis signalų skaitmeninis filtravimas. Dėl to tolimesniuose tyrimuose būtina įvertinti šiuos trūkumus ir įgyvendinti pradinį skaitmeninį signalų filtravimą.
1.7. Apibendrinimas. Uždavinių formulavimas

Analizuojant sparčiųjų SAK nusistovėjimo trukmių tikrinimo metodus ir prietaisus nustatytos sekantys trūkumai ir problemos.
1. Atlikus literatūros analizę nustatyta, kad šiuo metu dar nėra nusistovėjusi dinaminių parametrų ir ypač nusistovėjimo trukmių tikrinimo terminija, todėl pastaruoju metu didelis dėmesys skiriamas SAK dinaminių parametrų metrologijos klausimams: šių parametrų, o ypač SAK nusistovėjimo trukmių apibrėžimų ir tikrinimų vienovės klausimams.

2. Nustatyta, kad SAK nusistovėjimo trukmės tikrinimas yra sudėtinga problema dėl SAK didelės spartos (nuo vienetų nanosekundžių), didelio jų skilčių skaičiaus (iki 24 skilčių) ir ypač mažos jų klaidos srities. Šios srities ribos, didėjant tiriamojo SAK skilčių skaičiui mažėja.

3. Literatūros analizė parodė, kad šiuo metu praktikoje yra naudotini stroboskopiniai oscilografiniai ir automatizuoti specialūs nusistovėjimo trukmės tikrinimo metodai. Naudojant oscilografinius matavimo metodus susiduriama su oscilografų perkrovimo ir jų riboto jautrumo problemomis. Šios problemos sprendžiamos, naudojant specialiuosius stroboskopinius keitiklius ir tikslius stiprintuvus. Sukurtas stroboskopinis keitiklis, kuris leidžia tikrinti 16–18 skilčių sparčiųjų SAK nusistovėjimo trukmes, kai nustatyta 1 MRS klaidos sritis, tačiau išlieka pagrindinis šio metodo trūkumas: tikrinimas neautomatizuotas, jį vykdo aukštos kvalifikacijos specialistas.
4. Analizuojami automatizuoti specialieji nusistovėjimo trukmės tikrinimo prietaisai yra perspektyvesni, nes leidžia padidinti tikrinimų našumą, nereikalauja aukštos kvalifikacijos specialistų. Juose naudojami kompensaciniai stroboskopiniai pikinio detektavimo keitikliai, atgalinis laiko mastelio keitimas, signalo pakeistu laiko masteliu amplitudės nustatymas ir nusistovėjimo trukmės tikrinimas, tačiau dėl keitiklių savųjų triukšmų lygio šiuo metu galima tikrinti tik iki 10 skilčių sparčiųjų SAK nusistovėjimo trukmes, kai nustatyta 1 MRS klaidos sritis. Naudojant naujus sprendimus ir įtaisus, bei keičiant keitiklio struktūrą reikia sumažinti šių keitiklių savųjų triukšmų lygį.
5. Automatizuotuose matuokliuose įdiegus tiriamojo signalo keitimą į akimirkinių verčių skaitmeninį masyvą, jo persiuntimą į AK, skaitmeninį signalo apdorojimą bei nusistovėjimo trukmės įvertinimą, automatizuotu metodu galima tikrinti iki 14 skilčių sparčiųjų SAK nusistovėjimo trukmes, kai nustatyta 1 MRS klaidos sritis. Darbe tiriamas tik savųjų baltojo tipo triukšmų įtaka tikrinimo nuokrypoms. Tačiau nėra atlikta tyrimų, rodančių šio signalo apdorojimo teikiamas potencines galimybes, kokie keitiklio savieji triukšmai turi didžiausią įtaką tikrinimo nuokrypoms, be to reikalingi tyrimai leidžiantys parinkti ar sudaryti skaitmeninio SAK tiriamųjų signalų apdorojimo algoritmus, leidžiančius žymiai efektyviau slopinti keitiklių savuosius triukšmus. 
2

Nauji specialiųjų stroboskopinių keitiklių grandynai
Šioje dalyje yra tiriamos galimybės sukurti naują, paprastesnį, bet turintį didesnes funkcines galimybes ir parametrus specialiojo kompensacinio stroboskopinio keitiklio grandyną. Nagrinėjami reikalavimai tokiam keitikliui, aprašomas sudaryto stroboskopinio žingsnio formavimo ir tiriamojo signalo pakeistu laiko masteliu stiprinimo ir keitimo skaitmeniniu masyvu grandynų veikimas. Nustatytos priklausomybės surišančios ASK diskretizavimo ir kvantavimo žingsnius su tiriamojo SAK mažiausiu reikšminiu skaičium. 
Skyriaus tematika paskelbtas vienas autoriaus straipsnis (Ustinavičius et al. 2009a).
2.1. Specialiojo keitiklio stroboskopinio žingsnio formavimo schemos sudarymas

Kaip buvo parodyta 1 dalyje, vienas iš perspektyviausių metodų tikrinti sparčiųjų SAK nusistovėjimo trukmes yra automatizuotų specialiųjų stroboskopinių keitiklių naudojimas. Jau ilgą laiką specialiuosiuose stroboskopiniuose keitikliuose skirtuose sparčiųjų SAK dinaminiams parametrams matuoti, yra naudojami: kompensacinis stroboskopinis keitiklis, dviejų kvarcinių generatorių stroboskopinio žingsnio formavimo ir tiriamojo signalo pakeistu laiko masteliu automatinio stiprinimo reguliavimo grandynai (Kvedaras, V. et al. 1993). Tokia keitiklių struktūra leido pasiekti santykinai žemą savųjų triukšmų lygį (60–100 V), gauti stabilų ir pastovų stroboskopinį žingsnį, tikslius signalo nusistovėjusių verčių ir atskaitos lygių nustatymus. Sukurti ir pagaminti įrenginiai užtikrino 10 skilčių sparčiųjų SAK nusistovėjimo trukmių tikrinimą 10‑100 ns diapazone su nuokrypomis neviršijančiomis ( 10 %. Tačiau šie keitikliai yra pakankamai sudėtingi: juose naudojami kompensaciniai pikinio detektavimo maišikliai, pakankamai sudėtingi tiriamojo signalo pakeistu laiko masteliu stiprinimo, automatinio stiprinimo reguliavimo ir apdorojimo grandynai, ribotų funkcinių galimybių žingsnio formavimo grandynai. Žingsnio formavimo grandyne naudojami du kvarciniai generatoriai, o pastovus generatorių dažnio skirtumas palaikomas fazės reguliavimo grandynu. Sudėtingi tiriamojo signalo stiprinimo, automatinio stiprinimo reguliavimo ir apdorojimo grandynai, savo ruožtu yra padidintų savųjų triukšmų šaltiniai.
Sparčiųjų SAK nusistovėjimo trukmių tikrinimo testeriuose iki šiol buvo naudojama stroboskopinio žingsnio su dviem kvarciniais generatoriais grandinė. Ši grandinė, kai kvarcinių generatorių generuojamų signalų skirtuminis dažnis yra palaikomas impulsinės fazės paderinimo schemos, palaiko pastovų transformacijos koeficientą ir yra sąlyginai nesudėtinga (Kvedaras, V. et al. 1993). Tačiau tokia grandinė yra labai specializuota: joje būna nustatoma viena laiko mastelio transformacijos vertė ir keitimo metodas (pvz., nuoseklusis arba atgalinis laiko mastelio keitimas). Nusistovėjimo trukmės tikrinimo procesas, naudojant stroboskopinius keitiklius, būtų daug lankstesnis, jei stroboskopinio žingsnio nustatymo grandinė leistų pasirinkti laiko mastelio transformacijos keitimo metodą, transformacijos koeficiento dydį, keletą bandomųjų impulsų pasikartojimo dažnių ir pan. 

Vienas iš kelių tobulinant stroboskopinio žingsnio formavimo grandyną, yra jo funkcinių galimybių išplėtimas. Tokios papildomos funkcinės galimybės būtų: laiko mastelio transformacijos koeficiento ir metodo (tiesioginis ir atgalinis mastelio keitimas, strobavimas viename taške ir pan.) keitimas, stroboskopinių impulsų laiko padėties (vėlinimo) keitimas skaitmeniniu metodu.

Sudarytos naujos skaitmeninio nustatymo stroboskopinio žingsnio formavimo schemos variantas, kuriame naudojamas kodu valdomas generatorius pateiktas 2.1 paveiksle. Šioje schemoje CO – kvarcinis generatorius, C1 – dažnio daliklis, TPS – bandomųjų impulsų formuotuvas, mP – mikroprocesorius, NCO – kodu valdomas generatorius, SPS – stroboskopinių impulsų formuotuvas. 

Šiandien pramonė gamina kodu valdomų generatorių (NCO) grandynus, kurių išėjimo signalo dažnis, o dažnai ir jų fazė gali būti nustatomi ir keičiami plačiose ribose į generatorių siunčiamu valdymo kodu (Analog Device 1996). Kodu valdomų generatorių išėjimo signalų dažnis nustatomas kaip diskretinių dažnių aibė, o žingsnio dydis tarp gretimų generatoriaus dažnių verčių priklauso nuo generatoriaus valdymo kodo skilčių skaičiaus. 
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2.1 pav. Skaitmeninio nustatymo stroboskopinio žingsnio formuotuvo struktūrinė schema

Fig. 2.1. Structural diagram of numerical setting sampling step former

Skaitmeninio nustatymo stroboskopinio žingsnio formavimo grandynas veikia taip. Kvarcinis generatorius CO skirtas generuoti kodu valdomo generatoriaus (NCO) sinchronizacijos signalams ir paleisti bandomųjų impulsų formuotuvą TPS (padalinus CO signalo dažnį dažnio daliklyje C1). CO dažnis nustatomas pagal NCO reikalavimus, o reikiamas bandomųjų impulsų pasikartojimo dažnis fT gaunamas padalinus CO dažnį, dažnio daliklyje C1. Pavyzdžiui, kodu valdomam generatoriui AD9831, CO dažnis gali būti parinktas fCO = 25 MHz, o reikiamas bandomųjų impulsų dažnis fT = 1 MHz, gaunamas nustačius dažnio daliklio dalinimo koeficientą lygų pT = 25.

Tuo būdu, panaudojus tokius NCO generatorius SAK nusistovėjimo trukmių tikrinimo prietaise, galima nustatyti skirtingas transformacijos koeficiento vertes, kuriuos apspręs nustatomas kodu valdomo generatoriaus dažnis, o NCO perderinimo žingsnis apsprendžia koeficiento keitimo dydį. Čia reikia pažymėti, kad ankstesniuose nusistovėjimo trukmės tikrinimo grandynuose transformacijos koeficiento vertė buvo priimama tokia, kad nusistovėjimo trukmės tikrinimo grandynas būtų paprasčiausias (pvz., q = 10000). Nusistovėjimo trukmių tikrinimo prietaise, kuriame panaudotas siūlomas stroboskopinis žingsnio formavimo grandymas, o signalai papildomai apdorojami ir nusistovėjusi vertė nustatoma AK, transformacijos koeficiento vertė gali būti bet kokio tinkamo ir žinomo dydžio. 

Laiko mastelio transformacijos koeficientą, kaip žinia, keitikliuose apsprendžia stroboskopinių impulsų vėlinimas bandomųjų impulsų atžvilgiu arba bandomųjų impulsų ir stroboskopinių impulsų dažnių skirtumas (pvz., fTPS = 1 MHz, q = 10000, tai dažnių skirtumas tarp bandomųjų ir stroboskopinių impulsų dažnių turės būti FS = fTPS – fSPS = 100 Hz). Todėl, jei NCO generatoriaus dažnio perderinimo žingsnis yra per didelis (generatoriaus dažnio valdymo kodo skilčių skaičius yra nepakankamas), gali būti neįmanoma nustatyti priimtinas laiko mastelio transformacijos vertes.

Kodu valdomo generatoriaus generuojamo išėjimo signalo dažnis nustatomas iš mikroprocesoriaus persiunčiamu ir įrašomu į generatoriaus vidinį registrą valdymo kodu (Analog Device 2004). Nustatyto signalo dažnio generatoriaus išėjimo vertė:
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čia r – dešimtainis generatoriaus dažnio nustatymo 
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 skilčių kodas; nn – generatoriaus valdymo žodžio skilčių skaičius; fCO – kvarcinio generatoriaus dažnis; kd – generatoriaus vidinio dažnio daugintuvo dauginimo koeficientas (jei daugintuvo nėra arba jis nenaudojamas – kd = 1). 

Laiko mastelio transformacijos koeficientas šiuo atveju bus lygus:
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(2.2)

čia pT – dažnio daliklio, dalinančio kvarcinio generatoriaus išėjimo signalo dažnį, dalinimo koeficientas, jei jo nėra pT = 1 (šie koeficientai gali būti skirtingi dėl realizavimo patogumo, pvz., AD9851 fCO turi būti 30 MHz, tai, kad būtų fT = 1 MHz, pT = 30, o fNCO gali būti ir 1 MHz).

Stroboskopiniame keitiklyje nustatomi transformacijos koeficientas q ir stroboskopinis žingsnis t yra tarpusavyje susiję dydžiai. Nustačius mažą transformacijos koeficientą q, sumažės tiriamojo signalo periodas pakeistu masteliu, sutrumpės nusistovėjimo trukmės tikrinimo laikas, bet išaugs stroboskopinis žingsnis t ir dėl to gali padidėti nusistovėjimo trukmės tikrinimo nuokrypa. Ir atvirkščiai – nustačius didelį transformacijos koeficientą q, padidės tiriamojo signalo periodas pakeistu masteliu, išaugs nusistovėjimo trukmės tikrinimo laikas, bet sumažės stroboskopinis žingsnis t ir dėl to mažės nusistovėjimo trukmės tikrinimo nuokrypa. Todėl prietaise transformacijos koeficientas turi būti nustatytas optimaliose ribose, kai tikrinimo našumas yra priimtinas, o nuokrypa dėl baigtinio stroboskopinio žingsnio dydžio t iš esmės nepadidėja. Tiksliuose stroboskopiniuose keitikliuose dažniausia yra priimama, kad tiriamojo signalo frontui tektų ne mažiau kaip 20–100 stroboskopinių impulsų (Kvedaras, V. 2005). Maksimalių leidžiamų stroboskopinių žingsnių (kai t = 20tfmin) dydžių priklausomybė nuo mažiausių tiriamojo signalo frontų trukmių pateikta 2.2 paveiksle. Transformacijos koeficiento q priklausomybė nuo skirtuminio dažnio pateikta 2.3 paveiksle. 
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2.2 pav. Maksimalaus leidžiamo stroboskopinio žingsnio dydžio priklausomybė nuo mažiausios tiriamojo signalo fronto trukmės

Fig. 2.2. The dependance of maximum sampling step size on minimal testing signal front time
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2.3 pav. Laiko mastelio transformacijos koeficiento priklausomybė nuo generatoriaus skirtuminio dažnio 

Fig. 2.3. The dependence of time scale transformation coeficient to differential frequency of generators

Įvertinus šias pastabas galima nustatyti reikalaujamą mažiausią skaitmeninio derinimo generatoriaus dažnio keitimo žingsnio dydį. Iš vienos pusės, skaitmeninio derinimo generatoriaus dažnio perderinimo žingsnis turi būti toks, kad žinant tiriamųjų SAK frontų trukmes bei reikalaujamus bandomųjų impulsų dažnius, galima būtų nustatyti stroboskopinį žingsnį mažesnį už reikalaujamą maksimalią stroboskopinio žingsnio vertę. Iš kitos pusės, turi būti galimybė nustatyti generatoriaus dažnį tokį, kad laiko mastelio transformacijos koeficientas nebūtų per daug didelis ir nusistovėjimo trukmės tikrinimo laikas nebūtų perdaug ilgas. Dažnių skirtumas tarp stroboskopinių bandomųjų impulsų dažnių, tam, kad būtų įvykdyta pirmoji sąlyga, turi būti:
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čia FSmaks – maksimali skirtuminio dažnio vertė; tfmin – tiriamųjų SAK minimali frontų vertė; fT – bandomųjų impulsų pasikartojimo dažnis; nz – priimtas minimalus stroboskopinių impulsų skaičius tenkantis tiriamojo signalo frontui.

Maksimali priimtina transformacijos koeficiento vertė qM, atsižvelgiant į nusistovėjimo trukmės tikrinimo laiką, gali būti paprastai išreikšta priimtinu minimaliu dažnių tarp stroboskopinių ir bandomųjų impulsų skirtumu FSmin (pvz., 25 Hz, 50 Hz ir pan.).

Tada skaitmeninio derinimo generatoriaus maksimalus leidžiamas perderinimo žingsnis turi būti:
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(2.4)

čia kat – atsargos koeficientas.

Generatoriaus NCO maksimalaus leidžiamo dažnio perderinimo žingsnio priklausomybė nuo tiriamojo SAK išėjimo impulsų fronto trukmės, prie skirtingų bandomųjų signalų pasikartojimo dažnių pateikta 2.4 paveiksle. Kaip matyti iš grafikų, mažėjant tiriamųjų frontų trukmėms ir bandomųjų impulsų dažniams perderinimo žingsnio dydis mažėja. Nustačius FSmin = 50 Hz, perderinimo žingsnio vertė tampa neigiama kai fT ( 1,5 MHz ir tfmin ( 1 ns bei fT ( 1 MHz ir tfmin ( 2 ns, tai reiškia, kad pasirinktų tmaks ir FSmin reikšmių patenkinti šiomis sąlygomis negalima. Skaitmeninio valdymo generatoriai paprastai turi apibrėžtą perderinimo diapazoną FDNCO.
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2.4 pav. Skaitmeninio valdymo generatoriaus dažnio nustatymo žingsnio maksimalios galimos vertės priklausomybė nuo bandomųjų impulsų dažnio prie skirtingų tiriamojo signalo fronto trukmių

Fig. 2.4. Maximum value of frequency adjustment step of numericcaly control generator dependens from frequency of test pulses, when different testing signal front time
Pagal nustatytas bandomųjų impulsų dažnio, SAK tiriamųjų impulsų frontų vertes, priimtą minimalią skirtuminio dažnio FS vertę iš 2.4 paveikslo galima nustatyti reikalaujamą maksimalią generatoriaus dažnio perderinimo žingsnio vertę. Tada generatorius turi turėti:
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žingsnių. 

Sakykim, NCO diapazonas FDNCO = 25 MHz ir Fp = 50 Hz, tai np = 500000, ir gaunama 219 = 524288, taigi reikia 19 skilčių generatoriaus valdymo žodžio, o jei FDNCO = 180 MHz ir Fp = 50 Hz, tai np = 3600000, ir 221 = 4194304. 

Tikrinimo trukmė gali būti sumažinta, nes daugelis pramoninių skaitmeninio valdymo generatorių grandynų turi du ar keturis vidinius generatoriaus valdymo žodžių atminties registrus, o signalų dažnis perjungiamas taip, kad fazės kitimas generatoriaus išėjime liktų tolydinis. Todėl nusistovėjimo trukmių tikrinimui naudojant tiriamųjų signalų apdorojimą AK, stroboskopinio žingsnio vertė gali būti lengvai nustatoma dviejų skirtingų verčių – maža, parinkta pagal 2.2 paveikslą, kai tiriamos greitai kintančios tiriamojo signalo dalys (pvz., frontai ar signalo sritys arti nusistovėjimo tikrinimo atskaitos verčių) ir didelė, kai tiriamos lėtai kintančios signalo dalys (pvz., impulsų nusistovėjusios dalys) (2.5 pav.). 
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2.5 pav. Tiriamojo signalo pavyzdžiai stroboskopinio keitiklio išėjime: a – nustačius pastovų laiko mastelio transformacijos koeficientą q; b – nustačius du skirtingus laiko mastelio transformacijos koeficientus q > q1

Fig. 2.5. The examples of testing signal in sampling coverter output: a – when setting constant time scale transformation coefficient q, b – when setting two different time scales transformation coefficients q > q1
Kai generatoriaus dažnis nustatomas skaitmeniniu kodu, tai, kaip minėta anksčiau, transformacijos koeficientų ir tuo pačiu stroboskopinių žingsnių vertės gali būti nustatytos tik diskretinių verčių. Įvertinant reikiamą perderinimo žingsnį išraiškoje (2.4) buvo priimta, kad generatoriaus bent vienu perderinimo žingsniu bus gautos priimtinos q ir t vertės. Norint realizuoti 2.4 pateiktą keitiklio darbo pavyzdį perderinimo žingsnių turi būti daugiau. Priimkim, kad generatoriaus perderinimo diapazonas FD = 25 MHz, valdymo žodis – 28 skiltys. Tada transformacijos koeficiento vertė, pakeitus generatoriaus valdymo kodą 1 MRS vienetu, pakis 0,343 vieneto (priėmus, kad q dydis dažniausia būna tarp tūkstančių ir dešimčių tūkstančių, tai perderinimo žingsnis nykstamai mažas dydis). 

Kodu valdomo generatoriaus NCO išėjimo impulsų dažnį galima nustatyti užduotu dydžiu mažesnį už CO dažnį, užduotu dydžiu didesnį už jį arba lygų generatoriaus CO išėjimo signalo dažniui. Ši NCO generatoriaus savybė leidžia žymiai išplėsti grandyno funkcines galimybes: a) stroboskopinių impulsų dažnį nustačius užduotu dydžiu mažesnį už bandomųjų impulsų dažnį (fSPS < fTPS arba 
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fTPS) realizuojamas tiriamųjų signalų strobavimas viename taške. Šiame režime keitiklio išėjimo įtampa UIŠz = KUz, čia Uz – vienos tiriamojo signalo akimirkinės vertės z keitiklio įėjime įtampa (2.8 pav.).
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2.6 pav. Keitiklio išėjimo signalo vaizdas, keičiant NCO signalų dažnį

Fig. 2.6. The view of converter output signal changing NCO signal frequency

Pramonės gaminamų NCO generatorių išėjimo signalo dažniai kodu nustatomi, bet kokios vertės jo darbo diapazone. Kai kurių NCO generatorių išėjime sumontuoti specialūs juostiniai filtrai, o išėjime gali būti gaunami dar didesnio dažnio signalai (pvz., AD9851 iki 240 MHz). Modernizavus stroboskopinio žingsnio formavimo schemą (2.7 pav.), o NCO generatoriaus dažnį nustačius fNCOl = ng fNCO, čia ng = 2, 3, ... , tada TPS impulsų siunčiamų į tiriamąją schemą dažnis yra ng kartų didesnis už stroboskopinių impulsų dažnį. Šiuo atveju, stroboskopinis impulsas generuojamas kas ng tiriamojo signalo periodų, gaunamas stroboskopinis laiko mastelio keitimas laiko imčių metodu, ir vyksta normalus tiriamojo signalo laiko mastelio keitimas. Todėl ši schema leidžia sudaryti prietaisus, kurių įėjimo signalo dažniai gali būti NCO generatorių darbo diapazone ir tenkina sąlygą fNCOl = ng∙fNCO.
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2.7 pav. Skaitmeninio valdymo ir kelių bandomųjų signalų dažnių stroboskopinio žingsnio formavimo struktūrinė schema

Fig. 2.7. The formation of digital steering and several testing signal frequency sampling step

2.1.1. Transformacijos koeficientas ir stroboskopinis žingsnis

Kaip minėta aukščiau, jeigu TPS išėjimo signalų dažnis fTPS = fCO/p yra didesnis už SPS formuotuvo išėjime generuojamų impulsų dažnį 
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tai grandynas veikia nuoseklaus laiko mastelio keitimo režimu. Tada signalo transformacijos koeficientas ir stroboskopinis žingsnis bus:
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(2.7)

Kai fSPS nustatomas aukštesnis už fTPS, tada nustatomas atgalinis laiko mastelio keitimas, o transformazcijos koeficientas ir stroboskopinis žingsnis yra toks pat kaip ir pirmu atveju (2.6) ir (2.7). 
2.1.2. Strobavimo viename taške režimo nustatymas

Jei generatoriaus dažnis bus nustatytas lygus fT = nd∙fS, tai stroboskopinis keitiklis pereis į strobavimo viename taške režimą ir stroboskopinio keitiklio maišiklio diodas visą laiką bus atidaromas vienu laiko momentu tz, o į keitiklio išėjimą bus siunčiama įtampa Uz (2.8 pav.). Momentą tz apspręs bandomojo ir stroboskopinio impulsų tarpusavio padėtis laike. Iš NCO generatoriaus generuojamų sinusinės formos signalų vidiniame (pvz., AD9851 grandyne) ar išoriniame komparatoriuose formuojami impulsiniai signalai. Todėl, keičiant generatoriaus generuojamo sinusinio signalo fazę, galima keisti suformuotų impulsų sekos laiko padėtį. 
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2.8 pav. Nusistovėjusių verčių Uz nustatymas realiame tiriamajame signale, strobuojant viename taške
Fig. 2.8. Determination of settling value Uz of real testing signal, when used sampling in one point mode
Daugelis pramoninių generatorių gali iš mikroprocesoriaus persiunčiamu valdymo kodu keisti išėjimo signalo fazę. Kodu nustatoma signalo fazės vertė yra lygi:
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čia s – dešimtainis fazės nustatymo kodas; nf – generatoriaus fazės nustatymo skilčių skaičius. 

Keičiant išėjimo signalo fazę, suformuoto bandomojo impulso vėlinimas pakis žingsniu
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Tuo būdu, keičiant generatoriaus fazės valdymo kodą galima keisti išėjimo impulsų vėlinimo trukmės vertę. Daugumos generatorių fazės posūkio reguliavimo kodas turi 12 skilčių. Tada nustačius NCO generatoriaus dažnį lygų 1 MHz, stroboskopinio impulso postūmio žingsnis yra trNCO = 1,5 ns. 

Daugumas generatorių turi įmontuotus keturis fazės posūkio kampo nustatymo registrus. Į šiuos 12 skilčių registrus iš anksto gali būti įrašomos reikiamos fazių vertės ir generatoriaus adresų signalais PSELn vienas iš šių registrų prijungiamas prie generatoriaus fazių sumavimo schemos, pakeisdamas generatoriaus formuojamo signalo fazę užduota verte. Į šiuos registrus gali būti įrašyti fazės valdymo kodai, kurie nustato stroboskopinio impulso padėtį laike taip, kad keitiklio išėjime būtų signalo nusistovėjusios vertės. Nusistovėjusių tiriamojo signalo verčių nustatymas, naudojant strobavimo viename taške režimą, gali sumažinti nusistovėjusių verčių tikrinimo nuokrypas ir sutrumpinti šio proceso trukmę.
SAK nusistovėjimo trukmių tikrinimui taip pat gali būti naudojamas strobavimo viename taške režimas. Tačiau šiuo atveju stroboskopininio impulso vėlinimo keitimo žingsnis gali būti per didelis. Buvo išnagrinėta galimybė sumažinti galimą stroboskopinio žingsnio keitimo dydį. Sudaryta mažo žingsnio formavimo schema pateikta 2.9 paveiksle. 
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2.9 pav. Strobavimo viename taške skaitmeninio žingsnio formavimo struktūrinė schema 

Fig. 2.9. Structural diagram of numerical setting sampling in one point step former

Šioje schemoje generatoriaus NCO dažnis nustatytas pT kartų (pvz., 16 kartų) didesnis, o reikiamas tikrinimui signalų dažnis gaunamas impulsų skaitiklio C2, dalinančio signalo dažnį pT kartų, išėjime. Reikia turėti omenyje, kad fazės valdymo kodas persiunčiamas į NCO, daliklio C2 išėjime keičia fazę (laiko poslinkį) tik 2/pTfNCO diapazone. 

Pasirinkus skaitiklį, kurio pT = 16 ir NCO generatoriaus dažnį parinkus fNCO = 16 MHz, stroboskopinio impulso poslinkio mažiausias žingsnis bandomojo impulso atžvilgiu pagal (2.9) bus trNCO = 95,8 ps. Padidinus NCO dažnį ir skaitiklio C2 talpą, galima dar sumažinti šį žingsnį. Skaitiklis C2 parenkamas su pradiniu nustatymu, todėl keičiant C2 pradinio nustatymo kodą keičiamas impulsų vėlinimas 2/pTfNCO žingsniais. Todėl suminis stroboskopinio impulso trukmės poslinkio žingsnis C2 išėjime, keičiant NCO fazės nustatymo ir C2 pradinio nustatymo kodus, apims visą tiriamojo signalo periodą. 

Reikia pažymėti, kad galimybė nustatyti reikiamo dydžio fazės poslinkį suteikia siūlomai žingsnio formavimo schemai didelį lankstumą. Pavyzdžiui, nustatant signalo nusistovėjusias vertes, kai dėl trukdžių, nusistovėjusi vertė nėra pastovi (2.8 pav.), galima žingsnio formavimo grandyne nustatyti stroboskopinio impulso poslinkio dydį lygų tz, o antrajame NCO generatoriaus registre dažnio vertę nustatančią didelį transformacijos koeficientą q ir keisti tiriamojo signalo laiko mastelį iki laiko momento t1 režimu artimu strobavimui viename taške. Nustatyta nusistovėjusi vertė bus suvidurkinta trukmių (tz–t1) vertė.

Tais atvejais, kai bandymų sąlygos neleidžia keisti bandomųjų impulsų dažnio, ar jų fazės, žingsnio formavimo schemoje gali būti įjungiami elektroniniai komutatoriai keičiantys bandomųjų ir stroboskopinių impulsų šaltinius vietomis.

Atlikta analizė rodo, kad sukurta nauja stroboskopinio žingsnio formavimo schema turi žymiai didesnes funkcines galimybes. 
2.2 Specialiojo keitiklio schema

Sukurto keitiklio struktūrinė schema pateikta 2.10 paveiksle . Šioje schemoje TPS – bandomųjų impulsų formuotuvas; SPS – stroboskopinių impulsų formuotuvas; CO – kvarcinis generatorius; NCO – kodu valdomas generatorius; SH 1, SH 2, SH 3 – stroboskopiniai maišikliai; A.1–A.4 – stiprintuvai; ASK – analoginis-skaitmeninis keitiklis; Shaper – formuotuvas; FIFO – duomenų atmintinė; PORT – AK prijungimo įrenginys. Joje, vietoje anksčiau naudotų dviejų kvarcinių generatorių su automatiniu fazės paderinimo grandynu, yra panaudotas naujai sukurtas, aukščiau aprašytas žingsnio formavimo grandynas. Kodu valdomo generatoriaus NCO (pvz. AD9831) išėjimo impulsų pasikartojimo dažnis, keičiant jo valdymo kodą, darbo diapazone gali būti nustatomas r žingsniu (pvz., generatoriui AD9831 žingsniu lygiu 0,04 Hz). Generatoriaus NCO išėjimo impulsai persiunčiami į impulsų skaitiklį C1, pastarojo signalas – į bandomųjų impulsų formuotuvą. Generatoriaus NCO generuojamo signalo dažnis nustatomas toks, kad impulsų skaitiklio C1 išėjimo impulsų pasikartojimo dažnis atitiktų bandymo sąlygų nustatytą dažnį, o TPS formuoja užduotų parametrų (fronto trukmių, 
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 nusistovėjusių lygių) SAK bandomuosius impulsus. Tuo tarpu, kvarcinio generatoriaus CO išėjimo signalas per dažnio daliklį C2 yra siunčiamas į stroboskopinių impulsų formuotuvą SPS.
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2.10 pav. SAK nusistovėjimo trukmių tikrinimo keitiklio struktūrinė schema. 

Fig. 2.10. Structural diagram of converter of fast multibit DAC settling time testing
Stroboskopinių impulsų pasikartojimo dažnis: 
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čia fCO – kvarcinio generatoriaus generuojamų signalų dažnis; pT – dažnio daliklio C2 dalinimo koeficientas.

Impulsų skaitiklinio C2 išėjimo impulsai yra siunčiami į stroboskopinių impulsų SPS formuotuvą. Suformuoti trumpi stroboskopiniai impulsai yra siunčiami į stroboskopinius maišiklius SH1–SH3. 

Į antruosius maišiklių SH1 ir SH2 įėjimus siunčiami tiriamojo SAK išėjimo signalai, o į SH3 antrąjį įėjimą – bandomųjų impulsų formuotuvo TPS išėjimo impulsai. Šie impulsai dar yra siunčiami į visus tiriamojo SAK informacinius įėjimus. Keičiant visuose SAK įėjimuose signalo lygį iš vienos nusistovėjusios būsenos į kitą ir atgal, SAK išėjimo srovė (įtampa) kinta nuo minimalios iki maksimalios jos vertės ir atgal. Taip užtikrinama visos skalės SAK nusistovėjimo trukmės tikrinimo sąlygos. Formuotuve TPS suformavus kitokius SAK valdymo signalus, keitiklis vykdys kitokių nusistovėjimo trukmių (pvz., pusės amplitudės) tikrinimą.
Šiais abejais atvejais SH1 keitiklio išėjime gaunamas tiriamojo SAK išėjimo signalas pakeistu laiko masteliu, o SH3 išėjime – formuotuvo TPS išėjimo signalas pakeistu laiko masteliu. Tuo tarpu, SH2 keitiklio išėjime gaunama stroboskopinių impulsų sudaroma keitiklio „nulinė“ linija. Stroboskopinių impulsų pasikartojimo dažniai gali būti nustatomi pakankamai aukšti (( 1 MHz), todėl keitikliai veikia pikinio detektavimo režimu, kuris leidžia, esant pakankamai paprastai schemai, gauti didelį perdavimo koeficientą, žemą savųjų triukšmų lygį. Šie sprendimai leidžia realizuoti kompensacinio pikinio detektavimo stroboskopinių keitiklių darbo režimą. Keitiklių SH1 ir SH2 signalai stiprinami stiprintuvuose A.1–A.2 ir siunčiami į stiprintuvą A.3, o A.4 signalas siunčiamas į formuotuvą Shaper. Signalas iš A.3, kuriame iš tiriamojo signalo ir stroboskopinių impulsų trukdžių yra atimti trukdžių signalas persiųstas iš A.2, siunčiamas į ASK. 
2.2.1. Tiriamojo signalo keitimas skaitmeniniu masyvu

Tiriamasis signalas bus pakeistas į skaitmeninį masyvą be papildomų klaidų, jei stroboskopinio keitiklio perdavimo koeficientas bus suderintas su naudojamo ASK keičiamųjų įtampų diapazonu, o keitiklio laiko mastelio transformacijos koeficientas – su ASK taktavimo dažniu. Žinoma, kad tiriamųjų SAK išėjimo įtampos tarp skirtingų jų egzempliorių gali skirtis ( ΔUSAK dydžiu. Be to, tiriamojo SAK išėjimo įtampa, jam persijungiant dažniausia švytuoja (2.11 pav.) pirmojo švytavimo amplitudė Usv1m.
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2.11 pav. Dalis SAK išėjimo signalo
Fig. 2.11. Part of output signal of DAC

Ši vertė taip pat gali skirtis skirtingiems SAK egzemplioriams, tačiau šis švytavimas neįneša tikrinimo nuokrypų. Todėl, reikia užtikrinti, kad stiprintuvo išėjime tiriamojo signalo maksimali nusistovėjusi vertės ir atskaitos lygio suma būtų mažesnė už ASK maksimalaus įėjimo įtampų diapazono vertę.
Todėl stroboskopinio keitiklio perdavimo koeficientas kk = kmks, čia km – maišiklio perdavimo koeficientas; ks – stiprintuvų suminis stiprinimo koeficientas, turi tenkinti sąlygą:


[image: image60.wmf](

)

,

1

ats

A

SAKD

SAK

ASKD

k

U

U

U

U

U

k

+

+

+

£

d


(2.11)

čia UASK ir USAKD – ASK įėjimo ir tiriamojo SAK išėjimo įtampų diapazonai; USAK – santykinė SAK išėjimo įtampų nuokrypa tarp skirtingų jų egzempliorių; UA – nusistovėjimo trukmės tikrinimo atskaitos lygio įtampa; Uats – atsargos įtampa. 

Sakykim, ASK diapazonas 6 V tai stiprintuvų išėjimo signalo amplitudė turės būti (kai USAK = 0,2 USAKD; UA = 0,5 MRS = 0,5 USAKD/2n; Uats = 0,2 V) – 4,2 V, keitiklio perdavimo koeficientas – taip pat turi būti 4,2. SAK nusistovėjimo trukmės tikrinimo keitikliuose maišiklio perdavimo koeficientas dažniausia nustatomas lygus – km = 0,5, tada stiprintuvų suminis stiprinimo koeficientas – ks = Uis/Uk = 4,2/0,5 = 8,4 karto).
Tuo būdu, pasiūlytame keitiklyje tiriamasis signalas yra stiprinamas tik 8 kartus, kai anksčiau naudotuose keitikliuose signalas buvo stiprinamas 300 kartų ir tam naudojami 5–6 operaciniai stiprintuvai. Akivaizdu, kad keitiklio savųjų triukšmų lygis pasiūlytame keitiklyje bus mažesnis.

Kai tiriamasis SAK yra n skilčių, tai jo mažiausio reikšminio skaičiaus (MRS) įtampa ASK įėjime:
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čia UmS – SAK amplitudės vertė ASK įėjime, m – tiriamojo SAK skilčių skaičius.

ASK mažiausio reikšminio skaičiaus įtampa: 
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čia UASK – ASK įtampų diapazonas, n – naudojamo ASK skilčių skaičius.

Tada tiriamojo SAK 1MRS bus išreikštas:
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ASK kodo vienetais. ASK kodo vienetų skaičius atitinkantis skirtingo skilčių skaičiaus tiriamųjų SAK vieną mažiausią reikšminį skaičių pateiktas 2.1 lentelėje.
2.1 lentelė. ASK kodo vienetų skaičius atitinkantis skirtingo skilčių skaičiaus tiriamųjų SAK vieną mažiausią reikšminį skaičių

Table 2.1. The number of ADC code unit corresponding to different bit number testing DAC the smallest number 

	Tiriamojo SAK skilčių skaičius
	14
	16
	18
	20

	ASK skilčių skaičius
	UMRSSm/UMRSAn, V
	kMRS
	UMRSSm/UMRSAn, V
	kMRS
	UMRSSm/UMRSAn, V
	kMRS
	UMRSSm/UMRSAn, V
	kMRS

	18
	256/22,8
	11,2
	64,09/22,8
	2,25
	16,01/22,8
	–
	4/22,8
	–

	20
	256/5,7
	44,9
	64,09/5,7
	5,7
	16,01/5,7
	16
	4/5,72
	4

	22
	256/1,43
	179
	64,09/1,43
	44,9
	16,01/1,43
	5,7
	4/1,43
	16

	24
	256/0,357
	727
	64,09/0,357
	179
	16,01/0,357
	44,9
	4/0,357
	64

	28
	256/0,0223
	11400
	64,09/0,0223
	2873
	16,01/0,0223
	718
	4/0,0223
	179


Kaip matyti iš 2.1 lentelės, tiriant 14 skilčių SAK ir keitiklyje naudojant 18 skilčių ASK, vienas SAK MRS yra atvaizduojamas 11,2 ASK MRS vienetais. Atskaitos kodo lygis Na, šiuo atveju, bus nustatomas 5 ASK MRS vienetais, tai sudarys ( 20 % nuo reikiamo atskaitos lygio, kas akivaizdžiai netenkina. Naudojant 20 skilčių  ASK, vienas SAK MRS atvaizduojamas 44,9 ASK MRS vienetais. Tada, atskaitos lygio nustatymo paklaida – ( 3 % ir tai priimtinas dydis. 

Be to, ASK išėjime gaunamas skaitmeninis masyvas dar yra papildomas ASK savaisiais triukšmais. Kaip matyti iš keitiklyje naudojami ASK turi turėti 18 ir daugiau skilčių. Tokie ASK šiuo metu gaminami, naudojant taip vadinamą  struktūrą. Literatūroje (Kerter 2006) teigiama, kad  ASK savieji triukšmai neviršija jo ( 0,5 MRS.Taigi šių triukšmų dedamosios skaitmeninėje formoje (naudojant 20 skilčių ASK) sudarys ktrASK = ( 0,5/44,9 vertės, t. y. 1,11 % nuo SAK nusistovėjimo trukmės tikrinimo atskaitos lygio. Paprastai nustatant signalo nusistovėjusias vertes yra naudojama kelerių signalo nusistovėjusių verčių vidurkinimo procedūra, todėl ASK savųjų triukšmų įtaka nustatant nusistovėjusias vertes bus dar mažesnė ir tolimesniame nagrinėjime gali būti nevertinama. Dėl ASK savųjų triukšmų taip pat generuojamos ir nusistovėjimo atskaitos pradžios klaidos. Akivaizdu, kad ASK išėjime tiriamojo SAK skaitmeninio masyvo vertės viena nuo kitos gali skirtis bent jau naudojamo ASK 1 MRS dydžiu. Dėl savųjų ASK triukšmų ( 0,5 MRS, masyvo vertė gali pakisti ( 1 MRS. Tokia masyvo klaida gali generuoti SAK nusistovėjimo trukmės nuokrypa:
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čia SS – SAK tiriamojo signalo statumas nusistovėjimo trukmės atskaitos pradžios zonoje.

Sakykim SAK signalo frontas 5 ns, amplitudė 1 V ir statumas toks SS = 5 V/ns. 20 skilčių ASK UMRSAn = 5,7 V, tai t = 0,03 ps. Tokia nuokrypa yra nykstamai maža. Artėjant prie švytavimo viršūnės, SS mažėja (2.11 pav. paryškinta dalis), tačiau net ir SS sumažėjus 100 kartų nuokrypa sudaro pikosekundes, todėl nevertintina.
Nustatant SAK nusistovėjusias vertes ir jas vidurkinant ne tik mažėja klaida dėl tiriamojo signalo nusistovėjusios vertės nepastovumo (pvz., dėl keitiklio savųjų triukšmų), bet vidurkinimas taip pat mažina efektyviąją ASK MRS vertę. Todėl, galima konstatuoti, kad tiriamiems 14 skilčių SAK keitiklyje reikia naudoti ≥ 18 skilčių ASK, 16 skilčių – ≥ 20 skilčių ASK, 18 skilčių – ≥ 24 skilčių ASK, 20 skilčių – ≥ 26 skilčių ASK. Šiuo metu gaminama 24 skilčių ASK. Todėl ši schema tinkama iki 18 skilčių SAK tikrinimui.

Kitas svarbus parametras, kurį turi tenkinti ASK yra jo taktavimo dažnis. Taktavimo dažnis turi tenkinti sąlygą:
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čia tsmin – įrenginio nustatoma minimali nusistovėjimo trukmė; g – akimirkinių verčių atskaitų skaičius tenkantis tsmin.

Kai tsmin = 10 ns, o g = 100, tai fASK ( 1 MHz, tai priimtini dydžiai dabar gaminamiems 24 skilčių  ASK. 
Jeigu pasirenkama fSPS = fASK, tiriamojo signalo periodas bus pakeistas sveiku gauto masyvo verčių skaičium: 
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čia TP – tiriamojo signalo pakeistu laiko masteliu periodas. 

Be to, kai naudojamas skaitmeninis tiriamojo signalo apdorojimas, dažniausiai ASK taktavimo dažnis apsprendžia ir nustatomą nusistovėjimo trukmę. Tiriamojo signalo skaitmeninio masyvo vienos diskretinės vertės trukmė sudarys: 
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Specialiuosiuose stroboskopiniuose keitikliuose, skirtuose tikrinti SAK nusistovėjimo trukmę, tiriamojo signalo periodas dažniausia nustatomas lygus TP = 1 s, q = 10000, o diskretinių verčių skaičius periode NP = 10000, tada vienos diskretinės vertės trukmė, įvertinus stroboskopinio keitiklio transformacijos koeficientą – tD = 100 ps. 

ASK taktavimo periodas 
[image: image68.wmf]ASK

TASK

f

t

1

=

, matyti, kad stroboskopinis žingsnis ir ASK taktavimo periodai, šiuo atveju, sutampa. Akivaizdu, kad didesnio ASK taktavimo dažnio ir nereikia, tačiau stroboskopinis žingsnis gali būti nustatomas ir mažesnis. Reikalingas stroboskopinis žingsnis yra nustatomas pagal Naikvisto teoremą, arba (skaitmeniniuose oscilografuose – dabar – aukščiausio dažnio periode turi būti 4 ar 10 stroboskopinių impulsų,) žiūrima, kiek impulsų reikia stačiausiam tiriamojo signalo frontui. Jeigu mūsų atveju, tiriamojo signalo fronto trukmė 5 ns, tai frontui tenka 5 ns/0,1 ns = 50 stroboskopinių impulsų.

ASK išėjimo skaitmeninis masyvas keis savo vertes (2.16) nustatytu dažniu. ASK išėjime gauti tiriamojo signalo akimirkinių verčių kodai turi būti nuosekliai įrašomi į atmintinę. Šiems tikslams geriausia tinka nuoseklioji „Pirmas įėjime – pirmas išėjime“ į (FIFO) tipo atmintinė. Ši atmintinė turi turėti 24 skiltis, o informacijos įrašymo sparta turi būti suderinta su ASK darbo sparta (t. y. fFIFO = fASK). Nagrinėtam aukščiau atvejui – fFIFO ( 1 MHz). Tam, kad į FIFO atmintinę būtų įrašytas visas tiriamojo SAK signalo periodas, jos informacinė talpa turi būti lygi:
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Tiesa, pasiūlyta prietaiso struktūra leidžia, keičiant NCO valdymo kodą, keisti stroboskopinį žingsnį. Pvz., nustačius didesnį stroboskopinį žingsnį randamas momentas, kurioje pradedama tikrinti nusistovėjimo trukmė, po to keičiama stroboskopinio impulso padėtis laike (pakeitus NCO fazę), stroboskopinis impulsas grąžinamas apibrėžta trukme atgal bandomojo impulso atžvilgiu ir, nustačius kitą NCO dažnį, mažu žingsniu randama tiksli nusistovėjimo trukmės tikrinimo pradžios vieta. Arba mažu dydžiu, kas nv, keičiant stroboskopinių impulsų keičiant fazę taip pat randama tiksli įsijungimo vieta. 

FIFO sukauptas vieno tiriamojo signalo periodo skaitmeninis masyvo kodai per sąsają siunčiami į AK, informacijos keitimosi su AK sparta.


2.2.2. Keitiklio darbas strobuojant signalą viename taške 
Kaip žinoma, tikrinant tiriamųjų SAK nusistovėjimo trukmes, didžiausią įtaką jų tikrinimo nuokrypų dydžiui turi keitiklių savieji triukšmai. Todėl sudarant tikrinimų algoritmus visais metodais stengiamasi sumažinti šių triukšmų įtaką nusistovėjimo trukmės tikrinimui. Kaip buvo minėta anksčiau, naujoji kodu valdoma žingsnio formavimo schema leidžia lengvai realizuoti strobavimo viename taške režimą. Šių triukšmų dydį galima sumažinti, keitiklyje nustačius strobavimo viename taške režimą, o taip pat padidinus maišiklio atminties kondensatoriaus išsikrovimo laiko pastoviąją. Šiuo atveju, nsvt stroboskopinių impulsų keičia tiriamojo signalo tą pačią akimirkinę vertę, padidėja tiriamosios akimirkinės vertės integravimo keitiklyje pastovioji ir savųjų maišiklio triukšmų lygis atminties talpoje sumažėja. Tam keitiklyje gali būti naudojami komutuojami stroboskopinio maišiklio parametrai (2.12 pav.): įjungiamas papildomas kondensatorius C2 ir atjungiamas varžas R5. Taip padidinama pikinio detektavimo keitiklio laiko pastovioji ir tuo pačiu padidinamas savųjų triukšmų ir integravimas keitiklyje. 
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2.12 pav. Specialiojo maišiklio su keičiamais parametrais schema
Fig. 2.12. The circuit of special sampling mixer with changing parameters

Nusistovėjimo trukmės tikrinimas šiame režime vykdomas taip. Kaip minėta aukščiau, fTPS ir fSPS nustatomi lygūs. Fazės kodas kf generatoriuje NCO ir pradinio nustatymo kodas l impulsų skaitiklyje C2, o tuo pačiu ir stroboskopinio impulso vėlinimas nustatomi tokie, kad būtų tiriama nusistovėjusi tiriamojo signalo akimirkinė vertė (U1) laiko momentu t1 (2.8 pav.). Tiriamojo signalo akimirkinė vertė stiprinama stiprintuvuose A.1 ir A.2 siunčiama į ASK, kur keičiama į jai proporcingą kodą. Po nsvt stroboskopinių impulsų atminties talpoje sukaupta signalo akimirkinė vertė, sustiprinama ir ASK pakeičiama į skaitmeninį kodą, kuris įrašomas atmintinėje FIFO. Kelis kartus nedideliu dydžiu keičiamas NCO fazės nustatymo kodas (keičiama stroboskopinio impulso vieta, ji nustatoma lygi t2, t3, ...,tz) ir nustatomos kitos U1 vertės. Sukaupti U1 verčių masyvai persiunčiami į AK. 

Analogiškai yra nustatoma nusistovėjusi U0 vertė.

Persiųsti į AK U1 ir U0 verčių kodai gali būti papildomai apdorojami skaitmeniniais metodais. Nustatomos jų vidurkintų kodų 
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, čia A – nusistovėjimo trukmės atskaitos lygis MRS vertėmis.

Reikia pažymėti, kad tikrinimo algoritmai gali būti ir kitokie. Pavyzdžiui, pakeitus generatoriaus fazės kodą ir skaitiklio C2 kodą, nustatoma stroboskopinio impulso vieta t1 ir generatoriaus dažnio kodas toks, kad transformacijos koeficientas q būtų didelės vertės, tada skaitmeninio masyvo vertė bus vidutinė vertė gauta apibrėžtoje signalo zonoje šalia laiko momento t1, o keitiklio darbo režimas artimas strobavimo viename taške režimui.

Toliau pereinama į laiko mastelio keitimą ir tikrinama nusistovėjimo trukmė.

Tikrinant nusistovėjimo trukmę, taip pat gali būti naudojamas strobavimo viename taške režimas, o bandomųjų ir stroboskopinių impulsų dažniai palaikomi fTPS = fSPS. Kodu nuosekliai keičiama generatoriaus išėjimo signalo fazės vertė, taip užduotu žingsniu mažinant stroboskopinių impulsų vėlinimą tiriamojo signalo atžvilgiu. Analogiškai U1 ir U0 nustatymui, vidurkinti akimirkinių verčių kodai įrašomi į FIFO, o po to siunčiami į AK atmintį. AK programa apdoroja persiųstus akimirkinių verčių kodus ir lygina su nustatytais nusistovėjimo trukmės tikrinimo atskaitos lygiais. Kai tiriamojo signalo vidurkintas akimirkinės vertės kodas tampa didesnis už didesnįjį atskaitos lygį nats1(2) arba mažesnis už mažesnįjį atskaitos lygį nats3(4) nustatomi stroboskopinių impulsų vėlinimo kodai kS ir pS, čia kS ir pS – nustatytos generatoriaus signalo fazės ir impulsų skaitiklio C2 kodų vertės (2.6 paveiksle parodytas šį atvejį atitinkantis laiko momentas ts ir atskaitos kodus nats1(2) atitinkančios įtampos U1(2)).
Po to toliau mažinant stroboskopinių impulsų vėlinimą (keičiant NCO fazės nustatymo ir C2 pradinio nustatymo kodus), ieškoma momento, kai bandomojo signalo akimirkinė vertė viršys atskaitos Up lygį ir formuotuvas Shaper generuos impulsą, siunčiamą į AK. Šis impulsas – tai nusistovėjimo trukmės nustatymo pabaigos impulsas.

Nustatomos skaitiklio C2 ir generatoriaus NCO kodų vertės kpr ir pp  (2.8 paveiksle parodytas šį atvejį atitinkantis laiko momentas tp).

Nustatoma tikrinama nusistovėjimo trukmė:
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(2.20)

čia tr ir tc – generatoriaus NCO fazės nustatymo kodo ir impulsų skaitiklio C2 pradinio nustatymo vieno MRS sukuriamos stroboskopinių impulsų postūmių trukmės.

Nusistovėjimo trukmės tikrinimas gali būti kartojamas eilę kartų tam, kad atsitiktinių klaidų įtaka tikrinimo rezultatui būtų kuo mažesnė.

Laikotarpį, kurio metu randamas tikrinimo pradžios momentas tiksliai apibrėžti sunku, nes jos trukmė skirtingiems SAK egzemplioriams yra skirtinga. Ji taip pat priklausys nuo NCO ir C2 kodų nustatymo algoritmo. Įvertinimui priimkim, kad tam reiks Ns skirtingų vėlinimų po Ms stroboskopinių impulsų kiekviename iš vėlinimų, tada ši trukmė bus:
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Priimkim Ns  = 500, Ms = 20, tTPS = 1 MHz, tai tst = 500∙20∙10-6 = 10 ms.

Tikrinimo pabaigos momentas priklauso nuo prietaise sumontuoto bandomųjų impulsų generatoriaus vėlinimo nestabilumo ir paprastai būna nedidelės vertės. Trukmė gali būti nustatyta pagal (2.26) išraišką įstačius į ją Np ir Mp vertes. Priimkim Ns = 50, Ms = 20, tTPS = 1 MHz, tai tp = 50∙20∙10-6 = 1 ms.

Tada viso P tikrinimų (vidurkinant daugkartinius tikrinimus) trukmė bus:
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Priėmus P = 100, gaunama tm = 100(2∙10 + 10 + 1) ms = 3,1 s.

Analogiško tikrinimo naudojant pateiktą prietaisą tikrinimo trukmę apspręs į atmintį įrašytų tiriamojo signalo realizacijų skaičiaus įrašymo trukmės, sakykim tai R realizacijų. Tada ši trukmė bus lygi:
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Priimkim, kad tTPS = 1 MHz, q = 10000, R = 20‑100, tada                tm2 = (20‑100)∙10-6∙10000 = 0,2‑1 s.

Tikrinimo trukmės skaičiavimai yra atlikti neįvertinant skaitmeninio apdorojimo AK trukmės.

2.3. Antrojo skyriaus išvados
1. Sudaryta nauja, skaitmeniniu kodu valdomo stroboskopinio žingsnio specialiesiems stroboskopiniams keitikliams formavimo struktūrinė schema. Žingsnio formavimo grandynas turi didesnes funkcines galimybes: keičiant kodu valdomo generatoriaus kodą galima nustatyti tiesioginį, atgalinį laiko mastelio keitimą arba strobavimą viename taške; keisti bandomųjų impulsų pasikartojimo dažnį, keisti bandomųjų impulsų pasikartojimo dažnį, keisti transformacijos koeficiento dydį; keisti stroboskopinių impulsų vėlinimą tiriamojo signalo atžvilgiu. Nustatyti reikalavimai NCO perderinimui.
2. Gautos žingsnio formavimo schemoje nustatomų keitiklio laiko mastelio transformacijos koeficiento, stroboskopinio žingsnio, stroboskopinio impulso vėlinimo, keičiant kodu valdomo generatoriaus išėjimo signalo fazę ir skaitiklio išankstinio nustatymo kodų vertes. Jos leidžia įvertinti pagrindinius keitiklio parametrus: nustatyti tiriamojo SAK signalo keitimo į skaitmeninį kodą parametrus.

3. Sudaryta nauja specialiojo kodu valdomo stroboskopinio keitiklio struktūrinė schema, turinti platesnes funkcines galimybes, paprastesnį grandyną, išėjime generuojanti tiriamųjų signalų skaitmeninį masyvą. Gautos išraiškos leidžiančios nustatyti tiriamojo signalo perdavimo keitiklyje koeficientą, kai žinomas naudojamo keitiklyje ASK keičiamų įtampų diapazonas, nustatyti reikalaujamas ASK skilčių skaičius ir diskretizavimo dažnis. Gautos SAK tiriamojo signalo akimirkinių verčių išraiška keitiklio išėjimo skaitmeninio kodo vienetais ir trukmės tarp šių dviejų verčių išraiškos, kas leidžia atlikus skaitmeninį signalo masyvo apdorojimą nustatyti skaitmenines atskaitos lygių vertes ir SAK nusistovėjimo trukmę.
3
Sparčiųjų skaitmeninių-analoginių keitiklių skaitmeninio nusistovėjimo trukmės tikrinimo algoritmo tyrimas

Šiame skyriuje pateikiama sudaryto tiriamojo SAK signalo apdorojimo ir nusistovėjimo trukmės tikrinimo algoritmo veikimas veikiant įvairiems faktoriams: tiriamojo signalo amplitudės nepastovumui, pradžios momento nestabilumui, skirtingiems signalo švytavimų slopimo dekrementams. Tiriama keitiklio baltojo ir 1/f savųjų triukšmų įtaka SAK nusistovėjimo trukmės tikrinimo rezultatams.

Skyriaus tematika paskelbta du autoriaus straipsniai (Ustinavičius, T. 2007; Ustinavičius, T. 2008).
3.1. Skaitmeninio-analoginio keitiklio signalų skaitmeninio apdorojimo ir nusistovėjimo trukmių tikrinimo algoritmo tyrimas

Tyrimui naudojamas skaitmeninis SAK signalo modelis sudarytas, tiriant algoritmo veikimą (Kvedaras, R. 2005).
Skaitmeniniam signalo modeliui sudaryti naudojama išraiška:
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čia Sst(t) – stačiakampis impulsas (meandras); Asv – nusistovėjimo signalo švytavimų amplitudė; β – signalo nusistovėjimo švytavimų slopimo dekrementas; ω – švytavimo signalo kampinis dažnis;  – švytavimo signalo pradinė fazė.

Kaip parodyta (Kvedaras, V. 2004), SAK nusistovėjimo trukmės tikrinimo stroboskopiniuose keitikliuose naudotinas atgalinis laiko mastelio keitimas. Šiuo atveju, ne tik tampa paprastesnis nusistovėjimo trukmės tikrinimas, bet ir keliami mažesni reikalavimai keitiklio dinaminiams parametrams. Todėl modelyje gautas signalo verčių masyvas yra apsukamas.
Naudojant LabView® programų paketą yra sudarytas SAK išėjimo signalo be trukdžių modelis. Signalo masyvo verčių grafinis atvaizdas pateiktas 3.1 paveiksle. Panaudotame modelyje galima keisti signalo parametrus (trukmę, švytavimų amplitudę, jų slopimo dekrementą), todėl galima modeliuoti skirtingų tipų tiriamųjų SAK išėjimo signalus.
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3.1 pav. SAK išėjimo signalo modelio verčių masyvo ir jo sudėtinių dalių, sudarytų LabView® paketu, grafikai

Fig. 3.1. Diagrams of DAC output signal model values array and it‘s composites created with LabView®
Naudojant šį SAK išėjimo signalo masyvą, pagal modeliuojamo SAK skilčių skaičių, nustatomi reikalaujami nusistovėjimo trukmės atskaitos lygiai ir tikrinama nusistovėjimo trukmė. 
3.2. Tiriamojo signalo laiko ir amplitudės verčių nestabilumo įtakos tyrimas

SAK išėjimo skaitmeninio signalo apdorojimo ir nusistovėjimo trukmės tikrinimo algoritmo tyrimuose pirmiausia buvo tikrinama signalo pradžios nestabilumo (drebėjimo) įtaka nusistovėjimo trukmės nuokrypoms. Tyrimo metu buvo generuojami tiriamojo signalo realizacijų pradžios momento atsitiktinis nestabilumas vienodos tikimybės dėsniu, o visi kiti galimi nestabilumai buvo prilyginti nuliui. Realiuose stroboskopinio laiko mastelio keitikliuose vykstantys procesai įtakoja signalo pakeistu laiko masteliu periodo pradžios nestabilumus. Tyrimo metu kiekvienai tiriamojo signalo realizacijai atsitiktiniu dėsniu buvo nustatomas skirtingas tiriamojo signalo pradžios momentas. Buvo tiriama keičiant apdorojamų signalų realizacijų skaičius (nuo 20 iki 200), 100 kartų vykdoma signalų apdorojimo ir nusistovėjimo trukmės tikrinimo procedūra. Po to buvo skaičiuojama per šiuos 100 realizacijų nustatytų nusistovėjimo trukmių vidutinė vertė ir dispersija. Tyrimais nustatyta, kad esant signalo pradžios nestabilumui iki 12 nanosekundžių, nusistovėjimo trukmių tikrinimo nuokrypa lygi nuliui (3.2 pav.). Realiuose SAK nusistovėjimo trukmės tikrinimo prietaisuose šis nestabilumas neviršija 0,5–1 ns. Taigi sukurti signalo apdorojimo algoritmas ir programa, kuriuose yra numatytas signalų realizacijų pradžių sutapdinimas, visiškai eliminuoja signalo pradžios nestabilumą.
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3.2 pav. Nusistovėjimo trukmės tikrinimo nuokrypos Δtm priklausomybė nuo signalo pradžios nestabilumo Δtdr po jo sutapdinimo laike
Fig. 3.2. Settling time testing deviation’s Δtm dependence from signal start instability Δtdr after superposition in time
Antrajame tyrimų etape, atliktame analogiškai pirmam etapui, buvo tiriama signalo realizacijų amplitudžių nestabilumo įtaka nusistovėjimo trukmės tikrinimo nuokrypų dydžiui. Tyrimo metu buvo generuojami tiriamojo signalo realizacijų amplitudžių atsitiktinis nestabilumas vienodos tikimybės dėsniu, o visi kiti galimi nestabilumai buvo prilyginti nuliui. Realių stroboskopinio laiko mastelio keitiklių išėjimo signalo amplitudės nestabilumas priklauso nuo tiriamojo SAK išėjimo signalo amplitudės ir keitiklio schemos. Tiriamųjų SAK išėjimo signalo amplitudžių vertės skirtingiems egzemplioriams, pagal gamintojų normas, gali skirtis iki ± 20 %. Keitiklių, kurie turi sumontuotą automatinio stiprinimo reguliavimo grandinę (Kvedaras, V. et al. 1992), išėjimo signalų amplitudės skiriasi iki ± 0,5 %.
Tyrimai parodė, kad keičiantis signalo realizacijų nusistovėjusioms vertėms iki ± 20 % signalo amplitudės, po skaitmeninio signalo apdorojimo nusistovėjimo tikrinimo nuokrypa lygi nuliui (3.3 pav.). Realių keitiklių išėjimo signalo amplitudės nusistovėjusios vertės nestabilumas neviršija ± 0,5 %. Taigi sukurtas algoritmas pilnai eliminuoja signalo nusistovėjusios vertės nestabilumo įtaką nusistovėjimo trukmės tikrinimui. Sudarytas algoritmas tinka apdoroti ir 2 dalyje pasiūlyto keitiklio išėjimo signalus, kurių amplitudės, priklausomai nuo tiriamojo SAK egzemplioriaus, gali skirtis ± 20 %, o nuokrypos net ir viršijus šį dydį yra priimtinos. 
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3.3 pav. Nusistovėjimo trukmės tikrinimo nuokrypos Δtm priklausomybė nuo signalo nusistovėjusių verčių nestabilumo ΔUa
Fig. 3.3. Settling time testing deviation’s Δtm dependence from signal settling values instability ΔUa
Taip yra, todėl, kad tiriamame algoritme yra numatyta šių tiriamojo signalo amplitudžių nestabilumo kompensacija, nustatant kiekvienos realizacijos nusistovėjusios vertės reikšmę ir suvienodinant visų apdorojamų signalų realizacijų nusistovėjusias signalų vertes. Šiam tikslui signalo realizacijų nusistovėjusiose srityse parenkama 100 signalo akimirkinių verčių atskaitų ir šios signalo vertės yra vidurkinamos. Gauti suvidurkinti nusistovėjusių signalo verčių kodai lyginami su užduotu nusistovėjusios vertės kodu ir visos akimirkinės tos realizacijos signalo vertės perskaičiuojamos.
Atlikti tyrimai parodė, kad sudarytas algoritmas yra nejautrus tiriamojo signalo pakeistu laiko masteliu realizacijų pradžios momento ir amplitudžių nestabilumams.

3.2.1. Keitiklio savųjų triukšmų skaitmeniniai modeliai ir baltojo triukšmo įtakos tyrimas
Darbe (Kvedaras, V. 2001) parodyta, kad kompensacinio pikinio detektavimo keitiklio išėjime vyrauja operacinių stiprintuvų generuoti keitiklio savieji triukšmai. Kaip parodyta (Aplication Notes AN-519.1. 1996), operacinių stiprintuvų savieji triukšmai – tai 1/f tipo ir baltojo tipo triukšmų suma. Analogiški rezultatai yra gauti tiriant realių kompensacinių pikinio detektavimo stroboskopinių keitiklių išėjimo signalų triukšmus. Atlikti tyrimai (Kvedaras, V. 2001) taip pat parodė, kad keitiklio savieji triukšmai yra viena iš didžiausių nusistovėjimo trukmių tikrinimo nuokrypų dedamųjų. Dėl šios priežasties savųjų triukšmų įtakos tyrimai yra labai svarbūs.

Tyrimams buvo sukurti keitiklio savųjų triukšmų skaitmeniniai modeliai, kuriuos sudaro baltojo ir 1/f tipų triukšmų masyvų generavimo moduliai. 

Baltojo triukšmo ir 1/f tipo triukšmų skaitmeniniams masyvams gauti buvo panaudoti LabView® paketo standartiniai blokai (Bitter at el. 2007; Johnson at el. 2006; Mahesh at el. 1998), o tiriamojo signalo modelis su triukšmais gautas sumuojant anksčiau sukurtą tiriamojo signalo masyvą su triukšmo masyvais (3.4 pav.). 
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3.4 pav. Keitiklio tiriamojo signalo masyvas su savuoju baltuoju triukšmu

Fig. 3.4. Converter testing signal array with internal noise

Šiuose modeliuose su tiriamuoju signalu galima sumuoti atskirai baltąjį ir 1/f tipų triukšmus ir atskirai tirti šių triukšmų įtaką nusistovėjimo trukmių tikrinimo nuokrypoms, o taip pat galima sumuoti abu šiuos triukšmus ir tirti bendrą šių triukšmų įtaką nusistovėjimo trukmių tikrinimo nuokrypoms.

Skaitmeninis signalas apdorojamas ir nusistovėjimo trukmė nustatoma taip:

LabView® programų pakete sudarytas SAK išėjimo signalo skaitmeninis modelis (3.5 pav., a), keičiant signalo masyvo parametrus bei prie signalo masyvo sumuojamų generuotų triukšmų masyvą, tiriamas signalo apdorojimo ir nusistovėjimo trukmės tikrinimo algoritmo efektyvumas. Sudarytas modelis leidžia keisti triukšmų parametrus, įvesti signalo amplitudės ir laiko nestabilumus.
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3.5 pav. Viena modelio signalo su nestabilumais  ir triukšmais realizacija (a) ir jos vaizdas po skaitmeninio apdorojimo (b)

Fig. 3.5. Realization of one model signal with instability and noises (a) and its view after digital processing (b)

Tiriamojo signalo su triukšmais skaitmeninis masyvas apdorojamas pagal sudarytą signalo apdorojimo ir nusistovėjimo trukmės tikrinimo algoritmą įgyvendinančią programą. Kaip minėta apžvalgoje programa vykdo: a) apdorojamų signalo realizacijų sutapdinimą laike; b) signalo realizacijų sutapdinimą pagal nustatytas realizacijos nusistovėjusias vertes; c) sudaro suvidurkintą tiriamąjį signalą (3.5 pav., b); d) nustato nusistovėjusią suvidurkinto signalo vertę; e) nustato atskaitos lygius; f) nustato nusistovėjimo trukmės pradžios diskretinės vertės numerį; g) nustato nusistovėjimo trukmės pabaigos diskretinės vertės numerį; h) skaičiuoja nusistovėjimo trukmę, lygina ją su nustatytomis normomis; k) skaičiuoja serijos nusistovėjimo trukmės tikrinimų nuokrypas.

Skirtingų tipų spartieji SAK turi skirtingos amplitudės ir skirtingo slopimo dekremento švytavimus persijungiant SAK iš vienos būsenos į kitą. Todėl trečiajame tyrimo etape buvo siekiama nustatyti SAK tiriamųjų signalų švytavimų slopimo dekremento įtaką nusistovėjimo trukmės tikrinimo nuokrypoms. Tyrimuose, signalai su skirtingais švytavimo procesais buvo sumuojami su skirtingų lygių baltuoju triukšmu. Tyrimo metu buvo nustatomas apdorojamų signalų švytavimų slopimo dekrementas: β = 30 (3.6 pav.), β = 45 (3.7 pav.) ir β = 60 (3.8 pav.), kas atitinka daugumos realių sparčiųjų SAK nusistovėjimo procesą. 
[image: image86.emf]-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

0 0,002 0,004 0,006 0,008 0,01 0,012 0,014 0,016U

tr

, V

∆t

m

, ns

Deviacija 20 Deviacija 50 Deviacija 100 Deviacija 200


3.6 pav. Nusistovėjimo trukmės tikrinimo nuokrypos Δtm priklausomybė nuo triukšmų įtampos Utr, kai signalo švytavimų slopimo dekrementas β = 30, esant skirtingam tiriamojo signalo realizacijų skaičiui
Fig. 3.6. Settling time testing deviation’s Δtm dependence from noise voltage Utr, when signal swing attenuation ratio β = 30 with different testing signal realization numbers
[image: image87.emf]-2,5

0

2,5

5

7,5

10

12,5

0 0,005 0,01 0,015 0,02 0,025 0,03 U

tr

, V

∆t

m

, ns

Deviacija 20 Deviacija 50 Deviacija 100 Deviacija 200


3.7 pav. Nusistovėjimo trukmės tikrinimo nuokrypos Δtm priklausomybė nuo triukšmų įtampos Utr, kai signalo švytavimų slopimo dekrementas β = 45, esant skirtingam tiriamojo signalo realizacijų skaičiui

Fig. 3.7. Settling time testing deviation’s Δtm dependence from noise voltage Utr, when signal swing attenuation ratio β = 45 with different testing signal realization numbers
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3.8 pav. Nusistovėjimo trukmės tikrinimo nuokrypos Δtm priklausomybė nuo triukšmų įtampos Utr, kai signalo švytavimų slopimo dekrementas β = 60 , esant skirtingam tiriamojo signalo realizacijų skaičiui
Fig. 3.8. Settling time testing deviation’s Δtm dependence from noise voltage Utr, when signal swing attenuation ratio β = 60 with different testing signal realization numbers
Iš atliktų tyrimų matyti, kad didėjant švytavimų slopimo dekrementui, keitiklio savųjų triukšmų įtaka nusistovėjimo trukmės tikrinimo nuokrypoms mažėja. Tiriamiesiems signalams su greitesniu švytavimų slopimo dekrementu (t y. nustačius slopimo dekrementą β = 45 vietoj 30, o tai būdinga naujiems SAK), nusistovėjimo trukmės tikrinimo paklaida sumažėja dvigubai. Taip pat padidinus apdorojamų signalo realizacijų skaičių iki 200, nustatytų nusistovėjimo trukmių tiek vidutinės vertės pokytis, tiek deviacija sumažėja tris kartus, lyginant su nuokrypom gaunamom apdorojant 20 realizacijų ir esant tokiam pačiam savųjų triukšmų lygiui.
3.2.2. Keitiklio savųjų triukšmų įtakos tyrimas

Sekančiame etape buvo siekiama nustatyti baltojo ir 1/f triukšmų sumos (kas atitinka keitiklio savųjų triukšmų pobūdį) įtaką nusistovėjimo trukmės tikrinimo nuokrypoms. Tyrimo metu buvo apdorojami SAK tiriamieji signalai, kurių švytavimų slopimo dekrementas β = 30. Tokio dydžio konstanta buvo parinkta, todėl, kadangi prieš tai gauti rezultatai parodė, kad šiuo atveju gaunami blogiausi nuokrypų rezultatai. Šių tyrimų metu prie sudaryto tiriamojo signalo skaitmeninio masyvo buvo sumuojami baltojo ir 1/f tipų triukšmų signalų masyvai ir nustatoma jų įtaka nusistovėjimo trukmės tikrinimo nuokrypoms. Tyrimų metu visi kiti galimi tiriamojo signalo nestabilumai ir triukšmai buvo prilyginti nuliui. Tyrimo procedūra analogiška aprašytajai aukščiau.
Pirmojo etapo metu buvo tiriama baltojo triukšmo įtaka signalo nusistovėjimo trukmės tikrinimo nuokrypoms. Tyrimo metu, buvo didinamas baltojo triukšmo lygis prie skirtingo apdorojamų signalų skaičiaus. Atlikti tyrimai rodo, kad tokia pati nusistovėjimo trukmės tikrinimo vidutinės vertės nuokrypa ir rezultatų deviacija, apdorojant 500 signalo realizacijų, gaunama, kai keitiklio savųjų triukšmų įtampa yra 4,6 ir 4,8 karto didesnė, negu apdorojant 20 signalo realizacijų (3.9–3.10 pav.). Matyti, kad signalo realizacijų akimirkinių verčių vidurkinimas sumažina matuoklio savųjų baltojo tipo triukšmų įtaką nusistovėjimo trukmės tikrinimo rezultatams beveik penkis kartus. 
Antrojo tyrimo metu buvo keičiamas tik 1/f triukšmo lygis, o visi kiti galimi nestabilumai buvo prilyginti nuliui. Iš šių tyrimų paaiškėjo, kad esant tokiam pačiam 1/f triukšmo lygiui ir apdorojant signalo 500 realizacijų vietoje 20, nusistovėjimo trukmės tikrinimo nuokrypa taip pat sumažėja apie penkis kartus (3.9–3.10 pav.). Tačiau iš rezultatų matyti, kad sukurtas algoritmas yra žymiai jautresnis 1/f triukšmams. Šis triukšmas generuoja tokias pat nusistovėjimo trukmės tikrinimo nuokrypas prie žymiai (1,5–2 kartus) mažesnių triukšmo lygių negu veikiant baltajam triukšmui.
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3.9 pav. Nusistovėjimo trukmės tikrinimo nuokrypos ∆tm priklausomybė nuo baltojo ir 1/f triukšmų įtampos Utr, kai apdorojama 20 signalo realizacijų

Fig. 3.9. Settling time testing deviation’s Δtm dependence from white and 1/f noise voltage Utr, when 20 signal realizations are processed
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3.10 pav. Nusistovėjimo trukmės tikrinimo nuokrypos ∆tm priklausomybė nuo baltojo ir 1/f triukšmų įtampos Utr, kai apdorojama 100 signalo realizacijų.

Fig. 3.10. Settling time testing deviation’s Δtm dependence from white and 1/f noise voltage Utr, when 100 signal realizations are processed
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3.11 pav. Nusistovėjimo trukmės tikrinimo nuokrypos ∆tm priklausomybė nuo baltojo ir 1/f triukšmų įtampos Utr, kai apdorojama 200 signalo realizacijų.

Fig. 3.11. Settling time testing deviation’s Δtm dependence from white and 1/f noise voltage Utr, when 200 signal realizations are processed
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3.12 pav. Nusistovėjimo trukmės tikrinimo nuokrypos ∆tm priklausomybė nuo baltojo ir 1/f triukšmų įtampos Utr, kai atliekama 500 signalo realizacijų

Fig. 3.12. Settling time testing deviation’s Δtm dependence from white and 1/f noise voltage Utr, when 500 signal realizations are processed
Atlikus SAK išėjimo signalo skaitmeninio apdorojimo ir nusistovėjimo trukmės tikrinimo algoritmo tyrimą buvo nustatyta, jog, veikiant bet kuriam – baltajam ar 1/f triukšmams ir didinant apdorojamų signalo realizacijų skaičių nuo 20 iki 500, nusistovėjimo trukmės tikrinimo nuokrypos sumažėja beveik penkis kartus. Tai reiškia, kad padidinus apdorojamų signalų skaičių nuo 20 iki 500, tą pačią įrangą (keitiklį, apdorojimo algoritmą) galima naudoti dviem skiltimis tikslesnių SAK nusistovėjimo trukmių tikrinimui.

Nustatyta, kad esant vienodam apdorojamų realizacijų skaičiui ir triukšmų intensyvumui, didžiausią įtaką tikrinimo nuokrypoms turi 1/f triukšmas ir šios nuokrypos yra 2 kartus didesnės nei baltojo triukšmo generuotos nuokrypos. Dėl šios priežasties buvo tiriama, kokio dažnio 1/f triukšmas turi didžiausią įtaką nusistovėjimo trukmės tikrinimo rezultatams.
Kitas tyrimo uždavinių – nustatyti kokių dažnių triukšmams sudarytasis SAK išėjimo signalo apdorojimo algoritmas yra jautriausias. Šiuo tikslu buvo sukurtas triukšmo modelis, kuriame 1/f triukšmo skaitmeniniam masyvui gauti buvo sukurtas triukšmo modelis, kuriame triukšmą imituoja sinusinės formos signalas su atsitiktine pradine faze, o tiriamojo signalo masyvas gautas sumuojant tiriamojo signalo masyvą su šiuo triukšmo masyvu (3.13 pav.). Tokiam triukšmo signalui, galima keisti dažnį, amplitudę ir fazės deviacijos dydį ir, taip tirti kaip sukurtasis algoritmas slopina skirtingų dažnių triukšmus.
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3.13 pav. Keitiklio tiriamojo signalo ir parenkamo dažnio savųjų triukšmų skaitmeninio signalo modelio sudarymas
Fig. 3.13. Creation of converter testing signal and selected frequency internal noises digital signal model
Tam, kad tiriamojo signalo ir sinusinio signalo masyvai būtų atsitiktiniai vienas kito atžvilgiu, sinusinio signalo, imituojančio triukšmo signalą, dažniai yra parenkami iracionalūs tiriamojo signalo pasikartojimo dažniui, o jų pradinė fazė kiekvienai signalo realizacijai nustatoma atsitiktinės vertės. Todėl, kiekvienoje naujoje tiriamojo signalo realizacijoje, tiriamojo signalo ir triukšmus imituojančio sinusinio signalo fazių skirtumas bus atsitiktinis. Tyrimo metu buvo keičiamas tik šio triukšmo dažnis, jo amplitudė ir fazės deviacijos dydis palaikomi pastovūs, o visi kiti galimi nestabilumai buvo prilyginti nuliui (3.14 pav.).

[image: image94]
3.14 pav. Nusistovėjimo trukmės tikrinimo nuokrypos ∆tm priklausomybė nuo triukšmo dažnio f, kai apdorojama 20–500 signalo realizacijų

Fig. 3.14. Dependence of settling time error ∆tm to noise frequency for 20–500 numbers of realizations of signal
Tyrimai parodė, kad didžiausias nusistovėjimo trukmės nuokrypas generuoja triukšmai, kurių dažnis yra tarp 0,1 ir 8 Hz (3.14 pav.). t.y. 1/f triukšmo dažnių sritis. Iš čia matyti, kad vyraujančius stroboskopinio keitiklio išėjimo signale 1/f tipo triukšmus sudarytas skaitmeninio apdorojimo algoritmas slopina nepakankamai efektyviai. Kaip matyti iš paveikslo, šių nuokrypų dydis nėra pakankamai slopinamas net didinant apdorojamų signalų skaičių. Kaip matyti, iš 3.14 paveikslo tiriamojo signalo dreifai keitiklio išėjime neturi įtakos nusistovėjimo trukmės tikrinimui. Taip yra, todėl, kad sukurto algoritmo lygių kompensavimo ir amplitudžių suvienodinimo procedūra sėkmingai eliminuoja atsirandančius tiriamojo signalo dreifus. Kaip matyti iš pateiktų rezultatų algoritmo apdorojamų signalų vidurkinimo procedūra ir nustačius pakankamą apdorojamų tiriamųjų signalų skaičių, sėkmingai slopina aukštesnio dažnio (virš 100 Hz) savųjų triukšmų įtaką.

Kompensacinių pikinio detektavimo stroboskopinių keitiklių savieji triukšmai, kaip parodyta (Kvedaras, V. 2001) analogiški operacinių stiprintuvų saviesiems triukšmams, Šių stiprintuvų savieji triukšmai yra 1/f ir baltojo triukšmų suma (Aplication Notes AN-519.1. 1996), kuriame pagal intensyvumą vyrauja 1/f triukšmai. Taigi, kada keitiklio savieji triukšmai yra didžiausi, tada sukurtasis algoritmas yra mažiausiai veiksmingas.

3.2.3. Keitiklio našumo tyrimas

Vienas iš svarbių parametrų yra nusistovėjimo trukmių tikrinimo našumas, nes gali būti, kad didinant tiriamųjų signalų apdorojamų realizacijų skaičių smarkiai sumažės našumas ir jis taps nepriimtinas realiai aparatūrai. 
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3.15 pav. Vienos nusistovėjimo trukmės tikrinimo laiko tmat priklausomybė nuo apdorojamų signalų realizacijų skaičiaus

Fig. 3.15. Dependence of one settling time testing time tmat from processed signal realization number
Darbo metu nustatyta, kad, padidinus apdorojamų signalo realizacijų skaičių 25 kartus nuo 20 iki 500, triukšmų generuota nusistovėjimo trukmės tikrinimo nuokrypa sumažėja penkis kartus, o vieno tikrinimo trukmė pailgėja tik 6 kartus ir sudaro apie 6 s (3.15 pav.), kas dažniausiai neviršija tokiems darbams priimtinus dydžius.
3.3. Trečiojo skyriaus išvados
1. Tyrimai parodė, kad, naudojant skaitmeninio signalo apdorojimo ir nusistovėjimo trukmės tikrinimo algoritmą, tiriamųjų signalų keitiklio išėjime pradžios nestabilumas iki 12 nanosekundžių ir signalo amplitudės nestabilumas iki ± 20 % neįneša papildomų nusistovėjimo trukmių tikrinimo nuokrypų. 
2. Tyrimai parodė, kad nusistovėjimo trukmės tikrinimo rezultatai labai priklauso nuo signalo nusistovėjimo švytavimų slopimo dekremento. Modelyje slopimo dekrementą β padidinus nuo 30  iki 45 , nusistovėjimo trukmės nuokrypa sumažėja dvigubai. Šiandieniniai SAK pasižymi dideliais slopimo dekrementais (≥ 45 ), todėl nustatant šių SAK nusistovėjimo trukmes, tikrinimo nuokrypos bus mažesnės du kartus.
3. Atlikus triukšmų įtakos nusistovėjimo trukmių tikrinimams tyrimą parodyta, kad padidinus apdorojamų realizacijų skaičių 25 kartus, (nuo 20 iki 500), tikrinimo nuokrypa dėl triukšmų sumažėja daugiau kaip keturis su puse karto. Todėl padidinus apdorojamų realizacijų skaičių, tą pačią įrangą (keitiklį, apdorojimo algoritmą) galima naudoti dviem skiltimis tikslesnių SAK nusistovėjimo trukmių tikrinimui.
4. Atlikti tyrimai parodė, kad didžiausią įtaką nusistovėjimo trukmės tikrinimo nuokrypoms turi savieji keitiklio triukšmai. Baltojo triukšmo įtaka nusistovėjimo trukmių tikrinimo paklaidai yra du kartus mažesnė nei 1/f triukšmų įtaka. Didžiausią įtaką nusistovėjimo trukmių tikrinimo nuokrypoms turi žemojo nuo 1 iki 80 Hz dažnio triukšmai. Todėl pageidautina SAK tiriamojo signalo apdorojimo ir nusistovėjimo trukmės tikrinimo algoritmą tobulinti žemųjų dažnių triukšmų įtakos mažinimo nusistovėjimo trukmės tikrinimo nuokrypoms linkme. 

5. Tyrimais įrodyta, kad sukurtas matuoklis su skaitmeninio signalo apdorojimu, naudojant 500 signalo apdorojamų realizacijų, tinka sparčiųjų iki 14 skilčių SAK nusistovėjimo trukmei matuoti, nustatant ± 0,5 MRS atskaitos lygius. 
4

Tiriamųjų skaitmeninių-analoginių keitiklių išėjimo signalų skaitmeninis filtravimas ir nusistovėjimo trukmių tikrinimas 

Ankstesniuose skyriuose parodyta, kad naudojant specialiuosius stroboskopinius keitiklius, tiriamąjį signalą pakeistu masteliu pakeistus į skaitmeninį masyvą ir AK vykdant skaitmeninį šių masyvų skaitmeninį vidurkinimą ir nusistovėjimo trukmės nustatymą, galima tikrinti 12–14 skilčių sparčiųjų SAK nusistovėjimo trukmes.

Šiame skyriuje sprendžiami stroboskopinio keitiklio išėjimo signalo filtravimo uždaviniai siekiant, kad keitiklio savųjų triukšmų įtampa būtų esminiai sumažinta, o tiriamasis signalas – neiškraipytas. Tam yra nagrinėjamas SAK tiriamojo signalo spektras, siūloma sudaryti skaitmeninio tiriamojo signalo pseudo periodinę seką. Parodyta, kad standartiniai skaitmeniniai filtrai netinka tiriamojo signalo filtravimui, aprašomas sudarytas naujo skaitmeninio keterinio filtro algoritmas ir jį realizuojanti programa. Aprašomas sudarytas naujas tiriamojo signalo skaitmeninio apdorojimo algoritmas apimantis signalo filtravimą bei vidurkinimą ir skaitmeninį nusistovėjimo trukmės nustatymą. Sudaryta jį realizuojanti programa ir ištirtas signalo apdorojimo ir nusistovėjimo trukmės nustatymo efektyvumas.

Skyriaus medžiaga publikuota trijuose autoriaus straipsniuose (Ustinavičius 2010a; Ustinavičius at el. 2009b; Ustinavičius at el. 2010b).

4.1. Tiriamojo signalo ir savųjų triukšmų skaitmeninių masyvų spektrai

Parinkti skaitmeninio apdorojimo filtrą galima tik išnagrinėjus tiriamojo signalo ir specialiųjų keitiklių savųjų triukšmų parametrus ir ypatybes. 

Sustiprinto tiriamojo SAK išėjimo signalo pakeistu laiko masteliu ir keitiklio savųjų triukšmų signalas, kaip parodyta 2 skyriuje, siunčiamas į ASK. Čia tiriamojo signalo vienas periodas ir tuo metu veikiantys savieji triukšmai (signalo ir triukšmų suminis signalas) keičiamas į skaitmeninį masyvą ir siunčiamas į AK. 

Vienas SAK tiriamojo signalo periodas ASK yra keičiamas į NP diskretinių verčių masyvą, kuris talpinamas AK atmintinėje.
[image: image96.png]Amplitude \

0,21+

0,175
0,15

0 125-]

p
—_
l

0,075-
0,05
0,025-

Daznis, Hz




4.1 pav. Tiriamojo signalo vienos realizacijos pakeistos į skaitmeninį masyvą diskretinio spektro gaubiamoji 

Fig. 4.1. Envelope of one realization digital signal discrete spectrum

Skaitmeninė tiriamojo signalo vieno periodo ir keitiklio savųjų triukšmų skaitmeninė realizacija turi diskretųjį spektrą (Lai et al. 2005; Rathore 2006; Rathore 2003; Cory 2005; Van de Plassche 2003), kurio (harmonikos) dažnių ašyje išdėstytos kas 2/Nd, kur Nd – skaitmeninio masyvo diskrečių skaičius (mūsų atveju Nd = NP). Todėl, tiek tiriamojo signalo, tiek savųjų triukšmų įtampa, kuri yra diskretizuojama kartu su tiriamuoju signalu, harmonikos (harmonikų dažniai) sutaps, o suminių harmonikų amplitudės – abiejų signalų harmonikų suma (4.1. pav.). Keičiant į skaitmeninę formą kitą tiriamojo signalo periodą (realizaciją), tiriamasis signalas bus toks pat, o keitiklio savieji triukšmai – atsitiktinis dydis – turės kitas vertes, todėl suminio skaitmeninio signalo spektre pakis tik spektro dedamųjų amplitudės. Filtruoti tokius keitiklio savuosius triukšmus, neiškraipant tiriamojo signalo, yra labai sudėtinga. Vienas galimų tokių signalų apdorojimo metodų – vidurkinimas – ir buvo panaudotas anksčiau tirtame algoritme.

Tyrimais buvo nustatyta, kad vidurkinimo galimybės praktiškai išnaudotos, todėl buvo prieita išvados, kad reikalingas kitas signalų apdorojimo metodas. 

Signalų vidurkinimo algoritme yra naudojama ns tiriamojo signalo skaitmeninių masyvų, kuriuos sudaro pilnas tiriamojo signalo periodas. Stroboskopinio keitiklio išėjime signalas pakeistu laiko masteliu sudaromas iš tiriamojo signalo akimirkinių verčių, imamų iš tiriamojo SAK išėjimo signalo skirtingų periodų, todėl tai suvidurkintas signalas. Dėl šios priežasties, galima tvirtinti, kad SAK išėjimo signalas yra toks pat kiekvienos signalo realizacijos metu. Tuo tarpu keitiklio savieji triukšmai kiekvienos realizacijos metu yra skirtingi (atsitiktiniai). Buvo pasiūlyta iš ns tiriamojo signalo realizacijų (periodų) sudaryti pseudo periodinę tiriamųjų signalų skaitmeninių masyvų seką.

4.2. Tiriamojo skaitmeninio signalo periodizavimas 

Specialiojo stroboskopinio keitiklio tiriamojo išėjimo signalo pakeistu laiko masteliu pasikartojimo dažnis yra pastovus ir lygus FS. Keitiklyje ASK taktavimo dažnį nustato žingsnio formavimo generatoriai, todėl į AK perduodamas skaitmeninis masyvas tiksliai lygus tiriamojo signalo periodui pakeistu laiko masteliu, o šio signalo spektras yra diskretinis. Signalo harmonikos išdėstytos kas FS iki keitiklio pralaidumo juostos ribojamo dažnio (4.2 pav.).

Realiuose SAK nusistovėjimo trukmės nustatymo įrenginiuose, kaip minėta aukščiau, yra diskretizuojama ir į kompiuterio atmintinę persiunčiama SAK tiriamojo signalo ns periodų skaitmeninių masyvų. Keičiant į skaitmeninę formą ns-ajį tiriamojo signalo periodą (realizaciją), tiriamasis signalas yra toks pat, o kiekvienos iš ns realizacijų keitiklio savieji triukšmai – atsitiktinis dydis – turės kitas vertes, todėl suminio skaitmeninio signalo spektre pakis tik spektro dedamųjų amplitudės. 
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4.2 pav. Tiriamojo signalo spektras keitiklio išėjime, priėmus FS = 100 Hz

Fig. 4.2. Magnitude spectrum of investigation signal of converter output, when FS = 100 Hz
Kai šias ns tiriamojo signalo ir triukšmų realizacijų, tiksliai atitinkančių tiriamojo signalo periodą, apjungiame į vieną tiriamųjų impulsų seką, gaunamas pseudo periodinis tiriamasis signalas. 

Kaip žinoma, tiriamąjį SAK signalą sudaro stačiakampis impulsas su švytavimais baigiantis persijungimams. Analizei priimame, kad tiriamasis signalas yra diskretinis stačiakampis pseudo periodinis signalas (Харкевич 1957).
Kai diskretizuojama tik n tiriamojo signalo periodų ir iš jų sudaroma pseudo periodinė seka, sinusinės spektro dedamosios turės; pirmoji – n periodų, trečioji 3n periodų, penktoji 5n periodų ir t. t., o toks baigtinio periodų skaičiaus sinuso dėsniu kintantis signalas aprašomas:
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(4.1)

čia m – sinusinio signalo diskretinė vertė; ni – diskretinių verčių skaičius sinusinio signalo periode.

Sinusinio signalo sudaryto iš ni periodų spektras:


[image: image99.wmf].

2

sin

)

(

2

2

F

f

n

f

F

F

G

i

t

p

p

-

=


(4.2)

Ni periodų sinusinio signalo spektro plotis (neįvertinus mažų periferinių dalių):
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(4.3)

čia fC – centrinis harmonikos dažnis.

Sinuso dėsniu kintančio pseudo periodinio signalo spektro užimamas plotis, kaip matyti iš 4.3 paveikslo, didinant pasikartojimų skaičių, siaurėja. 


[image: image101]
4.3 pav. Pirmosios pseudo periodinio stačiakampio impulso spektro dedamosios harmonikos aplinka prie skirtingo signalo pasikartojimo periodų skaičiaus n 

Fig. 4.3. The first pseudo-periodic rectangular pulse spectrum harmonic environment when different signal repeating period number 

Stačiakampio pseudo periodinio signalo kiekvienai spektro dedamajai, kaip minėta aukščiau, periodų skaičius ni didėja: pirmajai harmonikai jis yra – ni periodų, trečiajai – 3ni, penktajai – 5ni ir t. t., todėl tokio signalo spektras atrodys taip (4.4 pav.). Be to, didinant tiriamojo signalo realizacijų skaičių pseudo periodinėje sekoje, visų harmonikų užimamas plotas siaurėja. Pavyzdžiui, paėmus ni = 100, pirmosios harmonikos spektro šoninės dalys ties 99 ir 101 Hz sudaro tik 3 % nuo pirmosios harmonikos amplitudės.

Diskretizuojant ir įrašant į atmintinę ns tiriamųjų signalų realizacijų, sudarančių pseudo periodinę signalų seką, kartu yra diskretizuojamos ir keitiklio savųjų triukšmų vertės (Alan at el. 2003; Boaz 1997; Richard 2010; Steven 2004). Signalo ir savųjų triukšmų spektrai gauti modeliuojant LabView® paketu pateikti 4.5 paveiksle, jame matyti, kad triukšmų spektras yra kitoks, atsitiktinis, nesurištas su signalo spektru.
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4.4 pav. Pseudo periodinio signalo spektras

Fig. 4.4. Magnitude spectrum of pseudo-periodic signal

Kaip matyti tiriamojo signalo spektro dedamosios ir keitiklio savųjų žemųjų dažnių triukšmų spektras, tiek kai jis imituojamas sinusiniu signalu (4.5 pav., a), tiek kada imituojamas sinusiniu signalu su atsitiktine faze (4.5 pav., b), skiriasi. 4.5 paveiksle: 1 – sinusinio signalo spektro linija; 2 – tiriamojo signalo spektras. Keltas uždavinys išspręstas: periodizavus tiriamąjį signalą, tiriamojo signalo ir savųjų triukšmų spektrai pilnai ar dalinai skiriasi.
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4.5 pav. Pseudo periodinio signalo ir savųjų triukšmų spektrai 

a – keitiklio savieji triukšmai imituoti 15 Hz sinusiniu signalu; b – keitiklio savieji triukšmai imituoti 15 Hz sinusiniu signalu su kiekvienoje realizacijoje nustatoma atsitiktine pradine faze 

Fig. 4.5. Magnitude spectrum of pseudo-periodic test signal and internal noise: a – internal noise simulate of 15 Hz sine signal; b – internal noise simulate of 15 Hz sine signal with random phase in every realization

Reikia pažymėti, kad negalima kartoti vienos signalo realizacijos ns kartų. Šiuo atveju kiekvieno periodo metu kartosis tas pats signalas ir tie patys trukdžiai ir triukšmai, kurie taps multiplikatyviniais trukdžiais. Jų filtravimas bus taip pat sudėtingas ar visai negalimas, kaip ir vienos realizacijos atveju. Pseudo periodiniam tiriamojo signalo masyvui gauti naudojant ns tiriamojo elektrinio signalo realizacijų, kiekvienoje realizacijoje trukdžių ir triukšmų signalas yra atsitiktinis ir keičiant jį skaitmeniniu masyvu bei periodizuojant, šis trukdžių signalas liks adityvinis, jo spektro dedamosios bus savos ir nesutaps (4.5 pav., a) ar iš dalies nesutaps (4.5 pav., b) su tiriamojo signalo spektro dedamosiomis. Tokį triukšmo signalą galima filtruoti įprastais filtrais.
4.3. Tiriamojo signalo ir savųjų triukšmų masyvų skaitmeninis filtravimas

Tikrinant sparčiųjų SAK nusistovėjimo trukmes, kaip minėta aukščiau, yra nustatomi labai maža įtampos verte (šimtų ar mažiau mikrovoltų) besiskiriantys nuo tiriamojo signalo nusistovėjusiųjų verčių atskaitos lygiai. Tuo būdu tiriamasis signalas, jį stiprinant ir keičiant, negali būti iškraipytas, o keitiklio savųjų triukšmų ir trukdžių įtampa turi būti efektyviai slopinama, kad šie triukšmai neįtakotų nusistovėjimo trukmės tikrinimo. Todėl kuriamas filtras turėtų efektyviai eliminuoti triukšmus mūsų nurodytame diapazone, bet neturėti įtakos tiriamajam signalui. Dėl šios priežasties kuriamojo filtro charakteristika filtro praleidžiamų dažnių juostoje turi būti idealiai plokščia, o už šios juostos ribų kaip galima efektyviau slopinti triukšmų signalą. Net ir nežymūs tiriamojo signalo iškraipymai sukels nepriimtinas nusistovėjimo trukmės tikrinimo nuokrypas.
4.3.1. Tiriamojo signalo filtravimas standartiniais filtrais 

Signalų analizėje filtras – aparatūros įtaisas arba programa, kuri vienas signalo dedamąsias praleidžia, kitas sulaiko. Sistemų teorijos požiūriu, filtras yra sistema, transformuojanti įėjimo signalą x(t) į išėjimo signalą y(t) (4.6 pav.) (Wai-Kai 1995; Miroslav at el. 2001; Shenoi 1999; John 1999; John et al. 2001; Todd et al. 2000; Jonathan et al. 1998; Hari 1998). 
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4.6 pav. Filtras, kaip įėjimo signalą į išėjimo signalą transformuojantis įtaisas

Fig. 4.6. Filter as a device transforming input signal into output

Kaip matyti iš 4.5 paveikslo, generuojamos pseudo periodinės skaitmeninės tiriamųjų signalų sekos pirmosios harmonikos dažnis turi būti parinktas aukštesnis už sukurtojo SAK tiriamųjų signalų apdorojimo algoritmo jautrumo ribą (80 Hz) (4.3 pav.). Po to šis tiriamojo signalo ir savųjų triukšmų skaitmeninis masyvas gali būti filtruojamas skaitmeniniu žemųjų dažnių filtru. Be to, kaip buvo pažymėta, tiriamasis signalas, o ypač jo plokščioji dalis, filtravimo metu negali būti iškraipytas. Prieš tai atlikta standartinių filtrų analizė parodė, kad tokius reikalavimus turėtų tenkinti tik Baterforto ir Čebyševo II (LabView®) žemųjų dažnių filtrai, kurių perdavimo charakteristika pralaidumo juostoje yra plokščia. 
LabView® paketu buvo sudarytas algoritmas, kuriame buvo generuojama tiriamojo signalo ir savųjų triukšmų skaitmeninių signalų pseudo periodinė seka (4.7 pav.).
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4.7. pav. Skaitmeninio pseudo periodinės sekos signalo ir savųjų triukšmų suma (a) ir jų spektrai (b): 1 – triukšmo signalo spektro linija; 2 – pseudo periodinio signalo spektras 

Fig. 4.7. Sum of pseudo-periodic signal and internal noises (a) and its spectra(b): 1 – spectrum line of noise signal; 2 – spectrum of pseudo-periodic signal 

Analizuojant skaitmeninių filtrų savybes, buvo atrinkti skaitmeniniai Baterforto ir Čebiševo II žemųjų dažnių filtrai, kaip turintys plokščias charakteristikas praleidžiamų dažnių juostoje (Selesnick at el. 1998). LabView® pakete (Fedosov at el. 2007; Vijay 1997; Vijay 1998) buvo sudaryti filtravimo algoritmai ir tiriama, kaip šie filtrai filtruoja 4.5 paveiksle parodytą žemųjų dažnių triukšmų turintį tiriamąjį signalą. Šis signalas buvo siunčiamas į skaitmeninį Baterforto filtrą. Po to buvo tiriamas Baterforto filtro išėjime gaunamas signalas. Tyrimas parodė, kad tiriamąjį signalą Baterforto filtras neleistinai iškraipo net parinkus jo kritinį dažnį fp lygų 5 Hz ir maksimalią LabView® paketo leidžiamą filtro eilę (k = 30) (4.8 pav.).
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4.8 pav. SAK išėjimo signalas filtruotas skaitmeniniu Baterforto aukštųjų dažnių filtru, kuriame nustatyta fp = 5 Hz, k = 30, kur fp, k – nustatomi Baterforto filtro parametrai

Fig. 4.8. DAC output signal after digital Butterworth high-pass filter with fp = 5 Hz, k = 30, where fp, k – parameters of Butterworth filter
Kaip aukščiau minėta, kitas reikalavimus atitinkantis yra Čebiševo II žemų dažnių filtras. Ta pati tiriamojo signalo ir savųjų triukšmų skaitmeninių signalų pseudo periodinė seka (4.5 pav.) buvo siunčiamas į Čebiševo filtrą ir buvo tiriamas Čebiševo filtro išėjime gaunamas signalas. Nustatyta, kad tiriamąjį signalą Čebiševo filtras taip pat neleistinai iškraipo, kaip ir Baterforto filtras, net parinkus jo kritinį dažnį fp lygų 5 Hz ir maksimalią LabView® paketo leidžiamą filtro eilę (k = 30) (4.9 pav.). Iš gautų rezultatų matyti, kad tiek Baterforto tiek Čebiševo II filtrai neleistinai iškraipo tiriamojo signalo plokščiąją dalį, todėl nusistovėjimo trukmių nustatymas ne tik nepagerėja, bet jų išvis nebegalima nustatyti.
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4.9 pav. SAK išėjimo signalas filtruotas Čebiševo žemųjų dažnių filtru, kuriame nustatyta fp = 5 Hz, k = 30, kur fp, k – nustatomi Čebiševo filtro parametrai

Fig. 4.9. DAC output signal after Chebyshev high-pass filter with fp = 5 Hz, k = 30, where fp, k – parameters of Chebyshev filter
Iš atliktų bandymų ir tyrimų galima daryti išvadą, kad standartiniai žemųjų dažnių filtrai yra netinkami SAK tiriamojo signalo filtravimui, nes neleistinai iškraipo tiriamąjį signalą. 

4.3.2. Skaitmeninio keterinio filtro sudarymas 

Buvo pasiūlyta žemųjų dažnių saviesiems triukšmams filtruoti sukurti skaitmeninį keterinį filtrą. 

Skaitmeninio dažninio keterinio filtro idėja yra tame, kad sudarius pseudo periodinę tiriamųjų SAK signalų seką, tiriamojo signalo spektras tampa diskretinis. Pseudo periodinio tiriamojo signalo ir keitiklio savųjų triukšmų skaitmeninis masyvas, vykdant tiesioginę Fourier transformaciją, verčiamas spektru. Pirmoji tiriamojo signalo harmonika turi dažnį fs. Dažnių diapazone nuo 0 iki fs jokių tiriamojo signalo harmonikų nėra, tačiau yra atsitiktinių keitiklio savųjų triukšmų spektro dedamosios. Toliau tiriamojo signalo ir savųjų triukšmų spektro dedamosios dauginamos su sudaryto filtro svorio funkcija:
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(4.4)

Tiriamojo signalo spektro pirmosios ir aukštesnių harmonikų vertės dauginamos iš 1, ir jos nepasikeičia, o žemųjų dažnių triukšmo ir trukdžių signalai, kurių dažniai yra ribose tarp 0 ir fs bus dauginami iš 0 ir išėjimo spektre jų neliks. Po to, vykdoma atgalinė Fourier transformacija ir atstatomas tiriamojo signalo skaitmeninis masyvas, kuriame didžiausio intensyvumo žemųjų triukšmų nėra. Reikia pažymėti, kad triukšmai, kurių spektro dedamosios yra lygios ar didesnės už fs, tokiame filtre nėra filtruojamos. 

Kai pseudo periodinėje sekoje periodų skaičius yra baigtinis, tada, kaip parodyta 4.1.1 punkte, apie pagrindinę spektro dedamąją susidaro papildomos „šoninės“ spektro linijos. Šiuo atveju, sukurtas filtras gali iškraipyti signalą. Iškraipymų galima išvengti sudarant pakankamai ilgą periodų seką, arba parenkant filtro svorio funkciją:
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(4.5)

čia fd – signalo spektro apie pirmąją harmoniką žemiausias dažnis.
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4.10 pav. Tiriamojo pseudo periodinio signalo (dažnių juosta F), keitiklio savųjų triukšmų (Ft) spektrai ir sudaryto keterinio filtro dažninė charakteristika (Fs)

Fig. 4.10. Spectrum of testing  pseudo periodic signal (frequency band F), converter internal noises (Ft) and created comb filter frequency characteristic (Fs)
Taip parinkus filtro svorio funkciją, tiriamasis signalas nebus iškraipytas.

Keitiklio išėjime veikia ir kiti savieji triukšmai (pvz., baltasis), kurių spektrai gali tęstis visoje tiriamojo signalo dažnių juostoje, todėl pageidautina ir šių triukšmų dedamąsias kaip galima daugiau slopinti. Be to, (Application Note AN-519.1 et al. 1996) nurodoma, kad operacinių stiprintuvų 1/f tipo triukšmai gali tęstis iki kilohercų diapazono. Todėl buvo pasiūlyta patobulinti pasiūlytą filtrą ir sudaryti dažninio keterinio filtro algoritmą. Toks filtras turi turėti keteras, dažniuose lygiuose f = nfs (4.10 pav.), o jo svorio funkcija:
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Jeigu tokia svorio funkcija apima visas tiriamojo signalo spektro dedamąsias (iki f = fmaks, kur fmaks – keitiklio išėjimo signalo spektro aukščiausio dažnio dedamoji), tai tiriamojo signalo spektras po filtravimo iš pseudo periodinio taps periodiniu ir jis iškraipytas nebus.
Reikia pažymėti, kad dažninis keterinis filtras nefiltruoja triukšmų ar trikdžių, kurių dažnis yra lygus tiriamojo signalo spektro dedamųjų dažniams (fT = nfs, kur n = 1, 2, 3,...), (4.10 pav.).

4.3.3. Skaitmeninio keterinio filtro algoritmas ir jo tyrimas 

Sukurto filtro tyrimui LabView® programiniame pakete buvo sudaryta filtro programa, kurio struktūrinė schema pateikta 4.11 paveiksle. Filtro įėjimo signalu buvo skaitmeninis signalo ir keitiklio savųjų triukšmų masyvas siunčiamas iš sukurto tiriamojo signalo modelio bloko į greitosios Fourier transformacijos bloką (GFT) ir keičiamas į jo spektrinį atvaizdą. Tiriamojo signalo masyvo parametrai parinkti taip, kad signalo harmonikos yra 1fs = 100, 2fs = 200, 3fs = 300 ir t. t. spektrinės linijos. Po to šio suminio tiriamojo signalo ir savųjų triukšmų signalo spektrinės linijos diapazonuose (dažninėse juostose) 0...(1fs–1), (1fs+1)...(2fs–1), (2fs+1)...(3fs–1), (3fs+1)...(4fs–1) ir t. t. yra dauginamos iš daugiklio (0+0j) ir tampa lygios nuliui, o tiriamojo pseudo periodinio signalo spektrinės dedamosios (1Ns = 100, 2Ns = 200, 3Ns = 300 ir t. t.) dauginamos iš daugiklio 1 ir nepakinta. Realaus keitiklio išėjimo signale nėra harmonikų didesnių nei nfs, kur nfs – aukščiausia keitiklio keičiamo (perduodamo) dažnio signalas (4.10 pav.). Virš šio dažnio nebus nei signalo nei triukšmo dedamųjų, todėl filtro charakteristika turi būti sudaroma iki nfs. Triukšmų spektro dedamosios nesutampančios su tiriamojo signalo spektro dedamosiomis panaikinamos ir jų nėra dažninio filtro išėjimo spektre. Šis filtruoto signalo spektras atbulinės diskretinės Fourier transformacijos bloke (AGFT) yra vėl keičiamas į tiriamąjį signalą. Keitiklio savųjų triukšmų vidutinė kvadratinė įtampa išėjimo signale yra esminiai sumažinta. 


[image: image114]
4.11 pav. Sukurto dažninio keterinio filtro struktūrinė schema

Fig. 4.11. Structural diagram of designed frequency comb filter 

Skaitmeninis dažninis keterinis filtras buvo sudarytas ir jo veikimas patikrintas LabView® paketu. Savieji triukšmai buvo imituojami ft1 dažnio sinusiniu signalu, kurio pradinė fazė kiekvienos tiriamojo signalo realizacijos pradžioje priima atsitiktinę vertę vienodos tikimybės dėsniu nuo 0 iki 360o. Šio triukšmo įtampos skaitmeninis masyvas buvo sumuojamas su tiriamojo signalo pseudo periodiniu, sudarytu iš 100 periodų skaitmeniniu masyvu ir greitosios Fourier  transformacijos bloke keičiamas į spektrą (4.12 pav., a). 
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4.12 pav. Pseudo periodinio signalo ir savųjų žemųjų dažnių triukšmų skaitmeninių signalų spektrai filtro įėjime (a) ir išėjime (b). 1 – triukšmo spektras; 2 – tiriamojo signalo spektras

Fig. 4.12. Magnitude spectra of pseudo-periodic test signal and low-frequency internal noise in filter input (a) and output (b): 1 – spectrum of noise; 2 – spectrum of testing signal

 Kaip matyti iš 4.12 paveikslo, savųjų triukšmų spektrą kiekvienos realizacijos metu sudaro atsitiktinės harmonikos, kurių didžioji dalis yra išsidėsčiusi dažnių diapazone iki 100 Hz, o tiriamojo signalo – aukščiau 100 Hz (4.12. pav., a, 2 spektras). Atlikus pseudo periodinio tiriamojo signalo ir savųjų triukšmų skaitmeninių signalų analizę, matyti, kad srityje kur yra intensyviausios savųjų triukšmų spektro dedamosios (iki 80 Hz), sudaryto pseudo periodinio tiriamojo signalo spektro harmonikų arba nėra, arba jos atsiranda tik dėl baigtinio signalo pasikartojimų skaičiaus (4.12 pav.). Tyrimo metu buvo filtruojamos visos dažninės juostos ir gautas spektras (4.12 pav., b), kuriame atsitiktinio žemųjų dažnių triukšmų spektro dedamosios yra nufiltruotos. Be to, yra nufiltruotos ir matomos įėjimo signalo spektre triukšmo dedamosios buvusios tarp pirmosios ir antrosios, antrosios ir trečiosios ir t. t. tiriamojo signalo harmonikų. Tuo būdu, galima konstatuoti, kad užsibrėžtas tikslas – filtruoti žemo dažnio – 1/f triukšmą pasiektas. Be to, sukurtas skaitmeninis filtras nufiltravo ir aukštesnių dažnių savųjų triukšmų dedamąsias. Po to šis spektras atbulinės Fourier transformacijos pagalba buvo vėl pakeistas filtruotu tiriamuoju signalu (4.11 pav.). Kadangi signalo iškraipymų nematyti, buvo paskaičiuota akimirkinė tiriamojo signalo nuokrypa. Tam iš filtro įėjimo (nefiltruoto) ir išėjimo (filtruoto) signalų masyvų verčių buvo atimtos idealaus tiriamojo signalo skaitmeninio masyvo atitinkamos vertės. 4.12 paveiksle parodyta nefiltruoto tiriamojo signalo (1 kreivė) skaitmeninio masyvo akimirkinių verčių ir filtruoto signalo skaitmeninio masyvo akimirkinių verčių nuokrypos (2 kreivė). Matyti, kad sukurtas dažninis keterinis filtras neiškraipė tiriamojo signalo, o savųjų triukšmų generuota nuokrypa esminiai (iki 8 kartų) sumažėjo. Sukurtas filtras nefiltruoja savųjų triukšmų dedamųjų, kurių dažniai sutampa su tiriamojo signalo harmonikų dažniais, dėl to po filtravimo lieka nedidelė akimirkinių verčių nuokrypa.
Tyrimai parodė, kad filtruojant sudarytu filtru tiriamasis signalas nėra iškraipomas, todėl galima daryti išvadą, kad pseudo periodinė tiriamųjų signalų seka iš 100 periodų yra pakankama. 4.13 paveiksle pateikta tiriamojo signalo filtro išėjime akimirkinės nuokrypos periodo bėgyje rodo, kad sukurtas filtras neiškraipė tiriamojo signalo, o savųjų triukšmų įnešamos klaidos sumažėjo 8 kartus. 
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4.13 pav. SAK signalo įėjime (1 kreivė) ir filtruoto signalo skaitmeninių masyvų nuokrypos (2 kreivė)

Fig. 4.13. Errors of DAC input signal (1) and filtered digital signals arrays (2)

Buvo analizuojama, kiek sukurtas skaitmeninis dažninis keterinis filtras ir tiriamų signalų vidurkinimas efektyviai sumažina savųjų triukšmų lygį ir nusistovėjimo trukmių nustatymo nuokrypas. Taipogi buvo analizuojama kokią įtaką triukšmo lygio mažinimui turi parinktas apdorojamų signalo periodų skaičius. Buvo patobulintas signalo apdorojimo algoritmas, leidžiantis parinkti skirtingą apdorojamų signalų skaičių, o signalo spektro centrinių harmonikų dažniai nepakinta. Atliktas modeliavimas parodė (4.14 pav.), kad sudarytas keterinis filtras vidutiniškai 30 % efektyviau nufiltruoja keitiklio savuosius triukšmus už ankstesnį vidurkinimo algoritmą esant tam pačiam apdorojamų signalų periodų skaičiui. Taip pat matyti, kad geri filtravimo rezultatai jau gaunami periodizavus 50–60 signalo periodų.
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4.14 pav. Savųjų triukšmų slopinimo efektyvumas, naudojant vidurkinimą arba filtravimą priklausomai nuo apdorojamų periodų skaičiaus

Fig. 4.14. The efficiency of internal noise damping apply averaging or filtering from the different number of processed signal periods

Matyti, kad sukurtas keterinis filtras nuslopina savuosius keitiklio triukšmus iki 10 kartų, kai filtruojama šimto periodų signalas ir apie 30 % geriau negu tai pasiekiama naudojant vidurkinimo algoritmą. Toks triukšmų slopinimas leis tuo pačiu keitikliu nustatyti iki 3 skilčių didesnių SAK nusistovėjimo trukmes. 

Reikia pabrėžti, kad sudarytas keterinis filtras nefiltruoja savųjų triukšmų, kurių dažniai sutampa su periodizuoto tiriamojo signalo harmonikų dažniais. Filtro išėjime triukšmas tampa periodiniu, su harmonikomis lygiomis nfs. Dėl šios priežasties, sudaryto keterinio filtro efektyvumo tiesiogiai daugiau padidinti negalima, o tiriamųjų SAK skyra padidinama 3 skiltimis dažnai yra nepakankama. Papildomas filtruotų signalų akimirkinių verčių vidurkinimas tampa nebe efektyvus ir nebegali sumažinti triukšmo dedamųjų, kadangi visuose filtruoto signalo perioduose triukšmas turės tas pačias vertes ir fazes. Dėl šios priežasties, norint pasiekti geresnius savųjų triukšmų slopinimo rezultatus, reikalingas kitas sprendimas.
4.4. Tiriamojo skaitmeninio-analoginio keitiklio išėjimo signalo filtravimo ir vidurkinimo skaitmeninio apdorojimo algoritmas ir jo tyrimas

Anksčiau buvo minėta, kad tiriamojo signalo skaitmeninis apdorojimas leidžia padidinti testuojamų SAK skyrą 2 skiltimis, o filtravimas sudarytu keteriniu filtru – 3 skiltimis. Kadangi savųjų triukšmų dažniai filtro išėjime yra kartotiniai tiriamojo signalo dažniui, tai kiekviename periode šie triukšmai yra vienodi ir tos pat fazės. Dėl šios priežasties, tiriamojo signalo vidurkinimas po filtravimo keteriniu filtru nėra efektyvus ir triukšmo ne sumažina. Tam, kad vidurkinimas būtų efektyvus reikia, kad po filtravimo keteriniu filtru tiriamieji signalai, siunčiami į vidurkinimo modulį turėtų skirtingas atsitiktines keitiklio savųjų triukšmų vertes.

Atlikta analizė ir modeliavimas rodo, kad keteriniu filtru filtruojant pseudo periodines tiriamųjų signalų sekas, skirtingų sekų tiriamieji signalai filtro išėjime yra vienodi, o serijų savieji triukšmai skiriasi (4.15 pav.). Todėl buvo pasiūlyta sudaryti naują SAK tiriamųjų signalų apdorojimo algoritmą, apjungiantį signalo sekų filtravimą ir filtruotų signalo sekų vidurkinimą.
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[image: image119]
4.15 pav. Skirtingų realizacijų baltojo triukšmo filtravimas keteriniu filtru
Fig. 4.15. Filtering of different realization white noise with comb filter

Algoritmo realizavimui sudaroma ns tiriamojo signalo pseudo periodinių sekų, jos filtruojamos sudarytu keteriniu filtru, imama visų filtruotų tiriamojo signalo sekų vienas periodas, ir jie vidurkinami (4.16 pav.). Šioje schemoje S1IN, SiIN, ..., SnIN – periodizuotos tiriamojo signalo sekos; F1 [],Fi [], ..., Fn [] – sekų tiesioginės Fourier transformacijos blokai; SA1, SAi, ..., SAn – sekų keterinių filtrų blokai; F-11 [],F-1i [], ..., F-1n [] – sekų atvirkštinės Fourier transformacijos blokai; S1IŠ,  SiIŠ, ..., SnIŠ – sekų išėjimo signalai; Sav – sekų išėjimo signalų pirmo periodo vidurkinimo blokas; SOUT – išėjimo signalas. Po signalo akimirkinių verčių vidurkinimo gautas apdorotas tiriamojo signalo periodo akimirkinių verčių masyvas persiunčiamas į algoritmo nusistovėjimo trukmės nustatymo modulį. 
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4.16 pav. Sudaryto tiriamojo signalo skaitmeninio filtravimo ir vidurkinimo algoritmo struktūrinė schema

Fig. 4.16. Structural diagram of algorithm of created testing signal digital filtering and averaging

Sudarytame algoritme iš npe tiriamojo signalo ir keitiklio savųjų triukšmų periodų sudaromas pseudo periodinio tiriamojo signalo masyvas persiunčiamas į keterinį filtrą. Į atmintinę įrašomas vieno filtruoto tiriamojo signalo akimirkinių verčių periodo masyvas. Procesas kartojamas su ns sudarytų naujų signalo sekų. Gauti ns filtruotų tiriamojo signalo masyvų realizacijų buvo panaudoti po to sekančiam signalo vidurkinimui.

Pasiūlytas filtravimo ir vidurkinimo algoritmas buvo realizuotas LabView® paketu. Tyrimai parodė, kad pasiūlytas metodas labai efektyviai slopina savuosius triukšmus. Tyrimo rezultatai pateikti 4.17 ir 4.18 paveiksluose. Kaip matyti iš šių paveikslų triukšmai slopinami iki 100 kartų.
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4.17 pav. Triukšmų lygis po skaitmeninio signalo apdorojimo vidurkinant, filtruojant bei filtruojant ir vidurkinant priklausomai nuo signalo periodų skaičiaus

Fig. 4.17. The level of noises after digital signal averaging, filtering or filtering and averaging depending on the number of signal periods
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4.18 pav. Triukšmų lygis po skaitmeninio signalo apdorojimo filtruojant ir vidurkinant priklausomai nuo signalo periodų skaičiaus

Fig. 4.18. The level of noises after digital signal processing filtering and averaging depending on the number of signal periods

Tyrimas parodė, kad pasiūlytas filtravimo ir vidurkinimo algoritmas efektyviausia slopina (iki 100 kartų) keitiklio savuosius triukšmus, o tuo pačiu ir jų įtaką nusistovėjimo trukmių tikrinimui. Toks triukšmų slopinimas leidžia padidinti, tuo pačiu keitikliu ir jo savųjų triukšmų ribojamą, testuojamų SAK skyrą 6–7 skiltimis. Geri triukšmų slopinimo rezultatai gaunami periodizuojant 40 tiriamojo signalo periodų ir vidurkinant 10 sekų. Tuo tarpu, kai geram filtravimui reikia naudoti 100 periodų, o vidurkinimui – 500 ir daugiau periodų. 
Naudojant šį skaitmeninio filtravimo ir vidurkinimo algoritmą buvo sudarytas filtravimo ir skaitmeninio nusistovėjimo trukmės tikrinimo algoritmas. Atlikus algoritmo tyrimą buvo nustatyta, jog pastaruoju algoritmu gaunami 16 kartu geresni rezultatai negu su senuoju algoritmu, kuriame buvo vykdoma tik signalo vidurkinimas (4.19 pav.).
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4.19 pav. Nusistovėjimo trukmės tikrinimo nuokrypos Δtm priklausomybė nuo triukšmų įtampos Utr, kai signalo švytavimų slopimo dekrementas β = 30, esant skirtingam tiriamojo signalo realizacijų skaičiui
Fig. 4.19. Settling time testing deviation’s Δtm dependence from noise voltage Utr, when signal sweep attenuation ratio β = 30 different testing signal realization number

4.5. Tiriamojo skaitmeninio-analoginio keitiklio išėjimo signalo vidurkinimo ir filtravimo algoritmo našumo tyrimas

Vienas iš svarbių parametrų yra tiriamojo SAK išėjimo signalo vidurkinimo ir filtravimo algoritmo našumas, nes gali būti, kad didinant tiriamųjų signalų apdorojamų periodų skaičių smarkiai sumažės našumas ir jis taps nepriimtinas realiai aparatūrai. 

Tyrimų metu nustatyta, kad, padidinus apdorojamų signalo periodų skaičių 100 kartų nuo 1 iki 100, triukšmo įtaka sumažėja septynis kartus vidurkinant ir dešimt kartų filtruojant signalą (4.17 pav.), o vieno signalo apdorojimo proceso trukmė naudojant vidurkinimo algoritmą pailgėja 22,4 kartus, o filtruojant signalą tik 2,2 karto. Tačiau 100 periodų filtravimo procesas yra 80 milisekundžių ilgesnis, tačiau vienos nusistovėjimo trukmė nustatoma per 0,53 sekundės, o tai priimtinas dydis (4.20 pav.).
Atlikus pasiūlyto SAK išėjimo signalo skaitmeninio filtravimo ir vidurkinimo algoritmo ir nusistovėjimo trukmės tikrinimo algoritmo tyrimą buvo nustatyta, kad 100 periodų filtravimo ir vidurkinimo proceso trukmes yra didesnes tik 30 %. Todėl galima daryti išvada, kad naujojo algoritmo apdorojimo trukmės taip pat yra priimtini dydžiai (4.20 pav.).
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4.20 pav. SAK išėjimo signalo apdorojimo filtruojant arba vidurkinant arba filtruojant ir vidurkinant trukmės priklausomai nuo signalo periodų skaičiaus

Fig. 4.20. DAC output signal processing time when applied filtering or averaging or filtering and averaging depending on the number of signal periods

4.6. Kitokių tipų signalų filtravimas

Buvo tiriama ar pasiūlytas skaitmeninis keterinis filtras tinka ir kitokių tipų signalų triukšmams filtruoti neiškraipant tiriamojo signalo. Tyrimai buvo atliekami su sinusiniu, trikampiu ir pjūklo formos signalais. Šiuos signalus filtruoti sukurtuoju keteriniu filtru galima filtruoti tik tuo atveju, kai galima naudoti ns vienodų tiriamojo signalo realizacijų su atsitiktiniais kiekvienai realizacijai triukšmais. 

Tyrimo metu, sudaryti šių signalų realizacijų ns skaitmeniniai masyvai buvo sumuojami su triukšmo signalų skaitmeniniais masyvais, suminio signalo masyvai periodizuojami, ir perduodami į skaitmeninį keterinį filtrą. Reiktu pažymėti, kad kai iš eilės tiriamųjų signalų yra sudaroma pseudo periodinė jų seka, tai signalo spektras be pagrindinių harmonikų turės ir šalutines harmonikas išsidėsčiusias aplink pagrindinę harmoniką. Kuo mažiau signalo periodų sudaro pseudo periodinę seką, tuo mažesnės vertės bus pagrindinė harmonika ir platesnį dažnių ruožą užims šalutinės harmonikos ir tuo didesnės bus jų vertės. Kai sudaromas keterinis filtras tiriamajam pseudo periodiniam signalui, reikia tai įvertinti. Filtras tikrai neiškraipys tiriamojo signalo, kai jis bus sudarytas taip, kad neprilygintų nuliui tų dažnių harmonikų, kuriuose yra pseudo periodinio signalo spektro šoninės harmonikos. Kaip minėta aukščiau, didėjant pagrindinių harmonikų numeriui, šoninių harmonikų užimama dažnių juosta siaurėja, todėl ir keterinio filtro charakteristika gali būti siaurinama. Šiuo atveju, po filtravimo ir atgalinės Fourier transformacijos išėjime, nepriklausomai kiek dažnių sričių tarp pagrindinių harmonikų filtruoja keterinis filtras, bus gautas neiškraipytas pseudo periodinis signalas. Tačiau šiuo atveju filtravimo kokybė, ypač žemųjų dažnių diapazone, pablogės, nes triukšmai, kurių dažniai patenka į filtro neslopinamą dažnių diapazoną, pateks į filtro išėjimą.

Pirmiausia buvo tiriamas pjūklo dėsniu kintančio signalo filtravimas, kuriam patikrintas skaitmeninio keterinio filtro veikimas LabView® paketu.
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4.21 pav. Pseudo periodinio pjūklo formos signalo ir savųjų žemųjų dažnių triukšmo skaitmeninis signalas (a) ir skaitmeninio filtro išėjimo signalas (b)

Fig. 4.21. Graphic representation of the sawtooth wave realization output signal with low-frequency internal noises (a) and output signal array after comb filter (b) 

Triukšmai buvo imituojami ft1 = 10 Hz dažnio sinusiniu signalu, kurio pradinei fazei kiekvienos tiriamojo signalo realizacijos pradžioje buvo suteikiama atsitiktinė vertė nuo 0 iki 360o laipsnių diapazone vienodos tikimybės dėsniu. Sudarytas 100 periodų skaitmeninis masyvas (4.21 pav., a) greitosios Fourier  transformacijos bloke keičiamas į spektrą. Triukšmų spektrą kiekvienos realizacijos metu sudaro atsitiktinės harmonikos, kurių didžioji dalis yra išsidėsčiusi dažnių diapazone iki 100 Hz. Buvo filtruojamos spektrinės linijos diapazonuose (dažninėse juostose) 0–99; 101–199; 201–299 ir t. t., tuo būdu triukšmų spektro dedamosios nesutampančios su signalo spektro dedamosiomis (100, 200, 300, ... Hz) buvo panaikintos. Atlikus atvirkštinę Fourier transformaciją gautas atstatytas išėjimo signalas, kuriame atsitiktinių triukšmų spektro dedamosios yra nufiltruotos (4.21 pav., b).

4.22 paveiksle parodyta nefiltruoto tiriamojo signalo (1 kreivė) skaitmeninio masyvo ir filtruoto signalo skaitmeninio masyvo (2 kreivė) nuokrypos. Matyti, kad sukurtas skaitmeninis keterinis filtras neiškraipė tiriamojo signalo, o triukšmų lygis sumažėjo 8 kartus.
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4.22 pav. Nefiltruoto pjūklo formos skaitmeninio signalo (1) ir filtruoto skaitmeninio signalo (2) nuokrypos

Fig. 4.22. Error of unfiltered (1) test sawtooth wave signal array and filtered test signal array (2)

Trikampio ir sinuso formos signalams sudaryto keterinio filtro tyrimas buvo atliekamas analogiškai kaip ir pjūklo formos signalui. 

Iš gautų rezultatų nustatyta, kad sukurtas skaitmeninis keterinio filtras, kaip ir prieš tai tirto pjūklo formos signalo, neiškraipė tiriamojo trikampio ir sinuso formos signalų, o signalų nuokrypos po filtravimo sumažėjo 8 kartus.
Tačiau, reiktų paminėti, kad sukurtas skaitmeninis keterinis filtras leidžia blokuoti savųjų triukšmų spektro dedamąsias nesutampančias su signalo harmonikomis, tačiau triukšmo spektro dedamosios, kurios sutampa su signalo spektro dedamosiomis, filtras nefiltruoja. Dėl šios priežasties išlieka nežymios signalo nuokrypos.
Atlikus tyrimus nustatyta, kad sukurtas skaitmeninis keterinis filtras neiškraipė tiriamųjų signalų, o triukšmų generuota nuokrypa sumažėjo vidutiniškai 8 kartus ir šis filtras gali būti naudojamas ne tik tiriamųjų SAK išėjimo signalo, bet ir kitų tipų signalų, savųjų triukšmų spektro dedamųjų filtravimui.

4.7. Ketvirtojo skyriaus išvados

1. Diskretizuojant ir įvedant į AK vieną tiriamojo signalo ir keitiklio savųjų triukšmų ir trukdžių periodą, jų skaitmeninių masyvų spektrai persidengia, todėl šiuo triukšmus ir trukdžius filtruoti sudėtinga.
2. Pasiūlyta sudaryti pseudo periodinę skaitmeninių tiriamųjų signalų seką iš nindekso tiriamojo signalo ir savųjų triukšmų realizacijų, tada teisingai parinkus periodizavimo parametrus, tiriamojo signalo (pseudo periodinio) ir savųjų triukšmų (atsitiktinio proceso) spektro dedamosios gali būti skirtingos, todėl galima iš dalies atskirti tiriamojo signalo ir savųjų triukšmų spektrus ir pastaruosius filtruoti.
3. Nustatyta, kad tiriamojo SAK signalo filtravimui standartiniai žemųjų dažnių filtrai netinka, nes šių signalų iškraipymams keliami ypač griežti reikalavimai.
4. Sudarytas naujas dažninis keterinis filtras, kuris blokuoja savųjų triukšmų spektro dedamąsias, bet neiškraipo tiriamojo signalo. Atliktas proceso modeliavimas parodė, kad sukurtas filtras slopina savuosius ne tik žemųjų dažnių, bet ir aukštesnių dažnių triukšmus. 

5. Dažninis keterinis filtras įėjimo triukšmus slopina 10 kartų ir vidutiniškai 30 % efektyviau negu pradinis signalo vidurkinimas. 

6. Sukurtas filtravimo ir filtruotų signalų vidurkinimo algoritmas leidžia savuosius triukšmus slopinti iki 100 kartų. Toks skaitmeninis signalo apdorojimas leidžia slopinti keitiklio savuosius triukšmus, tokiu dydžiu, kad leidžia padidinti tiriamųjų SAK skyrą 6–7 skiltimis, ribojamą keitiklio savųjų triukšmų. 

7. Sukurtas dažninis keterinis filtras gali būti naudojamas ir kitokių (trikampio, pjūklo ir t. t.) formų signalų skaitmeniniam filtravimui, kai yra galimybė į asmeninį kompiuterį įrašyti eilę tiriamųjų signalų ir triukšmų realizacijų skaitmeninius masyvus. Teisingai parinkus periodizavimo parametrus ir periodizavus signalą galima dalinai atskirti signalų ir triukšmų spektrus bei filtruoti sukurtu keteriniu filtru. Tyrimai rodo, kad triukšmų lygis slopinamas 8 kartus, neiškraipant signalo.
Bendrosios išvados
1. Sudaryta nauja specialiojo stroboskopinio keitiklio struktūrinė schema leido supaprastinti tiriamojo signalo keitimą kodų masyvu, o tuo pačiu ir sumažinti savųjų triukšmų lygį, išplėsti žingsnio formavimo grandinės funkcines galimybes, t. y. kodu nustatyti tiesioginį, atgalinį laiko mastelio keitimą bei strobavimo viename taške režimą, keisti transformacijos koeficiento dydį, keisti stroboskopinio impulso vėlinimą.

2. Skaitmeninio signalo apdorojimo ir nusistovėjimo trukmės tikrinimo algoritmo tyrimai parodė, kad: 

2.1. tiriamųjų signalų keitiklio išėjime periodo pradžios nestabilumas iki 12 nanosekundžių ir signalo amplitudės nestabilumas iki ± 20 % signalo amplitudės nusistovėjimo trukmės tikrinimui neturi įtakos; 

2.2. nusistovėjimo trukmės tikrinimo rezultatai priklauso nuo signalo virpesių slopimo dekremento; modelyje slopimo dekrementą β padidinus nuo 30 iki 45, nusistovėjimo trukmės nuokrypa sumažėja dvigubai. Šiandieniniai SAK pasižymi dideliais slopimo dekrementais (≥ 45), todėl tikrinant šių SAK nusistovėjimo trukmes, nuokrypos bus mažesnės; 

2.3. padidinus apdorojamų realizacijų skaičių 25 kartus (nuo 20 iki 500), tikrinimo nuokrypa dėl triukšmų sumažėja daugiau kaip keturis su puse karto, todėl, padidinus apdorojamų realizacijų skaičių, tą pačią įrangą (keitiklį, apdorojimo algoritmą) galima naudoti dviem skiltimis tikslesnių SAK nusistovėjimo trukmių tikrinimui;

2.4. didžiausią įtaką nusistovėjimo trukmės tikrinimo paklaidoms turi savieji keitiklio triukšmai; baltojo triukšmo įtaka nusistovėjimo trukmių tikrinimo paklaidai yra du kartus mažesnė nei 1/f triukšmų įtaka; nusistovėjimo trukmių tikrinimo nuokrypoms didžiausią įtaką turi žemojo nuo 1 iki 80 Hz dažnio triukšmai. 

3. Nustatyta, kad, diskretizuojant ir įrašant į kompiuterį vieną tiriamojo signalo ir keitiklio savųjų triukšmų periodą, jų skaitmeninių masyvų spektrai persidengia, todėl filtruoti savuosius triukšmus sudėtinga. Pasiūlyta sudaryti pseudo periodinę skaitmeninių tiriamųjų signalų seką iš n tiriamojo signalo ir savųjų triukšmų realizacijų bei parodyta, kad tiriamojo signalo (pseudo periodinio) ir savųjų triukšmų (atsitiktinio proceso) spektrų dedamosios, teisingai parinkus periodizavimo parametrus, yra iš dalies skirtingos ir savuosius triukšmus galima filtruoti. 

4. Nustatyta, kad tiriamojo SAK signalo filtravimui standartiniai žemųjų dažnių filtrai netinka, nes šių signalų iškraipymams keliami ypač griežti reikalavimai. Sukurtas naujas dažninis keterinis skaitmeninis filtras, kuris blokuoja savųjų triukšmų spektro dedamąsias, bet neiškraipo tiriamojo signalo. Atliktas tyrimas parodė, kad sukurtas filtras efektyviai slopina (vidutiniškai 30 % efektyviau negu signalo vidurkinimas) ne tik žemųjų dažnių, bet ir aukštesnių dažnių savuosius triukšmus. Pasiūlyto filtravimo sudarytame dažniniame keteriniame filtre ir filtruoto periodinio signalo pirmųjų periodų vidurkinimo algoritmo tyrimas parodė, kad šiuo metodu savieji triukšmai slopinami 60 kartų.

5. Sukurtas dažninis keterinis filtras gali būti naudojamas ir kitokių (trikampio, pjūklo ir t. t.) formų signalų skaitmeniniam filtravimui, kai yra galimybė į asmeninį kompiuterį įrašyti eilę tiriamųjų signalų ir triukšmų realizacijų skaitmeninius masyvus. Teisingai parinkus periodizavimo parametrus ir periodizavus signalą, galima dalinai atskirti signalų ir triukšmų spektrus bei filtruoti sukurtu keteriniu filtru. Tyrimai rodo, kad triukšmų lygis slopinamas 8 kartus, neiškraipant signalo.

6. Tyrimais įrodyta, kad sukurtas keitiklis, skaitmeninio filtravimo ir signalo apdorojimo algoritmas bei programa, naudojant 100 apdorojamų signalų realizacijų, tinka sparčiųjų iki 16 skilčių SAK nusistovėjimo trukmėms tikrinti, nustatant ± 0,5 MRS atskaitos lygius.
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Triukšmas modeliuojamas sinusinės formos signalu su atsitiktine pradine faze
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Klasikinis signalo švytavimų modelis (Balestrieri et al. 2006)
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		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0



Vidurkis 20

Deviacija 20

Vidurkis 50

Deviacija 50

Vidurkis 100

Deviacija 100

Vidurkis 200

Deviacija 200

∆tdr

∆tm

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Triukšmu palyg. viename grafike

		

		Bandymas Nr. 24		Realūs dydžiai																		Realizaciju sk.		100 bandymu laikas, s		1 realizacijos laikas, s

		Parametrai								Vidutinė vertė		Moda		Deviacija		Maksimalus skirtumas		%				20		21.97		1.0985

																						50		65.55		1.311

		Laiko nestabilumas, atskaitos		50				Vid.		-1.58		-0.5		2.04		-7		0.000				100		180.05		1.8005

		Amplitudės nestabilumas, V		0				Nevid.														200		527.41		2.63705

		Triukšmų lygis, V		0

		Vidurkinama signalų		20

		Bandymų skaičius		101

		Vidurkinama signalų		20				sin(1*w*t)*exp(-30*t)										sin(1*w*t)*exp(-45*t)												sin(1*w*t)*exp(-60*t)

		Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 20		Deviacija 20		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 20		Deviacija 20		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 20		Deviacija 20		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0				0												0

				0.0002												0.0005												0.0005

				0.0004												0.001												0.001

				0.0006												0.0015												0.0015

				0.0008												0.002												0.002

				0.001												0.0025												0.0025

				0.0012												0.003												0.003

				0.0014												0.0035												0.0035

				0.0016												0.004												0.004

				0.0018												0.0045												0.0045

				0.002												0.005												0.005

				0.0022												0.0055												0.0055

				0.0024												0.006												0.006

				0.0026												0.0065												0.0065

				0.0028												0.007												0.007

				0.003												0.0075												0.0075

				0.0032												0.008												0.008

				0.0034												0.0085												0.0085

				0.0036												0.009												0.009

				0.0038												0.0095												0.0095

				0.004												0.00953												0.00958

				0.0042												0.01												0.01

				0.0044

				0.0046																								0.02

				0.0048																								0.022

				0.005

		Vidurkinama signalų		50				sin(1*w*t)*exp(-30*t)										sin(1*w*t)*exp(-45*t)												sin(1*w*t)*exp(-60*t)

		Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 50		Deviacija 50		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 50		Deviacija 50		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 50		Deviacija 50		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0				0		0		0		0		0

				0.0002												0.001												0.001

				0.0004												0.002												0.002

				0.0006												0.003												0.003

				0.0008												0.004												0.004

				0.001												0.005												0.005

				0.0012												0.006												0.006

				0.0014												0.007												0.007

				0.0016												0.008												0.008

				0.0018												0.009												0.009

				0.002												0.01												0.01

				0.0022												0.011												0.011

				0.0024												0.012												0.012

				0.0026												0.013												0.013

				0.0028												0.014												0.014

				0.003												0.01498												0.015

				0.0032												0.015												0.016

				0.0034												0.016

				0.0036

				0.0038

				0.004

				0.0042

				0.0044

				0.0046

				0.0048

				0.005

				0.0052

				0.0054

				0.0056

				0.0058

				0.006

				0.0062

				0.0064

				0.0066

				0.0068

				0.007

				0.0072

				0.0074

				0.0076

				0.0078

				0.008

		Vidurkinama signalų		100						sin(1*w*t)*exp(-30*t)								sin(1*w*t)*exp(-45*t)												sin(1*w*t)*exp(-60*t)

		Bandymų skaičius		100

		eksponente = 1		Triuksmas		Moda		Vidurkis 100		Deviacija 100		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 100		Deviacija 100		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 100		Deviacija 100		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0				0		0		0		0		0

				0.0002		0		0		0		0				0.001												0.001

				0.0004												0.002												0.002

				0.0005												0.003												0.003

				0.001		-0.05		-0.27		0.6		0.36				0.004												0.004

				0.0015												0.005												0.005

				0.002		-0.75		-0.26		1.08		1.16				0.006												0.006

				0.0025												0.007												0.007

				0.003		0.4		0.1		1.55		2.41				0.008												0.008

				0.0035												0.009												0.009

				0.004		0.5		1.58		8.73		76.27				0.01												0.01

				0.0045												0.011												0.011

				0.005		-1.3		2.25		11.97		143.38				0.012												0.012

				0.0055												0.013												0.013

				0.006		0.5		9.46		25.33		641.73				0.014												0.014

				0.0065												0.015												0.015

				0.007		1.6		27.24		40.3		1624.41				0.016												0.016

				0.0075												0.017												0.017

				0.008		2.85		47.64		43.76		1915.34				0.018												0.018

				0.0085												0.019												0.019

				0.009		3.1		65.06		43.6		1901.23				0.02												0.02

				0.0095												0.021												0.021

				0.01		85.75		75.46		38.35		1470.78				0.0215												0.022

				0.0105												0.02154												0.023

				0.011		96		94.99		30.5		930.41				0.022

				0.0115

				0.012

		Vidurkinama signalų		200						sin(1*w*t)*exp(-30*t)								sin(1*w*t)*exp(-45*t)												sin(1*w*t)*exp(-60*t)

		Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 200		Deviacija 200		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 200		Deviacija 200		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 200		Deviacija 200		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0				0		0		0		0		0

				0.0002		0		0		0		0				0.002												0.002

				0.0004		-0.05		-0.02		0.14		0.02				0.004												0.004

				0.0005		-0.05		-0.11		0.31		0.1				0.006												0.006

				0.001		0.1		-0.2		0.49		0.24				0.008												0.008

				0.0015		0.1		-0.13		0.63		0.4				0.01												0.01

				0.002		0.2		-0.14		0.88		0.77				0.012												0.012

				0.0025		0.3		-0.23		1.06		1.13				0.014												0.014

				0.003		0.25		0.21		1.15		1.32				0.016												0.016

				0.0035		0.2		0.03		1.11		1.22				0.018												0.017

				0.004		0.3		0.1		1.4		1.95				0.02												0.02

				0.0045		-0.9		0.06		1.64		2.7				0.022												0.022

				0.005		-0.2		0.22		1.63		2.66				0.024												0.024

				0.0055		0.15		0.36		1.59		2.52				0.026												0.025

				0.006		1.2		1.66		10.16		103.3				0.028												0.026

				0.0065		0.3		2.45		11.51		132.43				0.03												0.028

				0.007		1.2		5.77		19.86		394.32				0.032												0.03

				0.0075		0.7		4.27		16.45		270.58				0.034												0.032

				0.008		0.55		7.91		22.54		507.88																0.034

				0.0085		1.9		13.29		29.59		875.44

				0.009		1.4		24.61		38.58		1488.6

				0.0095		2.4		20.83		36.05		1299.68

				0.01		3.95		31.78		42.58		1812.74

				0.0105		2.75		41.8		44.22		1955.37

				0.011		-1.4		47.48		45.32		2054.21

				0.0115		2.75		52.75		43.39		1882.96

				0.012		2.1		59.02		43.63		1903.76

				0.0125		0.8		56.31		44.38		1969.95

				0.013		4.4		67.27		41.7		1738.76

				0.0135		95		73.47		37.66		1418.27

				0.014		105.65		77.22		39.81		1584.82

				0.0145		102.15		77.93		41.22		1699.04

				0.015		92		84.57		33.41		1116.01

				0.0155		102.25		86.83		34.73		1206.28

				0.016		103.85		86.43		32.31		1044.01

				0.0165		96.45		89.84		33.03		1090.98

				0.017		80.65		99.08		56.03		3139.08





Triukšmu palyg. viename grafike

		0		0		0

		0.0002		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004		0.0004

		0.0006		0.0006		0.0006

		0.0008		0.0008		0.0008

		0.001		0.001		0.001

		0.0012		0.0012		0.0012

		0.0014		0.0014		0.0014

		0.0016		0.0016		0.0016

		0.0018		0.0018		0.0018

		0.002		0.002		0.002

		0.0022		0.0022		0.0022

		0.0024		0.0024		0.0024

		0.0026		0.0026		0.0026

		0.0028		0.0028		0.0028

		0.003		0.003		0.003

		0.0032		0.0032		0.0032

		0.0034		0.0034		0.0034

		0.0036		0.0036		0.0036

		0.0038		0.0038		0.0038

		0.004		0.004		0.004

		0.0042		0.0042		0.0042

		0.0044		0.0044		0.0044

		0.0046		0.0046		0.0046

		0.0048		0.0048		0.0048

		0.005		0.005		0.005



Moda

Vidurkis 20

Deviacija 20

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

-0.05

-0.04

0.2

-0.05

-0.2

0.4

0.1

-0.29

0.5

-0.05

-0.16

0.66

-0.05

-0.15

0.69

0.05

-0.05

0.83

0.25

0.04

0.92

0.25

0.01

1.16

0.3

0.07

1.13

0.25

0.43

1.06

0.1

0.62

1.22

0.85

0.65

1.23

1.2

0.7

1.53

0.8

1.06

1.61

1.4

0.9

1.64

0.95

1.06

1.75

-0.2

1.21

1.64

2.4

2.76

11.45

2.7

3.5

12.55

2.15

5.28

17.39

2.4

6.28

19.88

2.3

14.65

31.04

1

8.27

22.48

1.35

17.81

33.54

2.25

29.38

40.14



Triuksmu palyg. kaupent duomeni

		0		0		0

		0.0005		0.0005		0.0005

		0.001		0.001		0.001

		0.0015		0.0015		0.0015

		0.002		0.002		0.002

		0.0025		0.0025		0.0025

		0.003		0.003		0.003

		0.0035		0.0035		0.0035

		0.004		0.004		0.004

		0.0045		0.0045		0.0045

		0.005		0.005		0.005

		0.0055		0.0055		0.0055

		0.006		0.006		0.006

		0.0065		0.0065		0.0065

		0.007		0.007		0.007

		0.0075		0.0075		0.0075

		0.008		0.008		0.008

		0.0085		0.0085		0.0085

		0.009		0.009		0.009

		0.0095		0.0095		0.0095

		0.00953		0.00953		0.00953

		0.01		0.01		0.01



Moda

Vidurkis 20

Deviacija 20

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0.1

-0.21

0.57

0.2

-0.05

0.86

0.25

0.2

1.21

0.85

0.47

1.48

1.5

1

1.83

2.6

1.85

2.19

0.85

1.91

2.31

3.6

2.74

2.32

0

2.74

3.47

1.75

3.86

3.5

5.7

4.39

3.09

4.75

4.89

3.3

5.3

6.73

3.66

4.35

5.56

3.73

3.75

7.24

4.45

9.1

7.41

4.58

7.05

8.41

4.69

12.85

9.7

10.2

8.75

13.48

17.85

5.85

14.67

19.22

61.9

38.6

163.69



1isf triuksmas keic Hz

		0		0		0

		0.0005		0.0005		0.0005

		0.001		0.001		0.001

		0.0015		0.0015		0.0015

		0.002		0.002		0.002

		0.0025		0.0025		0.0025

		0.003		0.003		0.003

		0.0035		0.0035		0.0035

		0.004		0.004		0.004

		0.0045		0.0045		0.0045

		0.005		0.005		0.005

		0.0055		0.0055		0.0055

		0.006		0.006		0.006

		0.0065		0.0065		0.0065

		0.007		0.007		0.007

		0.0075		0.0075		0.0075

		0.008		0.008		0.008

		0.0085		0.0085		0.0085

		0.009		0.009		0.009

		0.0095		0.0095		0.0095

		0.00958		0.00958		0.00958

		0.01		0.01		0.01



Moda

Vidurkis 20

Deviacija 20

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0.05

0.19

0.39

0.05

0.37

0.54

0.05

0.31

0.76

1.25

0.48

0.99

0.25

0.62

1

1.25

0.68

1.04

0.85

1.11

1.34

2.4

1.32

1.61

0.8

1.61

1.7

1.75

2.55

7.35

3.2

2.03

1.75

0.75

2.47

2.32

2.3

4.76

12.68

2.65

6.23

16.13

2.5

9.84

20.15

3.15

12.64

25.02

2.1

22.54

33.29

3.15

31.67

36.53

2.2

28.26

33.91

3

32.62

35.58

70.95

60.42

149.82



Aplitudes nest. keit

		0		0		0

		0.0002		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004		0.0004

		0.0006		0.0006		0.0006

		0.0008		0.0008		0.0008

		0.001		0.001		0.001

		0.0012		0.0012		0.0012

		0.0014		0.0014		0.0014

		0.0016		0.0016		0.0016

		0.0018		0.0018		0.0018

		0.002		0.002		0.002

		0.0022		0.0022		0.0022

		0.0024		0.0024		0.0024

		0.0026		0.0026		0.0026

		0.0028		0.0028		0.0028

		0.003		0.003		0.003

		0.0032		0.0032		0.0032

		0.0034		0.0034		0.0034

		0.0036		0.0036		0.0036

		0.0038		0.0038		0.0038

		0.004		0.004		0.004

		0.0042		0.0042		0.0042

		0.0044		0.0044		0.0044

		0.0046		0.0046		0.0046

		0.0048		0.0048		0.0048

		0.005		0.005		0.005

		0.0052		0.0052		0.0052

		0.0054		0.0054		0.0054

		0.0056		0.0056		0.0056

		0.0058		0.0058		0.0058

		0.006		0.006		0.006

		0.0062		0.0062		0.0062

		0.0064		0.0064		0.0064

		0.0066		0.0066		0.0066

		0.0068		0.0068		0.0068

		0.007		0.007		0.007

		0.0072		0.0072		0.0072

		0.0074		0.0074		0.0074

		0.0076		0.0076		0.0076

		0.0078		0.0078		0.0078

		0.008		0.008		0.008



Moda

Vidurkis 50

Deviacija 50

Max. tiukšmo maplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

-0.05

-0.12

0.33

-0.05

-0.16

0.37

0.1

-0.21

0.48

0.1

-0.29

0.54

0.1

-0.25

0.56

0.2

-0.22

0.69

0.2

-0.04

0.79

0.2

-0.07

0.82

0.25

-0.06

0.87

0.2

0.02

0.79

0.25

0.11

0.97

0.25

0.23

1.03

0.3

0.2

1.15

0.25

0.33

1.2

0.1

0.37

1.25

1.3

0.47

1.27

0.1

0.49

1.29

-0.2

0.56

1.38

1.15

0.72

1.39

0.25

0.68

1.54

-0.2

0.72

1.63

0.95

1.04

1.84

0.15

1.08

1.72

2.2

1.15

1.82

0.5

1.01

2.1

2.05

1.98

9.87

1.5

0.98

1.91

1.45

2.11

8.68

2.35

3.91

16.46

2

5.14

17.35

1

7.56

22.08

1.3

6.25

19.83

1.4

13.65

29.82

2.7

9.19

23.64

3.55

12.95

28.99

3.4

15.41

32.35

3

27.36

39.1

3.15

21.05

34.98

3.2

25.59

39.26



Amplitud nest naujas

		0		0		0

		0.001		0.001		0.001

		0.002		0.002		0.002

		0.003		0.003		0.003

		0.004		0.004		0.004

		0.005		0.005		0.005

		0.006		0.006		0.006

		0.007		0.007		0.007

		0.008		0.008		0.008

		0.009		0.009		0.009

		0.01		0.01		0.01

		0.011		0.011		0.011

		0.012		0.012		0.012

		0.013		0.013		0.013

		0.014		0.014		0.014

		0.01498		0.01498		0.01498

		0.015		0.015		0.015

		0.016		0.016		0.016



Moda

Vidurkis 50

Deviacija 50

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

-0.05

-0.15

0.67

0.1

-0.01

1.06

-0.2

0.52

1.51

1.95

1.2

1.91

2.7

1.7

2.31

2.2

2.21

2.36

1.5

3.19

3.08

3.75

3.6

2.92

2.25

4.6

3.81

5.8

4.98

3.6

7.45

6.72

4.17

9.2

6.48

4.68

13.05

9.09

10.53

11.5

11.72

13.43

12.95

13.76

19.51

40.5

20.64

86.68

37

24.61

75.71



		0		0		0

		0.001		0.001		0.001

		0.002		0.002		0.002

		0.003		0.003		0.003

		0.004		0.004		0.004

		0.005		0.005		0.005

		0.006		0.006		0.006

		0.007		0.007		0.007

		0.008		0.008		0.008

		0.009		0.009		0.009

		0.01		0.01		0.01

		0.011		0.011		0.011

		0.012		0.012		0.012

		0.013		0.013		0.013

		0.014		0.014		0.014

		0.015		0.015		0.015

		0.016		0.016		0.016



Moda

Vidurkis 50

Deviacija 50

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0.05

0.26

0.44

0.05

0.37

0.66

0.1

0.42

0.94

0.25

0.68

1.08

1.25

0.87

1.19

1.15

1.3

1.67

1.15

1.3

1.51

1.15

1.94

1.82

1.95

2.15

2.19

-0.25

4.02

9.83

1.65

4.12

9.69

1.9

5.61

11.58

4.6

15.39

26.73

2

24.09

33.61

5

27.64

33.86

53.4

57.96

130.61



		0		0		0

		0.0002		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004		0.0004

		0.0005		0.0005		0.0005

		0.001		0.001		0.001

		0.0015		0.0015		0.0015

		0.002		0.002		0.002

		0.0025		0.0025		0.0025

		0.003		0.003		0.003

		0.0035		0.0035		0.0035

		0.004		0.004		0.004

		0.0045		0.0045		0.0045

		0.005		0.005		0.005

		0.0055		0.0055		0.0055

		0.006		0.006		0.006

		0.0065		0.0065		0.0065

		0.007		0.007		0.007

		0.0075		0.0075		0.0075

		0.008		0.008		0.008

		0.0085		0.0085		0.0085

		0.009		0.009		0.009

		0.0095		0.0095		0.0095

		0.01		0.01		0.01

		0.0105		0.0105		0.0105

		0.011		0.011		0.011

		0.0115		0.0115		0.0115

		0.012		0.012		0.012



Moda

Vidurkis 100

Deviacija 100

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

-0.05

-0.05

0.22

-0.05

-0.1

0.3

-0.05

-0.28

0.45

-0.05

-0.25

0.5

-0.05

-0.18

0.63

0.2

-0.12

0.89

0.2

-0.04

0.8

0.25

0

0.92

0.25

0.22

1.06

0.1

0.38

1.14

0.3

0.25

1.28

-0.25

0.82

1.56

1.3

0.64

1.43

1.7

1.65

9.19

1.05

0.78

1.62

0.5

1.24

2.08

3

4.24

16.32

1.45

2.37

8.72

2

3.92

15.35

3.5

11.04

26.16

3.15

9.31

23.73

1.35

14.79

31.68

3.2

17.55

33.17

0.35

22.24

36.3

3.45

34.67

42



		0		0		0

		0.001		0.001		0.001

		0.002		0.002		0.002

		0.003		0.003		0.003

		0.004		0.004		0.004

		0.005		0.005		0.005

		0.006		0.006		0.006

		0.007		0.007		0.007

		0.008		0.008		0.008

		0.009		0.009		0.009

		0.01		0.01		0.01

		0.011		0.011		0.011

		0.012		0.012		0.012

		0.013		0.013		0.013

		0.014		0.014		0.014

		0.015		0.015		0.015

		0.016		0.016		0.016

		0.017		0.017		0.017

		0.018		0.018		0.018

		0.019		0.019		0.019

		0.02		0.02		0.02

		0.021		0.021		0.021

		0.0215		0.0215		0.0215

		0.02154		0.02154		0.02154

		0.022		0.022		0.022



Moda

Vidurkis 100

Deviacija 100

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0.1

-0.28

0.53

0.2

-0.19

0.84

0.1

0.15

1.1

-0.25

0.51

1.32

-0.5

0.7

2.01

0.5

1.23

1.77

2.5

1.6

1.97

1.55

1.89

2.34

1.55

2.81

2.76

3.7

3.15

2.79

2.75

3.32

2.65

3.75

3.85

2.79

4.8

4.29

3.58

4

5.22

4.02

7.7

6.26

3.7

7.9

6.25

3.71

5.75

9.79

11.98

9.1

7.51

4.39

6.25

9.08

5.46

11.95

10.56

9.85

13.45

10.74

8.66

9.8

11.32

12.06

21.8

18.08

46.24

73.7

46.16

190.6



		0		0		0

		0.001		0.001		0.001

		0.002		0.002		0.002

		0.003		0.003		0.003

		0.004		0.004		0.004

		0.005		0.005		0.005

		0.006		0.006		0.006

		0.007		0.007		0.007

		0.008		0.008		0.008

		0.009		0.009		0.009

		0.01		0.01		0.01

		0.011		0.011		0.011

		0.012		0.012		0.012

		0.013		0.013		0.013

		0.014		0.014		0.014

		0.015		0.015		0.015

		0.016		0.016		0.016

		0.017		0.017		0.017

		0.018		0.018		0.018

		0.019		0.019		0.019

		0.02		0.02		0.02

		0.021		0.021		0.021

		0.022		0.022		0.022

		0.023		0.023		0.023



Moda

Vidurkis 100

Deviacija 100

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0.05

0.22

0.42

0.05

0.35

0.54

0.05

0.45

0.66

0

0.55

0.85

0.05

0.45

0.93

1.3

0.67

1.07

1.3

0.93

1.32

0.8

1.26

1.48

0.8

1.34

1.6

2.4

1.57

1.59

0.75

1.76

1.93

2.6

1.64

1.93

1.35

2.83

6.58

0.55

4.65

10.93

1.3

3.68

6.61

2

8.24

17.26

4.35

11.6

22.16

4.05

16.96

27.61

3.6

18.63

28.12

5.85

24.2

33.9

51.7

43.5

112.44

16

42.24

47.61

64.55

82.09

195.36



		0		0		0

		0.0002		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004		0.0004

		0.0005		0.0005		0.0005

		0.001		0.001		0.001

		0.0015		0.0015		0.0015

		0.002		0.002		0.002

		0.0025		0.0025		0.0025

		0.003		0.003		0.003

		0.0035		0.0035		0.0035

		0.004		0.004		0.004

		0.0045		0.0045		0.0045

		0.005		0.005		0.005

		0.0055		0.0055		0.0055

		0.006		0.006		0.006

		0.0065		0.0065		0.0065

		0.007		0.007		0.007

		0.0075		0.0075		0.0075

		0.008		0.008		0.008

		0.0085		0.0085		0.0085

		0.009		0.009		0.009

		0.0095		0.0095		0.0095

		0.01		0.01		0.01

		0.0105		0.0105		0.0105

		0.011		0.011		0.011

		0.0115		0.0115		0.0115

		0.012		0.012		0.012

		0.0125		0.0125		0.0125

		0.013		0.013		0.013

		0.0135		0.0135		0.0135

		0.014		0.014		0.014

		0.0145		0.0145		0.0145

		0.015		0.015		0.015

		0.0155		0.0155		0.0155

		0.016		0.016		0.016

		0.0165		0.0165		0.0165

		0.017		0.017		0.017



Moda

Vidurkis 200

Deviacija 200

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

-0.05

-0.01

0.1

-0.05

-0.01

0.1

-0.05

-0.1

0.3

0.1

-0.27

0.47

0.1

-0.25

0.5

0.1

-0.14

0.59

0.2

-0.05

0.69

-0.05

-0.16

0.73

0.2

-0.05

0.82

0.2

0.01

1.04

0.25

0.07

0.95

0.25

0.27

1.17

0.25

0.32

1.07

0.1

0.42

1.16

0.15

0.33

1.25

0.1

0.48

1.4

1.15

0.77

1.46

1.05

0.95

1.64

1.4

0.89

1.69

1.15

0.93

1.63

-0.05

1.45

7.61

1.2

2.02

8.13

0.85

1.5

1.87

0.5

1.82

8.74

3.1

4.65

16.6

2.9

3.44

13.29

2.85

4.17

15.48

2.05

5.08

17.49

0.95

8.43

23.63

1.35

13.8

29.17

3.6

19.18

34.46

3.7

26.46

39.99

2.65

21.6

36.29

1

24.32

38.54

3.5

37.01

43.46



		0		0		0

		0.002		0.002		0.002

		0.004		0.004		0.004

		0.006		0.006		0.006

		0.008		0.008		0.008

		0.01		0.01		0.01

		0.012		0.012		0.012

		0.014		0.014		0.014

		0.016		0.016		0.016

		0.018		0.018		0.018

		0.02		0.02		0.02

		0.022		0.022		0.022

		0.024		0.024		0.024

		0.026		0.026		0.026

		0.028		0.028		0.028

		0.03		0.03		0.03

		0.032		0.032		0.032

		0.034		0.034		0.034



Moda

Vidurkis 200

Deviacija 200

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

-0.05

-0.27

0.69

0.25

0.11

0.99

0.15

0.58

1.39

0.5

1.13

1.83

0.25

1.9

2.08

2.5

2.2

2.24

3.4

3.26

2.87

1.5

3.48

3.27

6.9

5.96

3.63

5.65

5.52

3.38

6.15

6.46

4.44

4.75

7.61

4.17

11.55

8.91

9.86

9.5

10.04

9.34

14

12.44

14.06

32.6

25.27

67

63.35

45.91

156.49



		0		0		0

		0.002		0.002		0.002

		0.004		0.004		0.004

		0.006		0.006		0.006

		0.008		0.008		0.008

		0.01		0.01		0.01

		0.012		0.012		0.012

		0.014		0.014		0.014

		0.016		0.016		0.016

		0.017		0.017		0.017

		0.02		0.02		0.02

		0.022		0.022		0.022

		0.024		0.024		0.024

		0.025		0.025		0.025

		0.026		0.026		0.026

		0.028		0.028		0.028

		0.03		0.03		0.03

		0.032		0.032		0.032

		0.034		0.034		0.034



Moda

Vidurkis 200

Deviacija 200

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0.05

0.25

0.44

0.05

0.34

0.67

0

0.64

1

0.15

0.55

1.15

-0.1

0.94

1.27

1.15

0.98

1.39

1.5

1.84

1.87

2.5

1.75

2.02

2.5

1.9

1.99

1.85

3.97

10.37

2.5

6.45

15.67

2.35

8.68

18.87

97

91.74

26.92

2.45

11.73

22.7

3.5

22.41

31.38

108

103.14

10.09

11

50.01

43.4

73.2

115.18

237.7



		20

		50

		100

		200



1 realizacijos laikas, s

Apdorojimų realizacijų skaičius, vnt

1-no matavimo trukmė, s

1.0985

1.311

1.8005

2.63705



		0		0		0		0		0		0		0		0

		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004

		0.0006		0.0006		0.0006		0.0006		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005

		0.0008		0.0008		0.0008		0.0008		0.001		0.001		0.001		0.001

		0.001		0.001		0.001		0.001		0.0015		0.0015		0.0015		0.0015

		0.0012		0.0012		0.0012		0.0012		0.002		0.002		0.002		0.002

		0.0014		0.0014		0.0014		0.0014		0.0025		0.0025		0.0025		0.0025

		0.0016		0.0016		0.0016		0.0016		0.003		0.003		0.003		0.003

		0.0018		0.0018		0.0018		0.0018		0.0035		0.0035		0.0035		0.0035

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.004		0.004		0.004		0.004

		0.0022		0.0022		0.0022		0.0022		0.0045		0.0045		0.0045		0.0045

		0.0024		0.0024		0.0024		0.0024		0.005		0.005		0.005		0.005

		0.0026		0.0026		0.0026		0.0026		0.0055		0.0055		0.0055		0.0055

		0.0028		0.0028		0.0028		0.0028		0.006		0.006		0.006		0.006

		0.003		0.003		0.003		0.003		0.0065		0.0065		0.0065		0.0065

		0.0032		0.0032		0.0032		0.0032		0.007		0.007		0.007		0.007

		0.0034		0.0034		0.0034		0.0034		0.0075		0.0075		0.0075		0.0075

		0.0036		0.0036		0.0036		0.0036		0.008		0.008		0.008		0.008

		0.0038		0.0038		0.0038		0.0038		0.0085		0.0085		0.0085		0.0085

		0.004		0.004		0.004		0.004		0.009		0.009		0.009		0.009

		0.0042		0.0042		0.0042		0.0042		0.0095		0.0095		0.0095		0.0095

		0.0044		0.0044		0.0044		0.0044		0.01		0.01		0.01		0.01

		0.0046		0.0046		0.0046		0.0046		0.0105		0.0105		0.0105		0.0105

		0.0048		0.0048		0.0048		0.0048		0.011		0.011		0.011		0.011

		0.005		0.005		0.005		0.005		0.0115		0.0115		0.0115		0.0115

						0.0052		0.0052		0.012		0.012		0.012		0.012

						0.0054		0.0054						0.0125		0.0125

						0.0056		0.0056						0.013		0.013

						0.0058		0.0058						0.0135		0.0135

						0.006		0.006						0.014		0.014

						0.0062		0.0062						0.0145		0.0145

						0.0064		0.0064						0.015		0.015

						0.0066		0.0066						0.0155		0.0155

						0.0068		0.0068						0.016		0.016

						0.007		0.007						0.0165		0.0165

						0.0072		0.0072						0.017		0.017

						0.0074		0.0074

						0.0076		0.0076

						0.0078		0.0078

						0.008		0.008



Vidurkis 20

Deviacija 20

Vidurkis 50

Deviacija 50

Vidurkis 100

Deviacija 100

Vidurkis 200

Deviacija 200

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

0

0

-0.04

0.2

0

0

0

0

0

0

-0.2

0.4

-0.12

0.33

-0.05

0.22

-0.01

0.1

-0.29

0.5

-0.16

0.37

-0.1

0.3

-0.01

0.1

-0.16

0.66

-0.21

0.48

-0.28

0.45

-0.1

0.3

-0.15

0.69

-0.29

0.54

-0.25

0.5

-0.27

0.47

-0.05

0.83

-0.25

0.56

-0.18

0.63

-0.25

0.5

0.04

0.92

-0.22

0.69

-0.12

0.89

-0.14

0.59

0.01

1.16

-0.04

0.79

-0.04

0.8

-0.05

0.69

0.07

1.13

-0.07

0.82

0

0.92

-0.16

0.73

0.43

1.06

-0.06

0.87

0.22

1.06

-0.05

0.82

0.62

1.22

0.02

0.79

0.38

1.14

0.01

1.04

0.65

1.23

0.11

0.97

0.25

1.28

0.07

0.95

0.7

1.53

0.23

1.03

0.82

1.56

0.27

1.17

1.06

1.61

0.2

1.15

0.64

1.43

0.32

1.07

0.9

1.64

0.33

1.2

1.65

9.19

0.42

1.16

1.06

1.75

0.37

1.25

0.78

1.62

0.33

1.25

1.21

1.64

0.47

1.27

1.24

2.08

0.48

1.4

2.76

11.45

0.49

1.29

4.24

16.32

0.77

1.46

3.5

12.55

0.56

1.38

2.37

8.72

0.95

1.64

5.28

17.39

0.72

1.39

3.92

15.35

0.89

1.69

6.28

19.88

0.68

1.54

11.04

26.16

0.93

1.63

14.65

31.04

0.72

1.63

9.31

23.73

1.45

7.61

8.27

22.48

1.04

1.84

14.79

31.68

2.02

8.13

17.81

33.54

1.08

1.72

17.55

33.17

1.5

1.87

29.38

40.14

1.15

1.82

22.24

36.3

1.82

8.74

1.01

2.1

34.67

42

4.65

16.6

1.98

9.87

3.44

13.29

0.98

1.91

4.17

15.48

2.11

8.68

5.08

17.49

3.91

16.46

8.43

23.63

5.14

17.35

13.8

29.17

7.56

22.08

19.18

34.46

6.25

19.83

26.46

39.99

13.65

29.82

21.6

36.29

9.19

23.64

24.32

38.54

12.95

28.99

37.01

43.46

15.41

32.35

27.36

39.1

21.05

34.98

25.59

39.26



		0		0		0		0		0		0		0		0

		0.0005		0.0005		0.001		0.001		0.001		0.001		0.002		0.002

		0.001		0.001		0.002		0.002		0.002		0.002		0.004		0.004

		0.0015		0.0015		0.003		0.003		0.003		0.003		0.006		0.006

		0.002		0.002		0.004		0.004		0.004		0.004		0.008		0.008

		0.0025		0.0025		0.005		0.005		0.005		0.005		0.01		0.01

		0.003		0.003		0.006		0.006		0.006		0.006		0.012		0.012

		0.0035		0.0035		0.007		0.007		0.007		0.007		0.014		0.014

		0.004		0.004		0.008		0.008		0.008		0.008		0.016		0.016

		0.0045		0.0045		0.009		0.009		0.009		0.009		0.018		0.018

		0.005		0.005		0.01		0.01		0.01		0.01		0.02		0.02

		0.0055		0.0055		0.011		0.011		0.011		0.011		0.022		0.022

		0.006		0.006		0.012		0.012		0.012		0.012		0.024		0.024

		0.0065		0.0065		0.013		0.013		0.013		0.013		0.026		0.026

		0.007		0.007		0.014		0.014		0.014		0.014		0.028		0.028

		0.0075		0.0075		0.01498		0.01498		0.015		0.015		0.03		0.03

		0.008		0.008		0.015		0.015		0.016		0.016		0.032		0.032

		0.0085		0.0085		0.016		0.016		0.017		0.017		0.034		0.034

		0.009		0.009						0.018		0.018

		0.0095		0.0095						0.019		0.019

		0.00953		0.00953						0.02		0.02

		0.01		0.01						0.021		0.021

										0.0215		0.0215

										0.02154		0.02154

										0.022		0.022



Vidurkis 20

Deviacija 20

Vidurkis 50

Deviacija 50

Vidurkis 100

Deviacija 100

Vidurkis 200

Deviacija 200

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

0

0

-0.21

0.57

-0.15

0.67

-0.28

0.53

-0.27

0.69

-0.05

0.86

-0.01

1.06

-0.19

0.84

0.11

0.99

0.2

1.21

0.52

1.51

0.15

1.1

0.58

1.39

0.47

1.48

1.2

1.91

0.51

1.32

1.13

1.83

1

1.83

1.7

2.31

0.7

2.01

1.9

2.08

1.85

2.19

2.21

2.36

1.23

1.77

2.2

2.24

1.91

2.31

3.19

3.08

1.6

1.97

3.26

2.87

2.74

2.32

3.6

2.92

1.89

2.34

3.48

3.27

2.74

3.47

4.6

3.81

2.81

2.76

5.96

3.63

3.86

3.5

4.98

3.6

3.15

2.79

5.52

3.38

4.39

3.09

6.72

4.17

3.32

2.65

6.46

4.44

4.89

3.3

6.48

4.68

3.85

2.79

7.61

4.17

6.73

3.66

9.09

10.53

4.29

3.58

8.91

9.86

5.56

3.73

11.72

13.43

5.22

4.02

10.04

9.34

7.24

4.45

13.76

19.51

6.26

3.7

12.44

14.06

7.41

4.58

20.64

86.68

6.25

3.71

25.27

67

8.41

4.69

24.61

75.71

9.79

11.98

45.91

156.49

9.7

10.2

7.51

4.39

13.48

17.85

9.08

5.46

14.67

19.22

10.56

9.85

38.6

163.69

10.74

8.66

11.32

12.06

18.08

46.24

46.16

190.6



		0		0		0		0		0		0		0		0

		0.0005		0.0005		0.001		0.001		0.001		0.001		0.002		0.002

		0.001		0.001		0.002		0.002		0.002		0.002		0.004		0.004

		0.0015		0.0015		0.003		0.003		0.003		0.003		0.006		0.006

		0.002		0.002		0.004		0.004		0.004		0.004		0.008		0.008

		0.0025		0.0025		0.005		0.005		0.005		0.005		0.01		0.01

		0.003		0.003		0.006		0.006		0.006		0.006		0.012		0.012

		0.0035		0.0035		0.007		0.007		0.007		0.007		0.014		0.014

		0.004		0.004		0.008		0.008		0.008		0.008		0.016		0.016

		0.0045		0.0045		0.009		0.009		0.009		0.009		0.017		0.017

		0.005		0.005		0.01		0.01		0.01		0.01		0.02		0.02

		0.0055		0.0055		0.011		0.011		0.011		0.011		0.022		0.022

		0.006		0.006		0.012		0.012		0.012		0.012		0.024		0.024

		0.0065		0.0065		0.013		0.013		0.013		0.013		0.025		0.025

		0.007		0.007		0.014		0.014		0.014		0.014		0.026		0.026

		0.0075		0.0075		0.015		0.015		0.015		0.015		0.028		0.028

		0.008		0.008		0.016		0.016		0.016		0.016		0.03		0.03

		0.0085		0.0085						0.017		0.017		0.032		0.032

		0.009		0.009						0.018		0.018		0.034		0.034

		0.0095		0.0095						0.019		0.019

		0.00958		0.00958						0.02		0.02

		0.01		0.01						0.021		0.021

										0.022		0.022

										0.023		0.023



Vidurkis 20

Deviacija 20

Vidurkis 50

Deviacija 50

Vidurkis 100

Deviacija 100

Vidurkis 200

Deviacija 200

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

0

0

0.19

0.39

0.26

0.44

0.22

0.42

0.25

0.44

0.37

0.54

0.37

0.66

0.35

0.54

0.34

0.67

0.31

0.76

0.42

0.94

0.45

0.66

0.64

1

0.48

0.99

0.68

1.08

0.55

0.85

0.55

1.15

0.62

1

0.87

1.19

0.45

0.93

0.94

1.27

0.68

1.04

1.3

1.67

0.67

1.07

0.98

1.39

1.11

1.34

1.3

1.51

0.93

1.32

1.84

1.87

1.32

1.61

1.94

1.82

1.26

1.48

1.75

2.02

1.61

1.7

2.15

2.19

1.34

1.6

1.9

1.99

2.55

7.35

4.02

9.83

1.57

1.59

3.97

10.37

2.03

1.75

4.12

9.69

1.76

1.93

6.45

15.67

2.47

2.32

5.61

11.58

1.64

1.93

8.68

18.87

4.76

12.68

15.39

26.73

2.83

6.58

91.74

26.92

6.23

16.13

24.09

33.61

4.65

10.93

11.73

22.7

9.84

20.15

27.64

33.86

3.68

6.61

22.41

31.38

12.64

25.02

57.96

130.61

8.24

17.26

103.14

10.09

22.54

33.29

11.6

22.16

50.01

43.4

31.67

36.53

16.96

27.61

115.18

237.7

28.26

33.91

18.63

28.12

32.62

35.58

24.2

33.9

60.42

149.82

43.5

112.44

42.24

47.61

82.09

195.36



		

		Bandymas Nr. 24		Realūs dydžiai																		Realizaciju sk.		100 bandymu laikas, s		1 realizacijos laikas, s

		Parametrai								Vidutinė vertė		Moda		Deviacija		Maksimalus skirtumas		%				20		21.97		1.0985

																						50		65.55		1.311

		Laiko nestabilumas, atskaitos		50				Vid.		-1.58		-0.5		2.04		-7		0.000				100		180.05		1.8005

		Amplitudės nestabilumas, V		0				Nevid.														200		527.41		2.63705

		Triukšmų lygis, V		0

		Vidurkinama signalų		20

		Bandymų skaičius		101

		Vidurkinama signalų		20				sin(1*w*t)*exp(-30*t)										sin(1*w*t)*exp(-45*t)												sin(1*w*t)*exp(-60*t)

		Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 20		Deviacija 20		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 20		Deviacija 20		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 20		Deviacija 20		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0				0		0		0		0		0

				0.0002		-0.05		-0.04		0.2		0.04				0.0005		0.1		-0.21		0.57		0.33				0.0005		0.05		0.19		0.39		0.16

				0.0004		-0.05		-0.2		0.4		0.16				0.001		0.2		-0.05		0.86		0.73				0.001		0.05		0.37		0.54		0.3

				0.0006		0.1		-0.29		0.5		0.25				0.0015		0.25		0.2		1.21		1.47				0.0015		0.05		0.31		0.76		0.58

				0.0008		-0.05		-0.16		0.66		0.44				0.002		0.85		0.47		1.48		2.19				0.002		1.25		0.48		0.99		0.98

				0.001		-0.05		-0.15		0.69		0.47				0.0025		1.5		1		1.83		3.33				0.0025		0.25		0.62		1		1.01

				0.0012		0.05		-0.05		0.83		0.69				0.003		2.6		1.85		2.19		4.78				0.003		1.25		0.68		1.04		1.09

				0.0014		0.25		0.04		0.92		0.85				0.0035		0.85		1.91		2.31		5.32				0.0035		0.85		1.11		1.34		1.8

				0.0016		0.25		0.01		1.16		1.34				0.004		3.6		2.74		2.32		5.39				0.004		2.4		1.32		1.61		2.6

				0.0018		0.3		0.07		1.13		1.28				0.0045		0		2.74		3.47		12.01				0.0045		0.8		1.61		1.7		2.91

				0.002		0.25		0.43		1.06		1.12				0.005		1.75		3.86		3.5		12.22				0.005		1.75		2.55		7.35		54.09

				0.0022		0.1		0.62		1.22		1.49				0.0055		5.7		4.39		3.09		9.57				0.0055		3.2		2.03		1.75		3.06

				0.0024		0.85		0.65		1.23		1.5				0.006		4.75		4.89		3.3		10.87				0.006		0.75		2.47		2.32		5.38

				0.0026		1.2		0.7		1.53		2.35				0.0065		5.3		6.73		3.66		13.41				0.0065		2.3		4.76		12.68		160.67

				0.0028		0.8		1.06		1.61		2.58				0.007		4.35		5.56		3.73		13.89				0.007		2.65		6.23		16.13		260.1

				0.003		1.4		0.9		1.64		2.7				0.0075		3.75		7.24		4.45		19.76				0.0075		2.5		9.84		20.15		406.01

				0.0032		0.95		1.06		1.75		3.07				0.008		9.1		7.41		4.58		21.01				0.008		3.15		12.64		25.02		625.77

				0.0034		-0.2		1.21		1.64		2.69				0.0085		7.05		8.41		4.69		22.04				0.0085		2.1		22.54		33.29		1108.15

				0.0036		2.4		2.76		11.45		131.03				0.009		12.85		9.7		10.2		104.01				0.009		3.15		31.67		36.53		1334.71

				0.0038		2.7		3.5		12.55		157.59				0.0095		8.75		13.48		17.85		318.74				0.0095		2.2		28.26		33.91		1149.95

				0.004		2.15		5.28		17.39		302.35				0.00953		5.85		14.67		19.22		369.29				0.00958		3		32.62		35.58		1266.18

				0.0042		2.4		6.28		19.88		395.09				0.01		61.9		38.6		163.69		26793.64				0.01		70.95		60.42		149.82		22444.75

				0.0044		2.3		14.65		31.04		963.48

				0.0046		1		8.27		22.48		505.13																0.02		1605.55		1579.2		37.59		1412.83

				0.0048		1.35		17.81		33.54		1125.08																0.022		1608.45		1593.15		23.38		546.82

				0.005		2.25		29.38		40.14		1611.23

		Vidurkinama signalų		50				sin(1*w*t)*exp(-30*t)										sin(1*w*t)*exp(-45*t)												sin(1*w*t)*exp(-60*t)

		Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 50		Deviacija 50		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 50		Deviacija 50		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 50		Deviacija 50		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0				0		0		0		0		0

				0.0002		0		0		0		0				0.001		-0.05		-0.15		0.67		0.45				0.001		0.05		0.26		0.44		0.19

				0.0004		-0.05		-0.12		0.33		0.11				0.002		0.1		-0.01		1.06		1.12				0.002		0.05		0.37		0.66		0.44

				0.0006		-0.05		-0.16		0.37		0.14				0.003		-0.2		0.52		1.51		2.27				0.003		0.1		0.42		0.94		0.89

				0.0008		0.1		-0.21		0.48		0.23				0.004		1.95		1.2		1.91		3.66				0.004		0.25		0.68		1.08		1.17

				0.001		0.1		-0.29		0.54		0.29				0.005		2.7		1.7		2.31		5.34				0.005		1.25		0.87		1.19		1.19

				0.0012		0.1		-0.25		0.56		0.31				0.006		2.2		2.21		2.36		5.58				0.006		1.15		1.3		1.67		2.78

				0.0014		0.2		-0.22		0.69		0.48				0.007		1.5		3.19		3.08		9.47				0.007		1.15		1.3		1.51		2.29

				0.0016		0.2		-0.04		0.79		0.62				0.008		3.75		3.6		2.92		8.53				0.008		1.15		1.94		1.82		3.33

				0.0018		0.2		-0.07		0.82		0.67				0.009		2.25		4.6		3.81		14.48				0.009		1.95		2.15		2.19		4.8

				0.002		0.25		-0.06		0.87		0.76				0.01		5.8		4.98		3.6		12.97				0.01		-0.25		4.02		9.83		96.73

				0.0022		0.2		0.02		0.79		0.63				0.011		7.45		6.72		4.17		17.38				0.011		1.65		4.12		9.69		93.99

				0.0024		0.25		0.11		0.97		0.95				0.012		9.2		6.48		4.68		21.91				0.012		1.9		5.61		11.58		134.06

				0.0026		0.25		0.23		1.03		1.07				0.013		13.05		9.09		10.53		110.97				0.013		4.6		15.39		26.73		714.54

				0.0028		0.3		0.2		1.15		1.33				0.014		11.5		11.72		13.43		180.35				0.014		2		24.09		33.61		1129.58

				0.003		0.25		0.33		1.2		1.44				0.01498		12.95		13.76		19.51		380.61				0.015		5		27.64		33.86		1146.54

				0.0032		0.1		0.37		1.25		1.57				0.015		40.5		20.64		86.68		7512.56				0.016		53.4		57.96		130.61		17058.69

				0.0034		1.3		0.47		1.27		1.63				0.016		37		24.61		75.71		5731.96

				0.0036		0.1		0.49		1.29		1.67

				0.0038		-0.2		0.56		1.38		1.91

				0.004		1.15		0.72		1.39		1.92

				0.0042		0.25		0.68		1.54		2.36

				0.0044		-0.2		0.72		1.63		2.67

				0.0046		0.95		1.04		1.84		3.39

				0.0048		0.15		1.08		1.72		2.94

				0.005		2.2		1.15		1.82		3.32

				0.0052		0.5		1.01		2.1		4.39

				0.0054		2.05		1.98		9.87		97.41

				0.0056		1.5		0.98		1.91		3.64

				0.0058		1.45		2.11		8.68		75.39

				0.006		2.35		3.91		16.46		271.09

				0.0062		2		5.14		17.35		301.11

				0.0064		1		7.56		22.08		487.6

				0.0066		1.3		6.25		19.83		393.24

				0.0068		1.4		13.65		29.82		889.1

				0.007		2.7		9.19		23.64		558.96

				0.0072		3.55		12.95		28.99		840.45

				0.0074		3.4		15.41		32.35		1046.43

				0.0076		3		27.36		39.1		1528.66

				0.0078		3.15		21.05		34.98		1223.81

				0.008		3.2		25.59		39.26		1541.13

		Vidurkinama signalų		100						sin(1*w*t)*exp(-30*t)								sin(1*w*t)*exp(-45*t)												sin(1*w*t)*exp(-60*t)

		Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 100		Deviacija 100		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 100		Deviacija 100		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 100		Deviacija 100		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0				0		0		0		0		0

				0.0002		0		0		0		0				0.001		0.1		-0.28		0.53		0.28				0.001		0.05		0.22		0.42		0.17

				0.0004		-0.05		-0.05		0.22		0.05				0.002		0.2		-0.19		0.84		0.7				0.002		0.05		0.35		0.54		0.29

				0.0005		-0.05		-0.1		0.3		0.09				0.003		0.1		0.15		1.1		1.2				0.003		0.05		0.45		0.66		0.43

				0.001		-0.05		-0.28		0.45		0.2				0.004		-0.25		0.51		1.32		1.75				0.004		0		0.55		0.85		0.71

				0.0015		-0.05		-0.25		0.5		0.25				0.005		-0.5		0.7		2.01		4.03				0.005		0.05		0.45		0.93		0.86

				0.002		-0.05		-0.18		0.63		0.39				0.006		0.5		1.23		1.77		3.13				0.006		1.3		0.67		1.07		1.15

				0.0025		0.2		-0.12		0.89		0.79				0.007		2.5		1.6		1.97		3.9				0.007		1.3		0.93		1.32		1.74

				0.003		0.2		-0.04		0.8		0.64				0.008		1.55		1.89		2.34		5.49				0.008		0.8		1.26		1.48		2.19

				0.0035		0.25		0		0.92		0.85				0.009		1.55		2.81		2.76		7.61				0.009		0.8		1.34		1.6		2.55

				0.004		0.25		0.22		1.06		1.12				0.01		3.7		3.15		2.79		7.81				0.01		2.4		1.57		1.59		2.53

				0.0045		0.1		0.38		1.14		1.31				0.011		2.75		3.32		2.65		7.03				0.011		0.75		1.76		1.93		3.74

				0.005		0.3		0.25		1.28		1.64				0.012		3.75		3.85		2.79		7.81				0.012		2.6		1.64		1.93		3.71

				0.0055		-0.25		0.82		1.56		2.43				0.013		4.8		4.29		3.58		12.81				0.013		1.35		2.83		6.58		43.23

				0.006		1.3		0.64		1.43		2.05				0.014		4		5.22		4.02		16.15				0.014		0.55		4.65		10.93		119.56

				0.0065		1.7		1.65		9.19		84.43				0.015		7.7		6.26		3.7		13.71				0.015		1.3		3.68		6.61		43.63

				0.007		1.05		0.78		1.62		2.62				0.016		7.9		6.25		3.71		13.74				0.016		2		8.24		17.26		297.96

				0.0075		0.5		1.24		2.08		4.35				0.017		5.75		9.79		11.98		143.52				0.017		4.35		11.6		22.16		491.07

				0.008		3		4.24		16.32		266.49				0.018		9.1		7.51		4.39		19.28				0.018		4.05		16.96		27.61		762.06

				0.0085		1.45		2.37		8.72		76.01				0.019		6.25		9.08		5.46		29.85				0.019		3.6		18.63		28.12		790.98

				0.009		2		3.92		15.35		235.53				0.02		11.95		10.56		9.85		97.08				0.02		5.85		24.2		33.9		1149.54

				0.0095		3.5		11.04		26.16		684.5				0.021		13.45		10.74		8.66		74.94				0.021		51.7		43.5		112.44		12642.98

				0.01		3.15		9.31		23.73		562.96				0.0215		9.8		11.32		12.06		145.35				0.022		16		42.24		47.61		2266.83

				0.0105		1.35		14.79		31.68		1003.72				0.02154		21.8		18.08		46.24		2138.4				0.023		64.55		82.09		195.36		38166.95

				0.011		3.2		17.55		33.17		1100.41				0.022		73.7		46.16		190.6		36329.69

				0.0115		0.35		22.24		36.3		1317.52

				0.012		3.45		34.67		42		1764.26

		Vidurkinama signalų		200						sin(1*w*t)*exp(-30*t)								sin(1*w*t)*exp(-45*t)												sin(1*w*t)*exp(-60*t)

		Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 200		Deviacija 200		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 200		Deviacija 200		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 200		Deviacija 200		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0				0		0		0		0		0

				0.0002		0		0		0		0				0.002		-0.05		-0.27		0.69		0.48				0.002		0.05		0.25		0.44		0.19

				0.0004		-0.05		-0.01		0.1		0.01				0.004		0.25		0.11		0.99		0.99				0.004		0.05		0.34		0.67		0.45

				0.0005		-0.05		-0.01		0.1		0.01				0.006		0.15		0.58		1.39		1.92				0.006		0		0.64		1		1

				0.001		-0.05		-0.1		0.3		0.09				0.008		0.5		1.13		1.83		3.37				0.008		0.15		0.55		1.15		1.32

				0.0015		0.1		-0.27		0.47		0.22				0.01		0.25		1.9		2.08		4.33				0.01		-0.1		0.94		1.27		1.61

				0.002		0.1		-0.25		0.5		0.25				0.012		2.5		2.2		2.24		5.03				0.012		1.15		0.98		1.39		1.94

				0.0025		0.1		-0.14		0.59		0.34				0.014		3.4		3.26		2.87		8.21				0.014		1.5		1.84		1.87		3.51

				0.003		0.2		-0.05		0.69		0.47				0.016		1.5		3.48		3.27		10.68				0.016		2.5		1.75		2.02		4.09

				0.0035		-0.05		-0.16		0.73		0.54				0.018		6.9		5.96		3.63		13.21				0.017		2.5		1.9		1.99		3.97

				0.004		0.2		-0.05		0.82		0.67				0.02		5.65		5.52		3.38		11.42				0.02		1.85		3.97		10.37		107.56

				0.0045		0.2		0.01		1.04		1.08				0.022		6.15		6.46		4.44		19.69				0.022		2.5		6.45		15.67		245.5

				0.005		0.25		0.07		0.95		0.89				0.024		4.75		7.61		4.17		17.37				0.024		2.35		8.68		18.87		356.18

				0.0055		0.25		0.27		1.17		1.37				0.026		11.55		8.91		9.86		97.32				0.025		97		91.74		26.92		724.76

				0.006		0.25		0.32		1.07		1.15				0.028		9.5		10.04		9.34		87.21				0.026		2.45		11.73		22.7		515.43

				0.0065		0.1		0.42		1.16		1.34				0.03		14		12.44		14.06		197.78				0.028		3.5		22.41		31.38		984.65

				0.007		0.15		0.33		1.25		1.56				0.032		32.6		25.27		67		4488.85				0.03		108		103.14		10.09		101.84

				0.0075		0.1		0.48		1.4		1.97				0.034		63.35		45.91		156.49		24489.96				0.032		11		50.01		43.4		1883.65

				0.008		1.15		0.77		1.46		2.14																0.034		73.2		115.18		237.7		56503.58

				0.0085		1.05		0.95		1.64		2.69

				0.009		1.4		0.89		1.69		2.87

				0.0095		1.15		0.93		1.63		2.65

				0.01		-0.05		1.45		7.61		57.91

				0.0105		1.2		2.02		8.13		66.04

				0.011		0.85		1.5		1.87		3.51

				0.0115		0.5		1.82		8.74		76.39

				0.012		3.1		4.65		16.6		275.58

				0.0125		2.9		3.44		13.29		176.59

				0.013		2.85		4.17		15.48		239.76

				0.0135		2.05		5.08		17.49		305.79

				0.014		0.95		8.43		23.63		558.51

				0.0145		1.35		13.8		29.17		850.75

				0.015		3.6		19.18		34.46		1187.52

				0.0155		3.7		26.46		39.99		1598.88

				0.016		2.65		21.6		36.29		1316.61

				0.0165		1		24.32		38.54		1485.07

				0.017		3.5		37.01		43.46		1888.62
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1 realizacijos laikas, s

Apdorojimų realizacijų skaičius, vnt

1-no matavimo trukmė, s
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		Bandymas Nr. 24		Realūs dydžiai																		Realizaciju sk.		100 bandymu laikas, s		1 realizacijos laikas, s

		Parametrai								Vidutinė vertė		Moda		Deviacija		Maksimalus skirtumas		%				20		21.97		1.0985

																						50		65.55		1.311

		Laiko nestabilumas, atskaitos		50				Vid.		-1.58		-0.5		2.04		-7		0.000				100		180.05		1.8005

		Amplitudės nestabilumas, V		0				Nevid.														200		527.41		2.63705

		Triukšmų lygis, V		0

		Vidurkinama signalų		20

		Bandymų skaičius		101

		Vidurkinama signalų		20				sin(1*w*t)*exp(-30*t)										sin(1*w*t)*exp(-45*t)												sin(1*w*t)*exp(-60*t)

		Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 20		Deviacija 20		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 20		Deviacija 20		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 20		Deviacija 20		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0				0												0

				0.0002												0.0005												0.0005

				0.0004												0.001												0.001

				0.0006												0.0015												0.0015

				0.0008												0.002												0.002

				0.001												0.0025												0.0025

				0.0012												0.003												0.003

				0.0014												0.0035												0.0035

				0.0016												0.004												0.004

				0.0018												0.0045												0.0045

				0.002												0.005												0.005

				0.0022												0.0055												0.0055

				0.0024												0.006												0.006

				0.0026												0.0065												0.0065

				0.0028												0.007												0.007

				0.003												0.0075												0.0075

				0.0032												0.008												0.008

				0.0034												0.0085												0.0085

				0.0036												0.009												0.009

				0.0038												0.0095												0.0095

				0.004												0.00953												0.00958

				0.0042												0.01												0.01

				0.0044

				0.0046																								0.02

				0.0048																								0.022

				0.005

		Vidurkinama signalų		50				sin(1*w*t)*exp(-30*t)										sin(1*w*t)*exp(-45*t)												sin(1*w*t)*exp(-60*t)

		Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 50		Deviacija 50		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 50		Deviacija 50		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 50		Deviacija 50		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0				0		0		0		0		0

				0.0002												0.001												0.001

				0.0004												0.002												0.002

				0.0006												0.003												0.003

				0.0008												0.004												0.004

				0.001												0.005												0.005

				0.0012												0.006												0.006

				0.0014												0.007												0.007

				0.0016												0.008												0.008

				0.0018												0.009												0.009

				0.002												0.01												0.01

				0.0022												0.011												0.011

				0.0024												0.012												0.012

				0.0026												0.013												0.013

				0.0028												0.014												0.014

				0.003												0.01498												0.015

				0.0032												0.015												0.016

				0.0034												0.016

				0.0036

				0.0038

				0.004

				0.0042

				0.0044

				0.0046

				0.0048

				0.005

				0.0052

				0.0054

				0.0056

				0.0058

				0.006

				0.0062

				0.0064

				0.0066

				0.0068

				0.007

				0.0072

				0.0074

				0.0076

				0.0078

				0.008

		Vidurkinama signalų		100						sin(1*w*t)*exp(-30*t)								sin(1*w*t)*exp(-45*t)												sin(1*w*t)*exp(-60*t)

		Bandymų skaičius		100

		eksponente = 1		Triuksmas		Moda		Vidurkis 100		Deviacija 100		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 100		Deviacija 100		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 100		Deviacija 100		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0				0		0		0		0		0

				0.0002												0.001												0.001

				0.0004												0.002												0.002

				0.0005												0.003												0.003

				0.001												0.004												0.004

				0.0015												0.005												0.005

				0.002												0.006												0.006

				0.0025												0.007												0.007

				0.003												0.008												0.008

				0.0035												0.009												0.009

				0.004												0.01												0.01
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		Vidurkinama signalų		200						sin(1*w*t)*exp(-30*t)								sin(1*w*t)*exp(-45*t)												sin(1*w*t)*exp(-60*t)

		Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 200		Deviacija 200		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 200		Deviacija 200		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 200		Deviacija 200		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0				0		0		0		0		0

				0.0002		-0.05		-0.01		0.1		0.01				0.002												0.002

				0.0004		-0.05		-0.07		0.26		0.07				0.004												0.004

				0.0005		-0.05		-0.16		0.37		0.14				0.006												0.006

				0.001		0.1		-0.18		0.54		0.29				0.008												0.008

				0.0015		-0.05		-0.38		0.63		0.4				0.01												0.01

				0.002		0.2		-0.08		0.93		0.86				0.012												0.012

				0.0025		0.15		-0.18		1.2		1.44				0.014												0.014

				0.003		0.15		0.14		1.37		1.88				0.016												0.016

				0.0035		0.4		0.09		1.52		2.3				0.018												0.017

				0.004		0.05		0.26		1.71		2.92				0.02												0.02

				0.0045		1.4		0.32		1.76		3.09				0.022												0.022

				0.005		1.5		0.93		2.05		4.19				0.024												0.024

				0.0055		-0.7		1.49		8.29		68.72				0.026												0.025

				0.006		2.2		3.78		15.66		245.22				0.028												0.026

				0.0065		-0.65		6.64		21.72		471.65				0.03												0.028

				0.007		1.05		14.04		29.93		895.86				0.032												0.03

				0.0075		-0.3		21.61		36.4		1325.01				0.034												0.032

				0.008		2.25		18.59		34.09		1162																0.034

				0.0085		1.95		29.63		40.99		1679.93

				0.009		2.85		38.81		44.75		2002.72

				0.0095		3.9		53.8		44.32		1964.22

				0.01		2.65		52.43		44.25		1958.09

				0.0105		4.45		57.2		44.7		1998.22

				0.011		87.75		70.79		38.48		1480.73

				0.0115		92.5		74.87		38.06		1448.86

				0.012		106.95		80.02		36.21		1311.07

				0.0125		101.45		84.75		32.49		1055.54

				0.013		103.85		88.11		31.43		987.57

				0.0135		102.75		89.69		30.74		944.82

				0.014		105.45		90.85		35.27		1243.66

				0.0145		122.7		99.25		38.54		1485.16

				0.015		90.75		100.58		34.21		1170.37

				0.0155		112.1		106.34		65.58		4300.35

				0.016		88.75		111.93		54.55		2975.56

				0.0165		73.6		143.32		164.68		27120.08

				0.017		138.65		129.6		111.64		12463.6
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9.1

7.51

4.39

6.25

9.08

5.46

11.95

10.56

9.85

13.45

10.74

8.66

9.8

11.32

12.06

21.8

18.08

46.24

73.7

46.16

190.6



		0		0		0

		0.001		0.001		0.001

		0.002		0.002		0.002

		0.003		0.003		0.003

		0.004		0.004		0.004

		0.005		0.005		0.005

		0.006		0.006		0.006

		0.007		0.007		0.007

		0.008		0.008		0.008

		0.009		0.009		0.009

		0.01		0.01		0.01

		0.011		0.011		0.011

		0.012		0.012		0.012

		0.013		0.013		0.013

		0.014		0.014		0.014

		0.015		0.015		0.015

		0.016		0.016		0.016

		0.017		0.017		0.017

		0.018		0.018		0.018

		0.019		0.019		0.019

		0.02		0.02		0.02

		0.021		0.021		0.021

		0.022		0.022		0.022

		0.023		0.023		0.023



Moda

Vidurkis 100

Deviacija 100

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0.05

0.22

0.42

0.05

0.35

0.54

0.05

0.45

0.66

0

0.55

0.85

0.05

0.45

0.93

1.3

0.67

1.07

1.3

0.93

1.32

0.8

1.26

1.48

0.8

1.34

1.6

2.4

1.57

1.59

0.75

1.76

1.93

2.6

1.64

1.93

1.35

2.83

6.58

0.55

4.65

10.93

1.3

3.68

6.61

2

8.24

17.26

4.35

11.6

22.16

4.05

16.96

27.61

3.6

18.63

28.12

5.85

24.2

33.9

51.7

43.5

112.44

16

42.24

47.61

64.55

82.09

195.36



		0		0		0

		0.0002		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004		0.0004

		0.0005		0.0005		0.0005

		0.001		0.001		0.001

		0.0015		0.0015		0.0015

		0.002		0.002		0.002

		0.0025		0.0025		0.0025

		0.003		0.003		0.003

		0.0035		0.0035		0.0035

		0.004		0.004		0.004

		0.0045		0.0045		0.0045

		0.005		0.005		0.005

		0.0055		0.0055		0.0055

		0.006		0.006		0.006

		0.0065		0.0065		0.0065

		0.007		0.007		0.007

		0.0075		0.0075		0.0075

		0.008		0.008		0.008

		0.0085		0.0085		0.0085

		0.009		0.009		0.009

		0.0095		0.0095		0.0095

		0.01		0.01		0.01

		0.0105		0.0105		0.0105

		0.011		0.011		0.011

		0.0115		0.0115		0.0115

		0.012		0.012		0.012

		0.0125		0.0125		0.0125

		0.013		0.013		0.013

		0.0135		0.0135		0.0135

		0.014		0.014		0.014

		0.0145		0.0145		0.0145

		0.015		0.015		0.015

		0.0155		0.0155		0.0155

		0.016		0.016		0.016

		0.0165		0.0165		0.0165

		0.017		0.017		0.017



Moda

Vidurkis 200

Deviacija 200

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

-0.05

-0.01

0.1

-0.05

-0.01

0.1

-0.05

-0.1

0.3

0.1

-0.27

0.47

0.1

-0.25

0.5

0.1

-0.14

0.59

0.2

-0.05

0.69

-0.05

-0.16

0.73

0.2

-0.05

0.82

0.2

0.01

1.04

0.25

0.07

0.95

0.25

0.27

1.17

0.25

0.32

1.07

0.1

0.42

1.16

0.15

0.33

1.25

0.1

0.48

1.4

1.15

0.77

1.46

1.05

0.95

1.64

1.4

0.89

1.69

1.15

0.93

1.63

-0.05

1.45

7.61

1.2

2.02

8.13

0.85

1.5

1.87

0.5

1.82

8.74

3.1

4.65

16.6

2.9

3.44

13.29

2.85

4.17

15.48

2.05

5.08

17.49

0.95

8.43

23.63

1.35

13.8

29.17

3.6

19.18

34.46

3.7

26.46

39.99

2.65

21.6

36.29

1

24.32

38.54

3.5

37.01

43.46



		0		0		0

		0.002		0.002		0.002

		0.004		0.004		0.004

		0.006		0.006		0.006

		0.008		0.008		0.008

		0.01		0.01		0.01

		0.012		0.012		0.012

		0.014		0.014		0.014

		0.016		0.016		0.016

		0.018		0.018		0.018

		0.02		0.02		0.02

		0.022		0.022		0.022

		0.024		0.024		0.024

		0.026		0.026		0.026

		0.028		0.028		0.028

		0.03		0.03		0.03

		0.032		0.032		0.032

		0.034		0.034		0.034



Moda

Vidurkis 200

Deviacija 200

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

-0.05

-0.27

0.69

0.25

0.11

0.99

0.15

0.58

1.39

0.5

1.13

1.83

0.25

1.9

2.08

2.5

2.2

2.24

3.4

3.26

2.87

1.5

3.48

3.27

6.9

5.96

3.63

5.65

5.52

3.38

6.15

6.46

4.44

4.75

7.61

4.17

11.55

8.91

9.86

9.5

10.04

9.34

14

12.44

14.06

32.6

25.27

67

63.35

45.91

156.49



		0		0		0

		0.002		0.002		0.002

		0.004		0.004		0.004

		0.006		0.006		0.006

		0.008		0.008		0.008

		0.01		0.01		0.01

		0.012		0.012		0.012

		0.014		0.014		0.014

		0.016		0.016		0.016

		0.017		0.017		0.017

		0.02		0.02		0.02

		0.022		0.022		0.022

		0.024		0.024		0.024

		0.025		0.025		0.025

		0.026		0.026		0.026

		0.028		0.028		0.028

		0.03		0.03		0.03

		0.032		0.032		0.032

		0.034		0.034		0.034



Moda

Vidurkis 200

Deviacija 200

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0.05

0.25

0.44

0.05

0.34

0.67

0

0.64

1

0.15

0.55

1.15

-0.1

0.94

1.27

1.15

0.98

1.39

1.5

1.84

1.87

2.5

1.75

2.02

2.5

1.9

1.99

1.85

3.97

10.37

2.5

6.45

15.67

2.35

8.68

18.87

97

91.74

26.92

2.45

11.73

22.7

3.5

22.41

31.38

108

103.14

10.09

11

50.01

43.4

73.2

115.18

237.7



		20

		50

		100

		200



1 realizacijos laikas, s

Apdorojimų realizacijų skaičius, vnt

1-no matavimo trukmė, s

1.0985

1.311

1.8005

2.63705



		0		0		0		0		0		0		0		0

		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004

		0.0006		0.0006		0.0006		0.0006		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005

		0.0008		0.0008		0.0008		0.0008		0.001		0.001		0.001		0.001

		0.001		0.001		0.001		0.001		0.0015		0.0015		0.0015		0.0015

		0.0012		0.0012		0.0012		0.0012		0.002		0.002		0.002		0.002

		0.0014		0.0014		0.0014		0.0014		0.0025		0.0025		0.0025		0.0025

		0.0016		0.0016		0.0016		0.0016		0.003		0.003		0.003		0.003

		0.0018		0.0018		0.0018		0.0018		0.0035		0.0035		0.0035		0.0035

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.004		0.004		0.004		0.004

		0.0022		0.0022		0.0022		0.0022		0.0045		0.0045		0.0045		0.0045

		0.0024		0.0024		0.0024		0.0024		0.005		0.005		0.005		0.005

		0.0026		0.0026		0.0026		0.0026		0.0055		0.0055		0.0055		0.0055

		0.0028		0.0028		0.0028		0.0028		0.006		0.006		0.006		0.006

		0.003		0.003		0.003		0.003		0.0065		0.0065		0.0065		0.0065

		0.0032		0.0032		0.0032		0.0032		0.007		0.007		0.007		0.007

		0.0034		0.0034		0.0034		0.0034		0.0075		0.0075		0.0075		0.0075

		0.0036		0.0036		0.0036		0.0036		0.008		0.008		0.008		0.008

		0.0038		0.0038		0.0038		0.0038		0.0085		0.0085		0.0085		0.0085

		0.004		0.004		0.004		0.004		0.009		0.009		0.009		0.009

		0.0042		0.0042		0.0042		0.0042		0.0095		0.0095		0.0095		0.0095

		0.0044		0.0044		0.0044		0.0044		0.01		0.01		0.01		0.01

		0.0046		0.0046		0.0046		0.0046		0.0105		0.0105		0.0105		0.0105

		0.0048		0.0048		0.0048		0.0048		0.011		0.011		0.011		0.011

		0.005		0.005		0.005		0.005		0.0115		0.0115		0.0115		0.0115

						0.0052		0.0052		0.012		0.012		0.012		0.012

						0.0054		0.0054						0.0125		0.0125

						0.0056		0.0056						0.013		0.013

						0.0058		0.0058						0.0135		0.0135

						0.006		0.006						0.014		0.014

						0.0062		0.0062						0.0145		0.0145

						0.0064		0.0064						0.015		0.015

						0.0066		0.0066						0.0155		0.0155

						0.0068		0.0068						0.016		0.016

						0.007		0.007						0.0165		0.0165

						0.0072		0.0072						0.017		0.017

						0.0074		0.0074

						0.0076		0.0076

						0.0078		0.0078

						0.008		0.008



Vidurkis 20

Deviacija 20

Vidurkis 50

Deviacija 50

Vidurkis 100

Deviacija 100

Vidurkis 200

Deviacija 200

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

0

0

-0.04

0.2

0

0

0

0

0

0

-0.2

0.4

-0.12

0.33

-0.05

0.22

-0.01

0.1

-0.29

0.5

-0.16

0.37

-0.1

0.3

-0.01

0.1

-0.16

0.66

-0.21

0.48

-0.28

0.45

-0.1

0.3

-0.15

0.69

-0.29

0.54

-0.25

0.5

-0.27

0.47

-0.05

0.83

-0.25

0.56

-0.18

0.63

-0.25

0.5

0.04

0.92

-0.22

0.69

-0.12

0.89

-0.14

0.59

0.01

1.16

-0.04

0.79

-0.04

0.8

-0.05

0.69

0.07

1.13

-0.07

0.82

0

0.92

-0.16

0.73

0.43

1.06

-0.06

0.87

0.22

1.06

-0.05

0.82

0.62

1.22

0.02

0.79

0.38

1.14

0.01

1.04

0.65

1.23

0.11

0.97

0.25

1.28

0.07

0.95

0.7

1.53

0.23

1.03

0.82

1.56

0.27

1.17

1.06

1.61

0.2

1.15

0.64

1.43

0.32

1.07

0.9

1.64

0.33

1.2

1.65

9.19

0.42

1.16

1.06

1.75

0.37

1.25

0.78

1.62

0.33

1.25

1.21

1.64

0.47

1.27

1.24

2.08

0.48

1.4

2.76

11.45

0.49

1.29

4.24

16.32

0.77

1.46

3.5

12.55

0.56

1.38

2.37

8.72

0.95

1.64

5.28

17.39

0.72

1.39

3.92

15.35

0.89

1.69

6.28

19.88

0.68

1.54

11.04

26.16

0.93

1.63

14.65

31.04

0.72

1.63

9.31

23.73

1.45

7.61

8.27

22.48

1.04

1.84

14.79

31.68

2.02

8.13

17.81

33.54

1.08

1.72

17.55

33.17

1.5

1.87

29.38

40.14

1.15

1.82

22.24

36.3

1.82

8.74

1.01

2.1

34.67

42

4.65

16.6

1.98

9.87

3.44

13.29

0.98

1.91

4.17

15.48

2.11

8.68

5.08

17.49

3.91

16.46

8.43

23.63

5.14

17.35

13.8

29.17

7.56

22.08

19.18

34.46

6.25

19.83

26.46

39.99

13.65

29.82

21.6

36.29

9.19

23.64

24.32

38.54

12.95

28.99

37.01

43.46

15.41

32.35

27.36

39.1

21.05

34.98

25.59

39.26



		0		0		0		0		0		0		0		0

		0.0005		0.0005		0.001		0.001		0.001		0.001		0.002		0.002

		0.001		0.001		0.002		0.002		0.002		0.002		0.004		0.004

		0.0015		0.0015		0.003		0.003		0.003		0.003		0.006		0.006

		0.002		0.002		0.004		0.004		0.004		0.004		0.008		0.008

		0.0025		0.0025		0.005		0.005		0.005		0.005		0.01		0.01

		0.003		0.003		0.006		0.006		0.006		0.006		0.012		0.012

		0.0035		0.0035		0.007		0.007		0.007		0.007		0.014		0.014

		0.004		0.004		0.008		0.008		0.008		0.008		0.016		0.016

		0.0045		0.0045		0.009		0.009		0.009		0.009		0.018		0.018

		0.005		0.005		0.01		0.01		0.01		0.01		0.02		0.02

		0.0055		0.0055		0.011		0.011		0.011		0.011		0.022		0.022

		0.006		0.006		0.012		0.012		0.012		0.012		0.024		0.024

		0.0065		0.0065		0.013		0.013		0.013		0.013		0.026		0.026

		0.007		0.007		0.014		0.014		0.014		0.014		0.028		0.028

		0.0075		0.0075		0.01498		0.01498		0.015		0.015		0.03		0.03

		0.008		0.008		0.015		0.015		0.016		0.016		0.032		0.032

		0.0085		0.0085		0.016		0.016		0.017		0.017		0.034		0.034

		0.009		0.009						0.018		0.018

		0.0095		0.0095						0.019		0.019

		0.00953		0.00953						0.02		0.02

		0.01		0.01						0.021		0.021

										0.0215		0.0215

										0.02154		0.02154

										0.022		0.022



Vidurkis 20

Deviacija 20

Vidurkis 50

Deviacija 50

Vidurkis 100

Deviacija 100

Vidurkis 200

Deviacija 200

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

0

0

-0.21

0.57

-0.15

0.67

-0.28

0.53

-0.27

0.69

-0.05

0.86

-0.01

1.06

-0.19

0.84

0.11

0.99

0.2

1.21

0.52

1.51

0.15

1.1

0.58

1.39

0.47

1.48

1.2

1.91

0.51

1.32

1.13

1.83

1

1.83

1.7

2.31

0.7

2.01

1.9

2.08

1.85

2.19

2.21

2.36

1.23

1.77

2.2

2.24

1.91

2.31

3.19

3.08

1.6

1.97

3.26

2.87

2.74

2.32

3.6

2.92

1.89

2.34

3.48

3.27

2.74

3.47

4.6

3.81

2.81

2.76

5.96

3.63

3.86

3.5

4.98

3.6

3.15

2.79

5.52

3.38

4.39

3.09

6.72

4.17

3.32

2.65

6.46

4.44

4.89

3.3

6.48

4.68

3.85

2.79

7.61

4.17

6.73

3.66

9.09

10.53

4.29

3.58

8.91

9.86

5.56

3.73

11.72

13.43

5.22

4.02

10.04

9.34

7.24

4.45

13.76

19.51

6.26

3.7

12.44

14.06

7.41

4.58

20.64

86.68

6.25

3.71

25.27

67

8.41

4.69

24.61

75.71

9.79

11.98

45.91

156.49

9.7

10.2

7.51

4.39

13.48

17.85

9.08

5.46

14.67

19.22

10.56

9.85

38.6

163.69

10.74

8.66

11.32

12.06

18.08

46.24

46.16

190.6



		0		0		0		0		0		0		0		0

		0.0005		0.0005		0.001		0.001		0.001		0.001		0.002		0.002

		0.001		0.001		0.002		0.002		0.002		0.002		0.004		0.004

		0.0015		0.0015		0.003		0.003		0.003		0.003		0.006		0.006

		0.002		0.002		0.004		0.004		0.004		0.004		0.008		0.008

		0.0025		0.0025		0.005		0.005		0.005		0.005		0.01		0.01

		0.003		0.003		0.006		0.006		0.006		0.006		0.012		0.012

		0.0035		0.0035		0.007		0.007		0.007		0.007		0.014		0.014

		0.004		0.004		0.008		0.008		0.008		0.008		0.016		0.016

		0.0045		0.0045		0.009		0.009		0.009		0.009		0.017		0.017

		0.005		0.005		0.01		0.01		0.01		0.01		0.02		0.02

		0.0055		0.0055		0.011		0.011		0.011		0.011		0.022		0.022

		0.006		0.006		0.012		0.012		0.012		0.012		0.024		0.024

		0.0065		0.0065		0.013		0.013		0.013		0.013		0.025		0.025

		0.007		0.007		0.014		0.014		0.014		0.014		0.026		0.026

		0.0075		0.0075		0.015		0.015		0.015		0.015		0.028		0.028

		0.008		0.008		0.016		0.016		0.016		0.016		0.03		0.03

		0.0085		0.0085						0.017		0.017		0.032		0.032

		0.009		0.009						0.018		0.018		0.034		0.034

		0.0095		0.0095						0.019		0.019

		0.00958		0.00958						0.02		0.02

		0.01		0.01						0.021		0.021

										0.022		0.022

										0.023		0.023



Vidurkis 20

Deviacija 20

Vidurkis 50

Deviacija 50

Vidurkis 100

Deviacija 100

Vidurkis 200

Deviacija 200

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

0

0

0.19

0.39

0.26

0.44

0.22

0.42

0.25

0.44

0.37

0.54

0.37

0.66

0.35

0.54

0.34

0.67

0.31

0.76

0.42

0.94

0.45

0.66

0.64

1

0.48

0.99

0.68

1.08

0.55

0.85

0.55

1.15

0.62

1

0.87

1.19

0.45

0.93

0.94

1.27

0.68

1.04

1.3

1.67

0.67

1.07

0.98

1.39

1.11

1.34

1.3

1.51

0.93

1.32

1.84

1.87

1.32

1.61

1.94

1.82

1.26

1.48

1.75

2.02

1.61

1.7

2.15

2.19

1.34

1.6

1.9

1.99

2.55

7.35

4.02

9.83

1.57

1.59

3.97

10.37

2.03

1.75

4.12

9.69

1.76

1.93

6.45

15.67

2.47

2.32

5.61

11.58

1.64

1.93

8.68

18.87

4.76

12.68

15.39

26.73

2.83

6.58

91.74

26.92

6.23

16.13

24.09

33.61

4.65

10.93

11.73

22.7

9.84

20.15

27.64

33.86

3.68

6.61

22.41

31.38

12.64

25.02

57.96

130.61

8.24

17.26

103.14

10.09

22.54

33.29

11.6

22.16

50.01

43.4

31.67

36.53

16.96

27.61

115.18

237.7

28.26

33.91

18.63

28.12

32.62

35.58

24.2

33.9

60.42

149.82

43.5

112.44

42.24

47.61

82.09

195.36



		Tik baltas triukšmas												1/f triukšmas												1/f ir baltas triukšmas

		Vidurkinama signalų		20						sin(1*w*t)*exp(-30*t)				Vidurkinama signalų		20						sin(1*w*t)*exp(-30*t)				Vidurkinama signalų		20						sin(1*w*t)*exp(-30*t)

		Bandymų skaičius		100										Bandymų skaičius		100										Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 20 (Baltas triukšmas)		Deviacija 20 (Baltas triukšmas)		Nukripimas		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 20 (1/f triukšmas)		Deviacija 20 (1/   triukšmas)		Nukripimas		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 20		Deviacija 20		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0		3631		0		0		0		0		0		3631		0		0		0		0		0

				0.0002		-0.05		-0.005		0.0219		0,048				0.0002		0,100		-0.011		0.0345		0,119				0.0002		-0,050		-0.019		0.0394		0,155

				0.0004		-0,050		-0.028		0.0451		0,204				0.0004		0,100		-0.026		0.0613		0,376				0.0004		-0,050		-0.029		0.0686		0,471

				0.0006		0,100		-0.024		0.0534		0,285				0.0006		-0,050		-0.025		0.0744		0,553				0.0006		0,200		-0.016		0.0884		0,782

				0.0008		0,100		-0.015		0.0609		0,371				0.0008		0,300		-0.015		0.1067		1,139				0.0008		0,250		-0.021		0.0957		0,915

				0.001		-0,050		-0.027		0.0737		0,543				0.001		0,250		0.017		0.1055		1,112				0.001		0,150		0.026		0.1502		2,255

				0.0012		0,200		-0.004		0.0852		0,726				0.0012		-0,850		0.003		0.148		2,191				0.0012		-0,200		0.026		0.1502		2,255

				0.0014		0,200		-0.003		0.0904		0,817				0.0014		0,150		0.037		0.1561		2,437				0.0014		0,950		0.082		0.1714		2,937

				0.0016		0,250		0.007		0.0967		0,934				0.0016		0,500		0.04		0.1912		3,657				0.0016		1,600		0.166		0.9024		81,439

				0.0018		0,300		0.018		0.1132		1,280				0.0018		0,750		0.15		0.9279		86,091				0.0018		0,850		0.16		0.9475		89,778

				0.002		0,300		0.015		0.1048		1,098				0.002		0,000		0.253		1.314		172,656				0.002		0,750		0.5		1.6741		280,263

				0.0022		0,250		0.035		0.1234		1,523				0.0022		0,950		0.583		2.0691		428,102				0.0022		1,150		1.223		2.7868		776,623

				0.0024		1,300		0.07		0.1345		1,808				0.0024		0,300		0.659		2.17		470,891				0.0024		1,400		1.759		3.3247		1,105,355

				0.0026		1,300		0.051		0.1467		2,151				0.0026		-1,600		1.363		3.0028		901,670				0.0026		1,800		2.199		3.682		1,355,707

				0.0028		-0,200		0.048		0.1487		2,212				0.0028		1,650		2.515		3.9888		1,591,018				0.0028		0,500		3.263		4.0577		1,646,458

				0.003		0,250		0.163		0.8216		67,508				0.003		-0,200		2.824		3.988		1,590,447				0.003		4,250		4.777		4.5736		2,091,815

				0.0032		0,800		0.101		0.1755		3,081				0.0032		0,750		3.618		4.2866		1,837,503				0.0032		2,850		5.061		4.4357		1,967,574

				0.0034		1,750		0.216		0.9262		85,792				0.0034		2,150		4.236		4.5618		2,080,960				0.0034		2,900		5.884		4.3175		1,864,116

				0.0036		1,050		0.141		0.2142		4,588				0.0036		2,050		5.025		4.6766		2,187,058				0.0036		97,600		7.24		4.0651		1,652,485

				0.0038		0,250		0.168		0.1863		3,472				0.0038		2,250		5.726		4.3335		1,877,952				0.0038		97,000		7.693		3.7065		1,373,844

				0.004		3,000		0.356		1.3563		183,966				0.004		97,850		7.047		4.0082		1,606,555				0.004		91,250		8.013		3.6248		1,313,932

				0.0042		2,450		0.42		1.5961		254,768				0.0042		6,250		7.294		4.2064		1,769,411				0.0042		96,300		9.293		3.0364		921,945

				0.0044		2,750		0.888		2.2746		517,400				0.0044		5,700		6.927		4.1283		1,704,320				0.0044		106,950		9.021		3.0891		954,228

				0.0046		2,050		1.243		2.8132		791,419				0.0046		89,250		8.037		3.6482		1,330,902				0.0046		100,450		9.965		2.7637		763,806

				0.0048		1,700		1.673		3.2581		1,061,553				0.0048		104,100		8.448		3.6932		1,363,989				0.0048		114,600		10.476		3.067		940,669

				0.005		2,500		2.085		3.5183		1,237,826				0.005		107,700		9.402		3.5634		1,269,798				0.005		95,250		10.688		4.6067		2,122,187

				0.0052		2,300		2.759		3.9261		1,541,396				0.0052		99,250		8.936		3.169		1,004,233				0.0052		82,450		17.36		22.1273		48,961,859

				0.0054		2,250		3.064		3.954		1,563,404				0.0054		96,300		9.535		3.5652		1,271,098

				0.0056		4,350		4.947		4.2809		1,832,595				0.0056		110,050		10.101		2.3144		535,667

				0.0058		1,750		4.718		4.4045		1,939,947				0.0058		115,850		10.257		4.4927		2,018,470

				0.006		3,950		5.161		4.4879		2,014,119				0.006		138,100		12.931		11.2798		12,723,287

				0.0062		97,600		6.676		4.1349		1,709,780				0.0062		72,700		14.856		16.2699		26,471,097

				0.0064		4,900		6.158		4.2628		1,817,135				0.0064		130,050		13.493		10.4013		10,818,631

				0.0066		5,150		6.535		4.2664		1,820,250

				0.0068		97,300		7.124		3.9974		1,597,901

				0.007		97,450		7.21		4.0059		1,604,697

				0.0072		92,000		7.661		3.5887		1,287,856

				0.0074		95,000		8.415		3.2569		1,060,755

				0.0076		91,250		8.115		3.3725		1,137,381

				0.0078		89,750		8.695		2.8725		825,139

				0.008		102,000		9.451		1.986		394,414

				0.0082		108,000		9.334		3.0122		907,318

				0.0084		105,700		9.647		1.9396		376,211

				0.0086		95,500		9.274		2.7983		783,043

				0.0088		106,700		9.833		2.0826		433,738

				0.009		102,200		10.031		2.0106		404,236

				0.0092		107,700		10.031		1.7266		298,115

				0.0094		107,250		11.185		10.0647		10,129,886

				0.0096		101,250		10.343		1.4094		198,631

				0.0098		88,400		11.351		5.573		3,105,869

				0.01		103,900		10.677		2.5206		635,330

				0.0102		81,300		14.013		17.6379		31,109,508

		Tik baltas triukšmas												1/f triukšmas												1/f ir baltas triukšmas

		Vidurkinama signalų		100						sin(1*w*t)*exp(-30*t)				Vidurkinama signalų		100						sin(1*w*t)*exp(-30*t)				Vidurkinama signalų		100						sin(1*w*t)*exp(-30*t)

		Bandymų skaičius		100										Bandymų skaičius		100										Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 100 (Baltas triukšmas)		Deviacija 100 (Baltas triukšmas)		Nukripimas		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 100 (1/f triukšmas)		Deviacija 100 (1/   triukšmas)		Nukripimas		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 100 su b ir 1/f		Deviacija 100 su b ir 1/f		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0		3631		0		0		0		0		0		3631		0		0		0		0		0

				0.0002		0		0		0		0				0.0002		0		0		0		0

				0.0004		-0.05		-0.002		0.0141		0.02				0.0004		-0.05		-0.018		0.0386		0.149

				0.0006		-0.05		-0.016		0.0368		0.136				0.0006		0.1		-0.017		0.0473		0.223

				0.0008		-0.05		-0.017		0.0378		0.143				0.0008		0.1		-0.022		0.0579		0.335

				0.001		0.1		-0.017		0.0403		0.163				0.001		0.2		-0.014		0.0779		0.606

				0.0012		0.1		-0.021		0.0498		0.248				0.0012		0.2		-0.02		0.0752		0.566

				0.0014		0.1		-0.018		0.0575		0.331				0.0014		-0.05		-0.018		0.0833		0.695

				0.0016		-0.05		-0.027		0.0633		0.401				0.0016		0.2		-0.004		0.0931		0.867

				0.0018		-0.05		-0.021		0.0608		0.37				0.0018		0.2		-0.027		0.0952		0.906

				0.002		0.05		-0.017		0.0667		0.446				0.002		0.3		-0.002		0.1137		1.293

				0.0022		0.2		-0.019		0.0734		0.539				0.0022		0.3		-0.017		0.1215		1.476

				0.0024		0.2		-0.005		0.0702		0.492				0.0024		0.25		-0.008		0.1161		1.347

				0.0026		0.2		-0.021		0.0844		0.713				0.0026		0.15		-0.006		0.1489		2.219

				0.0028		0.2		-0.02		0.0778		0.606				0.0028		-0.9		-0.017		0.1198		1.435

				0.003		0.25		-0.019		0.0929		0.863				0.003		0.85		0.025		0.1566		2.452

				0.0032		0.05		0.005		0.0925		0.856				0.0032		0.95		0.045		0.161		2.593

				0.0034		0		0.017		0.0995		0.991				0.0034		0.05		0.031		0.1796		3.226

				0.0036		0.3		0.013		0.1089		1.185				0.0036		0.15		0.04		0.1537		2.364

				0.0038		0.25		-0.001		0.0948		0.899				0.0038		-1.25		0.009		0.208		4.325

				0.004		0.25		0.026		0.1151		1.326				0.004		0.05		0.064		0.192		3.687

				0.0042		0.25		0.042		0.1182		1.398				0.0042		0.5		0.047		0.1987		3.949

				0.0044		0.1		0.022		0.1168		1.365				0.0044		0.4		0.052		0.1732		3

				0.0046		0.3		0.036		0.1142		1.303				0.0046		0.65		0.19		0.9038		81.687

				0.0048		0.15		0.041		0.1272		1.618				0.0048		1		0.249		1.0448		109.162

				0.005		1.15		0.056		0.1358		1.845				0.005		0.35		0.728		2.2988		528.446

				0.0052		-0.2		0.035		0.1395		1.947				0.0052		-0.15		0.491		1.7041		290.406

				0.0054		-0.15		0.043		0.1373		1.884				0.0054		2.65		0.569		1.9902		396.095

				0.0056		1.4		0.063		0.1649		2.72				0.0056		1.35		0.314		1.3805		190.586

				0.0058		1.4		0.071		0.1465		2.147				0.0058		1.5		0.929		2.5256		637.865

				0.006		-0.25		0.091		0.1525		2.325				0.006		1.4		1.508		3.1724		1006.398

				0.0062		-0.2		0.074		0.1528		2.336				0.0062		1.45		1.701		3.2953		1085.889

				0.0064		1.15		0.107		0.1479		2.187				0.0064		-3.4		1.857		3.3982		1154.753

				0.0066		1.15		0.088		0.1526		2.329				0.0066		2.5		2.598		3.9194		1536.141

				0.0068		0		0.104		0.174		3.029				0.0068		0.4		2.307		3.7712		1422.207

				0.007		1.3		0.097		0.1598		2.555				0.007		1.9		3.259		4.2204		1781.214

				0.0072		2.5		0.206		0.8798		77.411				0.0072		-0.4		2.914		4.1527		1724.465

				0.0074		-0.25		0.124		0.1985		3.942				0.0074		1.45		3.108		4.0774		1662.478

				0.0076		2.6		0.283		1.1904		141.698				0.0076		0.6		3.896		4.3573		1898.604

				0.0078		0.85		0.241		0.9365		87.699				0.0078		2.9		4.514		4.3972		1933.495

				0.008		1.5		0.145		0.1946		3.785				0.008		1.75		4.943		4.5029		2027.581

				0.0082		3.2		0.333		1.3086		171.233				0.0082		3.35		6.414		4.0192		1615.435

				0.0084		1.85		0.459		1.7624		310.608				0.0084		0.95		5.408		4.3452		1888.034

				0.0086		2.3		0.247		0.8468		71.706				0.0086		98.55		6.631		4.082		1666.236

				0.0088		1.85		0.824		2.3636		558.649				0.0088		2		6.016		4.3378		1881.651

				0.009		2.6		0.639		1.9814		392.604				0.009		5.3		6.963		4.157		1728.054

				0.0092		2		0.625		1.9075		363.866				0.0092		85.4		7.123		4.0274		1621.957

				0.0094		2.45		1.19		2.8539		814.455				0.0094		5.4		6.69		4.0714		1657.606

				0.0096		3.2		0.816		2.3172		536.964				0.0096		96		7.122		4.3034		1851.931

				0.0098		0.85		0.776		2.2144		490.366				0.0098		101		8.177		3.3223		1103.795

				0.01		3.45		1.456		3.1296		979.461				0.01		95.5		7.828		3.7929		1438.587

				0.0102		3.2		1.166		2.7406		751.116				0.0102		93.5		8.48		3.217		1034.889

				0.0104		1.35		1.358		3.0718		943.579				0.0104		98		8.732		3.3992		1155.472

				0.0106		3.05		2.281		3.6431		1327.226				0.0106		93.5		8.227		3.5163		1236.442

				0.0108		2.25		1.957		3.53		1246.066				0.0108		100		8.832		3.2069		1028.422

				0.011		1.3		2.793		3.9695		1575.722				0.011		52.2		10.014		9.9846		9969.293

				0.0112		3.6		2.307		3.7701		1421.379				0.0112		113.4		9.392		2.8939		837.468

				0.0114		4.25		2.491		3.8279		1465.275				0.0114		109.65		9.682		2.3292		542.533

				0.0116		2.4		2.433		3.7704		1421.557				0.0116		95.5		9.404		6.3502		4032.463

				0.0118		2.45		3.295		4.2017		1765.402				0.0118		111.35		9.773		3.2332		1045.351

				0.012		3.9		3.295		4.2105		1772.856				0.012		102.25		9.468		2.5928		672.26

				0.0122		4.5		2.572		3.8748		1501.375				0.0122		86		10.216		3.6663		1344.176

				0.0124		3.6		3.356		4.2229		1783.299				0.0124		130.9		11.21		7.6341		5828.01

				0.0126		2.45		3.241		4.069		1655.679

				0.0128		2.5		4.583		4.3739		1913.092

				0.013		3.45		4.539		4.4561		1985.675

				0.0132		2.9		4.756		4.3556		1897.118

				0.0134		2.9		4.58		4.3313		1876.02

				0.0136		3.8		6.451		4.3145		1861.525

				0.0138		2.8		5.908		4.3177		1864.276

				0.014		3.95		6.011		4.3076		1855.574

				0.0142		2.75		5.821		4.3561		1897.562

				0.0144		3.75		6.234		4.1149		1693.277

				0.0146		2.65		5.994		4.444		1974.885

				0.0148		5.05		6.245		4.278		1830.169

				0.015		97.6		6.993		4.0042		1603.399

				0.0152		97.6		7.044		4.0556		1644.774

				0.0154		87.5		7.713		3.6575		1337.751

				0.0156		92.75		8.099		3.0661		940.091

				0.0158		92.5		8.322		3.1206		973.789

				0.016		98		7.124		4.1359		1710.588

				0.0162		89.75		7.782		3.591		1289.563

				0.0164		99		8.125		3.3239		1104.816

				0.0166		91		8.507		3.2067		1028.308

				0.0168		93.25		8.428		3.1789		1010.527

				0.017		94.75		8.479		3.1121		968.491

				0.0172		91		8.455		3.2193		1036.412

				0.0174		90.5		9.215		2.124		451.119

				0.0176		93.5		8.996		2.9702		882.221

				0.0178		89.5		9.416		1.9164		367.247

				0.018		94.95		9.515		2.6943		725.947

				0.0182		91.75		9.104		2.2872		523.15

				0.0184		95		9.282		2.3091		533.179

				0.0186		91.25		9.452		1.9522		381.101

				0.0188		95.75		9.062		2.7521		757.389

				0.019		97.25		9.217		2.5718		661.435

				0.0192		51.95		10.342		9.3208		8687.701

				0.0194		96.2		9.313		2.5923		671.993

				0.0196		98		9.761		2.4076		579.675

				0.0198		141.1		10.591		8.206		6733.84

				0.02		96		10.03		1.7471		305.242

		Tik baltas triukšmas												1/f triukšmas												1/f ir baltas triukšmas

		Vidurkinama signalų		200						sin(1*w*t)*exp(-30*t)				Vidurkinama signalų		200						sin(1*w*t)*exp(-30*t)				Vidurkinama signalų		200						sin(1*w*t)*exp(-30*t)

		Bandymų skaičius		100										Bandymų skaičius		100										Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 200 (Baltas triukšmas)		Deviacija 200 (Baltas triukšmas)		Nukripimas		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 200 (1/f triukšmas)		Deviacija 200 (1/   triukšmas)		Nukripimas		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 200 su b ir 1/f		Deviacija 200 su b ir 1/f		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0		3631		0		0		0		0		0		3631		0		0		0		0		0

				0.0002		0		0		0		0				0.0002		0		0		0		0				0.0002		-0.05		-0.001		0.01		0.01

				0.0004		-0.05		-0.001		0.01		0.01				0.0004		-0.05		-0.002		0.014		0.02				0.0004		-0.05		-0.007		0.026		0.07

				0.0005		-0.05		-0.001		0.01		0.01				0.0005		-0.05		-0.011		0.031		0.1				0.0005		-0.05		-0.016		0.037		0.14

				0.001		-0.05		-0.01		0.03		0.09				0.001		0.1		-0.02		0.049		0.24				0.001		0.1		-0.018		0.054		0.29

				0.0015		0.1		-0.027		0.047		0.22				0.0015		0.1		-0.013		0.063		0.4				0.0015		-0.05		-0.038		0.063		0.4

				0.002		0.1		-0.025		0.05		0.25				0.002		0.2		-0.014		0.088		0.77				0.002		0.2		-0.008		0.093		0.86

				0.0025		0.1		-0.014		0.059		0.34				0.0025		0.3		-0.023		0.106		1.13				0.0025		0.15		-0.018		0.12		1.44

				0.003		0.2		-0.005		0.069		0.47				0.003		0.25		0.021		0.115		1.32				0.003		0.15		0.014		0.137		1.88

				0.0035		-0.05		-0.016		0.073		0.54				0.0035		0.2		0.003		0.111		1.22				0.0035		0.4		0.009		0.152		2.3

				0.004		0.2		-0.005		0.082		0.67				0.004		0.3		0.01		0.14		1.95				0.004		0.05		0.026		0.171		2.92

				0.0045		0.2		0.001		0.104		1.08				0.0045		-0.9		0.006		0.164		2.7				0.0045		1.4		0.032		0.176		3.09

				0.005		0.25		0.007		0.095		0.89				0.005		-0.2		0.022		0.163		2.66				0.005		1.5		0.093		0.205		4.19

				0.0055		0.25		0.027		0.117		1.37				0.0055		0.15		0.036		0.159		2.52				0.0055		-0.7		0.149		0.829		68.72

				0.006		0.25		0.032		0.107		1.15				0.006		1.2		0.166		1.016		103.3				0.006		2.2		0.378		1.566		245.22

				0.0065		0.1		0.042		0.116		1.34				0.0065		0.3		0.245		1.151		132.43				0.0065		-0.65		0.664		2.172		471.65

				0.007		0.15		0.033		0.125		1.56				0.007		1.2		0.577		1.986		394.32				0.007		1.05		1.404		2.993		895.86

				0.0075		0.1		0.048		0.14		1.97				0.0075		0.7		0.427		1.645		270.58				0.0075		-0.3		2.161		3.64		1325.01

				0.008		1.15		0.077		0.146		2.14				0.008		0.55		0.791		2.254		507.88				0.008		2.25		1.859		3.409		1162

				0.0085		1.05		0.095		0.164		2.69				0.0085		1.9		1.329		2.959		875.44				0.0085		1.95		2.963		4.099		1679.93

				0.009		1.4		0.089		0.169		2.87				0.009		1.4		2.461		3.858		1488.6				0.009		2.85		3.881		4.475		2002.72

				0.0095		1.15		0.093		0.163		2.65				0.0095		2.4		2.083		3.605		1299.68				0.0095		3.9		5.38		4.432		1964.22

				0.01		-0.05		0.145		0.761		57.91				0.01		3.95		3.178		4.258		1812.74				0.01		2.65		5.243		4.425		1958.09

				0.0105		1.2		0.202		0.813		66.04				0.0105		2.75		4.18		4.422		1955.37				0.0105		4.45		5.72		4.47		1998.22

				0.011		0.85		0.15		0.187		3.51				0.011		-1.4		4.748		4.532		2054.21				0.011		87.75		7.079		3.848		1480.73

				0.0115		0.5		0.182		0.874		76.39				0.0115		2.75		5.275		4.339		1882.96				0.0115		92.5		7.487		3.806		1448.86

				0.012		3.1		0.465		1.66		275.58				0.012		2.1		5.902		4.363		1903.76				0.012		106.95		8.002		3.621		1311.07

				0.0125		2.9		0.344		1.329		176.59				0.0125		0.8		5.631		4.438		1969.95				0.0125		101.45		8.475		3.249		1055.54

				0.013		2.85		0.417		1.548		239.76				0.013		4.4		6.727		4.17		1738.76				0.013		103.85		8.811		3.143		987.57

				0.0135		2.05		0.508		1.749		305.79				0.0135		95		7.347		3.766		1418.27				0.0135		102.75		8.969		3.074		944.82

				0.014		0.95		0.843		2.363		558.51				0.014		105.65		7.722		3.981		1584.82				0.014		105.45		9.085		3.527		1243.66

				0.0145		1.35		1.38		2.917		850.75				0.0145		102.15		7.793		4.122		1699.04				0.0145		122.7		9.925		3.854		1485.16

				0.015		3.6		1.918		3.446		1187.52				0.015		92		8.457		3.341		1116.01				0.015		90.75		10.058		3.421		1170.37

				0.0155		3.7		2.646		3.999		1598.88				0.0155		102.25		8.683		3.473		1206.28				0.0155		112.1		10.634		6.558		4300.35

				0.016		2.65		2.16		3.629		1316.61				0.016		103.85		8.643		3.231		1044.01				0.016		88.75		11.193		5.455		2975.56

				0.0165		1		2.432		3.854		1485.07				0.0165		96.45		8.984		3.303		1090.98				0.0165		73.6		14.332		16.468		27120.08

				0.017		3.5		3.701		4.346		1888.62				0.017		80.65		9.908		5.603		3139.08				0.017		138.65		12.96		11.164		12463.6

		Tik baltas triukšmas												1/f triukšmas												1/f ir baltas triukšmas

		Vidurkinama signalų		500						sin(1*w*t)*exp(-30*t)				Vidurkinama signalų		500						sin(1*w*t)*exp(-30*t)				Vidurkinama signalų		500						sin(1*w*t)*exp(-30*t)

		Bandymų skaičius		100										Bandymų skaičius		100										Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 500 (Baltas triukšmas)		Deviacija 500 (Baltas triukšmas)		Nukripimas		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 500 (1/f triukšmas)		Deviacija 500 (1/   triukšmas)		Nukripimas		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 500 su b ir 1/f		Deviacija 500 su b ir 1/f		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0		3631		0		0		0		0		0		3631		0		0		0		0		0

				0.0005		0		0		0		0				0.0005		-0.05		-0.002		0.0141		0.02				0.0005		-0.05		-0.007		0.0256		0.066

				0.001		-0.05		-0.004		0.0197		0.039				0.001		-0.05		-0.018		0.0386		0.149				0.001		-0.05		-0.019		0.0394		0.155

				0.0015		-0.05		-0.01		0.0302		0.091				0.0015		0.1		-0.026		0.0463		0.215				0.0015		-0.05		-0.025		0.0575		0.331

				0.002		0.1		-0.015		0.0386		0.149				0.002		-0.05		-0.016		0.0615		0.378				0.002		-0.05		-0.021		0.0715		0.511

				0.0025		0.1		-0.024		0.0474		0.225				0.0025		-0.05		-0.02		0.0739		0.545				0.0025		-0.05		-0.008		0.072		0.519

				0.003		0.1		-0.022		0.0504		0.254				0.003		0.2		-0.017		0.0766		0.587				0.003		0.2		-0.015		0.0857		0.735

				0.0035		0.1		-0.017		0.062		0.385				0.0035		0.2		-0.014		0.0841		0.707				0.0035		-0.1		-0.026		0.0991		0.982

				0.004		0.2		-0.025		0.0642		0.412				0.004		0.2		-0.015		0.0869		0.755				0.004		0.15		-0.006		0.1127		1.269

				0.0045		-0.05		-0.013		0.0691		0.478				0.0045		-0.9		-0.021		0.1192		1.42				0.0045		-0.9		0.007		0.1217		1.48

				0.005		0.2		-0.008		0.072		0.519				0.005		-0.75		0.01		0.1275		1.626				0.005		0.15		0.027		0.1406		1.977

				0.0055		0.2		0.003		0.0703		0.494				0.0055		0.9		0.001		0.1508		2.273				0.0055		0.15		0.028		0.1379		1.901

				0.006		0.2		-0.006		0.0851		0.724				0.006		-0.15		0.002		0.1517		2.303				0.006		0.15		0.038		0.1588		2.521

				0.0065		0.2		-0.003		0.081		0.656				0.0065		0.15		0.019		0.1323		1.751				0.0065		0.15		0.028		0.1525		2.325

				0.007		0.2		-0.002		0.0876		0.767				0.007		-0.15		0.002		0.1524		2.323				0.007		0.95		0.043		0.1616		2.611

				0.0075		0.3		0.01		0.1049		1.101				0.0075		-0.05		0.007		0.176		3.096				0.0075		0.75		0.13		0.9277		86.071

				0.008		0.25		0.014		0.0899		0.808				0.008		-0.5		0.013		0.1931		3.73				0.008		1.85		0.11		0.1904		3.626

				0.0085		0.25		0.002		0.1119		1.252				0.0085		2.05		0.095		0.2096		4.391				0.0085		0.05		0.073		0.1869		3.492

				0.009		0.3		0.024		0.1173		1.376				0.009		1.5		0.063		0.2191		4.801				0.009		-0.85		0.168		0.8018		64.28

				0.0095		0.1		0.039		0.1197		1.432				0.0095		2.6		0.047		0.2032		4.13				0.0095		-0.25		0.405		1.4777		218.371

				0.01		-0.75		0.016		0.1187		1.408				0.01		0.9		0.261		1.251		156.503				0.01		1.55		0.196		0.8928		79.716

				0.0105		0.3		0.022		0.1353		1.83				0.0105		1.5		0.221		0.8802		77.481				0.0105		1.35		1.103		2.745		753.504

				0.011		1.3		0.035		0.125		1.563				0.011		0.7		0.292		1.2565		157.872				0.011		2		0.648		2.0433		417.525

				0.0115		-1.25		0.036		0.1389		1.93				0.0115		0.7		0.445		1.6945		287.139				0.0115		0.5		1.312		3.021		912.672

				0.012		1.25		0.045		0.1149		1.321				0.012		0.4		0.686		2.2335		498.869				0.012		1.25		2.078		3.5805		1281.992

				0.0125		0.1		0.05		0.1494		2.232				0.0125		0.45		0.869		2.4042		578.034				0.0125		0.35		2.354		3.7872		1434.251

				0.013		-0.25		0.057		0.1402		1.965				0.013		1.5		1.611		3.2899		1082.321				0.013		2.85		3.761		4.3193		1865.675

				0.0135		0.15		0.076		0.159		2.528				0.0135		1.35		1.27		2.9669		880.232				0.0135		2.9		2.643		4.0083		1606.672

				0.014		1.25		0.165		0.8274		68.452				0.014		0.9		1.777		3.4782		1209.815				0.014		0.95		3.19		4.0763		1661.606

				0.0145		-0.2		0.057		0.1526		2.328				0.0145		1.1		1.899		3.4374		1181.566				0.0145		0.4		3.722		4.272		1824.981

				0.015		0.95		0.083		0.1621		2.627				0.015		2.5		2.406		3.8648		1493.693				0.015		1.9		4.743		4.4142		1948.551

				0.0155		0.15		0.054		0.1737		3.019				0.0155		2.25		3.553		4.2047		1767.989				0.0155		2.6		5.665		4.2668		1820.593

				0.016		0.8		0.118		0.1726		2.977				0.016		0.55		4.031		4.4403		1971.65				0.016		3.7		6.055		4.2808		1832.492

				0.0165		2.05		0.133		0.1985		3.941				0.0165		0.6		4.163		4.4226		1955.973				0.0165		0.85		5.693		4.3526		1894.49

				0.017		-0.2		0.12		0.1712		2.929				0.017		0.4		4.386		4.4728		2000.586				0.017		4.85		6.473		4.3042		1852.603

				0.0175		2.5		0.162		0.1958		3.834				0.0175		1.5		4.545		4.3452		1888.048				0.0175		91.25		7.34		3.8604		1490.263

				0.018		2.65		0.404		1.4503		210.342				0.018		1.6		5.131		4.3527		1894.6				0.018		102.1		6.907		4.0549		1644.248

				0.0185		1.15		0.219		0.8076		65.226				0.0185		0.1		5.629		4.4287		1961.359

				0.019		0.75		0.161		0.2084		4.341				0.019		3.05		5.298		4.5044		2028.969

				0.0195		1		0.433		1.5556		242.001				0.0195		99.1		5.931		4.4733		2001.065

				0.02		2.9		0.581		1.8507		342.499				0.02		0.35		5.826		4.522		2044.841

				0.0205		2.05		0.773		2.2636		512.401				0.0205		97.45		6.941		4.2248		1784.891

				0.021		2		0.966		2.4808		615.439				0.021		98.75		7.412		4.0006		1600.511

				0.0215		1.1		1.078		2.5546		652.577				0.0215		4.3		7.098		4.1697		1738.626

				0.022		1.4		1.182		2.7943		780.836				0.022		94.25		7.62		3.879		1504.626

				0.0225		2.1		1.081		2.6657		710.6				0.0225		91		8.155		3.6719		1348.29

				0.023		2.3		1.309		2.9553		873.396				0.023		93.25		8.288		3.3683		1134.551

				0.0235		3.1		1.346		2.8693		823.301				0.0235		93		8.359		3.5646		1270.628

				0.024		1.15		1.537		3.0739		944.862				0.024		98.25		8.252		3.6807		1354.757

				0.0245		3.4		2.028		3.5057		1228.971				0.0245		109.95		8.905		4.1011		1681.907

				0.025		4.25		1.886		3.3691		1135.112				0.025		97		9.69		2.1408		458.313

				0.0255		1.3		1.891		3.3998		1155.881				0.0255		103.3		9.106		3.5738		1277.229

				0.026		3.6		2.804		4.0816		1665.978				0.026		121.75		10.21		7.7697		6036.798

				0.0265		3.8		3.464		4.1354		1710.152				0.0265		106.7		9.63		2.1714		471.505

				0.027		3.3		2.678		3.8058		1448.375				0.027		96.4		9.964		2.781		773.404

				0.0275		2.75		3.88		4.4411		1972.303				0.0275		94.9		9.786		2.5717		661.374

				0.028		3.5		4.032		4.2746		1827.25				0.028		64.15		12.241		15.0104		22531.355

				0.0285		1.8		4.505		4.453		1982.937				0.0285		113.75		10.386		3.2416		1050.829

				0.029		2.9		4.396		4.4486		1979.029				0.029		88.4		10.88		7.7849		6060.525

				0.0295		3.75		4.849		4.4458		1976.555				0.0295		149.2		13.724		14.4769		20958.103

				0.03		3.6		4.807		4.363		1903.561				0.03		92.45		11.739		6.7707		4584.301

				0.0305		1.7		5.067		4.3645		1904.85

				0.031		3.5		5.136		4.2829		1834.334

				0.0315		4.9		5.822		4.3305		1875.325

				0.032		92.35		6.477		4.0139		1611.128

				0.0325		4.95		6.655		4.2127		1774.674

				0.033		5.85		6.759		4.0475		1638.204

				0.0335		100		7.336		3.6735		1349.465

				0.034		91.5		7.164		3.9035		1523.768

				0.0345		102		7.216		3.7727		1423.348

				0.035		94.75		7.57		3.6096		1302.899

				0.0355		100.15		8.109		3.3969		1153.921

				0.036		103.55		8.012		3.5777		1279.985

				0.0365		91.25		8.156		3.3369		1113.501

				0.037		95.5		8.311		3.213		1032.321

				0.0375		93.5		8.188		3.1852		1014.551

				0.038		96.25		8.187		3.5379		1251.67

				0.0385		91		8.338		3.1862		1015.187

				0.039		102		9.142		2.5392		644.751

				0.0395		93.75		7.979		3.6904		1361.925

				0.04		107.55		8.934		2.5798		665.56

				0.0405		96.75		9.512		1.9991		399.642

				0.041		90.65		9.062		3.0958		958.379

				0.0415		94.6		8.964		2.8914		836.031

				0.042		97.5		9.531		2.341		548.014

				0.0425		106.15		9.395		2.953		872.028

				0.043		106		9.799		1.6636		276.757

				0.0435		97.75		9.596		1.9826		393.069

				0.044		102.5		9.731		1.9388		375.893

				0.0445		98.25		9.755		2.1668		469.482

				0.045		94.25		9.698		2.207		487.07
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Vidurkis 500 (Baltas triukšmas)

Deviacija 500 (Baltas triukšmas)

Vidurkis 500 (1/f triukšmas)

Deviacija 500 (1/   triukšmas)

Vidurkis 500 su b ir 1/f

Deviacija 500 su b ir 1/f
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Vidurkis 20 (Baltas triukšmas)

Deviacija 20 (Baltas triukšmas)
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Vidurkis 20 (Baltas triukšmas)

Deviacija 20 (Baltas triukšmas)

Vidurkis 20 (1/f triukšmas)

Deviacija 20 (1/   triukšmas)
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		Tik baltas triukšmas												1/f triukšmas												1/f ir baltas triukšmas

		Vidurkinama signalų		20						sin(1*w*t)*exp(-30*t)				Vidurkinama signalų		20						sin(1*w*t)*exp(-30*t)				Vidurkinama signalų		20						sin(1*w*t)*exp(-30*t)

		Bandymų skaičius		100										Bandymų skaičius		100										Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 20 (Baltas triukšmas)		Deviacija 20 (Baltas triukšmas)		Nukripimas		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 20 (1/f triukšmas)		Deviacija 20 (1/f triukšmas)		Nukripimas		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 20		Deviacija 20		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0		3631		0		0		0		0		0		3631		0		0		0		0		0

				0.0002		-0.05		-0.05		0.219		0,048				0.0002		0,100		-0.11		0.345		0,119				0.0002		-0,050		-0.19		0.394		0,155

				0.0004		-0,050		-0.28		0.451		0,204				0.0004		0,100		-0.26		0.613		0,376				0.0004		-0,050		-0.29		0.686		0,471

				0.0006		0,100		-0.24		0.534		0,285				0.0006		-0,050		-0.25		0.744		0,553				0.0006		0,200		-0.16		0.884		0,782

				0.0008		0,100		-0.15		0.609		0,371				0.0008		0,300		-0.15		1.067		1,139				0.0008		0,250		-0.21		0.957		0,915

				0.001		-0,050		-0.27		0.737		0,543				0.001		0,250		0.17		1.055		1,112				0.001		0,150		0.26		1.502		2,255

				0.0012		0,200		-0.04		0.852		0,726				0.0012		-0,850		0.03		1.48		2,191				0.0012		-0,200		0.26		1.502		2,255

				0.0014		0,200		-0.03		0.904		0,817				0.0014		0,150		0.37		1.561		2,437				0.0014		0,950		0.82		1.714		2,937

				0.0016		0,250		0.07		0.967		0,934				0.0016		0,500		0.4		1.912		3,657				0.0016		1,600		1.66		9.024		81,439

				0.0018		0,300		0.18		1.132		1,280				0.0018		0,750		1.5		9.279		86,091				0.0018		0,850		1.6		9.475		89,778

				0.002		0,300		0.15		1.048		1,098				0.002		0,000		2.53		13.14		172,656				0.002		0,750		5		16.741		280,263

				0.0022		0,250		0.35		1.234		1,523				0.0022		0,950		5.83		20.691		428,102				0.0022		1,150		12.23		27.868		776,623

				0.0024		1,300		0.7		1.345		1,808				0.0024		0,300		6.59		21.7		470,891				0.0024		1,400		17.59		33.247		1,105,355

				0.0026		1,300		0.51		1.467		2,151				0.0026		-1,600		13.63		30.028		901,670				0.0026		1,800		21.99		36.82		1,355,707

				0.0028		-0,200		0.48		1.487		2,212				0.0028		1,650		25.15		39.888		1,591,018				0.0028		0,500		32.63		40.577		1,646,458

				0.003		0,250		1.63		8.216		67,508				0.003		-0,200		28.24		39.88		1,590,447				0.003		4,250		47.77		45.736		2,091,815

				0.0032		0,800		1.01		1.755		3,081				0.0032		0,750		36.18		42.866		1,837,503				0.0032		2,850		50.61		44.357		1,967,574

				0.0034		1,750		2.16		9.262		85,792				0.0034		2,150		42.36		45.618		2,080,960				0.0034		2,900		58.84		43.175		1,864,116

				0.0036		1,050		1.41		2.142		4,588				0.0036		2,050		50.25		46.766		2,187,058				0.0036		97,600		72.4		40.651		1,652,485

				0.0038		0,250		1.68		1.863		3,472				0.0038		2,250		57.26		43.335		1,877,952				0.0038		97,000		76.93		37.065		1,373,844

				0.004		3,000		3.56		13.563		183,966				0.004		97,850		70.47		40.082		1,606,555				0.004		91,250		80.13		36.248		1,313,932

				0.0042		2,450		4.2		15.961		254,768				0.0042		6,250		72.94		42.064		1,769,411				0.0042		96,300		92.93		30.364		921,945

				0.0044		2,750		8.88		22.746		517,400				0.0044		5,700		69.27		41.283		1,704,320				0.0044		106,950		90.21		30.891		954,228

				0.0046		2,050		12.43		28.132		791,419				0.0046		89,250		80.37		36.482		1,330,902				0.0046		100,450		99.65		27.637		763,806

				0.0048		1,700		16.73		32.581		1,061,553				0.0048		104,100		84.48		36.932		1,363,989				0.0048		114,600		104.76		30.67		940,669

				0.005		2,500		20.85		35.183		1,237,826				0.005		107,700		94.02		35.634		1,269,798				0.005		95,250		106.88		46.067		2,122,187

				0.0052		2,300		27.59		39.261		1,541,396				0.0052		99,250		89.36		31.69		1,004,233				0.0052		82,450		173.6		221.273		48,961,859

				0.0054		2,250		30.64		39.54		1,563,404				0.0054		96,300		95.35		35.652		1,271,098

				0.0056		4,350		49.47		42.809		1,832,595				0.0056		110,050		101.01		23.144		535,667

				0.0058		1,750		47.18		44.045		1,939,947				0.0058		115,850		102.57		44.927		2,018,470

				0.006		3,950		51.61		44.879		2,014,119				0.006		138,100		129.31		112.798		12,723,287

				0.0062		97,600		66.76		41.349		1,709,780				0.0062		72,700		148.56		162.699		26,471,097

				0.0064		4,900		61.58		42.628		1,817,135				0.0064		130,050		134.93		104.013		10,818,631

				0.0066		5,150		65.35		42.664		1,820,250

				0.0068		97,300		71.24		39.974		1,597,901

				0.007		97,450		72.1		40.059		1,604,697

				0.0072		92,000		76.61		35.887		1,287,856

				0.0074		95,000		84.15		32.569		1,060,755

				0.0076		91,250		81.15		33.725		1,137,381

				0.0078		89,750		86.95		28.725		825,139

				0.008		102,000		94.51		19.86		394,414

				0.0082		108,000		93.34		30.122		907,318

				0.0084		105,700		96.47		19.396		376,211

				0.0086		95,500		92.74		27.983		783,043

				0.0088		106,700		98.33		20.826		433,738

				0.009		102,200		100.31		20.106		404,236

				0.0092		107,700		100.31		17.266		298,115

				0.0094		107,250		111.85		100.647		10,129,886

				0.0096		101,250		103.43		14.094		198,631

				0.0098		88,400		113.51		55.73		3,105,869

				0.01		103,900		106.77		25.206		635,330

				0.0102		81,300		140.13		176.379		31,109,508

		Tik baltas triukšmas												1/f triukšmas												1/f ir baltas triukšmas

		Vidurkinama signalų		100						sin(1*w*t)*exp(-30*t)				Vidurkinama signalų		100						sin(1*w*t)*exp(-30*t)				Vidurkinama signalų		100						sin(1*w*t)*exp(-30*t)

		Bandymų skaičius		100										Bandymų skaičius		100										Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 100 (Baltas triukšmas)		Deviacija 100 (Baltas triukšmas)		Nukripimas		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 100		Deviacija 100		Nukripimas		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 100 su b ir 1/f		Deviacija 100 su b ir 1/f		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0		3631		0		0		0		0		0		3631		0		0		0		0		0

				0.0002		0		0		0		0				0.0002		0		0		0		0

				0.0004		-0.05		-0.02		0.141		0.02				0.0004		-0.05		-0.18		0.386		0.149

				0.0006		-0.05		-0.16		0.368		0.136				0.0006		0.1		-0.17		0.473		0.223

				0.0008		-0.05		-0.17		0.378		0.143				0.0008		0.1		-0.22		0.579		0.335

				0.001		0.1		-0.17		0.403		0.163				0.001		0.2		-0.14		0.779		0.606

				0.0012		0.1		-0.21		0.498		0.248				0.0012		0.2		-0.2		0.752		0.566

				0.0014		0.1		-0.18		0.575		0.331				0.0014		-0.05		-0.18		0.833		0.695

				0.0016		-0.05		-0.27		0.633		0.401				0.0016		0.2		-0.04		0.931		0.867

				0.0018		-0.05		-0.21		0.608		0.37				0.0018		0.2		-0.27		0.952		0.906

				0.002		0.05		-0.17		0.667		0.446				0.002		0.3		-0.02		1.137		1.293

				0.0022		0.2		-0.19		0.734		0.539				0.0022		0.3		-0.17		1.215		1.476

				0.0024		0.2		-0.05		0.702		0.492				0.0024		0.25		-0.08		1.161		1.347

				0.0026		0.2		-0.21		0.844		0.713				0.0026		0.15		-0.06		1.489		2.219

				0.0028		0.2		-0.2		0.778		0.606				0.0028		-0.9		-0.17		1.198		1.435

				0.003		0.25		-0.19		0.929		0.863				0.003		0.85		0.25		1.566		2.452

				0.0032		0.05		0.05		0.925		0.856				0.0032		0.95		0.45		1.61		2.593

				0.0034		0		0.17		0.995		0.991				0.0034		0.05		0.31		1.796		3.226

				0.0036		0.3		0.13		1.089		1.185				0.0036		0.15		0.4		1.537		2.364

				0.0038		0.25		-0.01		0.948		0.899				0.0038		-1.25		0.09		2.08		4.325

				0.004		0.25		0.26		1.151		1.326				0.004		0.05		0.64		1.92		3.687

				0.0042		0.25		0.42		1.182		1.398				0.0042		0.5		0.47		1.987		3.949

				0.0044		0.1		0.22		1.168		1.365				0.0044		0.4		0.52		1.732		3

				0.0046		0.3		0.36		1.142		1.303				0.0046		0.65		1.9		9.038		81.687

				0.0048		0.15		0.41		1.272		1.618				0.0048		1		2.49		10.448		109.162

				0.005		1.15		0.56		1.358		1.845				0.005		0.35		7.28		22.988		528.446

				0.0052		-0.2		0.35		1.395		1.947				0.0052		-0.15		4.91		17.041		290.406

				0.0054		-0.15		0.43		1.373		1.884				0.0054		2.65		5.69		19.902		396.095

				0.0056		1.4		0.63		1.649		2.72				0.0056		1.35		3.14		13.805		190.586

				0.0058		1.4		0.71		1.465		2.147				0.0058		1.5		9.29		25.256		637.865

				0.006		-0.25		0.91		1.525		2.325				0.006		1.4		15.08		31.724		1006.398

				0.0062		-0.2		0.74		1.528		2.336				0.0062		1.45		17.01		32.953		1085.889

				0.0064		1.15		1.07		1.479		2.187				0.0064		-3.4		18.57		33.982		1154.753

				0.0066		1.15		0.88		1.526		2.329				0.0066		2.5		25.98		39.194		1536.141

				0.0068		0		1.04		1.74		3.029				0.0068		0.4		23.07		37.712		1422.207

				0.007		1.3		0.97		1.598		2.555				0.007		1.9		32.59		42.204		1781.214

				0.0072		2.5		2.06		8.798		77.411				0.0072		-0.4		29.14		41.527		1724.465

				0.0074		-0.25		1.24		1.985		3.942				0.0074		1.45		31.08		40.774		1662.478

				0.0076		2.6		2.83		11.904		141.698				0.0076		0.6		38.96		43.573		1898.604

				0.0078		0.85		2.41		9.365		87.699				0.0078		2.9		45.14		43.972		1933.495

				0.008		1.5		1.45		1.946		3.785				0.008		1.75		49.43		45.029		2027.581

				0.0082		3.2		3.33		13.086		171.233				0.0082		3.35		64.14		40.192		1615.435

				0.0084		1.85		4.59		17.624		310.608				0.0084		0.95		54.08		43.452		1888.034

				0.0086		2.3		2.47		8.468		71.706				0.0086		98.55		66.31		40.82		1666.236

				0.0088		1.85		8.24		23.636		558.649				0.0088		2		60.16		43.378		1881.651

				0.009		2.6		6.39		19.814		392.604				0.009		5.3		69.63		41.57		1728.054

				0.0092		2		6.25		19.075		363.866				0.0092		85.4		71.23		40.274		1621.957

				0.0094		2.45		11.9		28.539		814.455				0.0094		5.4		66.9		40.714		1657.606

				0.0096		3.2		8.16		23.172		536.964				0.0096		96		71.22		43.034		1851.931

				0.0098		0.85		7.76		22.144		490.366				0.0098		101		81.77		33.223		1103.795

				0.01		3.45		14.56		31.296		979.461				0.01		95.5		78.28		37.929		1438.587

				0.0102		3.2		11.66		27.406		751.116				0.0102		93.5		84.8		32.17		1034.889

				0.0104		1.35		13.58		30.718		943.579				0.0104		98		87.32		33.992		1155.472

				0.0106		3.05		22.81		36.431		1327.226				0.0106		93.5		82.27		35.163		1236.442

				0.0108		2.25		19.57		35.3		1246.066				0.0108		100		88.32		32.069		1028.422

				0.011		1.3		27.93		39.695		1575.722				0.011		52.2		100.14		99.846		9969.293

				0.0112		3.6		23.07		37.701		1421.379				0.0112		113.4		93.92		28.939		837.468

				0.0114		4.25		24.91		38.279		1465.275				0.0114		109.65		96.82		23.292		542.533

				0.0116		2.4		24.33		37.704		1421.557				0.0116		95.5		94.04		63.502		4032.463

				0.0118		2.45		32.95		42.017		1765.402				0.0118		111.35		97.73		32.332		1045.351

				0.012		3.9		32.95		42.105		1772.856				0.012		102.25		94.68		25.928		672.26

				0.0122		4.5		25.72		38.748		1501.375				0.0122		86		102.16		36.663		1344.176

				0.0124		3.6		33.56		42.229		1783.299				0.0124		130.9		112.1		76.341		5828.01

				0.0126		2.45		32.41		40.69		1655.679

				0.0128		2.5		45.83		43.739		1913.092

				0.013		3.45		45.39		44.561		1985.675

				0.0132		2.9		47.56		43.556		1897.118

				0.0134		2.9		45.8		43.313		1876.02

				0.0136		3.8		64.51		43.145		1861.525

				0.0138		2.8		59.08		43.177		1864.276

				0.014		3.95		60.11		43.076		1855.574

				0.0142		2.75		58.21		43.561		1897.562

				0.0144		3.75		62.34		41.149		1693.277

				0.0146		2.65		59.94		44.44		1974.885

				0.0148		5.05		62.45		42.78		1830.169

				0.015		97.6		69.93		40.042		1603.399

				0.0152		97.6		70.44		40.556		1644.774

				0.0154		87.5		77.13		36.575		1337.751

				0.0156		92.75		80.99		30.661		940.091

				0.0158		92.5		83.22		31.206		973.789

				0.016		98		71.24		41.359		1710.588

				0.0162		89.75		77.82		35.91		1289.563

				0.0164		99		81.25		33.239		1104.816

				0.0166		91		85.07		32.067		1028.308

				0.0168		93.25		84.28		31.789		1010.527

				0.017		94.75		84.79		31.121		968.491

				0.0172		91		84.55		32.193		1036.412

				0.0174		90.5		92.15		21.24		451.119

				0.0176		93.5		89.96		29.702		882.221

				0.0178		89.5		94.16		19.164		367.247

				0.018		94.95		95.15		26.943		725.947

				0.0182		91.75		91.04		22.872		523.15

				0.0184		95		92.82		23.091		533.179

				0.0186		91.25		94.52		19.522		381.101

				0.0188		95.75		90.62		27.521		757.389

				0.019		97.25		92.17		25.718		661.435

				0.0192		51.95		103.42		93.208		8687.701

				0.0194		96.2		93.13		25.923		671.993

				0.0196		98		97.61		24.076		579.675

				0.0198		141.1		105.91		82.06		6733.84

				0.02		96		100.3		17.471		305.242

		Tik baltas triukšmas												1/f triukšmas												1/f ir baltas triukšmas

		Vidurkinama signalų		200						sin(1*w*t)*exp(-30*t)				Vidurkinama signalų		200						sin(1*w*t)*exp(-30*t)				Vidurkinama signalų		200						sin(1*w*t)*exp(-30*t)

		Bandymų skaičius		100										Bandymų skaičius		100										Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 200		Deviacija 200		Nukripimas		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 200		Deviacija 200		Nukripimas		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 200 su b ir 1/f		Deviacija 200 su b ir 1/f		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0		3631		0		0		0		0		0		3631		0		0		0		0		0

				0.0002		0		0		0		0				0.0002		0		0		0		0				0.0002		-0.05		-0.01		0.1		0.01

				0.0004		-0.05		-0.01		0.1		0.01				0.0004		-0.05		-0.02		0.14		0.02				0.0004		-0.05		-0.07		0.26		0.07

				0.0005		-0.05		-0.01		0.1		0.01				0.0005		-0.05		-0.11		0.31		0.1				0.0005		-0.05		-0.16		0.37		0.14

				0.001		-0.05		-0.1		0.3		0.09				0.001		0.1		-0.2		0.49		0.24				0.001		0.1		-0.18		0.54		0.29

				0.0015		0.1		-0.27		0.47		0.22				0.0015		0.1		-0.13		0.63		0.4				0.0015		-0.05		-0.38		0.63		0.4

				0.002		0.1		-0.25		0.5		0.25				0.002		0.2		-0.14		0.88		0.77				0.002		0.2		-0.08		0.93		0.86

				0.0025		0.1		-0.14		0.59		0.34				0.0025		0.3		-0.23		1.06		1.13				0.0025		0.15		-0.18		1.2		1.44

				0.003		0.2		-0.05		0.69		0.47				0.003		0.25		0.21		1.15		1.32				0.003		0.15		0.14		1.37		1.88

				0.0035		-0.05		-0.16		0.73		0.54				0.0035		0.2		0.03		1.11		1.22				0.0035		0.4		0.09		1.52		2.3

				0.004		0.2		-0.05		0.82		0.67				0.004		0.3		0.1		1.4		1.95				0.004		0.05		0.26		1.71		2.92

				0.0045		0.2		0.01		1.04		1.08				0.0045		-0.9		0.06		1.64		2.7				0.0045		1.4		0.32		1.76		3.09

				0.005		0.25		0.07		0.95		0.89				0.005		-0.2		0.22		1.63		2.66				0.005		1.5		0.93		2.05		4.19

				0.0055		0.25		0.27		1.17		1.37				0.0055		0.15		0.36		1.59		2.52				0.0055		-0.7		1.49		8.29		68.72

				0.006		0.25		0.32		1.07		1.15				0.006		1.2		1.66		10.16		103.3				0.006		2.2		3.78		15.66		245.22

				0.0065		0.1		0.42		1.16		1.34				0.0065		0.3		2.45		11.51		132.43				0.0065		-0.65		6.64		21.72		471.65

				0.007		0.15		0.33		1.25		1.56				0.007		1.2		5.77		19.86		394.32				0.007		1.05		14.04		29.93		895.86

				0.0075		0.1		0.48		1.4		1.97				0.0075		0.7		4.27		16.45		270.58				0.0075		-0.3		21.61		36.4		1325.01

				0.008		1.15		0.77		1.46		2.14				0.008		0.55		7.91		22.54		507.88				0.008		2.25		18.59		34.09		1162

				0.0085		1.05		0.95		1.64		2.69				0.0085		1.9		13.29		29.59		875.44				0.0085		1.95		29.63		40.99		1679.93

				0.009		1.4		0.89		1.69		2.87				0.009		1.4		24.61		38.58		1488.6				0.009		2.85		38.81		44.75		2002.72

				0.0095		1.15		0.93		1.63		2.65				0.0095		2.4		20.83		36.05		1299.68				0.0095		3.9		53.8		44.32		1964.22

				0.01		-0.05		1.45		7.61		57.91				0.01		3.95		31.78		42.58		1812.74				0.01		2.65		52.43		44.25		1958.09

				0.0105		1.2		2.02		8.13		66.04				0.0105		2.75		41.8		44.22		1955.37				0.0105		4.45		57.2		44.7		1998.22

				0.011		0.85		1.5		1.87		3.51				0.011		-1.4		47.48		45.32		2054.21				0.011		87.75		70.79		38.48		1480.73

				0.0115		0.5		1.82		8.74		76.39				0.0115		2.75		52.75		43.39		1882.96				0.0115		92.5		74.87		38.06		1448.86

				0.012		3.1		4.65		16.6		275.58				0.012		2.1		59.02		43.63		1903.76				0.012		106.95		80.02		36.21		1311.07

				0.0125		2.9		3.44		13.29		176.59				0.0125		0.8		56.31		44.38		1969.95				0.0125		101.45		84.75		32.49		1055.54

				0.013		2.85		4.17		15.48		239.76				0.013		4.4		67.27		41.7		1738.76				0.013		103.85		88.11		31.43		987.57

				0.0135		2.05		5.08		17.49		305.79				0.0135		95		73.47		37.66		1418.27				0.0135		102.75		89.69		30.74		944.82

				0.014		0.95		8.43		23.63		558.51				0.014		105.65		77.22		39.81		1584.82				0.014		105.45		90.85		35.27		1243.66

				0.0145		1.35		13.8		29.17		850.75				0.0145		102.15		77.93		41.22		1699.04				0.0145		122.7		99.25		38.54		1485.16

				0.015		3.6		19.18		34.46		1187.52				0.015		92		84.57		33.41		1116.01				0.015		90.75		100.58		34.21		1170.37

				0.0155		3.7		26.46		39.99		1598.88				0.0155		102.25		86.83		34.73		1206.28				0.0155		112.1		106.34		65.58		4300.35

				0.016		2.65		21.6		36.29		1316.61				0.016		103.85		86.43		32.31		1044.01				0.016		88.75		111.93		54.55		2975.56

				0.0165		1		24.32		38.54		1485.07				0.0165		96.45		89.84		33.03		1090.98				0.0165		73.6		143.32		164.68		27120.08

				0.017		3.5		37.01		43.46		1888.62				0.017		80.65		99.08		56.03		3139.08				0.017		138.65		129.6		111.64		12463.6

		Tik baltas triukšmas												1/f triukšmas												1/f ir baltas triukšmas

		Vidurkinama signalų		500						sin(1*w*t)*exp(-30*t)				Vidurkinama signalų		500						sin(1*w*t)*exp(-30*t)				Vidurkinama signalų		500						sin(1*w*t)*exp(-30*t)

		Bandymų skaičius		100										Bandymų skaičius		100										Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 500		Deviacija 500		Nukripimas		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 500		Deviacija 500		Nukripimas		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 500 su b ir 1/f		Deviacija 500 su b ir 1/f		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0		3631		0		0		0		0		0		3631		0		0		0		0		0

				0.0005		0		0		0		0				0.0005		-0.05		-0.02		0.141		0.02				0.0005		-0.05		-0.07		0.256		0.066

				0.001		-0.05		-0.04		0.197		0.039				0.001		-0.05		-0.18		0.386		0.149				0.001		-0.05		-0.19		0.394		0.155

				0.0015		-0.05		-0.1		0.302		0.091				0.0015		0.1		-0.26		0.463		0.215				0.0015		-0.05		-0.25		0.575		0.331

				0.002		0.1		-0.15		0.386		0.149				0.002		-0.05		-0.16		0.615		0.378				0.002		-0.05		-0.21		0.715		0.511

				0.0025		0.1		-0.24		0.474		0.225				0.0025		-0.05		-0.2		0.739		0.545				0.0025		-0.05		-0.08		0.72		0.519

				0.003		0.1		-0.22		0.504		0.254				0.003		0.2		-0.17		0.766		0.587				0.003		0.2		-0.15		0.857		0.735

				0.0035		0.1		-0.17		0.62		0.385				0.0035		0.2		-0.14		0.841		0.707				0.0035		-0.1		-0.26		0.991		0.982

				0.004		0.2		-0.25		0.642		0.412				0.004		0.2		-0.15		0.869		0.755				0.004		0.15		-0.06		1.127		1.269

				0.0045		-0.05		-0.13		0.691		0.478				0.0045		-0.9		-0.21		1.192		1.42				0.0045		-0.9		0.07		1.217		1.48

				0.005		0.2		-0.08		0.72		0.519				0.005		-0.75		0.1		1.275		1.626				0.005		0.15		0.27		1.406		1.977

				0.0055		0.2		0.03		0.703		0.494				0.0055		0.9		0.01		1.508		2.273				0.0055		0.15		0.28		1.379		1.901

				0.006		0.2		-0.06		0.851		0.724				0.006		-0.15		0.02		1.517		2.303				0.006		0.15		0.38		1.588		2.521

				0.0065		0.2		-0.03		0.81		0.656				0.0065		0.15		0.19		1.323		1.751				0.0065		0.15		0.28		1.525		2.325

				0.007		0.2		-0.02		0.876		0.767				0.007		-0.15		0.02		1.524		2.323				0.007		0.95		0.43		1.616		2.611

				0.0075		0.3		0.1		1.049		1.101				0.0075		-0.05		0.07		1.76		3.096				0.0075		0.75		1.3		9.277		86.071

				0.008		0.25		0.14		0.899		0.808				0.008		-0.5		0.13		1.931		3.73				0.008		1.85		1.1		1.904		3.626

				0.0085		0.25		0.02		1.119		1.252				0.0085		2.05		0.95		2.096		4.391				0.0085		0.05		0.73		1.869		3.492

				0.009		0.3		0.24		1.173		1.376				0.009		1.5		0.63		2.191		4.801				0.009		-0.85		1.68		8.018		64.28

				0.0095		0.1		0.39		1.197		1.432				0.0095		2.6		0.47		2.032		4.13				0.0095		-0.25		4.05		14.777		218.371

				0.01		-0.75		0.16		1.187		1.408				0.01		0.9		2.61		12.51		156.503				0.01		1.55		1.96		8.928		79.716

				0.0105		0.3		0.22		1.353		1.83				0.0105		1.5		2.21		8.802		77.481				0.0105		1.35		11.03		27.45		753.504

				0.011		1.3		0.35		1.25		1.563				0.011		0.7		2.92		12.565		157.872				0.011		2		6.48		20.433		417.525

				0.0115		-1.25		0.36		1.389		1.93				0.0115		0.7		4.45		16.945		287.139				0.0115		0.5		13.12		30.21		912.672

				0.012		1.25		0.45		1.149		1.321				0.012		0.4		6.86		22.335		498.869				0.012		1.25		20.78		35.805		1281.992

				0.0125		0.1		0.5		1.494		2.232				0.0125		0.45		8.69		24.042		578.034				0.0125		0.35		23.54		37.872		1434.251

				0.013		-0.25		0.57		1.402		1.965				0.013		1.5		16.11		32.899		1082.321				0.013		2.85		37.61		43.193		1865.675

				0.0135		0.15		0.76		1.59		2.528				0.0135		1.35		12.7		29.669		880.232				0.0135		2.9		26.43		40.083		1606.672

				0.014		1.25		1.65		8.274		68.452				0.014		0.9		17.77		34.782		1209.815				0.014		0.95		31.9		40.763		1661.606

				0.0145		-0.2		0.57		1.526		2.328				0.0145		1.1		18.99		34.374		1181.566				0.0145		0.4		37.22		42.72		1824.981

				0.015		0.95		0.83		1.621		2.627				0.015		2.5		24.06		38.648		1493.693				0.015		1.9		47.43		44.142		1948.551

				0.0155		0.15		0.54		1.737		3.019				0.0155		2.25		35.53		42.047		1767.989				0.0155		2.6		56.65		42.668		1820.593

				0.016		0.8		1.18		1.726		2.977				0.016		0.55		40.31		44.403		1971.65				0.016		3.7		60.55		42.808		1832.492

				0.0165		2.05		1.33		1.985		3.941				0.0165		0.6		41.63		44.226		1955.973				0.0165		0.85		56.93		43.526		1894.49

				0.017		-0.2		1.2		1.712		2.929				0.017		0.4		43.86		44.728		2000.586				0.017		4.85		64.73		43.042		1852.603

				0.0175		2.5		1.62		1.958		3.834				0.0175		1.5		45.45		43.452		1888.048				0.0175		91.25		73.4		38.604		1490.263

				0.018		2.65		4.04		14.503		210.342				0.018		1.6		51.31		43.527		1894.6				0.018		102.1		69.07		40.549		1644.248

				0.0185		1.15		2.19		8.076		65.226				0.0185		0.1		56.29		44.287		1961.359

				0.019		0.75		1.61		2.084		4.341				0.019		3.05		52.98		45.044		2028.969

				0.0195		1		4.33		15.556		242.001				0.0195		99.1		59.31		44.733		2001.065

				0.02		2.9		5.81		18.507		342.499				0.02		0.35		58.26		45.22		2044.841

				0.0205		2.05		7.73		22.636		512.401				0.0205		97.45		69.41		42.248		1784.891

				0.021		2		9.66		24.808		615.439				0.021		98.75		74.12		40.006		1600.511

				0.0215		1.1		10.78		25.546		652.577				0.0215		4.3		70.98		41.697		1738.626

				0.022		1.4		11.82		27.943		780.836				0.022		94.25		76.2		38.79		1504.626

				0.0225		2.1		10.81		26.657		710.6				0.0225		91		81.55		36.719		1348.29

				0.023		2.3		13.09		29.553		873.396				0.023		93.25		82.88		33.683		1134.551

				0.0235		3.1		13.46		28.693		823.301				0.0235		93		83.59		35.646		1270.628

				0.024		1.15		15.37		30.739		944.862				0.024		98.25		82.52		36.807		1354.757

				0.0245		3.4		20.28		35.057		1228.971				0.0245		109.95		89.05		41.011		1681.907

				0.025		4.25		18.86		33.691		1135.112				0.025		97		96.9		21.408		458.313

				0.0255		1.3		18.91		33.998		1155.881				0.0255		103.3		91.06		35.738		1277.229

				0.026		3.6		28.04		40.816		1665.978				0.026		121.75		102.1		77.697		6036.798

				0.0265		3.8		34.64		41.354		1710.152				0.0265		106.7		96.3		21.714		471.505

				0.027		3.3		26.78		38.058		1448.375				0.027		96.4		99.64		27.81		773.404

				0.0275		2.75		38.8		44.411		1972.303				0.0275		94.9		97.86		25.717		661.374

				0.028		3.5		40.32		42.746		1827.25				0.028		64.15		122.41		150.104		22531.355

				0.0285		1.8		45.05		44.53		1982.937				0.0285		113.75		103.86		32.416		1050.829

				0.029		2.9		43.96		44.486		1979.029				0.029		88.4		108.8		77.849		6060.525

				0.0295		3.75		48.49		44.458		1976.555				0.0295		149.2		137.24		144.769		20958.103

				0.03		3.6		48.07		43.63		1903.561				0.03		92.45		117.39		67.707		4584.301

				0.0305		1.7		50.67		43.645		1904.85

				0.031		3.5		51.36		42.829		1834.334

				0.0315		4.9		58.22		43.305		1875.325

				0.032		92.35		64.77		40.139		1611.128

				0.0325		4.95		66.55		42.127		1774.674

				0.033		5.85		67.59		40.475		1638.204

				0.0335		100		73.36		36.735		1349.465

				0.034		91.5		71.64		39.035		1523.768

				0.0345		102		72.16		37.727		1423.348

				0.035		94.75		75.7		36.096		1302.899

				0.0355		100.15		81.09		33.969		1153.921

				0.036		103.55		80.12		35.777		1279.985

				0.0365		91.25		81.56		33.369		1113.501

				0.037		95.5		83.11		32.13		1032.321

				0.0375		93.5		81.88		31.852		1014.551

				0.038		96.25		81.87		35.379		1251.67

				0.0385		91		83.38		31.862		1015.187

				0.039		102		91.42		25.392		644.751

				0.0395		93.75		79.79		36.904		1361.925

				0.04		107.55		89.34		25.798		665.56

				0.0405		96.75		95.12		19.991		399.642

				0.041		90.65		90.62		30.958		958.379

				0.0415		94.6		89.64		28.914		836.031

				0.042		97.5		95.31		23.41		548.014

				0.0425		106.15		93.95		29.53		872.028

				0.043		106		97.99		16.636		276.757

				0.0435		97.75		95.96		19.826		393.069

				0.044		102.5		97.31		19.388		375.893

				0.0445		98.25		97.55		21.668		469.482

				0.045		94.25		96.98		22.07		487.07





		0		0		0		0		0		0

		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004

		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005

		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001

		0.0015		0.0015		0.0015		0.0015		0.0015		0.0015

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.002		0.002

		0.0025		0.0025		0.0025		0.0025		0.0025		0.0025

		0.003		0.003		0.003		0.003		0.003		0.003

		0.0035		0.0035		0.0035		0.0035		0.0035		0.0035

		0.004		0.004		0.004		0.004		0.004		0.004

		0.0045		0.0045		0.0045		0.0045		0.0045		0.0045

		0.005		0.005		0.005		0.005		0.005		0.005

		0.0055		0.0055		0.0055		0.0055		0.0055		0.0055

		0.006		0.006		0.006		0.006		0.006		0.006

		0.0065		0.0065		0.0065		0.0065		0.0065		0.0065

		0.007		0.007		0.007		0.007		0.007		0.007

		0.0075		0.0075		0.0075		0.0075		0.0075		0.0075

		0.008		0.008		0.008		0.008		0.008		0.008

		0.0085		0.0085		0.0085		0.0085		0.0085		0.0085

		0.009		0.009		0.009		0.009		0.009		0.009

		0.0095		0.0095		0.0095		0.0095		0.0095		0.0095

		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01

		0.0105		0.0105		0.0105		0.0105		0.0105		0.0105

		0.011		0.011		0.011		0.011		0.011		0.011

		0.0115		0.0115		0.0115		0.0115		0.0115		0.0115

		0.012		0.012		0.012		0.012		0.012		0.012

		0.0125		0.0125		0.0125		0.0125		0.0125		0.0125

		0.013		0.013		0.013		0.013		0.013		0.013

		0.0135		0.0135		0.0135		0.0135		0.0135		0.0135

		0.014		0.014		0.014		0.014		0.014		0.014

		0.0145		0.0145		0.0145		0.0145		0.0145		0.0145

		0.015		0.015		0.015		0.015		0.015		0.015

		0.0155		0.0155		0.0155		0.0155		0.0155		0.0155

		0.016		0.016		0.016		0.016		0.016		0.016

		0.0165		0.0165		0.0165		0.0165		0.0165		0.0165

		0.017		0.017		0.017		0.017		0.017		0.017



Vidurkis 200 su b

Deviacija 200 su b

Vidurkis 200 su 1/f

Deviacija 200 su 1/f

Vidurkis 200 su b ir 1/f

Deviacija 200 su b ir 1/f

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-0.01

0.1

-0.01

0.1

-0.02

0.14

-0.07

0.26

-0.01

0.1

-0.11

0.31

-0.16

0.37

-0.1

0.3

-0.2

0.49

-0.18

0.54

-0.27

0.47

-0.13

0.63

-0.38

0.63

-0.25

0.5

-0.14

0.88

-0.08

0.93

-0.14

0.59

-0.23

1.06

-0.18

1.2

-0.05

0.69

0.21

1.15

0.14

1.37

-0.16

0.73

0.03

1.11

0.09

1.52

-0.05

0.82

0.1

1.4

0.26

1.71

0.01

1.04

0.06

1.64

0.32

1.76

0.07

0.95

0.22

1.63

0.93

2.05

0.27

1.17

0.36

1.59

1.49

8.29

0.32

1.07

1.66

10.16

3.78

15.66

0.42

1.16

2.45

11.51

6.64

21.72

0.33

1.25

5.77

19.86

14.04

29.93

0.48

1.4

4.27

16.45

21.61

36.4

0.77

1.46

7.91

22.54

18.59

34.09

0.95

1.64

13.29

29.59

29.63

40.99

0.89

1.69

24.61

38.58

38.81

44.75

0.93

1.63

20.83

36.05

53.8

44.32

1.45

7.61

31.78

42.58

52.43

44.25

2.02

8.13

41.8

44.22

57.2

44.7

1.5

1.87

47.48

45.32

70.79

38.48

1.82

8.74

52.75

43.39

74.87

38.06

4.65

16.6

59.02

43.63

80.02

36.21

3.44

13.29

56.31

44.38

84.75

32.49

4.17

15.48

67.27

41.7

88.11

31.43

5.08

17.49

73.47

37.66

89.69

30.74

8.43

23.63

77.22

39.81

90.85

35.27

13.8

29.17

77.93

41.22

99.25

38.54

19.18

34.46

84.57

33.41

100.58

34.21

26.46

39.99

86.83

34.73

106.34

65.58

21.6

36.29

86.43

32.31

111.93

54.55

24.32

38.54

89.84

33.03

143.32

164.68

37.01

43.46

99.08

56.03

129.6

111.64



		0		0		0		0		0		0

		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004

		0.0006		0.0006		0.0006		0.0006

		0.0008		0.0008		0.0008		0.0008

		0.001		0.001		0.001		0.001

		0.0012		0.0012		0.0012		0.0012

		0.0014		0.0014		0.0014		0.0014

		0.0016		0.0016		0.0016		0.0016

		0.0018		0.0018		0.0018		0.0018

		0.002		0.002		0.002		0.002

		0.0022		0.0022		0.0022		0.0022

		0.0024		0.0024		0.0024		0.0024

		0.0026		0.0026		0.0026		0.0026

		0.0028		0.0028		0.0028		0.0028

		0.003		0.003		0.003		0.003

		0.0032		0.0032		0.0032		0.0032

		0.0034		0.0034		0.0034		0.0034

		0.0036		0.0036		0.0036		0.0036

		0.0038		0.0038		0.0038		0.0038

		0.004		0.004		0.004		0.004

		0.0042		0.0042		0.0042		0.0042

		0.0044		0.0044		0.0044		0.0044

		0.0046		0.0046		0.0046		0.0046

		0.0048		0.0048		0.0048		0.0048

		0.005		0.005		0.005		0.005

		0.0052		0.0052		0.0052		0.0052

		0.0054		0.0054		0.0054		0.0054

		0.0056		0.0056		0.0056		0.0056

		0.0058		0.0058		0.0058		0.0058

		0.006		0.006		0.006		0.006

		0.0062		0.0062		0.0062		0.0062

		0.0064		0.0064		0.0064		0.0064

		0.0066		0.0066		0.0066		0.0066

		0.0068		0.0068		0.0068		0.0068

		0.007		0.007		0.007		0.007

		0.0072		0.0072		0.0072		0.0072

		0.0074		0.0074		0.0074		0.0074

		0.0076		0.0076		0.0076		0.0076

		0.0078		0.0078		0.0078		0.0078

		0.008		0.008		0.008		0.008

		0.0082		0.0082		0.0082		0.0082

		0.0084		0.0084		0.0084		0.0084

		0.0086		0.0086		0.0086		0.0086

		0.0088		0.0088		0.0088		0.0088

		0.009		0.009		0.009		0.009

		0.0092		0.0092		0.0092		0.0092

		0.0094		0.0094		0.0094		0.0094

		0.0096		0.0096		0.0096		0.0096

		0.0098		0.0098		0.0098		0.0098

		0.01		0.01		0.01		0.01

		0.0102		0.0102		0.0102		0.0102

		0.0104		0.0104		0.0104		0.0104

		0.0106		0.0106		0.0106		0.0106

		0.0108		0.0108		0.0108		0.0108

		0.011		0.011		0.011		0.011

		0.0112		0.0112		0.0112		0.0112

		0.0114		0.0114		0.0114		0.0114

		0.0116		0.0116		0.0116		0.0116

		0.0118		0.0118		0.0118		0.0118

		0.012		0.012		0.012		0.012

		0.0122		0.0122		0.0122		0.0122

		0.0124		0.0124		0.0124		0.0124

		0.0126		0.0126		0.0126		0.0126

		0.0128		0.0128		0.0128		0.0128

		0.013		0.013		0.013		0.013

		0.0132		0.0132		0.0132		0.0132

		0.0134		0.0134		0.0134		0.0134

		0.0136		0.0136		0.0136		0.0136

		0.0138		0.0138		0.0138		0.0138

		0.014		0.014		0.014		0.014

		0.0142		0.0142		0.0142		0.0142

		0.0144		0.0144		0.0144		0.0144

		0.0146		0.0146		0.0146		0.0146

		0.0148		0.0148		0.0148		0.0148

		0.015		0.015		0.015		0.015

		0.0152		0.0152		0.0152		0.0152

		0.0154		0.0154		0.0154		0.0154

		0.0156		0.0156		0.0156		0.0156

		0.0158		0.0158		0.0158		0.0158

		0.016		0.016		0.016		0.016

		0.0162		0.0162		0.0162		0.0162

		0.0164		0.0164		0.0164		0.0164

		0.0166		0.0166		0.0166		0.0166

		0.0168		0.0168		0.0168		0.0168

		0.017		0.017		0.017		0.017

		0.0172		0.0172		0.0172		0.0172

		0.0174		0.0174		0.0174		0.0174

		0.0176		0.0176		0.0176		0.0176

		0.0178		0.0178		0.0178		0.0178

		0.018		0.018		0.018		0.018

		0.0182		0.0182		0.0182		0.0182

		0.0184		0.0184		0.0184		0.0184

		0.0186		0.0186		0.0186		0.0186

		0.0188		0.0188		0.0188		0.0188

		0.019		0.019		0.019		0.019

		0.0192		0.0192		0.0192		0.0192

		0.0194		0.0194		0.0194		0.0194

		0.0196		0.0196		0.0196		0.0196

		0.0198		0.0198		0.0198		0.0198

		0.02		0.02		0.02		0.02



Vidurkis 100 su b

Deviacija 100 su b

Vidurkis 100 su 1/f

Deviacija 100 su 1/f

Vidurkis 100 su b ir 1/f

Deviacija 100 su b ir 1/f

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-0.02

0.141

-0.18

0.386

-0.16

0.368

-0.17

0.473

-0.17

0.378

-0.22

0.579

-0.17

0.403

-0.14

0.779

-0.21

0.498

-0.2

0.752

-0.18

0.575

-0.18

0.833

-0.27

0.633

-0.04

0.931

-0.21

0.608

-0.27

0.952

-0.17

0.667

-0.02

1.137

-0.19

0.734

-0.17

1.215

-0.05

0.702

-0.08

1.161

-0.21

0.844

-0.06

1.489

-0.2

0.778

-0.17

1.198

-0.19

0.929

0.25

1.566

0.05

0.925

0.45

1.61

0.17

0.995

0.31

1.796

0.13

1.089

0.4

1.537

-0.01

0.948

0.09

2.08

0.26

1.151

0.64

1.92

0.42

1.182

0.47

1.987

0.22

1.168

0.52

1.732

0.36

1.142

1.9

9.038

0.41

1.272

2.49

10.448

0.56

1.358

7.28

22.988

0.35

1.395

4.91

17.041

0.43

1.373

5.69

19.902

0.63

1.649

3.14

13.805

0.71

1.465

9.29

25.256

0.91

1.525

15.08

31.724

0.74

1.528

17.01

32.953

1.07

1.479

18.57

33.982

0.88

1.526

25.98

39.194

1.04

1.74

23.07

37.712

0.97

1.598

32.59

42.204

2.06

8.798

29.14

41.527

1.24

1.985

31.08

40.774

2.83

11.904

38.96

43.573

2.41

9.365

45.14

43.972

1.45

1.946

49.43

45.029

3.33

13.086

64.14

40.192

4.59

17.624

54.08

43.452

2.47

8.468

66.31

40.82

8.24

23.636

60.16

43.378

6.39

19.814

69.63

41.57

6.25

19.075

71.23

40.274

11.9

28.539

66.9

40.714

8.16

23.172

71.22

43.034

7.76

22.144

81.77

33.223

14.56

31.296

78.28

37.929

11.66

27.406

84.8

32.17

13.58

30.718

87.32

33.992

22.81

36.431

82.27

35.163

19.57

35.3

88.32

32.069

27.93

39.695

100.14

99.846

23.07

37.701

93.92

28.939

24.91

38.279

96.82

23.292

24.33

37.704

94.04

63.502

32.95

42.017

97.73

32.332

32.95

42.105

94.68

25.928

25.72

38.748

102.16

36.663

33.56

42.229

112.1

76.341

32.41

40.69

106.97

31.131

45.83

43.739

99.26

24.493

45.39

44.561

130.4

121.774

47.56

43.556

108.33

26.503

45.8

43.313

104.9

15.28

64.51

43.145

117.27

53.051

59.08

43.177

116.54

77.22

60.11

43.076

168.64

218.297

58.21

43.561

180.16

223.068

62.34

41.149

193.77

221.124

59.94

44.44

168.09

163.675

62.45

42.78

276.84

342.22

69.93

40.042

230.96

265.415

70.44

40.556

274.58

315.011

77.13

36.575

323.72

374.982

80.99

30.661

345.57

379.737

83.22

31.206

380.74

404.346

71.24

41.359

454.84

407.304

77.82

35.91

437.57

409.72

81.25

33.239

479.6

417.805

85.07

32.067

506.1

430.264

84.28

31.789

556.72

420.109

84.79

31.121

546.3

431.767

84.55

32.193

676.96

469.689

92.15

21.24

651.48

431.175

89.96

29.702

701.79

438.197

94.16

19.164

801.8

420.932

95.15

26.943

867.02

408.35

91.04

22.872

836.46

410.317

92.82

23.091

838.71

372.861

94.52

19.522

978.28

299.804

90.62

27.521

995.75

306.857

92.17

25.718

1011.42

309.369

103.42

93.208

1034.13

341.197

93.13

25.923

1045.6

300.822

97.61

24.076

1083.95

289.451

105.91

82.06

1080.77

245.974

100.3

17.471

1179.73

187.754



		0		0		0		0		0		0

		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005

		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001

		0.0015		0.0015		0.0015		0.0015		0.0015		0.0015

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.002		0.002

		0.0025		0.0025		0.0025		0.0025		0.0025		0.0025

		0.003		0.003		0.003		0.003		0.003		0.003

		0.0035		0.0035		0.0035		0.0035		0.0035		0.0035

		0.004		0.004		0.004		0.004		0.004		0.004

		0.0045		0.0045		0.0045		0.0045		0.0045		0.0045

		0.005		0.005		0.005		0.005		0.005		0.005

		0.0055		0.0055		0.0055		0.0055		0.0055		0.0055

		0.006		0.006		0.006		0.006		0.006		0.006

		0.0065		0.0065		0.0065		0.0065		0.0065		0.0065

		0.007		0.007		0.007		0.007		0.007		0.007

		0.0075		0.0075		0.0075		0.0075		0.0075		0.0075

		0.008		0.008		0.008		0.008		0.008		0.008

		0.0085		0.0085		0.0085		0.0085		0.0085		0.0085

		0.009		0.009		0.009		0.009		0.009		0.009

		0.0095		0.0095		0.0095		0.0095		0.0095		0.0095

		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01

		0.0105		0.0105		0.0105		0.0105		0.0105		0.0105

		0.011		0.011		0.011		0.011		0.011		0.011

		0.0115		0.0115		0.0115		0.0115		0.0115		0.0115

		0.012		0.012		0.012		0.012		0.012		0.012

		0.0125		0.0125		0.0125		0.0125		0.0125		0.0125

		0.013		0.013		0.013		0.013		0.013		0.013

		0.0135		0.0135		0.0135		0.0135		0.0135		0.0135

		0.014		0.014		0.014		0.014		0.014		0.014

		0.0145		0.0145		0.0145		0.0145		0.0145		0.0145

		0.015		0.015		0.015		0.015		0.015		0.015

		0.0155		0.0155		0.0155		0.0155		0.0155		0.0155

		0.016		0.016		0.016		0.016		0.016		0.016

		0.0165		0.0165		0.0165		0.0165		0.0165		0.0165

		0.017		0.017		0.017		0.017		0.017		0.017

		0.0175		0.0175		0.0175		0.0175		0.0175		0.0175

		0.018		0.018		0.018		0.018		0.018		0.018

		0.0185		0.0185		0.0185		0.0185

		0.019		0.019		0.019		0.019

		0.0195		0.0195		0.0195		0.0195

		0.02		0.02		0.02		0.02

						0.0205		0.0205

						0.021		0.021

						0.0215		0.0215

						0.022		0.022

						0.0225		0.0225

						0.023		0.023

						0.0235		0.0235

						0.024		0.024

						0.0245		0.0245

						0.025		0.025

						0.0255		0.0255

						0.026		0.026

						0.0265		0.0265

						0.027		0.027

						0.0275		0.0275

						0.028		0.028

						0.0285		0.0285

						0.029		0.029

						0.0295		0.0295

						0.03		0.03



Vidurkis 500 su b

Deviacija 500 su b

Vidurkis 500 su 1/f

Deviacija 500 su 1/f

Vidurkis 500 su b ir 1/f

Deviacija 500 su b ir 1/f

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

0

0

-0.02

0.141

-0.07

0.256

-0.04

0.197

-0.18

0.386

-0.19

0.394

-0.1

0.302

-0.26

0.463

-0.25

0.575

-0.15

0.386

-0.16

0.615

-0.21

0.715

-0.24

0.474

-0.2

0.739

-0.08

0.72

-0.22

0.504

-0.17

0.766

-0.15

0.857

-0.17

0.62

-0.14

0.841

-0.26

0.991

-0.25

0.642

-0.15

0.869

-0.06

1.127

-0.13

0.691

-0.21

1.192

0.07

1.217

-0.08

0.72

0.1

1.275

0.27

1.406

0.03

0.703

0.01

1.508

0.28

1.379

-0.06

0.851

0.02

1.517

0.38

1.588

-0.03

0.81

0.19

1.323

0.28

1.525

-0.02

0.876

0.02

1.524

0.43

1.616

0.1

1.049

0.07

1.76

1.3

9.277

0.14

0.899

0.13

1.931

1.1

1.904

0.02

1.119

0.95

2.096

0.73

1.869

0.24

1.173

0.63

2.191

1.68

8.018

0.39

1.197

0.47

2.032

4.05

14.777

0.16

1.187

2.61

12.51

1.96

8.928

0.22

1.353

2.21

8.802

11.03

27.45

0.35

1.25

2.92

12.565

6.48

20.433

0.36

1.389

4.45

16.945

13.12

30.21

0.45

1.149

6.86

22.335

20.78

35.805

0.5

1.494

8.69

24.042

23.54

37.872

0.57

1.402

16.11

32.899

37.61

43.193

0.76

1.59

12.7

29.669

26.43

40.083

1.65

8.274

17.77

34.782

31.9

40.763

0.57

1.526

18.99

34.374

37.22

42.72

0.83

1.621

24.06

38.648

47.43

44.142

0.54

1.737

35.53

42.047

56.65

42.668

1.18

1.726

40.31

44.403

60.55

42.808

1.33

1.985

41.63

44.226

56.93

43.526

1.2

1.712

43.86

44.728

64.73

43.042

1.62

1.958

45.45

43.452

73.4

38.604

4.04

14.503

51.31

43.527

69.07

40.549

2.19

8.076

56.29

44.287

1.61

2.084

52.98

45.044

4.33

15.556

59.31

44.733

3.38

12.413

58.26

45.22

69.41

42.248

74.12

40.006

70.98

41.697

76.2

38.79

81.55

36.719

82.88

33.683

83.59

35.646

82.52

36.807

89.05

41.011

96.9

21.408

91.06

35.738

102.1

77.697

96.3

21.714

99.64

27.81

97.86

25.717

122.41

150.104

103.86

32.416

108.8

77.849

137.24

144.769

117.39

67.707



		0		0

		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004

		0.0005		0.0005

		0.001		0.001

		0.0015		0.0015

		0.002		0.002

		0.0025		0.0025

		0.003		0.003

		0.0035		0.0035

		0.004		0.004

		0.0045		0.0045

		0.005		0.005

		0.0055		0.0055

		0.006		0.006

		0.0065		0.0065

		0.007		0.007

		0.0075		0.0075

		0.008		0.008

		0.0085		0.0085

		0.009		0.009

		0.0095		0.0095

		0.01		0.01

		0.0105		0.0105

		0.011		0.011

		0.0115		0.0115

		0.012		0.012

		0.0125		0.0125

		0.013		0.013

		0.0135		0.0135

		0.014		0.014

		0.0145		0.0145

		0.015		0.015

		0.0155		0.0155

		0.016		0.016

		0.0165		0.0165

		0.017		0.017



Vidurkis 200 (1/f triukšmas)

Deviacija 200 (1/  triukšmas)

Utr, V

∆tm, ns

0

0

0

0

-0.002

0.014

-0.011

0.031

-0.02

0.049

-0.013

0.063

-0.014

0.088

-0.023

0.106

0.021

0.115

0.003

0.111

0.01

0.14

0.006

0.164

0.022

0.163

0.036

0.159

0.166

1.016

0.245

1.151

0.577

1.986

0.427

1.645

0.791

2.254

1.329

2.959

2.461

3.858

2.083

3.605

3.178

4.258

4.18

4.422

4.748

4.532

5.275

4.339

5.902

4.363

5.631

4.438

6.727

4.17

7.347

3.766

7.722

3.981

7.793

4.122

8.457

3.341

8.683

3.473

8.643

3.231

8.984

3.303

9.908

5.603



		0		0		0		0

		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004

		0.0006		0.0006

		0.0008		0.0008

		0.001		0.001

		0.0012		0.0012

		0.0014		0.0014

		0.0016		0.0016

		0.0018		0.0018

		0.002		0.002

		0.0022		0.0022

		0.0024		0.0024

		0.0026		0.0026

		0.0028		0.0028

		0.003		0.003

		0.0032		0.0032

		0.0034		0.0034

		0.0036		0.0036

		0.0038		0.0038

		0.004		0.004

		0.0042		0.0042

		0.0044		0.0044

		0.0046		0.0046

		0.0048		0.0048

		0.005		0.005

		0.0052		0.0052

		0.0054		0.0054

		0.0056		0.0056

		0.0058		0.0058

		0.006		0.006

		0.0062		0.0062

		0.0064		0.0064

		0.0066		0.0066

		0.0068		0.0068

		0.007		0.007

		0.0072		0.0072

		0.0074		0.0074

		0.0076		0.0076

		0.0078		0.0078

		0.008		0.008

		0.0082		0.0082

		0.0084		0.0084

		0.0086		0.0086

		0.0088		0.0088

		0.009		0.009

		0.0092		0.0092

		0.0094		0.0094

		0.0096		0.0096

		0.0098		0.0098

		0.01		0.01

		0.0102		0.0102

		0.0104		0.0104

		0.0106		0.0106

		0.0108		0.0108

		0.011		0.011

		0.0112		0.0112

		0.0114		0.0114

		0.0116		0.0116

		0.0118		0.0118

		0.012		0.012

		0.0122		0.0122

		0.0124		0.0124



Vidurkis 100 (1/f triukšmas)

Deviacija 100 (1/  triukšmas)

Vidurkis 100 su b ir 1/f

Deviacija 100 su b ir 1/f

Utr, V

∆tm, ns

0

0

0

0

0

0

-0.018

0.0386

-0.017

0.0473

-0.022

0.0579

-0.014

0.0779

-0.02

0.0752

-0.018

0.0833

-0.004

0.0931

-0.027

0.0952

-0.002

0.1137

-0.017

0.1215

-0.008

0.1161

-0.006

0.1489

-0.017

0.1198

0.025

0.1566

0.045

0.161

0.031

0.1796

0.04

0.1537

0.009

0.208

0.064

0.192

0.047

0.1987

0.052

0.1732

0.19

0.9038

0.249

1.0448

0.728

2.2988

0.491

1.7041

0.569

1.9902

0.314

1.3805

0.929

2.5256

1.508

3.1724

1.701

3.2953

1.857

3.3982

2.598

3.9194

2.307

3.7712

3.259

4.2204

2.914

4.1527

3.108

4.0774

3.896

4.3573

4.514

4.3972

4.943

4.5029

6.414

4.0192

5.408

4.3452

6.631

4.082

6.016

4.3378

6.963

4.157

7.123

4.0274

6.69

4.0714

7.122

4.3034

8.177

3.3223

7.828

3.7929

8.48

3.217

8.732

3.3992

8.227

3.5163

8.832

3.2069

10.014

9.9846

9.392

2.8939

9.682

2.3292

9.404

6.3502

9.773

3.2332

9.468

2.5928

10.216

3.6663

11.21

7.6341



		0		0

		0.0005		0.0005

		0.001		0.001

		0.0015		0.0015

		0.002		0.002

		0.0025		0.0025

		0.003		0.003

		0.0035		0.0035

		0.004		0.004

		0.0045		0.0045

		0.005		0.005

		0.0055		0.0055

		0.006		0.006

		0.0065		0.0065

		0.007		0.007

		0.0075		0.0075

		0.008		0.008

		0.0085		0.0085

		0.009		0.009

		0.0095		0.0095

		0.01		0.01

		0.0105		0.0105

		0.011		0.011

		0.0115		0.0115

		0.012		0.012

		0.0125		0.0125

		0.013		0.013

		0.0135		0.0135

		0.014		0.014

		0.0145		0.0145

		0.015		0.015

		0.0155		0.0155

		0.016		0.016

		0.0165		0.0165

		0.017		0.017

		0.0175		0.0175

		0.018		0.018

		0.0185		0.0185

		0.019		0.019

		0.0195		0.0195

		0.02		0.02

		0.0205		0.0205

		0.021		0.021

		0.0215		0.0215

		0.022		0.022

		0.0225		0.0225

		0.023		0.023

		0.0235		0.0235

		0.024		0.024

		0.0245		0.0245

		0.025		0.025

		0.0255		0.0255

		0.026		0.026

		0.0265		0.0265

		0.027		0.027

		0.0275		0.0275

		0.028		0.028

		0.0285		0.0285

		0.029		0.029

		0.0295		0.0295

		0.03		0.03



Vidurkis 500 (1/f triukšmas)

Deviacija 500 (1/  triukšmas)

Utr, V

∆tm, ns

0

0

-0.002

0.0141

-0.018

0.0386

-0.026

0.0463

-0.016

0.0615

-0.02

0.0739

-0.017

0.0766

-0.014

0.0841

-0.015

0.0869

-0.021

0.1192

0.01

0.1275

0.001

0.1508

0.002

0.1517

0.019

0.1323

0.002

0.1524

0.007

0.176

0.013

0.1931

0.095

0.2096

0.063

0.2191

0.047

0.2032

0.261

1.251

0.221

0.8802

0.292

1.2565

0.445

1.6945

0.686

2.2335

0.869

2.4042

1.611

3.2899

1.27

2.9669

1.777

3.4782

1.899

3.4374

2.406

3.8648

3.553

4.2047

4.031

4.4403

4.163

4.4226

4.386

4.4728

4.545

4.3452

5.131

4.3527

5.629

4.4287

5.298

4.5044

5.931

4.4733

5.826

4.522

6.941

4.2248

7.412

4.0006

7.098

4.1697

7.62

3.879

8.155

3.6719

8.288

3.3683

8.359

3.5646

8.252

3.6807

8.905

4.1011

9.69

2.1408

9.106

3.5738

10.21

7.7697

9.63

2.1714

9.964

2.781

9.786

2.5717

12.241

15.0104

10.386

3.2416

10.88

7.7849

13.724

14.4769

11.739

6.7707



		0		0

		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004

		0.0006		0.0006

		0.0008		0.0008

		0.001		0.001

		0.0012		0.0012

		0.0014		0.0014

		0.0016		0.0016

		0.0018		0.0018

		0.002		0.002

		0.0022		0.0022

		0.0024		0.0024

		0.0026		0.0026

		0.0028		0.0028

		0.003		0.003

		0.0032		0.0032

		0.0034		0.0034

		0.0036		0.0036

		0.0038		0.0038

		0.004		0.004

		0.0042		0.0042

		0.0044		0.0044

		0.0046		0.0046

		0.0048		0.0048

		0.005		0.005

		0.0052		0.0052

		0.0054		0.0054

		0.0056		0.0056

		0.0058		0.0058

		0.006		0.006

		0.0062		0.0062

		0.0064		0.0064



Vidurkis 20 (1/f triukšmas)

Deviacija 20 (1/   triukšmas)

Utr, V

∆tm, ns

0

0

-0.011

0.0345

-0.026

0.0613

-0.025

0.0744

-0.015

0.1067

0.017

0.1055

0.003

0.148

0.037

0.1561

0.04

0.1912

0.15

0.9279

0.253

1.314

0.583

2.0691

0.659

2.17

1.363

3.0028

2.515

3.9888

2.824

3.988

3.618

4.2866

4.236

4.5618

5.025

4.6766

5.726

4.3335

7.047

4.0082

7.294

4.2064

6.927

4.1283

8.037

3.6482

8.448

3.6932

9.402

3.5634

8.936

3.169

9.535

3.5652

10.101

2.3144

10.257

4.4927

12.931

11.2798

14.856

16.2699

13.493

10.4013



		0		0		0		0

		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004

		0.0006		0.0006

		0.0008		0.0008

		0.001		0.001

		0.0012		0.0012

		0.0014		0.0014

		0.0016		0.0016

		0.0018		0.0018

		0.002		0.002

		0.0022		0.0022

		0.0024		0.0024

		0.0026		0.0026

		0.0028		0.0028

		0.003		0.003

		0.0032		0.0032

		0.0034		0.0034

		0.0036		0.0036

		0.0038		0.0038

		0.004		0.004

		0.0042		0.0042

		0.0044		0.0044

		0.0046		0.0046

		0.0048		0.0048

		0.005		0.005

		0.0052		0.0052

		0.0054		0.0054

		0.0056		0.0056

		0.0058		0.0058

		0.006		0.006

		0.0062		0.0062

		0.0064		0.0064

		0.0066		0.0066

		0.0068		0.0068

		0.007		0.007

		0.0072		0.0072

		0.0074		0.0074

		0.0076		0.0076

		0.0078		0.0078

		0.008		0.008

		0.0082		0.0082

		0.0084		0.0084

		0.0086		0.0086

		0.0088		0.0088

		0.009		0.009

		0.0092		0.0092

		0.0094		0.0094

		0.0096		0.0096

		0.0098		0.0098

		0.01		0.01

		0.0102		0.0102

		0.0104		0.0104

		0.0106		0.0106

		0.0108		0.0108

		0.011		0.011

		0.0112		0.0112

		0.0114		0.0114

		0.0116		0.0116

		0.0118		0.0118

		0.012		0.012

		0.0122		0.0122

		0.0124		0.0124

		0.0126		0.0126

		0.0128		0.0128

		0.013		0.013

		0.0132		0.0132

		0.0134		0.0134

		0.0136		0.0136

		0.0138		0.0138

		0.014		0.014

		0.0142		0.0142

		0.0144		0.0144

		0.0146		0.0146

		0.0148		0.0148

		0.015		0.015

		0.0152		0.0152

		0.0154		0.0154

		0.0156		0.0156

		0.0158		0.0158

		0.016		0.016

		0.0162		0.0162

		0.0164		0.0164

		0.0166		0.0166

		0.0168		0.0168

		0.017		0.017

		0.0172		0.0172

		0.0174		0.0174

		0.0176		0.0176

		0.0178		0.0178

		0.018		0.018

		0.0182		0.0182

		0.0184		0.0184

		0.0186		0.0186

		0.0188		0.0188

		0.019		0.019

		0.0192		0.0192

		0.0194		0.0194

		0.0196		0.0196

		0.0198		0.0198

		0.02		0.02



Vidurkis 100 (Baltas triukšmas)

Deviacija 100 (Baltas triukšmas)

Vidurkis 100 su b ir 1/f

Deviacija 100 su b ir 1/f

Utr, V

∆tm, ns

0

0

0

0

0

0

-0.002

0.0141

-0.016

0.0368

-0.017

0.0378

-0.017

0.0403

-0.021

0.0498

-0.018

0.0575

-0.027

0.0633

-0.021

0.0608

-0.017

0.0667

-0.019

0.0734

-0.005

0.0702

-0.021

0.0844

-0.02

0.0778

-0.019

0.0929

0.005

0.0925

0.017

0.0995

0.013

0.1089

-0.001

0.0948

0.026

0.1151

0.042

0.1182

0.022

0.1168

0.036

0.1142

0.041

0.1272

0.056

0.1358

0.035

0.1395

0.043

0.1373

0.063

0.1649

0.071

0.1465

0.091

0.1525

0.074

0.1528

0.107

0.1479

0.088

0.1526

0.104

0.174

0.097

0.1598

0.206

0.8798

0.124

0.1985

0.283

1.1904

0.241

0.9365

0.145

0.1946

0.333

1.3086

0.459

1.7624

0.247

0.8468

0.824

2.3636

0.639

1.9814

0.625

1.9075

1.19

2.8539

0.816

2.3172

0.776

2.2144

1.456

3.1296

1.166

2.7406

1.358

3.0718

2.281

3.6431

1.957

3.53

2.793

3.9695

2.307

3.7701

2.491

3.8279

2.433

3.7704

3.295

4.2017

3.295

4.2105

2.572

3.8748

3.356

4.2229

3.241

4.069

4.583

4.3739

4.539

4.4561

4.756

4.3556

4.58

4.3313

6.451

4.3145

5.908

4.3177

6.011

4.3076

5.821

4.3561

6.234

4.1149

5.994

4.444

6.245

4.278

6.993

4.0042

7.044

4.0556

7.713

3.6575

8.099

3.0661

8.322

3.1206

7.124

4.1359

7.782

3.591

8.125

3.3239

8.507

3.2067

8.428

3.1789

8.479

3.1121

8.455

3.2193

9.215

2.124

8.996

2.9702

9.416

1.9164

9.515

2.6943

9.104

2.2872

9.282

2.3091

9.452

1.9522

9.062

2.7521

9.217

2.5718

10.342

9.3208

9.313

2.5923

9.761

2.4076

10.591

8.206

10.03

1.7471



		0		0

		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004

		0.0005		0.0005

		0.001		0.001

		0.0015		0.0015

		0.002		0.002

		0.0025		0.0025

		0.003		0.003

		0.0035		0.0035

		0.004		0.004

		0.0045		0.0045

		0.005		0.005

		0.0055		0.0055

		0.006		0.006

		0.0065		0.0065

		0.007		0.007

		0.0075		0.0075

		0.008		0.008

		0.0085		0.0085

		0.009		0.009

		0.0095		0.0095

		0.01		0.01

		0.0105		0.0105

		0.011		0.011

		0.0115		0.0115

		0.012		0.012

		0.0125		0.0125

		0.013		0.013

		0.0135		0.0135

		0.014		0.014

		0.0145		0.0145

		0.015		0.015

		0.0155		0.0155

		0.016		0.016

		0.0165		0.0165

		0.017		0.017



Vidurkis 200 (Baltas triukšmas)

Deviacija 200 (Baltas triukšmas)

Utr, V

∆tm, ns

0

0

0

0

-0.001

0.01

-0.001

0.01

-0.01

0.03

-0.027

0.047

-0.025

0.05

-0.014

0.059

-0.005

0.069

-0.016

0.073

-0.005

0.082

0.001

0.104

0.007

0.095

0.027

0.117

0.032

0.107

0.042

0.116

0.033

0.125

0.048

0.14

0.077

0.146

0.095

0.164

0.089

0.169

0.093

0.163

0.145

0.761

0.202

0.813

0.15

0.187

0.182

0.874

0.465

1.66

0.344

1.329

0.417

1.548

0.508

1.749

0.843

2.363

1.38

2.917

1.918

3.446

2.646

3.999

2.16

3.629

2.432

3.854

3.701

4.346



		0		0

		0.0005		0.0005

		0.001		0.001

		0.0015		0.0015

		0.002		0.002

		0.0025		0.0025

		0.003		0.003

		0.0035		0.0035

		0.004		0.004

		0.0045		0.0045

		0.005		0.005

		0.0055		0.0055

		0.006		0.006

		0.0065		0.0065

		0.007		0.007

		0.0075		0.0075

		0.008		0.008

		0.0085		0.0085

		0.009		0.009

		0.0095		0.0095

		0.01		0.01

		0.0105		0.0105

		0.011		0.011

		0.0115		0.0115

		0.012		0.012

		0.0125		0.0125

		0.013		0.013

		0.0135		0.0135

		0.014		0.014

		0.0145		0.0145

		0.015		0.015

		0.0155		0.0155

		0.016		0.016

		0.0165		0.0165

		0.017		0.017

		0.0175		0.0175

		0.018		0.018

		0.0185		0.0185

		0.019		0.019

		0.0195		0.0195

		0.02		0.02

		0.0205		0.0205

		0.021		0.021

		0.0215		0.0215

		0.022		0.022

		0.0225		0.0225

		0.023		0.023

		0.0235		0.0235

		0.024		0.024

		0.0245		0.0245

		0.025		0.025

		0.0255		0.0255

		0.026		0.026

		0.0265		0.0265

		0.027		0.027

		0.0275		0.0275

		0.028		0.028

		0.0285		0.0285

		0.029		0.029

		0.0295		0.0295

		0.03		0.03

		0.0305		0.0305

		0.031		0.031

		0.0315		0.0315

		0.032		0.032

		0.0325		0.0325

		0.033		0.033

		0.0335		0.0335

		0.034		0.034

		0.0345		0.0345

		0.035		0.035

		0.0355		0.0355

		0.036		0.036

		0.0365		0.0365

		0.037		0.037

		0.0375		0.0375

		0.038		0.038

		0.0385		0.0385

		0.039		0.039

		0.0395		0.0395

		0.04		0.04

		0.0405		0.0405

		0.041		0.041

		0.0415		0.0415

		0.042		0.042

		0.0425		0.0425

		0.043		0.043

		0.0435		0.0435

		0.044		0.044

		0.0445		0.0445

		0.045		0.045



Vidurkis 500 (Baltas triukšmas)

Deviacija 500 (Baltas triukšmas)

Utr, V

∆tm, ns

0

0

0

0

-0.004

0.0197

-0.01

0.0302

-0.015

0.0386

-0.024

0.0474

-0.022

0.0504

-0.017

0.062

-0.025

0.0642

-0.013

0.0691

-0.008

0.072

0.003

0.0703

-0.006

0.0851

-0.003

0.081

-0.002

0.0876

0.01

0.1049

0.014

0.0899

0.002

0.1119

0.024

0.1173

0.039

0.1197

0.016

0.1187

0.022

0.1353

0.035

0.125

0.036

0.1389

0.045

0.1149

0.05

0.1494

0.057

0.1402

0.076

0.159

0.165

0.8274

0.057

0.1526

0.083

0.1621

0.054

0.1737

0.118

0.1726

0.133

0.1985

0.12

0.1712

0.162

0.1958

0.404

1.4503

0.219

0.8076

0.161

0.2084

0.433

1.5556

0.581

1.8507

0.773

2.2636

0.966

2.4808

1.078

2.5546

1.182

2.7943

1.081

2.6657

1.309

2.9553

1.346

2.8693

1.537

3.0739

2.028

3.5057

1.886

3.3691

1.891

3.3998

2.804

4.0816

3.464

4.1354

2.678

3.8058

3.88

4.4411

4.032

4.2746

4.505

4.453

4.396

4.4486

4.849

4.4458

4.807

4.363

5.067

4.3645

5.136

4.2829

5.822

4.3305

6.477

4.0139

6.655

4.2127

6.759

4.0475

7.336

3.6735

7.164

3.9035

7.216

3.7727

7.57

3.6096

8.109

3.3969

8.012

3.5777

8.156

3.3369

8.311

3.213

8.188

3.1852

8.187

3.5379

8.338

3.1862

9.142

2.5392

7.979

3.6904

8.934

2.5798

9.512

1.9991

9.062

3.0958

8.964

2.8914

9.531

2.341

9.395

2.953

9.799

1.6636

9.596

1.9826

9.731

1.9388

9.755

2.1668

9.698

2.207



		0		0

		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004

		0.0006		0.0006

		0.0008		0.0008

		0.001		0.001

		0.0012		0.0012

		0.0014		0.0014

		0.0016		0.0016

		0.0018		0.0018

		0.002		0.002

		0.0022		0.0022

		0.0024		0.0024

		0.0026		0.0026

		0.0028		0.0028

		0.003		0.003

		0.0032		0.0032

		0.0034		0.0034

		0.0036		0.0036

		0.0038		0.0038

		0.004		0.004

		0.0042		0.0042

		0.0044		0.0044

		0.0046		0.0046

		0.0048		0.0048

		0.005		0.005

		0.0052		0.0052

		0.0054		0.0054

		0.0056		0.0056

		0.0058		0.0058

		0.006		0.006

		0.0062		0.0062

		0.0064		0.0064

		0.0066		0.0066

		0.0068		0.0068

		0.007		0.007

		0.0072		0.0072

		0.0074		0.0074

		0.0076		0.0076

		0.0078		0.0078

		0.008		0.008

		0.0082		0.0082

		0.0084		0.0084

		0.0086		0.0086

		0.0088		0.0088

		0.009		0.009

		0.0092		0.0092

		0.0094		0.0094

		0.0096		0.0096

		0.0098		0.0098

		0.01		0.01

		0.0102		0.0102



Vidurkis 20 (Baltas triukšmas)

Deviacija 20 (Baltas triukšmas)

Utr, V

∆tm, ns

0

0

-0.005

0.0219

-0.028

0.0451

-0.024

0.0534

-0.015

0.0609

-0.027

0.0737

-0.004

0.0852

-0.003

0.0904

0.007

0.0967

0.018

0.1132

0.015

0.1048

0.035

0.1234

0.07

0.1345

0.051

0.1467

0.048

0.1487

0.163

0.8216

0.101

0.1755

0.216

0.9262

0.141

0.2142

0.168

0.1863

0.356

1.3563

0.42

1.5961

0.888

2.2746

1.243

2.8132

1.673

3.2581

2.085

3.5183

2.759

3.9261

3.064

3.954

4.947

4.2809

4.718

4.4045

5.161

4.4879

6.676

4.1349

6.158

4.2628

6.535

4.2664

7.124

3.9974

7.21

4.0059

7.661

3.5887

8.415

3.2569

8.115

3.3725

8.695

2.8725

9.451

1.986

9.334

3.0122

9.647

1.9396

9.274

2.7983

9.833

2.0826

10.031

2.0106

10.031

1.7266

11.185

10.0647

10.343

1.4094

11.351

5.573

10.677

2.5206

14.013

17.6379



		0		0

		0.0005		0.0005

		0.001		0.001

		0.0015		0.0015

		0.002		0.002

		0.0025		0.0025

		0.003		0.003

		0.0035		0.0035

		0.004		0.004

		0.0045		0.0045

		0.005		0.005

		0.0055		0.0055

		0.006		0.006

		0.0065		0.0065

		0.007		0.007

		0.0075		0.0075

		0.008		0.008

		0.0085		0.0085

		0.009		0.009

		0.0095		0.0095

		0.01		0.01

		0.0105		0.0105

		0.011		0.011

		0.0115		0.0115

		0.012		0.012

		0.0125		0.0125

		0.013		0.013

		0.0135		0.0135

		0.014		0.014

		0.0145		0.0145

		0.015		0.015

		0.0155		0.0155

		0.016		0.016

		0.0165		0.0165

		0.017		0.017

		0.0175		0.0175

		0.018		0.018

		0.0185		0.0185

		0.019		0.019

		0.0195		0.0195

		0.02		0.02

		0.0205		0.0205

		0.021		0.021

		0.0215		0.0215

		0.022		0.022

		0.0225		0.0225

		0.023		0.023

		0.0235		0.0235

		0.024		0.024

		0.0245		0.0245

		0.025		0.025

		0.0255		0.0255

		0.026		0.026

		0.0265		0.0265

		0.027		0.027

		0.0275		0.0275

		0.028		0.028

		0.0285		0.0285

		0.029		0.029

		0.0295		0.0295

		0.03		0.03

		0.0305

		0.031

		0.0315

		0.032

		0.0325

		0.033

		0.0335

		0.034

		0.0345

		0.035

		0.0355

		0.036

		0.0365

		0.037

		0.0375

		0.038

		0.0385

		0.039

		0.0395

		0.04

		0.0405

		0.041

		0.0415

		0.042

		0.0425

		0.043

		0.0435

		0.044

		0.0445

		0.045



Deviacija 500 (Baltas triukšmas)

Deviacija 500 (1/  triukšmas)

Utr, V

∆tm, ns

0

0

0

0.0141

0.0197

0.0386

0.0302

0.0463

0.0386

0.0615

0.0474

0.0739

0.0504

0.0766

0.062

0.0841

0.0642

0.0869

0.0691

0.1192

0.072

0.1275

0.0703

0.1508

0.0851

0.1517

0.081

0.1323

0.0876

0.1524

0.1049

0.176

0.0899

0.1931

0.1119

0.2096

0.1173

0.2191

0.1197

0.2032

0.1187

1.251

0.1353

0.8802

0.125

1.2565

0.1389

1.6945

0.1149

2.2335

0.1494

2.4042

0.1402

3.2899

0.159

2.9669

0.8274

3.4782

0.1526

3.4374

0.1621

3.8648

0.1737

4.2047

0.1726

4.4403

0.1985

4.4226

0.1712

4.4728

0.1958

4.3452

1.4503

4.3527

0.8076

4.4287

0.2084

4.5044

1.5556

4.4733

1.8507

4.522

2.2636

4.2248

2.4808

4.0006

2.5546

4.1697

2.7943

3.879

2.6657

3.6719

2.9553

3.3683

2.8693

3.5646

3.0739

3.6807

3.5057

4.1011

3.3691

2.1408

3.3998

3.5738

4.0816

7.7697

4.1354

2.1714

3.8058

2.781

4.4411

2.5717

4.2746

15.0104

4.453

3.2416

4.4486

7.7849

4.4458

14.4769

4.363

6.7707

4.3645

4.2829

4.3305

4.0139

4.2127

4.0475

3.6735

3.9035

3.7727

3.6096

3.3969

3.5777

3.3369

3.213

3.1852

3.5379

3.1862

2.5392

3.6904

2.5798

1.9991

3.0958

2.8914

2.341

2.953

1.6636

1.9826

1.9388

2.1668

2.207



		Tik baltas triukšmas												1/f triukšmas												1/f ir baltas triukšmas

		Vidurkinama signalų		100						sin(1*w*t)*exp(-30*t)				Vidurkinama signalų		100						sin(1*w*t)*exp(-30*t)				Vidurkinama signalų		100						sin(1*w*t)*exp(-30*t)

		Bandymų skaičius		100										Bandymų skaičius		100										Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 100 su b		Deviacija 100 su b		Nukripimas		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 100 su 1/f		Deviacija 100 su 1/f		Nukripimas		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 100 su b ir 1/f		Deviacija 100 su b ir 1/f		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0		3631		0		0		0		0		0		3631		0		0		0		0		0

																												0.0002

																												0.0004

																												0.0005

																												0.001

																												0.0015

																												0.002

																												0.0025

																												0.003

																												0.0035

																												0.004

																												0.0045

																												0.005

																												0.0055

																												0.006

																												0.0065

																												0.007

																												0.0075

																												0.008

																												0.0085

																												0.009

																												0.0095

																												0.01

																												0.0105

																												0.011

																												0.0115

																												0.012

																												0.0125

																												0.013

																												0.0135

																												0.014

																												0.0145

																												0.015

																												0.0155

																												0.016

																												0.0165

																												0.017

		Tik baltas triukšmas												1/f triukšmas												1/f ir baltas triukšmas

		Vidurkinama signalų		200						sin(1*w*t)*exp(-30*t)				Vidurkinama signalų		200						sin(1*w*t)*exp(-30*t)				Vidurkinama signalų		200						sin(1*w*t)*exp(-30*t)

		Bandymų skaičius		100										Bandymų skaičius		100										Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 200 su b		Deviacija 200 su b		Nukripimas		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 200 su 1/f		Deviacija 200 su 1/f		Nukripimas		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 200 su b ir 1/f		Deviacija 200 su b ir 1/f		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0		3631		0		0		0		0		0		3631		0		0		0		0		0

				0.0002		0		0		0		0				0.0002		0		0		0		0				0.0002		-0.05		-0.01		0.1		0.01

				0.0004		-0.05		-0.01		0.1		0.01				0.0004		-0.05		-0.02		0.14		0.02				0.0004		-0.05		-0.07		0.26		0.07

				0.0005		-0.05		-0.01		0.1		0.01				0.0005		-0.05		-0.11		0.31		0.1				0.0005		-0.05		-0.16		0.37		0.14

				0.001		-0.05		-0.1		0.3		0.09				0.001		0.1		-0.2		0.49		0.24				0.001		0.1		-0.18		0.54		0.29

				0.0015		0.1		-0.27		0.47		0.22				0.0015		0.1		-0.13		0.63		0.4				0.0015		-0.05		-0.38		0.63		0.4

				0.002		0.1		-0.25		0.5		0.25				0.002		0.2		-0.14		0.88		0.77				0.002		0.2		-0.08		0.93		0.86

				0.0025		0.1		-0.14		0.59		0.34				0.0025		0.3		-0.23		1.06		1.13				0.0025		0.15		-0.18		1.2		1.44

				0.003		0.2		-0.05		0.69		0.47				0.003		0.25		0.21		1.15		1.32				0.003		0.15		0.14		1.37		1.88

				0.0035		-0.05		-0.16		0.73		0.54				0.0035		0.2		0.03		1.11		1.22				0.0035		0.4		0.09		1.52		2.3

				0.004		0.2		-0.05		0.82		0.67				0.004		0.3		0.1		1.4		1.95				0.004		0.05		0.26		1.71		2.92

				0.0045		0.2		0.01		1.04		1.08				0.0045		-0.9		0.06		1.64		2.7				0.0045		1.4		0.32		1.76		3.09

				0.005		0.25		0.07		0.95		0.89				0.005		-0.2		0.22		1.63		2.66				0.005		1.5		0.93		2.05		4.19

				0.0055		0.25		0.27		1.17		1.37				0.0055		0.15		0.36		1.59		2.52				0.0055		-0.7		1.49		8.29		68.72

				0.006		0.25		0.32		1.07		1.15				0.006		1.2		1.66		10.16		103.3				0.006		2.2		3.78		15.66		245.22

				0.0065		0.1		0.42		1.16		1.34				0.0065		0.3		2.45		11.51		132.43				0.0065		-0.65		6.64		21.72		471.65

				0.007		0.15		0.33		1.25		1.56				0.007		1.2		5.77		19.86		394.32				0.007		1.05		14.04		29.93		895.86

				0.0075		0.1		0.48		1.4		1.97				0.0075		0.7		4.27		16.45		270.58				0.0075		-0.3		21.61		36.4		1325.01

				0.008		1.15		0.77		1.46		2.14				0.008		0.55		7.91		22.54		507.88				0.008		2.25		18.59		34.09		1162

				0.0085		1.05		0.95		1.64		2.69				0.0085		1.9		13.29		29.59		875.44				0.0085		1.95		29.63		40.99		1679.93

				0.009		1.4		0.89		1.69		2.87				0.009		1.4		24.61		38.58		1488.6				0.009		2.85		38.81		44.75		2002.72

				0.0095		1.15		0.93		1.63		2.65				0.0095		2.4		20.83		36.05		1299.68				0.0095		3.9		53.8		44.32		1964.22

				0.01		-0.05		1.45		7.61		57.91				0.01		3.95		31.78		42.58		1812.74				0.01		2.65		52.43		44.25		1958.09

				0.0105		1.2		2.02		8.13		66.04				0.0105		2.75		41.8		44.22		1955.37				0.0105		4.45		57.2		44.7		1998.22

				0.011		0.85		1.5		1.87		3.51				0.011		-1.4		47.48		45.32		2054.21				0.011		87.75		70.79		38.48		1480.73

				0.0115		0.5		1.82		8.74		76.39				0.0115		2.75		52.75		43.39		1882.96				0.0115		92.5		74.87		38.06		1448.86

				0.012		3.1		4.65		16.6		275.58				0.012		2.1		59.02		43.63		1903.76				0.012		106.95		80.02		36.21		1311.07

				0.0125		2.9		3.44		13.29		176.59				0.0125		0.8		56.31		44.38		1969.95				0.0125		101.45		84.75		32.49		1055.54

				0.013		2.85		4.17		15.48		239.76				0.013		4.4		67.27		41.7		1738.76				0.013		103.85		88.11		31.43		987.57

				0.0135		2.05		5.08		17.49		305.79				0.0135		95		73.47		37.66		1418.27				0.0135		102.75		89.69		30.74		944.82

				0.014		0.95		8.43		23.63		558.51				0.014		105.65		77.22		39.81		1584.82				0.014		105.45		90.85		35.27		1243.66

				0.0145		1.35		13.8		29.17		850.75				0.0145		102.15		77.93		41.22		1699.04				0.0145		122.7		99.25		38.54		1485.16

				0.015		3.6		19.18		34.46		1187.52				0.015		92		84.57		33.41		1116.01				0.015		90.75		100.58		34.21		1170.37

				0.0155		3.7		26.46		39.99		1598.88				0.0155		102.25		86.83		34.73		1206.28				0.0155		112.1		106.34		65.58		4300.35

				0.016		2.65		21.6		36.29		1316.61				0.016		103.85		86.43		32.31		1044.01				0.016		88.75		111.93		54.55		2975.56

				0.0165		1		24.32		38.54		1485.07				0.0165		96.45		89.84		33.03		1090.98				0.0165		73.6		143.32		164.68		27120.08

				0.017		3.5		37.01		43.46		1888.62				0.017		80.65		99.08		56.03		3139.08				0.017		138.65		129.6		111.64		12463.6

		Tik baltas triukšmas												1/f triukšmas												1/f ir baltas triukšmas

		Vidurkinama signalų		500						sin(1*w*t)*exp(-30*t)				Vidurkinama signalų		500						sin(1*w*t)*exp(-30*t)				Vidurkinama signalų		500						sin(1*w*t)*exp(-30*t)

		Bandymų skaičius		100										Bandymų skaičius		100										Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 500 su b		Deviacija 500 su b		Nukripimas		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 500 su 1/f		Deviacija 500 su 1/f		Nukripimas		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 500 su b ir 1/f		Deviacija 500 su b ir 1/f		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0		3631		0		0		0		0		0		3631		0		0		0		0		0

				0.0002												0.0002		0		0		0		0				0.0002

				0.0004												0.0004		-0.05		-0.01		0.1		0.01				0.0004

				0.0005												0.0005		-0.05		-0.04		0.2		0.04				0.0005

				0.001												0.001		-0.05		-0.2		0.4		0.16				0.001

				0.0015												0.0015		0.1		-0.22		0.44		0.19				0.0015

				0.002												0.002		-0.05		-0.34		0.55		0.31				0.002

				0.0025												0.0025		-0.05		-0.33		0.67		0.45				0.0025

				0.003												0.003		0.2		-0.23		0.87		0.76				0.003

				0.0035												0.0035		0.2		-0.21		0.88		0.77				0.0035

				0.004												0.004		0.2		-0.25		0.88		0.78				0.004

				0.0045												0.0045		0.25		-0.06		1.05		1.05				0.0045

				0.005												0.005		0.1		-0.03		1.07		1.14				0.005

				0.0055												0.0055		0.3		0.01		1.28		1.65				0.0055

				0.006												0.006		0.3		-0.06		1.32		1.75				0.006

				0.0065												0.0065		0.95		0.2		1.46		2.14				0.0065

				0.007												0.007		0.15		0.26		1.56		2.44				0.007

				0.0075												0.0075		0.4		0.28		1.66		2.75				0.0075

				0.008												0.008		0.95		0.22		1.71		2.94				0.008

				0.0085												0.0085		0.5		0.31		1.85		3.41				0.0085

				0.009												0.009		1.05		0.73		1.77		3.13				0.009

				0.0095												0.0095		2.5		1.24		2.09		4.39				0.0095

				0.01												0.01		0.75		1.54		9.28		86.05				0.01

				0.0105												0.0105		-0.25		1.67		9.26		85.78				0.0105

				0.011												0.011		1.25		4.74		17.53		307.14				0.011

				0.0115												0.0115		0.75		3.92		14.81		219.37				0.0115

				0.012												0.012												0.012

				0.0125												0.0125												0.0125

				0.013												0.013												0.013

				0.0135												0.0135												0.0135

				0.014												0.014												0.014

				0.0145												0.0145												0.0145

				0.015												0.015												0.015

				0.0155												0.0155												0.0155

				0.016												0.016												0.016

				0.0165												0.0165												0.0165

				0.017												0.017												0.017



f

Deviacija 200 (Baltas triukšmas)

Deviacija 200 (1/  triukšmas)

Utr, V

∆tm, ns

0

0

0.0002

0.0002

0.0004

0.0004

0.0005

0.0005

0.001

0.001

0.0015

0.0015

0.002

0.002

0.0025

0.0025

0.003

0.003

0.0035

0.0035

0.004

0.004

0.0045

0.0045

0.005

0.005

0.0055

0.0055

0.006

0.006

0.0065

0.0065

0.007

0.007

0.0075

0.0075

0.008

0.008

0.0085

0.0085

0.009

0.009

0.0095

0.0095

0.01

0.01

0.0105

0.0105

0.011

0.011

0.0115

0.0115

0.012

0.012

0.0125

0.0125

0.013

0.013

0.0135

0.0135

0.014

0.014

0.0145

0.0145

0.015

0.015

0.0155

0.0155

0.016

0.016

0.0165

0.0165

0.017

0.017

0

0

0

0

0.01

0.014

0.01

0.031

0.03

0.049

0.047

0.063

0.05

0.088

0.059

0.106

0.069

0.115

0.073

0.111

0.082

0.14

0.104

0.164

0.095

0.163

0.117

0.159

0.107

1.016

0.116

1.151

0.125

1.986

0.14

1.645

0.146

2.254

0.164

2.959

0.169

3.858

0.163

3.605

0.761

4.258

0.813

4.422

0.187

4.532

0.874

4.339

1.66

4.363

1.329

4.438

1.548

4.17

1.749

3.766

2.363

3.981

2.917

4.122

3.446

3.341

3.999

3.473

3.629

3.231

3.854

3.303

4.346

5.603

f

Deviacija 100 (Baltas triukšmas)

Deviacija 100 (1/  triukšmas)

Utr, V

∆tm, ns

0

0

0.0002

0.0002

0.0004

0.0004

0.0006

0.0006

0.0008

0.0008

0.001

0.001

0.0012

0.0012

0.0014

0.0014

0.0016

0.0016

0.0018

0.0018

0.002

0.002

0.0022

0.0022

0.0024

0.0024

0.0026

0.0026

0.0028

0.0028

0.003

0.003

0.0032

0.0032

0.0034

0.0034

0.0036

0.0036

0.0038

0.0038

0.004

0.004

0.0042

0.0042

0.0044

0.0044

0.0046

0.0046

0.0048

0.0048

0.005

0.005

0.0052

0.0052

0.0054

0.0054

0.0056

0.0056

0.0058

0.0058

0.006

0.006

0.0062

0.0062

0.0064

0.0064

0.0066

0.0066

0.0068

0.0068

0.007

0.007

0.0072

0.0072

0.0074

0.0074

0.0076

0.0076

0.0078

0.0078

0.008

0.008

0.0082

0.0082

0.0084

0.0084

0.0086

0.0086

0.0088

0.0088

0.009

0.009

0.0092

0.0092

0.0094

0.0094

0.0096

0.0096

0.0098

0.0098

0.01

0.01

0.0102

0.0102

0.0104

0.0104

0.0106

0.0106

0.0108

0.0108

0.011

0.011

0.0112

0.0112

0.0114

0.0114

0.0116

0.0116

0.0118

0.0118

0.012

0.012

0.0122

0.0122

0.0124

0.0124

0.0126

0.0128

0.013

0.0132

0.0134

0.0136

0.0138

0.014

0.0142

0.0144

0.0146

0.0148

0.015

0.0152

0.0154

0.0156

0.0158

0.016

0.0162

0.0164

0.0166

0.0168

0.017

0.0172

0.0174

0.0176

0.0178

0.018

0.0182

0.0184

0.0186

0.0188

0.019

0.0192

0.0194

0.0196

0.0198

0.02

0

0

0

0

0.0141

0.0386

0.0368

0.0473

0.0378

0.0579

0.0403

0.0779

0.0498

0.0752

0.0575

0.0833

0.0633

0.0931

0.0608

0.0952

0.0667

0.1137

0.0734

0.1215

0.0702

0.1161

0.0844

0.1489

0.0778

0.1198

0.0929

0.1566

0.0925

0.161

0.0995

0.1796

0.1089

0.1537

0.0948

0.208

0.1151

0.192

0.1182

0.1987

0.1168

0.1732

0.1142

0.9038

0.1272

1.0448

0.1358

2.2988

0.1395

1.7041

0.1373

1.9902

0.1649

1.3805

0.1465

2.5256

0.1525

3.1724

0.1528

3.2953

0.1479

3.3982

0.1526

3.9194

0.174

3.7712

0.1598

4.2204

0.8798

4.1527

0.1985

4.0774

1.1904

4.3573

0.9365

4.3972

0.1946

4.5029

1.3086

4.0192

1.7624

4.3452

0.8468

4.082

2.3636

4.3378

1.9814

4.157

1.9075

4.0274

2.8539

4.0714

2.3172

4.3034

2.2144

3.3223

3.1296

3.7929

2.7406

3.217

3.0718

3.3992

3.6431

3.5163

3.53

3.2069

3.9695

9.9846

3.7701

2.8939

3.8279

2.3292

3.7704

6.3502

4.2017

3.2332

4.2105

2.5928

3.8748

3.6663

4.2229

7.6341

4.069

4.3739

4.4561

4.3556

4.3313

4.3145

4.3177

4.3076

4.3561

4.1149

4.444

4.278

4.0042

4.0556

3.6575

3.0661

3.1206

4.1359

3.591

3.3239

3.2067

3.1789

3.1121

3.2193

2.124

2.9702

1.9164

2.6943

2.2872

2.3091

1.9522

2.7521

2.5718

9.3208

2.5923

2.4076

8.206

1.7471

f

Deviacija 20 (Baltas triukšmas)

Deviacija 20 (1/   triukšmas)

Utr, V

∆tm, ns

0

0

0.0002

0.0002

0.0004

0.0004

0.0006

0.0006

0.0008

0.0008

0.001

0.001

0.0012

0.0012

0.0014

0.0014

0.0016

0.0016

0.0018

0.0018

0.002

0.002

0.0022

0.0022

0.0024

0.0024

0.0026

0.0026

0.0028

0.0028

0.003

0.003

0.0032

0.0032

0.0034

0.0034

0.0036

0.0036

0.0038

0.0038

0.004

0.004

0.0042

0.0042

0.0044

0.0044

0.0046

0.0046

0.0048

0.0048

0.005

0.005

0.0052

0.0052

0.0054

0.0054

0.0056

0.0056

0.0058

0.0058

0.006

0.006

0.0062

0.0062

0.0064

0.0064

0.0066

0.0068

0.007

0.0072

0.0074

0.0076

0.0078

0.008

0.0082

0.0084

0.0086

0.0088

0.009

0.0092

0.0094

0.0096

0.0098

0.01

0.0102

0

0

0.0219

0.0345

0.0451

0.0613

0.0534

0.0744

0.0609

0.1067

0.0737

0.1055

0.0852

0.148

0.0904

0.1561

0.0967

0.1912

0.1132

0.9279

0.1048

1.314

0.1234

2.0691

0.1345

2.17

0.1467

3.0028

0.1487

3.9888

0.8216

3.988

0.1755

4.2866

0.9262

4.5618

0.2142

4.6766

0.1863

4.3335

1.3563

4.0082

1.5961

4.2064

2.2746

4.1283

2.8132

3.6482

3.2581

3.6932

3.5183

3.5634

3.9261

3.169

3.954

3.5652

4.2809

2.3144

4.4045

4.4927

4.4879

11.2798

4.1349

16.2699

4.2628

10.4013

4.2664

3.9974

4.0059

3.5887

3.2569

3.3725

2.8725

1.986

3.0122

1.9396

2.7983

2.0826

2.0106

1.7266

10.0647

1.4094

5.573

2.5206

17.6379

f



		0		0		0		0		0		0

		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004

		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005

		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001

		0.0015		0.0015		0.0015		0.0015		0.0015		0.0015

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.002		0.002

		0.0025		0.0025		0.0025		0.0025		0.0025		0.0025

		0.003		0.003		0.003		0.003		0.003		0.003

		0.0035		0.0035		0.0035		0.0035		0.0035		0.0035

		0.004		0.004		0.004		0.004		0.004		0.004

		0.0045		0.0045		0.0045		0.0045		0.0045		0.0045

		0.005		0.005		0.005		0.005		0.005		0.005

		0.0055		0.0055		0.0055		0.0055		0.0055		0.0055

		0.006		0.006		0.006		0.006		0.006		0.006

		0.0065		0.0065		0.0065		0.0065		0.0065		0.0065

		0.007		0.007		0.007		0.007		0.007		0.007

		0.0075		0.0075		0.0075		0.0075		0.0075		0.0075

		0.008		0.008		0.008		0.008		0.008		0.008

		0.0085		0.0085		0.0085		0.0085		0.0085		0.0085

		0.009		0.009		0.009		0.009		0.009		0.009

		0.0095		0.0095		0.0095		0.0095		0.0095		0.0095

		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01

		0.0105		0.0105		0.0105		0.0105		0.0105		0.0105

		0.011		0.011		0.011		0.011		0.011		0.011

		0.0115		0.0115		0.0115		0.0115		0.0115		0.0115

		0.012		0.012		0.012		0.012		0.012		0.012

		0.0125		0.0125		0.0125		0.0125		0.0125		0.0125

		0.013		0.013		0.013		0.013		0.013		0.013

		0.0135		0.0135		0.0135		0.0135		0.0135		0.0135

		0.014		0.014		0.014		0.014		0.014		0.014

		0.0145		0.0145		0.0145		0.0145		0.0145		0.0145

		0.015		0.015		0.015		0.015		0.015		0.015

		0.0155		0.0155		0.0155		0.0155		0.0155		0.0155

		0.016		0.016		0.016		0.016		0.016		0.016

		0.0165		0.0165		0.0165		0.0165		0.0165		0.0165

		0.017		0.017		0.017		0.017		0.017		0.017



Vidurkis 200 (Baltas triukšmas)

Deviacija 200 (Baltas triukšmas)

Vidurkis 200 (1/f triukšmas)

Deviacija 200 (1/f triukšmas)

Vidurkis 200 su b ir 1/f

Deviacija 200 su b ir 1/f

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-0.001

0.01

-0.001

0.01

-0.002

0.014

-0.007

0.026

-0.001

0.01

-0.011

0.031

-0.016

0.037

-0.01

0.03

-0.02

0.049

-0.018

0.054

-0.027

0.047

-0.013

0.063

-0.038

0.063

-0.025

0.05

-0.014

0.088

-0.008

0.093

-0.014

0.059

-0.023

0.106

-0.018

0.12

-0.005

0.069

0.021

0.115

0.014

0.137

-0.016

0.073

0.003

0.111

0.009

0.152

-0.005

0.082

0.01

0.14

0.026

0.171

0.001

0.104

0.006

0.164

0.032

0.176

0.007

0.095

0.022

0.163

0.093

0.205

0.027

0.117

0.036

0.159

0.149

0.829

0.032

0.107

0.166

1.016

0.378

1.566

0.042

0.116

0.245

1.151

0.664

2.172

0.033

0.125

0.577

1.986

1.404

2.993

0.048

0.14

0.427

1.645

2.161

3.64

0.077

0.146

0.791

2.254

1.859

3.409

0.095

0.164

1.329

2.959

2.963

4.099

0.089

0.169

2.461

3.858

3.881

4.475

0.093

0.163

2.083

3.605

5.38

4.432

0.145

0.761

3.178

4.258

5.243

4.425

0.202

0.813

4.18

4.422

5.72

4.47

0.15

0.187

4.748

4.532

7.079

3.848

0.182

0.874

5.275

4.339

7.487

3.806

0.465

1.66

5.902

4.363

8.002

3.621

0.344

1.329

5.631

4.438

8.475

3.249

0.417

1.548

6.727

4.17

8.811

3.143

0.508

1.749

7.347

3.766

8.969

3.074

0.843

2.363

7.722

3.981

9.085

3.527

1.38

2.917

7.793

4.122

9.925

3.854

1.918

3.446

8.457

3.341

10.058

3.421

2.646

3.999

8.683

3.473

10.634

6.558

2.16

3.629

8.643

3.231

11.193

5.455

2.432

3.854

8.984

3.303

14.332

16.468

3.701

4.346

9.908

5.603

12.96

11.164



		0		0		0		0		0		0

		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004

		0.0006		0.0006		0.0006		0.0006

		0.0008		0.0008		0.0008		0.0008

		0.001		0.001		0.001		0.001

		0.0012		0.0012		0.0012		0.0012

		0.0014		0.0014		0.0014		0.0014

		0.0016		0.0016		0.0016		0.0016

		0.0018		0.0018		0.0018		0.0018

		0.002		0.002		0.002		0.002

		0.0022		0.0022		0.0022		0.0022

		0.0024		0.0024		0.0024		0.0024

		0.0026		0.0026		0.0026		0.0026

		0.0028		0.0028		0.0028		0.0028

		0.003		0.003		0.003		0.003

		0.0032		0.0032		0.0032		0.0032

		0.0034		0.0034		0.0034		0.0034

		0.0036		0.0036		0.0036		0.0036

		0.0038		0.0038		0.0038		0.0038

		0.004		0.004		0.004		0.004

		0.0042		0.0042		0.0042		0.0042

		0.0044		0.0044		0.0044		0.0044

		0.0046		0.0046		0.0046		0.0046

		0.0048		0.0048		0.0048		0.0048

		0.005		0.005		0.005		0.005

		0.0052		0.0052		0.0052		0.0052

		0.0054		0.0054		0.0054		0.0054

		0.0056		0.0056		0.0056		0.0056

		0.0058		0.0058		0.0058		0.0058

		0.006		0.006		0.006		0.006

		0.0062		0.0062		0.0062		0.0062

		0.0064		0.0064		0.0064		0.0064

		0.0066		0.0066		0.0066		0.0066

		0.0068		0.0068		0.0068		0.0068

		0.007		0.007		0.007		0.007

		0.0072		0.0072		0.0072		0.0072

		0.0074		0.0074		0.0074		0.0074

		0.0076		0.0076		0.0076		0.0076

		0.0078		0.0078		0.0078		0.0078

		0.008		0.008		0.008		0.008

		0.0082		0.0082		0.0082		0.0082

		0.0084		0.0084		0.0084		0.0084

		0.0086		0.0086		0.0086		0.0086

		0.0088		0.0088		0.0088		0.0088

		0.009		0.009		0.009		0.009

		0.0092		0.0092		0.0092		0.0092

		0.0094		0.0094		0.0094		0.0094

		0.0096		0.0096		0.0096		0.0096

		0.0098		0.0098		0.0098		0.0098

		0.01		0.01		0.01		0.01

		0.0102		0.0102		0.0102		0.0102

		0.0104		0.0104		0.0104		0.0104

		0.0106		0.0106		0.0106		0.0106

		0.0108		0.0108		0.0108		0.0108

		0.011		0.011		0.011		0.011

		0.0112		0.0112		0.0112		0.0112

		0.0114		0.0114		0.0114		0.0114

		0.0116		0.0116		0.0116		0.0116

		0.0118		0.0118		0.0118		0.0118

		0.012		0.012		0.012		0.012

		0.0122		0.0122		0.0122		0.0122

		0.0124		0.0124		0.0124		0.0124

		0.0126		0.0126

		0.0128		0.0128

		0.013		0.013

		0.0132		0.0132

		0.0134		0.0134

		0.0136		0.0136

		0.0138		0.0138

		0.014		0.014

		0.0142		0.0142

		0.0144		0.0144

		0.0146		0.0146

		0.0148		0.0148

		0.015		0.015

		0.0152		0.0152

		0.0154		0.0154

		0.0156		0.0156

		0.0158		0.0158

		0.016		0.016

		0.0162		0.0162

		0.0164		0.0164

		0.0166		0.0166

		0.0168		0.0168

		0.017		0.017

		0.0172		0.0172

		0.0174		0.0174

		0.0176		0.0176

		0.0178		0.0178

		0.018		0.018

		0.0182		0.0182

		0.0184		0.0184

		0.0186		0.0186

		0.0188		0.0188

		0.019		0.019

		0.0192		0.0192

		0.0194		0.0194

		0.0196		0.0196

		0.0198		0.0198

		0.02		0.02



Vidurkis 100 (Baltas triukšmas)

Deviacija 100 (Baltas triukšmas)

Vidurkis 100 (1/f triukšmas)

Deviacija 100 (1/   triukšmas)

Vidurkis 100 su b ir 1/f

Deviacija 100 su b ir 1/f

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-0.002

0.0141

-0.018

0.0386

-0.016

0.0368

-0.017

0.0473

-0.017

0.0378

-0.022

0.0579

-0.017

0.0403

-0.014

0.0779

-0.021

0.0498

-0.02

0.0752

-0.018

0.0575

-0.018

0.0833

-0.027

0.0633

-0.004

0.0931

-0.021

0.0608

-0.027

0.0952

-0.017

0.0667

-0.002

0.1137

-0.019

0.0734

-0.017

0.1215

-0.005

0.0702

-0.008

0.1161

-0.021

0.0844

-0.006

0.1489

-0.02

0.0778

-0.017

0.1198

-0.019

0.0929

0.025

0.1566

0.005

0.0925

0.045

0.161

0.017

0.0995

0.031

0.1796

0.013

0.1089

0.04

0.1537

-0.001

0.0948

0.009

0.208

0.026

0.1151

0.064

0.192

0.042

0.1182

0.047

0.1987

0.022

0.1168

0.052

0.1732

0.036

0.1142

0.19

0.9038

0.041

0.1272

0.249

1.0448

0.056

0.1358

0.728

2.2988

0.035

0.1395

0.491

1.7041

0.043

0.1373

0.569

1.9902

0.063

0.1649

0.314

1.3805

0.071

0.1465

0.929

2.5256

0.091

0.1525

1.508

3.1724

0.074

0.1528

1.701

3.2953

0.107

0.1479

1.857

3.3982

0.088

0.1526

2.598

3.9194

0.104

0.174

2.307

3.7712

0.097

0.1598

3.259

4.2204

0.206

0.8798

2.914

4.1527

0.124

0.1985

3.108

4.0774

0.283

1.1904

3.896

4.3573

0.241

0.9365

4.514

4.3972

0.145

0.1946

4.943

4.5029

0.333

1.3086

6.414

4.0192

0.459

1.7624

5.408

4.3452

0.247

0.8468

6.631

4.082

0.824

2.3636

6.016

4.3378

0.639

1.9814

6.963

4.157

0.625

1.9075

7.123

4.0274

1.19

2.8539

6.69

4.0714

0.816

2.3172

7.122

4.3034

0.776

2.2144

8.177

3.3223

1.456

3.1296

7.828

3.7929

1.166

2.7406

8.48

3.217

1.358

3.0718

8.732

3.3992

2.281

3.6431

8.227

3.5163

1.957

3.53

8.832

3.2069

2.793

3.9695

10.014

9.9846

2.307

3.7701

9.392

2.8939

2.491

3.8279

9.682

2.3292

2.433

3.7704

9.404

6.3502

3.295

4.2017

9.773

3.2332

3.295

4.2105

9.468

2.5928

2.572

3.8748

10.216

3.6663

3.356

4.2229

11.21

7.6341

3.241

4.069

4.583

4.3739

4.539

4.4561

4.756

4.3556

4.58

4.3313

6.451

4.3145

5.908

4.3177

6.011

4.3076

5.821

4.3561

6.234

4.1149

5.994

4.444

6.245

4.278

6.993

4.0042

7.044

4.0556

7.713

3.6575

8.099

3.0661

8.322

3.1206

7.124

4.1359

7.782

3.591

8.125

3.3239

8.507

3.2067

8.428

3.1789

8.479

3.1121

8.455

3.2193

9.215

2.124

8.996

2.9702

9.416

1.9164

9.515

2.6943

9.104

2.2872

9.282

2.3091

9.452

1.9522

9.062

2.7521

9.217

2.5718

10.342

9.3208

9.313

2.5923

9.761

2.4076

10.591

8.206

10.03

1.7471



		0		0		0		0		0		0

		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005

		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001

		0.0015		0.0015		0.0015		0.0015		0.0015		0.0015

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.002		0.002

		0.0025		0.0025		0.0025		0.0025		0.0025		0.0025

		0.003		0.003		0.003		0.003		0.003		0.003

		0.0035		0.0035		0.0035		0.0035		0.0035		0.0035

		0.004		0.004		0.004		0.004		0.004		0.004

		0.0045		0.0045		0.0045		0.0045		0.0045		0.0045

		0.005		0.005		0.005		0.005		0.005		0.005

		0.0055		0.0055		0.0055		0.0055		0.0055		0.0055

		0.006		0.006		0.006		0.006		0.006		0.006

		0.0065		0.0065		0.0065		0.0065		0.0065		0.0065

		0.007		0.007		0.007		0.007		0.007		0.007

		0.0075		0.0075		0.0075		0.0075		0.0075		0.0075

		0.008		0.008		0.008		0.008		0.008		0.008

		0.0085		0.0085		0.0085		0.0085		0.0085		0.0085

		0.009		0.009		0.009		0.009		0.009		0.009

		0.0095		0.0095		0.0095		0.0095		0.0095		0.0095

		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01

		0.0105		0.0105		0.0105		0.0105		0.0105		0.0105

		0.011		0.011		0.011		0.011		0.011		0.011

		0.0115		0.0115		0.0115		0.0115		0.0115		0.0115

		0.012		0.012		0.012		0.012		0.012		0.012

		0.0125		0.0125		0.0125		0.0125		0.0125		0.0125

		0.013		0.013		0.013		0.013		0.013		0.013

		0.0135		0.0135		0.0135		0.0135		0.0135		0.0135

		0.014		0.014		0.014		0.014		0.014		0.014

		0.0145		0.0145		0.0145		0.0145		0.0145		0.0145

		0.015		0.015		0.015		0.015		0.015		0.015

		0.0155		0.0155		0.0155		0.0155		0.0155		0.0155

		0.016		0.016		0.016		0.016		0.016		0.016

		0.0165		0.0165		0.0165		0.0165		0.0165		0.0165

		0.017		0.017		0.017		0.017		0.017		0.017

		0.0175		0.0175		0.0175		0.0175		0.0175		0.0175

		0.018		0.018		0.018		0.018		0.018		0.018

		0.0185		0.0185		0.0185		0.0185

		0.019		0.019		0.019		0.019

		0.0195		0.0195		0.0195		0.0195

		0.02		0.02		0.02		0.02

		0.0205		0.0205		0.0205		0.0205

		0.021		0.021		0.021		0.021

		0.0215		0.0215		0.0215		0.0215

		0.022		0.022		0.022		0.022

		0.0225		0.0225		0.0225		0.0225

		0.023		0.023		0.023		0.023

		0.0235		0.0235		0.0235		0.0235

		0.024		0.024		0.024		0.024

		0.0245		0.0245		0.0245		0.0245

		0.025		0.025		0.025		0.025

		0.0255		0.0255		0.0255		0.0255

		0.026		0.026		0.026		0.026

		0.0265		0.0265		0.0265		0.0265

		0.027		0.027		0.027		0.027

		0.0275		0.0275		0.0275		0.0275

		0.028		0.028		0.028		0.028

		0.0285		0.0285		0.0285		0.0285

		0.029		0.029		0.029		0.029

		0.0295		0.0295		0.0295		0.0295

		0.03		0.03		0.03		0.03

		0.0305		0.0305

		0.031		0.031

		0.0315		0.0315

		0.032		0.032

		0.0325		0.0325

		0.033		0.033

		0.0335		0.0335

		0.034		0.034

		0.0345		0.0345

		0.035		0.035

		0.0355		0.0355

		0.036		0.036

		0.0365		0.0365

		0.037		0.037

		0.0375		0.0375

		0.038		0.038

		0.0385		0.0385

		0.039		0.039

		0.0395		0.0395

		0.04		0.04

		0.0405		0.0405

		0.041		0.041

		0.0415		0.0415

		0.042		0.042

		0.0425		0.0425

		0.043		0.043

		0.0435		0.0435

		0.044		0.044

		0.0445		0.0445

		0.045		0.045



Vidurkis 500 (Baltas triukšmas)

Deviacija 500 (Baltas triukšmas)

Vidurkis 500 (1/f triukšmas)

Deviacija 500 (1/f triukšmas)

Vidurkis 500 su b ir 1/f

Deviacija 500 su b ir 1/f

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

0

0

-0.002

0.0141

-0.007

0.0256

-0.004

0.0197

-0.018

0.0386

-0.019

0.0394

-0.01

0.0302

-0.026

0.0463

-0.025

0.0575

-0.015

0.0386

-0.016

0.0615

-0.021

0.0715

-0.024

0.0474

-0.02

0.0739

-0.008

0.072

-0.022

0.0504

-0.017

0.0766

-0.015

0.0857

-0.017

0.062

-0.014

0.0841

-0.026

0.0991

-0.025

0.0642

-0.015

0.0869

-0.006

0.1127

-0.013

0.0691

-0.021

0.1192

0.007

0.1217

-0.008

0.072

0.01

0.1275

0.027

0.1406

0.003

0.0703

0.001

0.1508

0.028

0.1379

-0.006

0.0851

0.002

0.1517

0.038

0.1588

-0.003

0.081

0.019

0.1323

0.028

0.1525

-0.002

0.0876

0.002

0.1524

0.043

0.1616

0.01

0.1049

0.007

0.176

0.13

0.9277

0.014

0.0899

0.013

0.1931

0.11

0.1904

0.002

0.1119

0.095

0.2096

0.073

0.1869

0.024

0.1173

0.063

0.2191

0.168

0.8018

0.039

0.1197

0.047

0.2032

0.405

1.4777

0.016

0.1187

0.261

1.251

0.196

0.8928

0.022

0.1353

0.221

0.8802

1.103

2.745

0.035

0.125

0.292

1.2565

0.648

2.0433

0.036

0.1389

0.445

1.6945

1.312

3.021

0.045

0.1149

0.686

2.2335

2.078

3.5805

0.05

0.1494

0.869

2.4042

2.354

3.7872

0.057

0.1402

1.611

3.2899

3.761

4.3193

0.076

0.159

1.27

2.9669

2.643

4.0083

0.165

0.8274

1.777

3.4782

3.19

4.0763

0.057

0.1526

1.899

3.4374

3.722

4.272

0.083

0.1621

2.406

3.8648

4.743

4.4142

0.054

0.1737

3.553

4.2047

5.665

4.2668

0.118

0.1726

4.031

4.4403

6.055

4.2808

0.133

0.1985

4.163

4.4226

5.693

4.3526

0.12

0.1712

4.386

4.4728

6.473

4.3042

0.162

0.1958

4.545

4.3452

7.34

3.8604

0.404

1.4503

5.131

4.3527

6.907

4.0549

0.219

0.8076

5.629

4.4287

0.161

0.2084

5.298

4.5044

0.433

1.5556

5.931

4.4733

0.581

1.8507

5.826

4.522

0.773

2.2636

6.941

4.2248

0.966

2.4808

7.412

4.0006

1.078

2.5546

7.098

4.1697

1.182

2.7943

7.62

3.879

1.081

2.6657

8.155

3.6719

1.309

2.9553

8.288

3.3683

1.346

2.8693

8.359

3.5646

1.537

3.0739

8.252

3.6807

2.028

3.5057

8.905

4.1011

1.886

3.3691

9.69

2.1408

1.891

3.3998

9.106

3.5738

2.804

4.0816

10.21

7.7697

3.464

4.1354

9.63

2.1714

2.678

3.8058

9.964

2.781

3.88

4.4411

9.786

2.5717

4.032

4.2746

12.241

15.0104

4.505

4.453

10.386

3.2416

4.396

4.4486

10.88

7.7849

4.849

4.4458

13.724

14.4769

4.807

4.363

11.739

6.7707

5.067

4.3645

5.136

4.2829

5.822

4.3305

6.477

4.0139

6.655

4.2127

6.759

4.0475

7.336

3.6735

7.164

3.9035

7.216

3.7727

7.57

3.6096

8.109

3.3969

8.012

3.5777

8.156

3.3369

8.311

3.213

8.188

3.1852

8.187

3.5379

8.338

3.1862

9.142

2.5392

7.979

3.6904

8.934

2.5798

9.512

1.9991

9.062

3.0958

8.964

2.8914

9.531

2.341

9.395

2.953

9.799

1.6636

9.596

1.9826

9.731

1.9388

9.755

2.1668

9.698

2.207



		0		0		0		0		0		0

		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004

		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005

		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001

		0.0015		0.0015		0.0015		0.0015		0.0015		0.0015

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.002		0.002

		0.0025		0.0025		0.0025		0.0025		0.0025		0.0025

		0.003		0.003		0.003		0.003		0.003		0.003

		0.0035		0.0035		0.0035		0.0035		0.0035		0.0035

		0.004		0.004		0.004		0.004		0.004		0.004

		0.0045		0.0045		0.0045		0.0045		0.0045		0.0045

		0.005		0.005		0.005		0.005		0.005		0.005

		0.0055		0.0055		0.0055		0.0055		0.0055		0.0055

		0.006		0.006		0.006		0.006		0.006		0.006

		0.0065		0.0065		0.0065		0.0065		0.0065		0.0065

		0.007		0.007		0.007		0.007		0.007		0.007

		0.0075		0.0075		0.0075		0.0075		0.0075		0.0075

		0.008		0.008		0.008		0.008		0.008		0.008

		0.0085		0.0085		0.0085		0.0085		0.0085		0.0085

		0.009		0.009		0.009		0.009		0.009		0.009

		0.0095		0.0095		0.0095		0.0095		0.0095		0.0095

		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01

		0.0105		0.0105		0.0105		0.0105		0.0105		0.0105

		0.011		0.011		0.011		0.011		0.011		0.011

		0.0115		0.0115		0.0115		0.0115		0.0115		0.0115

		0.012		0.012		0.012		0.012		0.012		0.012

		0.0125		0.0125		0.0125		0.0125		0.0125		0.0125

		0.013		0.013		0.013		0.013		0.013		0.013

		0.0135		0.0135		0.0135		0.0135		0.0135		0.0135

		0.014		0.014		0.014		0.014		0.014		0.014

		0.0145		0.0145		0.0145		0.0145		0.0145		0.0145

		0.015		0.015		0.015		0.015		0.015		0.015

		0.0155		0.0155		0.0155		0.0155		0.0155		0.0155

		0.016		0.016		0.016		0.016		0.016		0.016

		0.0165		0.0165		0.0165		0.0165		0.0165		0.0165

		0.017		0.017		0.017		0.017		0.017		0.017



Vidurkis 200 (Baltas triukšmas)

Deviacija 200 (Baltas triukšmas)

Vidurkis 200 (1/f triukšmas)

Deviacija 200 (1/f triukšmas)

Vidurkis 200 su b ir 1/f

Deviacija 200 su b ir 1/f

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-0.001

0.01

-0.001

0.01

-0.002

0.014

-0.007

0.026

-0.001

0.01

-0.011

0.031

-0.016

0.037

-0.01

0.03

-0.02

0.049

-0.018

0.054

-0.027

0.047

-0.013

0.063

-0.038

0.063

-0.025

0.05

-0.014

0.088

-0.008

0.093

-0.014

0.059

-0.023

0.106

-0.018

0.12

-0.005

0.069

0.021

0.115

0.014

0.137

-0.016

0.073

0.003

0.111

0.009

0.152

-0.005

0.082

0.01

0.14

0.026

0.171

0.001

0.104

0.006

0.164

0.032

0.176

0.007

0.095

0.022

0.163

0.093

0.205

0.027

0.117

0.036

0.159

0.149

0.829

0.032

0.107

0.166

1.016

0.378

1.566

0.042

0.116

0.245

1.151

0.664

2.172

0.033

0.125

0.577

1.986

1.404

2.993

0.048

0.14

0.427

1.645

2.161

3.64

0.077

0.146

0.791

2.254

1.859

3.409

0.095

0.164

1.329

2.959

2.963

4.099

0.089

0.169

2.461

3.858

3.881

4.475

0.093

0.163

2.083

3.605

5.38

4.432

0.145

0.761

3.178

4.258

5.243

4.425

0.202

0.813

4.18

4.422

5.72

4.47

0.15

0.187

4.748

4.532

7.079

3.848

0.182

0.874

5.275

4.339

7.487

3.806

0.465

1.66

5.902

4.363

8.002

3.621

0.344

1.329

5.631

4.438

8.475

3.249

0.417

1.548

6.727

4.17

8.811

3.143

0.508

1.749

7.347

3.766

8.969

3.074

0.843

2.363

7.722

3.981

9.085

3.527

1.38

2.917

7.793

4.122

9.925

3.854

1.918

3.446

8.457

3.341

10.058

3.421

2.646

3.999

8.683

3.473

10.634

6.558

2.16

3.629

8.643

3.231

11.193

5.455

2.432

3.854

8.984

3.303

14.332

16.468

3.701

4.346

9.908

5.603

12.96

11.164



		0		0		0		0		0		0

		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004

		0.0006		0.0006		0.0006		0.0006

		0.0008		0.0008		0.0008		0.0008

		0.001		0.001		0.001		0.001

		0.0012		0.0012		0.0012		0.0012

		0.0014		0.0014		0.0014		0.0014

		0.0016		0.0016		0.0016		0.0016

		0.0018		0.0018		0.0018		0.0018

		0.002		0.002		0.002		0.002

		0.0022		0.0022		0.0022		0.0022

		0.0024		0.0024		0.0024		0.0024

		0.0026		0.0026		0.0026		0.0026

		0.0028		0.0028		0.0028		0.0028

		0.003		0.003		0.003		0.003

		0.0032		0.0032		0.0032		0.0032

		0.0034		0.0034		0.0034		0.0034

		0.0036		0.0036		0.0036		0.0036

		0.0038		0.0038		0.0038		0.0038

		0.004		0.004		0.004		0.004

		0.0042		0.0042		0.0042		0.0042

		0.0044		0.0044		0.0044		0.0044

		0.0046		0.0046		0.0046		0.0046

		0.0048		0.0048		0.0048		0.0048

		0.005		0.005		0.005		0.005

		0.0052		0.0052		0.0052		0.0052

		0.0054		0.0054		0.0054		0.0054

		0.0056		0.0056		0.0056		0.0056

		0.0058		0.0058		0.0058		0.0058

		0.006		0.006		0.006		0.006

		0.0062		0.0062		0.0062		0.0062

		0.0064		0.0064		0.0064		0.0064

		0.0066		0.0066		0.0066		0.0066

		0.0068		0.0068		0.0068		0.0068

		0.007		0.007		0.007		0.007

		0.0072		0.0072		0.0072		0.0072

		0.0074		0.0074		0.0074		0.0074

		0.0076		0.0076		0.0076		0.0076

		0.0078		0.0078		0.0078		0.0078

		0.008		0.008		0.008		0.008

		0.0082		0.0082		0.0082		0.0082

		0.0084		0.0084		0.0084		0.0084

		0.0086		0.0086		0.0086		0.0086

		0.0088		0.0088		0.0088		0.0088

		0.009		0.009		0.009		0.009

		0.0092		0.0092		0.0092		0.0092

		0.0094		0.0094		0.0094		0.0094

		0.0096		0.0096		0.0096		0.0096

		0.0098		0.0098		0.0098		0.0098

		0.01		0.01		0.01		0.01

		0.0102		0.0102		0.0102		0.0102

		0.0104		0.0104		0.0104		0.0104

		0.0106		0.0106		0.0106		0.0106

		0.0108		0.0108		0.0108		0.0108

		0.011		0.011		0.011		0.011

		0.0112		0.0112		0.0112		0.0112

		0.0114		0.0114		0.0114		0.0114

		0.0116		0.0116		0.0116		0.0116

		0.0118		0.0118		0.0118		0.0118

		0.012		0.012		0.012		0.012

		0.0122		0.0122		0.0122		0.0122

		0.0124		0.0124		0.0124		0.0124

		0.0126		0.0126

		0.0128		0.0128

		0.013		0.013

		0.0132		0.0132

		0.0134		0.0134

		0.0136		0.0136

		0.0138		0.0138

		0.014		0.014

		0.0142		0.0142

		0.0144		0.0144

		0.0146		0.0146

		0.0148		0.0148

		0.015		0.015

		0.0152		0.0152

		0.0154		0.0154

		0.0156		0.0156

		0.0158		0.0158

		0.016		0.016

		0.0162		0.0162

		0.0164		0.0164

		0.0166		0.0166

		0.0168		0.0168

		0.017		0.017

		0.0172		0.0172

		0.0174		0.0174

		0.0176		0.0176

		0.0178		0.0178

		0.018		0.018

		0.0182		0.0182

		0.0184		0.0184

		0.0186		0.0186

		0.0188		0.0188

		0.019		0.019

		0.0192		0.0192

		0.0194		0.0194

		0.0196		0.0196

		0.0198		0.0198

		0.02		0.02



Vidurkis 100 (Baltas triukšmas)

Deviacija 100 (Baltas triukšmas)

Vidurkis 100 (1/f triukšmas)

Deviacija 100 (1/   triukšmas)

Vidurkis 100 su b ir 1/f

Deviacija 100 su b ir 1/f

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-0.002

0.0141

-0.018

0.0386

-0.016

0.0368

-0.017

0.0473

-0.017

0.0378

-0.022

0.0579

-0.017

0.0403

-0.014

0.0779

-0.021

0.0498

-0.02

0.0752

-0.018

0.0575

-0.018

0.0833

-0.027

0.0633

-0.004

0.0931

-0.021

0.0608

-0.027

0.0952

-0.017

0.0667

-0.002

0.1137

-0.019

0.0734

-0.017

0.1215

-0.005

0.0702

-0.008

0.1161

-0.021

0.0844

-0.006

0.1489

-0.02

0.0778

-0.017

0.1198

-0.019

0.0929

0.025

0.1566

0.005

0.0925

0.045

0.161

0.017

0.0995

0.031

0.1796

0.013

0.1089

0.04

0.1537

-0.001

0.0948

0.009

0.208

0.026

0.1151

0.064

0.192

0.042

0.1182

0.047

0.1987

0.022

0.1168

0.052

0.1732

0.036

0.1142

0.19

0.9038

0.041

0.1272

0.249

1.0448

0.056

0.1358

0.728

2.2988

0.035

0.1395

0.491

1.7041

0.043

0.1373

0.569

1.9902

0.063

0.1649

0.314

1.3805

0.071

0.1465

0.929

2.5256

0.091

0.1525

1.508

3.1724

0.074

0.1528

1.701

3.2953

0.107

0.1479

1.857

3.3982

0.088

0.1526

2.598

3.9194

0.104

0.174

2.307

3.7712

0.097

0.1598

3.259

4.2204

0.206

0.8798

2.914

4.1527

0.124

0.1985

3.108

4.0774

0.283

1.1904

3.896

4.3573

0.241

0.9365

4.514

4.3972

0.145

0.1946

4.943

4.5029

0.333

1.3086

6.414

4.0192

0.459

1.7624

5.408

4.3452

0.247

0.8468

6.631

4.082

0.824

2.3636

6.016

4.3378

0.639

1.9814

6.963

4.157

0.625

1.9075

7.123

4.0274

1.19

2.8539

6.69

4.0714

0.816

2.3172

7.122

4.3034

0.776

2.2144

8.177

3.3223

1.456

3.1296

7.828

3.7929

1.166

2.7406

8.48

3.217

1.358

3.0718

8.732

3.3992

2.281

3.6431

8.227

3.5163

1.957

3.53

8.832

3.2069

2.793

3.9695

10.014

9.9846

2.307

3.7701

9.392

2.8939

2.491

3.8279

9.682

2.3292

2.433

3.7704

9.404

6.3502

3.295

4.2017

9.773

3.2332

3.295

4.2105

9.468

2.5928

2.572

3.8748

10.216

3.6663

3.356

4.2229

11.21

7.6341

3.241

4.069

4.583

4.3739

4.539

4.4561

4.756

4.3556

4.58

4.3313

6.451

4.3145

5.908

4.3177

6.011

4.3076

5.821

4.3561

6.234

4.1149

5.994

4.444

6.245

4.278

6.993

4.0042

7.044

4.0556

7.713

3.6575

8.099

3.0661

8.322

3.1206

7.124

4.1359

7.782

3.591

8.125

3.3239

8.507

3.2067

8.428

3.1789

8.479

3.1121

8.455

3.2193

9.215

2.124

8.996

2.9702

9.416

1.9164

9.515

2.6943

9.104

2.2872

9.282

2.3091

9.452

1.9522

9.062

2.7521

9.217

2.5718

10.342

9.3208

9.313

2.5923

9.761

2.4076

10.591

8.206

10.03

1.7471



		0		0		0		0		0		0

		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005

		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001

		0.0015		0.0015		0.0015		0.0015		0.0015		0.0015

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.002		0.002

		0.0025		0.0025		0.0025		0.0025		0.0025		0.0025

		0.003		0.003		0.003		0.003		0.003		0.003

		0.0035		0.0035		0.0035		0.0035		0.0035		0.0035

		0.004		0.004		0.004		0.004		0.004		0.004

		0.0045		0.0045		0.0045		0.0045		0.0045		0.0045

		0.005		0.005		0.005		0.005		0.005		0.005

		0.0055		0.0055		0.0055		0.0055		0.0055		0.0055

		0.006		0.006		0.006		0.006		0.006		0.006

		0.0065		0.0065		0.0065		0.0065		0.0065		0.0065

		0.007		0.007		0.007		0.007		0.007		0.007

		0.0075		0.0075		0.0075		0.0075		0.0075		0.0075

		0.008		0.008		0.008		0.008		0.008		0.008

		0.0085		0.0085		0.0085		0.0085		0.0085		0.0085

		0.009		0.009		0.009		0.009		0.009		0.009

		0.0095		0.0095		0.0095		0.0095		0.0095		0.0095

		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01

		0.0105		0.0105		0.0105		0.0105		0.0105		0.0105

		0.011		0.011		0.011		0.011		0.011		0.011

		0.0115		0.0115		0.0115		0.0115		0.0115		0.0115

		0.012		0.012		0.012		0.012		0.012		0.012

		0.0125		0.0125		0.0125		0.0125		0.0125		0.0125

		0.013		0.013		0.013		0.013		0.013		0.013

		0.0135		0.0135		0.0135		0.0135		0.0135		0.0135

		0.014		0.014		0.014		0.014		0.014		0.014

		0.0145		0.0145		0.0145		0.0145		0.0145		0.0145

		0.015		0.015		0.015		0.015		0.015		0.015

		0.0155		0.0155		0.0155		0.0155		0.0155		0.0155

		0.016		0.016		0.016		0.016		0.016		0.016

		0.0165		0.0165		0.0165		0.0165		0.0165		0.0165

		0.017		0.017		0.017		0.017		0.017		0.017

		0.0175		0.0175		0.0175		0.0175		0.0175		0.0175

		0.018		0.018		0.018		0.018		0.018		0.018

		0.0185		0.0185		0.0185		0.0185

		0.019		0.019		0.019		0.019

		0.0195		0.0195		0.0195		0.0195

		0.02		0.02		0.02		0.02

		0.0205		0.0205		0.0205		0.0205

		0.021		0.021		0.021		0.021

		0.0215		0.0215		0.0215		0.0215

		0.022		0.022		0.022		0.022

		0.0225		0.0225		0.0225		0.0225

		0.023		0.023		0.023		0.023

		0.0235		0.0235		0.0235		0.0235

		0.024		0.024		0.024		0.024

		0.0245		0.0245		0.0245		0.0245

		0.025		0.025		0.025		0.025

		0.0255		0.0255		0.0255		0.0255

		0.026		0.026		0.026		0.026

		0.0265		0.0265		0.0265		0.0265

		0.027		0.027		0.027		0.027

		0.0275		0.0275		0.0275		0.0275

		0.028		0.028		0.028		0.028

		0.0285		0.0285		0.0285		0.0285

		0.029		0.029		0.029		0.029

		0.0295		0.0295		0.0295		0.0295

		0.03		0.03		0.03		0.03

		0.0305		0.0305

		0.031		0.031

		0.0315		0.0315

		0.032		0.032

		0.0325		0.0325

		0.033		0.033

		0.0335		0.0335

		0.034		0.034

		0.0345		0.0345

		0.035		0.035

		0.0355		0.0355

		0.036		0.036

		0.0365		0.0365

		0.037		0.037

		0.0375		0.0375

		0.038		0.038

		0.0385		0.0385

		0.039		0.039

		0.0395		0.0395

		0.04		0.04

		0.0405		0.0405

		0.041		0.041

		0.0415		0.0415

		0.042		0.042

		0.0425		0.0425

		0.043		0.043

		0.0435		0.0435

		0.044		0.044

		0.0445		0.0445

		0.045		0.045



Vidurkis 500 (Baltas triukšmas)

Deviacija 500 (Baltas triukšmas)

Vidurkis 500 (1/f triukšmas)

Deviacija 500 (1/f triukšmas)

Vidurkis 500 su b ir 1/f

Deviacija 500 su b ir 1/f

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

0

0

-0.002

0.0141

-0.007

0.0256

-0.004

0.0197

-0.018

0.0386

-0.019

0.0394

-0.01

0.0302

-0.026

0.0463

-0.025

0.0575

-0.015

0.0386

-0.016

0.0615

-0.021

0.0715

-0.024

0.0474

-0.02

0.0739

-0.008

0.072

-0.022

0.0504

-0.017

0.0766

-0.015

0.0857

-0.017

0.062

-0.014

0.0841

-0.026

0.0991

-0.025

0.0642

-0.015

0.0869

-0.006

0.1127

-0.013

0.0691

-0.021

0.1192

0.007

0.1217

-0.008

0.072

0.01

0.1275

0.027

0.1406

0.003

0.0703

0.001

0.1508

0.028

0.1379

-0.006

0.0851

0.002

0.1517

0.038

0.1588

-0.003

0.081

0.019

0.1323

0.028

0.1525

-0.002

0.0876

0.002

0.1524

0.043

0.1616

0.01

0.1049

0.007

0.176

0.13

0.9277

0.014

0.0899

0.013

0.1931

0.11

0.1904

0.002

0.1119

0.095

0.2096

0.073

0.1869

0.024

0.1173

0.063

0.2191

0.168

0.8018

0.039

0.1197

0.047

0.2032

0.405

1.4777

0.016

0.1187

0.261

1.251

0.196

0.8928

0.022

0.1353

0.221

0.8802

1.103

2.745

0.035

0.125

0.292

1.2565

0.648

2.0433

0.036

0.1389

0.445

1.6945

1.312

3.021

0.045

0.1149

0.686

2.2335

2.078

3.5805

0.05

0.1494

0.869

2.4042

2.354

3.7872

0.057

0.1402

1.611

3.2899

3.761

4.3193

0.076

0.159

1.27

2.9669

2.643

4.0083

0.165

0.8274

1.777

3.4782

3.19

4.0763

0.057

0.1526

1.899

3.4374

3.722

4.272

0.083

0.1621

2.406

3.8648

4.743

4.4142

0.054

0.1737

3.553

4.2047

5.665

4.2668

0.118

0.1726

4.031

4.4403

6.055

4.2808

0.133

0.1985

4.163

4.4226

5.693

4.3526

0.12

0.1712

4.386

4.4728

6.473

4.3042

0.162

0.1958

4.545

4.3452

7.34

3.8604

0.404

1.4503

5.131

4.3527

6.907

4.0549

0.219

0.8076

5.629

4.4287

0.161

0.2084

5.298

4.5044

0.433

1.5556

5.931

4.4733

0.581

1.8507

5.826

4.522

0.773

2.2636

6.941

4.2248

0.966

2.4808

7.412

4.0006

1.078

2.5546

7.098

4.1697

1.182

2.7943

7.62

3.879

1.081

2.6657

8.155

3.6719

1.309

2.9553

8.288

3.3683

1.346

2.8693

8.359

3.5646

1.537

3.0739

8.252

3.6807

2.028

3.5057

8.905

4.1011

1.886

3.3691

9.69

2.1408

1.891

3.3998

9.106

3.5738

2.804

4.0816

10.21

7.7697

3.464

4.1354

9.63

2.1714

2.678

3.8058

9.964

2.781

3.88

4.4411

9.786

2.5717

4.032

4.2746

12.241

15.0104

4.505

4.453

10.386

3.2416

4.396

4.4486

10.88

7.7849

4.849

4.4458

13.724

14.4769

4.807

4.363

11.739

6.7707

5.067

4.3645

5.136

4.2829

5.822

4.3305

6.477

4.0139

6.655

4.2127

6.759

4.0475

7.336

3.6735

7.164

3.9035

7.216

3.7727

7.57

3.6096

8.109

3.3969

8.012

3.5777

8.156

3.3369

8.311

3.213

8.188

3.1852

8.187

3.5379

8.338

3.1862

9.142

2.5392

7.979

3.6904

8.934

2.5798

9.512

1.9991

9.062

3.0958

8.964

2.8914

9.531

2.341

9.395

2.953

9.799

1.6636

9.596

1.9826

9.731

1.9388

9.755

2.1668

9.698

2.207



		

		Bandymas Nr. 24		Realūs dydžiai																		Realizaciju sk.		100 bandymu laikas, s		1 realizacijos laikas, s

		Parametrai								Vidutinė vertė		Moda		Deviacija		Maksimalus skirtumas		%				20		21.97		1.0985

																						50		65.55		1.311

		Laiko nestabilumas, atskaitos		50				Vid.		-1.58		-0.5		2.04		-7		0.000				100		180.05		1.8005

		Amplitudės nestabilumas, V		0				Nevid.														200		527.41		2.63705

		Triukšmų lygis, V		0

		Vidurkinama signalų		20

		Bandymų skaičius		101

		Vidurkinama signalų		20				sin(1*w*t)*exp(-30*t)										sin(1*w*t)*exp(-45*t)												sin(1*w*t)*exp(-60*t)

		Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 20		Deviacija 20		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 20		Deviacija 20		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 20		Deviacija 20		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0				0												0

				0.0002												0.0005												0.0005

				0.0004												0.001												0.001

				0.0006												0.0015												0.0015

				0.0008												0.002												0.002

				0.001												0.0025												0.0025

				0.0012												0.003												0.003

				0.0014												0.0035												0.0035

				0.0016												0.004												0.004

				0.0018												0.0045												0.0045

				0.002												0.005												0.005

				0.0022												0.0055												0.0055

				0.0024												0.006												0.006

				0.0026												0.0065												0.0065

				0.0028												0.007												0.007

				0.003												0.0075												0.0075

				0.0032												0.008												0.008

				0.0034												0.0085												0.0085

				0.0036												0.009												0.009

				0.0038												0.0095												0.0095

				0.004												0.00953												0.00958

				0.0042												0.01												0.01

				0.0044

				0.0046																								0.02

				0.0048																								0.022

				0.005

		Vidurkinama signalų		50				sin(1*w*t)*exp(-30*t)										sin(1*w*t)*exp(-45*t)												sin(1*w*t)*exp(-60*t)

		Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 50		Deviacija 50		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 50		Deviacija 50		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 50		Deviacija 50		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0				0		0		0		0		0

				0.0002												0.001												0.001

				0.0004												0.002												0.002

				0.0006												0.003												0.003

				0.0008												0.004												0.004

				0.001												0.005												0.005

				0.0012												0.006												0.006

				0.0014												0.007												0.007

				0.0016												0.008												0.008

				0.0018												0.009												0.009

				0.002												0.01												0.01

				0.0022												0.011												0.011

				0.0024												0.012												0.012

				0.0026												0.013												0.013

				0.0028												0.014												0.014

				0.003												0.01498												0.015

				0.0032												0.015												0.016

				0.0034												0.016

				0.0036

				0.0038

				0.004

				0.0042

				0.0044

				0.0046

				0.0048

				0.005

				0.0052

				0.0054

				0.0056

				0.0058

				0.006

				0.0062

				0.0064

				0.0066

				0.0068

				0.007

				0.0072

				0.0074

				0.0076

				0.0078

				0.008

		Vidurkinama signalų		100						sin(1*w*t)*exp(-30*t)								sin(1*w*t)*exp(-45*t)												sin(1*w*t)*exp(-60*t)

		Bandymų skaičius		100

		eksponente = 1		Triuksmas		Moda		Vidurkis 100		Deviacija 100		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 100		Deviacija 100		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 100		Deviacija 100		Nukripimas

		3631		0												0		0		0		0		0				0		0		0		0		0

				0.0002												0.001												0.001

				0.0004												0.002												0.002

				0.0005												0.003												0.003

				0.001												0.004												0.004

				0.0015												0.005												0.005

				0.002												0.006												0.006

				0.0025												0.007												0.007

				0.003												0.008												0.008

				0.0035												0.009												0.009

				0.004												0.01												0.01

				0.0045												0.011												0.011

				0.005												0.012												0.012

				0.0055												0.013												0.013

				0.006												0.014												0.014

				0.0065												0.015												0.015

				0.007												0.016												0.016

				0.0075												0.017												0.017

				0.008												0.018												0.018

				0.0085												0.019												0.019

				0.009												0.02												0.02

				0.0095												0.021												0.021

				0.01												0.0215												0.022

				0.0105												0.02154												0.023

				0.011												0.022

				0.0115

				0.012

		Vidurkinama signalų		200				10Hz		sin(1*w*t)*exp(-30*t)								sin(1*w*t)*exp(-45*t)												sin(1*w*t)*exp(-60*t)

		Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 200		Deviacija 200		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 200		Deviacija 200		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 200		Deviacija 200		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0				0		0		0		0		0

				0.0002												0.002												0.002

				0.0004												0.004												0.004

				0.0005												0.006												0.006

				0.001		0.3		-0.02		1.17		1.37				0.008												0.008

				0.0015												0.01												0.01

				0.002		2.4		2.61		11.89		141.29				0.012												0.012

				0.0025												0.014												0.014

				0.003		1.75		22.5		37.33		1393.22				0.016												0.016

				0.0035												0.018												0.017

				0.004		86		65.46		41.39		1713.3				0.02												0.02

				0.0045												0.022												0.022

				0.005		96.25		88.09		31.71		1005.76				0.024												0.024

				0.0055												0.026												0.025

				0.006		71.5		136.34		155.25		24101.56				0.028												0.026

				0.0065												0.03												0.028

				0.007		137.45		303.35		313.73		98423.48				0.032												0.03

				0.0075												0.034												0.032

				0.008		1301.7		800.73		443.12		196353.98																0.034

				0.0085

				0.009

				0.0095

				0.01

				0.0105

				0.011

				0.0115

				0.012

				0.0125

				0.013

				0.0135

				0.014

				0.0145

				0.015

				0.0155

				0.016

				0.0165

				0.017





		0		0		0

		0.0002		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004		0.0004

		0.0006		0.0006		0.0006

		0.0008		0.0008		0.0008

		0.001		0.001		0.001

		0.0012		0.0012		0.0012

		0.0014		0.0014		0.0014

		0.0016		0.0016		0.0016

		0.0018		0.0018		0.0018

		0.002		0.002		0.002

		0.0022		0.0022		0.0022

		0.0024		0.0024		0.0024

		0.0026		0.0026		0.0026

		0.0028		0.0028		0.0028

		0.003		0.003		0.003

		0.0032		0.0032		0.0032

		0.0034		0.0034		0.0034

		0.0036		0.0036		0.0036

		0.0038		0.0038		0.0038

		0.004		0.004		0.004

		0.0042		0.0042		0.0042

		0.0044		0.0044		0.0044

		0.0046		0.0046		0.0046

		0.0048		0.0048		0.0048

		0.005		0.005		0.005



Moda

Vidurkis 20

Deviacija 20

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

-0.05

-0.04

0.2

-0.05

-0.2

0.4

0.1

-0.29

0.5

-0.05

-0.16

0.66

-0.05

-0.15

0.69

0.05

-0.05

0.83

0.25

0.04

0.92

0.25

0.01

1.16

0.3

0.07

1.13

0.25

0.43

1.06

0.1

0.62

1.22

0.85

0.65

1.23

1.2

0.7

1.53

0.8

1.06

1.61

1.4

0.9

1.64

0.95

1.06

1.75

-0.2

1.21

1.64

2.4

2.76

11.45

2.7

3.5

12.55

2.15

5.28

17.39

2.4

6.28

19.88

2.3

14.65

31.04

1

8.27

22.48

1.35

17.81

33.54

2.25

29.38

40.14



		0		0		0

		0.0005		0.0005		0.0005

		0.001		0.001		0.001

		0.0015		0.0015		0.0015

		0.002		0.002		0.002

		0.0025		0.0025		0.0025

		0.003		0.003		0.003

		0.0035		0.0035		0.0035

		0.004		0.004		0.004

		0.0045		0.0045		0.0045

		0.005		0.005		0.005

		0.0055		0.0055		0.0055

		0.006		0.006		0.006

		0.0065		0.0065		0.0065

		0.007		0.007		0.007

		0.0075		0.0075		0.0075

		0.008		0.008		0.008

		0.0085		0.0085		0.0085

		0.009		0.009		0.009

		0.0095		0.0095		0.0095

		0.00953		0.00953		0.00953

		0.01		0.01		0.01



Moda

Vidurkis 20

Deviacija 20

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0.1

-0.21

0.57

0.2

-0.05

0.86

0.25

0.2

1.21

0.85

0.47

1.48

1.5

1

1.83

2.6

1.85

2.19

0.85

1.91

2.31

3.6

2.74

2.32

0

2.74

3.47

1.75

3.86

3.5

5.7

4.39

3.09

4.75

4.89

3.3

5.3

6.73

3.66

4.35

5.56

3.73

3.75

7.24

4.45

9.1

7.41

4.58

7.05

8.41

4.69

12.85

9.7

10.2

8.75

13.48

17.85

5.85

14.67

19.22

61.9

38.6

163.69



		0		0		0

		0.0005		0.0005		0.0005

		0.001		0.001		0.001

		0.0015		0.0015		0.0015

		0.002		0.002		0.002

		0.0025		0.0025		0.0025

		0.003		0.003		0.003

		0.0035		0.0035		0.0035

		0.004		0.004		0.004

		0.0045		0.0045		0.0045

		0.005		0.005		0.005

		0.0055		0.0055		0.0055

		0.006		0.006		0.006

		0.0065		0.0065		0.0065

		0.007		0.007		0.007

		0.0075		0.0075		0.0075

		0.008		0.008		0.008

		0.0085		0.0085		0.0085

		0.009		0.009		0.009

		0.0095		0.0095		0.0095

		0.00958		0.00958		0.00958

		0.01		0.01		0.01



Moda

Vidurkis 20

Deviacija 20

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0.05

0.19

0.39

0.05

0.37

0.54

0.05

0.31

0.76

1.25

0.48

0.99

0.25

0.62

1

1.25

0.68

1.04

0.85

1.11

1.34

2.4

1.32

1.61

0.8

1.61

1.7

1.75

2.55

7.35

3.2

2.03

1.75

0.75

2.47

2.32

2.3

4.76

12.68

2.65

6.23

16.13

2.5

9.84

20.15

3.15

12.64

25.02

2.1

22.54

33.29

3.15

31.67

36.53

2.2

28.26

33.91

3

32.62

35.58

70.95

60.42

149.82



		0		0		0

		0.0002		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004		0.0004

		0.0006		0.0006		0.0006

		0.0008		0.0008		0.0008

		0.001		0.001		0.001

		0.0012		0.0012		0.0012

		0.0014		0.0014		0.0014

		0.0016		0.0016		0.0016

		0.0018		0.0018		0.0018

		0.002		0.002		0.002

		0.0022		0.0022		0.0022

		0.0024		0.0024		0.0024

		0.0026		0.0026		0.0026

		0.0028		0.0028		0.0028

		0.003		0.003		0.003

		0.0032		0.0032		0.0032

		0.0034		0.0034		0.0034

		0.0036		0.0036		0.0036

		0.0038		0.0038		0.0038

		0.004		0.004		0.004

		0.0042		0.0042		0.0042

		0.0044		0.0044		0.0044

		0.0046		0.0046		0.0046

		0.0048		0.0048		0.0048

		0.005		0.005		0.005

		0.0052		0.0052		0.0052

		0.0054		0.0054		0.0054

		0.0056		0.0056		0.0056

		0.0058		0.0058		0.0058

		0.006		0.006		0.006

		0.0062		0.0062		0.0062

		0.0064		0.0064		0.0064

		0.0066		0.0066		0.0066

		0.0068		0.0068		0.0068

		0.007		0.007		0.007

		0.0072		0.0072		0.0072

		0.0074		0.0074		0.0074

		0.0076		0.0076		0.0076

		0.0078		0.0078		0.0078

		0.008		0.008		0.008



Moda

Vidurkis 50

Deviacija 50

Max. tiukšmo maplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

-0.05

-0.12

0.33

-0.05

-0.16

0.37

0.1

-0.21

0.48

0.1

-0.29

0.54

0.1

-0.25

0.56

0.2

-0.22

0.69

0.2

-0.04

0.79

0.2

-0.07

0.82

0.25

-0.06

0.87

0.2

0.02

0.79

0.25

0.11

0.97

0.25

0.23

1.03

0.3

0.2

1.15

0.25

0.33

1.2

0.1

0.37

1.25

1.3

0.47

1.27

0.1

0.49

1.29

-0.2

0.56

1.38

1.15

0.72

1.39

0.25

0.68

1.54

-0.2

0.72

1.63

0.95

1.04

1.84

0.15

1.08

1.72

2.2

1.15

1.82

0.5

1.01

2.1

2.05

1.98

9.87

1.5

0.98

1.91

1.45

2.11

8.68

2.35

3.91

16.46

2

5.14

17.35

1

7.56

22.08

1.3

6.25

19.83

1.4

13.65

29.82

2.7

9.19

23.64

3.55

12.95

28.99

3.4

15.41

32.35

3

27.36

39.1

3.15

21.05

34.98

3.2

25.59

39.26



		0		0		0

		0.001		0.001		0.001

		0.002		0.002		0.002

		0.003		0.003		0.003

		0.004		0.004		0.004

		0.005		0.005		0.005

		0.006		0.006		0.006

		0.007		0.007		0.007

		0.008		0.008		0.008

		0.009		0.009		0.009

		0.01		0.01		0.01

		0.011		0.011		0.011

		0.012		0.012		0.012

		0.013		0.013		0.013

		0.014		0.014		0.014

		0.01498		0.01498		0.01498

		0.015		0.015		0.015

		0.016		0.016		0.016



Moda

Vidurkis 50

Deviacija 50

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

-0.05

-0.15

0.67

0.1

-0.01

1.06

-0.2

0.52

1.51

1.95

1.2

1.91

2.7

1.7

2.31

2.2

2.21

2.36

1.5

3.19

3.08

3.75

3.6

2.92

2.25

4.6

3.81

5.8

4.98

3.6

7.45

6.72

4.17

9.2

6.48

4.68

13.05

9.09

10.53

11.5

11.72

13.43

12.95

13.76

19.51

40.5

20.64

86.68

37

24.61

75.71



		0		0		0

		0.001		0.001		0.001

		0.002		0.002		0.002

		0.003		0.003		0.003

		0.004		0.004		0.004

		0.005		0.005		0.005

		0.006		0.006		0.006

		0.007		0.007		0.007

		0.008		0.008		0.008

		0.009		0.009		0.009

		0.01		0.01		0.01

		0.011		0.011		0.011

		0.012		0.012		0.012

		0.013		0.013		0.013

		0.014		0.014		0.014

		0.015		0.015		0.015

		0.016		0.016		0.016



Moda

Vidurkis 50

Deviacija 50

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0.05

0.26

0.44

0.05

0.37

0.66

0.1

0.42

0.94

0.25

0.68

1.08

1.25

0.87

1.19

1.15

1.3

1.67

1.15

1.3

1.51

1.15

1.94

1.82

1.95

2.15

2.19

-0.25

4.02

9.83

1.65

4.12

9.69

1.9

5.61

11.58

4.6

15.39

26.73

2

24.09

33.61

5

27.64

33.86

53.4

57.96

130.61



		0		0		0

		0.0002		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004		0.0004

		0.0005		0.0005		0.0005

		0.001		0.001		0.001

		0.0015		0.0015		0.0015

		0.002		0.002		0.002

		0.0025		0.0025		0.0025

		0.003		0.003		0.003

		0.0035		0.0035		0.0035

		0.004		0.004		0.004

		0.0045		0.0045		0.0045

		0.005		0.005		0.005

		0.0055		0.0055		0.0055

		0.006		0.006		0.006

		0.0065		0.0065		0.0065

		0.007		0.007		0.007

		0.0075		0.0075		0.0075

		0.008		0.008		0.008

		0.0085		0.0085		0.0085

		0.009		0.009		0.009

		0.0095		0.0095		0.0095

		0.01		0.01		0.01

		0.0105		0.0105		0.0105

		0.011		0.011		0.011

		0.0115		0.0115		0.0115

		0.012		0.012		0.012



Moda

Vidurkis 100

Deviacija 100

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

-0.05

-0.05

0.22

-0.05

-0.1

0.3

-0.05

-0.28

0.45

-0.05

-0.25

0.5

-0.05

-0.18

0.63

0.2

-0.12

0.89

0.2

-0.04

0.8

0.25

0

0.92

0.25

0.22

1.06

0.1

0.38

1.14

0.3

0.25

1.28

-0.25

0.82

1.56

1.3

0.64

1.43

1.7

1.65

9.19

1.05

0.78

1.62

0.5

1.24

2.08

3

4.24

16.32

1.45

2.37

8.72

2

3.92

15.35

3.5

11.04

26.16

3.15

9.31

23.73

1.35

14.79

31.68

3.2

17.55

33.17

0.35

22.24

36.3

3.45

34.67

42



		0		0		0

		0.001		0.001		0.001

		0.002		0.002		0.002

		0.003		0.003		0.003

		0.004		0.004		0.004

		0.005		0.005		0.005

		0.006		0.006		0.006

		0.007		0.007		0.007

		0.008		0.008		0.008

		0.009		0.009		0.009

		0.01		0.01		0.01

		0.011		0.011		0.011

		0.012		0.012		0.012

		0.013		0.013		0.013

		0.014		0.014		0.014

		0.015		0.015		0.015

		0.016		0.016		0.016

		0.017		0.017		0.017

		0.018		0.018		0.018

		0.019		0.019		0.019

		0.02		0.02		0.02

		0.021		0.021		0.021

		0.0215		0.0215		0.0215

		0.02154		0.02154		0.02154

		0.022		0.022		0.022



Moda

Vidurkis 100

Deviacija 100

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0.1

-0.28

0.53

0.2

-0.19

0.84

0.1

0.15

1.1

-0.25

0.51

1.32

-0.5

0.7

2.01

0.5

1.23

1.77

2.5

1.6

1.97

1.55

1.89

2.34

1.55

2.81

2.76

3.7

3.15

2.79

2.75

3.32

2.65

3.75

3.85

2.79

4.8

4.29

3.58

4

5.22

4.02

7.7

6.26

3.7

7.9

6.25

3.71

5.75

9.79

11.98

9.1

7.51

4.39

6.25

9.08

5.46

11.95

10.56

9.85

13.45

10.74

8.66

9.8

11.32

12.06

21.8

18.08

46.24

73.7

46.16

190.6



		0		0		0

		0.001		0.001		0.001

		0.002		0.002		0.002

		0.003		0.003		0.003

		0.004		0.004		0.004

		0.005		0.005		0.005

		0.006		0.006		0.006

		0.007		0.007		0.007

		0.008		0.008		0.008

		0.009		0.009		0.009

		0.01		0.01		0.01

		0.011		0.011		0.011

		0.012		0.012		0.012

		0.013		0.013		0.013

		0.014		0.014		0.014

		0.015		0.015		0.015

		0.016		0.016		0.016

		0.017		0.017		0.017

		0.018		0.018		0.018

		0.019		0.019		0.019

		0.02		0.02		0.02

		0.021		0.021		0.021

		0.022		0.022		0.022

		0.023		0.023		0.023



Moda

Vidurkis 100

Deviacija 100

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0.05

0.22

0.42

0.05

0.35

0.54

0.05

0.45

0.66

0

0.55

0.85

0.05

0.45

0.93

1.3

0.67

1.07

1.3

0.93

1.32

0.8

1.26

1.48

0.8

1.34

1.6

2.4

1.57

1.59

0.75

1.76

1.93

2.6

1.64

1.93

1.35

2.83

6.58

0.55

4.65

10.93

1.3

3.68

6.61

2

8.24

17.26

4.35

11.6

22.16

4.05

16.96

27.61

3.6

18.63

28.12

5.85

24.2

33.9

51.7

43.5

112.44

16

42.24

47.61

64.55

82.09

195.36



		0		0		0

		0.0002		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004		0.0004

		0.0005		0.0005		0.0005

		0.001		0.001		0.001

		0.0015		0.0015		0.0015

		0.002		0.002		0.002

		0.0025		0.0025		0.0025

		0.003		0.003		0.003

		0.0035		0.0035		0.0035

		0.004		0.004		0.004

		0.0045		0.0045		0.0045

		0.005		0.005		0.005

		0.0055		0.0055		0.0055

		0.006		0.006		0.006

		0.0065		0.0065		0.0065

		0.007		0.007		0.007

		0.0075		0.0075		0.0075

		0.008		0.008		0.008

		0.0085		0.0085		0.0085

		0.009		0.009		0.009

		0.0095		0.0095		0.0095

		0.01		0.01		0.01

		0.0105		0.0105		0.0105

		0.011		0.011		0.011

		0.0115		0.0115		0.0115

		0.012		0.012		0.012

		0.0125		0.0125		0.0125

		0.013		0.013		0.013

		0.0135		0.0135		0.0135

		0.014		0.014		0.014

		0.0145		0.0145		0.0145

		0.015		0.015		0.015

		0.0155		0.0155		0.0155

		0.016		0.016		0.016

		0.0165		0.0165		0.0165

		0.017		0.017		0.017



Moda

Vidurkis 200

Deviacija 200

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

-0.05

-0.01

0.1

-0.05

-0.01

0.1

-0.05

-0.1

0.3

0.1

-0.27

0.47

0.1

-0.25

0.5

0.1

-0.14

0.59

0.2

-0.05

0.69

-0.05

-0.16

0.73

0.2

-0.05

0.82

0.2

0.01

1.04

0.25

0.07

0.95

0.25

0.27

1.17

0.25

0.32

1.07

0.1

0.42

1.16

0.15

0.33

1.25

0.1

0.48

1.4

1.15

0.77

1.46

1.05

0.95

1.64

1.4

0.89

1.69

1.15

0.93

1.63

-0.05

1.45

7.61

1.2

2.02

8.13

0.85

1.5

1.87

0.5

1.82

8.74

3.1

4.65

16.6

2.9

3.44

13.29

2.85

4.17

15.48

2.05

5.08

17.49

0.95

8.43

23.63

1.35

13.8

29.17

3.6

19.18

34.46

3.7

26.46

39.99

2.65

21.6

36.29

1

24.32

38.54

3.5

37.01

43.46



		0		0		0

		0.002		0.002		0.002

		0.004		0.004		0.004

		0.006		0.006		0.006

		0.008		0.008		0.008

		0.01		0.01		0.01

		0.012		0.012		0.012

		0.014		0.014		0.014

		0.016		0.016		0.016

		0.018		0.018		0.018

		0.02		0.02		0.02

		0.022		0.022		0.022

		0.024		0.024		0.024

		0.026		0.026		0.026

		0.028		0.028		0.028

		0.03		0.03		0.03

		0.032		0.032		0.032

		0.034		0.034		0.034



Moda

Vidurkis 200

Deviacija 200

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

-0.05

-0.27

0.69

0.25

0.11

0.99

0.15

0.58

1.39

0.5

1.13

1.83

0.25

1.9

2.08

2.5

2.2

2.24

3.4

3.26

2.87

1.5

3.48

3.27

6.9

5.96

3.63

5.65

5.52

3.38

6.15

6.46

4.44

4.75

7.61

4.17

11.55

8.91

9.86

9.5

10.04

9.34

14

12.44

14.06

32.6

25.27

67

63.35

45.91

156.49



		0		0		0

		0.002		0.002		0.002

		0.004		0.004		0.004

		0.006		0.006		0.006

		0.008		0.008		0.008

		0.01		0.01		0.01

		0.012		0.012		0.012

		0.014		0.014		0.014

		0.016		0.016		0.016

		0.017		0.017		0.017

		0.02		0.02		0.02

		0.022		0.022		0.022

		0.024		0.024		0.024

		0.025		0.025		0.025

		0.026		0.026		0.026

		0.028		0.028		0.028

		0.03		0.03		0.03

		0.032		0.032		0.032

		0.034		0.034		0.034



Moda

Vidurkis 200

Deviacija 200

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0.05

0.25

0.44

0.05

0.34

0.67

0

0.64

1

0.15

0.55

1.15

-0.1

0.94

1.27

1.15

0.98

1.39

1.5

1.84

1.87

2.5

1.75

2.02

2.5

1.9

1.99

1.85

3.97

10.37

2.5

6.45

15.67

2.35

8.68

18.87

97

91.74

26.92

2.45

11.73

22.7

3.5

22.41

31.38

108

103.14

10.09

11

50.01

43.4

73.2

115.18

237.7



		20

		50

		100

		200



1 realizacijos laikas, s

Apdorojimų realizacijų skaičius, vnt

1-no matavimo trukmė, s

1.0985

1.311

1.8005

2.63705



		0		0		0		0		0		0		0		0

		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004

		0.0006		0.0006		0.0006		0.0006		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005

		0.0008		0.0008		0.0008		0.0008		0.001		0.001		0.001		0.001

		0.001		0.001		0.001		0.001		0.0015		0.0015		0.0015		0.0015

		0.0012		0.0012		0.0012		0.0012		0.002		0.002		0.002		0.002

		0.0014		0.0014		0.0014		0.0014		0.0025		0.0025		0.0025		0.0025

		0.0016		0.0016		0.0016		0.0016		0.003		0.003		0.003		0.003

		0.0018		0.0018		0.0018		0.0018		0.0035		0.0035		0.0035		0.0035

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.004		0.004		0.004		0.004

		0.0022		0.0022		0.0022		0.0022		0.0045		0.0045		0.0045		0.0045

		0.0024		0.0024		0.0024		0.0024		0.005		0.005		0.005		0.005

		0.0026		0.0026		0.0026		0.0026		0.0055		0.0055		0.0055		0.0055

		0.0028		0.0028		0.0028		0.0028		0.006		0.006		0.006		0.006

		0.003		0.003		0.003		0.003		0.0065		0.0065		0.0065		0.0065

		0.0032		0.0032		0.0032		0.0032		0.007		0.007		0.007		0.007

		0.0034		0.0034		0.0034		0.0034		0.0075		0.0075		0.0075		0.0075

		0.0036		0.0036		0.0036		0.0036		0.008		0.008		0.008		0.008

		0.0038		0.0038		0.0038		0.0038		0.0085		0.0085		0.0085		0.0085

		0.004		0.004		0.004		0.004		0.009		0.009		0.009		0.009

		0.0042		0.0042		0.0042		0.0042		0.0095		0.0095		0.0095		0.0095

		0.0044		0.0044		0.0044		0.0044		0.01		0.01		0.01		0.01

		0.0046		0.0046		0.0046		0.0046		0.0105		0.0105		0.0105		0.0105

		0.0048		0.0048		0.0048		0.0048		0.011		0.011		0.011		0.011

		0.005		0.005		0.005		0.005		0.0115		0.0115		0.0115		0.0115

						0.0052		0.0052		0.012		0.012		0.012		0.012

						0.0054		0.0054						0.0125		0.0125

						0.0056		0.0056						0.013		0.013

						0.0058		0.0058						0.0135		0.0135

						0.006		0.006						0.014		0.014

						0.0062		0.0062						0.0145		0.0145

						0.0064		0.0064						0.015		0.015

						0.0066		0.0066						0.0155		0.0155

						0.0068		0.0068						0.016		0.016

						0.007		0.007						0.0165		0.0165

						0.0072		0.0072						0.017		0.017

						0.0074		0.0074

						0.0076		0.0076

						0.0078		0.0078

						0.008		0.008



Vidurkis 20

Deviacija 20

Vidurkis 50

Deviacija 50

Vidurkis 100

Deviacija 100

Vidurkis 200

Deviacija 200

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

0

0

-0.04

0.2

0

0

0

0

0

0

-0.2

0.4

-0.12

0.33

-0.05

0.22

-0.01

0.1

-0.29

0.5

-0.16

0.37

-0.1

0.3

-0.01

0.1

-0.16

0.66

-0.21

0.48

-0.28

0.45

-0.1

0.3

-0.15

0.69

-0.29

0.54

-0.25

0.5

-0.27

0.47

-0.05

0.83

-0.25

0.56

-0.18

0.63

-0.25

0.5

0.04

0.92

-0.22

0.69

-0.12

0.89

-0.14

0.59

0.01

1.16

-0.04

0.79

-0.04

0.8

-0.05

0.69

0.07

1.13

-0.07

0.82

0

0.92

-0.16

0.73

0.43

1.06

-0.06

0.87

0.22

1.06

-0.05

0.82

0.62

1.22

0.02

0.79

0.38

1.14

0.01

1.04

0.65

1.23

0.11

0.97

0.25

1.28

0.07

0.95

0.7

1.53

0.23

1.03

0.82

1.56

0.27

1.17

1.06

1.61

0.2

1.15

0.64

1.43

0.32

1.07

0.9

1.64

0.33

1.2

1.65

9.19

0.42

1.16

1.06

1.75

0.37

1.25

0.78

1.62

0.33

1.25

1.21

1.64

0.47

1.27

1.24

2.08

0.48

1.4

2.76

11.45

0.49

1.29

4.24

16.32

0.77

1.46

3.5

12.55

0.56

1.38

2.37

8.72

0.95

1.64

5.28

17.39

0.72

1.39

3.92

15.35

0.89

1.69

6.28

19.88

0.68

1.54

11.04

26.16

0.93

1.63

14.65

31.04

0.72

1.63

9.31

23.73

1.45

7.61

8.27

22.48

1.04

1.84

14.79

31.68

2.02

8.13

17.81

33.54

1.08

1.72

17.55

33.17

1.5

1.87

29.38

40.14

1.15

1.82

22.24

36.3

1.82

8.74

1.01

2.1

34.67

42

4.65

16.6

1.98

9.87

3.44

13.29

0.98

1.91

4.17

15.48

2.11

8.68

5.08

17.49

3.91

16.46

8.43

23.63

5.14

17.35

13.8

29.17

7.56

22.08

19.18

34.46

6.25

19.83

26.46

39.99

13.65

29.82

21.6

36.29

9.19

23.64

24.32

38.54

12.95

28.99

37.01

43.46

15.41

32.35

27.36

39.1

21.05

34.98

25.59

39.26



		0		0		0		0		0		0		0		0

		0.0005		0.0005		0.001		0.001		0.001		0.001		0.002		0.002

		0.001		0.001		0.002		0.002		0.002		0.002		0.004		0.004

		0.0015		0.0015		0.003		0.003		0.003		0.003		0.006		0.006

		0.002		0.002		0.004		0.004		0.004		0.004		0.008		0.008

		0.0025		0.0025		0.005		0.005		0.005		0.005		0.01		0.01

		0.003		0.003		0.006		0.006		0.006		0.006		0.012		0.012

		0.0035		0.0035		0.007		0.007		0.007		0.007		0.014		0.014

		0.004		0.004		0.008		0.008		0.008		0.008		0.016		0.016

		0.0045		0.0045		0.009		0.009		0.009		0.009		0.018		0.018

		0.005		0.005		0.01		0.01		0.01		0.01		0.02		0.02

		0.0055		0.0055		0.011		0.011		0.011		0.011		0.022		0.022

		0.006		0.006		0.012		0.012		0.012		0.012		0.024		0.024

		0.0065		0.0065		0.013		0.013		0.013		0.013		0.026		0.026

		0.007		0.007		0.014		0.014		0.014		0.014		0.028		0.028

		0.0075		0.0075		0.01498		0.01498		0.015		0.015		0.03		0.03

		0.008		0.008		0.015		0.015		0.016		0.016		0.032		0.032

		0.0085		0.0085		0.016		0.016		0.017		0.017		0.034		0.034

		0.009		0.009						0.018		0.018

		0.0095		0.0095						0.019		0.019

		0.00953		0.00953						0.02		0.02

		0.01		0.01						0.021		0.021

										0.0215		0.0215

										0.02154		0.02154

										0.022		0.022



Vidurkis 20

Deviacija 20

Vidurkis 50

Deviacija 50

Vidurkis 100

Deviacija 100

Vidurkis 200

Deviacija 200

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

0

0

-0.21

0.57

-0.15

0.67

-0.28

0.53

-0.27

0.69

-0.05

0.86

-0.01

1.06

-0.19

0.84

0.11

0.99

0.2

1.21

0.52

1.51

0.15

1.1

0.58

1.39

0.47

1.48

1.2

1.91

0.51

1.32

1.13

1.83

1

1.83

1.7

2.31

0.7

2.01

1.9

2.08

1.85

2.19

2.21

2.36

1.23

1.77

2.2

2.24

1.91

2.31

3.19

3.08

1.6

1.97

3.26

2.87

2.74

2.32

3.6

2.92

1.89

2.34

3.48

3.27

2.74

3.47

4.6

3.81

2.81

2.76

5.96

3.63

3.86

3.5

4.98

3.6

3.15

2.79

5.52

3.38

4.39

3.09

6.72

4.17

3.32

2.65

6.46

4.44

4.89

3.3

6.48

4.68

3.85

2.79

7.61

4.17

6.73

3.66

9.09

10.53

4.29

3.58

8.91

9.86

5.56

3.73

11.72

13.43

5.22

4.02

10.04

9.34

7.24

4.45

13.76

19.51

6.26

3.7

12.44

14.06

7.41

4.58

20.64

86.68

6.25

3.71

25.27

67

8.41

4.69

24.61

75.71

9.79

11.98

45.91

156.49

9.7

10.2

7.51

4.39

13.48

17.85

9.08

5.46

14.67

19.22

10.56

9.85

38.6

163.69

10.74

8.66

11.32

12.06

18.08

46.24

46.16

190.6



		0		0		0		0		0		0		0		0

		0.0005		0.0005		0.001		0.001		0.001		0.001		0.002		0.002

		0.001		0.001		0.002		0.002		0.002		0.002		0.004		0.004

		0.0015		0.0015		0.003		0.003		0.003		0.003		0.006		0.006

		0.002		0.002		0.004		0.004		0.004		0.004		0.008		0.008

		0.0025		0.0025		0.005		0.005		0.005		0.005		0.01		0.01

		0.003		0.003		0.006		0.006		0.006		0.006		0.012		0.012

		0.0035		0.0035		0.007		0.007		0.007		0.007		0.014		0.014

		0.004		0.004		0.008		0.008		0.008		0.008		0.016		0.016

		0.0045		0.0045		0.009		0.009		0.009		0.009		0.017		0.017

		0.005		0.005		0.01		0.01		0.01		0.01		0.02		0.02

		0.0055		0.0055		0.011		0.011		0.011		0.011		0.022		0.022

		0.006		0.006		0.012		0.012		0.012		0.012		0.024		0.024

		0.0065		0.0065		0.013		0.013		0.013		0.013		0.025		0.025

		0.007		0.007		0.014		0.014		0.014		0.014		0.026		0.026

		0.0075		0.0075		0.015		0.015		0.015		0.015		0.028		0.028

		0.008		0.008		0.016		0.016		0.016		0.016		0.03		0.03

		0.0085		0.0085						0.017		0.017		0.032		0.032

		0.009		0.009						0.018		0.018		0.034		0.034

		0.0095		0.0095						0.019		0.019

		0.00958		0.00958						0.02		0.02

		0.01		0.01						0.021		0.021

										0.022		0.022

										0.023		0.023



Vidurkis 20

Deviacija 20

Vidurkis 50

Deviacija 50

Vidurkis 100

Deviacija 100

Vidurkis 200

Deviacija 200

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

0

0

0.19

0.39

0.26

0.44

0.22

0.42

0.25

0.44

0.37

0.54

0.37

0.66

0.35

0.54

0.34

0.67

0.31

0.76

0.42

0.94

0.45

0.66

0.64

1

0.48

0.99

0.68

1.08

0.55

0.85

0.55

1.15

0.62

1

0.87

1.19

0.45

0.93

0.94

1.27

0.68

1.04

1.3

1.67

0.67

1.07

0.98

1.39

1.11

1.34

1.3

1.51

0.93

1.32

1.84

1.87

1.32

1.61

1.94

1.82

1.26

1.48

1.75

2.02

1.61

1.7

2.15

2.19

1.34

1.6

1.9

1.99

2.55

7.35

4.02

9.83

1.57

1.59

3.97

10.37

2.03

1.75

4.12

9.69

1.76

1.93

6.45

15.67

2.47

2.32

5.61

11.58

1.64

1.93

8.68

18.87

4.76

12.68

15.39

26.73

2.83

6.58

91.74

26.92

6.23

16.13

24.09

33.61

4.65

10.93

11.73

22.7

9.84

20.15

27.64

33.86

3.68

6.61

22.41

31.38

12.64

25.02

57.96

130.61

8.24

17.26

103.14

10.09

22.54

33.29

11.6

22.16

50.01

43.4

31.67

36.53

16.96

27.61

115.18

237.7

28.26

33.91

18.63

28.12

32.62

35.58

24.2

33.9

60.42

149.82

43.5

112.44

42.24

47.61

82.09

195.36



		

		Bandymas Nr. 24		Realūs dydžiai

		Parametrai								Vidutinė vertė		Moda		Deviacija		Maksimalus skirtumas		%

		Laiko nestabilumas, atskaitos		50				Vid.		-1.58		-0.5		2.04		-7		0.000

		Amplitudės nestabilumas, V		0				Nevid.

		Triukšmų lygis, V		0

		Vidurkinama signalų		20

		Bandymų skaičius		101

		Vidurkinama signalų		20				sin(1*w*t)*exp(-30*t)												sin(1*w*t)*exp(-45*t)

		Bandymų skaičius		100

				dA		Moda		Vidurkis		Stand. Nuokrip.(deviacija)		Nukripimas				dA		Moda		Vidurkis		Stand. Nuokrip.(deviacija)		Nukripimas

				0		0		0		0		0				0		0		0		0		0

				0.05		0		0		0		0				0.05		0		0		0		0

				0.1		0		0		0		0				0.1		0		0		0		0

				0.15		0		0		0		0				0.15		0		0		0		0

				0.2		0		0		0		0				0.2		0		0		0		0

				0.22		2.1		1.91		1.52		2.33				0.22		0.9		1.88		1.53		2.35

				0.24		4.95		4.14		2.19		4.79				0.24		5.4		4.37		2.53		6.42

				0.25		4.55		4.71		2.66		7.06				0.25		2.65		4.71		2.43		5.9

				0.3		9.2		8.73		3.54		12.56				0.3		8.75		8.65		3.12		9.77

				0.35		8.5		11.24		3.45		11.88				0.35		11.3		11.52		3.69		13.61

				0.4		13.1		14.07		3.6		13				0.4		12.3		14.26		3.15		9.93

				0.45		18.75		15.75		3.61		13.06				0.45		17.05		15.85		3.52		12.41

				0.5		18.15		17.89		3.58		12.83				0.5		18.1		17.94		4.01		16.06

				0.55		18.35		18.73		3.79		14.34				0.55		19.45		18.8		3.52		12.36

				0.6		23.25		19.93		4.01		16.05				0.6		19.45		19.51		3.57		12.78

				0.65		20.9		20.85		3.76		14.13				0.65		19.1		20.52		3.69		13.59

				0.7		23.25		20.93		3.38		11.44				0.7		16.75		20.51		3.92		15.4

				0.8		15.2		15.92		4.79		22.98				0.8		17.2		15.33		5.1		26.04

				0.9		17.25		10.57		6.02		36.21				0.9		14		10.81		5.62		31.61

				1		5.25		6.62		5.36		28.68				1		7.6		5.94		6.27		39.31

				1.1		4.3		3.56		5.41		29.22				1.1		0.3		1.9		6.06		36.7

				1.2		0.15		-0.59		5.94		35.25				1.2		0.2		-0.73		6.82		46.54

				1.3		-2.85		-2.45		5.97		35.68				1.3		1.4		-2.55		6.59		43.46

				1.4		-7.3		-4.2		5.41		29.25				1.4		-6.05		-4.98		5.75		33.09

				1.5		-6.9		-4.85		5.57		31.04				1.5		-6.8		-5.37		6.62		43.87

				1.6		-6.55		-6.85		5.32		28.27				1.6		-8.5		-6.83		6.05		36.57

				1.7		-9.5		-7.83		5.6		31.37				1.7		-10.5		-9.21		5.23		27.38

				1.8		-11		-9.33		5.42		29.4				1.8		-11.95		-10.33		4.94		24.38

				1.9		-13.5		-11.23		3.91		15.25				1.9		-13.25		-10.37		5.85		34.24

				2		-12.3		-10.63		4.66		21.71				2		-14		-11.17		5.58		31.13

				4		-17.45		-17.15		2.75		7.56				4		-19		-17.46		2.47		6.09

				8		-20.25		-20.47		1.54		2.37				8		-20.65		-20.14		1.5		2.26

		Vidurkinama signalų		50

		Bandymų skaičius		100

				dA		Moda		Vidurkis		Stand. Nuokrip.(deviacija)		Nukripimas

				0		0		0		0		0

				0.05		0		0		0		0

				0.1		0		0		0		0

				0.15		0		0		0		0

				0.2		0		0		0		0

				0.22		2.25		2.01		1.09		1.18

				0.24		2.75		3.9		1.26		1.59

				0.25		5.15		4.73		1.38		1.92

				0.3		9.2		8.57		1.89		3.56

				0.4		14.5		14.25		1.98		3.93

				0.5		18.15		17.76		1.94		3.76

				0.6		19.6		19.75		2.31		5.34

				0.7		20.55		21.3		2.4		5.77

				0.8		15.7		15.35		2.99		8.96

				0.9		10.8		10.63		3.05		9.31

				1		9.1		7.11		4.03		16.24

				1.1		4.35		3.12		3.74		13.97

				1.2		1		0.33		4.08		16.61

				1.4		-0.9		-3.23		3.83		14.7

				1.6		-8.4		-6.79		3.58		12.79

				1.8		-10.4		-9.09		3.04		9.25

				2		-11.25		-11.29		2.83		8.01

				4		-19		-17.49		1.91		3.67

				8		-20.25		-19.99		1.13		1.28

		Vidurkinama signalų		100

		Bandymų skaičius		100

				dA		Moda		Vidurkis		Stand. Nuokrip.(deviacija)		Nukripimas

				0		0		0		0		0

				0.05		0		0		0		0

				0.1		0		0		0		0

				0.15		0		0		0		0

				0.2		0		0		0		0

				0.22		1		1.82		0.96		0.92

				0.24		4.25		3.94		0.99		0.99

				0.25		5.25		4.6		1.09		1.19

				0.3		9.4		8.76		1.46		2.12

				0.4		14.05		14.47		1.9		3.61

				0.5		17.85		17.75		1.42		2.01

				0.6		19.95		20.02		1.7		2.89

				0.7		21.4		21.53		1.68		2.84

				0.8		15.6		15.4		2.27		5.17

				0.9		7.75		10.65		2.59		6.69

				1		8.45		6.63		2.88		8.28

				1.2		2.45		0.11		2.73		7.45

				1.4		-3.4		-4.04		2.54		6.46

				1.6		-6.5		-7.1		2.38		5.65

				1.8		-9.4		-9.6		2.15		4.61

				2		-10.5		-11.39		2.06		4.26

				4		-17		-17.64		1.01		1.02

		Vidurkinama signalų		200

		Bandymų skaičius		100

				dA		Moda		Vidurkis		Stand. Nuokrip.(deviacija)		Nukripimas

				0		0		0		0		0

				0.05		0		0		0		0

				0.1		0		0		0		0

				0.15		0		0		0		0

				0.2		0		0		0		0

				0.22		2.05		1.98		0.59		0.34

				0.24		4.2		3.96		0.82		0.67

				0.25		5.2		4.79		0.8		0.63

				0.3		8.25		8.72		1.07		1.15

				0.4		13.1		14.08		1.26		1.59

				0.5		17.85		17.69		1.28		1.63

				0.6		20.25		19.77		1.1		1.21

				0.7		21.85		21.49		1.02		1.04

				0.8		15.95		15.4		1.73		2.99

				0.9		9.8		10.53		1.87		3.48

				1		6.5		6.23		2.07		4.28

				1.2		1.5		0.22		2.09		4.38

				1.4		-4.05		-4.02		1.93		3.74

				1.6		-8.5		-7.06		2.04		4.16

				1.8		-7.95		-9.03		2.05		4.21

				2		-10.6		-11.26		1.74		3.04

				4		-17.95		-17.69		0.91		0.82
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		Bandymas Nr. 24		Realūs dydžiai

		Parametrai								Vidutinė vertė		Moda		Deviacija		Maksimalus skirtumas		%

		Laiko nestabilumas, atskaitos		50				Vid.		-1.58		-0.5		2.04		-7		0.000

		Amplitudės nestabilumas, V		0				Nevid.

		Triukšmų lygis, V		0

		Vidurkinama signalų		20

		Bandymų skaičius		101

		Vidurkinama signalų		20				sin(1*w*t)*exp(-30*t)												sin(1*w*t)*exp(-45*t)

		Bandymų skaičius		100

				dA		Moda		Vidurkis 20		Deviacija 20		Nukripimas				dA		Moda		Vidurkis		Stand. Nuokrip.(deviacija)		Nukripimas

				0		0		0		0		0				0

				0.05		0		0		0		0				0.05

				0.1		0		0		0		0				0.1

				0.15		0		0		0		0				0.15

				0.2		0		0		0		0				0.2

				0.25		2		2.17		1.75		3.05				0.25

				0.3		3.85		4.4		2.31		5.33				0.3

				0.35		2.75		3.43		3.45		11.92				0.35

				0.4		4		3.27		3.99		15.92				0.4

																		∆tm

		Vidurkinama signalų		50

		Bandymų skaičius		100

				dA		Moda		Vidurkis 50		Deviacija 50		Nukripimas

				0		0		0		0		0

				0.05		0		0		0		0

				0.1		0		0		0		0

				0.15		0		0		0		0

				0.2		0		0		0		0

				0.25		2.1		2.19		1.13		1.29

				0.3		4.3		3.8		1.45		2.1

				0.35		3.5		3.76		2.12		4.51

				0.4		3.5		3.3		2.5		6.23

				0.45		3.7		2.98		2.69		7.21

				0.5		2.75		2.64		3.01		9.06

		Vidurkinama signalų		100

		Bandymų skaičius		100

				dA		Moda		Vidurkis 100		Deviacija 100		Nukripimas

				0		0		0		0		0

				0.05		0		0		0		0

				0.1		0		0		0		0

				0.15		0		0		0		0

				0.2		0		0		0		0

				0.25		2.2		2.05		0.81		0.65

				0.3		4.2		3.91		0.98		0.95

				0.35		3.3		3.4		1.39		1.94

				0.4		2.8		3.24		1.6		2.57

				0.45		4.5		2.98		2.02		4.1

				0.5		4.15		2.93		2.1		4.41

		Vidurkinama signalų		200

		Bandymų skaičius		100

				dA		Moda		Vidurkis 200		Deviacija 200		Nukripimas

				0		0		0		0		0

				0.025		0		0		0		0

				0.05		0		0		0		0

				0.075		0		0		0		0

				0.1		0		0		0		0

				0.125		0		0		0		0

				0.15		0		0		0		0

				0.175		0		0		0		0

				0.2		0		0		0		0

				0.225		1.1		1.05		0.46		0.21

				0.25		2.05		2.26		0.66		0.44

				0.275		3.05		3.22		0.7		0.5

				0.3		4.2		3.95		0.73		0.53

				0.325		4.2		3.9		0.88		0.78

				0.35		4.3		3.63		1.08		1.16

				0.375		3.25		3.2		1.13		1.27

				0.4		3.25		3.46		1.25		1.56

				0.425		3.25		3.07		1.22		1.48

				0.45		3.3		2.81		1.34		1.79

				0.475		3.3		2.88		1.25		1.56

				0.5		1.75		2.75		1.36		1.85
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		Absoliutinė vertė		837

		Atskaitos lygiai, V		0.02

		Bandymas Nr. 1						Vidutinė vertė		Moda		Deviacija		Maksimalus skirtumas		%

		Laiko nestabilumas, atskaitos		50				-2.25		-1.25		2.24		-8		0.956

		Amplitudės nestabilumas, V		0.2

		Triukšmų lygis, V		0.06

		Vidurkinama signalų		100

		Bandymų skaičius		50

		Bandymas Nr. 2						Vidutinė vertė		Moda		Deviacija		Maksimalus skirtumas		%

		Laiko nestabilumas, atskaitos		50				-0.94		-0.1		1.24		-4		0.478

		Amplitudės nestabilumas, V		0.02

		Triukšmų lygis, V		0.02

		Vidurkinama signalų		100

		Bandymas Nr. 3						Vidutinė vertė		Moda		Deviacija		Maksimalus skirtumas		%

		Laiko nestabilumas, atskaitos		50				-11.37		-1.55		25.27		111		13.262

		Amplitudės nestabilumas, V		0.02

		Triukšmų lygis, V		0.02

		Vidurkinama signalų		20

		Bandymų skaičius		108

		Bandymas Nr. 8						Vidutinė vertė		Moda		Deviacija		Maksimalus skirtumas		%

		Laiko nestabilumas, atskaitos		50		Vid.		-0.72		-0.3		2.62		-8		0.956

		Amplitudės nestabilumas, V		0		Nevid.		-18		-3.22		34.09		92		10.992

		Triukšmų lygis, V		0.015

		Vidurkinama signalų		10

		Bandymų skaičius		276

		Bandymas Nr. 12						Vidutinė vertė		Moda		Deviacija		Maksimalus skirtumas		%

		Laiko nestabilumas, atskaitos		50		Vid.		-0.65		-0.8		1.09		-3		0.358

		Amplitudės nestabilumas, V		0		Nevid.		-12		-2.57		25.39		103		12.306

		Triukšmų lygis, V		0.015

		Vidurkinama signalų		50

		Bandymų skaičius		50

		Bandymas Nr. 20						Vidutinė vertė		Moda		Deviacija		Maksimalus skirtumas		%

		Laiko nestabilumas, atskaitos		50		Vid.		-0.82		-0.3		2.57		-8		0.956

		Amplitudės nestabilumas, V		0.2		Nevid.

		Triukšmų lygis, V		0.015

		Vidurkinama signalų		10

		Bandymų skaičius		219

		Bandymas Nr. 24		Realūs dydžiai

		Parametrai						Vidutinė vertė		Moda		Deviacija		Maksimalus skirtumas		%

		Laiko nestabilumas, atskaitos		50		Vid.		-1.58		-0.5		2.04		-7		0.836

		Amplitudės nestabilumas, V		0.02		Nevid.

		Triukšmų lygis, V		0.025

		Vidurkinama signalų		20

		Bandymų skaičius		101

		Bandymas Nr. 32		Realūs dydžiai

		Parametrai						Vidutinė vertė		Moda		Deviacija		Maksimalus skirtumas		%

		Laiko nestabilumas, atskaitos		50		Vid.		-2.18		-1.85		2.34		-9		1.075

		Amplitudės nestabilumas, V		0		Nevid.		-562		202.76		416.76		1212		144.803

		Triukšmų lygis, V		0.025

		Vidurkinama signalų		20

		Bandymų skaičius		99





Laiko nest. keit.

				50

		Bandymas Nr. 24		Realūs dydžiai

		Parametrai						Vidutinė vertė		Moda		Deviacija		Maksimalus skirtumas		%

		Laiko nestabilumas, atskaitos		50		Vid.		-1.58		-0.5		2.04		-7		14.000

		Amplitudės nestabilumas, V		0		Nevid.

		Triukšmų lygis, V		0

		Vidurkinama signalų		20

		Bandymų skaičius		101

		Vidurkinama signalų		20

		Bandymų skaičius		100

		Idealus		dT		Moda		Vidurkis 20		Deviacija 20		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0

				10		0		0		0		0

				20		0		0		0		0

				30		0		0		0		0

				40		0		0		0		0

				50		0		0		0		0

				60		0		0		0		0

				70		0		0		0		0

				80		0		0		0		0

				90		0		0		0		0

				100		0		0		0		0

				110		0		0		0		0

				120		0		0		0		0

				130		7.45		30.02		51.51		2653.43

				140		1152.35		673.28		545.77		297868.02

				150		1148.55		904.7		470.36		221234.68

				160		1147.6		1103.04		307.7		94678.06

				170		1154.8		1168.12		150.49		22648.67

				180		1187.45		1186.89		6.32		39.92

				190		1186.6		1186.96		5.53		30.58		∆tpr

				200		1184.75		1183.92		6.11		37.33		∆tm

		Vidurkinama signalų		50

		Bandymų skaičius		100

				dT		Moda		Vidurkis 50		Deviacija 50		Nukripimas

				0		0		0		0		0

				10		0		0		0		0

				20		0		0		0		0

				30		0		0		0		0

				40		0		0		0		0

				50		0		0		0		0

				60		0		0		0		0

				70		0		0		0		0

				80		0		0		0		0

				90		0		0		0		0

				100		0		0		0		0

				110		0		0		0		0

				120		0		0		0		0

				130		0.55		22.76		46.52		2164.35

				140		1148.05		669.42		519.12		269484.69

				150		1144.35		1116.73		268.91		72313.98

				160		1191.65		1192.59		3.69		13.62

				170		1192.3		1189.49		4.43		19.59

				180		1189		1187.33		4.14		17.15

				190		1188.75		1187.53		3.1		9.58

				200		1183.9		1184.16		3.1		9.59

		Vidurkinama signalų		100

		Bandymų skaičius		100

				dT		Moda		Vidurkis 100		Deviacija 100		Nukripimas

				0		0		0		0		0

				10		0		0		0		0

				20		0		0		0		0

				30		0		0		0		0

				40		0		0		0		0

				50		0		0		0		0

				60		0		0		0		0

				70		0		0		0		0

				80		0		0		0		0

				90		0		0		0		0

				100		0		0		0		0

				110		0		0		0		0

				120		0		0		0		0

				130		-5		7.04		34.17		1167.65

				140		171.55		603.13		495.81		245832.3

				150		1150.5		1176.06		149.34		22302.64

				160		1193.05		1191.96		2.42		5.86

				170		1191.75		1189.56		2.72		7.42

				180		1186.55		1188.11		2.64		6.95

				190		1188.5		1187.5		1.93		3.73

				200		1183.95		1183.82		2.26		5.1

		Vidurkinama signalų		200

		Bandymų skaičius		100

				dT		Moda		Vidurkis 200		Deviacija 200		Nukripimas

				0		0		0		0		0

				10		0		0		0		0

				20		0		0		0		0

				30		0		0		0		0

				40		0		0		0		0

				50		0		0		0		0

				60		0		0		0		0

				70		0		0		0		0

				80		0		0		0		0

				90		0		0		0		0

				100		0		0		0		0

				110		0		0		0		0

				120		0		0		0		0

				130		-6.2		1.04		23.71		562.06

				140		176.25		618.74		493.22		243266.92

				150		1197.15		1197.09		1.35		1.82

				160		1192.85		1192.39		1.81		3.27

				170		1189.95		1189.66		1.95		3.8

				180		1188.05		1188.33		1.94		3.78

				190		1187.1		1187.48		1.27		1.61

				200		1184.95		1184.07		1.87		3.5
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1is f triuksmo keitimas

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0
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Triuksmas keit
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Vidurkis 100

Deviacija 100
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1isf ir baltas triuksmas
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Vidurkis 200
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Triuksmu palyg.
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Deviacija 20

Vidurkis 50

Deviacija 50

Vidurkis 100

Deviacija 100

Vidurkis 200

Deviacija 200

∆tdr

∆tm

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Triukšmu palyg. viename grafike

		

		Bandymas Nr. 24		Realūs dydžiai																		Realizaciju sk.		100 bandymu laikas, s		1 realizacijos laikas, s

		Parametrai								Vidutinė vertė		Moda		Deviacija		Maksimalus skirtumas		%				20		21.97		1.0985

																						50		65.55		1.311

		Laiko nestabilumas, atskaitos		50				Vid.		-1.58		-0.5		2.04		-7		0.000				100		180.05		1.8005

		Amplitudės nestabilumas, V		0				Nevid.														200		527.41		2.63705

		Triukšmų lygis, V		0

		Vidurkinama signalų		20

		Bandymų skaičius		101

		Vidurkinama signalų		20				sin(1*w*t)*exp(-30*t)										sin(1*w*t)*exp(-45*t)												sin(1*w*t)*exp(-60*t)

		Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 20		Deviacija 20		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 20		Deviacija 20		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 20		Deviacija 20		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0				0												0

				0.0002												0.0005												0.0005

				0.0004												0.001												0.001

				0.0006												0.0015												0.0015

				0.0008												0.002												0.002

				0.001												0.0025												0.0025

				0.0012												0.003												0.003

				0.0014												0.0035												0.0035

				0.0016												0.004												0.004

				0.0018												0.0045												0.0045

				0.002												0.005												0.005

				0.0022												0.0055												0.0055

				0.0024												0.006												0.006

				0.0026												0.0065												0.0065

				0.0028												0.007												0.007

				0.003												0.0075												0.0075

				0.0032												0.008												0.008

				0.0034												0.0085												0.0085

				0.0036												0.009												0.009

				0.0038												0.0095												0.0095

				0.004												0.00953												0.00958

				0.0042												0.01												0.01

				0.0044

				0.0046																								0.02

				0.0048																								0.022

				0.005

		Vidurkinama signalų		50				sin(1*w*t)*exp(-30*t)										sin(1*w*t)*exp(-45*t)												sin(1*w*t)*exp(-60*t)

		Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 50		Deviacija 50		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 50		Deviacija 50		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 50		Deviacija 50		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0				0		0		0		0		0

				0.0002												0.001												0.001

				0.0004												0.002												0.002

				0.0006												0.003												0.003

				0.0008												0.004												0.004

				0.001												0.005												0.005

				0.0012												0.006												0.006

				0.0014												0.007												0.007

				0.0016												0.008												0.008

				0.0018												0.009												0.009

				0.002												0.01												0.01

				0.0022												0.011												0.011

				0.0024												0.012												0.012

				0.0026												0.013												0.013

				0.0028												0.014												0.014

				0.003												0.01498												0.015

				0.0032												0.015												0.016

				0.0034												0.016

				0.0036

				0.0038

				0.004

				0.0042

				0.0044

				0.0046

				0.0048

				0.005

				0.0052

				0.0054

				0.0056

				0.0058

				0.006

				0.0062

				0.0064

				0.0066

				0.0068

				0.007

				0.0072

				0.0074

				0.0076

				0.0078

				0.008

		Vidurkinama signalų		100						sin(1*w*t)*exp(-30*t)								sin(1*w*t)*exp(-45*t)												sin(1*w*t)*exp(-60*t)

		Bandymų skaičius		100

		eksponente = 1		Triuksmas		Moda		Vidurkis 100		Deviacija 100		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 100		Deviacija 100		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 100		Deviacija 100		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0				0		0		0		0		0

				0.0002		0		0		0		0				0.001												0.001

				0.0004												0.002												0.002

				0.0005												0.003												0.003

				0.001		-0.05		-0.27		0.6		0.36				0.004												0.004

				0.0015												0.005												0.005

				0.002		-0.75		-0.26		1.08		1.16				0.006												0.006

				0.0025												0.007												0.007

				0.003		0.4		0.1		1.55		2.41				0.008												0.008

				0.0035												0.009												0.009

				0.004		0.5		1.58		8.73		76.27				0.01												0.01

				0.0045												0.011												0.011

				0.005		-1.3		2.25		11.97		143.38				0.012												0.012

				0.0055												0.013												0.013

				0.006		0.5		9.46		25.33		641.73				0.014												0.014

				0.0065												0.015												0.015

				0.007		1.6		27.24		40.3		1624.41				0.016												0.016

				0.0075												0.017												0.017

				0.008		2.85		47.64		43.76		1915.34				0.018												0.018

				0.0085												0.019												0.019

				0.009		3.1		65.06		43.6		1901.23				0.02												0.02

				0.0095												0.021												0.021

				0.01		85.75		75.46		38.35		1470.78				0.0215												0.022

				0.0105												0.02154												0.023

				0.011		96		94.99		30.5		930.41				0.022

				0.0115

				0.012

		Vidurkinama signalų		200						sin(1*w*t)*exp(-30*t)								sin(1*w*t)*exp(-45*t)												sin(1*w*t)*exp(-60*t)

		Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 200		Deviacija 200		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 200		Deviacija 200		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 200		Deviacija 200		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0				0		0		0		0		0

				0.0002		0		0		0		0				0.002												0.002

				0.0004		-0.05		-0.02		0.14		0.02				0.004												0.004

				0.0005		-0.05		-0.11		0.31		0.1				0.006												0.006

				0.001		0.1		-0.2		0.49		0.24				0.008												0.008

				0.0015		0.1		-0.13		0.63		0.4				0.01												0.01

				0.002		0.2		-0.14		0.88		0.77				0.012												0.012

				0.0025		0.3		-0.23		1.06		1.13				0.014												0.014

				0.003		0.25		0.21		1.15		1.32				0.016												0.016

				0.0035		0.2		0.03		1.11		1.22				0.018												0.017

				0.004		0.3		0.1		1.4		1.95				0.02												0.02

				0.0045		-0.9		0.06		1.64		2.7				0.022												0.022

				0.005		-0.2		0.22		1.63		2.66				0.024												0.024

				0.0055		0.15		0.36		1.59		2.52				0.026												0.025

				0.006		1.2		1.66		10.16		103.3				0.028												0.026

				0.0065		0.3		2.45		11.51		132.43				0.03												0.028

				0.007		1.2		5.77		19.86		394.32				0.032												0.03

				0.0075		0.7		4.27		16.45		270.58				0.034												0.032

				0.008		0.55		7.91		22.54		507.88																0.034

				0.0085		1.9		13.29		29.59		875.44

				0.009		1.4		24.61		38.58		1488.6

				0.0095		2.4		20.83		36.05		1299.68

				0.01		3.95		31.78		42.58		1812.74

				0.0105		2.75		41.8		44.22		1955.37

				0.011		-1.4		47.48		45.32		2054.21

				0.0115		2.75		52.75		43.39		1882.96

				0.012		2.1		59.02		43.63		1903.76

				0.0125		0.8		56.31		44.38		1969.95

				0.013		4.4		67.27		41.7		1738.76

				0.0135		95		73.47		37.66		1418.27

				0.014		105.65		77.22		39.81		1584.82

				0.0145		102.15		77.93		41.22		1699.04

				0.015		92		84.57		33.41		1116.01

				0.0155		102.25		86.83		34.73		1206.28

				0.016		103.85		86.43		32.31		1044.01

				0.0165		96.45		89.84		33.03		1090.98

				0.017		80.65		99.08		56.03		3139.08





Triukšmu palyg. viename grafike

		0		0		0

		0.0002		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004		0.0004

		0.0006		0.0006		0.0006

		0.0008		0.0008		0.0008

		0.001		0.001		0.001

		0.0012		0.0012		0.0012

		0.0014		0.0014		0.0014

		0.0016		0.0016		0.0016

		0.0018		0.0018		0.0018

		0.002		0.002		0.002

		0.0022		0.0022		0.0022

		0.0024		0.0024		0.0024

		0.0026		0.0026		0.0026

		0.0028		0.0028		0.0028

		0.003		0.003		0.003

		0.0032		0.0032		0.0032

		0.0034		0.0034		0.0034

		0.0036		0.0036		0.0036

		0.0038		0.0038		0.0038

		0.004		0.004		0.004

		0.0042		0.0042		0.0042

		0.0044		0.0044		0.0044

		0.0046		0.0046		0.0046

		0.0048		0.0048		0.0048

		0.005		0.005		0.005



Moda

Vidurkis 20

Deviacija 20

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0
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0.2
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0.4

0.1

-0.29

0.5

-0.05

-0.16

0.66

-0.05

-0.15

0.69

0.05

-0.05

0.83

0.25

0.04

0.92

0.25

0.01

1.16

0.3

0.07

1.13

0.25

0.43

1.06

0.1

0.62

1.22

0.85

0.65

1.23

1.2

0.7

1.53

0.8

1.06

1.61

1.4

0.9

1.64

0.95

1.06

1.75

-0.2

1.21

1.64

2.4

2.76

11.45

2.7

3.5

12.55

2.15

5.28

17.39

2.4

6.28

19.88

2.3

14.65

31.04

1

8.27

22.48

1.35

17.81

33.54

2.25

29.38

40.14



Triuksmu palyg. kaupent duomeni

		0		0		0

		0.0005		0.0005		0.0005

		0.001		0.001		0.001

		0.0015		0.0015		0.0015

		0.002		0.002		0.002

		0.0025		0.0025		0.0025

		0.003		0.003		0.003

		0.0035		0.0035		0.0035

		0.004		0.004		0.004

		0.0045		0.0045		0.0045

		0.005		0.005		0.005

		0.0055		0.0055		0.0055

		0.006		0.006		0.006

		0.0065		0.0065		0.0065

		0.007		0.007		0.007

		0.0075		0.0075		0.0075

		0.008		0.008		0.008

		0.0085		0.0085		0.0085

		0.009		0.009		0.009

		0.0095		0.0095		0.0095

		0.00953		0.00953		0.00953

		0.01		0.01		0.01



Moda

Vidurkis 20

Deviacija 20

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0.1

-0.21

0.57

0.2

-0.05

0.86

0.25

0.2

1.21

0.85

0.47

1.48

1.5

1

1.83

2.6

1.85

2.19

0.85

1.91

2.31

3.6

2.74

2.32

0

2.74

3.47

1.75

3.86

3.5

5.7

4.39

3.09

4.75

4.89

3.3

5.3

6.73

3.66

4.35

5.56

3.73

3.75

7.24

4.45

9.1

7.41

4.58

7.05

8.41

4.69

12.85

9.7

10.2

8.75

13.48

17.85

5.85

14.67

19.22

61.9

38.6

163.69



1isf triuksmas keic Hz

		0		0		0

		0.0005		0.0005		0.0005

		0.001		0.001		0.001

		0.0015		0.0015		0.0015

		0.002		0.002		0.002

		0.0025		0.0025		0.0025

		0.003		0.003		0.003

		0.0035		0.0035		0.0035

		0.004		0.004		0.004

		0.0045		0.0045		0.0045

		0.005		0.005		0.005

		0.0055		0.0055		0.0055

		0.006		0.006		0.006

		0.0065		0.0065		0.0065

		0.007		0.007		0.007

		0.0075		0.0075		0.0075

		0.008		0.008		0.008

		0.0085		0.0085		0.0085

		0.009		0.009		0.009

		0.0095		0.0095		0.0095

		0.00958		0.00958		0.00958

		0.01		0.01		0.01



Moda

Vidurkis 20

Deviacija 20

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0.05

0.19

0.39

0.05

0.37

0.54

0.05

0.31

0.76

1.25

0.48

0.99

0.25

0.62

1

1.25

0.68

1.04

0.85

1.11

1.34

2.4

1.32

1.61

0.8

1.61

1.7

1.75

2.55

7.35

3.2

2.03

1.75

0.75

2.47

2.32

2.3

4.76

12.68

2.65

6.23

16.13

2.5

9.84

20.15

3.15

12.64

25.02

2.1

22.54

33.29

3.15

31.67

36.53

2.2

28.26

33.91

3

32.62

35.58

70.95

60.42

149.82



Aplitudes nest. keit

		0		0		0

		0.0002		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004		0.0004

		0.0006		0.0006		0.0006

		0.0008		0.0008		0.0008

		0.001		0.001		0.001

		0.0012		0.0012		0.0012

		0.0014		0.0014		0.0014

		0.0016		0.0016		0.0016

		0.0018		0.0018		0.0018

		0.002		0.002		0.002

		0.0022		0.0022		0.0022

		0.0024		0.0024		0.0024

		0.0026		0.0026		0.0026

		0.0028		0.0028		0.0028

		0.003		0.003		0.003

		0.0032		0.0032		0.0032

		0.0034		0.0034		0.0034

		0.0036		0.0036		0.0036

		0.0038		0.0038		0.0038

		0.004		0.004		0.004

		0.0042		0.0042		0.0042

		0.0044		0.0044		0.0044

		0.0046		0.0046		0.0046

		0.0048		0.0048		0.0048

		0.005		0.005		0.005

		0.0052		0.0052		0.0052

		0.0054		0.0054		0.0054

		0.0056		0.0056		0.0056

		0.0058		0.0058		0.0058

		0.006		0.006		0.006

		0.0062		0.0062		0.0062

		0.0064		0.0064		0.0064

		0.0066		0.0066		0.0066

		0.0068		0.0068		0.0068

		0.007		0.007		0.007

		0.0072		0.0072		0.0072

		0.0074		0.0074		0.0074

		0.0076		0.0076		0.0076

		0.0078		0.0078		0.0078

		0.008		0.008		0.008



Moda

Vidurkis 50

Deviacija 50

Max. tiukšmo maplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

-0.05

-0.12

0.33

-0.05

-0.16

0.37

0.1

-0.21

0.48

0.1

-0.29

0.54

0.1

-0.25

0.56

0.2

-0.22

0.69

0.2

-0.04

0.79

0.2

-0.07

0.82

0.25

-0.06

0.87

0.2

0.02

0.79

0.25

0.11

0.97

0.25

0.23

1.03

0.3

0.2

1.15

0.25

0.33

1.2

0.1

0.37

1.25

1.3

0.47

1.27

0.1

0.49

1.29

-0.2

0.56

1.38

1.15

0.72

1.39

0.25

0.68

1.54

-0.2

0.72

1.63

0.95

1.04

1.84

0.15

1.08

1.72

2.2

1.15

1.82

0.5

1.01

2.1

2.05

1.98

9.87

1.5

0.98

1.91

1.45

2.11

8.68

2.35

3.91

16.46

2

5.14

17.35

1

7.56

22.08

1.3

6.25

19.83

1.4

13.65

29.82

2.7

9.19

23.64

3.55

12.95

28.99

3.4

15.41

32.35

3

27.36

39.1

3.15

21.05

34.98

3.2

25.59

39.26



Amplitud nest naujas

		0		0		0

		0.001		0.001		0.001

		0.002		0.002		0.002

		0.003		0.003		0.003

		0.004		0.004		0.004

		0.005		0.005		0.005

		0.006		0.006		0.006

		0.007		0.007		0.007

		0.008		0.008		0.008

		0.009		0.009		0.009

		0.01		0.01		0.01

		0.011		0.011		0.011

		0.012		0.012		0.012

		0.013		0.013		0.013

		0.014		0.014		0.014

		0.01498		0.01498		0.01498

		0.015		0.015		0.015

		0.016		0.016		0.016



Moda

Vidurkis 50

Deviacija 50

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

-0.05

-0.15

0.67

0.1

-0.01

1.06

-0.2

0.52

1.51

1.95

1.2

1.91

2.7

1.7

2.31

2.2

2.21

2.36

1.5

3.19

3.08

3.75

3.6

2.92

2.25

4.6

3.81

5.8

4.98

3.6

7.45

6.72

4.17

9.2

6.48

4.68

13.05

9.09

10.53

11.5

11.72

13.43

12.95

13.76

19.51

40.5

20.64

86.68

37

24.61

75.71



		0		0		0

		0.001		0.001		0.001

		0.002		0.002		0.002

		0.003		0.003		0.003

		0.004		0.004		0.004

		0.005		0.005		0.005

		0.006		0.006		0.006

		0.007		0.007		0.007

		0.008		0.008		0.008

		0.009		0.009		0.009

		0.01		0.01		0.01

		0.011		0.011		0.011

		0.012		0.012		0.012

		0.013		0.013		0.013

		0.014		0.014		0.014

		0.015		0.015		0.015

		0.016		0.016		0.016



Moda

Vidurkis 50

Deviacija 50

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0.05

0.26

0.44

0.05

0.37

0.66

0.1

0.42

0.94

0.25

0.68

1.08

1.25

0.87

1.19

1.15

1.3

1.67

1.15

1.3

1.51

1.15

1.94

1.82

1.95

2.15

2.19

-0.25

4.02

9.83

1.65

4.12

9.69

1.9

5.61

11.58

4.6

15.39

26.73

2

24.09

33.61

5

27.64

33.86

53.4

57.96

130.61



		0		0		0

		0.0002		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004		0.0004

		0.0005		0.0005		0.0005

		0.001		0.001		0.001

		0.0015		0.0015		0.0015

		0.002		0.002		0.002

		0.0025		0.0025		0.0025

		0.003		0.003		0.003

		0.0035		0.0035		0.0035

		0.004		0.004		0.004

		0.0045		0.0045		0.0045

		0.005		0.005		0.005

		0.0055		0.0055		0.0055

		0.006		0.006		0.006

		0.0065		0.0065		0.0065

		0.007		0.007		0.007

		0.0075		0.0075		0.0075

		0.008		0.008		0.008

		0.0085		0.0085		0.0085

		0.009		0.009		0.009

		0.0095		0.0095		0.0095

		0.01		0.01		0.01

		0.0105		0.0105		0.0105

		0.011		0.011		0.011

		0.0115		0.0115		0.0115

		0.012		0.012		0.012



Moda

Vidurkis 100

Deviacija 100

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

-0.05

-0.05

0.22

-0.05

-0.1

0.3

-0.05

-0.28

0.45

-0.05

-0.25

0.5

-0.05

-0.18

0.63

0.2

-0.12

0.89

0.2

-0.04

0.8

0.25

0

0.92

0.25

0.22

1.06

0.1

0.38

1.14

0.3

0.25

1.28

-0.25

0.82

1.56

1.3

0.64

1.43

1.7

1.65

9.19

1.05

0.78

1.62

0.5

1.24

2.08

3

4.24

16.32

1.45

2.37

8.72

2

3.92

15.35

3.5

11.04

26.16

3.15

9.31

23.73

1.35

14.79

31.68

3.2

17.55

33.17

0.35

22.24

36.3

3.45

34.67

42



		0		0		0

		0.001		0.001		0.001

		0.002		0.002		0.002

		0.003		0.003		0.003

		0.004		0.004		0.004

		0.005		0.005		0.005

		0.006		0.006		0.006

		0.007		0.007		0.007

		0.008		0.008		0.008

		0.009		0.009		0.009

		0.01		0.01		0.01

		0.011		0.011		0.011

		0.012		0.012		0.012

		0.013		0.013		0.013

		0.014		0.014		0.014

		0.015		0.015		0.015

		0.016		0.016		0.016

		0.017		0.017		0.017

		0.018		0.018		0.018

		0.019		0.019		0.019

		0.02		0.02		0.02

		0.021		0.021		0.021

		0.0215		0.0215		0.0215

		0.02154		0.02154		0.02154

		0.022		0.022		0.022



Moda

Vidurkis 100

Deviacija 100

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0.1

-0.28

0.53

0.2

-0.19

0.84

0.1

0.15

1.1

-0.25

0.51

1.32

-0.5

0.7

2.01

0.5

1.23

1.77

2.5

1.6

1.97

1.55

1.89

2.34

1.55

2.81

2.76

3.7

3.15

2.79

2.75

3.32

2.65

3.75

3.85

2.79

4.8

4.29

3.58

4

5.22

4.02

7.7

6.26

3.7

7.9

6.25

3.71

5.75

9.79

11.98

9.1

7.51

4.39

6.25

9.08

5.46

11.95

10.56

9.85

13.45

10.74

8.66

9.8

11.32

12.06

21.8

18.08

46.24

73.7

46.16

190.6



		0		0		0

		0.001		0.001		0.001

		0.002		0.002		0.002

		0.003		0.003		0.003

		0.004		0.004		0.004

		0.005		0.005		0.005

		0.006		0.006		0.006

		0.007		0.007		0.007

		0.008		0.008		0.008

		0.009		0.009		0.009

		0.01		0.01		0.01

		0.011		0.011		0.011

		0.012		0.012		0.012

		0.013		0.013		0.013

		0.014		0.014		0.014

		0.015		0.015		0.015

		0.016		0.016		0.016

		0.017		0.017		0.017

		0.018		0.018		0.018

		0.019		0.019		0.019

		0.02		0.02		0.02

		0.021		0.021		0.021

		0.022		0.022		0.022

		0.023		0.023		0.023



Moda

Vidurkis 100

Deviacija 100

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0.05

0.22

0.42

0.05

0.35

0.54

0.05

0.45

0.66

0

0.55

0.85

0.05

0.45

0.93

1.3

0.67

1.07

1.3

0.93

1.32

0.8

1.26

1.48

0.8

1.34

1.6

2.4

1.57

1.59

0.75

1.76

1.93

2.6

1.64

1.93

1.35

2.83

6.58

0.55

4.65

10.93

1.3

3.68

6.61

2

8.24

17.26

4.35

11.6

22.16

4.05

16.96

27.61

3.6

18.63

28.12

5.85

24.2

33.9

51.7

43.5

112.44

16

42.24

47.61

64.55

82.09

195.36



		0		0		0

		0.0002		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004		0.0004

		0.0005		0.0005		0.0005

		0.001		0.001		0.001

		0.0015		0.0015		0.0015

		0.002		0.002		0.002

		0.0025		0.0025		0.0025

		0.003		0.003		0.003

		0.0035		0.0035		0.0035

		0.004		0.004		0.004

		0.0045		0.0045		0.0045

		0.005		0.005		0.005

		0.0055		0.0055		0.0055

		0.006		0.006		0.006

		0.0065		0.0065		0.0065

		0.007		0.007		0.007

		0.0075		0.0075		0.0075

		0.008		0.008		0.008

		0.0085		0.0085		0.0085

		0.009		0.009		0.009

		0.0095		0.0095		0.0095

		0.01		0.01		0.01

		0.0105		0.0105		0.0105

		0.011		0.011		0.011

		0.0115		0.0115		0.0115

		0.012		0.012		0.012

		0.0125		0.0125		0.0125

		0.013		0.013		0.013

		0.0135		0.0135		0.0135

		0.014		0.014		0.014

		0.0145		0.0145		0.0145

		0.015		0.015		0.015

		0.0155		0.0155		0.0155

		0.016		0.016		0.016

		0.0165		0.0165		0.0165

		0.017		0.017		0.017



Moda

Vidurkis 200

Deviacija 200

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

-0.05

-0.01

0.1

-0.05

-0.01

0.1

-0.05

-0.1

0.3

0.1

-0.27

0.47

0.1

-0.25

0.5

0.1

-0.14

0.59

0.2

-0.05

0.69

-0.05

-0.16

0.73

0.2

-0.05

0.82

0.2

0.01

1.04

0.25

0.07

0.95

0.25

0.27

1.17

0.25

0.32

1.07

0.1

0.42

1.16

0.15

0.33

1.25

0.1

0.48

1.4

1.15

0.77

1.46

1.05

0.95

1.64

1.4

0.89

1.69

1.15

0.93

1.63

-0.05

1.45

7.61

1.2

2.02

8.13

0.85

1.5

1.87

0.5

1.82

8.74

3.1

4.65

16.6

2.9

3.44

13.29

2.85

4.17

15.48

2.05

5.08

17.49

0.95

8.43

23.63

1.35

13.8

29.17

3.6

19.18

34.46

3.7

26.46

39.99

2.65

21.6

36.29

1

24.32

38.54

3.5

37.01

43.46



		0		0		0

		0.002		0.002		0.002

		0.004		0.004		0.004

		0.006		0.006		0.006

		0.008		0.008		0.008

		0.01		0.01		0.01

		0.012		0.012		0.012

		0.014		0.014		0.014

		0.016		0.016		0.016

		0.018		0.018		0.018

		0.02		0.02		0.02

		0.022		0.022		0.022

		0.024		0.024		0.024

		0.026		0.026		0.026

		0.028		0.028		0.028

		0.03		0.03		0.03

		0.032		0.032		0.032

		0.034		0.034		0.034



Moda

Vidurkis 200

Deviacija 200

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

-0.05

-0.27

0.69

0.25

0.11

0.99

0.15

0.58

1.39

0.5

1.13

1.83

0.25

1.9

2.08

2.5

2.2

2.24

3.4

3.26

2.87

1.5

3.48

3.27

6.9

5.96

3.63

5.65

5.52

3.38

6.15

6.46

4.44

4.75

7.61

4.17

11.55

8.91

9.86

9.5

10.04

9.34

14

12.44

14.06

32.6

25.27

67

63.35

45.91

156.49



		0		0		0

		0.002		0.002		0.002

		0.004		0.004		0.004

		0.006		0.006		0.006

		0.008		0.008		0.008

		0.01		0.01		0.01

		0.012		0.012		0.012

		0.014		0.014		0.014

		0.016		0.016		0.016

		0.017		0.017		0.017

		0.02		0.02		0.02

		0.022		0.022		0.022

		0.024		0.024		0.024

		0.025		0.025		0.025

		0.026		0.026		0.026

		0.028		0.028		0.028

		0.03		0.03		0.03

		0.032		0.032		0.032

		0.034		0.034		0.034



Moda

Vidurkis 200

Deviacija 200

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0.05

0.25

0.44

0.05

0.34

0.67

0

0.64

1

0.15

0.55

1.15

-0.1

0.94

1.27

1.15

0.98

1.39

1.5

1.84

1.87

2.5

1.75

2.02

2.5

1.9

1.99

1.85

3.97

10.37

2.5

6.45

15.67

2.35

8.68

18.87

97

91.74

26.92

2.45

11.73

22.7

3.5

22.41

31.38

108

103.14

10.09

11

50.01

43.4

73.2

115.18

237.7



		20

		50

		100

		200



1 realizacijos laikas, s

Apdorojimų realizacijų skaičius, vnt

1-no matavimo trukmė, s

1.0985

1.311

1.8005

2.63705



		0		0		0		0		0		0		0		0

		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004

		0.0006		0.0006		0.0006		0.0006		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005

		0.0008		0.0008		0.0008		0.0008		0.001		0.001		0.001		0.001

		0.001		0.001		0.001		0.001		0.0015		0.0015		0.0015		0.0015

		0.0012		0.0012		0.0012		0.0012		0.002		0.002		0.002		0.002

		0.0014		0.0014		0.0014		0.0014		0.0025		0.0025		0.0025		0.0025

		0.0016		0.0016		0.0016		0.0016		0.003		0.003		0.003		0.003

		0.0018		0.0018		0.0018		0.0018		0.0035		0.0035		0.0035		0.0035

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.004		0.004		0.004		0.004

		0.0022		0.0022		0.0022		0.0022		0.0045		0.0045		0.0045		0.0045

		0.0024		0.0024		0.0024		0.0024		0.005		0.005		0.005		0.005

		0.0026		0.0026		0.0026		0.0026		0.0055		0.0055		0.0055		0.0055

		0.0028		0.0028		0.0028		0.0028		0.006		0.006		0.006		0.006

		0.003		0.003		0.003		0.003		0.0065		0.0065		0.0065		0.0065

		0.0032		0.0032		0.0032		0.0032		0.007		0.007		0.007		0.007

		0.0034		0.0034		0.0034		0.0034		0.0075		0.0075		0.0075		0.0075

		0.0036		0.0036		0.0036		0.0036		0.008		0.008		0.008		0.008

		0.0038		0.0038		0.0038		0.0038		0.0085		0.0085		0.0085		0.0085

		0.004		0.004		0.004		0.004		0.009		0.009		0.009		0.009

		0.0042		0.0042		0.0042		0.0042		0.0095		0.0095		0.0095		0.0095

		0.0044		0.0044		0.0044		0.0044		0.01		0.01		0.01		0.01

		0.0046		0.0046		0.0046		0.0046		0.0105		0.0105		0.0105		0.0105

		0.0048		0.0048		0.0048		0.0048		0.011		0.011		0.011		0.011

		0.005		0.005		0.005		0.005		0.0115		0.0115		0.0115		0.0115

						0.0052		0.0052		0.012		0.012		0.012		0.012

						0.0054		0.0054						0.0125		0.0125

						0.0056		0.0056						0.013		0.013

						0.0058		0.0058						0.0135		0.0135

						0.006		0.006						0.014		0.014

						0.0062		0.0062						0.0145		0.0145

						0.0064		0.0064						0.015		0.015

						0.0066		0.0066						0.0155		0.0155

						0.0068		0.0068						0.016		0.016

						0.007		0.007						0.0165		0.0165

						0.0072		0.0072						0.017		0.017

						0.0074		0.0074

						0.0076		0.0076

						0.0078		0.0078

						0.008		0.008



Vidurkis 20

Deviacija 20

Vidurkis 50

Deviacija 50

Vidurkis 100

Deviacija 100

Vidurkis 200

Deviacija 200

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

0

0

-0.04

0.2

0

0

0

0

0

0

-0.2

0.4

-0.12

0.33

-0.05

0.22

-0.01

0.1

-0.29

0.5

-0.16

0.37

-0.1

0.3

-0.01

0.1

-0.16

0.66

-0.21

0.48

-0.28

0.45

-0.1

0.3

-0.15

0.69

-0.29

0.54

-0.25

0.5

-0.27

0.47

-0.05

0.83

-0.25

0.56

-0.18

0.63

-0.25

0.5

0.04

0.92

-0.22

0.69

-0.12

0.89

-0.14

0.59

0.01

1.16

-0.04

0.79

-0.04

0.8

-0.05

0.69

0.07

1.13

-0.07

0.82

0

0.92

-0.16

0.73

0.43

1.06

-0.06

0.87

0.22

1.06

-0.05

0.82

0.62

1.22

0.02

0.79

0.38

1.14

0.01

1.04

0.65

1.23

0.11

0.97

0.25

1.28

0.07

0.95

0.7

1.53

0.23

1.03

0.82

1.56

0.27

1.17

1.06

1.61

0.2

1.15

0.64

1.43

0.32

1.07

0.9

1.64

0.33

1.2

1.65

9.19

0.42

1.16

1.06

1.75

0.37

1.25

0.78

1.62

0.33

1.25

1.21

1.64

0.47

1.27

1.24

2.08

0.48

1.4

2.76

11.45

0.49

1.29

4.24

16.32

0.77

1.46

3.5

12.55

0.56

1.38

2.37

8.72

0.95

1.64

5.28

17.39

0.72

1.39

3.92

15.35

0.89

1.69

6.28

19.88

0.68

1.54

11.04

26.16

0.93

1.63

14.65

31.04

0.72

1.63

9.31

23.73

1.45

7.61

8.27

22.48

1.04

1.84

14.79

31.68

2.02

8.13

17.81

33.54

1.08

1.72

17.55

33.17

1.5

1.87

29.38

40.14

1.15

1.82

22.24

36.3

1.82

8.74

1.01

2.1

34.67

42

4.65

16.6

1.98

9.87

3.44

13.29

0.98

1.91

4.17

15.48

2.11

8.68

5.08

17.49

3.91

16.46

8.43

23.63

5.14

17.35

13.8

29.17

7.56

22.08

19.18

34.46

6.25

19.83

26.46

39.99

13.65

29.82

21.6

36.29

9.19

23.64

24.32

38.54

12.95

28.99

37.01

43.46

15.41

32.35

27.36

39.1

21.05

34.98

25.59

39.26



		0		0		0		0		0		0		0		0

		0.0005		0.0005		0.001		0.001		0.001		0.001		0.002		0.002

		0.001		0.001		0.002		0.002		0.002		0.002		0.004		0.004

		0.0015		0.0015		0.003		0.003		0.003		0.003		0.006		0.006

		0.002		0.002		0.004		0.004		0.004		0.004		0.008		0.008

		0.0025		0.0025		0.005		0.005		0.005		0.005		0.01		0.01

		0.003		0.003		0.006		0.006		0.006		0.006		0.012		0.012

		0.0035		0.0035		0.007		0.007		0.007		0.007		0.014		0.014

		0.004		0.004		0.008		0.008		0.008		0.008		0.016		0.016

		0.0045		0.0045		0.009		0.009		0.009		0.009		0.018		0.018

		0.005		0.005		0.01		0.01		0.01		0.01		0.02		0.02

		0.0055		0.0055		0.011		0.011		0.011		0.011		0.022		0.022

		0.006		0.006		0.012		0.012		0.012		0.012		0.024		0.024

		0.0065		0.0065		0.013		0.013		0.013		0.013		0.026		0.026

		0.007		0.007		0.014		0.014		0.014		0.014		0.028		0.028

		0.0075		0.0075		0.01498		0.01498		0.015		0.015		0.03		0.03

		0.008		0.008		0.015		0.015		0.016		0.016		0.032		0.032

		0.0085		0.0085		0.016		0.016		0.017		0.017		0.034		0.034

		0.009		0.009						0.018		0.018

		0.0095		0.0095						0.019		0.019

		0.00953		0.00953						0.02		0.02

		0.01		0.01						0.021		0.021

										0.0215		0.0215

										0.02154		0.02154

										0.022		0.022



Vidurkis 20

Deviacija 20

Vidurkis 50

Deviacija 50

Vidurkis 100

Deviacija 100

Vidurkis 200

Deviacija 200

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

0

0

-0.21

0.57

-0.15

0.67

-0.28

0.53

-0.27

0.69

-0.05

0.86

-0.01

1.06

-0.19

0.84

0.11

0.99

0.2

1.21

0.52

1.51

0.15

1.1

0.58

1.39

0.47

1.48

1.2

1.91

0.51

1.32

1.13

1.83

1

1.83

1.7

2.31

0.7

2.01

1.9

2.08

1.85

2.19

2.21

2.36

1.23

1.77

2.2

2.24

1.91

2.31

3.19

3.08

1.6

1.97

3.26

2.87

2.74

2.32

3.6

2.92

1.89

2.34

3.48

3.27

2.74

3.47

4.6

3.81

2.81

2.76

5.96

3.63

3.86

3.5

4.98

3.6

3.15

2.79

5.52

3.38

4.39

3.09

6.72

4.17

3.32

2.65

6.46

4.44

4.89

3.3

6.48

4.68

3.85

2.79

7.61

4.17

6.73

3.66

9.09

10.53

4.29

3.58

8.91

9.86

5.56

3.73

11.72

13.43

5.22

4.02

10.04

9.34

7.24

4.45

13.76

19.51

6.26

3.7

12.44

14.06

7.41

4.58

20.64

86.68

6.25

3.71

25.27

67

8.41

4.69

24.61

75.71

9.79

11.98

45.91

156.49

9.7

10.2

7.51

4.39

13.48

17.85

9.08

5.46

14.67

19.22

10.56

9.85

38.6

163.69

10.74

8.66

11.32

12.06

18.08

46.24

46.16

190.6



		0		0		0		0		0		0		0		0

		0.0005		0.0005		0.001		0.001		0.001		0.001		0.002		0.002

		0.001		0.001		0.002		0.002		0.002		0.002		0.004		0.004

		0.0015		0.0015		0.003		0.003		0.003		0.003		0.006		0.006

		0.002		0.002		0.004		0.004		0.004		0.004		0.008		0.008

		0.0025		0.0025		0.005		0.005		0.005		0.005		0.01		0.01

		0.003		0.003		0.006		0.006		0.006		0.006		0.012		0.012

		0.0035		0.0035		0.007		0.007		0.007		0.007		0.014		0.014

		0.004		0.004		0.008		0.008		0.008		0.008		0.016		0.016

		0.0045		0.0045		0.009		0.009		0.009		0.009		0.017		0.017

		0.005		0.005		0.01		0.01		0.01		0.01		0.02		0.02

		0.0055		0.0055		0.011		0.011		0.011		0.011		0.022		0.022

		0.006		0.006		0.012		0.012		0.012		0.012		0.024		0.024

		0.0065		0.0065		0.013		0.013		0.013		0.013		0.025		0.025

		0.007		0.007		0.014		0.014		0.014		0.014		0.026		0.026

		0.0075		0.0075		0.015		0.015		0.015		0.015		0.028		0.028

		0.008		0.008		0.016		0.016		0.016		0.016		0.03		0.03

		0.0085		0.0085						0.017		0.017		0.032		0.032

		0.009		0.009						0.018		0.018		0.034		0.034

		0.0095		0.0095						0.019		0.019

		0.00958		0.00958						0.02		0.02

		0.01		0.01						0.021		0.021

										0.022		0.022

										0.023		0.023



Vidurkis 20

Deviacija 20

Vidurkis 50

Deviacija 50

Vidurkis 100

Deviacija 100

Vidurkis 200

Deviacija 200

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

0

0

0.19

0.39

0.26

0.44

0.22

0.42

0.25

0.44

0.37

0.54

0.37

0.66

0.35

0.54

0.34

0.67

0.31

0.76

0.42

0.94

0.45

0.66

0.64

1

0.48

0.99

0.68

1.08

0.55

0.85

0.55

1.15

0.62

1

0.87

1.19

0.45

0.93

0.94

1.27

0.68

1.04

1.3

1.67

0.67

1.07

0.98

1.39

1.11

1.34

1.3

1.51

0.93

1.32

1.84

1.87

1.32

1.61

1.94

1.82

1.26

1.48

1.75

2.02

1.61

1.7

2.15

2.19

1.34

1.6

1.9

1.99

2.55

7.35

4.02

9.83

1.57

1.59

3.97

10.37

2.03

1.75

4.12

9.69

1.76

1.93

6.45

15.67

2.47

2.32

5.61

11.58

1.64

1.93

8.68

18.87

4.76

12.68

15.39

26.73

2.83

6.58

91.74

26.92

6.23

16.13

24.09

33.61

4.65

10.93

11.73

22.7

9.84

20.15

27.64

33.86

3.68

6.61

22.41

31.38

12.64

25.02

57.96

130.61

8.24

17.26

103.14

10.09

22.54

33.29

11.6

22.16

50.01

43.4

31.67

36.53

16.96

27.61

115.18

237.7

28.26

33.91

18.63

28.12

32.62

35.58

24.2

33.9

60.42

149.82

43.5

112.44

42.24

47.61

82.09

195.36



		

		Bandymas Nr. 24		Realūs dydžiai																		Realizaciju sk.		100 bandymu laikas, s		1 realizacijos laikas, s

		Parametrai								Vidutinė vertė		Moda		Deviacija		Maksimalus skirtumas		%				20		21.97		1.0985

																						50		65.55		1.311

		Laiko nestabilumas, atskaitos		50				Vid.		-1.58		-0.5		2.04		-7		0.000				100		180.05		1.8005

		Amplitudės nestabilumas, V		0				Nevid.														200		527.41		2.63705

		Triukšmų lygis, V		0

		Vidurkinama signalų		20

		Bandymų skaičius		101

		Vidurkinama signalų		20				sin(1*w*t)*exp(-30*t)										sin(1*w*t)*exp(-45*t)												sin(1*w*t)*exp(-60*t)

		Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 20		Deviacija 20		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 20		Deviacija 20		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 20		Deviacija 20		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0				0		0		0		0		0

				0.0002		-0.05		-0.04		0.2		0.04				0.0005		0.1		-0.21		0.57		0.33				0.0005		0.05		0.19		0.39		0.16

				0.0004		-0.05		-0.2		0.4		0.16				0.001		0.2		-0.05		0.86		0.73				0.001		0.05		0.37		0.54		0.3

				0.0006		0.1		-0.29		0.5		0.25				0.0015		0.25		0.2		1.21		1.47				0.0015		0.05		0.31		0.76		0.58

				0.0008		-0.05		-0.16		0.66		0.44				0.002		0.85		0.47		1.48		2.19				0.002		1.25		0.48		0.99		0.98

				0.001		-0.05		-0.15		0.69		0.47				0.0025		1.5		1		1.83		3.33				0.0025		0.25		0.62		1		1.01

				0.0012		0.05		-0.05		0.83		0.69				0.003		2.6		1.85		2.19		4.78				0.003		1.25		0.68		1.04		1.09

				0.0014		0.25		0.04		0.92		0.85				0.0035		0.85		1.91		2.31		5.32				0.0035		0.85		1.11		1.34		1.8

				0.0016		0.25		0.01		1.16		1.34				0.004		3.6		2.74		2.32		5.39				0.004		2.4		1.32		1.61		2.6

				0.0018		0.3		0.07		1.13		1.28				0.0045		0		2.74		3.47		12.01				0.0045		0.8		1.61		1.7		2.91

				0.002		0.25		0.43		1.06		1.12				0.005		1.75		3.86		3.5		12.22				0.005		1.75		2.55		7.35		54.09

				0.0022		0.1		0.62		1.22		1.49				0.0055		5.7		4.39		3.09		9.57				0.0055		3.2		2.03		1.75		3.06

				0.0024		0.85		0.65		1.23		1.5				0.006		4.75		4.89		3.3		10.87				0.006		0.75		2.47		2.32		5.38

				0.0026		1.2		0.7		1.53		2.35				0.0065		5.3		6.73		3.66		13.41				0.0065		2.3		4.76		12.68		160.67

				0.0028		0.8		1.06		1.61		2.58				0.007		4.35		5.56		3.73		13.89				0.007		2.65		6.23		16.13		260.1

				0.003		1.4		0.9		1.64		2.7				0.0075		3.75		7.24		4.45		19.76				0.0075		2.5		9.84		20.15		406.01

				0.0032		0.95		1.06		1.75		3.07				0.008		9.1		7.41		4.58		21.01				0.008		3.15		12.64		25.02		625.77

				0.0034		-0.2		1.21		1.64		2.69				0.0085		7.05		8.41		4.69		22.04				0.0085		2.1		22.54		33.29		1108.15

				0.0036		2.4		2.76		11.45		131.03				0.009		12.85		9.7		10.2		104.01				0.009		3.15		31.67		36.53		1334.71

				0.0038		2.7		3.5		12.55		157.59				0.0095		8.75		13.48		17.85		318.74				0.0095		2.2		28.26		33.91		1149.95

				0.004		2.15		5.28		17.39		302.35				0.00953		5.85		14.67		19.22		369.29				0.00958		3		32.62		35.58		1266.18

				0.0042		2.4		6.28		19.88		395.09				0.01		61.9		38.6		163.69		26793.64				0.01		70.95		60.42		149.82		22444.75

				0.0044		2.3		14.65		31.04		963.48

				0.0046		1		8.27		22.48		505.13																0.02		1605.55		1579.2		37.59		1412.83

				0.0048		1.35		17.81		33.54		1125.08																0.022		1608.45		1593.15		23.38		546.82

				0.005		2.25		29.38		40.14		1611.23

		Vidurkinama signalų		50				sin(1*w*t)*exp(-30*t)										sin(1*w*t)*exp(-45*t)												sin(1*w*t)*exp(-60*t)

		Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 50		Deviacija 50		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 50		Deviacija 50		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 50		Deviacija 50		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0				0		0		0		0		0

				0.0002		0		0		0		0				0.001		-0.05		-0.15		0.67		0.45				0.001		0.05		0.26		0.44		0.19

				0.0004		-0.05		-0.12		0.33		0.11				0.002		0.1		-0.01		1.06		1.12				0.002		0.05		0.37		0.66		0.44

				0.0006		-0.05		-0.16		0.37		0.14				0.003		-0.2		0.52		1.51		2.27				0.003		0.1		0.42		0.94		0.89

				0.0008		0.1		-0.21		0.48		0.23				0.004		1.95		1.2		1.91		3.66				0.004		0.25		0.68		1.08		1.17

				0.001		0.1		-0.29		0.54		0.29				0.005		2.7		1.7		2.31		5.34				0.005		1.25		0.87		1.19		1.19

				0.0012		0.1		-0.25		0.56		0.31				0.006		2.2		2.21		2.36		5.58				0.006		1.15		1.3		1.67		2.78

				0.0014		0.2		-0.22		0.69		0.48				0.007		1.5		3.19		3.08		9.47				0.007		1.15		1.3		1.51		2.29

				0.0016		0.2		-0.04		0.79		0.62				0.008		3.75		3.6		2.92		8.53				0.008		1.15		1.94		1.82		3.33

				0.0018		0.2		-0.07		0.82		0.67				0.009		2.25		4.6		3.81		14.48				0.009		1.95		2.15		2.19		4.8

				0.002		0.25		-0.06		0.87		0.76				0.01		5.8		4.98		3.6		12.97				0.01		-0.25		4.02		9.83		96.73

				0.0022		0.2		0.02		0.79		0.63				0.011		7.45		6.72		4.17		17.38				0.011		1.65		4.12		9.69		93.99

				0.0024		0.25		0.11		0.97		0.95				0.012		9.2		6.48		4.68		21.91				0.012		1.9		5.61		11.58		134.06

				0.0026		0.25		0.23		1.03		1.07				0.013		13.05		9.09		10.53		110.97				0.013		4.6		15.39		26.73		714.54

				0.0028		0.3		0.2		1.15		1.33				0.014		11.5		11.72		13.43		180.35				0.014		2		24.09		33.61		1129.58

				0.003		0.25		0.33		1.2		1.44				0.01498		12.95		13.76		19.51		380.61				0.015		5		27.64		33.86		1146.54

				0.0032		0.1		0.37		1.25		1.57				0.015		40.5		20.64		86.68		7512.56				0.016		53.4		57.96		130.61		17058.69

				0.0034		1.3		0.47		1.27		1.63				0.016		37		24.61		75.71		5731.96

				0.0036		0.1		0.49		1.29		1.67

				0.0038		-0.2		0.56		1.38		1.91

				0.004		1.15		0.72		1.39		1.92

				0.0042		0.25		0.68		1.54		2.36

				0.0044		-0.2		0.72		1.63		2.67

				0.0046		0.95		1.04		1.84		3.39

				0.0048		0.15		1.08		1.72		2.94

				0.005		2.2		1.15		1.82		3.32

				0.0052		0.5		1.01		2.1		4.39

				0.0054		2.05		1.98		9.87		97.41

				0.0056		1.5		0.98		1.91		3.64

				0.0058		1.45		2.11		8.68		75.39

				0.006		2.35		3.91		16.46		271.09

				0.0062		2		5.14		17.35		301.11

				0.0064		1		7.56		22.08		487.6

				0.0066		1.3		6.25		19.83		393.24

				0.0068		1.4		13.65		29.82		889.1

				0.007		2.7		9.19		23.64		558.96

				0.0072		3.55		12.95		28.99		840.45

				0.0074		3.4		15.41		32.35		1046.43

				0.0076		3		27.36		39.1		1528.66

				0.0078		3.15		21.05		34.98		1223.81

				0.008		3.2		25.59		39.26		1541.13

		Vidurkinama signalų		100						sin(1*w*t)*exp(-30*t)								sin(1*w*t)*exp(-45*t)												sin(1*w*t)*exp(-60*t)

		Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 100		Deviacija 100		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 100		Deviacija 100		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 100		Deviacija 100		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0				0		0		0		0		0

				0.0002		0		0		0		0				0.001		0.1		-0.28		0.53		0.28				0.001		0.05		0.22		0.42		0.17

				0.0004		-0.05		-0.05		0.22		0.05				0.002		0.2		-0.19		0.84		0.7				0.002		0.05		0.35		0.54		0.29

				0.0005		-0.05		-0.1		0.3		0.09				0.003		0.1		0.15		1.1		1.2				0.003		0.05		0.45		0.66		0.43

				0.001		-0.05		-0.28		0.45		0.2				0.004		-0.25		0.51		1.32		1.75				0.004		0		0.55		0.85		0.71

				0.0015		-0.05		-0.25		0.5		0.25				0.005		-0.5		0.7		2.01		4.03				0.005		0.05		0.45		0.93		0.86

				0.002		-0.05		-0.18		0.63		0.39				0.006		0.5		1.23		1.77		3.13				0.006		1.3		0.67		1.07		1.15

				0.0025		0.2		-0.12		0.89		0.79				0.007		2.5		1.6		1.97		3.9				0.007		1.3		0.93		1.32		1.74

				0.003		0.2		-0.04		0.8		0.64				0.008		1.55		1.89		2.34		5.49				0.008		0.8		1.26		1.48		2.19

				0.0035		0.25		0		0.92		0.85				0.009		1.55		2.81		2.76		7.61				0.009		0.8		1.34		1.6		2.55

				0.004		0.25		0.22		1.06		1.12				0.01		3.7		3.15		2.79		7.81				0.01		2.4		1.57		1.59		2.53

				0.0045		0.1		0.38		1.14		1.31				0.011		2.75		3.32		2.65		7.03				0.011		0.75		1.76		1.93		3.74

				0.005		0.3		0.25		1.28		1.64				0.012		3.75		3.85		2.79		7.81				0.012		2.6		1.64		1.93		3.71

				0.0055		-0.25		0.82		1.56		2.43				0.013		4.8		4.29		3.58		12.81				0.013		1.35		2.83		6.58		43.23

				0.006		1.3		0.64		1.43		2.05				0.014		4		5.22		4.02		16.15				0.014		0.55		4.65		10.93		119.56

				0.0065		1.7		1.65		9.19		84.43				0.015		7.7		6.26		3.7		13.71				0.015		1.3		3.68		6.61		43.63

				0.007		1.05		0.78		1.62		2.62				0.016		7.9		6.25		3.71		13.74				0.016		2		8.24		17.26		297.96

				0.0075		0.5		1.24		2.08		4.35				0.017		5.75		9.79		11.98		143.52				0.017		4.35		11.6		22.16		491.07

				0.008		3		4.24		16.32		266.49				0.018		9.1		7.51		4.39		19.28				0.018		4.05		16.96		27.61		762.06

				0.0085		1.45		2.37		8.72		76.01				0.019		6.25		9.08		5.46		29.85				0.019		3.6		18.63		28.12		790.98

				0.009		2		3.92		15.35		235.53				0.02		11.95		10.56		9.85		97.08				0.02		5.85		24.2		33.9		1149.54

				0.0095		3.5		11.04		26.16		684.5				0.021		13.45		10.74		8.66		74.94				0.021		51.7		43.5		112.44		12642.98

				0.01		3.15		9.31		23.73		562.96				0.0215		9.8		11.32		12.06		145.35				0.022		16		42.24		47.61		2266.83

				0.0105		1.35		14.79		31.68		1003.72				0.02154		21.8		18.08		46.24		2138.4				0.023		64.55		82.09		195.36		38166.95

				0.011		3.2		17.55		33.17		1100.41				0.022		73.7		46.16		190.6		36329.69

				0.0115		0.35		22.24		36.3		1317.52

				0.012		3.45		34.67		42		1764.26

		Vidurkinama signalų		200						sin(1*w*t)*exp(-30*t)								sin(1*w*t)*exp(-45*t)												sin(1*w*t)*exp(-60*t)

		Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 200		Deviacija 200		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 200		Deviacija 200		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 200		Deviacija 200		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0				0		0		0		0		0

				0.0002		0		0		0		0				0.002		-0.05		-0.27		0.69		0.48				0.002		0.05		0.25		0.44		0.19

				0.0004		-0.05		-0.01		0.1		0.01				0.004		0.25		0.11		0.99		0.99				0.004		0.05		0.34		0.67		0.45

				0.0005		-0.05		-0.01		0.1		0.01				0.006		0.15		0.58		1.39		1.92				0.006		0		0.64		1		1

				0.001		-0.05		-0.1		0.3		0.09				0.008		0.5		1.13		1.83		3.37				0.008		0.15		0.55		1.15		1.32

				0.0015		0.1		-0.27		0.47		0.22				0.01		0.25		1.9		2.08		4.33				0.01		-0.1		0.94		1.27		1.61

				0.002		0.1		-0.25		0.5		0.25				0.012		2.5		2.2		2.24		5.03				0.012		1.15		0.98		1.39		1.94

				0.0025		0.1		-0.14		0.59		0.34				0.014		3.4		3.26		2.87		8.21				0.014		1.5		1.84		1.87		3.51

				0.003		0.2		-0.05		0.69		0.47				0.016		1.5		3.48		3.27		10.68				0.016		2.5		1.75		2.02		4.09

				0.0035		-0.05		-0.16		0.73		0.54				0.018		6.9		5.96		3.63		13.21				0.017		2.5		1.9		1.99		3.97

				0.004		0.2		-0.05		0.82		0.67				0.02		5.65		5.52		3.38		11.42				0.02		1.85		3.97		10.37		107.56

				0.0045		0.2		0.01		1.04		1.08				0.022		6.15		6.46		4.44		19.69				0.022		2.5		6.45		15.67		245.5

				0.005		0.25		0.07		0.95		0.89				0.024		4.75		7.61		4.17		17.37				0.024		2.35		8.68		18.87		356.18

				0.0055		0.25		0.27		1.17		1.37				0.026		11.55		8.91		9.86		97.32				0.025		97		91.74		26.92		724.76

				0.006		0.25		0.32		1.07		1.15				0.028		9.5		10.04		9.34		87.21				0.026		2.45		11.73		22.7		515.43

				0.0065		0.1		0.42		1.16		1.34				0.03		14		12.44		14.06		197.78				0.028		3.5		22.41		31.38		984.65

				0.007		0.15		0.33		1.25		1.56				0.032		32.6		25.27		67		4488.85				0.03		108		103.14		10.09		101.84

				0.0075		0.1		0.48		1.4		1.97				0.034		63.35		45.91		156.49		24489.96				0.032		11		50.01		43.4		1883.65

				0.008		1.15		0.77		1.46		2.14																0.034		73.2		115.18		237.7		56503.58

				0.0085		1.05		0.95		1.64		2.69

				0.009		1.4		0.89		1.69		2.87

				0.0095		1.15		0.93		1.63		2.65

				0.01		-0.05		1.45		7.61		57.91

				0.0105		1.2		2.02		8.13		66.04

				0.011		0.85		1.5		1.87		3.51

				0.0115		0.5		1.82		8.74		76.39

				0.012		3.1		4.65		16.6		275.58

				0.0125		2.9		3.44		13.29		176.59

				0.013		2.85		4.17		15.48		239.76

				0.0135		2.05		5.08		17.49		305.79

				0.014		0.95		8.43		23.63		558.51

				0.0145		1.35		13.8		29.17		850.75

				0.015		3.6		19.18		34.46		1187.52

				0.0155		3.7		26.46		39.99		1598.88

				0.016		2.65		21.6		36.29		1316.61

				0.0165		1		24.32		38.54		1485.07

				0.017		3.5		37.01		43.46		1888.62
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		Bandymas Nr. 24		Realūs dydžiai																		Realizaciju sk.		100 bandymu laikas, s		1 realizacijos laikas, s

		Parametrai								Vidutinė vertė		Moda		Deviacija		Maksimalus skirtumas		%				20		21.97		1.0985

																						50		65.55		1.311

		Laiko nestabilumas, atskaitos		50				Vid.		-1.58		-0.5		2.04		-7		0.000				100		180.05		1.8005

		Amplitudės nestabilumas, V		0				Nevid.														200		527.41		2.63705

		Triukšmų lygis, V		0

		Vidurkinama signalų		20

		Bandymų skaičius		101

		Vidurkinama signalų		20				sin(1*w*t)*exp(-30*t)										sin(1*w*t)*exp(-45*t)												sin(1*w*t)*exp(-60*t)

		Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 20		Deviacija 20		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 20		Deviacija 20		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 20		Deviacija 20		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0				0												0

				0.0002												0.0005												0.0005

				0.0004												0.001												0.001

				0.0006												0.0015												0.0015

				0.0008												0.002												0.002

				0.001												0.0025												0.0025

				0.0012												0.003												0.003

				0.0014												0.0035												0.0035

				0.0016												0.004												0.004

				0.0018												0.0045												0.0045

				0.002												0.005												0.005

				0.0022												0.0055												0.0055

				0.0024												0.006												0.006

				0.0026												0.0065												0.0065

				0.0028												0.007												0.007

				0.003												0.0075												0.0075

				0.0032												0.008												0.008

				0.0034												0.0085												0.0085

				0.0036												0.009												0.009

				0.0038												0.0095												0.0095

				0.004												0.00953												0.00958

				0.0042												0.01												0.01

				0.0044

				0.0046																								0.02

				0.0048																								0.022

				0.005

		Vidurkinama signalų		50				sin(1*w*t)*exp(-30*t)										sin(1*w*t)*exp(-45*t)												sin(1*w*t)*exp(-60*t)

		Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 50		Deviacija 50		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 50		Deviacija 50		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 50		Deviacija 50		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0				0		0		0		0		0

				0.0002												0.001												0.001

				0.0004												0.002												0.002

				0.0006												0.003												0.003

				0.0008												0.004												0.004

				0.001												0.005												0.005

				0.0012												0.006												0.006

				0.0014												0.007												0.007

				0.0016												0.008												0.008

				0.0018												0.009												0.009

				0.002												0.01												0.01

				0.0022												0.011												0.011

				0.0024												0.012												0.012

				0.0026												0.013												0.013

				0.0028												0.014												0.014

				0.003												0.01498												0.015

				0.0032												0.015												0.016

				0.0034												0.016

				0.0036

				0.0038

				0.004

				0.0042

				0.0044

				0.0046

				0.0048

				0.005

				0.0052

				0.0054

				0.0056

				0.0058

				0.006

				0.0062

				0.0064

				0.0066

				0.0068

				0.007

				0.0072

				0.0074

				0.0076

				0.0078

				0.008

		Vidurkinama signalų		100						sin(1*w*t)*exp(-30*t)								sin(1*w*t)*exp(-45*t)												sin(1*w*t)*exp(-60*t)

		Bandymų skaičius		100

		eksponente = 1		Triuksmas		Moda		Vidurkis 100		Deviacija 100		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 100		Deviacija 100		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 100		Deviacija 100		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0				0		0		0		0		0

				0.0002												0.001												0.001

				0.0004												0.002												0.002

				0.0005												0.003												0.003

				0.001												0.004												0.004

				0.0015												0.005												0.005

				0.002												0.006												0.006

				0.0025												0.007												0.007

				0.003												0.008												0.008

				0.0035												0.009												0.009

				0.004												0.01												0.01

				0.0045												0.011												0.011

				0.005												0.012												0.012

				0.0055												0.013												0.013

				0.006												0.014												0.014

				0.0065												0.015												0.015

				0.007												0.016												0.016

				0.0075												0.017												0.017

				0.008												0.018												0.018

				0.0085												0.019												0.019

				0.009												0.02												0.02

				0.0095												0.021												0.021

				0.01												0.0215												0.022

				0.0105												0.02154												0.023

				0.011												0.022

				0.0115

				0.012

		Vidurkinama signalų		200						sin(1*w*t)*exp(-30*t)								sin(1*w*t)*exp(-45*t)												sin(1*w*t)*exp(-60*t)

		Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 200		Deviacija 200		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 200		Deviacija 200		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 200		Deviacija 200		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0				0		0		0		0		0

				0.0002		-0.05		-0.01		0.1		0.01				0.002												0.002

				0.0004		-0.05		-0.07		0.26		0.07				0.004												0.004

				0.0005		-0.05		-0.16		0.37		0.14				0.006												0.006

				0.001		0.1		-0.18		0.54		0.29				0.008												0.008

				0.0015		-0.05		-0.38		0.63		0.4				0.01												0.01

				0.002		0.2		-0.08		0.93		0.86				0.012												0.012

				0.0025		0.15		-0.18		1.2		1.44				0.014												0.014

				0.003		0.15		0.14		1.37		1.88				0.016												0.016

				0.0035		0.4		0.09		1.52		2.3				0.018												0.017

				0.004		0.05		0.26		1.71		2.92				0.02												0.02

				0.0045		1.4		0.32		1.76		3.09				0.022												0.022

				0.005		1.5		0.93		2.05		4.19				0.024												0.024

				0.0055		-0.7		1.49		8.29		68.72				0.026												0.025

				0.006		2.2		3.78		15.66		245.22				0.028												0.026

				0.0065		-0.65		6.64		21.72		471.65				0.03												0.028

				0.007		1.05		14.04		29.93		895.86				0.032												0.03

				0.0075		-0.3		21.61		36.4		1325.01				0.034												0.032

				0.008		2.25		18.59		34.09		1162																0.034

				0.0085		1.95		29.63		40.99		1679.93

				0.009		2.85		38.81		44.75		2002.72

				0.0095		3.9		53.8		44.32		1964.22

				0.01		2.65		52.43		44.25		1958.09

				0.0105		4.45		57.2		44.7		1998.22

				0.011		87.75		70.79		38.48		1480.73

				0.0115		92.5		74.87		38.06		1448.86

				0.012		106.95		80.02		36.21		1311.07

				0.0125		101.45		84.75		32.49		1055.54

				0.013		103.85		88.11		31.43		987.57

				0.0135		102.75		89.69		30.74		944.82

				0.014		105.45		90.85		35.27		1243.66

				0.0145		122.7		99.25		38.54		1485.16

				0.015		90.75		100.58		34.21		1170.37

				0.0155		112.1		106.34		65.58		4300.35

				0.016		88.75		111.93		54.55		2975.56

				0.0165		73.6		143.32		164.68		27120.08

				0.017		138.65		129.6		111.64		12463.6





		0		0		0

		0.0002		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004		0.0004

		0.0006		0.0006		0.0006

		0.0008		0.0008		0.0008

		0.001		0.001		0.001

		0.0012		0.0012		0.0012

		0.0014		0.0014		0.0014

		0.0016		0.0016		0.0016

		0.0018		0.0018		0.0018

		0.002		0.002		0.002

		0.0022		0.0022		0.0022

		0.0024		0.0024		0.0024

		0.0026		0.0026		0.0026

		0.0028		0.0028		0.0028

		0.003		0.003		0.003

		0.0032		0.0032		0.0032

		0.0034		0.0034		0.0034

		0.0036		0.0036		0.0036

		0.0038		0.0038		0.0038

		0.004		0.004		0.004

		0.0042		0.0042		0.0042

		0.0044		0.0044		0.0044

		0.0046		0.0046		0.0046

		0.0048		0.0048		0.0048

		0.005		0.005		0.005



Moda

Vidurkis 20

Deviacija 20

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

-0.05

-0.04

0.2

-0.05

-0.2

0.4

0.1

-0.29

0.5

-0.05

-0.16

0.66

-0.05

-0.15

0.69

0.05

-0.05

0.83

0.25

0.04

0.92

0.25

0.01

1.16

0.3

0.07

1.13

0.25

0.43

1.06

0.1

0.62

1.22

0.85

0.65

1.23

1.2

0.7

1.53

0.8

1.06

1.61

1.4

0.9

1.64

0.95

1.06

1.75

-0.2

1.21

1.64

2.4

2.76

11.45

2.7

3.5

12.55

2.15

5.28

17.39

2.4

6.28

19.88

2.3

14.65

31.04

1

8.27

22.48

1.35

17.81

33.54

2.25

29.38

40.14



		0		0		0

		0.0005		0.0005		0.0005

		0.001		0.001		0.001

		0.0015		0.0015		0.0015

		0.002		0.002		0.002

		0.0025		0.0025		0.0025

		0.003		0.003		0.003

		0.0035		0.0035		0.0035

		0.004		0.004		0.004

		0.0045		0.0045		0.0045

		0.005		0.005		0.005

		0.0055		0.0055		0.0055

		0.006		0.006		0.006

		0.0065		0.0065		0.0065

		0.007		0.007		0.007

		0.0075		0.0075		0.0075

		0.008		0.008		0.008

		0.0085		0.0085		0.0085

		0.009		0.009		0.009

		0.0095		0.0095		0.0095

		0.00953		0.00953		0.00953

		0.01		0.01		0.01



Moda

Vidurkis 20

Deviacija 20

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0.1

-0.21

0.57

0.2

-0.05

0.86

0.25

0.2

1.21

0.85

0.47

1.48

1.5

1

1.83

2.6

1.85

2.19

0.85

1.91

2.31

3.6

2.74

2.32

0

2.74

3.47

1.75

3.86

3.5

5.7

4.39

3.09

4.75

4.89

3.3

5.3

6.73

3.66

4.35

5.56

3.73

3.75

7.24

4.45

9.1

7.41

4.58

7.05

8.41

4.69

12.85

9.7

10.2

8.75

13.48

17.85

5.85

14.67

19.22

61.9

38.6

163.69



		0		0		0

		0.0005		0.0005		0.0005

		0.001		0.001		0.001

		0.0015		0.0015		0.0015

		0.002		0.002		0.002

		0.0025		0.0025		0.0025

		0.003		0.003		0.003

		0.0035		0.0035		0.0035

		0.004		0.004		0.004

		0.0045		0.0045		0.0045

		0.005		0.005		0.005

		0.0055		0.0055		0.0055

		0.006		0.006		0.006

		0.0065		0.0065		0.0065

		0.007		0.007		0.007

		0.0075		0.0075		0.0075

		0.008		0.008		0.008

		0.0085		0.0085		0.0085

		0.009		0.009		0.009

		0.0095		0.0095		0.0095

		0.00958		0.00958		0.00958

		0.01		0.01		0.01



Moda

Vidurkis 20

Deviacija 20

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0.05

0.19

0.39

0.05

0.37

0.54

0.05

0.31

0.76

1.25

0.48

0.99

0.25

0.62

1

1.25

0.68

1.04

0.85

1.11

1.34

2.4

1.32

1.61

0.8

1.61

1.7

1.75

2.55

7.35

3.2

2.03

1.75

0.75

2.47

2.32

2.3

4.76

12.68

2.65

6.23

16.13

2.5

9.84

20.15

3.15

12.64

25.02

2.1

22.54

33.29

3.15

31.67

36.53

2.2

28.26

33.91

3

32.62

35.58

70.95

60.42

149.82



		0		0		0

		0.0002		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004		0.0004

		0.0006		0.0006		0.0006

		0.0008		0.0008		0.0008

		0.001		0.001		0.001

		0.0012		0.0012		0.0012

		0.0014		0.0014		0.0014

		0.0016		0.0016		0.0016

		0.0018		0.0018		0.0018

		0.002		0.002		0.002

		0.0022		0.0022		0.0022

		0.0024		0.0024		0.0024

		0.0026		0.0026		0.0026

		0.0028		0.0028		0.0028

		0.003		0.003		0.003

		0.0032		0.0032		0.0032

		0.0034		0.0034		0.0034

		0.0036		0.0036		0.0036

		0.0038		0.0038		0.0038

		0.004		0.004		0.004

		0.0042		0.0042		0.0042

		0.0044		0.0044		0.0044

		0.0046		0.0046		0.0046

		0.0048		0.0048		0.0048

		0.005		0.005		0.005

		0.0052		0.0052		0.0052

		0.0054		0.0054		0.0054

		0.0056		0.0056		0.0056

		0.0058		0.0058		0.0058

		0.006		0.006		0.006

		0.0062		0.0062		0.0062

		0.0064		0.0064		0.0064

		0.0066		0.0066		0.0066

		0.0068		0.0068		0.0068

		0.007		0.007		0.007

		0.0072		0.0072		0.0072

		0.0074		0.0074		0.0074

		0.0076		0.0076		0.0076

		0.0078		0.0078		0.0078

		0.008		0.008		0.008



Moda

Vidurkis 50

Deviacija 50

Max. tiukšmo maplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

-0.05

-0.12

0.33

-0.05

-0.16

0.37

0.1

-0.21

0.48

0.1

-0.29

0.54

0.1

-0.25

0.56

0.2

-0.22

0.69

0.2

-0.04

0.79

0.2

-0.07

0.82

0.25

-0.06

0.87

0.2

0.02

0.79

0.25

0.11

0.97

0.25

0.23

1.03

0.3

0.2

1.15

0.25

0.33

1.2

0.1

0.37

1.25

1.3

0.47

1.27

0.1

0.49

1.29

-0.2

0.56

1.38

1.15

0.72

1.39

0.25

0.68

1.54

-0.2

0.72

1.63

0.95

1.04

1.84

0.15

1.08

1.72

2.2

1.15

1.82

0.5

1.01

2.1

2.05

1.98

9.87

1.5

0.98

1.91

1.45

2.11

8.68

2.35

3.91

16.46

2

5.14

17.35

1

7.56

22.08

1.3

6.25

19.83

1.4

13.65

29.82

2.7

9.19

23.64

3.55

12.95

28.99

3.4

15.41

32.35

3

27.36

39.1

3.15

21.05

34.98

3.2

25.59

39.26



		0		0		0

		0.001		0.001		0.001

		0.002		0.002		0.002

		0.003		0.003		0.003

		0.004		0.004		0.004

		0.005		0.005		0.005

		0.006		0.006		0.006

		0.007		0.007		0.007

		0.008		0.008		0.008

		0.009		0.009		0.009

		0.01		0.01		0.01

		0.011		0.011		0.011

		0.012		0.012		0.012

		0.013		0.013		0.013

		0.014		0.014		0.014

		0.01498		0.01498		0.01498

		0.015		0.015		0.015

		0.016		0.016		0.016



Moda

Vidurkis 50

Deviacija 50

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

-0.05

-0.15

0.67

0.1

-0.01

1.06

-0.2

0.52

1.51

1.95

1.2

1.91

2.7

1.7

2.31

2.2

2.21

2.36

1.5

3.19

3.08

3.75

3.6

2.92

2.25

4.6

3.81

5.8

4.98

3.6

7.45

6.72

4.17

9.2

6.48

4.68

13.05

9.09

10.53

11.5

11.72

13.43

12.95

13.76

19.51

40.5

20.64

86.68

37

24.61

75.71



		0		0		0

		0.001		0.001		0.001

		0.002		0.002		0.002

		0.003		0.003		0.003

		0.004		0.004		0.004

		0.005		0.005		0.005

		0.006		0.006		0.006

		0.007		0.007		0.007

		0.008		0.008		0.008

		0.009		0.009		0.009

		0.01		0.01		0.01

		0.011		0.011		0.011

		0.012		0.012		0.012

		0.013		0.013		0.013

		0.014		0.014		0.014

		0.015		0.015		0.015

		0.016		0.016		0.016



Moda

Vidurkis 50

Deviacija 50

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0.05

0.26

0.44

0.05

0.37

0.66

0.1

0.42

0.94

0.25

0.68

1.08

1.25

0.87

1.19

1.15

1.3

1.67

1.15

1.3

1.51

1.15

1.94

1.82

1.95

2.15

2.19

-0.25

4.02

9.83

1.65

4.12

9.69

1.9

5.61

11.58

4.6

15.39

26.73

2

24.09

33.61

5

27.64

33.86

53.4

57.96

130.61



		0		0		0

		0.0002		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004		0.0004

		0.0005		0.0005		0.0005

		0.001		0.001		0.001

		0.0015		0.0015		0.0015

		0.002		0.002		0.002

		0.0025		0.0025		0.0025

		0.003		0.003		0.003

		0.0035		0.0035		0.0035

		0.004		0.004		0.004

		0.0045		0.0045		0.0045

		0.005		0.005		0.005

		0.0055		0.0055		0.0055

		0.006		0.006		0.006

		0.0065		0.0065		0.0065

		0.007		0.007		0.007

		0.0075		0.0075		0.0075

		0.008		0.008		0.008

		0.0085		0.0085		0.0085

		0.009		0.009		0.009

		0.0095		0.0095		0.0095

		0.01		0.01		0.01

		0.0105		0.0105		0.0105

		0.011		0.011		0.011

		0.0115		0.0115		0.0115

		0.012		0.012		0.012



Moda

Vidurkis 100

Deviacija 100

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

-0.05

-0.05

0.22

-0.05

-0.1

0.3

-0.05

-0.28

0.45

-0.05

-0.25

0.5

-0.05

-0.18

0.63

0.2

-0.12

0.89

0.2

-0.04

0.8

0.25

0

0.92

0.25

0.22

1.06

0.1

0.38

1.14

0.3

0.25

1.28

-0.25

0.82

1.56

1.3

0.64

1.43

1.7

1.65

9.19

1.05

0.78

1.62

0.5

1.24

2.08

3

4.24

16.32

1.45

2.37

8.72

2

3.92

15.35

3.5

11.04

26.16

3.15

9.31

23.73

1.35

14.79

31.68

3.2

17.55

33.17

0.35

22.24

36.3

3.45

34.67

42



		0		0		0

		0.001		0.001		0.001

		0.002		0.002		0.002

		0.003		0.003		0.003

		0.004		0.004		0.004

		0.005		0.005		0.005

		0.006		0.006		0.006

		0.007		0.007		0.007

		0.008		0.008		0.008

		0.009		0.009		0.009

		0.01		0.01		0.01

		0.011		0.011		0.011

		0.012		0.012		0.012

		0.013		0.013		0.013

		0.014		0.014		0.014

		0.015		0.015		0.015

		0.016		0.016		0.016

		0.017		0.017		0.017

		0.018		0.018		0.018

		0.019		0.019		0.019

		0.02		0.02		0.02

		0.021		0.021		0.021

		0.0215		0.0215		0.0215

		0.02154		0.02154		0.02154

		0.022		0.022		0.022



Moda

Vidurkis 100

Deviacija 100

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0.1

-0.28

0.53

0.2

-0.19

0.84

0.1

0.15

1.1

-0.25

0.51

1.32

-0.5

0.7

2.01

0.5

1.23

1.77

2.5

1.6

1.97

1.55

1.89

2.34

1.55

2.81

2.76

3.7

3.15

2.79

2.75

3.32

2.65

3.75

3.85

2.79

4.8

4.29

3.58

4

5.22

4.02

7.7

6.26

3.7

7.9

6.25

3.71

5.75

9.79

11.98

9.1

7.51

4.39

6.25

9.08

5.46

11.95

10.56

9.85

13.45

10.74

8.66

9.8

11.32

12.06

21.8

18.08

46.24

73.7

46.16

190.6



		0		0		0

		0.001		0.001		0.001

		0.002		0.002		0.002

		0.003		0.003		0.003

		0.004		0.004		0.004

		0.005		0.005		0.005

		0.006		0.006		0.006

		0.007		0.007		0.007

		0.008		0.008		0.008

		0.009		0.009		0.009

		0.01		0.01		0.01

		0.011		0.011		0.011

		0.012		0.012		0.012

		0.013		0.013		0.013

		0.014		0.014		0.014

		0.015		0.015		0.015

		0.016		0.016		0.016

		0.017		0.017		0.017

		0.018		0.018		0.018

		0.019		0.019		0.019

		0.02		0.02		0.02

		0.021		0.021		0.021

		0.022		0.022		0.022

		0.023		0.023		0.023



Moda

Vidurkis 100

Deviacija 100

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0.05

0.22

0.42

0.05

0.35

0.54

0.05

0.45

0.66

0

0.55

0.85

0.05

0.45

0.93

1.3

0.67

1.07

1.3

0.93

1.32

0.8

1.26

1.48

0.8

1.34

1.6

2.4

1.57

1.59

0.75

1.76

1.93

2.6

1.64

1.93

1.35

2.83

6.58

0.55

4.65

10.93

1.3

3.68

6.61

2

8.24

17.26

4.35

11.6

22.16

4.05

16.96

27.61

3.6

18.63

28.12

5.85

24.2

33.9

51.7

43.5

112.44

16

42.24

47.61

64.55

82.09

195.36



		0		0		0

		0.0002		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004		0.0004

		0.0005		0.0005		0.0005

		0.001		0.001		0.001

		0.0015		0.0015		0.0015

		0.002		0.002		0.002

		0.0025		0.0025		0.0025

		0.003		0.003		0.003

		0.0035		0.0035		0.0035

		0.004		0.004		0.004

		0.0045		0.0045		0.0045

		0.005		0.005		0.005

		0.0055		0.0055		0.0055

		0.006		0.006		0.006

		0.0065		0.0065		0.0065

		0.007		0.007		0.007

		0.0075		0.0075		0.0075

		0.008		0.008		0.008

		0.0085		0.0085		0.0085

		0.009		0.009		0.009

		0.0095		0.0095		0.0095

		0.01		0.01		0.01

		0.0105		0.0105		0.0105

		0.011		0.011		0.011

		0.0115		0.0115		0.0115

		0.012		0.012		0.012

		0.0125		0.0125		0.0125

		0.013		0.013		0.013

		0.0135		0.0135		0.0135

		0.014		0.014		0.014

		0.0145		0.0145		0.0145

		0.015		0.015		0.015

		0.0155		0.0155		0.0155

		0.016		0.016		0.016

		0.0165		0.0165		0.0165

		0.017		0.017		0.017



Moda

Vidurkis 200

Deviacija 200

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

-0.05

-0.01

0.1

-0.05

-0.01

0.1

-0.05

-0.1

0.3

0.1

-0.27

0.47

0.1

-0.25

0.5

0.1

-0.14

0.59

0.2

-0.05

0.69

-0.05

-0.16

0.73

0.2

-0.05

0.82

0.2

0.01

1.04

0.25

0.07

0.95

0.25

0.27

1.17

0.25

0.32

1.07

0.1

0.42

1.16

0.15

0.33

1.25

0.1

0.48

1.4

1.15

0.77

1.46

1.05

0.95

1.64

1.4

0.89

1.69

1.15

0.93

1.63

-0.05

1.45

7.61

1.2

2.02

8.13

0.85

1.5

1.87

0.5

1.82

8.74

3.1

4.65

16.6

2.9

3.44

13.29

2.85

4.17

15.48

2.05

5.08

17.49

0.95

8.43

23.63

1.35

13.8

29.17

3.6

19.18

34.46

3.7

26.46

39.99

2.65

21.6

36.29

1

24.32

38.54

3.5

37.01

43.46



		0		0		0

		0.002		0.002		0.002

		0.004		0.004		0.004

		0.006		0.006		0.006

		0.008		0.008		0.008

		0.01		0.01		0.01

		0.012		0.012		0.012

		0.014		0.014		0.014

		0.016		0.016		0.016

		0.018		0.018		0.018

		0.02		0.02		0.02

		0.022		0.022		0.022

		0.024		0.024		0.024

		0.026		0.026		0.026

		0.028		0.028		0.028

		0.03		0.03		0.03

		0.032		0.032		0.032

		0.034		0.034		0.034



Moda

Vidurkis 200

Deviacija 200

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

-0.05

-0.27

0.69

0.25

0.11

0.99

0.15

0.58

1.39

0.5

1.13

1.83

0.25

1.9

2.08

2.5

2.2

2.24

3.4

3.26

2.87

1.5

3.48

3.27

6.9

5.96

3.63

5.65

5.52

3.38

6.15

6.46

4.44

4.75

7.61

4.17

11.55

8.91

9.86

9.5

10.04

9.34

14

12.44

14.06

32.6

25.27

67

63.35

45.91

156.49



		0		0		0

		0.002		0.002		0.002

		0.004		0.004		0.004

		0.006		0.006		0.006

		0.008		0.008		0.008

		0.01		0.01		0.01

		0.012		0.012		0.012

		0.014		0.014		0.014

		0.016		0.016		0.016

		0.017		0.017		0.017

		0.02		0.02		0.02

		0.022		0.022		0.022

		0.024		0.024		0.024

		0.025		0.025		0.025

		0.026		0.026		0.026

		0.028		0.028		0.028

		0.03		0.03		0.03

		0.032		0.032		0.032

		0.034		0.034		0.034



Moda

Vidurkis 200

Deviacija 200

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0.05

0.25

0.44

0.05

0.34

0.67

0

0.64

1

0.15

0.55

1.15

-0.1

0.94

1.27

1.15

0.98

1.39

1.5

1.84

1.87

2.5

1.75

2.02

2.5

1.9

1.99

1.85

3.97

10.37

2.5

6.45

15.67

2.35

8.68

18.87

97

91.74

26.92

2.45

11.73

22.7

3.5

22.41

31.38

108

103.14

10.09

11

50.01

43.4

73.2

115.18

237.7



		20

		50

		100

		200



1 realizacijos laikas, s

Apdorojimų realizacijų skaičius, vnt

1-no matavimo trukmė, s

1.0985

1.311

1.8005

2.63705



		0		0		0		0		0		0		0		0

		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004

		0.0006		0.0006		0.0006		0.0006		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005

		0.0008		0.0008		0.0008		0.0008		0.001		0.001		0.001		0.001

		0.001		0.001		0.001		0.001		0.0015		0.0015		0.0015		0.0015

		0.0012		0.0012		0.0012		0.0012		0.002		0.002		0.002		0.002

		0.0014		0.0014		0.0014		0.0014		0.0025		0.0025		0.0025		0.0025

		0.0016		0.0016		0.0016		0.0016		0.003		0.003		0.003		0.003

		0.0018		0.0018		0.0018		0.0018		0.0035		0.0035		0.0035		0.0035

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.004		0.004		0.004		0.004

		0.0022		0.0022		0.0022		0.0022		0.0045		0.0045		0.0045		0.0045

		0.0024		0.0024		0.0024		0.0024		0.005		0.005		0.005		0.005

		0.0026		0.0026		0.0026		0.0026		0.0055		0.0055		0.0055		0.0055

		0.0028		0.0028		0.0028		0.0028		0.006		0.006		0.006		0.006

		0.003		0.003		0.003		0.003		0.0065		0.0065		0.0065		0.0065

		0.0032		0.0032		0.0032		0.0032		0.007		0.007		0.007		0.007

		0.0034		0.0034		0.0034		0.0034		0.0075		0.0075		0.0075		0.0075

		0.0036		0.0036		0.0036		0.0036		0.008		0.008		0.008		0.008

		0.0038		0.0038		0.0038		0.0038		0.0085		0.0085		0.0085		0.0085

		0.004		0.004		0.004		0.004		0.009		0.009		0.009		0.009

		0.0042		0.0042		0.0042		0.0042		0.0095		0.0095		0.0095		0.0095

		0.0044		0.0044		0.0044		0.0044		0.01		0.01		0.01		0.01

		0.0046		0.0046		0.0046		0.0046		0.0105		0.0105		0.0105		0.0105

		0.0048		0.0048		0.0048		0.0048		0.011		0.011		0.011		0.011

		0.005		0.005		0.005		0.005		0.0115		0.0115		0.0115		0.0115

						0.0052		0.0052		0.012		0.012		0.012		0.012

						0.0054		0.0054						0.0125		0.0125

						0.0056		0.0056						0.013		0.013

						0.0058		0.0058						0.0135		0.0135

						0.006		0.006						0.014		0.014

						0.0062		0.0062						0.0145		0.0145

						0.0064		0.0064						0.015		0.015

						0.0066		0.0066						0.0155		0.0155

						0.0068		0.0068						0.016		0.016

						0.007		0.007						0.0165		0.0165

						0.0072		0.0072						0.017		0.017

						0.0074		0.0074

						0.0076		0.0076

						0.0078		0.0078

						0.008		0.008



Vidurkis 20

Deviacija 20

Vidurkis 50

Deviacija 50

Vidurkis 100

Deviacija 100

Vidurkis 200

Deviacija 200

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

0

0

-0.04

0.2

0

0

0

0

0

0

-0.2

0.4

-0.12

0.33

-0.05

0.22

-0.01

0.1

-0.29

0.5

-0.16

0.37

-0.1

0.3

-0.01

0.1

-0.16

0.66

-0.21

0.48

-0.28

0.45

-0.1

0.3

-0.15

0.69

-0.29

0.54

-0.25

0.5

-0.27

0.47

-0.05

0.83

-0.25

0.56

-0.18

0.63

-0.25

0.5

0.04

0.92

-0.22

0.69

-0.12

0.89

-0.14

0.59

0.01

1.16

-0.04

0.79

-0.04

0.8

-0.05

0.69

0.07

1.13

-0.07

0.82

0

0.92

-0.16

0.73

0.43

1.06

-0.06

0.87

0.22

1.06

-0.05

0.82

0.62

1.22

0.02

0.79

0.38

1.14

0.01

1.04

0.65

1.23

0.11

0.97

0.25

1.28

0.07

0.95

0.7

1.53

0.23

1.03

0.82

1.56

0.27

1.17

1.06

1.61

0.2

1.15

0.64

1.43

0.32

1.07

0.9

1.64

0.33

1.2

1.65

9.19

0.42

1.16

1.06

1.75

0.37

1.25

0.78

1.62

0.33

1.25

1.21

1.64

0.47

1.27

1.24

2.08

0.48

1.4

2.76

11.45

0.49

1.29

4.24

16.32

0.77

1.46

3.5

12.55

0.56

1.38

2.37

8.72

0.95

1.64

5.28

17.39

0.72

1.39

3.92

15.35

0.89

1.69

6.28

19.88

0.68

1.54

11.04

26.16

0.93

1.63

14.65

31.04

0.72

1.63

9.31

23.73

1.45

7.61

8.27

22.48

1.04

1.84

14.79

31.68

2.02

8.13

17.81

33.54

1.08

1.72

17.55

33.17

1.5

1.87

29.38

40.14

1.15

1.82

22.24

36.3

1.82

8.74

1.01

2.1

34.67

42

4.65

16.6

1.98

9.87

3.44

13.29

0.98

1.91

4.17

15.48

2.11

8.68

5.08

17.49

3.91

16.46

8.43

23.63

5.14

17.35

13.8

29.17

7.56

22.08

19.18

34.46

6.25

19.83

26.46

39.99

13.65

29.82

21.6

36.29

9.19

23.64

24.32

38.54

12.95

28.99

37.01

43.46

15.41

32.35

27.36

39.1

21.05

34.98

25.59

39.26



		0		0		0		0		0		0		0		0

		0.0005		0.0005		0.001		0.001		0.001		0.001		0.002		0.002

		0.001		0.001		0.002		0.002		0.002		0.002		0.004		0.004

		0.0015		0.0015		0.003		0.003		0.003		0.003		0.006		0.006

		0.002		0.002		0.004		0.004		0.004		0.004		0.008		0.008

		0.0025		0.0025		0.005		0.005		0.005		0.005		0.01		0.01

		0.003		0.003		0.006		0.006		0.006		0.006		0.012		0.012

		0.0035		0.0035		0.007		0.007		0.007		0.007		0.014		0.014

		0.004		0.004		0.008		0.008		0.008		0.008		0.016		0.016

		0.0045		0.0045		0.009		0.009		0.009		0.009		0.018		0.018

		0.005		0.005		0.01		0.01		0.01		0.01		0.02		0.02

		0.0055		0.0055		0.011		0.011		0.011		0.011		0.022		0.022

		0.006		0.006		0.012		0.012		0.012		0.012		0.024		0.024

		0.0065		0.0065		0.013		0.013		0.013		0.013		0.026		0.026

		0.007		0.007		0.014		0.014		0.014		0.014		0.028		0.028

		0.0075		0.0075		0.01498		0.01498		0.015		0.015		0.03		0.03

		0.008		0.008		0.015		0.015		0.016		0.016		0.032		0.032

		0.0085		0.0085		0.016		0.016		0.017		0.017		0.034		0.034

		0.009		0.009						0.018		0.018

		0.0095		0.0095						0.019		0.019

		0.00953		0.00953						0.02		0.02

		0.01		0.01						0.021		0.021

										0.0215		0.0215

										0.02154		0.02154

										0.022		0.022



Vidurkis 20

Deviacija 20

Vidurkis 50

Deviacija 50

Vidurkis 100

Deviacija 100

Vidurkis 200

Deviacija 200

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

0

0

-0.21

0.57

-0.15

0.67

-0.28

0.53

-0.27

0.69

-0.05

0.86

-0.01

1.06

-0.19

0.84

0.11

0.99

0.2

1.21

0.52

1.51

0.15

1.1

0.58

1.39

0.47

1.48

1.2

1.91

0.51

1.32

1.13

1.83

1

1.83

1.7

2.31

0.7

2.01

1.9

2.08

1.85

2.19

2.21

2.36

1.23

1.77

2.2

2.24

1.91

2.31

3.19

3.08

1.6

1.97

3.26

2.87

2.74

2.32

3.6

2.92

1.89

2.34

3.48

3.27

2.74

3.47

4.6

3.81

2.81

2.76

5.96

3.63

3.86

3.5

4.98

3.6

3.15

2.79

5.52

3.38

4.39

3.09

6.72

4.17

3.32

2.65

6.46

4.44

4.89

3.3

6.48

4.68

3.85

2.79

7.61

4.17

6.73

3.66

9.09

10.53

4.29

3.58

8.91

9.86

5.56

3.73

11.72

13.43

5.22

4.02

10.04

9.34

7.24

4.45

13.76

19.51

6.26

3.7

12.44

14.06

7.41

4.58

20.64

86.68

6.25

3.71

25.27

67

8.41

4.69

24.61

75.71

9.79

11.98

45.91

156.49

9.7

10.2

7.51

4.39

13.48

17.85

9.08

5.46

14.67

19.22

10.56

9.85

38.6

163.69

10.74

8.66

11.32

12.06

18.08

46.24

46.16

190.6



		0		0		0		0		0		0		0		0

		0.0005		0.0005		0.001		0.001		0.001		0.001		0.002		0.002

		0.001		0.001		0.002		0.002		0.002		0.002		0.004		0.004

		0.0015		0.0015		0.003		0.003		0.003		0.003		0.006		0.006

		0.002		0.002		0.004		0.004		0.004		0.004		0.008		0.008

		0.0025		0.0025		0.005		0.005		0.005		0.005		0.01		0.01

		0.003		0.003		0.006		0.006		0.006		0.006		0.012		0.012

		0.0035		0.0035		0.007		0.007		0.007		0.007		0.014		0.014

		0.004		0.004		0.008		0.008		0.008		0.008		0.016		0.016

		0.0045		0.0045		0.009		0.009		0.009		0.009		0.017		0.017

		0.005		0.005		0.01		0.01		0.01		0.01		0.02		0.02

		0.0055		0.0055		0.011		0.011		0.011		0.011		0.022		0.022

		0.006		0.006		0.012		0.012		0.012		0.012		0.024		0.024

		0.0065		0.0065		0.013		0.013		0.013		0.013		0.025		0.025

		0.007		0.007		0.014		0.014		0.014		0.014		0.026		0.026

		0.0075		0.0075		0.015		0.015		0.015		0.015		0.028		0.028

		0.008		0.008		0.016		0.016		0.016		0.016		0.03		0.03

		0.0085		0.0085						0.017		0.017		0.032		0.032

		0.009		0.009						0.018		0.018		0.034		0.034

		0.0095		0.0095						0.019		0.019

		0.00958		0.00958						0.02		0.02

		0.01		0.01						0.021		0.021

										0.022		0.022

										0.023		0.023



Vidurkis 20

Deviacija 20

Vidurkis 50

Deviacija 50

Vidurkis 100

Deviacija 100

Vidurkis 200

Deviacija 200

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

0

0

0.19

0.39

0.26

0.44

0.22

0.42

0.25

0.44

0.37

0.54

0.37

0.66

0.35

0.54

0.34

0.67

0.31

0.76

0.42

0.94

0.45

0.66

0.64

1

0.48

0.99

0.68

1.08

0.55

0.85

0.55

1.15

0.62

1

0.87

1.19

0.45

0.93

0.94

1.27

0.68

1.04

1.3

1.67

0.67

1.07

0.98

1.39

1.11

1.34

1.3

1.51

0.93

1.32

1.84

1.87

1.32

1.61

1.94

1.82

1.26

1.48

1.75

2.02

1.61

1.7

2.15

2.19

1.34

1.6

1.9

1.99

2.55

7.35

4.02

9.83

1.57

1.59

3.97

10.37

2.03

1.75

4.12

9.69

1.76

1.93

6.45

15.67

2.47

2.32

5.61

11.58

1.64

1.93

8.68

18.87

4.76

12.68

15.39

26.73

2.83

6.58

91.74

26.92

6.23

16.13

24.09

33.61

4.65

10.93

11.73

22.7

9.84

20.15

27.64

33.86

3.68

6.61

22.41

31.38

12.64

25.02

57.96

130.61

8.24

17.26

103.14

10.09

22.54

33.29

11.6

22.16

50.01

43.4

31.67

36.53

16.96

27.61

115.18

237.7

28.26

33.91

18.63

28.12

32.62

35.58

24.2

33.9

60.42

149.82

43.5

112.44

42.24

47.61

82.09

195.36



		Tik baltas triukšmas												1/f triukšmas												1/f ir baltas triukšmas

		Vidurkinama signalų		20						sin(1*w*t)*exp(-30*t)				Vidurkinama signalų		20						sin(1*w*t)*exp(-30*t)				Vidurkinama signalų		20						sin(1*w*t)*exp(-30*t)

		Bandymų skaičius		100										Bandymų skaičius		100										Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 20 (Baltas triukšmas)		Deviacija 20 (Baltas triukšmas)		Nukripimas		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 20 (1/f triukšmas)		Deviacija 20 (1/   triukšmas)		Nukripimas		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 20		Deviacija 20		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0		3631		0		0		0		0		0		3631		0		0		0		0		0

				0.0002		-0.05		-0.005		0.0219		0,048				0.0002		0,100		-0.011		0.0345		0,119				0.0002		-0,050		-0.019		0.0394		0,155

				0.0004		-0,050		-0.028		0.0451		0,204				0.0004		0,100		-0.026		0.0613		0,376				0.0004		-0,050		-0.029		0.0686		0,471

				0.0006		0,100		-0.024		0.0534		0,285				0.0006		-0,050		-0.025		0.0744		0,553				0.0006		0,200		-0.016		0.0884		0,782

				0.0008		0,100		-0.015		0.0609		0,371				0.0008		0,300		-0.015		0.1067		1,139				0.0008		0,250		-0.021		0.0957		0,915

				0.001		-0,050		-0.027		0.0737		0,543				0.001		0,250		0.017		0.1055		1,112				0.001		0,150		0.026		0.1502		2,255

				0.0012		0,200		-0.004		0.0852		0,726				0.0012		-0,850		0.003		0.148		2,191				0.0012		-0,200		0.026		0.1502		2,255

				0.0014		0,200		-0.003		0.0904		0,817				0.0014		0,150		0.037		0.1561		2,437				0.0014		0,950		0.082		0.1714		2,937

				0.0016		0,250		0.007		0.0967		0,934				0.0016		0,500		0.04		0.1912		3,657				0.0016		1,600		0.166		0.9024		81,439

				0.0018		0,300		0.018		0.1132		1,280				0.0018		0,750		0.15		0.9279		86,091				0.0018		0,850		0.16		0.9475		89,778

				0.002		0,300		0.015		0.1048		1,098				0.002		0,000		0.253		1.314		172,656				0.002		0,750		0.5		1.6741		280,263

				0.0022		0,250		0.035		0.1234		1,523				0.0022		0,950		0.583		2.0691		428,102				0.0022		1,150		1.223		2.7868		776,623

				0.0024		1,300		0.07		0.1345		1,808				0.0024		0,300		0.659		2.17		470,891				0.0024		1,400		1.759		3.3247		1,105,355

				0.0026		1,300		0.051		0.1467		2,151				0.0026		-1,600		1.363		3.0028		901,670				0.0026		1,800		2.199		3.682		1,355,707

				0.0028		-0,200		0.048		0.1487		2,212				0.0028		1,650		2.515		3.9888		1,591,018				0.0028		0,500		3.263		4.0577		1,646,458

				0.003		0,250		0.163		0.8216		67,508				0.003		-0,200		2.824		3.988		1,590,447				0.003		4,250		4.777		4.5736		2,091,815

				0.0032		0,800		0.101		0.1755		3,081				0.0032		0,750		3.618		4.2866		1,837,503				0.0032		2,850		5.061		4.4357		1,967,574

				0.0034		1,750		0.216		0.9262		85,792				0.0034		2,150		4.236		4.5618		2,080,960				0.0034		2,900		5.884		4.3175		1,864,116

				0.0036		1,050		0.141		0.2142		4,588				0.0036		2,050		5.025		4.6766		2,187,058				0.0036		97,600		7.24		4.0651		1,652,485

				0.0038		0,250		0.168		0.1863		3,472				0.0038		2,250		5.726		4.3335		1,877,952				0.0038		97,000		7.693		3.7065		1,373,844

				0.004		3,000		0.356		1.3563		183,966				0.004		97,850		7.047		4.0082		1,606,555				0.004		91,250		8.013		3.6248		1,313,932

				0.0042		2,450		0.42		1.5961		254,768				0.0042		6,250		7.294		4.2064		1,769,411				0.0042		96,300		9.293		3.0364		921,945

				0.0044		2,750		0.888		2.2746		517,400				0.0044		5,700		6.927		4.1283		1,704,320				0.0044		106,950		9.021		3.0891		954,228

				0.0046		2,050		1.243		2.8132		791,419				0.0046		89,250		8.037		3.6482		1,330,902				0.0046		100,450		9.965		2.7637		763,806

				0.0048		1,700		1.673		3.2581		1,061,553				0.0048		104,100		8.448		3.6932		1,363,989				0.0048		114,600		10.476		3.067		940,669

				0.005		2,500		2.085		3.5183		1,237,826				0.005		107,700		9.402		3.5634		1,269,798				0.005		95,250		10.688		4.6067		2,122,187

				0.0052		2,300		2.759		3.9261		1,541,396				0.0052		99,250		8.936		3.169		1,004,233				0.0052		82,450		17.36		22.1273		48,961,859

				0.0054		2,250		3.064		3.954		1,563,404				0.0054		96,300		9.535		3.5652		1,271,098

				0.0056		4,350		4.947		4.2809		1,832,595				0.0056		110,050		10.101		2.3144		535,667

				0.0058		1,750		4.718		4.4045		1,939,947				0.0058		115,850		10.257		4.4927		2,018,470

				0.006		3,950		5.161		4.4879		2,014,119				0.006		138,100		12.931		11.2798		12,723,287

				0.0062		97,600		6.676		4.1349		1,709,780				0.0062		72,700		14.856		16.2699		26,471,097

				0.0064		4,900		6.158		4.2628		1,817,135				0.0064		130,050		13.493		10.4013		10,818,631

				0.0066		5,150		6.535		4.2664		1,820,250

				0.0068		97,300		7.124		3.9974		1,597,901

				0.007		97,450		7.21		4.0059		1,604,697

				0.0072		92,000		7.661		3.5887		1,287,856

				0.0074		95,000		8.415		3.2569		1,060,755

				0.0076		91,250		8.115		3.3725		1,137,381

				0.0078		89,750		8.695		2.8725		825,139

				0.008		102,000		9.451		1.986		394,414

				0.0082		108,000		9.334		3.0122		907,318

				0.0084		105,700		9.647		1.9396		376,211

				0.0086		95,500		9.274		2.7983		783,043

				0.0088		106,700		9.833		2.0826		433,738

				0.009		102,200		10.031		2.0106		404,236

				0.0092		107,700		10.031		1.7266		298,115

				0.0094		107,250		11.185		10.0647		10,129,886

				0.0096		101,250		10.343		1.4094		198,631

				0.0098		88,400		11.351		5.573		3,105,869

				0.01		103,900		10.677		2.5206		635,330

				0.0102		81,300		14.013		17.6379		31,109,508

		Tik baltas triukšmas												1/f triukšmas												1/f ir baltas triukšmas

		Vidurkinama signalų		100						sin(1*w*t)*exp(-30*t)				Vidurkinama signalų		100						sin(1*w*t)*exp(-30*t)				Vidurkinama signalų		100						sin(1*w*t)*exp(-30*t)

		Bandymų skaičius		100										Bandymų skaičius		100										Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 100 (Baltas triukšmas)		Deviacija 100 (Baltas triukšmas)		Nukripimas		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 100 (1/f triukšmas)		Deviacija 100 (1/   triukšmas)		Nukripimas		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 100 su b ir 1/f		Deviacija 100 su b ir 1/f		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0		3631		0		0		0		0		0		3631		0		0		0		0		0

				0.0002		0		0		0		0				0.0002		0		0		0		0

				0.0004		-0.05		-0.002		0.0141		0.02				0.0004		-0.05		-0.018		0.0386		0.149

				0.0006		-0.05		-0.016		0.0368		0.136				0.0006		0.1		-0.017		0.0473		0.223

				0.0008		-0.05		-0.017		0.0378		0.143				0.0008		0.1		-0.022		0.0579		0.335

				0.001		0.1		-0.017		0.0403		0.163				0.001		0.2		-0.014		0.0779		0.606

				0.0012		0.1		-0.021		0.0498		0.248				0.0012		0.2		-0.02		0.0752		0.566

				0.0014		0.1		-0.018		0.0575		0.331				0.0014		-0.05		-0.018		0.0833		0.695

				0.0016		-0.05		-0.027		0.0633		0.401				0.0016		0.2		-0.004		0.0931		0.867

				0.0018		-0.05		-0.021		0.0608		0.37				0.0018		0.2		-0.027		0.0952		0.906

				0.002		0.05		-0.017		0.0667		0.446				0.002		0.3		-0.002		0.1137		1.293

				0.0022		0.2		-0.019		0.0734		0.539				0.0022		0.3		-0.017		0.1215		1.476

				0.0024		0.2		-0.005		0.0702		0.492				0.0024		0.25		-0.008		0.1161		1.347

				0.0026		0.2		-0.021		0.0844		0.713				0.0026		0.15		-0.006		0.1489		2.219

				0.0028		0.2		-0.02		0.0778		0.606				0.0028		-0.9		-0.017		0.1198		1.435

				0.003		0.25		-0.019		0.0929		0.863				0.003		0.85		0.025		0.1566		2.452

				0.0032		0.05		0.005		0.0925		0.856				0.0032		0.95		0.045		0.161		2.593

				0.0034		0		0.017		0.0995		0.991				0.0034		0.05		0.031		0.1796		3.226

				0.0036		0.3		0.013		0.1089		1.185				0.0036		0.15		0.04		0.1537		2.364

				0.0038		0.25		-0.001		0.0948		0.899				0.0038		-1.25		0.009		0.208		4.325

				0.004		0.25		0.026		0.1151		1.326				0.004		0.05		0.064		0.192		3.687

				0.0042		0.25		0.042		0.1182		1.398				0.0042		0.5		0.047		0.1987		3.949

				0.0044		0.1		0.022		0.1168		1.365				0.0044		0.4		0.052		0.1732		3

				0.0046		0.3		0.036		0.1142		1.303				0.0046		0.65		0.19		0.9038		81.687

				0.0048		0.15		0.041		0.1272		1.618				0.0048		1		0.249		1.0448		109.162

				0.005		1.15		0.056		0.1358		1.845				0.005		0.35		0.728		2.2988		528.446

				0.0052		-0.2		0.035		0.1395		1.947				0.0052		-0.15		0.491		1.7041		290.406

				0.0054		-0.15		0.043		0.1373		1.884				0.0054		2.65		0.569		1.9902		396.095

				0.0056		1.4		0.063		0.1649		2.72				0.0056		1.35		0.314		1.3805		190.586

				0.0058		1.4		0.071		0.1465		2.147				0.0058		1.5		0.929		2.5256		637.865

				0.006		-0.25		0.091		0.1525		2.325				0.006		1.4		1.508		3.1724		1006.398

				0.0062		-0.2		0.074		0.1528		2.336				0.0062		1.45		1.701		3.2953		1085.889

				0.0064		1.15		0.107		0.1479		2.187				0.0064		-3.4		1.857		3.3982		1154.753

				0.0066		1.15		0.088		0.1526		2.329				0.0066		2.5		2.598		3.9194		1536.141

				0.0068		0		0.104		0.174		3.029				0.0068		0.4		2.307		3.7712		1422.207

				0.007		1.3		0.097		0.1598		2.555				0.007		1.9		3.259		4.2204		1781.214

				0.0072		2.5		0.206		0.8798		77.411				0.0072		-0.4		2.914		4.1527		1724.465

				0.0074		-0.25		0.124		0.1985		3.942				0.0074		1.45		3.108		4.0774		1662.478

				0.0076		2.6		0.283		1.1904		141.698				0.0076		0.6		3.896		4.3573		1898.604

				0.0078		0.85		0.241		0.9365		87.699				0.0078		2.9		4.514		4.3972		1933.495

				0.008		1.5		0.145		0.1946		3.785				0.008		1.75		4.943		4.5029		2027.581

				0.0082		3.2		0.333		1.3086		171.233				0.0082		3.35		6.414		4.0192		1615.435

				0.0084		1.85		0.459		1.7624		310.608				0.0084		0.95		5.408		4.3452		1888.034

				0.0086		2.3		0.247		0.8468		71.706				0.0086		98.55		6.631		4.082		1666.236

				0.0088		1.85		0.824		2.3636		558.649				0.0088		2		6.016		4.3378		1881.651

				0.009		2.6		0.639		1.9814		392.604				0.009		5.3		6.963		4.157		1728.054

				0.0092		2		0.625		1.9075		363.866				0.0092		85.4		7.123		4.0274		1621.957

				0.0094		2.45		1.19		2.8539		814.455				0.0094		5.4		6.69		4.0714		1657.606

				0.0096		3.2		0.816		2.3172		536.964				0.0096		96		7.122		4.3034		1851.931

				0.0098		0.85		0.776		2.2144		490.366				0.0098		101		8.177		3.3223		1103.795

				0.01		3.45		1.456		3.1296		979.461				0.01		95.5		7.828		3.7929		1438.587

				0.0102		3.2		1.166		2.7406		751.116				0.0102		93.5		8.48		3.217		1034.889

				0.0104		1.35		1.358		3.0718		943.579				0.0104		98		8.732		3.3992		1155.472

				0.0106		3.05		2.281		3.6431		1327.226				0.0106		93.5		8.227		3.5163		1236.442

				0.0108		2.25		1.957		3.53		1246.066				0.0108		100		8.832		3.2069		1028.422

				0.011		1.3		2.793		3.9695		1575.722				0.011		52.2		10.014		9.9846		9969.293

				0.0112		3.6		2.307		3.7701		1421.379				0.0112		113.4		9.392		2.8939		837.468

				0.0114		4.25		2.491		3.8279		1465.275				0.0114		109.65		9.682		2.3292		542.533

				0.0116		2.4		2.433		3.7704		1421.557				0.0116		95.5		9.404		6.3502		4032.463

				0.0118		2.45		3.295		4.2017		1765.402				0.0118		111.35		9.773		3.2332		1045.351

				0.012		3.9		3.295		4.2105		1772.856				0.012		102.25		9.468		2.5928		672.26

				0.0122		4.5		2.572		3.8748		1501.375				0.0122		86		10.216		3.6663		1344.176

				0.0124		3.6		3.356		4.2229		1783.299				0.0124		130.9		11.21		7.6341		5828.01

				0.0126		2.45		3.241		4.069		1655.679

				0.0128		2.5		4.583		4.3739		1913.092

				0.013		3.45		4.539		4.4561		1985.675

				0.0132		2.9		4.756		4.3556		1897.118

				0.0134		2.9		4.58		4.3313		1876.02

				0.0136		3.8		6.451		4.3145		1861.525

				0.0138		2.8		5.908		4.3177		1864.276

				0.014		3.95		6.011		4.3076		1855.574

				0.0142		2.75		5.821		4.3561		1897.562

				0.0144		3.75		6.234		4.1149		1693.277

				0.0146		2.65		5.994		4.444		1974.885

				0.0148		5.05		6.245		4.278		1830.169

				0.015		97.6		6.993		4.0042		1603.399

				0.0152		97.6		7.044		4.0556		1644.774

				0.0154		87.5		7.713		3.6575		1337.751

				0.0156		92.75		8.099		3.0661		940.091

				0.0158		92.5		8.322		3.1206		973.789

				0.016		98		7.124		4.1359		1710.588

				0.0162		89.75		7.782		3.591		1289.563

				0.0164		99		8.125		3.3239		1104.816

				0.0166		91		8.507		3.2067		1028.308

				0.0168		93.25		8.428		3.1789		1010.527

				0.017		94.75		8.479		3.1121		968.491

				0.0172		91		8.455		3.2193		1036.412

				0.0174		90.5		9.215		2.124		451.119

				0.0176		93.5		8.996		2.9702		882.221

				0.0178		89.5		9.416		1.9164		367.247

				0.018		94.95		9.515		2.6943		725.947

				0.0182		91.75		9.104		2.2872		523.15

				0.0184		95		9.282		2.3091		533.179

				0.0186		91.25		9.452		1.9522		381.101

				0.0188		95.75		9.062		2.7521		757.389

				0.019		97.25		9.217		2.5718		661.435

				0.0192		51.95		10.342		9.3208		8687.701

				0.0194		96.2		9.313		2.5923		671.993

				0.0196		98		9.761		2.4076		579.675

				0.0198		141.1		10.591		8.206		6733.84

				0.02		96		10.03		1.7471		305.242

		Tik baltas triukšmas												1/f triukšmas												1/f ir baltas triukšmas

		Vidurkinama signalų		200						sin(1*w*t)*exp(-30*t)				Vidurkinama signalų		200						sin(1*w*t)*exp(-30*t)				Vidurkinama signalų		200						sin(1*w*t)*exp(-30*t)

		Bandymų skaičius		100										Bandymų skaičius		100										Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 200 (Baltas triukšmas)		Deviacija 200 (Baltas triukšmas)		Nukripimas		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 200 (1/f triukšmas)		Deviacija 200 (1/   triukšmas)		Nukripimas		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 200 su b ir 1/f		Deviacija 200 su b ir 1/f		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0		3631		0		0		0		0		0		3631		0		0		0		0		0

				0.0002		0		0		0		0				0.0002		0		0		0		0				0.0002		-0.05		-0.001		0.01		0.01

				0.0004		-0.05		-0.001		0.01		0.01				0.0004		-0.05		-0.002		0.014		0.02				0.0004		-0.05		-0.007		0.026		0.07

				0.0005		-0.05		-0.001		0.01		0.01				0.0005		-0.05		-0.011		0.031		0.1				0.0005		-0.05		-0.016		0.037		0.14

				0.001		-0.05		-0.01		0.03		0.09				0.001		0.1		-0.02		0.049		0.24				0.001		0.1		-0.018		0.054		0.29

				0.0015		0.1		-0.027		0.047		0.22				0.0015		0.1		-0.013		0.063		0.4				0.0015		-0.05		-0.038		0.063		0.4

				0.002		0.1		-0.025		0.05		0.25				0.002		0.2		-0.014		0.088		0.77				0.002		0.2		-0.008		0.093		0.86

				0.0025		0.1		-0.014		0.059		0.34				0.0025		0.3		-0.023		0.106		1.13				0.0025		0.15		-0.018		0.12		1.44

				0.003		0.2		-0.005		0.069		0.47				0.003		0.25		0.021		0.115		1.32				0.003		0.15		0.014		0.137		1.88

				0.0035		-0.05		-0.016		0.073		0.54				0.0035		0.2		0.003		0.111		1.22				0.0035		0.4		0.009		0.152		2.3

				0.004		0.2		-0.005		0.082		0.67				0.004		0.3		0.01		0.14		1.95				0.004		0.05		0.026		0.171		2.92

				0.0045		0.2		0.001		0.104		1.08				0.0045		-0.9		0.006		0.164		2.7				0.0045		1.4		0.032		0.176		3.09

				0.005		0.25		0.007		0.095		0.89				0.005		-0.2		0.022		0.163		2.66				0.005		1.5		0.093		0.205		4.19

				0.0055		0.25		0.027		0.117		1.37				0.0055		0.15		0.036		0.159		2.52				0.0055		-0.7		0.149		0.829		68.72

				0.006		0.25		0.032		0.107		1.15				0.006		1.2		0.166		1.016		103.3				0.006		2.2		0.378		1.566		245.22

				0.0065		0.1		0.042		0.116		1.34				0.0065		0.3		0.245		1.151		132.43				0.0065		-0.65		0.664		2.172		471.65

				0.007		0.15		0.033		0.125		1.56				0.007		1.2		0.577		1.986		394.32				0.007		1.05		1.404		2.993		895.86

				0.0075		0.1		0.048		0.14		1.97				0.0075		0.7		0.427		1.645		270.58				0.0075		-0.3		2.161		3.64		1325.01

				0.008		1.15		0.077		0.146		2.14				0.008		0.55		0.791		2.254		507.88				0.008		2.25		1.859		3.409		1162

				0.0085		1.05		0.095		0.164		2.69				0.0085		1.9		1.329		2.959		875.44				0.0085		1.95		2.963		4.099		1679.93

				0.009		1.4		0.089		0.169		2.87				0.009		1.4		2.461		3.858		1488.6				0.009		2.85		3.881		4.475		2002.72

				0.0095		1.15		0.093		0.163		2.65				0.0095		2.4		2.083		3.605		1299.68				0.0095		3.9		5.38		4.432		1964.22

				0.01		-0.05		0.145		0.761		57.91				0.01		3.95		3.178		4.258		1812.74				0.01		2.65		5.243		4.425		1958.09

				0.0105		1.2		0.202		0.813		66.04				0.0105		2.75		4.18		4.422		1955.37				0.0105		4.45		5.72		4.47		1998.22

				0.011		0.85		0.15		0.187		3.51				0.011		-1.4		4.748		4.532		2054.21				0.011		87.75		7.079		3.848		1480.73

				0.0115		0.5		0.182		0.874		76.39				0.0115		2.75		5.275		4.339		1882.96				0.0115		92.5		7.487		3.806		1448.86

				0.012		3.1		0.465		1.66		275.58				0.012		2.1		5.902		4.363		1903.76				0.012		106.95		8.002		3.621		1311.07

				0.0125		2.9		0.344		1.329		176.59				0.0125		0.8		5.631		4.438		1969.95				0.0125		101.45		8.475		3.249		1055.54

				0.013		2.85		0.417		1.548		239.76				0.013		4.4		6.727		4.17		1738.76				0.013		103.85		8.811		3.143		987.57

				0.0135		2.05		0.508		1.749		305.79				0.0135		95		7.347		3.766		1418.27				0.0135		102.75		8.969		3.074		944.82

				0.014		0.95		0.843		2.363		558.51				0.014		105.65		7.722		3.981		1584.82				0.014		105.45		9.085		3.527		1243.66

				0.0145		1.35		1.38		2.917		850.75				0.0145		102.15		7.793		4.122		1699.04				0.0145		122.7		9.925		3.854		1485.16

				0.015		3.6		1.918		3.446		1187.52				0.015		92		8.457		3.341		1116.01				0.015		90.75		10.058		3.421		1170.37

				0.0155		3.7		2.646		3.999		1598.88				0.0155		102.25		8.683		3.473		1206.28				0.0155		112.1		10.634		6.558		4300.35

				0.016		2.65		2.16		3.629		1316.61				0.016		103.85		8.643		3.231		1044.01				0.016		88.75		11.193		5.455		2975.56

				0.0165		1		2.432		3.854		1485.07				0.0165		96.45		8.984		3.303		1090.98				0.0165		73.6		14.332		16.468		27120.08

				0.017		3.5		3.701		4.346		1888.62				0.017		80.65		9.908		5.603		3139.08				0.017		138.65		12.96		11.164		12463.6

		Tik baltas triukšmas												1/f triukšmas												1/f ir baltas triukšmas

		Vidurkinama signalų		500						sin(1*w*t)*exp(-30*t)				Vidurkinama signalų		500						sin(1*w*t)*exp(-30*t)				Vidurkinama signalų		500						sin(1*w*t)*exp(-30*t)

		Bandymų skaičius		100										Bandymų skaičius		100										Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 500 (Baltas triukšmas)		Deviacija 500 (Baltas triukšmas)		Nukripimas		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 500 (1/f triukšmas)		Deviacija 500 (1/   triukšmas)		Nukripimas		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 500 su b ir 1/f		Deviacija 500 su b ir 1/f		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0		3631		0		0		0		0		0		3631		0		0		0		0		0

				0.0005		0		0		0		0				0.0005		-0.05		-0.002		0.0141		0.02				0.0005		-0.05		-0.007		0.0256		0.066

				0.001		-0.05		-0.004		0.0197		0.039				0.001		-0.05		-0.018		0.0386		0.149				0.001		-0.05		-0.019		0.0394		0.155

				0.0015		-0.05		-0.01		0.0302		0.091				0.0015		0.1		-0.026		0.0463		0.215				0.0015		-0.05		-0.025		0.0575		0.331

				0.002		0.1		-0.015		0.0386		0.149				0.002		-0.05		-0.016		0.0615		0.378				0.002		-0.05		-0.021		0.0715		0.511

				0.0025		0.1		-0.024		0.0474		0.225				0.0025		-0.05		-0.02		0.0739		0.545				0.0025		-0.05		-0.008		0.072		0.519

				0.003		0.1		-0.022		0.0504		0.254				0.003		0.2		-0.017		0.0766		0.587				0.003		0.2		-0.015		0.0857		0.735

				0.0035		0.1		-0.017		0.062		0.385				0.0035		0.2		-0.014		0.0841		0.707				0.0035		-0.1		-0.026		0.0991		0.982

				0.004		0.2		-0.025		0.0642		0.412				0.004		0.2		-0.015		0.0869		0.755				0.004		0.15		-0.006		0.1127		1.269

				0.0045		-0.05		-0.013		0.0691		0.478				0.0045		-0.9		-0.021		0.1192		1.42				0.0045		-0.9		0.007		0.1217		1.48

				0.005		0.2		-0.008		0.072		0.519				0.005		-0.75		0.01		0.1275		1.626				0.005		0.15		0.027		0.1406		1.977

				0.0055		0.2		0.003		0.0703		0.494				0.0055		0.9		0.001		0.1508		2.273				0.0055		0.15		0.028		0.1379		1.901

				0.006		0.2		-0.006		0.0851		0.724				0.006		-0.15		0.002		0.1517		2.303				0.006		0.15		0.038		0.1588		2.521

				0.0065		0.2		-0.003		0.081		0.656				0.0065		0.15		0.019		0.1323		1.751				0.0065		0.15		0.028		0.1525		2.325

				0.007		0.2		-0.002		0.0876		0.767				0.007		-0.15		0.002		0.1524		2.323				0.007		0.95		0.043		0.1616		2.611

				0.0075		0.3		0.01		0.1049		1.101				0.0075		-0.05		0.007		0.176		3.096				0.0075		0.75		0.13		0.9277		86.071

				0.008		0.25		0.014		0.0899		0.808				0.008		-0.5		0.013		0.1931		3.73				0.008		1.85		0.11		0.1904		3.626

				0.0085		0.25		0.002		0.1119		1.252				0.0085		2.05		0.095		0.2096		4.391				0.0085		0.05		0.073		0.1869		3.492

				0.009		0.3		0.024		0.1173		1.376				0.009		1.5		0.063		0.2191		4.801				0.009		-0.85		0.168		0.8018		64.28

				0.0095		0.1		0.039		0.1197		1.432				0.0095		2.6		0.047		0.2032		4.13				0.0095		-0.25		0.405		1.4777		218.371

				0.01		-0.75		0.016		0.1187		1.408				0.01		0.9		0.261		1.251		156.503				0.01		1.55		0.196		0.8928		79.716

				0.0105		0.3		0.022		0.1353		1.83				0.0105		1.5		0.221		0.8802		77.481				0.0105		1.35		1.103		2.745		753.504

				0.011		1.3		0.035		0.125		1.563				0.011		0.7		0.292		1.2565		157.872				0.011		2		0.648		2.0433		417.525

				0.0115		-1.25		0.036		0.1389		1.93				0.0115		0.7		0.445		1.6945		287.139				0.0115		0.5		1.312		3.021		912.672

				0.012		1.25		0.045		0.1149		1.321				0.012		0.4		0.686		2.2335		498.869				0.012		1.25		2.078		3.5805		1281.992

				0.0125		0.1		0.05		0.1494		2.232				0.0125		0.45		0.869		2.4042		578.034				0.0125		0.35		2.354		3.7872		1434.251

				0.013		-0.25		0.057		0.1402		1.965				0.013		1.5		1.611		3.2899		1082.321				0.013		2.85		3.761		4.3193		1865.675

				0.0135		0.15		0.076		0.159		2.528				0.0135		1.35		1.27		2.9669		880.232				0.0135		2.9		2.643		4.0083		1606.672

				0.014		1.25		0.165		0.8274		68.452				0.014		0.9		1.777		3.4782		1209.815				0.014		0.95		3.19		4.0763		1661.606

				0.0145		-0.2		0.057		0.1526		2.328				0.0145		1.1		1.899		3.4374		1181.566				0.0145		0.4		3.722		4.272		1824.981

				0.015		0.95		0.083		0.1621		2.627				0.015		2.5		2.406		3.8648		1493.693				0.015		1.9		4.743		4.4142		1948.551

				0.0155		0.15		0.054		0.1737		3.019				0.0155		2.25		3.553		4.2047		1767.989				0.0155		2.6		5.665		4.2668		1820.593

				0.016		0.8		0.118		0.1726		2.977				0.016		0.55		4.031		4.4403		1971.65				0.016		3.7		6.055		4.2808		1832.492

				0.0165		2.05		0.133		0.1985		3.941				0.0165		0.6		4.163		4.4226		1955.973				0.0165		0.85		5.693		4.3526		1894.49

				0.017		-0.2		0.12		0.1712		2.929				0.017		0.4		4.386		4.4728		2000.586				0.017		4.85		6.473		4.3042		1852.603

				0.0175		2.5		0.162		0.1958		3.834				0.0175		1.5		4.545		4.3452		1888.048				0.0175		91.25		7.34		3.8604		1490.263

				0.018		2.65		0.404		1.4503		210.342				0.018		1.6		5.131		4.3527		1894.6				0.018		102.1		6.907		4.0549		1644.248

				0.0185		1.15		0.219		0.8076		65.226				0.0185		0.1		5.629		4.4287		1961.359

				0.019		0.75		0.161		0.2084		4.341				0.019		3.05		5.298		4.5044		2028.969

				0.0195		1		0.433		1.5556		242.001				0.0195		99.1		5.931		4.4733		2001.065

				0.02		2.9		0.581		1.8507		342.499				0.02		0.35		5.826		4.522		2044.841

				0.0205		2.05		0.773		2.2636		512.401				0.0205		97.45		6.941		4.2248		1784.891

				0.021		2		0.966		2.4808		615.439				0.021		98.75		7.412		4.0006		1600.511

				0.0215		1.1		1.078		2.5546		652.577				0.0215		4.3		7.098		4.1697		1738.626

				0.022		1.4		1.182		2.7943		780.836				0.022		94.25		7.62		3.879		1504.626

				0.0225		2.1		1.081		2.6657		710.6				0.0225		91		8.155		3.6719		1348.29

				0.023		2.3		1.309		2.9553		873.396				0.023		93.25		8.288		3.3683		1134.551

				0.0235		3.1		1.346		2.8693		823.301				0.0235		93		8.359		3.5646		1270.628

				0.024		1.15		1.537		3.0739		944.862				0.024		98.25		8.252		3.6807		1354.757

				0.0245		3.4		2.028		3.5057		1228.971				0.0245		109.95		8.905		4.1011		1681.907

				0.025		4.25		1.886		3.3691		1135.112				0.025		97		9.69		2.1408		458.313

				0.0255		1.3		1.891		3.3998		1155.881				0.0255		103.3		9.106		3.5738		1277.229

				0.026		3.6		2.804		4.0816		1665.978				0.026		121.75		10.21		7.7697		6036.798

				0.0265		3.8		3.464		4.1354		1710.152				0.0265		106.7		9.63		2.1714		471.505

				0.027		3.3		2.678		3.8058		1448.375				0.027		96.4		9.964		2.781		773.404

				0.0275		2.75		3.88		4.4411		1972.303				0.0275		94.9		9.786		2.5717		661.374

				0.028		3.5		4.032		4.2746		1827.25				0.028		64.15		12.241		15.0104		22531.355

				0.0285		1.8		4.505		4.453		1982.937				0.0285		113.75		10.386		3.2416		1050.829

				0.029		2.9		4.396		4.4486		1979.029				0.029		88.4		10.88		7.7849		6060.525

				0.0295		3.75		4.849		4.4458		1976.555				0.0295		149.2		13.724		14.4769		20958.103

				0.03		3.6		4.807		4.363		1903.561				0.03		92.45		11.739		6.7707		4584.301

				0.0305		1.7		5.067		4.3645		1904.85

				0.031		3.5		5.136		4.2829		1834.334

				0.0315		4.9		5.822		4.3305		1875.325

				0.032		92.35		6.477		4.0139		1611.128

				0.0325		4.95		6.655		4.2127		1774.674

				0.033		5.85		6.759		4.0475		1638.204

				0.0335		100		7.336		3.6735		1349.465

				0.034		91.5		7.164		3.9035		1523.768

				0.0345		102		7.216		3.7727		1423.348

				0.035		94.75		7.57		3.6096		1302.899

				0.0355		100.15		8.109		3.3969		1153.921

				0.036		103.55		8.012		3.5777		1279.985

				0.0365		91.25		8.156		3.3369		1113.501

				0.037		95.5		8.311		3.213		1032.321

				0.0375		93.5		8.188		3.1852		1014.551

				0.038		96.25		8.187		3.5379		1251.67

				0.0385		91		8.338		3.1862		1015.187

				0.039		102		9.142		2.5392		644.751

				0.0395		93.75		7.979		3.6904		1361.925

				0.04		107.55		8.934		2.5798		665.56

				0.0405		96.75		9.512		1.9991		399.642

				0.041		90.65		9.062		3.0958		958.379

				0.0415		94.6		8.964		2.8914		836.031

				0.042		97.5		9.531		2.341		548.014

				0.0425		106.15		9.395		2.953		872.028

				0.043		106		9.799		1.6636		276.757

				0.0435		97.75		9.596		1.9826		393.069

				0.044		102.5		9.731		1.9388		375.893

				0.0445		98.25		9.755		2.1668		469.482

				0.045		94.25		9.698		2.207		487.07
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		Tik baltas triukšmas												1/f triukšmas												1/f ir baltas triukšmas

		Vidurkinama signalų		20						sin(1*w*t)*exp(-30*t)				Vidurkinama signalų		20						sin(1*w*t)*exp(-30*t)				Vidurkinama signalų		20						sin(1*w*t)*exp(-30*t)

		Bandymų skaičius		100										Bandymų skaičius		100										Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 20 (Baltas triukšmas)		Deviacija 20 (Baltas triukšmas)		Nukripimas		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 20 (1/f triukšmas)		Deviacija 20 (1/f triukšmas)		Nukripimas		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 20		Deviacija 20		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0		3631		0		0		0		0		0		3631		0		0		0		0		0

				0.0002		-0.05		-0.05		0.219		0,048				0.0002		0,100		-0.11		0.345		0,119				0.0002		-0,050		-0.19		0.394		0,155

				0.0004		-0,050		-0.28		0.451		0,204				0.0004		0,100		-0.26		0.613		0,376				0.0004		-0,050		-0.29		0.686		0,471

				0.0006		0,100		-0.24		0.534		0,285				0.0006		-0,050		-0.25		0.744		0,553				0.0006		0,200		-0.16		0.884		0,782

				0.0008		0,100		-0.15		0.609		0,371				0.0008		0,300		-0.15		1.067		1,139				0.0008		0,250		-0.21		0.957		0,915

				0.001		-0,050		-0.27		0.737		0,543				0.001		0,250		0.17		1.055		1,112				0.001		0,150		0.26		1.502		2,255

				0.0012		0,200		-0.04		0.852		0,726				0.0012		-0,850		0.03		1.48		2,191				0.0012		-0,200		0.26		1.502		2,255

				0.0014		0,200		-0.03		0.904		0,817				0.0014		0,150		0.37		1.561		2,437				0.0014		0,950		0.82		1.714		2,937

				0.0016		0,250		0.07		0.967		0,934				0.0016		0,500		0.4		1.912		3,657				0.0016		1,600		1.66		9.024		81,439

				0.0018		0,300		0.18		1.132		1,280				0.0018		0,750		1.5		9.279		86,091				0.0018		0,850		1.6		9.475		89,778

				0.002		0,300		0.15		1.048		1,098				0.002		0,000		2.53		13.14		172,656				0.002		0,750		5		16.741		280,263

				0.0022		0,250		0.35		1.234		1,523				0.0022		0,950		5.83		20.691		428,102				0.0022		1,150		12.23		27.868		776,623

				0.0024		1,300		0.7		1.345		1,808				0.0024		0,300		6.59		21.7		470,891				0.0024		1,400		17.59		33.247		1,105,355

				0.0026		1,300		0.51		1.467		2,151				0.0026		-1,600		13.63		30.028		901,670				0.0026		1,800		21.99		36.82		1,355,707

				0.0028		-0,200		0.48		1.487		2,212				0.0028		1,650		25.15		39.888		1,591,018				0.0028		0,500		32.63		40.577		1,646,458

				0.003		0,250		1.63		8.216		67,508				0.003		-0,200		28.24		39.88		1,590,447				0.003		4,250		47.77		45.736		2,091,815

				0.0032		0,800		1.01		1.755		3,081				0.0032		0,750		36.18		42.866		1,837,503				0.0032		2,850		50.61		44.357		1,967,574

				0.0034		1,750		2.16		9.262		85,792				0.0034		2,150		42.36		45.618		2,080,960				0.0034		2,900		58.84		43.175		1,864,116

				0.0036		1,050		1.41		2.142		4,588				0.0036		2,050		50.25		46.766		2,187,058				0.0036		97,600		72.4		40.651		1,652,485

				0.0038		0,250		1.68		1.863		3,472				0.0038		2,250		57.26		43.335		1,877,952				0.0038		97,000		76.93		37.065		1,373,844

				0.004		3,000		3.56		13.563		183,966				0.004		97,850		70.47		40.082		1,606,555				0.004		91,250		80.13		36.248		1,313,932

				0.0042		2,450		4.2		15.961		254,768				0.0042		6,250		72.94		42.064		1,769,411				0.0042		96,300		92.93		30.364		921,945

				0.0044		2,750		8.88		22.746		517,400				0.0044		5,700		69.27		41.283		1,704,320				0.0044		106,950		90.21		30.891		954,228

				0.0046		2,050		12.43		28.132		791,419				0.0046		89,250		80.37		36.482		1,330,902				0.0046		100,450		99.65		27.637		763,806

				0.0048		1,700		16.73		32.581		1,061,553				0.0048		104,100		84.48		36.932		1,363,989				0.0048		114,600		104.76		30.67		940,669

				0.005		2,500		20.85		35.183		1,237,826				0.005		107,700		94.02		35.634		1,269,798				0.005		95,250		106.88		46.067		2,122,187

				0.0052		2,300		27.59		39.261		1,541,396				0.0052		99,250		89.36		31.69		1,004,233				0.0052		82,450		173.6		221.273		48,961,859

				0.0054		2,250		30.64		39.54		1,563,404				0.0054		96,300		95.35		35.652		1,271,098

				0.0056		4,350		49.47		42.809		1,832,595				0.0056		110,050		101.01		23.144		535,667

				0.0058		1,750		47.18		44.045		1,939,947				0.0058		115,850		102.57		44.927		2,018,470

				0.006		3,950		51.61		44.879		2,014,119				0.006		138,100		129.31		112.798		12,723,287

				0.0062		97,600		66.76		41.349		1,709,780				0.0062		72,700		148.56		162.699		26,471,097

				0.0064		4,900		61.58		42.628		1,817,135				0.0064		130,050		134.93		104.013		10,818,631

				0.0066		5,150		65.35		42.664		1,820,250

				0.0068		97,300		71.24		39.974		1,597,901

				0.007		97,450		72.1		40.059		1,604,697

				0.0072		92,000		76.61		35.887		1,287,856

				0.0074		95,000		84.15		32.569		1,060,755

				0.0076		91,250		81.15		33.725		1,137,381

				0.0078		89,750		86.95		28.725		825,139

				0.008		102,000		94.51		19.86		394,414

				0.0082		108,000		93.34		30.122		907,318

				0.0084		105,700		96.47		19.396		376,211

				0.0086		95,500		92.74		27.983		783,043

				0.0088		106,700		98.33		20.826		433,738

				0.009		102,200		100.31		20.106		404,236

				0.0092		107,700		100.31		17.266		298,115

				0.0094		107,250		111.85		100.647		10,129,886

				0.0096		101,250		103.43		14.094		198,631

				0.0098		88,400		113.51		55.73		3,105,869

				0.01		103,900		106.77		25.206		635,330

				0.0102		81,300		140.13		176.379		31,109,508

		Tik baltas triukšmas												1/f triukšmas												1/f ir baltas triukšmas

		Vidurkinama signalų		100						sin(1*w*t)*exp(-30*t)				Vidurkinama signalų		100						sin(1*w*t)*exp(-30*t)				Vidurkinama signalų		100						sin(1*w*t)*exp(-30*t)

		Bandymų skaičius		100										Bandymų skaičius		100										Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 100 (Baltas triukšmas)		Deviacija 100 (Baltas triukšmas)		Nukripimas		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 100		Deviacija 100		Nukripimas		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 100 su b ir 1/f		Deviacija 100 su b ir 1/f		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0		3631		0		0		0		0		0		3631		0		0		0		0		0

				0.0002		0		0		0		0				0.0002		0		0		0		0

				0.0004		-0.05		-0.02		0.141		0.02				0.0004		-0.05		-0.18		0.386		0.149

				0.0006		-0.05		-0.16		0.368		0.136				0.0006		0.1		-0.17		0.473		0.223

				0.0008		-0.05		-0.17		0.378		0.143				0.0008		0.1		-0.22		0.579		0.335

				0.001		0.1		-0.17		0.403		0.163				0.001		0.2		-0.14		0.779		0.606

				0.0012		0.1		-0.21		0.498		0.248				0.0012		0.2		-0.2		0.752		0.566

				0.0014		0.1		-0.18		0.575		0.331				0.0014		-0.05		-0.18		0.833		0.695

				0.0016		-0.05		-0.27		0.633		0.401				0.0016		0.2		-0.04		0.931		0.867

				0.0018		-0.05		-0.21		0.608		0.37				0.0018		0.2		-0.27		0.952		0.906

				0.002		0.05		-0.17		0.667		0.446				0.002		0.3		-0.02		1.137		1.293

				0.0022		0.2		-0.19		0.734		0.539				0.0022		0.3		-0.17		1.215		1.476

				0.0024		0.2		-0.05		0.702		0.492				0.0024		0.25		-0.08		1.161		1.347

				0.0026		0.2		-0.21		0.844		0.713				0.0026		0.15		-0.06		1.489		2.219

				0.0028		0.2		-0.2		0.778		0.606				0.0028		-0.9		-0.17		1.198		1.435

				0.003		0.25		-0.19		0.929		0.863				0.003		0.85		0.25		1.566		2.452

				0.0032		0.05		0.05		0.925		0.856				0.0032		0.95		0.45		1.61		2.593

				0.0034		0		0.17		0.995		0.991				0.0034		0.05		0.31		1.796		3.226

				0.0036		0.3		0.13		1.089		1.185				0.0036		0.15		0.4		1.537		2.364

				0.0038		0.25		-0.01		0.948		0.899				0.0038		-1.25		0.09		2.08		4.325

				0.004		0.25		0.26		1.151		1.326				0.004		0.05		0.64		1.92		3.687

				0.0042		0.25		0.42		1.182		1.398				0.0042		0.5		0.47		1.987		3.949

				0.0044		0.1		0.22		1.168		1.365				0.0044		0.4		0.52		1.732		3

				0.0046		0.3		0.36		1.142		1.303				0.0046		0.65		1.9		9.038		81.687

				0.0048		0.15		0.41		1.272		1.618				0.0048		1		2.49		10.448		109.162

				0.005		1.15		0.56		1.358		1.845				0.005		0.35		7.28		22.988		528.446

				0.0052		-0.2		0.35		1.395		1.947				0.0052		-0.15		4.91		17.041		290.406

				0.0054		-0.15		0.43		1.373		1.884				0.0054		2.65		5.69		19.902		396.095

				0.0056		1.4		0.63		1.649		2.72				0.0056		1.35		3.14		13.805		190.586

				0.0058		1.4		0.71		1.465		2.147				0.0058		1.5		9.29		25.256		637.865

				0.006		-0.25		0.91		1.525		2.325				0.006		1.4		15.08		31.724		1006.398

				0.0062		-0.2		0.74		1.528		2.336				0.0062		1.45		17.01		32.953		1085.889

				0.0064		1.15		1.07		1.479		2.187				0.0064		-3.4		18.57		33.982		1154.753

				0.0066		1.15		0.88		1.526		2.329				0.0066		2.5		25.98		39.194		1536.141

				0.0068		0		1.04		1.74		3.029				0.0068		0.4		23.07		37.712		1422.207

				0.007		1.3		0.97		1.598		2.555				0.007		1.9		32.59		42.204		1781.214

				0.0072		2.5		2.06		8.798		77.411				0.0072		-0.4		29.14		41.527		1724.465

				0.0074		-0.25		1.24		1.985		3.942				0.0074		1.45		31.08		40.774		1662.478

				0.0076		2.6		2.83		11.904		141.698				0.0076		0.6		38.96		43.573		1898.604

				0.0078		0.85		2.41		9.365		87.699				0.0078		2.9		45.14		43.972		1933.495

				0.008		1.5		1.45		1.946		3.785				0.008		1.75		49.43		45.029		2027.581

				0.0082		3.2		3.33		13.086		171.233				0.0082		3.35		64.14		40.192		1615.435

				0.0084		1.85		4.59		17.624		310.608				0.0084		0.95		54.08		43.452		1888.034

				0.0086		2.3		2.47		8.468		71.706				0.0086		98.55		66.31		40.82		1666.236

				0.0088		1.85		8.24		23.636		558.649				0.0088		2		60.16		43.378		1881.651

				0.009		2.6		6.39		19.814		392.604				0.009		5.3		69.63		41.57		1728.054

				0.0092		2		6.25		19.075		363.866				0.0092		85.4		71.23		40.274		1621.957

				0.0094		2.45		11.9		28.539		814.455				0.0094		5.4		66.9		40.714		1657.606

				0.0096		3.2		8.16		23.172		536.964				0.0096		96		71.22		43.034		1851.931

				0.0098		0.85		7.76		22.144		490.366				0.0098		101		81.77		33.223		1103.795

				0.01		3.45		14.56		31.296		979.461				0.01		95.5		78.28		37.929		1438.587

				0.0102		3.2		11.66		27.406		751.116				0.0102		93.5		84.8		32.17		1034.889

				0.0104		1.35		13.58		30.718		943.579				0.0104		98		87.32		33.992		1155.472

				0.0106		3.05		22.81		36.431		1327.226				0.0106		93.5		82.27		35.163		1236.442

				0.0108		2.25		19.57		35.3		1246.066				0.0108		100		88.32		32.069		1028.422

				0.011		1.3		27.93		39.695		1575.722				0.011		52.2		100.14		99.846		9969.293

				0.0112		3.6		23.07		37.701		1421.379				0.0112		113.4		93.92		28.939		837.468

				0.0114		4.25		24.91		38.279		1465.275				0.0114		109.65		96.82		23.292		542.533

				0.0116		2.4		24.33		37.704		1421.557				0.0116		95.5		94.04		63.502		4032.463

				0.0118		2.45		32.95		42.017		1765.402				0.0118		111.35		97.73		32.332		1045.351

				0.012		3.9		32.95		42.105		1772.856				0.012		102.25		94.68		25.928		672.26

				0.0122		4.5		25.72		38.748		1501.375				0.0122		86		102.16		36.663		1344.176

				0.0124		3.6		33.56		42.229		1783.299				0.0124		130.9		112.1		76.341		5828.01

				0.0126		2.45		32.41		40.69		1655.679

				0.0128		2.5		45.83		43.739		1913.092

				0.013		3.45		45.39		44.561		1985.675

				0.0132		2.9		47.56		43.556		1897.118

				0.0134		2.9		45.8		43.313		1876.02

				0.0136		3.8		64.51		43.145		1861.525

				0.0138		2.8		59.08		43.177		1864.276

				0.014		3.95		60.11		43.076		1855.574

				0.0142		2.75		58.21		43.561		1897.562

				0.0144		3.75		62.34		41.149		1693.277

				0.0146		2.65		59.94		44.44		1974.885

				0.0148		5.05		62.45		42.78		1830.169

				0.015		97.6		69.93		40.042		1603.399

				0.0152		97.6		70.44		40.556		1644.774

				0.0154		87.5		77.13		36.575		1337.751

				0.0156		92.75		80.99		30.661		940.091

				0.0158		92.5		83.22		31.206		973.789

				0.016		98		71.24		41.359		1710.588

				0.0162		89.75		77.82		35.91		1289.563

				0.0164		99		81.25		33.239		1104.816

				0.0166		91		85.07		32.067		1028.308

				0.0168		93.25		84.28		31.789		1010.527

				0.017		94.75		84.79		31.121		968.491

				0.0172		91		84.55		32.193		1036.412

				0.0174		90.5		92.15		21.24		451.119

				0.0176		93.5		89.96		29.702		882.221

				0.0178		89.5		94.16		19.164		367.247

				0.018		94.95		95.15		26.943		725.947

				0.0182		91.75		91.04		22.872		523.15

				0.0184		95		92.82		23.091		533.179

				0.0186		91.25		94.52		19.522		381.101

				0.0188		95.75		90.62		27.521		757.389

				0.019		97.25		92.17		25.718		661.435

				0.0192		51.95		103.42		93.208		8687.701

				0.0194		96.2		93.13		25.923		671.993

				0.0196		98		97.61		24.076		579.675

				0.0198		141.1		105.91		82.06		6733.84

				0.02		96		100.3		17.471		305.242

		Tik baltas triukšmas												1/f triukšmas												1/f ir baltas triukšmas

		Vidurkinama signalų		200						sin(1*w*t)*exp(-30*t)				Vidurkinama signalų		200						sin(1*w*t)*exp(-30*t)				Vidurkinama signalų		200						sin(1*w*t)*exp(-30*t)

		Bandymų skaičius		100										Bandymų skaičius		100										Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 200		Deviacija 200		Nukripimas		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 200		Deviacija 200		Nukripimas		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 200 su b ir 1/f		Deviacija 200 su b ir 1/f		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0		3631		0		0		0		0		0		3631		0		0		0		0		0

				0.0002		0		0		0		0				0.0002		0		0		0		0				0.0002		-0.05		-0.01		0.1		0.01

				0.0004		-0.05		-0.01		0.1		0.01				0.0004		-0.05		-0.02		0.14		0.02				0.0004		-0.05		-0.07		0.26		0.07

				0.0005		-0.05		-0.01		0.1		0.01				0.0005		-0.05		-0.11		0.31		0.1				0.0005		-0.05		-0.16		0.37		0.14

				0.001		-0.05		-0.1		0.3		0.09				0.001		0.1		-0.2		0.49		0.24				0.001		0.1		-0.18		0.54		0.29

				0.0015		0.1		-0.27		0.47		0.22				0.0015		0.1		-0.13		0.63		0.4				0.0015		-0.05		-0.38		0.63		0.4

				0.002		0.1		-0.25		0.5		0.25				0.002		0.2		-0.14		0.88		0.77				0.002		0.2		-0.08		0.93		0.86

				0.0025		0.1		-0.14		0.59		0.34				0.0025		0.3		-0.23		1.06		1.13				0.0025		0.15		-0.18		1.2		1.44

				0.003		0.2		-0.05		0.69		0.47				0.003		0.25		0.21		1.15		1.32				0.003		0.15		0.14		1.37		1.88

				0.0035		-0.05		-0.16		0.73		0.54				0.0035		0.2		0.03		1.11		1.22				0.0035		0.4		0.09		1.52		2.3

				0.004		0.2		-0.05		0.82		0.67				0.004		0.3		0.1		1.4		1.95				0.004		0.05		0.26		1.71		2.92

				0.0045		0.2		0.01		1.04		1.08				0.0045		-0.9		0.06		1.64		2.7				0.0045		1.4		0.32		1.76		3.09

				0.005		0.25		0.07		0.95		0.89				0.005		-0.2		0.22		1.63		2.66				0.005		1.5		0.93		2.05		4.19

				0.0055		0.25		0.27		1.17		1.37				0.0055		0.15		0.36		1.59		2.52				0.0055		-0.7		1.49		8.29		68.72

				0.006		0.25		0.32		1.07		1.15				0.006		1.2		1.66		10.16		103.3				0.006		2.2		3.78		15.66		245.22

				0.0065		0.1		0.42		1.16		1.34				0.0065		0.3		2.45		11.51		132.43				0.0065		-0.65		6.64		21.72		471.65

				0.007		0.15		0.33		1.25		1.56				0.007		1.2		5.77		19.86		394.32				0.007		1.05		14.04		29.93		895.86

				0.0075		0.1		0.48		1.4		1.97				0.0075		0.7		4.27		16.45		270.58				0.0075		-0.3		21.61		36.4		1325.01

				0.008		1.15		0.77		1.46		2.14				0.008		0.55		7.91		22.54		507.88				0.008		2.25		18.59		34.09		1162

				0.0085		1.05		0.95		1.64		2.69				0.0085		1.9		13.29		29.59		875.44				0.0085		1.95		29.63		40.99		1679.93

				0.009		1.4		0.89		1.69		2.87				0.009		1.4		24.61		38.58		1488.6				0.009		2.85		38.81		44.75		2002.72

				0.0095		1.15		0.93		1.63		2.65				0.0095		2.4		20.83		36.05		1299.68				0.0095		3.9		53.8		44.32		1964.22

				0.01		-0.05		1.45		7.61		57.91				0.01		3.95		31.78		42.58		1812.74				0.01		2.65		52.43		44.25		1958.09

				0.0105		1.2		2.02		8.13		66.04				0.0105		2.75		41.8		44.22		1955.37				0.0105		4.45		57.2		44.7		1998.22

				0.011		0.85		1.5		1.87		3.51				0.011		-1.4		47.48		45.32		2054.21				0.011		87.75		70.79		38.48		1480.73

				0.0115		0.5		1.82		8.74		76.39				0.0115		2.75		52.75		43.39		1882.96				0.0115		92.5		74.87		38.06		1448.86

				0.012		3.1		4.65		16.6		275.58				0.012		2.1		59.02		43.63		1903.76				0.012		106.95		80.02		36.21		1311.07

				0.0125		2.9		3.44		13.29		176.59				0.0125		0.8		56.31		44.38		1969.95				0.0125		101.45		84.75		32.49		1055.54

				0.013		2.85		4.17		15.48		239.76				0.013		4.4		67.27		41.7		1738.76				0.013		103.85		88.11		31.43		987.57

				0.0135		2.05		5.08		17.49		305.79				0.0135		95		73.47		37.66		1418.27				0.0135		102.75		89.69		30.74		944.82

				0.014		0.95		8.43		23.63		558.51				0.014		105.65		77.22		39.81		1584.82				0.014		105.45		90.85		35.27		1243.66

				0.0145		1.35		13.8		29.17		850.75				0.0145		102.15		77.93		41.22		1699.04				0.0145		122.7		99.25		38.54		1485.16

				0.015		3.6		19.18		34.46		1187.52				0.015		92		84.57		33.41		1116.01				0.015		90.75		100.58		34.21		1170.37

				0.0155		3.7		26.46		39.99		1598.88				0.0155		102.25		86.83		34.73		1206.28				0.0155		112.1		106.34		65.58		4300.35

				0.016		2.65		21.6		36.29		1316.61				0.016		103.85		86.43		32.31		1044.01				0.016		88.75		111.93		54.55		2975.56

				0.0165		1		24.32		38.54		1485.07				0.0165		96.45		89.84		33.03		1090.98				0.0165		73.6		143.32		164.68		27120.08

				0.017		3.5		37.01		43.46		1888.62				0.017		80.65		99.08		56.03		3139.08				0.017		138.65		129.6		111.64		12463.6

		Tik baltas triukšmas												1/f triukšmas												1/f ir baltas triukšmas

		Vidurkinama signalų		500						sin(1*w*t)*exp(-30*t)				Vidurkinama signalų		500						sin(1*w*t)*exp(-30*t)				Vidurkinama signalų		500						sin(1*w*t)*exp(-30*t)

		Bandymų skaičius		100										Bandymų skaičius		100										Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 500		Deviacija 500		Nukripimas		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 500		Deviacija 500		Nukripimas		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 500 su b ir 1/f		Deviacija 500 su b ir 1/f		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0		3631		0		0		0		0		0		3631		0		0		0		0		0

				0.0005		0		0		0		0				0.0005		-0.05		-0.02		0.141		0.02				0.0005		-0.05		-0.07		0.256		0.066

				0.001		-0.05		-0.04		0.197		0.039				0.001		-0.05		-0.18		0.386		0.149				0.001		-0.05		-0.19		0.394		0.155

				0.0015		-0.05		-0.1		0.302		0.091				0.0015		0.1		-0.26		0.463		0.215				0.0015		-0.05		-0.25		0.575		0.331

				0.002		0.1		-0.15		0.386		0.149				0.002		-0.05		-0.16		0.615		0.378				0.002		-0.05		-0.21		0.715		0.511

				0.0025		0.1		-0.24		0.474		0.225				0.0025		-0.05		-0.2		0.739		0.545				0.0025		-0.05		-0.08		0.72		0.519

				0.003		0.1		-0.22		0.504		0.254				0.003		0.2		-0.17		0.766		0.587				0.003		0.2		-0.15		0.857		0.735

				0.0035		0.1		-0.17		0.62		0.385				0.0035		0.2		-0.14		0.841		0.707				0.0035		-0.1		-0.26		0.991		0.982

				0.004		0.2		-0.25		0.642		0.412				0.004		0.2		-0.15		0.869		0.755				0.004		0.15		-0.06		1.127		1.269

				0.0045		-0.05		-0.13		0.691		0.478				0.0045		-0.9		-0.21		1.192		1.42				0.0045		-0.9		0.07		1.217		1.48

				0.005		0.2		-0.08		0.72		0.519				0.005		-0.75		0.1		1.275		1.626				0.005		0.15		0.27		1.406		1.977

				0.0055		0.2		0.03		0.703		0.494				0.0055		0.9		0.01		1.508		2.273				0.0055		0.15		0.28		1.379		1.901

				0.006		0.2		-0.06		0.851		0.724				0.006		-0.15		0.02		1.517		2.303				0.006		0.15		0.38		1.588		2.521

				0.0065		0.2		-0.03		0.81		0.656				0.0065		0.15		0.19		1.323		1.751				0.0065		0.15		0.28		1.525		2.325

				0.007		0.2		-0.02		0.876		0.767				0.007		-0.15		0.02		1.524		2.323				0.007		0.95		0.43		1.616		2.611

				0.0075		0.3		0.1		1.049		1.101				0.0075		-0.05		0.07		1.76		3.096				0.0075		0.75		1.3		9.277		86.071

				0.008		0.25		0.14		0.899		0.808				0.008		-0.5		0.13		1.931		3.73				0.008		1.85		1.1		1.904		3.626

				0.0085		0.25		0.02		1.119		1.252				0.0085		2.05		0.95		2.096		4.391				0.0085		0.05		0.73		1.869		3.492

				0.009		0.3		0.24		1.173		1.376				0.009		1.5		0.63		2.191		4.801				0.009		-0.85		1.68		8.018		64.28

				0.0095		0.1		0.39		1.197		1.432				0.0095		2.6		0.47		2.032		4.13				0.0095		-0.25		4.05		14.777		218.371

				0.01		-0.75		0.16		1.187		1.408				0.01		0.9		2.61		12.51		156.503				0.01		1.55		1.96		8.928		79.716

				0.0105		0.3		0.22		1.353		1.83				0.0105		1.5		2.21		8.802		77.481				0.0105		1.35		11.03		27.45		753.504

				0.011		1.3		0.35		1.25		1.563				0.011		0.7		2.92		12.565		157.872				0.011		2		6.48		20.433		417.525

				0.0115		-1.25		0.36		1.389		1.93				0.0115		0.7		4.45		16.945		287.139				0.0115		0.5		13.12		30.21		912.672

				0.012		1.25		0.45		1.149		1.321				0.012		0.4		6.86		22.335		498.869				0.012		1.25		20.78		35.805		1281.992

				0.0125		0.1		0.5		1.494		2.232				0.0125		0.45		8.69		24.042		578.034				0.0125		0.35		23.54		37.872		1434.251

				0.013		-0.25		0.57		1.402		1.965				0.013		1.5		16.11		32.899		1082.321				0.013		2.85		37.61		43.193		1865.675

				0.0135		0.15		0.76		1.59		2.528				0.0135		1.35		12.7		29.669		880.232				0.0135		2.9		26.43		40.083		1606.672

				0.014		1.25		1.65		8.274		68.452				0.014		0.9		17.77		34.782		1209.815				0.014		0.95		31.9		40.763		1661.606

				0.0145		-0.2		0.57		1.526		2.328				0.0145		1.1		18.99		34.374		1181.566				0.0145		0.4		37.22		42.72		1824.981

				0.015		0.95		0.83		1.621		2.627				0.015		2.5		24.06		38.648		1493.693				0.015		1.9		47.43		44.142		1948.551

				0.0155		0.15		0.54		1.737		3.019				0.0155		2.25		35.53		42.047		1767.989				0.0155		2.6		56.65		42.668		1820.593

				0.016		0.8		1.18		1.726		2.977				0.016		0.55		40.31		44.403		1971.65				0.016		3.7		60.55		42.808		1832.492

				0.0165		2.05		1.33		1.985		3.941				0.0165		0.6		41.63		44.226		1955.973				0.0165		0.85		56.93		43.526		1894.49

				0.017		-0.2		1.2		1.712		2.929				0.017		0.4		43.86		44.728		2000.586				0.017		4.85		64.73		43.042		1852.603

				0.0175		2.5		1.62		1.958		3.834				0.0175		1.5		45.45		43.452		1888.048				0.0175		91.25		73.4		38.604		1490.263

				0.018		2.65		4.04		14.503		210.342				0.018		1.6		51.31		43.527		1894.6				0.018		102.1		69.07		40.549		1644.248

				0.0185		1.15		2.19		8.076		65.226				0.0185		0.1		56.29		44.287		1961.359

				0.019		0.75		1.61		2.084		4.341				0.019		3.05		52.98		45.044		2028.969

				0.0195		1		4.33		15.556		242.001				0.0195		99.1		59.31		44.733		2001.065

				0.02		2.9		5.81		18.507		342.499				0.02		0.35		58.26		45.22		2044.841

				0.0205		2.05		7.73		22.636		512.401				0.0205		97.45		69.41		42.248		1784.891

				0.021		2		9.66		24.808		615.439				0.021		98.75		74.12		40.006		1600.511

				0.0215		1.1		10.78		25.546		652.577				0.0215		4.3		70.98		41.697		1738.626

				0.022		1.4		11.82		27.943		780.836				0.022		94.25		76.2		38.79		1504.626

				0.0225		2.1		10.81		26.657		710.6				0.0225		91		81.55		36.719		1348.29

				0.023		2.3		13.09		29.553		873.396				0.023		93.25		82.88		33.683		1134.551

				0.0235		3.1		13.46		28.693		823.301				0.0235		93		83.59		35.646		1270.628

				0.024		1.15		15.37		30.739		944.862				0.024		98.25		82.52		36.807		1354.757

				0.0245		3.4		20.28		35.057		1228.971				0.0245		109.95		89.05		41.011		1681.907

				0.025		4.25		18.86		33.691		1135.112				0.025		97		96.9		21.408		458.313

				0.0255		1.3		18.91		33.998		1155.881				0.0255		103.3		91.06		35.738		1277.229

				0.026		3.6		28.04		40.816		1665.978				0.026		121.75		102.1		77.697		6036.798

				0.0265		3.8		34.64		41.354		1710.152				0.0265		106.7		96.3		21.714		471.505

				0.027		3.3		26.78		38.058		1448.375				0.027		96.4		99.64		27.81		773.404

				0.0275		2.75		38.8		44.411		1972.303				0.0275		94.9		97.86		25.717		661.374

				0.028		3.5		40.32		42.746		1827.25				0.028		64.15		122.41		150.104		22531.355

				0.0285		1.8		45.05		44.53		1982.937				0.0285		113.75		103.86		32.416		1050.829

				0.029		2.9		43.96		44.486		1979.029				0.029		88.4		108.8		77.849		6060.525

				0.0295		3.75		48.49		44.458		1976.555				0.0295		149.2		137.24		144.769		20958.103

				0.03		3.6		48.07		43.63		1903.561				0.03		92.45		117.39		67.707		4584.301

				0.0305		1.7		50.67		43.645		1904.85

				0.031		3.5		51.36		42.829		1834.334

				0.0315		4.9		58.22		43.305		1875.325

				0.032		92.35		64.77		40.139		1611.128

				0.0325		4.95		66.55		42.127		1774.674

				0.033		5.85		67.59		40.475		1638.204

				0.0335		100		73.36		36.735		1349.465

				0.034		91.5		71.64		39.035		1523.768

				0.0345		102		72.16		37.727		1423.348

				0.035		94.75		75.7		36.096		1302.899

				0.0355		100.15		81.09		33.969		1153.921

				0.036		103.55		80.12		35.777		1279.985

				0.0365		91.25		81.56		33.369		1113.501

				0.037		95.5		83.11		32.13		1032.321

				0.0375		93.5		81.88		31.852		1014.551

				0.038		96.25		81.87		35.379		1251.67

				0.0385		91		83.38		31.862		1015.187

				0.039		102		91.42		25.392		644.751

				0.0395		93.75		79.79		36.904		1361.925

				0.04		107.55		89.34		25.798		665.56

				0.0405		96.75		95.12		19.991		399.642

				0.041		90.65		90.62		30.958		958.379

				0.0415		94.6		89.64		28.914		836.031

				0.042		97.5		95.31		23.41		548.014

				0.0425		106.15		93.95		29.53		872.028

				0.043		106		97.99		16.636		276.757

				0.0435		97.75		95.96		19.826		393.069

				0.044		102.5		97.31		19.388		375.893

				0.0445		98.25		97.55		21.668		469.482

				0.045		94.25		96.98		22.07		487.07





		0		0		0		0		0		0

		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004

		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005

		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001

		0.0015		0.0015		0.0015		0.0015		0.0015		0.0015

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.002		0.002

		0.0025		0.0025		0.0025		0.0025		0.0025		0.0025

		0.003		0.003		0.003		0.003		0.003		0.003

		0.0035		0.0035		0.0035		0.0035		0.0035		0.0035

		0.004		0.004		0.004		0.004		0.004		0.004

		0.0045		0.0045		0.0045		0.0045		0.0045		0.0045

		0.005		0.005		0.005		0.005		0.005		0.005

		0.0055		0.0055		0.0055		0.0055		0.0055		0.0055

		0.006		0.006		0.006		0.006		0.006		0.006

		0.0065		0.0065		0.0065		0.0065		0.0065		0.0065

		0.007		0.007		0.007		0.007		0.007		0.007

		0.0075		0.0075		0.0075		0.0075		0.0075		0.0075

		0.008		0.008		0.008		0.008		0.008		0.008

		0.0085		0.0085		0.0085		0.0085		0.0085		0.0085

		0.009		0.009		0.009		0.009		0.009		0.009

		0.0095		0.0095		0.0095		0.0095		0.0095		0.0095

		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01

		0.0105		0.0105		0.0105		0.0105		0.0105		0.0105

		0.011		0.011		0.011		0.011		0.011		0.011

		0.0115		0.0115		0.0115		0.0115		0.0115		0.0115

		0.012		0.012		0.012		0.012		0.012		0.012

		0.0125		0.0125		0.0125		0.0125		0.0125		0.0125

		0.013		0.013		0.013		0.013		0.013		0.013

		0.0135		0.0135		0.0135		0.0135		0.0135		0.0135

		0.014		0.014		0.014		0.014		0.014		0.014

		0.0145		0.0145		0.0145		0.0145		0.0145		0.0145

		0.015		0.015		0.015		0.015		0.015		0.015

		0.0155		0.0155		0.0155		0.0155		0.0155		0.0155

		0.016		0.016		0.016		0.016		0.016		0.016

		0.0165		0.0165		0.0165		0.0165		0.0165		0.0165

		0.017		0.017		0.017		0.017		0.017		0.017



Vidurkis 200 su b

Deviacija 200 su b

Vidurkis 200 su 1/f

Deviacija 200 su 1/f

Vidurkis 200 su b ir 1/f

Deviacija 200 su b ir 1/f

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-0.01

0.1

-0.01

0.1

-0.02

0.14

-0.07

0.26

-0.01

0.1

-0.11

0.31

-0.16

0.37

-0.1

0.3

-0.2

0.49

-0.18

0.54

-0.27

0.47

-0.13

0.63

-0.38

0.63

-0.25

0.5

-0.14

0.88

-0.08

0.93

-0.14

0.59

-0.23

1.06

-0.18

1.2

-0.05

0.69

0.21

1.15

0.14

1.37

-0.16

0.73

0.03

1.11

0.09

1.52

-0.05

0.82

0.1

1.4

0.26

1.71

0.01

1.04

0.06

1.64

0.32

1.76

0.07

0.95

0.22

1.63

0.93

2.05

0.27

1.17

0.36

1.59

1.49

8.29

0.32

1.07

1.66

10.16

3.78

15.66

0.42

1.16

2.45

11.51

6.64

21.72

0.33

1.25

5.77

19.86

14.04

29.93

0.48

1.4

4.27

16.45

21.61

36.4

0.77

1.46

7.91

22.54

18.59

34.09

0.95

1.64

13.29

29.59

29.63

40.99

0.89

1.69

24.61

38.58

38.81

44.75

0.93

1.63

20.83

36.05

53.8

44.32

1.45

7.61

31.78

42.58

52.43

44.25

2.02

8.13

41.8

44.22

57.2

44.7

1.5

1.87

47.48

45.32

70.79

38.48

1.82

8.74

52.75

43.39

74.87

38.06

4.65

16.6

59.02

43.63

80.02

36.21

3.44

13.29

56.31

44.38

84.75

32.49

4.17

15.48

67.27

41.7

88.11

31.43

5.08

17.49

73.47

37.66

89.69

30.74

8.43

23.63

77.22

39.81

90.85

35.27

13.8

29.17

77.93

41.22

99.25

38.54

19.18

34.46

84.57

33.41

100.58

34.21

26.46

39.99

86.83

34.73

106.34

65.58

21.6

36.29

86.43

32.31

111.93

54.55

24.32

38.54

89.84

33.03

143.32

164.68

37.01

43.46

99.08

56.03

129.6

111.64



		0		0		0		0		0		0

		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004

		0.0006		0.0006		0.0006		0.0006

		0.0008		0.0008		0.0008		0.0008

		0.001		0.001		0.001		0.001

		0.0012		0.0012		0.0012		0.0012

		0.0014		0.0014		0.0014		0.0014

		0.0016		0.0016		0.0016		0.0016

		0.0018		0.0018		0.0018		0.0018

		0.002		0.002		0.002		0.002

		0.0022		0.0022		0.0022		0.0022

		0.0024		0.0024		0.0024		0.0024

		0.0026		0.0026		0.0026		0.0026

		0.0028		0.0028		0.0028		0.0028

		0.003		0.003		0.003		0.003

		0.0032		0.0032		0.0032		0.0032

		0.0034		0.0034		0.0034		0.0034

		0.0036		0.0036		0.0036		0.0036

		0.0038		0.0038		0.0038		0.0038

		0.004		0.004		0.004		0.004

		0.0042		0.0042		0.0042		0.0042

		0.0044		0.0044		0.0044		0.0044

		0.0046		0.0046		0.0046		0.0046

		0.0048		0.0048		0.0048		0.0048

		0.005		0.005		0.005		0.005

		0.0052		0.0052		0.0052		0.0052

		0.0054		0.0054		0.0054		0.0054

		0.0056		0.0056		0.0056		0.0056

		0.0058		0.0058		0.0058		0.0058

		0.006		0.006		0.006		0.006

		0.0062		0.0062		0.0062		0.0062

		0.0064		0.0064		0.0064		0.0064

		0.0066		0.0066		0.0066		0.0066

		0.0068		0.0068		0.0068		0.0068

		0.007		0.007		0.007		0.007

		0.0072		0.0072		0.0072		0.0072

		0.0074		0.0074		0.0074		0.0074

		0.0076		0.0076		0.0076		0.0076

		0.0078		0.0078		0.0078		0.0078

		0.008		0.008		0.008		0.008

		0.0082		0.0082		0.0082		0.0082

		0.0084		0.0084		0.0084		0.0084

		0.0086		0.0086		0.0086		0.0086

		0.0088		0.0088		0.0088		0.0088

		0.009		0.009		0.009		0.009

		0.0092		0.0092		0.0092		0.0092

		0.0094		0.0094		0.0094		0.0094

		0.0096		0.0096		0.0096		0.0096

		0.0098		0.0098		0.0098		0.0098

		0.01		0.01		0.01		0.01

		0.0102		0.0102		0.0102		0.0102

		0.0104		0.0104		0.0104		0.0104

		0.0106		0.0106		0.0106		0.0106

		0.0108		0.0108		0.0108		0.0108

		0.011		0.011		0.011		0.011

		0.0112		0.0112		0.0112		0.0112

		0.0114		0.0114		0.0114		0.0114

		0.0116		0.0116		0.0116		0.0116

		0.0118		0.0118		0.0118		0.0118

		0.012		0.012		0.012		0.012

		0.0122		0.0122		0.0122		0.0122

		0.0124		0.0124		0.0124		0.0124

		0.0126		0.0126		0.0126		0.0126

		0.0128		0.0128		0.0128		0.0128

		0.013		0.013		0.013		0.013

		0.0132		0.0132		0.0132		0.0132

		0.0134		0.0134		0.0134		0.0134

		0.0136		0.0136		0.0136		0.0136

		0.0138		0.0138		0.0138		0.0138

		0.014		0.014		0.014		0.014

		0.0142		0.0142		0.0142		0.0142

		0.0144		0.0144		0.0144		0.0144

		0.0146		0.0146		0.0146		0.0146

		0.0148		0.0148		0.0148		0.0148

		0.015		0.015		0.015		0.015

		0.0152		0.0152		0.0152		0.0152

		0.0154		0.0154		0.0154		0.0154

		0.0156		0.0156		0.0156		0.0156

		0.0158		0.0158		0.0158		0.0158

		0.016		0.016		0.016		0.016

		0.0162		0.0162		0.0162		0.0162

		0.0164		0.0164		0.0164		0.0164

		0.0166		0.0166		0.0166		0.0166

		0.0168		0.0168		0.0168		0.0168

		0.017		0.017		0.017		0.017

		0.0172		0.0172		0.0172		0.0172

		0.0174		0.0174		0.0174		0.0174

		0.0176		0.0176		0.0176		0.0176

		0.0178		0.0178		0.0178		0.0178

		0.018		0.018		0.018		0.018

		0.0182		0.0182		0.0182		0.0182

		0.0184		0.0184		0.0184		0.0184

		0.0186		0.0186		0.0186		0.0186

		0.0188		0.0188		0.0188		0.0188

		0.019		0.019		0.019		0.019

		0.0192		0.0192		0.0192		0.0192

		0.0194		0.0194		0.0194		0.0194

		0.0196		0.0196		0.0196		0.0196

		0.0198		0.0198		0.0198		0.0198

		0.02		0.02		0.02		0.02



Vidurkis 100 su b

Deviacija 100 su b

Vidurkis 100 su 1/f

Deviacija 100 su 1/f

Vidurkis 100 su b ir 1/f

Deviacija 100 su b ir 1/f

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-0.02

0.141

-0.18

0.386

-0.16

0.368

-0.17

0.473

-0.17

0.378

-0.22

0.579

-0.17

0.403

-0.14

0.779

-0.21

0.498

-0.2

0.752

-0.18

0.575

-0.18

0.833

-0.27

0.633

-0.04

0.931

-0.21

0.608

-0.27

0.952

-0.17

0.667

-0.02

1.137

-0.19

0.734

-0.17

1.215

-0.05

0.702

-0.08

1.161

-0.21

0.844

-0.06

1.489

-0.2

0.778

-0.17

1.198

-0.19

0.929

0.25

1.566

0.05

0.925

0.45

1.61

0.17

0.995

0.31

1.796

0.13

1.089

0.4

1.537

-0.01

0.948

0.09

2.08

0.26

1.151

0.64

1.92

0.42

1.182

0.47

1.987

0.22

1.168

0.52

1.732

0.36

1.142

1.9

9.038

0.41

1.272

2.49

10.448

0.56

1.358

7.28

22.988

0.35

1.395

4.91

17.041

0.43

1.373

5.69

19.902

0.63

1.649

3.14

13.805

0.71

1.465

9.29

25.256

0.91

1.525

15.08

31.724

0.74

1.528

17.01

32.953

1.07

1.479

18.57

33.982

0.88

1.526

25.98

39.194

1.04

1.74

23.07

37.712

0.97

1.598

32.59

42.204

2.06

8.798

29.14

41.527

1.24

1.985

31.08

40.774

2.83

11.904

38.96

43.573

2.41

9.365

45.14

43.972

1.45

1.946

49.43

45.029

3.33

13.086

64.14

40.192

4.59

17.624

54.08

43.452

2.47

8.468

66.31

40.82

8.24

23.636

60.16

43.378

6.39

19.814

69.63

41.57

6.25

19.075

71.23

40.274

11.9

28.539

66.9

40.714

8.16

23.172

71.22

43.034

7.76

22.144

81.77

33.223

14.56

31.296

78.28

37.929

11.66

27.406

84.8

32.17

13.58

30.718

87.32

33.992

22.81

36.431

82.27

35.163

19.57

35.3

88.32

32.069

27.93

39.695

100.14

99.846

23.07

37.701

93.92

28.939

24.91

38.279

96.82

23.292

24.33

37.704

94.04

63.502

32.95

42.017

97.73

32.332

32.95

42.105

94.68

25.928

25.72

38.748

102.16

36.663

33.56

42.229

112.1

76.341

32.41

40.69

106.97

31.131

45.83

43.739

99.26

24.493

45.39

44.561

130.4

121.774

47.56

43.556

108.33

26.503

45.8

43.313

104.9

15.28

64.51

43.145

117.27

53.051

59.08

43.177

116.54

77.22

60.11

43.076

168.64

218.297

58.21

43.561

180.16

223.068

62.34

41.149

193.77

221.124

59.94

44.44

168.09

163.675

62.45

42.78

276.84

342.22

69.93

40.042

230.96

265.415

70.44

40.556

274.58

315.011

77.13

36.575

323.72

374.982

80.99

30.661

345.57

379.737

83.22

31.206

380.74

404.346

71.24

41.359

454.84

407.304

77.82

35.91

437.57

409.72

81.25

33.239

479.6

417.805

85.07

32.067

506.1

430.264

84.28

31.789

556.72

420.109

84.79

31.121

546.3

431.767

84.55

32.193

676.96

469.689

92.15

21.24

651.48

431.175

89.96

29.702

701.79

438.197

94.16

19.164

801.8

420.932

95.15

26.943

867.02

408.35

91.04

22.872

836.46

410.317

92.82

23.091

838.71

372.861

94.52

19.522

978.28

299.804

90.62

27.521

995.75

306.857

92.17

25.718

1011.42

309.369

103.42

93.208

1034.13

341.197

93.13

25.923

1045.6

300.822

97.61

24.076

1083.95

289.451

105.91

82.06

1080.77

245.974

100.3

17.471

1179.73

187.754



		0		0		0		0		0		0

		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005

		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001

		0.0015		0.0015		0.0015		0.0015		0.0015		0.0015

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.002		0.002

		0.0025		0.0025		0.0025		0.0025		0.0025		0.0025

		0.003		0.003		0.003		0.003		0.003		0.003

		0.0035		0.0035		0.0035		0.0035		0.0035		0.0035

		0.004		0.004		0.004		0.004		0.004		0.004

		0.0045		0.0045		0.0045		0.0045		0.0045		0.0045

		0.005		0.005		0.005		0.005		0.005		0.005

		0.0055		0.0055		0.0055		0.0055		0.0055		0.0055

		0.006		0.006		0.006		0.006		0.006		0.006

		0.0065		0.0065		0.0065		0.0065		0.0065		0.0065

		0.007		0.007		0.007		0.007		0.007		0.007

		0.0075		0.0075		0.0075		0.0075		0.0075		0.0075

		0.008		0.008		0.008		0.008		0.008		0.008

		0.0085		0.0085		0.0085		0.0085		0.0085		0.0085

		0.009		0.009		0.009		0.009		0.009		0.009

		0.0095		0.0095		0.0095		0.0095		0.0095		0.0095

		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01

		0.0105		0.0105		0.0105		0.0105		0.0105		0.0105

		0.011		0.011		0.011		0.011		0.011		0.011

		0.0115		0.0115		0.0115		0.0115		0.0115		0.0115

		0.012		0.012		0.012		0.012		0.012		0.012

		0.0125		0.0125		0.0125		0.0125		0.0125		0.0125

		0.013		0.013		0.013		0.013		0.013		0.013

		0.0135		0.0135		0.0135		0.0135		0.0135		0.0135

		0.014		0.014		0.014		0.014		0.014		0.014

		0.0145		0.0145		0.0145		0.0145		0.0145		0.0145

		0.015		0.015		0.015		0.015		0.015		0.015

		0.0155		0.0155		0.0155		0.0155		0.0155		0.0155

		0.016		0.016		0.016		0.016		0.016		0.016

		0.0165		0.0165		0.0165		0.0165		0.0165		0.0165

		0.017		0.017		0.017		0.017		0.017		0.017

		0.0175		0.0175		0.0175		0.0175		0.0175		0.0175

		0.018		0.018		0.018		0.018		0.018		0.018

		0.0185		0.0185		0.0185		0.0185

		0.019		0.019		0.019		0.019

		0.0195		0.0195		0.0195		0.0195

		0.02		0.02		0.02		0.02

						0.0205		0.0205

						0.021		0.021

						0.0215		0.0215

						0.022		0.022

						0.0225		0.0225

						0.023		0.023

						0.0235		0.0235

						0.024		0.024

						0.0245		0.0245

						0.025		0.025

						0.0255		0.0255

						0.026		0.026

						0.0265		0.0265

						0.027		0.027

						0.0275		0.0275

						0.028		0.028

						0.0285		0.0285

						0.029		0.029

						0.0295		0.0295

						0.03		0.03



Vidurkis 500 su b

Deviacija 500 su b

Vidurkis 500 su 1/f

Deviacija 500 su 1/f

Vidurkis 500 su b ir 1/f

Deviacija 500 su b ir 1/f

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

0

0

-0.02

0.141

-0.07

0.256

-0.04

0.197

-0.18

0.386

-0.19

0.394

-0.1

0.302

-0.26

0.463

-0.25

0.575

-0.15

0.386

-0.16

0.615

-0.21

0.715

-0.24

0.474

-0.2

0.739

-0.08

0.72

-0.22

0.504

-0.17

0.766

-0.15

0.857

-0.17

0.62

-0.14

0.841

-0.26

0.991

-0.25

0.642

-0.15

0.869

-0.06

1.127

-0.13

0.691

-0.21

1.192

0.07

1.217

-0.08

0.72

0.1

1.275

0.27

1.406

0.03

0.703

0.01

1.508

0.28

1.379

-0.06

0.851

0.02

1.517

0.38

1.588

-0.03

0.81

0.19

1.323

0.28

1.525

-0.02

0.876

0.02

1.524

0.43

1.616

0.1

1.049

0.07

1.76

1.3

9.277

0.14

0.899

0.13

1.931

1.1

1.904

0.02

1.119

0.95

2.096

0.73

1.869

0.24

1.173

0.63

2.191

1.68

8.018

0.39

1.197

0.47

2.032

4.05

14.777

0.16

1.187

2.61

12.51

1.96

8.928

0.22

1.353

2.21

8.802

11.03

27.45

0.35

1.25

2.92

12.565

6.48

20.433

0.36

1.389

4.45

16.945

13.12

30.21

0.45

1.149

6.86

22.335

20.78

35.805

0.5

1.494

8.69

24.042

23.54

37.872

0.57

1.402

16.11

32.899

37.61

43.193

0.76

1.59

12.7

29.669

26.43

40.083

1.65

8.274

17.77

34.782

31.9

40.763

0.57

1.526

18.99

34.374

37.22

42.72

0.83

1.621

24.06

38.648

47.43

44.142

0.54

1.737

35.53

42.047

56.65

42.668

1.18

1.726

40.31

44.403

60.55

42.808

1.33

1.985

41.63

44.226

56.93

43.526

1.2

1.712

43.86

44.728

64.73

43.042

1.62

1.958

45.45

43.452

73.4

38.604

4.04

14.503

51.31

43.527

69.07

40.549

2.19

8.076

56.29

44.287

1.61

2.084

52.98

45.044

4.33

15.556

59.31

44.733

3.38

12.413

58.26

45.22

69.41

42.248

74.12

40.006

70.98

41.697

76.2

38.79

81.55

36.719

82.88

33.683

83.59

35.646

82.52

36.807

89.05

41.011

96.9

21.408

91.06

35.738

102.1

77.697

96.3

21.714

99.64

27.81

97.86

25.717

122.41

150.104

103.86

32.416

108.8

77.849

137.24

144.769

117.39

67.707



		0		0

		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004

		0.0005		0.0005

		0.001		0.001

		0.0015		0.0015

		0.002		0.002

		0.0025		0.0025

		0.003		0.003

		0.0035		0.0035

		0.004		0.004

		0.0045		0.0045

		0.005		0.005

		0.0055		0.0055

		0.006		0.006

		0.0065		0.0065

		0.007		0.007

		0.0075		0.0075

		0.008		0.008

		0.0085		0.0085

		0.009		0.009

		0.0095		0.0095

		0.01		0.01

		0.0105		0.0105

		0.011		0.011

		0.0115		0.0115

		0.012		0.012

		0.0125		0.0125

		0.013		0.013

		0.0135		0.0135

		0.014		0.014

		0.0145		0.0145

		0.015		0.015

		0.0155		0.0155

		0.016		0.016

		0.0165		0.0165

		0.017		0.017



Vidurkis 200 (1/f triukšmas)

Deviacija 200 (1/  triukšmas)

Utr, V

∆tm, ns

0

0

0

0

-0.002

0.014

-0.011

0.031

-0.02

0.049

-0.013

0.063

-0.014

0.088

-0.023

0.106

0.021

0.115

0.003

0.111

0.01

0.14

0.006

0.164

0.022

0.163

0.036

0.159

0.166

1.016

0.245

1.151

0.577

1.986

0.427

1.645

0.791

2.254

1.329

2.959

2.461

3.858

2.083

3.605

3.178

4.258

4.18

4.422

4.748

4.532

5.275

4.339

5.902

4.363

5.631

4.438

6.727

4.17

7.347

3.766

7.722

3.981

7.793

4.122

8.457

3.341

8.683

3.473

8.643

3.231

8.984

3.303

9.908

5.603



		0		0		0		0

		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004

		0.0006		0.0006

		0.0008		0.0008

		0.001		0.001

		0.0012		0.0012

		0.0014		0.0014

		0.0016		0.0016

		0.0018		0.0018

		0.002		0.002

		0.0022		0.0022

		0.0024		0.0024

		0.0026		0.0026

		0.0028		0.0028

		0.003		0.003

		0.0032		0.0032

		0.0034		0.0034

		0.0036		0.0036

		0.0038		0.0038

		0.004		0.004

		0.0042		0.0042

		0.0044		0.0044

		0.0046		0.0046

		0.0048		0.0048

		0.005		0.005

		0.0052		0.0052

		0.0054		0.0054

		0.0056		0.0056

		0.0058		0.0058

		0.006		0.006

		0.0062		0.0062

		0.0064		0.0064

		0.0066		0.0066

		0.0068		0.0068

		0.007		0.007

		0.0072		0.0072

		0.0074		0.0074

		0.0076		0.0076

		0.0078		0.0078

		0.008		0.008

		0.0082		0.0082

		0.0084		0.0084

		0.0086		0.0086

		0.0088		0.0088

		0.009		0.009

		0.0092		0.0092

		0.0094		0.0094

		0.0096		0.0096

		0.0098		0.0098

		0.01		0.01

		0.0102		0.0102

		0.0104		0.0104

		0.0106		0.0106

		0.0108		0.0108

		0.011		0.011

		0.0112		0.0112

		0.0114		0.0114

		0.0116		0.0116

		0.0118		0.0118

		0.012		0.012

		0.0122		0.0122

		0.0124		0.0124



Vidurkis 100 (1/f triukšmas)

Deviacija 100 (1/   triukšmas)

Vidurkis 100 su b ir 1/f

Deviacija 100 su b ir 1/f

Utr, V

∆tm, ns

0

0

0

0

0

0

-0.018

0.0386

-0.017

0.0473

-0.022

0.0579

-0.014

0.0779

-0.02

0.0752

-0.018

0.0833

-0.004

0.0931

-0.027

0.0952

-0.002

0.1137

-0.017

0.1215

-0.008

0.1161

-0.006

0.1489

-0.017

0.1198

0.025

0.1566

0.045

0.161

0.031

0.1796

0.04

0.1537

0.009

0.208

0.064

0.192

0.047

0.1987

0.052

0.1732

0.19

0.9038

0.249

1.0448

0.728

2.2988

0.491

1.7041

0.569

1.9902

0.314

1.3805

0.929

2.5256

1.508

3.1724

1.701

3.2953

1.857

3.3982

2.598

3.9194

2.307

3.7712

3.259

4.2204

2.914

4.1527

3.108

4.0774

3.896

4.3573

4.514

4.3972

4.943

4.5029

6.414

4.0192

5.408

4.3452

6.631

4.082

6.016

4.3378

6.963

4.157

7.123

4.0274

6.69

4.0714

7.122

4.3034

8.177

3.3223

7.828

3.7929

8.48

3.217

8.732

3.3992

8.227

3.5163

8.832

3.2069

10.014

9.9846

9.392

2.8939

9.682

2.3292

9.404

6.3502

9.773

3.2332

9.468

2.5928

10.216

3.6663

11.21

7.6341



		0		0

		0.0005		0.0005

		0.001		0.001

		0.0015		0.0015

		0.002		0.002

		0.0025		0.0025

		0.003		0.003

		0.0035		0.0035

		0.004		0.004

		0.0045		0.0045

		0.005		0.005

		0.0055		0.0055

		0.006		0.006

		0.0065		0.0065

		0.007		0.007

		0.0075		0.0075

		0.008		0.008

		0.0085		0.0085

		0.009		0.009

		0.0095		0.0095

		0.01		0.01

		0.0105		0.0105

		0.011		0.011

		0.0115		0.0115

		0.012		0.012

		0.0125		0.0125

		0.013		0.013

		0.0135		0.0135

		0.014		0.014

		0.0145		0.0145

		0.015		0.015

		0.0155		0.0155

		0.016		0.016

		0.0165		0.0165

		0.017		0.017

		0.0175		0.0175

		0.018		0.018

		0.0185		0.0185

		0.019		0.019

		0.0195		0.0195

		0.02		0.02

		0.0205		0.0205

		0.021		0.021

		0.0215		0.0215

		0.022		0.022

		0.0225		0.0225

		0.023		0.023

		0.0235		0.0235

		0.024		0.024

		0.0245		0.0245

		0.025		0.025

		0.0255		0.0255

		0.026		0.026

		0.0265		0.0265

		0.027		0.027

		0.0275		0.0275

		0.028		0.028

		0.0285		0.0285

		0.029		0.029

		0.0295		0.0295

		0.03		0.03



Vidurkis 500 (1/f triukšmas)

Deviacija 500 (1/  triukšmas)

Utr, V

∆tm, ns

0

0

-0.002

0.0141

-0.018

0.0386

-0.026

0.0463

-0.016

0.0615

-0.02

0.0739

-0.017

0.0766

-0.014

0.0841

-0.015

0.0869

-0.021

0.1192

0.01

0.1275

0.001

0.1508

0.002

0.1517

0.019

0.1323

0.002

0.1524

0.007

0.176

0.013

0.1931

0.095

0.2096

0.063

0.2191

0.047

0.2032

0.261

1.251

0.221

0.8802

0.292

1.2565

0.445

1.6945

0.686

2.2335

0.869

2.4042

1.611

3.2899

1.27

2.9669

1.777

3.4782

1.899

3.4374

2.406

3.8648

3.553

4.2047

4.031

4.4403

4.163

4.4226

4.386

4.4728

4.545

4.3452

5.131

4.3527

5.629

4.4287

5.298

4.5044

5.931

4.4733

5.826

4.522

6.941

4.2248

7.412

4.0006

7.098

4.1697

7.62

3.879

8.155

3.6719

8.288

3.3683

8.359

3.5646

8.252

3.6807

8.905

4.1011

9.69

2.1408

9.106

3.5738

10.21

7.7697

9.63

2.1714

9.964

2.781

9.786

2.5717

12.241

15.0104

10.386

3.2416

10.88

7.7849

13.724

14.4769

11.739

6.7707



		0		0

		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004

		0.0006		0.0006

		0.0008		0.0008

		0.001		0.001

		0.0012		0.0012

		0.0014		0.0014

		0.0016		0.0016

		0.0018		0.0018

		0.002		0.002

		0.0022		0.0022

		0.0024		0.0024

		0.0026		0.0026

		0.0028		0.0028

		0.003		0.003

		0.0032		0.0032

		0.0034		0.0034

		0.0036		0.0036

		0.0038		0.0038

		0.004		0.004

		0.0042		0.0042

		0.0044		0.0044

		0.0046		0.0046

		0.0048		0.0048

		0.005		0.005

		0.0052		0.0052

		0.0054		0.0054

		0.0056		0.0056

		0.0058		0.0058

		0.006		0.006

		0.0062		0.0062

		0.0064		0.0064



Vidurkis 20 (1/f triukšmas)

Deviacija 20 (1/   triukšmas)

Utr, V

∆tm, ns

0

0

-0.011

0.0345

-0.026

0.0613

-0.025

0.0744

-0.015

0.1067

0.017

0.1055

0.003

0.148

0.037

0.1561

0.04

0.1912

0.15

0.9279

0.253

1.314

0.583

2.0691

0.659

2.17

1.363

3.0028

2.515

3.9888

2.824

3.988

3.618

4.2866

4.236

4.5618

5.025

4.6766

5.726

4.3335

7.047

4.0082

7.294

4.2064

6.927

4.1283

8.037

3.6482

8.448

3.6932

9.402

3.5634

8.936

3.169

9.535

3.5652

10.101

2.3144

10.257

4.4927

12.931

11.2798

14.856

16.2699

13.493

10.4013



		0		0		0		0

		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004

		0.0006		0.0006

		0.0008		0.0008

		0.001		0.001

		0.0012		0.0012

		0.0014		0.0014

		0.0016		0.0016

		0.0018		0.0018

		0.002		0.002

		0.0022		0.0022

		0.0024		0.0024

		0.0026		0.0026

		0.0028		0.0028

		0.003		0.003

		0.0032		0.0032

		0.0034		0.0034

		0.0036		0.0036

		0.0038		0.0038

		0.004		0.004

		0.0042		0.0042

		0.0044		0.0044

		0.0046		0.0046

		0.0048		0.0048

		0.005		0.005

		0.0052		0.0052

		0.0054		0.0054

		0.0056		0.0056

		0.0058		0.0058

		0.006		0.006

		0.0062		0.0062

		0.0064		0.0064

		0.0066		0.0066

		0.0068		0.0068

		0.007		0.007

		0.0072		0.0072

		0.0074		0.0074

		0.0076		0.0076

		0.0078		0.0078

		0.008		0.008

		0.0082		0.0082

		0.0084		0.0084

		0.0086		0.0086

		0.0088		0.0088

		0.009		0.009

		0.0092		0.0092

		0.0094		0.0094

		0.0096		0.0096

		0.0098		0.0098

		0.01		0.01

		0.0102		0.0102

		0.0104		0.0104

		0.0106		0.0106

		0.0108		0.0108

		0.011		0.011

		0.0112		0.0112

		0.0114		0.0114

		0.0116		0.0116

		0.0118		0.0118

		0.012		0.012

		0.0122		0.0122

		0.0124		0.0124

		0.0126		0.0126

		0.0128		0.0128

		0.013		0.013

		0.0132		0.0132

		0.0134		0.0134

		0.0136		0.0136

		0.0138		0.0138

		0.014		0.014

		0.0142		0.0142

		0.0144		0.0144

		0.0146		0.0146

		0.0148		0.0148

		0.015		0.015

		0.0152		0.0152

		0.0154		0.0154

		0.0156		0.0156

		0.0158		0.0158

		0.016		0.016

		0.0162		0.0162

		0.0164		0.0164

		0.0166		0.0166

		0.0168		0.0168

		0.017		0.017

		0.0172		0.0172

		0.0174		0.0174

		0.0176		0.0176

		0.0178		0.0178

		0.018		0.018

		0.0182		0.0182

		0.0184		0.0184

		0.0186		0.0186

		0.0188		0.0188

		0.019		0.019

		0.0192		0.0192

		0.0194		0.0194

		0.0196		0.0196

		0.0198		0.0198

		0.02		0.02



Vidurkis 100 (Baltas triukšmas)

Deviacija 100 (Baltas triukšmas)

Vidurkis 100 su b ir 1/f

Deviacija 100 su b ir 1/f

Utr, V

∆tm, ns

0

0

0

0

0

0

-0.002

0.0141

-0.016

0.0368

-0.017

0.0378

-0.017

0.0403

-0.021

0.0498

-0.018

0.0575

-0.027

0.0633

-0.021

0.0608

-0.017

0.0667

-0.019

0.0734

-0.005

0.0702

-0.021

0.0844

-0.02

0.0778

-0.019

0.0929

0.005

0.0925

0.017

0.0995

0.013

0.1089

-0.001

0.0948

0.026

0.1151

0.042

0.1182

0.022

0.1168

0.036

0.1142

0.041

0.1272

0.056

0.1358

0.035

0.1395

0.043

0.1373

0.063

0.1649

0.071

0.1465

0.091

0.1525

0.074

0.1528

0.107

0.1479

0.088

0.1526

0.104

0.174

0.097

0.1598

0.206

0.8798

0.124

0.1985

0.283

1.1904

0.241

0.9365

0.145

0.1946

0.333

1.3086

0.459

1.7624

0.247

0.8468

0.824

2.3636

0.639

1.9814

0.625

1.9075

1.19

2.8539

0.816

2.3172

0.776

2.2144

1.456

3.1296

1.166

2.7406

1.358

3.0718

2.281

3.6431

1.957

3.53

2.793

3.9695

2.307

3.7701

2.491

3.8279

2.433

3.7704

3.295

4.2017

3.295

4.2105

2.572

3.8748

3.356

4.2229

3.241

4.069

4.583

4.3739

4.539

4.4561

4.756

4.3556

4.58

4.3313

6.451

4.3145

5.908

4.3177

6.011

4.3076

5.821

4.3561

6.234

4.1149

5.994

4.444

6.245

4.278

6.993

4.0042

7.044

4.0556

7.713

3.6575

8.099

3.0661

8.322

3.1206

7.124

4.1359

7.782

3.591

8.125

3.3239

8.507

3.2067

8.428

3.1789

8.479

3.1121

8.455

3.2193

9.215

2.124

8.996

2.9702

9.416

1.9164

9.515

2.6943

9.104

2.2872

9.282

2.3091

9.452

1.9522

9.062

2.7521

9.217

2.5718

10.342

9.3208

9.313

2.5923

9.761

2.4076

10.591

8.206

10.03

1.7471



		0		0

		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004

		0.0005		0.0005

		0.001		0.001

		0.0015		0.0015

		0.002		0.002

		0.0025		0.0025

		0.003		0.003

		0.0035		0.0035

		0.004		0.004

		0.0045		0.0045

		0.005		0.005

		0.0055		0.0055

		0.006		0.006

		0.0065		0.0065

		0.007		0.007

		0.0075		0.0075

		0.008		0.008

		0.0085		0.0085

		0.009		0.009

		0.0095		0.0095

		0.01		0.01

		0.0105		0.0105

		0.011		0.011

		0.0115		0.0115

		0.012		0.012

		0.0125		0.0125

		0.013		0.013

		0.0135		0.0135

		0.014		0.014

		0.0145		0.0145

		0.015		0.015

		0.0155		0.0155

		0.016		0.016

		0.0165		0.0165

		0.017		0.017



Vidurkis 200 (Baltas triukšmas)

Deviacija 200 (Baltas triukšmas)

Utr, V

∆tm, ns

0

0

0

0

-0.001

0.01

-0.001

0.01

-0.01

0.03

-0.027

0.047

-0.025

0.05

-0.014

0.059

-0.005

0.069

-0.016

0.073

-0.005

0.082

0.001

0.104

0.007

0.095

0.027

0.117

0.032

0.107

0.042

0.116

0.033

0.125

0.048

0.14

0.077

0.146

0.095

0.164

0.089

0.169

0.093

0.163

0.145

0.761

0.202

0.813

0.15

0.187

0.182

0.874

0.465

1.66

0.344

1.329

0.417

1.548

0.508

1.749

0.843

2.363

1.38

2.917

1.918

3.446

2.646

3.999

2.16

3.629

2.432

3.854

3.701

4.346



		0		0

		0.0005		0.0005

		0.001		0.001

		0.0015		0.0015

		0.002		0.002

		0.0025		0.0025

		0.003		0.003

		0.0035		0.0035

		0.004		0.004

		0.0045		0.0045

		0.005		0.005

		0.0055		0.0055

		0.006		0.006

		0.0065		0.0065

		0.007		0.007

		0.0075		0.0075

		0.008		0.008

		0.0085		0.0085

		0.009		0.009

		0.0095		0.0095

		0.01		0.01

		0.0105		0.0105

		0.011		0.011

		0.0115		0.0115

		0.012		0.012

		0.0125		0.0125

		0.013		0.013

		0.0135		0.0135

		0.014		0.014

		0.0145		0.0145

		0.015		0.015

		0.0155		0.0155

		0.016		0.016

		0.0165		0.0165

		0.017		0.017

		0.0175		0.0175

		0.018		0.018

		0.0185		0.0185

		0.019		0.019

		0.0195		0.0195

		0.02		0.02

		0.0205		0.0205

		0.021		0.021

		0.0215		0.0215

		0.022		0.022

		0.0225		0.0225

		0.023		0.023

		0.0235		0.0235

		0.024		0.024

		0.0245		0.0245

		0.025		0.025

		0.0255		0.0255

		0.026		0.026

		0.0265		0.0265

		0.027		0.027

		0.0275		0.0275

		0.028		0.028

		0.0285		0.0285

		0.029		0.029

		0.0295		0.0295

		0.03		0.03

		0.0305		0.0305

		0.031		0.031

		0.0315		0.0315

		0.032		0.032

		0.0325		0.0325

		0.033		0.033

		0.0335		0.0335

		0.034		0.034

		0.0345		0.0345

		0.035		0.035

		0.0355		0.0355

		0.036		0.036

		0.0365		0.0365

		0.037		0.037

		0.0375		0.0375

		0.038		0.038

		0.0385		0.0385

		0.039		0.039

		0.0395		0.0395

		0.04		0.04

		0.0405		0.0405

		0.041		0.041

		0.0415		0.0415

		0.042		0.042

		0.0425		0.0425

		0.043		0.043

		0.0435		0.0435

		0.044		0.044

		0.0445		0.0445

		0.045		0.045



Vidurkis 500 (Baltas triukšmas)

Deviacija 500 (Baltas triukšmas)

Utr, V

∆tm, ns

0

0

0

0

-0.004

0.0197

-0.01

0.0302

-0.015

0.0386

-0.024

0.0474

-0.022

0.0504

-0.017

0.062

-0.025

0.0642

-0.013

0.0691

-0.008

0.072

0.003

0.0703

-0.006

0.0851

-0.003

0.081

-0.002

0.0876

0.01

0.1049

0.014

0.0899

0.002

0.1119

0.024

0.1173

0.039

0.1197

0.016

0.1187

0.022

0.1353

0.035

0.125

0.036

0.1389

0.045

0.1149

0.05

0.1494

0.057

0.1402

0.076

0.159

0.165

0.8274

0.057

0.1526

0.083

0.1621

0.054

0.1737

0.118

0.1726

0.133

0.1985

0.12

0.1712

0.162

0.1958

0.404

1.4503

0.219

0.8076

0.161

0.2084

0.433

1.5556

0.581

1.8507

0.773

2.2636

0.966

2.4808

1.078

2.5546

1.182

2.7943

1.081

2.6657

1.309

2.9553

1.346

2.8693

1.537

3.0739

2.028

3.5057

1.886

3.3691

1.891

3.3998

2.804

4.0816

3.464

4.1354

2.678

3.8058

3.88

4.4411

4.032

4.2746

4.505

4.453

4.396

4.4486

4.849

4.4458

4.807

4.363

5.067

4.3645

5.136

4.2829

5.822

4.3305

6.477

4.0139

6.655

4.2127

6.759

4.0475

7.336

3.6735

7.164

3.9035

7.216

3.7727

7.57

3.6096

8.109

3.3969

8.012

3.5777

8.156

3.3369

8.311

3.213

8.188

3.1852

8.187

3.5379

8.338

3.1862

9.142

2.5392

7.979

3.6904

8.934

2.5798

9.512

1.9991

9.062

3.0958

8.964

2.8914

9.531

2.341

9.395

2.953

9.799

1.6636

9.596

1.9826

9.731

1.9388

9.755

2.1668

9.698

2.207



		0		0

		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004

		0.0006		0.0006

		0.0008		0.0008

		0.001		0.001

		0.0012		0.0012

		0.0014		0.0014

		0.0016		0.0016

		0.0018		0.0018

		0.002		0.002

		0.0022		0.0022

		0.0024		0.0024

		0.0026		0.0026

		0.0028		0.0028

		0.003		0.003

		0.0032		0.0032

		0.0034		0.0034

		0.0036		0.0036

		0.0038		0.0038

		0.004		0.004

		0.0042		0.0042

		0.0044		0.0044

		0.0046		0.0046

		0.0048		0.0048

		0.005		0.005

		0.0052		0.0052

		0.0054		0.0054

		0.0056		0.0056

		0.0058		0.0058

		0.006		0.006

		0.0062		0.0062

		0.0064		0.0064

		0.0066		0.0066

		0.0068		0.0068

		0.007		0.007

		0.0072		0.0072

		0.0074		0.0074

		0.0076		0.0076

		0.0078		0.0078

		0.008		0.008

		0.0082		0.0082

		0.0084		0.0084

		0.0086		0.0086

		0.0088		0.0088

		0.009		0.009

		0.0092		0.0092

		0.0094		0.0094

		0.0096		0.0096

		0.0098		0.0098

		0.01		0.01

		0.0102		0.0102



Vidurkis 20 (Baltas triukšmas)

Deviacija 20 (Baltas triukšmas)

Utr, V

∆tm, ns

0

0

-0.005

0.0219

-0.028

0.0451

-0.024

0.0534

-0.015

0.0609

-0.027

0.0737

-0.004

0.0852

-0.003

0.0904

0.007

0.0967

0.018

0.1132

0.015

0.1048

0.035

0.1234

0.07

0.1345

0.051

0.1467

0.048

0.1487

0.163

0.8216

0.101

0.1755

0.216

0.9262

0.141

0.2142

0.168

0.1863

0.356

1.3563

0.42

1.5961

0.888

2.2746

1.243

2.8132

1.673

3.2581

2.085

3.5183

2.759

3.9261

3.064

3.954

4.947

4.2809

4.718

4.4045

5.161

4.4879

6.676

4.1349

6.158

4.2628

6.535

4.2664

7.124

3.9974

7.21

4.0059

7.661

3.5887

8.415

3.2569

8.115

3.3725

8.695

2.8725

9.451

1.986

9.334

3.0122

9.647

1.9396

9.274

2.7983

9.833

2.0826

10.031

2.0106

10.031

1.7266

11.185

10.0647

10.343

1.4094

11.351

5.573

10.677

2.5206

14.013

17.6379



		0		0

		0.0005		0.0005

		0.001		0.001

		0.0015		0.0015

		0.002		0.002

		0.0025		0.0025

		0.003		0.003

		0.0035		0.0035

		0.004		0.004

		0.0045		0.0045

		0.005		0.005

		0.0055		0.0055

		0.006		0.006

		0.0065		0.0065

		0.007		0.007

		0.0075		0.0075

		0.008		0.008

		0.0085		0.0085

		0.009		0.009

		0.0095		0.0095

		0.01		0.01

		0.0105		0.0105

		0.011		0.011

		0.0115		0.0115

		0.012		0.012

		0.0125		0.0125

		0.013		0.013

		0.0135		0.0135

		0.014		0.014

		0.0145		0.0145

		0.015		0.015

		0.0155		0.0155

		0.016		0.016

		0.0165		0.0165

		0.017		0.017

		0.0175		0.0175

		0.018		0.018

		0.0185		0.0185

		0.019		0.019

		0.0195		0.0195

		0.02		0.02

		0.0205		0.0205

		0.021		0.021

		0.0215		0.0215

		0.022		0.022

		0.0225		0.0225

		0.023		0.023

		0.0235		0.0235

		0.024		0.024

		0.0245		0.0245

		0.025		0.025

		0.0255		0.0255

		0.026		0.026

		0.0265		0.0265

		0.027		0.027

		0.0275		0.0275

		0.028		0.028

		0.0285		0.0285

		0.029		0.029

		0.0295		0.0295

		0.03		0.03

		0.0305

		0.031

		0.0315

		0.032

		0.0325

		0.033

		0.0335

		0.034

		0.0345

		0.035

		0.0355

		0.036

		0.0365

		0.037

		0.0375

		0.038

		0.0385

		0.039

		0.0395

		0.04

		0.0405

		0.041

		0.0415

		0.042

		0.0425

		0.043

		0.0435

		0.044

		0.0445

		0.045



Deviacija 500 (Baltas triukšmas)

Deviacija 500 (1/  triukšmas)

Utr, V

∆tm, ns

0

0

0

0.0141

0.0197

0.0386

0.0302

0.0463

0.0386

0.0615

0.0474

0.0739

0.0504

0.0766

0.062

0.0841

0.0642

0.0869

0.0691

0.1192

0.072

0.1275

0.0703

0.1508

0.0851

0.1517

0.081

0.1323

0.0876

0.1524

0.1049

0.176

0.0899

0.1931

0.1119

0.2096

0.1173

0.2191

0.1197

0.2032

0.1187

1.251

0.1353

0.8802

0.125

1.2565

0.1389

1.6945

0.1149

2.2335

0.1494

2.4042

0.1402

3.2899

0.159

2.9669

0.8274

3.4782

0.1526

3.4374

0.1621

3.8648

0.1737

4.2047

0.1726

4.4403

0.1985

4.4226

0.1712

4.4728

0.1958

4.3452

1.4503

4.3527

0.8076

4.4287

0.2084

4.5044

1.5556

4.4733

1.8507

4.522

2.2636

4.2248

2.4808

4.0006

2.5546

4.1697

2.7943

3.879

2.6657

3.6719

2.9553

3.3683

2.8693

3.5646

3.0739

3.6807

3.5057

4.1011

3.3691

2.1408

3.3998

3.5738

4.0816

7.7697

4.1354

2.1714

3.8058

2.781

4.4411

2.5717

4.2746

15.0104

4.453

3.2416

4.4486

7.7849

4.4458

14.4769

4.363

6.7707

4.3645

4.2829

4.3305

4.0139

4.2127

4.0475

3.6735

3.9035

3.7727

3.6096

3.3969

3.5777

3.3369

3.213

3.1852

3.5379

3.1862

2.5392

3.6904

2.5798

1.9991

3.0958

2.8914

2.341

2.953

1.6636

1.9826

1.9388

2.1668

2.207



		Tik baltas triukšmas												1/f triukšmas												1/f ir baltas triukšmas

		Vidurkinama signalų		100						sin(1*w*t)*exp(-30*t)				Vidurkinama signalų		100						sin(1*w*t)*exp(-30*t)				Vidurkinama signalų		100						sin(1*w*t)*exp(-30*t)

		Bandymų skaičius		100										Bandymų skaičius		100										Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 100 su b		Deviacija 100 su b		Nukripimas		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 100 su 1/f		Deviacija 100 su 1/f		Nukripimas		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 100 su b ir 1/f		Deviacija 100 su b ir 1/f		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0		3631		0		0		0		0		0		3631		0		0		0		0		0

																												0.0002

																												0.0004

																												0.0005

																												0.001

																												0.0015

																												0.002

																												0.0025

																												0.003

																												0.0035

																												0.004

																												0.0045

																												0.005

																												0.0055

																												0.006

																												0.0065

																												0.007

																												0.0075

																												0.008

																												0.0085

																												0.009

																												0.0095

																												0.01

																												0.0105

																												0.011

																												0.0115

																												0.012

																												0.0125

																												0.013

																												0.0135

																												0.014

																												0.0145

																												0.015

																												0.0155

																												0.016

																												0.0165

																												0.017

		Tik baltas triukšmas												1/f triukšmas												1/f ir baltas triukšmas

		Vidurkinama signalų		200						sin(1*w*t)*exp(-30*t)				Vidurkinama signalų		200						sin(1*w*t)*exp(-30*t)				Vidurkinama signalų		200						sin(1*w*t)*exp(-30*t)

		Bandymų skaičius		100										Bandymų skaičius		100										Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 200 su b		Deviacija 200 su b		Nukripimas		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 200 su 1/f		Deviacija 200 su 1/f		Nukripimas		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 200 su b ir 1/f		Deviacija 200 su b ir 1/f		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0		3631		0		0		0		0		0		3631		0		0		0		0		0

				0.0002		0		0		0		0				0.0002		0		0		0		0				0.0002		-0.05		-0.01		0.1		0.01

				0.0004		-0.05		-0.01		0.1		0.01				0.0004		-0.05		-0.02		0.14		0.02				0.0004		-0.05		-0.07		0.26		0.07

				0.0005		-0.05		-0.01		0.1		0.01				0.0005		-0.05		-0.11		0.31		0.1				0.0005		-0.05		-0.16		0.37		0.14

				0.001		-0.05		-0.1		0.3		0.09				0.001		0.1		-0.2		0.49		0.24				0.001		0.1		-0.18		0.54		0.29

				0.0015		0.1		-0.27		0.47		0.22				0.0015		0.1		-0.13		0.63		0.4				0.0015		-0.05		-0.38		0.63		0.4

				0.002		0.1		-0.25		0.5		0.25				0.002		0.2		-0.14		0.88		0.77				0.002		0.2		-0.08		0.93		0.86

				0.0025		0.1		-0.14		0.59		0.34				0.0025		0.3		-0.23		1.06		1.13				0.0025		0.15		-0.18		1.2		1.44

				0.003		0.2		-0.05		0.69		0.47				0.003		0.25		0.21		1.15		1.32				0.003		0.15		0.14		1.37		1.88

				0.0035		-0.05		-0.16		0.73		0.54				0.0035		0.2		0.03		1.11		1.22				0.0035		0.4		0.09		1.52		2.3

				0.004		0.2		-0.05		0.82		0.67				0.004		0.3		0.1		1.4		1.95				0.004		0.05		0.26		1.71		2.92

				0.0045		0.2		0.01		1.04		1.08				0.0045		-0.9		0.06		1.64		2.7				0.0045		1.4		0.32		1.76		3.09

				0.005		0.25		0.07		0.95		0.89				0.005		-0.2		0.22		1.63		2.66				0.005		1.5		0.93		2.05		4.19

				0.0055		0.25		0.27		1.17		1.37				0.0055		0.15		0.36		1.59		2.52				0.0055		-0.7		1.49		8.29		68.72

				0.006		0.25		0.32		1.07		1.15				0.006		1.2		1.66		10.16		103.3				0.006		2.2		3.78		15.66		245.22

				0.0065		0.1		0.42		1.16		1.34				0.0065		0.3		2.45		11.51		132.43				0.0065		-0.65		6.64		21.72		471.65

				0.007		0.15		0.33		1.25		1.56				0.007		1.2		5.77		19.86		394.32				0.007		1.05		14.04		29.93		895.86

				0.0075		0.1		0.48		1.4		1.97				0.0075		0.7		4.27		16.45		270.58				0.0075		-0.3		21.61		36.4		1325.01

				0.008		1.15		0.77		1.46		2.14				0.008		0.55		7.91		22.54		507.88				0.008		2.25		18.59		34.09		1162

				0.0085		1.05		0.95		1.64		2.69				0.0085		1.9		13.29		29.59		875.44				0.0085		1.95		29.63		40.99		1679.93

				0.009		1.4		0.89		1.69		2.87				0.009		1.4		24.61		38.58		1488.6				0.009		2.85		38.81		44.75		2002.72

				0.0095		1.15		0.93		1.63		2.65				0.0095		2.4		20.83		36.05		1299.68				0.0095		3.9		53.8		44.32		1964.22

				0.01		-0.05		1.45		7.61		57.91				0.01		3.95		31.78		42.58		1812.74				0.01		2.65		52.43		44.25		1958.09

				0.0105		1.2		2.02		8.13		66.04				0.0105		2.75		41.8		44.22		1955.37				0.0105		4.45		57.2		44.7		1998.22

				0.011		0.85		1.5		1.87		3.51				0.011		-1.4		47.48		45.32		2054.21				0.011		87.75		70.79		38.48		1480.73

				0.0115		0.5		1.82		8.74		76.39				0.0115		2.75		52.75		43.39		1882.96				0.0115		92.5		74.87		38.06		1448.86

				0.012		3.1		4.65		16.6		275.58				0.012		2.1		59.02		43.63		1903.76				0.012		106.95		80.02		36.21		1311.07

				0.0125		2.9		3.44		13.29		176.59				0.0125		0.8		56.31		44.38		1969.95				0.0125		101.45		84.75		32.49		1055.54

				0.013		2.85		4.17		15.48		239.76				0.013		4.4		67.27		41.7		1738.76				0.013		103.85		88.11		31.43		987.57

				0.0135		2.05		5.08		17.49		305.79				0.0135		95		73.47		37.66		1418.27				0.0135		102.75		89.69		30.74		944.82

				0.014		0.95		8.43		23.63		558.51				0.014		105.65		77.22		39.81		1584.82				0.014		105.45		90.85		35.27		1243.66

				0.0145		1.35		13.8		29.17		850.75				0.0145		102.15		77.93		41.22		1699.04				0.0145		122.7		99.25		38.54		1485.16

				0.015		3.6		19.18		34.46		1187.52				0.015		92		84.57		33.41		1116.01				0.015		90.75		100.58		34.21		1170.37

				0.0155		3.7		26.46		39.99		1598.88				0.0155		102.25		86.83		34.73		1206.28				0.0155		112.1		106.34		65.58		4300.35

				0.016		2.65		21.6		36.29		1316.61				0.016		103.85		86.43		32.31		1044.01				0.016		88.75		111.93		54.55		2975.56

				0.0165		1		24.32		38.54		1485.07				0.0165		96.45		89.84		33.03		1090.98				0.0165		73.6		143.32		164.68		27120.08

				0.017		3.5		37.01		43.46		1888.62				0.017		80.65		99.08		56.03		3139.08				0.017		138.65		129.6		111.64		12463.6

		Tik baltas triukšmas												1/f triukšmas												1/f ir baltas triukšmas

		Vidurkinama signalų		500						sin(1*w*t)*exp(-30*t)				Vidurkinama signalų		500						sin(1*w*t)*exp(-30*t)				Vidurkinama signalų		500						sin(1*w*t)*exp(-30*t)

		Bandymų skaičius		100										Bandymų skaičius		100										Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 500 su b		Deviacija 500 su b		Nukripimas		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 500 su 1/f		Deviacija 500 su 1/f		Nukripimas		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 500 su b ir 1/f		Deviacija 500 su b ir 1/f		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0		3631		0		0		0		0		0		3631		0		0		0		0		0

				0.0002												0.0002		0		0		0		0				0.0002

				0.0004												0.0004		-0.05		-0.01		0.1		0.01				0.0004

				0.0005												0.0005		-0.05		-0.04		0.2		0.04				0.0005

				0.001												0.001		-0.05		-0.2		0.4		0.16				0.001

				0.0015												0.0015		0.1		-0.22		0.44		0.19				0.0015

				0.002												0.002		-0.05		-0.34		0.55		0.31				0.002

				0.0025												0.0025		-0.05		-0.33		0.67		0.45				0.0025

				0.003												0.003		0.2		-0.23		0.87		0.76				0.003

				0.0035												0.0035		0.2		-0.21		0.88		0.77				0.0035

				0.004												0.004		0.2		-0.25		0.88		0.78				0.004

				0.0045												0.0045		0.25		-0.06		1.05		1.05				0.0045

				0.005												0.005		0.1		-0.03		1.07		1.14				0.005

				0.0055												0.0055		0.3		0.01		1.28		1.65				0.0055

				0.006												0.006		0.3		-0.06		1.32		1.75				0.006

				0.0065												0.0065		0.95		0.2		1.46		2.14				0.0065

				0.007												0.007		0.15		0.26		1.56		2.44				0.007

				0.0075												0.0075		0.4		0.28		1.66		2.75				0.0075

				0.008												0.008		0.95		0.22		1.71		2.94				0.008

				0.0085												0.0085		0.5		0.31		1.85		3.41				0.0085

				0.009												0.009		1.05		0.73		1.77		3.13				0.009

				0.0095												0.0095		2.5		1.24		2.09		4.39				0.0095

				0.01												0.01		0.75		1.54		9.28		86.05				0.01

				0.0105												0.0105		-0.25		1.67		9.26		85.78				0.0105

				0.011												0.011		1.25		4.74		17.53		307.14				0.011

				0.0115												0.0115		0.75		3.92		14.81		219.37				0.0115

				0.012												0.012												0.012

				0.0125												0.0125												0.0125

				0.013												0.013												0.013

				0.0135												0.0135												0.0135

				0.014												0.014												0.014

				0.0145												0.0145												0.0145

				0.015												0.015												0.015

				0.0155												0.0155												0.0155

				0.016												0.016												0.016

				0.0165												0.0165												0.0165

				0.017												0.017												0.017



f

Deviacija 200 (Baltas triukšmas)

Deviacija 200 (1/  triukšmas)

Utr, V

∆tm, ns

0

0
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0.009
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0.0105
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0.011

0.0115

0.0115

0.012
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0.0125
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0.013

0.013

0.0135

0.0135

0.014

0.014

0.0145

0.0145

0.015

0.015

0.0155

0.0155

0.016

0.016

0.0165

0.0165

0.017

0.017

0

0

0

0

0.01

0.014

0.01

0.031

0.03

0.049

0.047

0.063

0.05

0.088

0.059

0.106

0.069

0.115

0.073

0.111

0.082

0.14

0.104

0.164

0.095

0.163

0.117

0.159

0.107

1.016

0.116

1.151

0.125

1.986

0.14

1.645

0.146

2.254

0.164

2.959

0.169

3.858

0.163

3.605

0.761

4.258

0.813

4.422

0.187

4.532

0.874

4.339

1.66

4.363

1.329

4.438

1.548

4.17

1.749

3.766

2.363

3.981

2.917

4.122

3.446

3.341

3.999

3.473

3.629

3.231

3.854

3.303

4.346

5.603
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Deviacija 100 (Baltas triukšmas)

Deviacija 100 (1/   triukšmas)

Utr, V

∆tm, ns

0

0

0.0002

0.0002

0.0004

0.0004

0.0006

0.0006
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0.001

0.001
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0.0042

0.0042

0.0044
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0.0064

0.0064

0.0066

0.0066
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0.0068

0.007

0.007
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0.0072

0.0074

0.0074

0.0076

0.0076
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0.0078

0.008

0.008

0.0082

0.0082

0.0084

0.0084

0.0086

0.0086

0.0088

0.0088

0.009

0.009

0.0092

0.0092

0.0094

0.0094

0.0096

0.0096

0.0098

0.0098

0.01

0.01

0.0102

0.0102

0.0104

0.0104

0.0106

0.0106

0.0108

0.0108

0.011

0.011

0.0112

0.0112

0.0114

0.0114

0.0116

0.0116

0.0118

0.0118

0.012

0.012

0.0122

0.0122

0.0124

0.0124

0.0126

0.0128

0.013

0.0132

0.0134

0.0136

0.0138

0.014

0.0142

0.0144

0.0146

0.0148

0.015

0.0152

0.0154

0.0156

0.0158

0.016

0.0162

0.0164

0.0166

0.0168

0.017

0.0172

0.0174

0.0176

0.0178

0.018

0.0182

0.0184

0.0186

0.0188

0.019

0.0192

0.0194

0.0196

0.0198

0.02

0

0

0

0

0.0141

0.0386

0.0368

0.0473

0.0378

0.0579

0.0403

0.0779

0.0498

0.0752

0.0575

0.0833

0.0633

0.0931

0.0608

0.0952

0.0667

0.1137

0.0734

0.1215

0.0702

0.1161

0.0844

0.1489

0.0778

0.1198

0.0929

0.1566

0.0925

0.161

0.0995

0.1796

0.1089

0.1537

0.0948

0.208

0.1151

0.192

0.1182

0.1987

0.1168

0.1732

0.1142

0.9038

0.1272

1.0448

0.1358

2.2988

0.1395

1.7041

0.1373

1.9902

0.1649

1.3805

0.1465

2.5256

0.1525

3.1724

0.1528

3.2953

0.1479

3.3982

0.1526

3.9194

0.174

3.7712

0.1598

4.2204

0.8798

4.1527

0.1985

4.0774

1.1904

4.3573

0.9365

4.3972

0.1946

4.5029

1.3086

4.0192

1.7624

4.3452

0.8468

4.082

2.3636

4.3378

1.9814

4.157

1.9075

4.0274

2.8539

4.0714

2.3172

4.3034

2.2144

3.3223

3.1296

3.7929

2.7406

3.217

3.0718

3.3992

3.6431

3.5163

3.53

3.2069

3.9695

9.9846

3.7701

2.8939

3.8279

2.3292

3.7704

6.3502

4.2017

3.2332

4.2105

2.5928

3.8748

3.6663

4.2229

7.6341

4.069

4.3739

4.4561

4.3556

4.3313

4.3145

4.3177

4.3076

4.3561

4.1149

4.444

4.278

4.0042

4.0556

3.6575

3.0661

3.1206

4.1359

3.591

3.3239

3.2067

3.1789

3.1121

3.2193

2.124

2.9702

1.9164

2.6943

2.2872

2.3091

1.9522

2.7521

2.5718

9.3208

2.5923

2.4076

8.206

1.7471
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Deviacija 20 (Baltas triukšmas)

Deviacija 20 (1/   triukšmas)

Utr, V

∆tm, ns

0

0

0.0002

0.0002

0.0004

0.0004

0.0006

0.0006

0.0008

0.0008

0.001

0.001

0.0012

0.0012

0.0014

0.0014

0.0016

0.0016

0.0018

0.0018

0.002

0.002

0.0022

0.0022

0.0024
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0.0026

0.0026

0.0028
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0.003
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0.0032
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0.0038

0.0038

0.004

0.004

0.0042

0.0042

0.0044

0.0044

0.0046

0.0046

0.0048

0.0048

0.005

0.005

0.0052

0.0052

0.0054

0.0054

0.0056

0.0056

0.0058

0.0058

0.006

0.006

0.0062

0.0062

0.0064

0.0064

0.0066

0.0068

0.007

0.0072

0.0074

0.0076

0.0078

0.008

0.0082

0.0084

0.0086

0.0088

0.009

0.0092

0.0094

0.0096

0.0098

0.01

0.0102

0

0

0.0219

0.0345

0.0451

0.0613

0.0534

0.0744

0.0609

0.1067

0.0737

0.1055

0.0852

0.148

0.0904

0.1561

0.0967

0.1912

0.1132

0.9279

0.1048

1.314

0.1234

2.0691

0.1345

2.17

0.1467

3.0028

0.1487

3.9888

0.8216

3.988

0.1755

4.2866

0.9262

4.5618

0.2142

4.6766

0.1863

4.3335

1.3563

4.0082

1.5961

4.2064

2.2746

4.1283

2.8132

3.6482

3.2581

3.6932

3.5183

3.5634

3.9261

3.169

3.954

3.5652

4.2809

2.3144

4.4045

4.4927

4.4879

11.2798

4.1349

16.2699

4.2628

10.4013

4.2664

3.9974

4.0059

3.5887

3.2569

3.3725

2.8725

1.986

3.0122

1.9396

2.7983

2.0826

2.0106

1.7266

10.0647

1.4094

5.573

2.5206

17.6379

f



		0		0		0		0		0		0

		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004

		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005

		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001

		0.0015		0.0015		0.0015		0.0015		0.0015		0.0015

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.002		0.002

		0.0025		0.0025		0.0025		0.0025		0.0025		0.0025

		0.003		0.003		0.003		0.003		0.003		0.003

		0.0035		0.0035		0.0035		0.0035		0.0035		0.0035

		0.004		0.004		0.004		0.004		0.004		0.004

		0.0045		0.0045		0.0045		0.0045		0.0045		0.0045

		0.005		0.005		0.005		0.005		0.005		0.005

		0.0055		0.0055		0.0055		0.0055		0.0055		0.0055

		0.006		0.006		0.006		0.006		0.006		0.006

		0.0065		0.0065		0.0065		0.0065		0.0065		0.0065

		0.007		0.007		0.007		0.007		0.007		0.007

		0.0075		0.0075		0.0075		0.0075		0.0075		0.0075

		0.008		0.008		0.008		0.008		0.008		0.008

		0.0085		0.0085		0.0085		0.0085		0.0085		0.0085

		0.009		0.009		0.009		0.009		0.009		0.009

		0.0095		0.0095		0.0095		0.0095		0.0095		0.0095

		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01

		0.0105		0.0105		0.0105		0.0105		0.0105		0.0105

		0.011		0.011		0.011		0.011		0.011		0.011

		0.0115		0.0115		0.0115		0.0115		0.0115		0.0115

		0.012		0.012		0.012		0.012		0.012		0.012

		0.0125		0.0125		0.0125		0.0125		0.0125		0.0125

		0.013		0.013		0.013		0.013		0.013		0.013

		0.0135		0.0135		0.0135		0.0135		0.0135		0.0135

		0.014		0.014		0.014		0.014		0.014		0.014

		0.0145		0.0145		0.0145		0.0145		0.0145		0.0145

		0.015		0.015		0.015		0.015		0.015		0.015

		0.0155		0.0155		0.0155		0.0155		0.0155		0.0155

		0.016		0.016		0.016		0.016		0.016		0.016

		0.0165		0.0165		0.0165		0.0165		0.0165		0.0165

		0.017		0.017		0.017		0.017		0.017		0.017



Vidurkis 200 (Baltas triukšmas)

Deviacija 200 (Baltas triukšmas)

Vidurkis 200 (1/f triukšmas)

Deviacija 200 (1/f triukšmas)

Vidurkis 200 su b ir 1/f

Deviacija 200 su b ir 1/f

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-0.001

0.01

-0.001

0.01

-0.002

0.014

-0.007

0.026

-0.001

0.01

-0.011

0.031

-0.016

0.037

-0.01

0.03

-0.02

0.049

-0.018

0.054

-0.027

0.047

-0.013

0.063

-0.038

0.063

-0.025

0.05

-0.014

0.088

-0.008

0.093

-0.014

0.059

-0.023

0.106

-0.018

0.12

-0.005

0.069

0.021

0.115

0.014

0.137

-0.016

0.073

0.003

0.111

0.009

0.152

-0.005

0.082

0.01

0.14

0.026

0.171

0.001

0.104

0.006

0.164

0.032

0.176

0.007

0.095

0.022

0.163

0.093

0.205

0.027

0.117

0.036

0.159

0.149

0.829

0.032

0.107

0.166

1.016

0.378

1.566

0.042

0.116

0.245

1.151

0.664

2.172

0.033

0.125

0.577

1.986

1.404

2.993

0.048

0.14

0.427

1.645

2.161

3.64

0.077

0.146

0.791

2.254

1.859

3.409

0.095

0.164

1.329

2.959

2.963

4.099

0.089

0.169

2.461

3.858

3.881

4.475

0.093

0.163

2.083

3.605

5.38

4.432

0.145

0.761

3.178

4.258

5.243

4.425

0.202

0.813

4.18

4.422

5.72

4.47

0.15

0.187

4.748

4.532

7.079

3.848

0.182

0.874

5.275

4.339

7.487

3.806

0.465

1.66

5.902

4.363

8.002

3.621

0.344

1.329

5.631

4.438

8.475

3.249

0.417

1.548

6.727

4.17

8.811

3.143

0.508

1.749

7.347

3.766

8.969

3.074

0.843

2.363

7.722

3.981

9.085

3.527

1.38

2.917

7.793

4.122

9.925

3.854

1.918

3.446

8.457

3.341

10.058

3.421

2.646

3.999

8.683

3.473

10.634

6.558

2.16

3.629

8.643

3.231

11.193

5.455

2.432

3.854

8.984

3.303

14.332

16.468

3.701

4.346

9.908

5.603

12.96

11.164



		0		0		0		0		0		0

		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004

		0.0006		0.0006		0.0006		0.0006

		0.0008		0.0008		0.0008		0.0008

		0.001		0.001		0.001		0.001

		0.0012		0.0012		0.0012		0.0012

		0.0014		0.0014		0.0014		0.0014

		0.0016		0.0016		0.0016		0.0016

		0.0018		0.0018		0.0018		0.0018

		0.002		0.002		0.002		0.002

		0.0022		0.0022		0.0022		0.0022

		0.0024		0.0024		0.0024		0.0024

		0.0026		0.0026		0.0026		0.0026

		0.0028		0.0028		0.0028		0.0028

		0.003		0.003		0.003		0.003

		0.0032		0.0032		0.0032		0.0032

		0.0034		0.0034		0.0034		0.0034

		0.0036		0.0036		0.0036		0.0036

		0.0038		0.0038		0.0038		0.0038

		0.004		0.004		0.004		0.004

		0.0042		0.0042		0.0042		0.0042

		0.0044		0.0044		0.0044		0.0044

		0.0046		0.0046		0.0046		0.0046

		0.0048		0.0048		0.0048		0.0048

		0.005		0.005		0.005		0.005

		0.0052		0.0052		0.0052		0.0052

		0.0054		0.0054		0.0054		0.0054

		0.0056		0.0056		0.0056		0.0056

		0.0058		0.0058		0.0058		0.0058

		0.006		0.006		0.006		0.006

		0.0062		0.0062		0.0062		0.0062

		0.0064		0.0064		0.0064		0.0064

		0.0066		0.0066		0.0066		0.0066

		0.0068		0.0068		0.0068		0.0068

		0.007		0.007		0.007		0.007

		0.0072		0.0072		0.0072		0.0072

		0.0074		0.0074		0.0074		0.0074

		0.0076		0.0076		0.0076		0.0076

		0.0078		0.0078		0.0078		0.0078

		0.008		0.008		0.008		0.008

		0.0082		0.0082		0.0082		0.0082

		0.0084		0.0084		0.0084		0.0084

		0.0086		0.0086		0.0086		0.0086

		0.0088		0.0088		0.0088		0.0088

		0.009		0.009		0.009		0.009

		0.0092		0.0092		0.0092		0.0092

		0.0094		0.0094		0.0094		0.0094

		0.0096		0.0096		0.0096		0.0096

		0.0098		0.0098		0.0098		0.0098

		0.01		0.01		0.01		0.01

		0.0102		0.0102		0.0102		0.0102

		0.0104		0.0104		0.0104		0.0104

		0.0106		0.0106		0.0106		0.0106

		0.0108		0.0108		0.0108		0.0108

		0.011		0.011		0.011		0.011

		0.0112		0.0112		0.0112		0.0112

		0.0114		0.0114		0.0114		0.0114

		0.0116		0.0116		0.0116		0.0116

		0.0118		0.0118		0.0118		0.0118

		0.012		0.012		0.012		0.012

		0.0122		0.0122		0.0122		0.0122

		0.0124		0.0124		0.0124		0.0124

		0.0126		0.0126

		0.0128		0.0128

		0.013		0.013

		0.0132		0.0132

		0.0134		0.0134

		0.0136		0.0136

		0.0138		0.0138

		0.014		0.014

		0.0142		0.0142

		0.0144		0.0144

		0.0146		0.0146

		0.0148		0.0148

		0.015		0.015

		0.0152		0.0152

		0.0154		0.0154

		0.0156		0.0156

		0.0158		0.0158

		0.016		0.016

		0.0162		0.0162

		0.0164		0.0164

		0.0166		0.0166

		0.0168		0.0168

		0.017		0.017

		0.0172		0.0172

		0.0174		0.0174

		0.0176		0.0176

		0.0178		0.0178

		0.018		0.018

		0.0182		0.0182

		0.0184		0.0184

		0.0186		0.0186

		0.0188		0.0188

		0.019		0.019

		0.0192		0.0192

		0.0194		0.0194

		0.0196		0.0196

		0.0198		0.0198

		0.02		0.02



Vidurkis 100 (Baltas triukšmas)

Deviacija 100 (Baltas triukšmas)

Vidurkis 100 (1/f triukšmas)

Deviacija 100 (1/   triukšmas)

Vidurkis 100 su b ir 1/f

Deviacija 100 su b ir 1/f

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-0.002

0.0141

-0.018

0.0386

-0.016

0.0368

-0.017

0.0473

-0.017

0.0378

-0.022

0.0579

-0.017

0.0403

-0.014

0.0779

-0.021

0.0498

-0.02

0.0752

-0.018

0.0575

-0.018

0.0833

-0.027

0.0633

-0.004

0.0931

-0.021

0.0608

-0.027

0.0952

-0.017

0.0667

-0.002

0.1137

-0.019

0.0734

-0.017

0.1215

-0.005

0.0702

-0.008

0.1161

-0.021

0.0844

-0.006

0.1489

-0.02

0.0778

-0.017

0.1198

-0.019

0.0929

0.025

0.1566

0.005

0.0925

0.045

0.161

0.017

0.0995

0.031

0.1796

0.013

0.1089

0.04

0.1537

-0.001

0.0948

0.009

0.208

0.026

0.1151

0.064

0.192

0.042

0.1182

0.047

0.1987

0.022

0.1168

0.052

0.1732

0.036

0.1142

0.19

0.9038

0.041

0.1272

0.249

1.0448

0.056

0.1358

0.728

2.2988

0.035

0.1395

0.491

1.7041

0.043

0.1373

0.569

1.9902

0.063

0.1649

0.314

1.3805

0.071

0.1465

0.929

2.5256

0.091

0.1525

1.508

3.1724

0.074

0.1528

1.701

3.2953

0.107

0.1479

1.857

3.3982

0.088

0.1526

2.598

3.9194

0.104

0.174

2.307

3.7712

0.097

0.1598

3.259

4.2204

0.206

0.8798

2.914

4.1527

0.124

0.1985

3.108

4.0774

0.283

1.1904

3.896

4.3573

0.241

0.9365

4.514

4.3972

0.145

0.1946

4.943

4.5029

0.333

1.3086

6.414

4.0192

0.459

1.7624

5.408

4.3452

0.247

0.8468

6.631

4.082

0.824

2.3636

6.016

4.3378

0.639

1.9814

6.963

4.157

0.625

1.9075

7.123

4.0274

1.19

2.8539

6.69

4.0714

0.816

2.3172

7.122

4.3034

0.776

2.2144

8.177

3.3223

1.456

3.1296

7.828

3.7929

1.166

2.7406

8.48

3.217

1.358

3.0718

8.732

3.3992

2.281

3.6431

8.227

3.5163

1.957

3.53

8.832

3.2069

2.793

3.9695

10.014

9.9846

2.307

3.7701

9.392

2.8939

2.491

3.8279

9.682

2.3292

2.433

3.7704

9.404

6.3502

3.295

4.2017

9.773

3.2332

3.295

4.2105

9.468

2.5928

2.572

3.8748

10.216

3.6663

3.356

4.2229

11.21

7.6341

3.241

4.069

4.583

4.3739

4.539

4.4561

4.756

4.3556

4.58

4.3313

6.451

4.3145

5.908

4.3177

6.011

4.3076

5.821

4.3561

6.234

4.1149

5.994

4.444

6.245

4.278

6.993

4.0042

7.044

4.0556

7.713

3.6575

8.099

3.0661

8.322

3.1206

7.124

4.1359

7.782

3.591

8.125

3.3239

8.507

3.2067

8.428

3.1789

8.479

3.1121

8.455

3.2193

9.215

2.124

8.996

2.9702

9.416

1.9164

9.515

2.6943

9.104

2.2872

9.282

2.3091

9.452

1.9522

9.062

2.7521

9.217

2.5718

10.342

9.3208

9.313

2.5923

9.761

2.4076

10.591

8.206

10.03

1.7471



		0		0		0		0		0		0

		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005

		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001

		0.0015		0.0015		0.0015		0.0015		0.0015		0.0015

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.002		0.002

		0.0025		0.0025		0.0025		0.0025		0.0025		0.0025

		0.003		0.003		0.003		0.003		0.003		0.003

		0.0035		0.0035		0.0035		0.0035		0.0035		0.0035

		0.004		0.004		0.004		0.004		0.004		0.004

		0.0045		0.0045		0.0045		0.0045		0.0045		0.0045

		0.005		0.005		0.005		0.005		0.005		0.005

		0.0055		0.0055		0.0055		0.0055		0.0055		0.0055

		0.006		0.006		0.006		0.006		0.006		0.006

		0.0065		0.0065		0.0065		0.0065		0.0065		0.0065

		0.007		0.007		0.007		0.007		0.007		0.007

		0.0075		0.0075		0.0075		0.0075		0.0075		0.0075

		0.008		0.008		0.008		0.008		0.008		0.008

		0.0085		0.0085		0.0085		0.0085		0.0085		0.0085

		0.009		0.009		0.009		0.009		0.009		0.009

		0.0095		0.0095		0.0095		0.0095		0.0095		0.0095

		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01

		0.0105		0.0105		0.0105		0.0105		0.0105		0.0105

		0.011		0.011		0.011		0.011		0.011		0.011

		0.0115		0.0115		0.0115		0.0115		0.0115		0.0115

		0.012		0.012		0.012		0.012		0.012		0.012

		0.0125		0.0125		0.0125		0.0125		0.0125		0.0125

		0.013		0.013		0.013		0.013		0.013		0.013

		0.0135		0.0135		0.0135		0.0135		0.0135		0.0135

		0.014		0.014		0.014		0.014		0.014		0.014

		0.0145		0.0145		0.0145		0.0145		0.0145		0.0145

		0.015		0.015		0.015		0.015		0.015		0.015

		0.0155		0.0155		0.0155		0.0155		0.0155		0.0155

		0.016		0.016		0.016		0.016		0.016		0.016

		0.0165		0.0165		0.0165		0.0165		0.0165		0.0165

		0.017		0.017		0.017		0.017		0.017		0.017

		0.0175		0.0175		0.0175		0.0175		0.0175		0.0175

		0.018		0.018		0.018		0.018		0.018		0.018

		0.0185		0.0185		0.0185		0.0185

		0.019		0.019		0.019		0.019

		0.0195		0.0195		0.0195		0.0195

		0.02		0.02		0.02		0.02

		0.0205		0.0205		0.0205		0.0205

		0.021		0.021		0.021		0.021

		0.0215		0.0215		0.0215		0.0215

		0.022		0.022		0.022		0.022

		0.0225		0.0225		0.0225		0.0225

		0.023		0.023		0.023		0.023

		0.0235		0.0235		0.0235		0.0235

		0.024		0.024		0.024		0.024

		0.0245		0.0245		0.0245		0.0245

		0.025		0.025		0.025		0.025

		0.0255		0.0255		0.0255		0.0255

		0.026		0.026		0.026		0.026

		0.0265		0.0265		0.0265		0.0265

		0.027		0.027		0.027		0.027

		0.0275		0.0275		0.0275		0.0275

		0.028		0.028		0.028		0.028

		0.0285		0.0285		0.0285		0.0285

		0.029		0.029		0.029		0.029

		0.0295		0.0295		0.0295		0.0295

		0.03		0.03		0.03		0.03

		0.0305		0.0305

		0.031		0.031

		0.0315		0.0315

		0.032		0.032

		0.0325		0.0325

		0.033		0.033

		0.0335		0.0335

		0.034		0.034

		0.0345		0.0345

		0.035		0.035

		0.0355		0.0355

		0.036		0.036

		0.0365		0.0365

		0.037		0.037

		0.0375		0.0375

		0.038		0.038

		0.0385		0.0385

		0.039		0.039

		0.0395		0.0395

		0.04		0.04

		0.0405		0.0405

		0.041		0.041

		0.0415		0.0415

		0.042		0.042

		0.0425		0.0425

		0.043		0.043

		0.0435		0.0435

		0.044		0.044

		0.0445		0.0445

		0.045		0.045



Vidurkis 500 (Baltas triukšmas)

Deviacija 500 (Baltas triukšmas)

Vidurkis 500 (1/f triukšmas)

Deviacija 500 (1/f triukšmas)

Vidurkis 500 su b ir 1/f

Deviacija 500 su b ir 1/f

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

0

0

-0.002

0.0141

-0.007

0.0256

-0.004

0.0197

-0.018

0.0386

-0.019

0.0394

-0.01

0.0302

-0.026

0.0463

-0.025

0.0575

-0.015

0.0386

-0.016

0.0615

-0.021

0.0715

-0.024

0.0474

-0.02

0.0739

-0.008

0.072

-0.022

0.0504

-0.017

0.0766

-0.015

0.0857

-0.017

0.062

-0.014

0.0841

-0.026

0.0991

-0.025

0.0642

-0.015

0.0869

-0.006

0.1127

-0.013

0.0691

-0.021

0.1192

0.007

0.1217

-0.008

0.072

0.01

0.1275

0.027

0.1406

0.003

0.0703

0.001

0.1508

0.028

0.1379

-0.006

0.0851

0.002

0.1517

0.038

0.1588

-0.003

0.081

0.019

0.1323

0.028

0.1525

-0.002

0.0876

0.002

0.1524

0.043

0.1616

0.01

0.1049

0.007

0.176

0.13

0.9277

0.014

0.0899

0.013

0.1931

0.11

0.1904

0.002

0.1119

0.095

0.2096

0.073

0.1869

0.024

0.1173

0.063

0.2191

0.168

0.8018

0.039

0.1197

0.047

0.2032

0.405

1.4777

0.016

0.1187

0.261

1.251

0.196

0.8928

0.022

0.1353

0.221

0.8802

1.103

2.745

0.035

0.125

0.292

1.2565

0.648

2.0433

0.036

0.1389

0.445

1.6945

1.312

3.021

0.045

0.1149

0.686

2.2335

2.078

3.5805

0.05

0.1494

0.869

2.4042

2.354

3.7872

0.057

0.1402

1.611

3.2899

3.761

4.3193

0.076

0.159

1.27

2.9669

2.643

4.0083

0.165

0.8274

1.777

3.4782

3.19

4.0763

0.057

0.1526

1.899

3.4374

3.722

4.272

0.083

0.1621

2.406

3.8648

4.743

4.4142

0.054

0.1737

3.553

4.2047

5.665

4.2668

0.118

0.1726

4.031

4.4403

6.055

4.2808

0.133

0.1985

4.163

4.4226

5.693

4.3526

0.12

0.1712

4.386

4.4728

6.473

4.3042

0.162

0.1958

4.545

4.3452

7.34

3.8604

0.404

1.4503

5.131

4.3527

6.907

4.0549

0.219

0.8076

5.629

4.4287

0.161

0.2084

5.298

4.5044

0.433

1.5556

5.931

4.4733

0.581

1.8507

5.826

4.522

0.773

2.2636

6.941

4.2248

0.966

2.4808

7.412

4.0006

1.078

2.5546

7.098

4.1697

1.182

2.7943

7.62

3.879

1.081

2.6657

8.155

3.6719

1.309

2.9553

8.288

3.3683

1.346

2.8693

8.359

3.5646

1.537

3.0739

8.252

3.6807

2.028

3.5057

8.905

4.1011

1.886

3.3691

9.69

2.1408

1.891

3.3998

9.106

3.5738

2.804

4.0816

10.21

7.7697

3.464

4.1354

9.63

2.1714

2.678

3.8058

9.964

2.781

3.88

4.4411

9.786

2.5717

4.032

4.2746

12.241

15.0104

4.505

4.453

10.386

3.2416

4.396

4.4486

10.88

7.7849

4.849

4.4458

13.724

14.4769

4.807

4.363

11.739

6.7707

5.067

4.3645

5.136

4.2829

5.822

4.3305

6.477

4.0139

6.655

4.2127

6.759

4.0475

7.336

3.6735

7.164

3.9035

7.216

3.7727

7.57

3.6096

8.109

3.3969

8.012

3.5777

8.156

3.3369

8.311

3.213

8.188

3.1852

8.187

3.5379

8.338

3.1862

9.142

2.5392

7.979

3.6904

8.934

2.5798

9.512

1.9991

9.062

3.0958

8.964

2.8914

9.531

2.341

9.395

2.953

9.799

1.6636

9.596

1.9826

9.731

1.9388

9.755

2.1668

9.698

2.207



		0		0		0		0		0		0

		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004

		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005

		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001

		0.0015		0.0015		0.0015		0.0015		0.0015		0.0015

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.002		0.002

		0.0025		0.0025		0.0025		0.0025		0.0025		0.0025

		0.003		0.003		0.003		0.003		0.003		0.003

		0.0035		0.0035		0.0035		0.0035		0.0035		0.0035

		0.004		0.004		0.004		0.004		0.004		0.004

		0.0045		0.0045		0.0045		0.0045		0.0045		0.0045

		0.005		0.005		0.005		0.005		0.005		0.005

		0.0055		0.0055		0.0055		0.0055		0.0055		0.0055

		0.006		0.006		0.006		0.006		0.006		0.006

		0.0065		0.0065		0.0065		0.0065		0.0065		0.0065

		0.007		0.007		0.007		0.007		0.007		0.007

		0.0075		0.0075		0.0075		0.0075		0.0075		0.0075

		0.008		0.008		0.008		0.008		0.008		0.008

		0.0085		0.0085		0.0085		0.0085		0.0085		0.0085

		0.009		0.009		0.009		0.009		0.009		0.009

		0.0095		0.0095		0.0095		0.0095		0.0095		0.0095

		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01

		0.0105		0.0105		0.0105		0.0105		0.0105		0.0105

		0.011		0.011		0.011		0.011		0.011		0.011

		0.0115		0.0115		0.0115		0.0115		0.0115		0.0115

		0.012		0.012		0.012		0.012		0.012		0.012

		0.0125		0.0125		0.0125		0.0125		0.0125		0.0125

		0.013		0.013		0.013		0.013		0.013		0.013

		0.0135		0.0135		0.0135		0.0135		0.0135		0.0135

		0.014		0.014		0.014		0.014		0.014		0.014

		0.0145		0.0145		0.0145		0.0145		0.0145		0.0145

		0.015		0.015		0.015		0.015		0.015		0.015

		0.0155		0.0155		0.0155		0.0155		0.0155		0.0155

		0.016		0.016		0.016		0.016		0.016		0.016

		0.0165		0.0165		0.0165		0.0165		0.0165		0.0165

		0.017		0.017		0.017		0.017		0.017		0.017



Vidurkis 200 (Baltas triukšmas)

Deviacija 200 (Baltas triukšmas)

Vidurkis 200 (1/f triukšmas)

Deviacija 200 (1/f triukšmas)

Vidurkis 200 su b ir 1/f

Deviacija 200 su b ir 1/f

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-0.001

0.01

-0.001

0.01

-0.002

0.014

-0.007

0.026

-0.001

0.01

-0.011

0.031

-0.016

0.037

-0.01

0.03

-0.02

0.049

-0.018

0.054

-0.027

0.047

-0.013

0.063

-0.038

0.063

-0.025

0.05

-0.014

0.088

-0.008

0.093

-0.014

0.059

-0.023

0.106

-0.018

0.12

-0.005

0.069

0.021

0.115

0.014

0.137

-0.016

0.073

0.003

0.111

0.009

0.152

-0.005

0.082

0.01

0.14

0.026

0.171

0.001

0.104

0.006

0.164

0.032

0.176

0.007

0.095

0.022

0.163

0.093

0.205

0.027

0.117

0.036

0.159

0.149

0.829

0.032

0.107

0.166

1.016

0.378

1.566

0.042

0.116

0.245

1.151

0.664

2.172

0.033

0.125

0.577

1.986

1.404

2.993

0.048

0.14

0.427

1.645

2.161

3.64

0.077

0.146

0.791

2.254

1.859

3.409

0.095

0.164

1.329

2.959

2.963

4.099

0.089

0.169

2.461

3.858

3.881

4.475

0.093

0.163

2.083

3.605

5.38

4.432

0.145

0.761

3.178

4.258

5.243

4.425

0.202

0.813

4.18

4.422

5.72

4.47

0.15

0.187

4.748

4.532

7.079

3.848

0.182

0.874

5.275

4.339

7.487

3.806

0.465

1.66

5.902

4.363

8.002

3.621

0.344

1.329

5.631

4.438

8.475

3.249

0.417

1.548

6.727

4.17

8.811

3.143

0.508

1.749

7.347

3.766

8.969

3.074

0.843

2.363

7.722

3.981

9.085

3.527

1.38

2.917

7.793

4.122

9.925

3.854

1.918

3.446

8.457

3.341

10.058

3.421

2.646

3.999

8.683

3.473

10.634

6.558

2.16

3.629

8.643

3.231

11.193

5.455

2.432

3.854

8.984

3.303

14.332

16.468

3.701

4.346

9.908

5.603

12.96

11.164



		0		0		0		0		0		0

		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004

		0.0006		0.0006		0.0006		0.0006

		0.0008		0.0008		0.0008		0.0008

		0.001		0.001		0.001		0.001

		0.0012		0.0012		0.0012		0.0012

		0.0014		0.0014		0.0014		0.0014

		0.0016		0.0016		0.0016		0.0016

		0.0018		0.0018		0.0018		0.0018

		0.002		0.002		0.002		0.002

		0.0022		0.0022		0.0022		0.0022

		0.0024		0.0024		0.0024		0.0024

		0.0026		0.0026		0.0026		0.0026

		0.0028		0.0028		0.0028		0.0028

		0.003		0.003		0.003		0.003

		0.0032		0.0032		0.0032		0.0032

		0.0034		0.0034		0.0034		0.0034

		0.0036		0.0036		0.0036		0.0036

		0.0038		0.0038		0.0038		0.0038

		0.004		0.004		0.004		0.004

		0.0042		0.0042		0.0042		0.0042

		0.0044		0.0044		0.0044		0.0044

		0.0046		0.0046		0.0046		0.0046

		0.0048		0.0048		0.0048		0.0048

		0.005		0.005		0.005		0.005

		0.0052		0.0052		0.0052		0.0052

		0.0054		0.0054		0.0054		0.0054

		0.0056		0.0056		0.0056		0.0056

		0.0058		0.0058		0.0058		0.0058

		0.006		0.006		0.006		0.006

		0.0062		0.0062		0.0062		0.0062

		0.0064		0.0064		0.0064		0.0064

		0.0066		0.0066		0.0066		0.0066

		0.0068		0.0068		0.0068		0.0068

		0.007		0.007		0.007		0.007

		0.0072		0.0072		0.0072		0.0072

		0.0074		0.0074		0.0074		0.0074

		0.0076		0.0076		0.0076		0.0076

		0.0078		0.0078		0.0078		0.0078

		0.008		0.008		0.008		0.008

		0.0082		0.0082		0.0082		0.0082

		0.0084		0.0084		0.0084		0.0084

		0.0086		0.0086		0.0086		0.0086

		0.0088		0.0088		0.0088		0.0088

		0.009		0.009		0.009		0.009

		0.0092		0.0092		0.0092		0.0092

		0.0094		0.0094		0.0094		0.0094

		0.0096		0.0096		0.0096		0.0096

		0.0098		0.0098		0.0098		0.0098

		0.01		0.01		0.01		0.01

		0.0102		0.0102		0.0102		0.0102

		0.0104		0.0104		0.0104		0.0104

		0.0106		0.0106		0.0106		0.0106

		0.0108		0.0108		0.0108		0.0108

		0.011		0.011		0.011		0.011

		0.0112		0.0112		0.0112		0.0112

		0.0114		0.0114		0.0114		0.0114

		0.0116		0.0116		0.0116		0.0116

		0.0118		0.0118		0.0118		0.0118

		0.012		0.012		0.012		0.012

		0.0122		0.0122		0.0122		0.0122

		0.0124		0.0124		0.0124		0.0124

		0.0126		0.0126

		0.0128		0.0128

		0.013		0.013

		0.0132		0.0132

		0.0134		0.0134

		0.0136		0.0136

		0.0138		0.0138

		0.014		0.014

		0.0142		0.0142

		0.0144		0.0144

		0.0146		0.0146

		0.0148		0.0148

		0.015		0.015

		0.0152		0.0152

		0.0154		0.0154

		0.0156		0.0156

		0.0158		0.0158

		0.016		0.016

		0.0162		0.0162

		0.0164		0.0164

		0.0166		0.0166

		0.0168		0.0168

		0.017		0.017

		0.0172		0.0172

		0.0174		0.0174

		0.0176		0.0176

		0.0178		0.0178

		0.018		0.018

		0.0182		0.0182

		0.0184		0.0184

		0.0186		0.0186

		0.0188		0.0188

		0.019		0.019

		0.0192		0.0192

		0.0194		0.0194

		0.0196		0.0196

		0.0198		0.0198

		0.02		0.02



Vidurkis 100 (Baltas triukšmas)

Deviacija 100 (Baltas triukšmas)

Vidurkis 100 (1/f triukšmas)

Deviacija 100 (1/   triukšmas)

Vidurkis 100 su b ir 1/f

Deviacija 100 su b ir 1/f

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-0.002

0.0141

-0.018

0.0386

-0.016

0.0368

-0.017

0.0473

-0.017

0.0378

-0.022

0.0579

-0.017

0.0403

-0.014

0.0779

-0.021

0.0498

-0.02

0.0752

-0.018

0.0575

-0.018

0.0833

-0.027

0.0633

-0.004

0.0931

-0.021

0.0608

-0.027

0.0952

-0.017

0.0667

-0.002

0.1137

-0.019

0.0734

-0.017

0.1215

-0.005

0.0702

-0.008

0.1161

-0.021

0.0844

-0.006

0.1489

-0.02

0.0778

-0.017

0.1198

-0.019

0.0929

0.025

0.1566

0.005

0.0925

0.045

0.161

0.017

0.0995

0.031

0.1796

0.013

0.1089

0.04

0.1537

-0.001

0.0948

0.009

0.208

0.026

0.1151

0.064

0.192

0.042

0.1182

0.047

0.1987

0.022

0.1168

0.052

0.1732

0.036

0.1142

0.19

0.9038

0.041

0.1272

0.249

1.0448

0.056

0.1358

0.728

2.2988

0.035

0.1395

0.491

1.7041

0.043

0.1373

0.569

1.9902

0.063

0.1649

0.314

1.3805

0.071

0.1465

0.929

2.5256

0.091

0.1525

1.508

3.1724

0.074

0.1528

1.701

3.2953

0.107

0.1479

1.857

3.3982

0.088

0.1526

2.598

3.9194

0.104

0.174

2.307

3.7712

0.097

0.1598

3.259

4.2204

0.206

0.8798

2.914

4.1527

0.124

0.1985

3.108

4.0774

0.283

1.1904

3.896

4.3573

0.241

0.9365

4.514

4.3972

0.145

0.1946

4.943

4.5029

0.333

1.3086

6.414

4.0192

0.459

1.7624

5.408

4.3452

0.247

0.8468

6.631

4.082

0.824

2.3636

6.016

4.3378

0.639

1.9814

6.963

4.157

0.625

1.9075

7.123

4.0274

1.19

2.8539

6.69

4.0714

0.816

2.3172

7.122

4.3034

0.776

2.2144

8.177

3.3223

1.456

3.1296

7.828

3.7929

1.166

2.7406

8.48

3.217

1.358

3.0718

8.732

3.3992

2.281

3.6431

8.227

3.5163

1.957

3.53

8.832

3.2069

2.793

3.9695

10.014

9.9846

2.307

3.7701

9.392

2.8939

2.491

3.8279

9.682

2.3292

2.433

3.7704

9.404

6.3502

3.295

4.2017

9.773

3.2332

3.295

4.2105

9.468

2.5928

2.572

3.8748

10.216

3.6663

3.356

4.2229

11.21

7.6341

3.241

4.069

4.583

4.3739

4.539

4.4561

4.756

4.3556

4.58

4.3313

6.451

4.3145

5.908

4.3177

6.011

4.3076

5.821

4.3561

6.234

4.1149

5.994

4.444

6.245

4.278

6.993

4.0042

7.044

4.0556

7.713

3.6575

8.099

3.0661

8.322

3.1206

7.124

4.1359

7.782

3.591

8.125

3.3239

8.507

3.2067

8.428

3.1789

8.479

3.1121

8.455

3.2193

9.215

2.124

8.996

2.9702

9.416

1.9164

9.515

2.6943

9.104

2.2872

9.282

2.3091

9.452

1.9522

9.062

2.7521

9.217

2.5718

10.342

9.3208

9.313

2.5923

9.761

2.4076

10.591

8.206

10.03

1.7471



		0		0		0		0		0		0

		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005

		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001

		0.0015		0.0015		0.0015		0.0015		0.0015		0.0015

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.002		0.002

		0.0025		0.0025		0.0025		0.0025		0.0025		0.0025

		0.003		0.003		0.003		0.003		0.003		0.003

		0.0035		0.0035		0.0035		0.0035		0.0035		0.0035

		0.004		0.004		0.004		0.004		0.004		0.004

		0.0045		0.0045		0.0045		0.0045		0.0045		0.0045

		0.005		0.005		0.005		0.005		0.005		0.005

		0.0055		0.0055		0.0055		0.0055		0.0055		0.0055

		0.006		0.006		0.006		0.006		0.006		0.006

		0.0065		0.0065		0.0065		0.0065		0.0065		0.0065

		0.007		0.007		0.007		0.007		0.007		0.007

		0.0075		0.0075		0.0075		0.0075		0.0075		0.0075

		0.008		0.008		0.008		0.008		0.008		0.008

		0.0085		0.0085		0.0085		0.0085		0.0085		0.0085

		0.009		0.009		0.009		0.009		0.009		0.009

		0.0095		0.0095		0.0095		0.0095		0.0095		0.0095

		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01

		0.0105		0.0105		0.0105		0.0105		0.0105		0.0105

		0.011		0.011		0.011		0.011		0.011		0.011

		0.0115		0.0115		0.0115		0.0115		0.0115		0.0115

		0.012		0.012		0.012		0.012		0.012		0.012

		0.0125		0.0125		0.0125		0.0125		0.0125		0.0125

		0.013		0.013		0.013		0.013		0.013		0.013

		0.0135		0.0135		0.0135		0.0135		0.0135		0.0135

		0.014		0.014		0.014		0.014		0.014		0.014

		0.0145		0.0145		0.0145		0.0145		0.0145		0.0145

		0.015		0.015		0.015		0.015		0.015		0.015

		0.0155		0.0155		0.0155		0.0155		0.0155		0.0155

		0.016		0.016		0.016		0.016		0.016		0.016

		0.0165		0.0165		0.0165		0.0165		0.0165		0.0165

		0.017		0.017		0.017		0.017		0.017		0.017

		0.0175		0.0175		0.0175		0.0175		0.0175		0.0175

		0.018		0.018		0.018		0.018		0.018		0.018

		0.0185		0.0185		0.0185		0.0185

		0.019		0.019		0.019		0.019

		0.0195		0.0195		0.0195		0.0195

		0.02		0.02		0.02		0.02

		0.0205		0.0205		0.0205		0.0205

		0.021		0.021		0.021		0.021

		0.0215		0.0215		0.0215		0.0215

		0.022		0.022		0.022		0.022

		0.0225		0.0225		0.0225		0.0225

		0.023		0.023		0.023		0.023

		0.0235		0.0235		0.0235		0.0235

		0.024		0.024		0.024		0.024

		0.0245		0.0245		0.0245		0.0245

		0.025		0.025		0.025		0.025

		0.0255		0.0255		0.0255		0.0255

		0.026		0.026		0.026		0.026

		0.0265		0.0265		0.0265		0.0265

		0.027		0.027		0.027		0.027

		0.0275		0.0275		0.0275		0.0275

		0.028		0.028		0.028		0.028

		0.0285		0.0285		0.0285		0.0285

		0.029		0.029		0.029		0.029

		0.0295		0.0295		0.0295		0.0295

		0.03		0.03		0.03		0.03

		0.0305		0.0305

		0.031		0.031

		0.0315		0.0315

		0.032		0.032

		0.0325		0.0325

		0.033		0.033

		0.0335		0.0335

		0.034		0.034

		0.0345		0.0345

		0.035		0.035

		0.0355		0.0355

		0.036		0.036

		0.0365		0.0365

		0.037		0.037

		0.0375		0.0375

		0.038		0.038

		0.0385		0.0385

		0.039		0.039

		0.0395		0.0395

		0.04		0.04

		0.0405		0.0405

		0.041		0.041

		0.0415		0.0415

		0.042		0.042

		0.0425		0.0425

		0.043		0.043

		0.0435		0.0435

		0.044		0.044

		0.0445		0.0445

		0.045		0.045



Vidurkis 500 (Baltas triukšmas)

Deviacija 500 (Baltas triukšmas)

Vidurkis 500 (1/f triukšmas)

Deviacija 500 (1/f triukšmas)

Vidurkis 500 su b ir 1/f

Deviacija 500 su b ir 1/f

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

0

0

-0.002

0.0141

-0.007

0.0256

-0.004

0.0197

-0.018

0.0386

-0.019

0.0394

-0.01

0.0302

-0.026

0.0463

-0.025

0.0575

-0.015

0.0386

-0.016

0.0615

-0.021

0.0715

-0.024

0.0474

-0.02

0.0739

-0.008

0.072

-0.022

0.0504

-0.017

0.0766

-0.015

0.0857

-0.017

0.062

-0.014

0.0841

-0.026

0.0991

-0.025

0.0642

-0.015

0.0869

-0.006

0.1127

-0.013

0.0691

-0.021

0.1192

0.007

0.1217

-0.008

0.072

0.01

0.1275

0.027

0.1406

0.003

0.0703

0.001

0.1508

0.028

0.1379

-0.006

0.0851

0.002

0.1517

0.038

0.1588

-0.003

0.081

0.019

0.1323

0.028

0.1525

-0.002

0.0876

0.002

0.1524

0.043

0.1616

0.01

0.1049

0.007

0.176

0.13

0.9277

0.014

0.0899

0.013

0.1931

0.11

0.1904

0.002

0.1119

0.095

0.2096

0.073

0.1869

0.024

0.1173

0.063

0.2191

0.168

0.8018

0.039

0.1197

0.047

0.2032

0.405

1.4777

0.016

0.1187

0.261

1.251

0.196

0.8928

0.022

0.1353

0.221

0.8802

1.103

2.745

0.035

0.125

0.292

1.2565

0.648

2.0433

0.036

0.1389

0.445

1.6945

1.312

3.021

0.045

0.1149

0.686

2.2335

2.078

3.5805

0.05

0.1494

0.869

2.4042

2.354

3.7872

0.057

0.1402

1.611

3.2899

3.761

4.3193

0.076

0.159

1.27

2.9669

2.643

4.0083

0.165

0.8274

1.777

3.4782

3.19

4.0763

0.057

0.1526

1.899

3.4374

3.722

4.272

0.083

0.1621

2.406

3.8648

4.743

4.4142

0.054

0.1737

3.553

4.2047

5.665

4.2668

0.118

0.1726

4.031

4.4403

6.055

4.2808

0.133

0.1985

4.163

4.4226

5.693

4.3526

0.12

0.1712

4.386

4.4728

6.473

4.3042

0.162

0.1958

4.545

4.3452

7.34

3.8604

0.404

1.4503

5.131

4.3527

6.907

4.0549

0.219

0.8076

5.629

4.4287

0.161

0.2084

5.298

4.5044

0.433

1.5556

5.931

4.4733

0.581

1.8507

5.826

4.522

0.773

2.2636

6.941

4.2248

0.966

2.4808

7.412

4.0006

1.078

2.5546

7.098

4.1697

1.182

2.7943

7.62

3.879

1.081

2.6657

8.155

3.6719

1.309

2.9553

8.288

3.3683

1.346

2.8693

8.359

3.5646

1.537

3.0739

8.252

3.6807

2.028

3.5057

8.905

4.1011

1.886

3.3691

9.69

2.1408

1.891

3.3998

9.106

3.5738

2.804

4.0816

10.21

7.7697

3.464

4.1354

9.63

2.1714

2.678

3.8058

9.964

2.781

3.88

4.4411

9.786

2.5717

4.032

4.2746

12.241

15.0104

4.505

4.453

10.386

3.2416

4.396

4.4486

10.88

7.7849

4.849

4.4458

13.724

14.4769

4.807

4.363

11.739

6.7707

5.067

4.3645

5.136

4.2829

5.822

4.3305

6.477

4.0139

6.655

4.2127

6.759

4.0475

7.336

3.6735

7.164

3.9035

7.216

3.7727

7.57

3.6096

8.109

3.3969

8.012

3.5777

8.156

3.3369

8.311

3.213

8.188

3.1852

8.187

3.5379

8.338

3.1862

9.142

2.5392

7.979

3.6904

8.934

2.5798

9.512

1.9991

9.062

3.0958

8.964

2.8914

9.531

2.341

9.395

2.953

9.799

1.6636

9.596

1.9826

9.731

1.9388

9.755

2.1668

9.698

2.207



		

		Bandymas Nr. 24		Realūs dydžiai																		Realizaciju sk.		100 bandymu laikas, s		1 realizacijos laikas, s

		Parametrai								Vidutinė vertė		Moda		Deviacija		Maksimalus skirtumas		%				20		21.97		1.0985

																						50		65.55		1.311

		Laiko nestabilumas, atskaitos		50				Vid.		-1.58		-0.5		2.04		-7		0.000				100		180.05		1.8005

		Amplitudės nestabilumas, V		0				Nevid.														200		527.41		2.63705

		Triukšmų lygis, V		0

		Vidurkinama signalų		20

		Bandymų skaičius		101

		Vidurkinama signalų		20				sin(1*w*t)*exp(-30*t)										sin(1*w*t)*exp(-45*t)												sin(1*w*t)*exp(-60*t)

		Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 20		Deviacija 20		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 20		Deviacija 20		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 20		Deviacija 20		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0				0												0

				0.0002												0.0005												0.0005

				0.0004												0.001												0.001

				0.0006												0.0015												0.0015

				0.0008												0.002												0.002

				0.001												0.0025												0.0025

				0.0012												0.003												0.003

				0.0014												0.0035												0.0035

				0.0016												0.004												0.004

				0.0018												0.0045												0.0045

				0.002												0.005												0.005

				0.0022												0.0055												0.0055

				0.0024												0.006												0.006

				0.0026												0.0065												0.0065

				0.0028												0.007												0.007

				0.003												0.0075												0.0075

				0.0032												0.008												0.008

				0.0034												0.0085												0.0085

				0.0036												0.009												0.009

				0.0038												0.0095												0.0095

				0.004												0.00953												0.00958

				0.0042												0.01												0.01

				0.0044

				0.0046																								0.02

				0.0048																								0.022

				0.005

		Vidurkinama signalų		50				sin(1*w*t)*exp(-30*t)										sin(1*w*t)*exp(-45*t)												sin(1*w*t)*exp(-60*t)

		Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 50		Deviacija 50		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 50		Deviacija 50		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 50		Deviacija 50		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0				0		0		0		0		0

				0.0002												0.001												0.001

				0.0004												0.002												0.002

				0.0006												0.003												0.003

				0.0008												0.004												0.004

				0.001												0.005												0.005

				0.0012												0.006												0.006

				0.0014												0.007												0.007

				0.0016												0.008												0.008

				0.0018												0.009												0.009

				0.002												0.01												0.01

				0.0022												0.011												0.011

				0.0024												0.012												0.012

				0.0026												0.013												0.013

				0.0028												0.014												0.014

				0.003												0.01498												0.015

				0.0032												0.015												0.016

				0.0034												0.016

				0.0036

				0.0038

				0.004

				0.0042

				0.0044

				0.0046

				0.0048

				0.005

				0.0052

				0.0054

				0.0056

				0.0058

				0.006

				0.0062

				0.0064

				0.0066

				0.0068

				0.007

				0.0072

				0.0074

				0.0076

				0.0078

				0.008

		Vidurkinama signalų		100						sin(1*w*t)*exp(-30*t)								sin(1*w*t)*exp(-45*t)												sin(1*w*t)*exp(-60*t)

		Bandymų skaičius		100

		eksponente = 1		Triuksmas		Moda		Vidurkis 100		Deviacija 100		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 100		Deviacija 100		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 100		Deviacija 100		Nukripimas

		3631		0												0		0		0		0		0				0		0		0		0		0

				0.0002												0.001												0.001

				0.0004												0.002												0.002

				0.0005												0.003												0.003

				0.001												0.004												0.004

				0.0015												0.005												0.005

				0.002												0.006												0.006

				0.0025												0.007												0.007

				0.003												0.008												0.008

				0.0035												0.009												0.009

				0.004												0.01												0.01

				0.0045												0.011												0.011

				0.005												0.012												0.012

				0.0055												0.013												0.013

				0.006												0.014												0.014

				0.0065												0.015												0.015

				0.007												0.016												0.016

				0.0075												0.017												0.017

				0.008												0.018												0.018

				0.0085												0.019												0.019

				0.009												0.02												0.02

				0.0095												0.021												0.021

				0.01												0.0215												0.022

				0.0105												0.02154												0.023

				0.011												0.022

				0.0115

				0.012

		Vidurkinama signalų		200				10Hz		sin(1*w*t)*exp(-30*t)								sin(1*w*t)*exp(-45*t)												sin(1*w*t)*exp(-60*t)

		Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 200		Deviacija 200		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 200		Deviacija 200		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 200		Deviacija 200		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0				0		0		0		0		0

				0.0002												0.002												0.002

				0.0004												0.004												0.004

				0.0005												0.006												0.006

				0.001		0.3		-0.02		1.17		1.37				0.008												0.008

				0.0015												0.01												0.01

				0.002		2.4		2.61		11.89		141.29				0.012												0.012

				0.0025												0.014												0.014

				0.003		1.75		22.5		37.33		1393.22				0.016												0.016

				0.0035												0.018												0.017

				0.004		86		65.46		41.39		1713.3				0.02												0.02

				0.0045												0.022												0.022

				0.005		96.25		88.09		31.71		1005.76				0.024												0.024

				0.0055												0.026												0.025

				0.006		71.5		136.34		155.25		24101.56				0.028												0.026

				0.0065												0.03												0.028

				0.007		137.45		303.35		313.73		98423.48				0.032												0.03

				0.0075												0.034												0.032

				0.008		1301.7		800.73		443.12		196353.98																0.034

				0.0085

				0.009

				0.0095

				0.01

				0.0105

				0.011

				0.0115

				0.012

				0.0125

				0.013

				0.0135

				0.014

				0.0145

				0.015

				0.0155

				0.016

				0.0165

				0.017





		0		0		0

		0.0002		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004		0.0004

		0.0006		0.0006		0.0006

		0.0008		0.0008		0.0008

		0.001		0.001		0.001

		0.0012		0.0012		0.0012

		0.0014		0.0014		0.0014

		0.0016		0.0016		0.0016

		0.0018		0.0018		0.0018

		0.002		0.002		0.002

		0.0022		0.0022		0.0022

		0.0024		0.0024		0.0024

		0.0026		0.0026		0.0026

		0.0028		0.0028		0.0028

		0.003		0.003		0.003

		0.0032		0.0032		0.0032

		0.0034		0.0034		0.0034

		0.0036		0.0036		0.0036

		0.0038		0.0038		0.0038

		0.004		0.004		0.004

		0.0042		0.0042		0.0042

		0.0044		0.0044		0.0044

		0.0046		0.0046		0.0046

		0.0048		0.0048		0.0048

		0.005		0.005		0.005



Moda

Vidurkis 20

Deviacija 20

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

-0.05

-0.04

0.2

-0.05

-0.2

0.4

0.1

-0.29

0.5

-0.05

-0.16

0.66

-0.05

-0.15

0.69

0.05

-0.05

0.83

0.25

0.04

0.92

0.25

0.01

1.16

0.3

0.07

1.13

0.25

0.43

1.06

0.1

0.62

1.22

0.85

0.65

1.23

1.2

0.7

1.53

0.8

1.06

1.61

1.4

0.9

1.64

0.95

1.06

1.75

-0.2

1.21

1.64

2.4

2.76

11.45

2.7

3.5

12.55

2.15

5.28

17.39

2.4

6.28

19.88

2.3

14.65

31.04

1

8.27

22.48

1.35

17.81

33.54

2.25

29.38

40.14



		0		0		0

		0.0005		0.0005		0.0005

		0.001		0.001		0.001

		0.0015		0.0015		0.0015

		0.002		0.002		0.002

		0.0025		0.0025		0.0025

		0.003		0.003		0.003

		0.0035		0.0035		0.0035

		0.004		0.004		0.004

		0.0045		0.0045		0.0045

		0.005		0.005		0.005

		0.0055		0.0055		0.0055

		0.006		0.006		0.006

		0.0065		0.0065		0.0065

		0.007		0.007		0.007

		0.0075		0.0075		0.0075

		0.008		0.008		0.008

		0.0085		0.0085		0.0085

		0.009		0.009		0.009

		0.0095		0.0095		0.0095

		0.00953		0.00953		0.00953

		0.01		0.01		0.01



Moda

Vidurkis 20

Deviacija 20

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0.1

-0.21

0.57

0.2

-0.05

0.86

0.25

0.2

1.21

0.85

0.47

1.48

1.5

1

1.83

2.6

1.85

2.19

0.85

1.91

2.31

3.6

2.74

2.32

0

2.74

3.47

1.75

3.86

3.5

5.7

4.39

3.09

4.75

4.89

3.3

5.3

6.73

3.66

4.35

5.56

3.73

3.75

7.24

4.45

9.1

7.41

4.58

7.05

8.41

4.69

12.85

9.7

10.2

8.75

13.48

17.85

5.85

14.67

19.22

61.9

38.6

163.69



		0		0		0

		0.0005		0.0005		0.0005

		0.001		0.001		0.001

		0.0015		0.0015		0.0015

		0.002		0.002		0.002

		0.0025		0.0025		0.0025

		0.003		0.003		0.003

		0.0035		0.0035		0.0035

		0.004		0.004		0.004

		0.0045		0.0045		0.0045

		0.005		0.005		0.005

		0.0055		0.0055		0.0055

		0.006		0.006		0.006

		0.0065		0.0065		0.0065

		0.007		0.007		0.007

		0.0075		0.0075		0.0075

		0.008		0.008		0.008

		0.0085		0.0085		0.0085

		0.009		0.009		0.009

		0.0095		0.0095		0.0095

		0.00958		0.00958		0.00958

		0.01		0.01		0.01



Moda

Vidurkis 20

Deviacija 20

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0.05

0.19

0.39

0.05

0.37

0.54

0.05

0.31

0.76

1.25

0.48

0.99

0.25

0.62

1

1.25

0.68

1.04

0.85

1.11

1.34

2.4

1.32

1.61

0.8

1.61

1.7

1.75

2.55

7.35

3.2

2.03

1.75

0.75

2.47

2.32

2.3

4.76

12.68

2.65

6.23

16.13

2.5

9.84

20.15

3.15

12.64

25.02

2.1

22.54

33.29

3.15

31.67

36.53

2.2

28.26

33.91

3

32.62

35.58

70.95

60.42

149.82



		0		0		0

		0.0002		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004		0.0004

		0.0006		0.0006		0.0006

		0.0008		0.0008		0.0008

		0.001		0.001		0.001

		0.0012		0.0012		0.0012

		0.0014		0.0014		0.0014

		0.0016		0.0016		0.0016

		0.0018		0.0018		0.0018

		0.002		0.002		0.002

		0.0022		0.0022		0.0022

		0.0024		0.0024		0.0024

		0.0026		0.0026		0.0026

		0.0028		0.0028		0.0028

		0.003		0.003		0.003

		0.0032		0.0032		0.0032

		0.0034		0.0034		0.0034

		0.0036		0.0036		0.0036

		0.0038		0.0038		0.0038

		0.004		0.004		0.004

		0.0042		0.0042		0.0042

		0.0044		0.0044		0.0044

		0.0046		0.0046		0.0046

		0.0048		0.0048		0.0048

		0.005		0.005		0.005

		0.0052		0.0052		0.0052

		0.0054		0.0054		0.0054

		0.0056		0.0056		0.0056

		0.0058		0.0058		0.0058

		0.006		0.006		0.006

		0.0062		0.0062		0.0062

		0.0064		0.0064		0.0064

		0.0066		0.0066		0.0066

		0.0068		0.0068		0.0068

		0.007		0.007		0.007

		0.0072		0.0072		0.0072

		0.0074		0.0074		0.0074

		0.0076		0.0076		0.0076

		0.0078		0.0078		0.0078

		0.008		0.008		0.008



Moda

Vidurkis 50

Deviacija 50

Max. tiukšmo maplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

-0.05

-0.12

0.33

-0.05

-0.16

0.37

0.1

-0.21

0.48

0.1

-0.29

0.54

0.1

-0.25

0.56

0.2

-0.22

0.69

0.2

-0.04

0.79

0.2

-0.07

0.82

0.25

-0.06

0.87

0.2

0.02

0.79

0.25

0.11

0.97

0.25

0.23

1.03

0.3

0.2

1.15

0.25

0.33

1.2

0.1

0.37

1.25

1.3

0.47

1.27

0.1

0.49

1.29

-0.2

0.56

1.38

1.15

0.72

1.39

0.25

0.68

1.54

-0.2

0.72

1.63

0.95

1.04

1.84

0.15

1.08

1.72

2.2

1.15

1.82

0.5

1.01

2.1

2.05

1.98

9.87

1.5

0.98

1.91

1.45

2.11

8.68

2.35

3.91

16.46

2

5.14

17.35

1

7.56

22.08

1.3

6.25

19.83

1.4

13.65

29.82

2.7

9.19

23.64

3.55

12.95

28.99

3.4

15.41

32.35

3

27.36

39.1

3.15

21.05

34.98

3.2

25.59

39.26



		0		0		0

		0.001		0.001		0.001

		0.002		0.002		0.002

		0.003		0.003		0.003

		0.004		0.004		0.004

		0.005		0.005		0.005

		0.006		0.006		0.006

		0.007		0.007		0.007

		0.008		0.008		0.008

		0.009		0.009		0.009

		0.01		0.01		0.01

		0.011		0.011		0.011

		0.012		0.012		0.012

		0.013		0.013		0.013

		0.014		0.014		0.014

		0.01498		0.01498		0.01498

		0.015		0.015		0.015

		0.016		0.016		0.016



Moda

Vidurkis 50

Deviacija 50

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

-0.05

-0.15

0.67

0.1

-0.01

1.06

-0.2

0.52

1.51

1.95

1.2

1.91

2.7

1.7

2.31

2.2

2.21

2.36

1.5

3.19

3.08

3.75

3.6

2.92

2.25

4.6

3.81

5.8

4.98

3.6

7.45

6.72

4.17

9.2

6.48

4.68

13.05

9.09

10.53

11.5

11.72

13.43

12.95

13.76

19.51

40.5

20.64

86.68

37

24.61

75.71



		0		0		0

		0.001		0.001		0.001

		0.002		0.002		0.002

		0.003		0.003		0.003

		0.004		0.004		0.004

		0.005		0.005		0.005

		0.006		0.006		0.006

		0.007		0.007		0.007

		0.008		0.008		0.008

		0.009		0.009		0.009

		0.01		0.01		0.01

		0.011		0.011		0.011

		0.012		0.012		0.012

		0.013		0.013		0.013

		0.014		0.014		0.014

		0.015		0.015		0.015

		0.016		0.016		0.016



Moda

Vidurkis 50

Deviacija 50

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0.05

0.26

0.44

0.05

0.37

0.66

0.1

0.42

0.94

0.25

0.68

1.08

1.25

0.87

1.19

1.15

1.3

1.67

1.15

1.3

1.51

1.15

1.94

1.82

1.95

2.15

2.19

-0.25

4.02

9.83

1.65

4.12

9.69

1.9

5.61

11.58

4.6

15.39

26.73

2

24.09

33.61

5

27.64

33.86

53.4

57.96

130.61



		0		0		0

		0.0002		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004		0.0004

		0.0005		0.0005		0.0005

		0.001		0.001		0.001

		0.0015		0.0015		0.0015

		0.002		0.002		0.002

		0.0025		0.0025		0.0025

		0.003		0.003		0.003

		0.0035		0.0035		0.0035

		0.004		0.004		0.004

		0.0045		0.0045		0.0045

		0.005		0.005		0.005

		0.0055		0.0055		0.0055

		0.006		0.006		0.006

		0.0065		0.0065		0.0065

		0.007		0.007		0.007

		0.0075		0.0075		0.0075

		0.008		0.008		0.008

		0.0085		0.0085		0.0085

		0.009		0.009		0.009

		0.0095		0.0095		0.0095

		0.01		0.01		0.01

		0.0105		0.0105		0.0105

		0.011		0.011		0.011

		0.0115		0.0115		0.0115

		0.012		0.012		0.012



Moda

Vidurkis 100

Deviacija 100

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

-0.05

-0.05

0.22

-0.05

-0.1

0.3

-0.05

-0.28

0.45

-0.05

-0.25

0.5

-0.05

-0.18

0.63

0.2

-0.12

0.89

0.2

-0.04

0.8

0.25

0

0.92

0.25

0.22

1.06

0.1

0.38

1.14

0.3

0.25

1.28

-0.25

0.82

1.56

1.3

0.64

1.43

1.7

1.65

9.19

1.05

0.78

1.62

0.5

1.24

2.08

3

4.24

16.32

1.45

2.37

8.72

2

3.92

15.35

3.5

11.04

26.16

3.15

9.31

23.73

1.35

14.79

31.68

3.2

17.55

33.17

0.35

22.24

36.3

3.45

34.67

42



		0		0		0

		0.001		0.001		0.001

		0.002		0.002		0.002

		0.003		0.003		0.003

		0.004		0.004		0.004

		0.005		0.005		0.005

		0.006		0.006		0.006

		0.007		0.007		0.007

		0.008		0.008		0.008

		0.009		0.009		0.009

		0.01		0.01		0.01

		0.011		0.011		0.011

		0.012		0.012		0.012

		0.013		0.013		0.013

		0.014		0.014		0.014

		0.015		0.015		0.015

		0.016		0.016		0.016

		0.017		0.017		0.017

		0.018		0.018		0.018

		0.019		0.019		0.019

		0.02		0.02		0.02

		0.021		0.021		0.021

		0.0215		0.0215		0.0215

		0.02154		0.02154		0.02154

		0.022		0.022		0.022



Moda

Vidurkis 100

Deviacija 100

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0.1

-0.28

0.53

0.2

-0.19

0.84

0.1

0.15

1.1

-0.25

0.51

1.32

-0.5

0.7

2.01

0.5

1.23

1.77

2.5

1.6

1.97

1.55

1.89

2.34

1.55

2.81

2.76

3.7

3.15

2.79

2.75

3.32

2.65

3.75

3.85

2.79

4.8

4.29

3.58

4

5.22

4.02

7.7

6.26

3.7

7.9

6.25

3.71

5.75

9.79

11.98

9.1

7.51

4.39

6.25

9.08

5.46

11.95

10.56

9.85

13.45

10.74

8.66

9.8

11.32

12.06

21.8

18.08

46.24

73.7

46.16

190.6



		0		0		0

		0.001		0.001		0.001

		0.002		0.002		0.002

		0.003		0.003		0.003

		0.004		0.004		0.004

		0.005		0.005		0.005

		0.006		0.006		0.006

		0.007		0.007		0.007

		0.008		0.008		0.008

		0.009		0.009		0.009

		0.01		0.01		0.01

		0.011		0.011		0.011

		0.012		0.012		0.012

		0.013		0.013		0.013

		0.014		0.014		0.014

		0.015		0.015		0.015

		0.016		0.016		0.016

		0.017		0.017		0.017

		0.018		0.018		0.018

		0.019		0.019		0.019

		0.02		0.02		0.02

		0.021		0.021		0.021

		0.022		0.022		0.022

		0.023		0.023		0.023



Moda

Vidurkis 100

Deviacija 100

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0.05

0.22

0.42

0.05

0.35

0.54

0.05

0.45

0.66

0

0.55

0.85

0.05

0.45

0.93

1.3

0.67

1.07

1.3

0.93

1.32

0.8

1.26

1.48

0.8

1.34

1.6

2.4

1.57

1.59

0.75

1.76

1.93

2.6

1.64

1.93

1.35

2.83

6.58

0.55

4.65

10.93

1.3

3.68

6.61

2

8.24

17.26

4.35

11.6

22.16

4.05

16.96

27.61

3.6

18.63

28.12

5.85

24.2

33.9

51.7

43.5

112.44

16

42.24

47.61

64.55

82.09

195.36



		0		0		0

		0.0002		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004		0.0004

		0.0005		0.0005		0.0005

		0.001		0.001		0.001

		0.0015		0.0015		0.0015

		0.002		0.002		0.002

		0.0025		0.0025		0.0025

		0.003		0.003		0.003

		0.0035		0.0035		0.0035

		0.004		0.004		0.004

		0.0045		0.0045		0.0045

		0.005		0.005		0.005

		0.0055		0.0055		0.0055

		0.006		0.006		0.006

		0.0065		0.0065		0.0065

		0.007		0.007		0.007

		0.0075		0.0075		0.0075

		0.008		0.008		0.008

		0.0085		0.0085		0.0085

		0.009		0.009		0.009

		0.0095		0.0095		0.0095

		0.01		0.01		0.01

		0.0105		0.0105		0.0105

		0.011		0.011		0.011

		0.0115		0.0115		0.0115

		0.012		0.012		0.012

		0.0125		0.0125		0.0125

		0.013		0.013		0.013

		0.0135		0.0135		0.0135

		0.014		0.014		0.014

		0.0145		0.0145		0.0145

		0.015		0.015		0.015

		0.0155		0.0155		0.0155

		0.016		0.016		0.016

		0.0165		0.0165		0.0165

		0.017		0.017		0.017



Moda

Vidurkis 200

Deviacija 200

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

-0.05

-0.01

0.1

-0.05

-0.01

0.1

-0.05

-0.1

0.3

0.1

-0.27

0.47

0.1

-0.25

0.5

0.1

-0.14

0.59

0.2

-0.05

0.69

-0.05

-0.16

0.73

0.2

-0.05

0.82

0.2

0.01

1.04

0.25

0.07

0.95

0.25

0.27

1.17

0.25

0.32

1.07

0.1

0.42

1.16

0.15

0.33

1.25

0.1

0.48

1.4

1.15

0.77

1.46

1.05

0.95

1.64

1.4

0.89

1.69

1.15

0.93

1.63

-0.05

1.45

7.61

1.2

2.02

8.13

0.85

1.5

1.87

0.5

1.82

8.74

3.1

4.65

16.6

2.9

3.44

13.29

2.85

4.17

15.48

2.05

5.08

17.49

0.95

8.43

23.63

1.35

13.8

29.17

3.6

19.18

34.46

3.7

26.46

39.99

2.65

21.6

36.29

1

24.32

38.54

3.5

37.01

43.46



		0		0		0

		0.002		0.002		0.002

		0.004		0.004		0.004

		0.006		0.006		0.006

		0.008		0.008		0.008

		0.01		0.01		0.01

		0.012		0.012		0.012

		0.014		0.014		0.014

		0.016		0.016		0.016

		0.018		0.018		0.018

		0.02		0.02		0.02

		0.022		0.022		0.022

		0.024		0.024		0.024

		0.026		0.026		0.026

		0.028		0.028		0.028

		0.03		0.03		0.03

		0.032		0.032		0.032

		0.034		0.034		0.034



Moda

Vidurkis 200

Deviacija 200

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

-0.05

-0.27

0.69

0.25

0.11

0.99

0.15

0.58

1.39

0.5

1.13

1.83

0.25

1.9

2.08

2.5

2.2

2.24

3.4

3.26

2.87

1.5

3.48

3.27

6.9

5.96

3.63

5.65

5.52

3.38

6.15

6.46

4.44

4.75

7.61

4.17

11.55

8.91

9.86

9.5

10.04

9.34

14

12.44

14.06

32.6

25.27

67

63.35

45.91

156.49



		0		0		0

		0.002		0.002		0.002

		0.004		0.004		0.004

		0.006		0.006		0.006

		0.008		0.008		0.008

		0.01		0.01		0.01

		0.012		0.012		0.012

		0.014		0.014		0.014

		0.016		0.016		0.016

		0.017		0.017		0.017

		0.02		0.02		0.02

		0.022		0.022		0.022

		0.024		0.024		0.024

		0.025		0.025		0.025

		0.026		0.026		0.026

		0.028		0.028		0.028

		0.03		0.03		0.03

		0.032		0.032		0.032

		0.034		0.034		0.034



Moda

Vidurkis 200

Deviacija 200

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0.05

0.25

0.44

0.05

0.34

0.67

0

0.64

1

0.15

0.55

1.15

-0.1

0.94

1.27

1.15

0.98

1.39

1.5

1.84

1.87

2.5

1.75

2.02

2.5

1.9

1.99

1.85

3.97

10.37

2.5

6.45

15.67

2.35

8.68

18.87

97

91.74

26.92

2.45

11.73

22.7

3.5

22.41

31.38

108

103.14

10.09

11

50.01

43.4

73.2

115.18

237.7



		20

		50

		100

		200



1 realizacijos laikas, s

Apdorojimų realizacijų skaičius, vnt

1-no matavimo trukmė, s

1.0985

1.311

1.8005

2.63705



		0		0		0		0		0		0		0		0

		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004

		0.0006		0.0006		0.0006		0.0006		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005

		0.0008		0.0008		0.0008		0.0008		0.001		0.001		0.001		0.001

		0.001		0.001		0.001		0.001		0.0015		0.0015		0.0015		0.0015

		0.0012		0.0012		0.0012		0.0012		0.002		0.002		0.002		0.002

		0.0014		0.0014		0.0014		0.0014		0.0025		0.0025		0.0025		0.0025

		0.0016		0.0016		0.0016		0.0016		0.003		0.003		0.003		0.003

		0.0018		0.0018		0.0018		0.0018		0.0035		0.0035		0.0035		0.0035

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.004		0.004		0.004		0.004

		0.0022		0.0022		0.0022		0.0022		0.0045		0.0045		0.0045		0.0045

		0.0024		0.0024		0.0024		0.0024		0.005		0.005		0.005		0.005

		0.0026		0.0026		0.0026		0.0026		0.0055		0.0055		0.0055		0.0055

		0.0028		0.0028		0.0028		0.0028		0.006		0.006		0.006		0.006

		0.003		0.003		0.003		0.003		0.0065		0.0065		0.0065		0.0065

		0.0032		0.0032		0.0032		0.0032		0.007		0.007		0.007		0.007

		0.0034		0.0034		0.0034		0.0034		0.0075		0.0075		0.0075		0.0075

		0.0036		0.0036		0.0036		0.0036		0.008		0.008		0.008		0.008

		0.0038		0.0038		0.0038		0.0038		0.0085		0.0085		0.0085		0.0085

		0.004		0.004		0.004		0.004		0.009		0.009		0.009		0.009

		0.0042		0.0042		0.0042		0.0042		0.0095		0.0095		0.0095		0.0095

		0.0044		0.0044		0.0044		0.0044		0.01		0.01		0.01		0.01

		0.0046		0.0046		0.0046		0.0046		0.0105		0.0105		0.0105		0.0105

		0.0048		0.0048		0.0048		0.0048		0.011		0.011		0.011		0.011

		0.005		0.005		0.005		0.005		0.0115		0.0115		0.0115		0.0115

						0.0052		0.0052		0.012		0.012		0.012		0.012

						0.0054		0.0054						0.0125		0.0125

						0.0056		0.0056						0.013		0.013

						0.0058		0.0058						0.0135		0.0135

						0.006		0.006						0.014		0.014

						0.0062		0.0062						0.0145		0.0145

						0.0064		0.0064						0.015		0.015

						0.0066		0.0066						0.0155		0.0155

						0.0068		0.0068						0.016		0.016

						0.007		0.007						0.0165		0.0165

						0.0072		0.0072						0.017		0.017

						0.0074		0.0074

						0.0076		0.0076

						0.0078		0.0078

						0.008		0.008



Vidurkis 20

Deviacija 20

Vidurkis 50

Deviacija 50

Vidurkis 100

Deviacija 100

Vidurkis 200

Deviacija 200

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

0

0

-0.04

0.2

0

0

0

0

0

0

-0.2

0.4

-0.12

0.33

-0.05

0.22

-0.01

0.1

-0.29

0.5

-0.16

0.37

-0.1

0.3

-0.01

0.1

-0.16

0.66

-0.21

0.48

-0.28

0.45

-0.1

0.3

-0.15

0.69

-0.29

0.54

-0.25

0.5

-0.27

0.47

-0.05

0.83

-0.25

0.56

-0.18

0.63

-0.25

0.5

0.04

0.92

-0.22

0.69

-0.12

0.89

-0.14

0.59

0.01

1.16

-0.04

0.79

-0.04

0.8

-0.05

0.69

0.07

1.13

-0.07

0.82

0

0.92

-0.16

0.73

0.43

1.06

-0.06

0.87

0.22

1.06

-0.05

0.82

0.62

1.22

0.02

0.79

0.38

1.14

0.01

1.04

0.65

1.23

0.11

0.97

0.25

1.28

0.07

0.95

0.7

1.53

0.23

1.03

0.82

1.56

0.27

1.17

1.06

1.61

0.2

1.15

0.64

1.43

0.32

1.07

0.9

1.64

0.33

1.2

1.65

9.19

0.42

1.16

1.06

1.75

0.37

1.25

0.78

1.62

0.33

1.25

1.21

1.64

0.47

1.27

1.24

2.08

0.48

1.4

2.76

11.45

0.49

1.29

4.24

16.32

0.77

1.46

3.5

12.55

0.56

1.38

2.37

8.72

0.95

1.64

5.28

17.39

0.72

1.39

3.92

15.35

0.89

1.69

6.28

19.88

0.68

1.54

11.04

26.16

0.93

1.63

14.65

31.04

0.72

1.63

9.31

23.73

1.45

7.61

8.27

22.48

1.04

1.84

14.79

31.68

2.02

8.13

17.81

33.54

1.08

1.72

17.55

33.17

1.5

1.87

29.38

40.14

1.15

1.82

22.24

36.3

1.82

8.74

1.01

2.1

34.67

42

4.65

16.6

1.98

9.87

3.44

13.29

0.98

1.91

4.17

15.48

2.11

8.68

5.08

17.49

3.91

16.46

8.43

23.63

5.14

17.35

13.8

29.17

7.56

22.08

19.18

34.46

6.25

19.83

26.46

39.99

13.65

29.82

21.6

36.29

9.19

23.64

24.32

38.54

12.95

28.99

37.01

43.46

15.41

32.35

27.36

39.1

21.05

34.98

25.59

39.26



		0		0		0		0		0		0		0		0

		0.0005		0.0005		0.001		0.001		0.001		0.001		0.002		0.002

		0.001		0.001		0.002		0.002		0.002		0.002		0.004		0.004

		0.0015		0.0015		0.003		0.003		0.003		0.003		0.006		0.006

		0.002		0.002		0.004		0.004		0.004		0.004		0.008		0.008

		0.0025		0.0025		0.005		0.005		0.005		0.005		0.01		0.01

		0.003		0.003		0.006		0.006		0.006		0.006		0.012		0.012

		0.0035		0.0035		0.007		0.007		0.007		0.007		0.014		0.014

		0.004		0.004		0.008		0.008		0.008		0.008		0.016		0.016

		0.0045		0.0045		0.009		0.009		0.009		0.009		0.018		0.018

		0.005		0.005		0.01		0.01		0.01		0.01		0.02		0.02

		0.0055		0.0055		0.011		0.011		0.011		0.011		0.022		0.022

		0.006		0.006		0.012		0.012		0.012		0.012		0.024		0.024

		0.0065		0.0065		0.013		0.013		0.013		0.013		0.026		0.026

		0.007		0.007		0.014		0.014		0.014		0.014		0.028		0.028

		0.0075		0.0075		0.01498		0.01498		0.015		0.015		0.03		0.03

		0.008		0.008		0.015		0.015		0.016		0.016		0.032		0.032

		0.0085		0.0085		0.016		0.016		0.017		0.017		0.034		0.034

		0.009		0.009						0.018		0.018

		0.0095		0.0095						0.019		0.019

		0.00953		0.00953						0.02		0.02

		0.01		0.01						0.021		0.021

										0.0215		0.0215

										0.02154		0.02154

										0.022		0.022



Vidurkis 20

Deviacija 20

Vidurkis 50

Deviacija 50

Vidurkis 100

Deviacija 100

Vidurkis 200

Deviacija 200

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

0

0

-0.21

0.57

-0.15

0.67

-0.28

0.53

-0.27

0.69

-0.05

0.86

-0.01

1.06

-0.19

0.84

0.11

0.99

0.2

1.21

0.52

1.51

0.15

1.1

0.58

1.39

0.47

1.48

1.2

1.91

0.51

1.32

1.13

1.83

1

1.83

1.7

2.31

0.7

2.01

1.9

2.08

1.85

2.19

2.21

2.36

1.23

1.77

2.2

2.24

1.91

2.31

3.19

3.08

1.6

1.97

3.26

2.87

2.74

2.32

3.6

2.92

1.89

2.34

3.48

3.27

2.74

3.47

4.6

3.81

2.81

2.76

5.96

3.63

3.86

3.5

4.98

3.6

3.15

2.79

5.52

3.38

4.39

3.09

6.72

4.17

3.32

2.65

6.46

4.44

4.89

3.3

6.48

4.68

3.85

2.79

7.61

4.17

6.73

3.66

9.09

10.53

4.29

3.58

8.91

9.86

5.56

3.73

11.72

13.43

5.22

4.02

10.04

9.34

7.24

4.45

13.76

19.51

6.26

3.7

12.44

14.06

7.41

4.58

20.64

86.68

6.25

3.71

25.27

67

8.41

4.69

24.61

75.71

9.79

11.98

45.91

156.49

9.7

10.2

7.51

4.39

13.48

17.85

9.08

5.46

14.67

19.22

10.56

9.85

38.6

163.69

10.74

8.66

11.32

12.06

18.08

46.24

46.16

190.6



		0		0		0		0		0		0		0		0

		0.0005		0.0005		0.001		0.001		0.001		0.001		0.002		0.002

		0.001		0.001		0.002		0.002		0.002		0.002		0.004		0.004

		0.0015		0.0015		0.003		0.003		0.003		0.003		0.006		0.006

		0.002		0.002		0.004		0.004		0.004		0.004		0.008		0.008

		0.0025		0.0025		0.005		0.005		0.005		0.005		0.01		0.01

		0.003		0.003		0.006		0.006		0.006		0.006		0.012		0.012

		0.0035		0.0035		0.007		0.007		0.007		0.007		0.014		0.014

		0.004		0.004		0.008		0.008		0.008		0.008		0.016		0.016

		0.0045		0.0045		0.009		0.009		0.009		0.009		0.017		0.017

		0.005		0.005		0.01		0.01		0.01		0.01		0.02		0.02

		0.0055		0.0055		0.011		0.011		0.011		0.011		0.022		0.022

		0.006		0.006		0.012		0.012		0.012		0.012		0.024		0.024

		0.0065		0.0065		0.013		0.013		0.013		0.013		0.025		0.025

		0.007		0.007		0.014		0.014		0.014		0.014		0.026		0.026

		0.0075		0.0075		0.015		0.015		0.015		0.015		0.028		0.028

		0.008		0.008		0.016		0.016		0.016		0.016		0.03		0.03

		0.0085		0.0085						0.017		0.017		0.032		0.032

		0.009		0.009						0.018		0.018		0.034		0.034

		0.0095		0.0095						0.019		0.019

		0.00958		0.00958						0.02		0.02

		0.01		0.01						0.021		0.021

										0.022		0.022

										0.023		0.023



Vidurkis 20

Deviacija 20

Vidurkis 50

Deviacija 50

Vidurkis 100

Deviacija 100

Vidurkis 200

Deviacija 200

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

0

0

0.19

0.39

0.26

0.44

0.22

0.42

0.25

0.44

0.37

0.54

0.37

0.66

0.35

0.54

0.34

0.67

0.31

0.76

0.42

0.94

0.45

0.66

0.64

1

0.48

0.99

0.68

1.08

0.55

0.85

0.55

1.15

0.62

1

0.87

1.19

0.45

0.93

0.94

1.27

0.68

1.04

1.3

1.67

0.67

1.07

0.98

1.39

1.11

1.34

1.3

1.51

0.93

1.32

1.84

1.87

1.32

1.61

1.94

1.82

1.26

1.48

1.75

2.02

1.61

1.7

2.15

2.19

1.34

1.6

1.9

1.99

2.55

7.35

4.02

9.83

1.57

1.59

3.97

10.37

2.03

1.75

4.12

9.69

1.76

1.93

6.45

15.67

2.47

2.32

5.61

11.58

1.64

1.93

8.68

18.87

4.76

12.68

15.39

26.73

2.83

6.58

91.74

26.92

6.23

16.13

24.09

33.61

4.65

10.93

11.73

22.7

9.84

20.15

27.64

33.86

3.68

6.61

22.41

31.38

12.64

25.02

57.96

130.61

8.24

17.26

103.14

10.09

22.54

33.29

11.6

22.16

50.01

43.4

31.67

36.53

16.96

27.61

115.18

237.7

28.26

33.91

18.63

28.12

32.62

35.58

24.2

33.9

60.42

149.82

43.5

112.44

42.24

47.61

82.09

195.36



		

		Bandymas Nr. 24		Realūs dydžiai

		Parametrai								Vidutinė vertė		Moda		Deviacija		Maksimalus skirtumas		%

		Laiko nestabilumas, atskaitos		50				Vid.		-1.58		-0.5		2.04		-7		0.000

		Amplitudės nestabilumas, V		0				Nevid.

		Triukšmų lygis, V		0

		Vidurkinama signalų		20

		Bandymų skaičius		101

		Vidurkinama signalų		20				sin(1*w*t)*exp(-30*t)												sin(1*w*t)*exp(-45*t)

		Bandymų skaičius		100

				dA		Moda		Vidurkis		Stand. Nuokrip.(deviacija)		Nukripimas				dA		Moda		Vidurkis		Stand. Nuokrip.(deviacija)		Nukripimas

				0		0		0		0		0				0		0		0		0		0

				0.05		0		0		0		0				0.05		0		0		0		0

				0.1		0		0		0		0				0.1		0		0		0		0

				0.15		0		0		0		0				0.15		0		0		0		0

				0.2		0		0		0		0				0.2		0		0		0		0

				0.22		2.1		1.91		1.52		2.33				0.22		0.9		1.88		1.53		2.35

				0.24		4.95		4.14		2.19		4.79				0.24		5.4		4.37		2.53		6.42

				0.25		4.55		4.71		2.66		7.06				0.25		2.65		4.71		2.43		5.9

				0.3		9.2		8.73		3.54		12.56				0.3		8.75		8.65		3.12		9.77

				0.35		8.5		11.24		3.45		11.88				0.35		11.3		11.52		3.69		13.61

				0.4		13.1		14.07		3.6		13				0.4		12.3		14.26		3.15		9.93

				0.45		18.75		15.75		3.61		13.06				0.45		17.05		15.85		3.52		12.41

				0.5		18.15		17.89		3.58		12.83				0.5		18.1		17.94		4.01		16.06

				0.55		18.35		18.73		3.79		14.34				0.55		19.45		18.8		3.52		12.36

				0.6		23.25		19.93		4.01		16.05				0.6		19.45		19.51		3.57		12.78

				0.65		20.9		20.85		3.76		14.13				0.65		19.1		20.52		3.69		13.59

				0.7		23.25		20.93		3.38		11.44				0.7		16.75		20.51		3.92		15.4

				0.8		15.2		15.92		4.79		22.98				0.8		17.2		15.33		5.1		26.04

				0.9		17.25		10.57		6.02		36.21				0.9		14		10.81		5.62		31.61

				1		5.25		6.62		5.36		28.68				1		7.6		5.94		6.27		39.31

				1.1		4.3		3.56		5.41		29.22				1.1		0.3		1.9		6.06		36.7

				1.2		0.15		-0.59		5.94		35.25				1.2		0.2		-0.73		6.82		46.54

				1.3		-2.85		-2.45		5.97		35.68				1.3		1.4		-2.55		6.59		43.46

				1.4		-7.3		-4.2		5.41		29.25				1.4		-6.05		-4.98		5.75		33.09

				1.5		-6.9		-4.85		5.57		31.04				1.5		-6.8		-5.37		6.62		43.87

				1.6		-6.55		-6.85		5.32		28.27				1.6		-8.5		-6.83		6.05		36.57

				1.7		-9.5		-7.83		5.6		31.37				1.7		-10.5		-9.21		5.23		27.38

				1.8		-11		-9.33		5.42		29.4				1.8		-11.95		-10.33		4.94		24.38

				1.9		-13.5		-11.23		3.91		15.25				1.9		-13.25		-10.37		5.85		34.24

				2		-12.3		-10.63		4.66		21.71				2		-14		-11.17		5.58		31.13

				4		-17.45		-17.15		2.75		7.56				4		-19		-17.46		2.47		6.09

				8		-20.25		-20.47		1.54		2.37				8		-20.65		-20.14		1.5		2.26

		Vidurkinama signalų		50

		Bandymų skaičius		100

				dA		Moda		Vidurkis		Stand. Nuokrip.(deviacija)		Nukripimas

				0		0		0		0		0

				0.05		0		0		0		0

				0.1		0		0		0		0

				0.15		0		0		0		0

				0.2		0		0		0		0

				0.22		2.25		2.01		1.09		1.18

				0.24		2.75		3.9		1.26		1.59

				0.25		5.15		4.73		1.38		1.92

				0.3		9.2		8.57		1.89		3.56

				0.4		14.5		14.25		1.98		3.93

				0.5		18.15		17.76		1.94		3.76

				0.6		19.6		19.75		2.31		5.34

				0.7		20.55		21.3		2.4		5.77

				0.8		15.7		15.35		2.99		8.96

				0.9		10.8		10.63		3.05		9.31

				1		9.1		7.11		4.03		16.24

				1.1		4.35		3.12		3.74		13.97

				1.2		1		0.33		4.08		16.61

				1.4		-0.9		-3.23		3.83		14.7

				1.6		-8.4		-6.79		3.58		12.79

				1.8		-10.4		-9.09		3.04		9.25

				2		-11.25		-11.29		2.83		8.01

				4		-19		-17.49		1.91		3.67

				8		-20.25		-19.99		1.13		1.28

		Vidurkinama signalų		100

		Bandymų skaičius		100

				dA		Moda		Vidurkis		Stand. Nuokrip.(deviacija)		Nukripimas

				0		0		0		0		0

				0.05		0		0		0		0

				0.1		0		0		0		0

				0.15		0		0		0		0

				0.2		0		0		0		0

				0.22		1		1.82		0.96		0.92

				0.24		4.25		3.94		0.99		0.99

				0.25		5.25		4.6		1.09		1.19

				0.3		9.4		8.76		1.46		2.12

				0.4		14.05		14.47		1.9		3.61

				0.5		17.85		17.75		1.42		2.01

				0.6		19.95		20.02		1.7		2.89

				0.7		21.4		21.53		1.68		2.84

				0.8		15.6		15.4		2.27		5.17

				0.9		7.75		10.65		2.59		6.69

				1		8.45		6.63		2.88		8.28

				1.2		2.45		0.11		2.73		7.45

				1.4		-3.4		-4.04		2.54		6.46

				1.6		-6.5		-7.1		2.38		5.65

				1.8		-9.4		-9.6		2.15		4.61

				2		-10.5		-11.39		2.06		4.26

				4		-17		-17.64		1.01		1.02

		Vidurkinama signalų		200

		Bandymų skaičius		100

				dA		Moda		Vidurkis		Stand. Nuokrip.(deviacija)		Nukripimas

				0		0		0		0		0

				0.05		0		0		0		0

				0.1		0		0		0		0

				0.15		0		0		0		0

				0.2		0		0		0		0

				0.22		2.05		1.98		0.59		0.34

				0.24		4.2		3.96		0.82		0.67

				0.25		5.2		4.79		0.8		0.63

				0.3		8.25		8.72		1.07		1.15

				0.4		13.1		14.08		1.26		1.59

				0.5		17.85		17.69		1.28		1.63

				0.6		20.25		19.77		1.1		1.21

				0.7		21.85		21.49		1.02		1.04

				0.8		15.95		15.4		1.73		2.99

				0.9		9.8		10.53		1.87		3.48

				1		6.5		6.23		2.07		4.28

				1.2		1.5		0.22		2.09		4.38

				1.4		-4.05		-4.02		1.93		3.74

				1.6		-8.5		-7.06		2.04		4.16

				1.8		-7.95		-9.03		2.05		4.21

				2		-10.6		-11.26		1.74		3.04

				4		-17.95		-17.69		0.91		0.82
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		Bandymas Nr. 24		Realūs dydžiai

		Parametrai								Vidutinė vertė		Moda		Deviacija		Maksimalus skirtumas		%

		Laiko nestabilumas, atskaitos		50				Vid.		-1.58		-0.5		2.04		-7		0.000

		Amplitudės nestabilumas, V		0				Nevid.

		Triukšmų lygis, V		0

		Vidurkinama signalų		20

		Bandymų skaičius		101

		Vidurkinama signalų		20				sin(1*w*t)*exp(-30*t)												sin(1*w*t)*exp(-45*t)

		Bandymų skaičius		100

				dA		Moda		Vidurkis 20		Deviacija 20		Nukripimas				dA		Moda		Vidurkis		Stand. Nuokrip.(deviacija)		Nukripimas

				0		0		0		0		0				0

				0.05		0		0		0		0				0.05

				0.1		0		0		0		0				0.1

				0.15		0		0		0		0				0.15

				0.2		0		0		0		0				0.2

				0.25		2		2.17		1.75		3.05				0.25

				0.3		3.85		4.4		2.31		5.33				0.3

				0.35		2.75		3.43		3.45		11.92				0.35

				0.4		4		3.27		3.99		15.92				0.4

																		∆tm

		Vidurkinama signalų		50

		Bandymų skaičius		100

				dA		Moda		Vidurkis 50		Deviacija 50		Nukripimas

				0		0		0		0		0

				0.05		0		0		0		0

				0.1		0		0		0		0

				0.15		0		0		0		0

				0.2		0		0		0		0

				0.25		2.1		2.19		1.13		1.29

				0.3		4.3		3.8		1.45		2.1

				0.35		3.5		3.76		2.12		4.51

				0.4		3.5		3.3		2.5		6.23

				0.45		3.7		2.98		2.69		7.21

				0.5		2.75		2.64		3.01		9.06

		Vidurkinama signalų		100

		Bandymų skaičius		100

				dA		Moda		Vidurkis 100		Deviacija 100		Nukripimas

				0		0		0		0		0

				0.05		0		0		0		0

				0.1		0		0		0		0

				0.15		0		0		0		0

				0.2		0		0		0		0

				0.25		2.2		2.05		0.81		0.65

				0.3		4.2		3.91		0.98		0.95

				0.35		3.3		3.4		1.39		1.94

				0.4		2.8		3.24		1.6		2.57

				0.45		4.5		2.98		2.02		4.1

				0.5		4.15		2.93		2.1		4.41

		Vidurkinama signalų		200

		Bandymų skaičius		100

				dA		Moda		Vidurkis 200		Deviacija 200		Nukripimas

				0		0		0		0		0

				0.025		0		0		0		0

				0.05		0		0		0		0

				0.075		0		0		0		0

				0.1		0		0		0		0

				0.125		0		0		0		0

				0.15		0		0		0		0

				0.175		0		0		0		0

				0.2		0		0		0		0

				0.225		1.1		1.05		0.46		0.21

				0.25		2.05		2.26		0.66		0.44

				0.275		3.05		3.22		0.7		0.5

				0.3		4.2		3.95		0.73		0.53

				0.325		4.2		3.9		0.88		0.78

				0.35		4.3		3.63		1.08		1.16

				0.375		3.25		3.2		1.13		1.27

				0.4		3.25		3.46		1.25		1.56

				0.425		3.25		3.07		1.22		1.48

				0.45		3.3		2.81		1.34		1.79

				0.475		3.3		2.88		1.25		1.56

				0.5		1.75		2.75		1.36		1.85
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		Absoliutinė vertė		837

		Atskaitos lygiai, V		0.02

		Bandymas Nr. 1						Vidutinė vertė		Moda		Deviacija		Maksimalus skirtumas		%

		Laiko nestabilumas, atskaitos		50				-2.25		-1.25		2.24		-8		0.956

		Amplitudės nestabilumas, V		0.2

		Triukšmų lygis, V		0.06

		Vidurkinama signalų		100

		Bandymų skaičius		50

		Bandymas Nr. 2						Vidutinė vertė		Moda		Deviacija		Maksimalus skirtumas		%

		Laiko nestabilumas, atskaitos		50				-0.94		-0.1		1.24		-4		0.478

		Amplitudės nestabilumas, V		0.02

		Triukšmų lygis, V		0.02

		Vidurkinama signalų		100

		Bandymas Nr. 3						Vidutinė vertė		Moda		Deviacija		Maksimalus skirtumas		%

		Laiko nestabilumas, atskaitos		50				-11.37		-1.55		25.27		111		13.262

		Amplitudės nestabilumas, V		0.02

		Triukšmų lygis, V		0.02

		Vidurkinama signalų		20

		Bandymų skaičius		108

		Bandymas Nr. 8						Vidutinė vertė		Moda		Deviacija		Maksimalus skirtumas		%

		Laiko nestabilumas, atskaitos		50		Vid.		-0.72		-0.3		2.62		-8		0.956

		Amplitudės nestabilumas, V		0		Nevid.		-18		-3.22		34.09		92		10.992

		Triukšmų lygis, V		0.015

		Vidurkinama signalų		10

		Bandymų skaičius		276

		Bandymas Nr. 12						Vidutinė vertė		Moda		Deviacija		Maksimalus skirtumas		%

		Laiko nestabilumas, atskaitos		50		Vid.		-0.65		-0.8		1.09		-3		0.358

		Amplitudės nestabilumas, V		0		Nevid.		-12		-2.57		25.39		103		12.306

		Triukšmų lygis, V		0.015

		Vidurkinama signalų		50

		Bandymų skaičius		50

		Bandymas Nr. 20						Vidutinė vertė		Moda		Deviacija		Maksimalus skirtumas		%

		Laiko nestabilumas, atskaitos		50		Vid.		-0.82		-0.3		2.57		-8		0.956

		Amplitudės nestabilumas, V		0.2		Nevid.

		Triukšmų lygis, V		0.015

		Vidurkinama signalų		10

		Bandymų skaičius		219

		Bandymas Nr. 24		Realūs dydžiai

		Parametrai						Vidutinė vertė		Moda		Deviacija		Maksimalus skirtumas		%

		Laiko nestabilumas, atskaitos		50		Vid.		-1.58		-0.5		2.04		-7		0.836

		Amplitudės nestabilumas, V		0.02		Nevid.

		Triukšmų lygis, V		0.025

		Vidurkinama signalų		20

		Bandymų skaičius		101

		Bandymas Nr. 32		Realūs dydžiai

		Parametrai						Vidutinė vertė		Moda		Deviacija		Maksimalus skirtumas		%

		Laiko nestabilumas, atskaitos		50		Vid.		-2.18		-1.85		2.34		-9		1.075

		Amplitudės nestabilumas, V		0		Nevid.		-562		202.76		416.76		1212		144.803

		Triukšmų lygis, V		0.025

		Vidurkinama signalų		20

		Bandymų skaičius		99





Laiko nest. keit.

				50

		Bandymas Nr. 24		Realūs dydžiai

		Parametrai						Vidutinė vertė		Moda		Deviacija		Maksimalus skirtumas		%

		Laiko nestabilumas, atskaitos		50		Vid.		-1.58		-0.5		2.04		-7		14.000

		Amplitudės nestabilumas, V		0		Nevid.

		Triukšmų lygis, V		0

		Vidurkinama signalų		20

		Bandymų skaičius		101

		Vidurkinama signalų		20

		Bandymų skaičius		100

		Idealus		dT		Moda		Vidurkis 20		Deviacija 20		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0

				10		0		0		0		0

				20		0		0		0		0

				30		0		0		0		0

				40		0		0		0		0

				50		0		0		0		0

				60		0		0		0		0

				70		0		0		0		0

				80		0		0		0		0

				90		0		0		0		0

				100		0		0		0		0

				110		0		0		0		0

				120		0		0		0		0

				130		7.45		30.02		51.51		2653.43

				140		1152.35		673.28		545.77		297868.02

				150		1148.55		904.7		470.36		221234.68

				160		1147.6		1103.04		307.7		94678.06

				170		1154.8		1168.12		150.49		22648.67

				180		1187.45		1186.89		6.32		39.92

				190		1186.6		1186.96		5.53		30.58		∆tpr

				200		1184.75		1183.92		6.11		37.33		∆tm

		Vidurkinama signalų		50

		Bandymų skaičius		100

				dT		Moda		Vidurkis 50		Deviacija 50		Nukripimas

				0		0		0		0		0

				10		0		0		0		0

				20		0		0		0		0

				30		0		0		0		0

				40		0		0		0		0

				50		0		0		0		0

				60		0		0		0		0

				70		0		0		0		0

				80		0		0		0		0

				90		0		0		0		0

				100		0		0		0		0

				110		0		0		0		0

				120		0		0		0		0

				130		0.55		22.76		46.52		2164.35

				140		1148.05		669.42		519.12		269484.69

				150		1144.35		1116.73		268.91		72313.98

				160		1191.65		1192.59		3.69		13.62

				170		1192.3		1189.49		4.43		19.59

				180		1189		1187.33		4.14		17.15

				190		1188.75		1187.53		3.1		9.58

				200		1183.9		1184.16		3.1		9.59

		Vidurkinama signalų		100

		Bandymų skaičius		100

				dT		Moda		Vidurkis 100		Deviacija 100		Nukripimas

				0		0		0		0		0

				10		0		0		0		0

				20		0		0		0		0

				30		0		0		0		0

				40		0		0		0		0

				50		0		0		0		0

				60		0		0		0		0

				70		0		0		0		0

				80		0		0		0		0

				90		0		0		0		0

				100		0		0		0		0

				110		0		0		0		0

				120		0		0		0		0

				130		-5		7.04		34.17		1167.65

				140		171.55		603.13		495.81		245832.3

				150		1150.5		1176.06		149.34		22302.64

				160		1193.05		1191.96		2.42		5.86

				170		1191.75		1189.56		2.72		7.42

				180		1186.55		1188.11		2.64		6.95

				190		1188.5		1187.5		1.93		3.73

				200		1183.95		1183.82		2.26		5.1

		Vidurkinama signalų		200

		Bandymų skaičius		100

				dT		Moda		Vidurkis 200		Deviacija 200		Nukripimas

				0		0		0		0		0

				10		0		0		0		0

				20		0		0		0		0

				30		0		0		0		0

				40		0		0		0		0

				50		0		0		0		0

				60		0		0		0		0

				70		0		0		0		0

				80		0		0		0		0

				90		0		0		0		0

				100		0		0		0		0

				110		0		0		0		0

				120		0		0		0		0

				130		-6.2		1.04		23.71		562.06

				140		176.25		618.74		493.22		243266.92

				150		1197.15		1197.09		1.35		1.82

				160		1192.85		1192.39		1.81		3.27

				170		1189.95		1189.66		1.95		3.8

				180		1188.05		1188.33		1.94		3.78

				190		1187.1		1187.48		1.27		1.61

				200		1184.95		1184.07		1.87		3.5





Laiko nest. keit.
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Triuksmas keit
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1isf ir baltas triuksmas
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Triuksmu palyg.
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Triukšmu palyg. viename grafike

		

		Bandymas Nr. 24		Realūs dydžiai																		Realizaciju sk.		100 bandymu laikas, s		1 realizacijos laikas, s

		Parametrai								Vidutinė vertė		Moda		Deviacija		Maksimalus skirtumas		%				20		21.97		1.0985

																						50		65.55		1.311

		Laiko nestabilumas, atskaitos		50				Vid.		-1.58		-0.5		2.04		-7		0.000				100		180.05		1.8005

		Amplitudės nestabilumas, V		0				Nevid.														200		527.41		2.63705

		Triukšmų lygis, V		0

		Vidurkinama signalų		20

		Bandymų skaičius		101

		Vidurkinama signalų		20				sin(1*w*t)*exp(-30*t)										sin(1*w*t)*exp(-45*t)												sin(1*w*t)*exp(-60*t)

		Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 20		Deviacija 20		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 20		Deviacija 20		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 20		Deviacija 20		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0				0												0

				0.0002												0.0005												0.0005

				0.0004												0.001												0.001

				0.0006												0.0015												0.0015

				0.0008												0.002												0.002

				0.001												0.0025												0.0025

				0.0012												0.003												0.003

				0.0014												0.0035												0.0035

				0.0016												0.004												0.004

				0.0018												0.0045												0.0045

				0.002												0.005												0.005

				0.0022												0.0055												0.0055

				0.0024												0.006												0.006

				0.0026												0.0065												0.0065

				0.0028												0.007												0.007

				0.003												0.0075												0.0075

				0.0032												0.008												0.008

				0.0034												0.0085												0.0085

				0.0036												0.009												0.009

				0.0038												0.0095												0.0095

				0.004												0.00953												0.00958

				0.0042												0.01												0.01

				0.0044

				0.0046																								0.02

				0.0048																								0.022

				0.005

		Vidurkinama signalų		50				sin(1*w*t)*exp(-30*t)										sin(1*w*t)*exp(-45*t)												sin(1*w*t)*exp(-60*t)

		Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 50		Deviacija 50		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 50		Deviacija 50		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 50		Deviacija 50		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0				0		0		0		0		0

				0.0002												0.001												0.001

				0.0004												0.002												0.002

				0.0006												0.003												0.003

				0.0008												0.004												0.004

				0.001												0.005												0.005

				0.0012												0.006												0.006

				0.0014												0.007												0.007

				0.0016												0.008												0.008

				0.0018												0.009												0.009

				0.002												0.01												0.01

				0.0022												0.011												0.011

				0.0024												0.012												0.012

				0.0026												0.013												0.013

				0.0028												0.014												0.014

				0.003												0.01498												0.015

				0.0032												0.015												0.016

				0.0034												0.016

				0.0036

				0.0038

				0.004

				0.0042

				0.0044

				0.0046

				0.0048

				0.005

				0.0052

				0.0054

				0.0056

				0.0058

				0.006

				0.0062

				0.0064

				0.0066

				0.0068

				0.007

				0.0072

				0.0074

				0.0076

				0.0078

				0.008

		Vidurkinama signalų		100						sin(1*w*t)*exp(-30*t)								sin(1*w*t)*exp(-45*t)												sin(1*w*t)*exp(-60*t)

		Bandymų skaičius		100

		eksponente = 1		Triuksmas		Moda		Vidurkis 100		Deviacija 100		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 100		Deviacija 100		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 100		Deviacija 100		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0				0		0		0		0		0

				0.0002		0		0		0		0				0.001												0.001

				0.0004												0.002												0.002

				0.0005												0.003												0.003

				0.001		-0.05		-0.27		0.6		0.36				0.004												0.004

				0.0015												0.005												0.005

				0.002		-0.75		-0.26		1.08		1.16				0.006												0.006

				0.0025												0.007												0.007

				0.003		0.4		0.1		1.55		2.41				0.008												0.008

				0.0035												0.009												0.009

				0.004		0.5		1.58		8.73		76.27				0.01												0.01

				0.0045												0.011												0.011

				0.005		-1.3		2.25		11.97		143.38				0.012												0.012

				0.0055												0.013												0.013

				0.006		0.5		9.46		25.33		641.73				0.014												0.014

				0.0065												0.015												0.015

				0.007		1.6		27.24		40.3		1624.41				0.016												0.016

				0.0075												0.017												0.017

				0.008		2.85		47.64		43.76		1915.34				0.018												0.018

				0.0085												0.019												0.019

				0.009		3.1		65.06		43.6		1901.23				0.02												0.02

				0.0095												0.021												0.021

				0.01		85.75		75.46		38.35		1470.78				0.0215												0.022

				0.0105												0.02154												0.023

				0.011		96		94.99		30.5		930.41				0.022

				0.0115

				0.012

		Vidurkinama signalų		200						sin(1*w*t)*exp(-30*t)								sin(1*w*t)*exp(-45*t)												sin(1*w*t)*exp(-60*t)

		Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 200		Deviacija 200		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 200		Deviacija 200		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 200		Deviacija 200		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0				0		0		0		0		0

				0.0002		0		0		0		0				0.002												0.002

				0.0004		-0.05		-0.02		0.14		0.02				0.004												0.004

				0.0005		-0.05		-0.11		0.31		0.1				0.006												0.006

				0.001		0.1		-0.2		0.49		0.24				0.008												0.008

				0.0015		0.1		-0.13		0.63		0.4				0.01												0.01

				0.002		0.2		-0.14		0.88		0.77				0.012												0.012

				0.0025		0.3		-0.23		1.06		1.13				0.014												0.014

				0.003		0.25		0.21		1.15		1.32				0.016												0.016

				0.0035		0.2		0.03		1.11		1.22				0.018												0.017

				0.004		0.3		0.1		1.4		1.95				0.02												0.02

				0.0045		-0.9		0.06		1.64		2.7				0.022												0.022

				0.005		-0.2		0.22		1.63		2.66				0.024												0.024

				0.0055		0.15		0.36		1.59		2.52				0.026												0.025

				0.006		1.2		1.66		10.16		103.3				0.028												0.026

				0.0065		0.3		2.45		11.51		132.43				0.03												0.028

				0.007		1.2		5.77		19.86		394.32				0.032												0.03

				0.0075		0.7		4.27		16.45		270.58				0.034												0.032

				0.008		0.55		7.91		22.54		507.88																0.034

				0.0085		1.9		13.29		29.59		875.44

				0.009		1.4		24.61		38.58		1488.6

				0.0095		2.4		20.83		36.05		1299.68

				0.01		3.95		31.78		42.58		1812.74

				0.0105		2.75		41.8		44.22		1955.37

				0.011		-1.4		47.48		45.32		2054.21

				0.0115		2.75		52.75		43.39		1882.96

				0.012		2.1		59.02		43.63		1903.76

				0.0125		0.8		56.31		44.38		1969.95

				0.013		4.4		67.27		41.7		1738.76

				0.0135		95		73.47		37.66		1418.27

				0.014		105.65		77.22		39.81		1584.82

				0.0145		102.15		77.93		41.22		1699.04

				0.015		92		84.57		33.41		1116.01

				0.0155		102.25		86.83		34.73		1206.28

				0.016		103.85		86.43		32.31		1044.01

				0.0165		96.45		89.84		33.03		1090.98

				0.017		80.65		99.08		56.03		3139.08





Triukšmu palyg. viename grafike

		0		0		0

		0.0002		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004		0.0004

		0.0006		0.0006		0.0006

		0.0008		0.0008		0.0008

		0.001		0.001		0.001

		0.0012		0.0012		0.0012

		0.0014		0.0014		0.0014

		0.0016		0.0016		0.0016

		0.0018		0.0018		0.0018

		0.002		0.002		0.002

		0.0022		0.0022		0.0022

		0.0024		0.0024		0.0024

		0.0026		0.0026		0.0026

		0.0028		0.0028		0.0028

		0.003		0.003		0.003

		0.0032		0.0032		0.0032

		0.0034		0.0034		0.0034

		0.0036		0.0036		0.0036

		0.0038		0.0038		0.0038

		0.004		0.004		0.004

		0.0042		0.0042		0.0042

		0.0044		0.0044		0.0044

		0.0046		0.0046		0.0046

		0.0048		0.0048		0.0048

		0.005		0.005		0.005
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Vidurkis 20

Deviacija 20

Max. triukšmo amplitudė
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-0.05

-0.15

0.69

0.05

-0.05

0.83

0.25

0.04

0.92

0.25

0.01

1.16

0.3

0.07

1.13

0.25

0.43

1.06

0.1

0.62

1.22

0.85

0.65

1.23

1.2

0.7

1.53

0.8

1.06

1.61

1.4

0.9

1.64

0.95

1.06

1.75

-0.2

1.21

1.64

2.4

2.76

11.45

2.7

3.5

12.55

2.15

5.28

17.39

2.4

6.28

19.88

2.3

14.65

31.04

1

8.27

22.48

1.35

17.81

33.54

2.25

29.38

40.14



Triuksmu palyg. kaupent duomeni

		0		0		0

		0.0005		0.0005		0.0005

		0.001		0.001		0.001

		0.0015		0.0015		0.0015

		0.002		0.002		0.002

		0.0025		0.0025		0.0025

		0.003		0.003		0.003

		0.0035		0.0035		0.0035

		0.004		0.004		0.004

		0.0045		0.0045		0.0045

		0.005		0.005		0.005

		0.0055		0.0055		0.0055

		0.006		0.006		0.006

		0.0065		0.0065		0.0065

		0.007		0.007		0.007

		0.0075		0.0075		0.0075

		0.008		0.008		0.008

		0.0085		0.0085		0.0085

		0.009		0.009		0.009

		0.0095		0.0095		0.0095

		0.00953		0.00953		0.00953

		0.01		0.01		0.01



Moda

Vidurkis 20

Deviacija 20

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0.1

-0.21

0.57

0.2

-0.05

0.86

0.25

0.2

1.21

0.85

0.47

1.48

1.5

1

1.83

2.6

1.85

2.19

0.85

1.91

2.31

3.6

2.74

2.32

0

2.74

3.47

1.75

3.86

3.5

5.7

4.39

3.09

4.75

4.89

3.3

5.3

6.73

3.66

4.35

5.56

3.73

3.75

7.24

4.45

9.1

7.41

4.58

7.05

8.41

4.69

12.85

9.7

10.2

8.75

13.48

17.85

5.85

14.67

19.22

61.9

38.6

163.69



1isf triuksmas keic Hz

		0		0		0

		0.0005		0.0005		0.0005

		0.001		0.001		0.001

		0.0015		0.0015		0.0015

		0.002		0.002		0.002

		0.0025		0.0025		0.0025

		0.003		0.003		0.003

		0.0035		0.0035		0.0035

		0.004		0.004		0.004

		0.0045		0.0045		0.0045

		0.005		0.005		0.005

		0.0055		0.0055		0.0055

		0.006		0.006		0.006

		0.0065		0.0065		0.0065

		0.007		0.007		0.007

		0.0075		0.0075		0.0075

		0.008		0.008		0.008

		0.0085		0.0085		0.0085

		0.009		0.009		0.009

		0.0095		0.0095		0.0095

		0.00958		0.00958		0.00958

		0.01		0.01		0.01



Moda

Vidurkis 20

Deviacija 20

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0.05

0.19

0.39

0.05

0.37

0.54

0.05

0.31

0.76

1.25

0.48

0.99

0.25

0.62

1

1.25

0.68

1.04

0.85

1.11

1.34

2.4

1.32

1.61

0.8

1.61

1.7

1.75

2.55

7.35

3.2

2.03

1.75

0.75

2.47

2.32

2.3

4.76

12.68

2.65

6.23

16.13

2.5

9.84

20.15

3.15

12.64

25.02

2.1

22.54

33.29

3.15

31.67

36.53

2.2

28.26

33.91

3

32.62

35.58

70.95

60.42

149.82



Aplitudes nest. keit

		0		0		0

		0.0002		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004		0.0004

		0.0006		0.0006		0.0006

		0.0008		0.0008		0.0008

		0.001		0.001		0.001

		0.0012		0.0012		0.0012

		0.0014		0.0014		0.0014

		0.0016		0.0016		0.0016

		0.0018		0.0018		0.0018

		0.002		0.002		0.002

		0.0022		0.0022		0.0022

		0.0024		0.0024		0.0024

		0.0026		0.0026		0.0026

		0.0028		0.0028		0.0028

		0.003		0.003		0.003

		0.0032		0.0032		0.0032

		0.0034		0.0034		0.0034

		0.0036		0.0036		0.0036

		0.0038		0.0038		0.0038

		0.004		0.004		0.004

		0.0042		0.0042		0.0042

		0.0044		0.0044		0.0044

		0.0046		0.0046		0.0046

		0.0048		0.0048		0.0048

		0.005		0.005		0.005

		0.0052		0.0052		0.0052

		0.0054		0.0054		0.0054

		0.0056		0.0056		0.0056

		0.0058		0.0058		0.0058

		0.006		0.006		0.006

		0.0062		0.0062		0.0062

		0.0064		0.0064		0.0064

		0.0066		0.0066		0.0066

		0.0068		0.0068		0.0068

		0.007		0.007		0.007

		0.0072		0.0072		0.0072

		0.0074		0.0074		0.0074

		0.0076		0.0076		0.0076

		0.0078		0.0078		0.0078

		0.008		0.008		0.008



Moda

Vidurkis 50

Deviacija 50

Max. tiukšmo maplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

-0.05

-0.12

0.33

-0.05

-0.16

0.37

0.1

-0.21

0.48

0.1

-0.29

0.54

0.1

-0.25

0.56

0.2

-0.22

0.69

0.2

-0.04

0.79

0.2

-0.07

0.82

0.25

-0.06

0.87

0.2

0.02

0.79

0.25

0.11

0.97

0.25

0.23

1.03

0.3

0.2

1.15

0.25

0.33

1.2

0.1

0.37

1.25

1.3

0.47

1.27

0.1

0.49

1.29

-0.2

0.56

1.38

1.15

0.72

1.39

0.25

0.68

1.54

-0.2

0.72

1.63

0.95

1.04

1.84

0.15

1.08

1.72

2.2

1.15

1.82

0.5

1.01

2.1

2.05

1.98

9.87

1.5

0.98

1.91

1.45

2.11

8.68

2.35

3.91

16.46

2

5.14

17.35

1

7.56

22.08

1.3

6.25

19.83

1.4

13.65

29.82

2.7

9.19

23.64

3.55

12.95

28.99

3.4

15.41

32.35

3

27.36

39.1

3.15

21.05

34.98

3.2

25.59

39.26



Amplitud nest naujas

		0		0		0

		0.001		0.001		0.001

		0.002		0.002		0.002

		0.003		0.003		0.003

		0.004		0.004		0.004

		0.005		0.005		0.005

		0.006		0.006		0.006

		0.007		0.007		0.007

		0.008		0.008		0.008

		0.009		0.009		0.009

		0.01		0.01		0.01

		0.011		0.011		0.011

		0.012		0.012		0.012

		0.013		0.013		0.013

		0.014		0.014		0.014

		0.01498		0.01498		0.01498

		0.015		0.015		0.015

		0.016		0.016		0.016



Moda

Vidurkis 50

Deviacija 50

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

-0.05

-0.15

0.67

0.1

-0.01

1.06

-0.2

0.52

1.51

1.95

1.2

1.91

2.7

1.7

2.31

2.2

2.21

2.36

1.5

3.19

3.08

3.75

3.6

2.92

2.25

4.6

3.81

5.8

4.98

3.6

7.45

6.72

4.17

9.2

6.48

4.68

13.05

9.09

10.53

11.5

11.72

13.43

12.95

13.76

19.51

40.5

20.64

86.68

37

24.61

75.71



		0		0		0

		0.001		0.001		0.001

		0.002		0.002		0.002

		0.003		0.003		0.003

		0.004		0.004		0.004

		0.005		0.005		0.005

		0.006		0.006		0.006

		0.007		0.007		0.007

		0.008		0.008		0.008

		0.009		0.009		0.009

		0.01		0.01		0.01

		0.011		0.011		0.011

		0.012		0.012		0.012

		0.013		0.013		0.013

		0.014		0.014		0.014

		0.015		0.015		0.015

		0.016		0.016		0.016



Moda

Vidurkis 50

Deviacija 50

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0.05

0.26

0.44

0.05

0.37

0.66

0.1

0.42

0.94

0.25

0.68

1.08

1.25

0.87

1.19

1.15

1.3

1.67

1.15

1.3

1.51

1.15

1.94

1.82

1.95

2.15

2.19

-0.25

4.02

9.83

1.65

4.12

9.69

1.9

5.61

11.58

4.6

15.39

26.73

2

24.09

33.61

5

27.64

33.86

53.4

57.96

130.61



		0		0		0

		0.0002		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004		0.0004

		0.0005		0.0005		0.0005

		0.001		0.001		0.001

		0.0015		0.0015		0.0015

		0.002		0.002		0.002

		0.0025		0.0025		0.0025

		0.003		0.003		0.003

		0.0035		0.0035		0.0035

		0.004		0.004		0.004

		0.0045		0.0045		0.0045

		0.005		0.005		0.005

		0.0055		0.0055		0.0055

		0.006		0.006		0.006

		0.0065		0.0065		0.0065

		0.007		0.007		0.007

		0.0075		0.0075		0.0075

		0.008		0.008		0.008

		0.0085		0.0085		0.0085

		0.009		0.009		0.009

		0.0095		0.0095		0.0095

		0.01		0.01		0.01

		0.0105		0.0105		0.0105

		0.011		0.011		0.011

		0.0115		0.0115		0.0115

		0.012		0.012		0.012



Moda

Vidurkis 100

Deviacija 100

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

-0.05

-0.05

0.22

-0.05

-0.1

0.3

-0.05

-0.28

0.45

-0.05

-0.25

0.5

-0.05

-0.18

0.63

0.2

-0.12

0.89

0.2

-0.04

0.8

0.25

0

0.92

0.25

0.22

1.06

0.1

0.38

1.14

0.3

0.25

1.28

-0.25

0.82

1.56

1.3

0.64

1.43

1.7

1.65

9.19

1.05

0.78

1.62

0.5

1.24

2.08

3

4.24

16.32

1.45

2.37

8.72

2

3.92

15.35

3.5

11.04

26.16

3.15

9.31

23.73

1.35

14.79

31.68

3.2

17.55

33.17

0.35

22.24

36.3

3.45

34.67

42



		0		0		0

		0.001		0.001		0.001

		0.002		0.002		0.002

		0.003		0.003		0.003

		0.004		0.004		0.004

		0.005		0.005		0.005

		0.006		0.006		0.006

		0.007		0.007		0.007

		0.008		0.008		0.008

		0.009		0.009		0.009

		0.01		0.01		0.01

		0.011		0.011		0.011

		0.012		0.012		0.012

		0.013		0.013		0.013

		0.014		0.014		0.014

		0.015		0.015		0.015

		0.016		0.016		0.016

		0.017		0.017		0.017

		0.018		0.018		0.018

		0.019		0.019		0.019

		0.02		0.02		0.02

		0.021		0.021		0.021

		0.0215		0.0215		0.0215

		0.02154		0.02154		0.02154

		0.022		0.022		0.022



Moda

Vidurkis 100

Deviacija 100

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0.1

-0.28

0.53

0.2

-0.19

0.84

0.1

0.15

1.1

-0.25

0.51

1.32

-0.5

0.7

2.01

0.5

1.23

1.77

2.5

1.6

1.97

1.55

1.89

2.34

1.55

2.81

2.76

3.7

3.15

2.79

2.75

3.32

2.65

3.75

3.85

2.79

4.8

4.29

3.58

4

5.22

4.02

7.7

6.26

3.7

7.9

6.25

3.71

5.75

9.79

11.98

9.1

7.51

4.39

6.25

9.08

5.46

11.95

10.56

9.85

13.45

10.74

8.66

9.8

11.32

12.06

21.8

18.08

46.24

73.7

46.16

190.6



		0		0		0

		0.001		0.001		0.001

		0.002		0.002		0.002

		0.003		0.003		0.003

		0.004		0.004		0.004

		0.005		0.005		0.005

		0.006		0.006		0.006

		0.007		0.007		0.007

		0.008		0.008		0.008

		0.009		0.009		0.009

		0.01		0.01		0.01

		0.011		0.011		0.011

		0.012		0.012		0.012

		0.013		0.013		0.013

		0.014		0.014		0.014

		0.015		0.015		0.015

		0.016		0.016		0.016

		0.017		0.017		0.017

		0.018		0.018		0.018

		0.019		0.019		0.019

		0.02		0.02		0.02

		0.021		0.021		0.021

		0.022		0.022		0.022

		0.023		0.023		0.023



Moda

Vidurkis 100

Deviacija 100

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0.05

0.22

0.42

0.05

0.35

0.54

0.05

0.45

0.66

0

0.55

0.85

0.05

0.45

0.93

1.3

0.67

1.07

1.3

0.93

1.32

0.8

1.26

1.48

0.8

1.34

1.6

2.4

1.57

1.59

0.75

1.76

1.93

2.6

1.64

1.93

1.35

2.83

6.58

0.55

4.65

10.93

1.3

3.68

6.61

2

8.24

17.26

4.35

11.6

22.16

4.05

16.96

27.61

3.6

18.63

28.12

5.85

24.2

33.9

51.7

43.5

112.44

16

42.24

47.61

64.55

82.09

195.36



		0		0		0

		0.0002		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004		0.0004

		0.0005		0.0005		0.0005

		0.001		0.001		0.001

		0.0015		0.0015		0.0015

		0.002		0.002		0.002

		0.0025		0.0025		0.0025

		0.003		0.003		0.003

		0.0035		0.0035		0.0035

		0.004		0.004		0.004

		0.0045		0.0045		0.0045

		0.005		0.005		0.005

		0.0055		0.0055		0.0055

		0.006		0.006		0.006

		0.0065		0.0065		0.0065

		0.007		0.007		0.007

		0.0075		0.0075		0.0075

		0.008		0.008		0.008

		0.0085		0.0085		0.0085

		0.009		0.009		0.009

		0.0095		0.0095		0.0095

		0.01		0.01		0.01

		0.0105		0.0105		0.0105

		0.011		0.011		0.011

		0.0115		0.0115		0.0115

		0.012		0.012		0.012

		0.0125		0.0125		0.0125

		0.013		0.013		0.013

		0.0135		0.0135		0.0135

		0.014		0.014		0.014

		0.0145		0.0145		0.0145

		0.015		0.015		0.015

		0.0155		0.0155		0.0155

		0.016		0.016		0.016

		0.0165		0.0165		0.0165

		0.017		0.017		0.017



Moda

Vidurkis 200

Deviacija 200

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

-0.05

-0.01

0.1

-0.05

-0.01

0.1

-0.05

-0.1

0.3

0.1

-0.27

0.47

0.1

-0.25

0.5

0.1

-0.14

0.59

0.2

-0.05

0.69

-0.05

-0.16

0.73

0.2

-0.05

0.82

0.2

0.01

1.04

0.25

0.07

0.95

0.25

0.27

1.17

0.25

0.32

1.07

0.1

0.42

1.16

0.15

0.33

1.25

0.1

0.48

1.4

1.15

0.77

1.46

1.05

0.95

1.64

1.4

0.89

1.69

1.15

0.93

1.63

-0.05

1.45

7.61

1.2

2.02

8.13

0.85

1.5

1.87

0.5

1.82

8.74

3.1

4.65

16.6

2.9

3.44

13.29

2.85

4.17

15.48

2.05

5.08

17.49

0.95

8.43

23.63

1.35

13.8

29.17

3.6

19.18

34.46

3.7

26.46

39.99

2.65

21.6

36.29

1

24.32

38.54

3.5

37.01

43.46



		0		0		0

		0.002		0.002		0.002

		0.004		0.004		0.004

		0.006		0.006		0.006

		0.008		0.008		0.008

		0.01		0.01		0.01

		0.012		0.012		0.012

		0.014		0.014		0.014

		0.016		0.016		0.016

		0.018		0.018		0.018

		0.02		0.02		0.02

		0.022		0.022		0.022

		0.024		0.024		0.024

		0.026		0.026		0.026

		0.028		0.028		0.028

		0.03		0.03		0.03

		0.032		0.032		0.032

		0.034		0.034		0.034



Moda

Vidurkis 200

Deviacija 200

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

-0.05

-0.27

0.69

0.25

0.11

0.99

0.15

0.58

1.39

0.5

1.13

1.83

0.25

1.9

2.08

2.5

2.2

2.24

3.4

3.26

2.87

1.5

3.48

3.27

6.9

5.96

3.63

5.65

5.52

3.38

6.15

6.46

4.44

4.75

7.61

4.17

11.55

8.91

9.86

9.5

10.04

9.34

14

12.44

14.06

32.6

25.27

67

63.35

45.91

156.49



		0		0		0

		0.002		0.002		0.002

		0.004		0.004		0.004

		0.006		0.006		0.006

		0.008		0.008		0.008

		0.01		0.01		0.01

		0.012		0.012		0.012

		0.014		0.014		0.014

		0.016		0.016		0.016

		0.017		0.017		0.017

		0.02		0.02		0.02

		0.022		0.022		0.022

		0.024		0.024		0.024

		0.025		0.025		0.025

		0.026		0.026		0.026

		0.028		0.028		0.028

		0.03		0.03		0.03

		0.032		0.032		0.032

		0.034		0.034		0.034



Moda

Vidurkis 200

Deviacija 200

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0.05

0.25

0.44

0.05

0.34

0.67

0

0.64

1

0.15

0.55

1.15

-0.1

0.94

1.27

1.15

0.98

1.39

1.5

1.84

1.87

2.5

1.75

2.02

2.5

1.9

1.99

1.85

3.97

10.37

2.5

6.45

15.67

2.35

8.68

18.87

97

91.74

26.92

2.45

11.73

22.7

3.5

22.41

31.38

108

103.14

10.09

11

50.01

43.4

73.2

115.18

237.7



		20

		50

		100

		200



1 realizacijos laikas, s

Apdorojimų realizacijų skaičius, vnt

1-no matavimo trukmė, s

1.0985

1.311

1.8005

2.63705



		0		0		0		0		0		0		0		0

		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004

		0.0006		0.0006		0.0006		0.0006		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005

		0.0008		0.0008		0.0008		0.0008		0.001		0.001		0.001		0.001

		0.001		0.001		0.001		0.001		0.0015		0.0015		0.0015		0.0015

		0.0012		0.0012		0.0012		0.0012		0.002		0.002		0.002		0.002

		0.0014		0.0014		0.0014		0.0014		0.0025		0.0025		0.0025		0.0025

		0.0016		0.0016		0.0016		0.0016		0.003		0.003		0.003		0.003

		0.0018		0.0018		0.0018		0.0018		0.0035		0.0035		0.0035		0.0035

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.004		0.004		0.004		0.004

		0.0022		0.0022		0.0022		0.0022		0.0045		0.0045		0.0045		0.0045

		0.0024		0.0024		0.0024		0.0024		0.005		0.005		0.005		0.005

		0.0026		0.0026		0.0026		0.0026		0.0055		0.0055		0.0055		0.0055

		0.0028		0.0028		0.0028		0.0028		0.006		0.006		0.006		0.006

		0.003		0.003		0.003		0.003		0.0065		0.0065		0.0065		0.0065

		0.0032		0.0032		0.0032		0.0032		0.007		0.007		0.007		0.007

		0.0034		0.0034		0.0034		0.0034		0.0075		0.0075		0.0075		0.0075

		0.0036		0.0036		0.0036		0.0036		0.008		0.008		0.008		0.008

		0.0038		0.0038		0.0038		0.0038		0.0085		0.0085		0.0085		0.0085

		0.004		0.004		0.004		0.004		0.009		0.009		0.009		0.009

		0.0042		0.0042		0.0042		0.0042		0.0095		0.0095		0.0095		0.0095

		0.0044		0.0044		0.0044		0.0044		0.01		0.01		0.01		0.01

		0.0046		0.0046		0.0046		0.0046		0.0105		0.0105		0.0105		0.0105

		0.0048		0.0048		0.0048		0.0048		0.011		0.011		0.011		0.011

		0.005		0.005		0.005		0.005		0.0115		0.0115		0.0115		0.0115

						0.0052		0.0052		0.012		0.012		0.012		0.012

						0.0054		0.0054						0.0125		0.0125

						0.0056		0.0056						0.013		0.013

						0.0058		0.0058						0.0135		0.0135

						0.006		0.006						0.014		0.014

						0.0062		0.0062						0.0145		0.0145

						0.0064		0.0064						0.015		0.015

						0.0066		0.0066						0.0155		0.0155

						0.0068		0.0068						0.016		0.016

						0.007		0.007						0.0165		0.0165

						0.0072		0.0072						0.017		0.017

						0.0074		0.0074

						0.0076		0.0076

						0.0078		0.0078

						0.008		0.008



Vidurkis 20

Deviacija 20

Vidurkis 50

Deviacija 50

Vidurkis 100

Deviacija 100

Vidurkis 200

Deviacija 200

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

0

0

-0.04

0.2

0

0

0

0

0

0

-0.2

0.4

-0.12

0.33

-0.05

0.22

-0.01

0.1

-0.29

0.5

-0.16

0.37

-0.1

0.3

-0.01

0.1

-0.16

0.66

-0.21

0.48

-0.28

0.45

-0.1

0.3

-0.15

0.69

-0.29

0.54

-0.25

0.5

-0.27

0.47

-0.05

0.83

-0.25

0.56

-0.18

0.63

-0.25

0.5

0.04

0.92

-0.22

0.69

-0.12

0.89

-0.14

0.59

0.01

1.16

-0.04

0.79

-0.04

0.8

-0.05

0.69

0.07

1.13

-0.07

0.82

0

0.92

-0.16

0.73

0.43

1.06

-0.06

0.87

0.22

1.06

-0.05

0.82

0.62

1.22

0.02

0.79

0.38

1.14

0.01

1.04

0.65

1.23

0.11

0.97

0.25

1.28

0.07

0.95

0.7

1.53

0.23

1.03

0.82

1.56

0.27

1.17

1.06

1.61

0.2

1.15

0.64

1.43

0.32

1.07

0.9

1.64

0.33

1.2

1.65

9.19

0.42

1.16

1.06

1.75

0.37

1.25

0.78

1.62

0.33

1.25

1.21

1.64

0.47

1.27

1.24

2.08

0.48

1.4

2.76

11.45

0.49

1.29

4.24

16.32

0.77

1.46

3.5

12.55

0.56

1.38

2.37

8.72

0.95

1.64

5.28

17.39

0.72

1.39

3.92

15.35

0.89

1.69

6.28

19.88

0.68

1.54

11.04

26.16

0.93

1.63

14.65

31.04

0.72

1.63

9.31

23.73

1.45

7.61

8.27

22.48

1.04

1.84

14.79

31.68

2.02

8.13

17.81

33.54

1.08

1.72

17.55

33.17

1.5

1.87

29.38

40.14

1.15

1.82

22.24

36.3

1.82

8.74

1.01

2.1

34.67

42

4.65

16.6

1.98

9.87

3.44

13.29

0.98

1.91

4.17

15.48

2.11

8.68

5.08

17.49

3.91

16.46

8.43

23.63

5.14

17.35

13.8

29.17

7.56

22.08

19.18

34.46

6.25

19.83

26.46

39.99

13.65

29.82

21.6

36.29

9.19

23.64

24.32

38.54

12.95

28.99

37.01

43.46

15.41

32.35

27.36

39.1

21.05

34.98

25.59

39.26



		0		0		0		0		0		0		0		0

		0.0005		0.0005		0.001		0.001		0.001		0.001		0.002		0.002

		0.001		0.001		0.002		0.002		0.002		0.002		0.004		0.004

		0.0015		0.0015		0.003		0.003		0.003		0.003		0.006		0.006

		0.002		0.002		0.004		0.004		0.004		0.004		0.008		0.008

		0.0025		0.0025		0.005		0.005		0.005		0.005		0.01		0.01

		0.003		0.003		0.006		0.006		0.006		0.006		0.012		0.012

		0.0035		0.0035		0.007		0.007		0.007		0.007		0.014		0.014

		0.004		0.004		0.008		0.008		0.008		0.008		0.016		0.016

		0.0045		0.0045		0.009		0.009		0.009		0.009		0.018		0.018

		0.005		0.005		0.01		0.01		0.01		0.01		0.02		0.02

		0.0055		0.0055		0.011		0.011		0.011		0.011		0.022		0.022

		0.006		0.006		0.012		0.012		0.012		0.012		0.024		0.024

		0.0065		0.0065		0.013		0.013		0.013		0.013		0.026		0.026

		0.007		0.007		0.014		0.014		0.014		0.014		0.028		0.028

		0.0075		0.0075		0.01498		0.01498		0.015		0.015		0.03		0.03

		0.008		0.008		0.015		0.015		0.016		0.016		0.032		0.032

		0.0085		0.0085		0.016		0.016		0.017		0.017		0.034		0.034

		0.009		0.009						0.018		0.018

		0.0095		0.0095						0.019		0.019

		0.00953		0.00953						0.02		0.02

		0.01		0.01						0.021		0.021

										0.0215		0.0215

										0.02154		0.02154

										0.022		0.022



Vidurkis 20

Deviacija 20

Vidurkis 50

Deviacija 50

Vidurkis 100

Deviacija 100

Vidurkis 200

Deviacija 200

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

0

0

-0.21

0.57

-0.15

0.67

-0.28

0.53

-0.27

0.69

-0.05

0.86

-0.01

1.06

-0.19

0.84

0.11

0.99

0.2

1.21

0.52

1.51

0.15

1.1

0.58

1.39

0.47

1.48

1.2

1.91

0.51

1.32

1.13

1.83

1

1.83

1.7

2.31

0.7

2.01

1.9

2.08

1.85

2.19

2.21

2.36

1.23

1.77

2.2

2.24

1.91

2.31

3.19

3.08

1.6

1.97

3.26

2.87

2.74

2.32

3.6

2.92

1.89

2.34

3.48

3.27

2.74

3.47

4.6

3.81

2.81

2.76

5.96

3.63

3.86

3.5

4.98

3.6

3.15

2.79

5.52

3.38

4.39

3.09

6.72

4.17

3.32

2.65

6.46

4.44

4.89

3.3

6.48

4.68

3.85

2.79

7.61

4.17

6.73

3.66

9.09

10.53

4.29

3.58

8.91

9.86

5.56

3.73

11.72

13.43

5.22

4.02

10.04

9.34

7.24

4.45

13.76

19.51

6.26

3.7

12.44

14.06

7.41

4.58

20.64

86.68

6.25

3.71

25.27

67

8.41

4.69

24.61

75.71

9.79

11.98

45.91

156.49

9.7

10.2

7.51

4.39

13.48

17.85

9.08

5.46

14.67

19.22

10.56

9.85

38.6

163.69

10.74

8.66

11.32

12.06

18.08

46.24

46.16

190.6



		0		0		0		0		0		0		0		0

		0.0005		0.0005		0.001		0.001		0.001		0.001		0.002		0.002

		0.001		0.001		0.002		0.002		0.002		0.002		0.004		0.004

		0.0015		0.0015		0.003		0.003		0.003		0.003		0.006		0.006

		0.002		0.002		0.004		0.004		0.004		0.004		0.008		0.008

		0.0025		0.0025		0.005		0.005		0.005		0.005		0.01		0.01

		0.003		0.003		0.006		0.006		0.006		0.006		0.012		0.012

		0.0035		0.0035		0.007		0.007		0.007		0.007		0.014		0.014

		0.004		0.004		0.008		0.008		0.008		0.008		0.016		0.016

		0.0045		0.0045		0.009		0.009		0.009		0.009		0.017		0.017

		0.005		0.005		0.01		0.01		0.01		0.01		0.02		0.02

		0.0055		0.0055		0.011		0.011		0.011		0.011		0.022		0.022

		0.006		0.006		0.012		0.012		0.012		0.012		0.024		0.024

		0.0065		0.0065		0.013		0.013		0.013		0.013		0.025		0.025

		0.007		0.007		0.014		0.014		0.014		0.014		0.026		0.026

		0.0075		0.0075		0.015		0.015		0.015		0.015		0.028		0.028

		0.008		0.008		0.016		0.016		0.016		0.016		0.03		0.03

		0.0085		0.0085						0.017		0.017		0.032		0.032

		0.009		0.009						0.018		0.018		0.034		0.034

		0.0095		0.0095						0.019		0.019

		0.00958		0.00958						0.02		0.02

		0.01		0.01						0.021		0.021

										0.022		0.022

										0.023		0.023



Vidurkis 20

Deviacija 20

Vidurkis 50

Deviacija 50

Vidurkis 100

Deviacija 100

Vidurkis 200

Deviacija 200

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

0

0

0.19

0.39

0.26

0.44

0.22

0.42

0.25

0.44

0.37

0.54

0.37

0.66

0.35

0.54

0.34

0.67

0.31

0.76

0.42

0.94

0.45

0.66

0.64

1

0.48

0.99

0.68

1.08

0.55

0.85

0.55

1.15

0.62

1

0.87

1.19

0.45

0.93

0.94

1.27

0.68

1.04

1.3

1.67

0.67

1.07

0.98

1.39

1.11

1.34

1.3

1.51

0.93

1.32

1.84

1.87

1.32

1.61

1.94

1.82

1.26

1.48

1.75

2.02

1.61

1.7

2.15

2.19

1.34

1.6

1.9

1.99

2.55

7.35

4.02

9.83

1.57

1.59

3.97

10.37

2.03

1.75

4.12

9.69

1.76

1.93

6.45

15.67

2.47

2.32

5.61

11.58

1.64

1.93

8.68

18.87

4.76

12.68

15.39

26.73

2.83

6.58

91.74

26.92

6.23

16.13

24.09

33.61

4.65

10.93

11.73

22.7

9.84

20.15

27.64

33.86

3.68

6.61

22.41

31.38

12.64

25.02

57.96

130.61

8.24

17.26

103.14

10.09

22.54

33.29

11.6

22.16

50.01

43.4

31.67

36.53

16.96

27.61

115.18

237.7

28.26

33.91

18.63

28.12

32.62

35.58

24.2

33.9

60.42

149.82

43.5

112.44

42.24

47.61

82.09

195.36



		

		Bandymas Nr. 24		Realūs dydžiai																		Realizaciju sk.		100 bandymu laikas, s		1 realizacijos laikas, s

		Parametrai								Vidutinė vertė		Moda		Deviacija		Maksimalus skirtumas		%				20		21.97		1.0985

																						50		65.55		1.311

		Laiko nestabilumas, atskaitos		50				Vid.		-1.58		-0.5		2.04		-7		0.000				100		180.05		1.8005

		Amplitudės nestabilumas, V		0				Nevid.														200		527.41		2.63705

		Triukšmų lygis, V		0

		Vidurkinama signalų		20

		Bandymų skaičius		101

		Vidurkinama signalų		20				sin(1*w*t)*exp(-30*t)										sin(1*w*t)*exp(-45*t)												sin(1*w*t)*exp(-60*t)

		Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 20		Deviacija 20		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 20		Deviacija 20		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 20		Deviacija 20		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0				0		0		0		0		0

				0.0002		-0.05		-0.04		0.2		0.04				0.0005		0.1		-0.21		0.57		0.33				0.0005		0.05		0.19		0.39		0.16

				0.0004		-0.05		-0.2		0.4		0.16				0.001		0.2		-0.05		0.86		0.73				0.001		0.05		0.37		0.54		0.3

				0.0006		0.1		-0.29		0.5		0.25				0.0015		0.25		0.2		1.21		1.47				0.0015		0.05		0.31		0.76		0.58

				0.0008		-0.05		-0.16		0.66		0.44				0.002		0.85		0.47		1.48		2.19				0.002		1.25		0.48		0.99		0.98

				0.001		-0.05		-0.15		0.69		0.47				0.0025		1.5		1		1.83		3.33				0.0025		0.25		0.62		1		1.01

				0.0012		0.05		-0.05		0.83		0.69				0.003		2.6		1.85		2.19		4.78				0.003		1.25		0.68		1.04		1.09

				0.0014		0.25		0.04		0.92		0.85				0.0035		0.85		1.91		2.31		5.32				0.0035		0.85		1.11		1.34		1.8

				0.0016		0.25		0.01		1.16		1.34				0.004		3.6		2.74		2.32		5.39				0.004		2.4		1.32		1.61		2.6

				0.0018		0.3		0.07		1.13		1.28				0.0045		0		2.74		3.47		12.01				0.0045		0.8		1.61		1.7		2.91

				0.002		0.25		0.43		1.06		1.12				0.005		1.75		3.86		3.5		12.22				0.005		1.75		2.55		7.35		54.09

				0.0022		0.1		0.62		1.22		1.49				0.0055		5.7		4.39		3.09		9.57				0.0055		3.2		2.03		1.75		3.06

				0.0024		0.85		0.65		1.23		1.5				0.006		4.75		4.89		3.3		10.87				0.006		0.75		2.47		2.32		5.38

				0.0026		1.2		0.7		1.53		2.35				0.0065		5.3		6.73		3.66		13.41				0.0065		2.3		4.76		12.68		160.67

				0.0028		0.8		1.06		1.61		2.58				0.007		4.35		5.56		3.73		13.89				0.007		2.65		6.23		16.13		260.1

				0.003		1.4		0.9		1.64		2.7				0.0075		3.75		7.24		4.45		19.76				0.0075		2.5		9.84		20.15		406.01

				0.0032		0.95		1.06		1.75		3.07				0.008		9.1		7.41		4.58		21.01				0.008		3.15		12.64		25.02		625.77

				0.0034		-0.2		1.21		1.64		2.69				0.0085		7.05		8.41		4.69		22.04				0.0085		2.1		22.54		33.29		1108.15

				0.0036		2.4		2.76		11.45		131.03				0.009		12.85		9.7		10.2		104.01				0.009		3.15		31.67		36.53		1334.71

				0.0038		2.7		3.5		12.55		157.59				0.0095		8.75		13.48		17.85		318.74				0.0095		2.2		28.26		33.91		1149.95

				0.004		2.15		5.28		17.39		302.35				0.00953		5.85		14.67		19.22		369.29				0.00958		3		32.62		35.58		1266.18

				0.0042		2.4		6.28		19.88		395.09				0.01		61.9		38.6		163.69		26793.64				0.01		70.95		60.42		149.82		22444.75

				0.0044		2.3		14.65		31.04		963.48

				0.0046		1		8.27		22.48		505.13																0.02		1605.55		1579.2		37.59		1412.83

				0.0048		1.35		17.81		33.54		1125.08																0.022		1608.45		1593.15		23.38		546.82

				0.005		2.25		29.38		40.14		1611.23

		Vidurkinama signalų		50				sin(1*w*t)*exp(-30*t)										sin(1*w*t)*exp(-45*t)												sin(1*w*t)*exp(-60*t)

		Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 50		Deviacija 50		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 50		Deviacija 50		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 50		Deviacija 50		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0				0		0		0		0		0

				0.0002		0		0		0		0				0.001		-0.05		-0.15		0.67		0.45				0.001		0.05		0.26		0.44		0.19

				0.0004		-0.05		-0.12		0.33		0.11				0.002		0.1		-0.01		1.06		1.12				0.002		0.05		0.37		0.66		0.44

				0.0006		-0.05		-0.16		0.37		0.14				0.003		-0.2		0.52		1.51		2.27				0.003		0.1		0.42		0.94		0.89

				0.0008		0.1		-0.21		0.48		0.23				0.004		1.95		1.2		1.91		3.66				0.004		0.25		0.68		1.08		1.17

				0.001		0.1		-0.29		0.54		0.29				0.005		2.7		1.7		2.31		5.34				0.005		1.25		0.87		1.19		1.19

				0.0012		0.1		-0.25		0.56		0.31				0.006		2.2		2.21		2.36		5.58				0.006		1.15		1.3		1.67		2.78

				0.0014		0.2		-0.22		0.69		0.48				0.007		1.5		3.19		3.08		9.47				0.007		1.15		1.3		1.51		2.29

				0.0016		0.2		-0.04		0.79		0.62				0.008		3.75		3.6		2.92		8.53				0.008		1.15		1.94		1.82		3.33

				0.0018		0.2		-0.07		0.82		0.67				0.009		2.25		4.6		3.81		14.48				0.009		1.95		2.15		2.19		4.8

				0.002		0.25		-0.06		0.87		0.76				0.01		5.8		4.98		3.6		12.97				0.01		-0.25		4.02		9.83		96.73

				0.0022		0.2		0.02		0.79		0.63				0.011		7.45		6.72		4.17		17.38				0.011		1.65		4.12		9.69		93.99

				0.0024		0.25		0.11		0.97		0.95				0.012		9.2		6.48		4.68		21.91				0.012		1.9		5.61		11.58		134.06

				0.0026		0.25		0.23		1.03		1.07				0.013		13.05		9.09		10.53		110.97				0.013		4.6		15.39		26.73		714.54

				0.0028		0.3		0.2		1.15		1.33				0.014		11.5		11.72		13.43		180.35				0.014		2		24.09		33.61		1129.58

				0.003		0.25		0.33		1.2		1.44				0.01498		12.95		13.76		19.51		380.61				0.015		5		27.64		33.86		1146.54

				0.0032		0.1		0.37		1.25		1.57				0.015		40.5		20.64		86.68		7512.56				0.016		53.4		57.96		130.61		17058.69

				0.0034		1.3		0.47		1.27		1.63				0.016		37		24.61		75.71		5731.96

				0.0036		0.1		0.49		1.29		1.67

				0.0038		-0.2		0.56		1.38		1.91

				0.004		1.15		0.72		1.39		1.92

				0.0042		0.25		0.68		1.54		2.36

				0.0044		-0.2		0.72		1.63		2.67

				0.0046		0.95		1.04		1.84		3.39

				0.0048		0.15		1.08		1.72		2.94

				0.005		2.2		1.15		1.82		3.32

				0.0052		0.5		1.01		2.1		4.39

				0.0054		2.05		1.98		9.87		97.41

				0.0056		1.5		0.98		1.91		3.64

				0.0058		1.45		2.11		8.68		75.39

				0.006		2.35		3.91		16.46		271.09

				0.0062		2		5.14		17.35		301.11

				0.0064		1		7.56		22.08		487.6

				0.0066		1.3		6.25		19.83		393.24

				0.0068		1.4		13.65		29.82		889.1

				0.007		2.7		9.19		23.64		558.96

				0.0072		3.55		12.95		28.99		840.45

				0.0074		3.4		15.41		32.35		1046.43

				0.0076		3		27.36		39.1		1528.66

				0.0078		3.15		21.05		34.98		1223.81

				0.008		3.2		25.59		39.26		1541.13

		Vidurkinama signalų		100						sin(1*w*t)*exp(-30*t)								sin(1*w*t)*exp(-45*t)												sin(1*w*t)*exp(-60*t)

		Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 100		Deviacija 100		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 100		Deviacija 100		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 100		Deviacija 100		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0				0		0		0		0		0

				0.0002		0		0		0		0				0.001		0.1		-0.28		0.53		0.28				0.001		0.05		0.22		0.42		0.17

				0.0004		-0.05		-0.05		0.22		0.05				0.002		0.2		-0.19		0.84		0.7				0.002		0.05		0.35		0.54		0.29

				0.0005		-0.05		-0.1		0.3		0.09				0.003		0.1		0.15		1.1		1.2				0.003		0.05		0.45		0.66		0.43

				0.001		-0.05		-0.28		0.45		0.2				0.004		-0.25		0.51		1.32		1.75				0.004		0		0.55		0.85		0.71

				0.0015		-0.05		-0.25		0.5		0.25				0.005		-0.5		0.7		2.01		4.03				0.005		0.05		0.45		0.93		0.86

				0.002		-0.05		-0.18		0.63		0.39				0.006		0.5		1.23		1.77		3.13				0.006		1.3		0.67		1.07		1.15

				0.0025		0.2		-0.12		0.89		0.79				0.007		2.5		1.6		1.97		3.9				0.007		1.3		0.93		1.32		1.74

				0.003		0.2		-0.04		0.8		0.64				0.008		1.55		1.89		2.34		5.49				0.008		0.8		1.26		1.48		2.19

				0.0035		0.25		0		0.92		0.85				0.009		1.55		2.81		2.76		7.61				0.009		0.8		1.34		1.6		2.55

				0.004		0.25		0.22		1.06		1.12				0.01		3.7		3.15		2.79		7.81				0.01		2.4		1.57		1.59		2.53

				0.0045		0.1		0.38		1.14		1.31				0.011		2.75		3.32		2.65		7.03				0.011		0.75		1.76		1.93		3.74

				0.005		0.3		0.25		1.28		1.64				0.012		3.75		3.85		2.79		7.81				0.012		2.6		1.64		1.93		3.71

				0.0055		-0.25		0.82		1.56		2.43				0.013		4.8		4.29		3.58		12.81				0.013		1.35		2.83		6.58		43.23

				0.006		1.3		0.64		1.43		2.05				0.014		4		5.22		4.02		16.15				0.014		0.55		4.65		10.93		119.56

				0.0065		1.7		1.65		9.19		84.43				0.015		7.7		6.26		3.7		13.71				0.015		1.3		3.68		6.61		43.63

				0.007		1.05		0.78		1.62		2.62				0.016		7.9		6.25		3.71		13.74				0.016		2		8.24		17.26		297.96

				0.0075		0.5		1.24		2.08		4.35				0.017		5.75		9.79		11.98		143.52				0.017		4.35		11.6		22.16		491.07

				0.008		3		4.24		16.32		266.49				0.018		9.1		7.51		4.39		19.28				0.018		4.05		16.96		27.61		762.06

				0.0085		1.45		2.37		8.72		76.01				0.019		6.25		9.08		5.46		29.85				0.019		3.6		18.63		28.12		790.98

				0.009		2		3.92		15.35		235.53				0.02		11.95		10.56		9.85		97.08				0.02		5.85		24.2		33.9		1149.54

				0.0095		3.5		11.04		26.16		684.5				0.021		13.45		10.74		8.66		74.94				0.021		51.7		43.5		112.44		12642.98

				0.01		3.15		9.31		23.73		562.96				0.0215		9.8		11.32		12.06		145.35				0.022		16		42.24		47.61		2266.83

				0.0105		1.35		14.79		31.68		1003.72				0.02154		21.8		18.08		46.24		2138.4				0.023		64.55		82.09		195.36		38166.95

				0.011		3.2		17.55		33.17		1100.41				0.022		73.7		46.16		190.6		36329.69

				0.0115		0.35		22.24		36.3		1317.52

				0.012		3.45		34.67		42		1764.26

		Vidurkinama signalų		200						sin(1*w*t)*exp(-30*t)								sin(1*w*t)*exp(-45*t)												sin(1*w*t)*exp(-60*t)

		Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 200		Deviacija 200		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 200		Deviacija 200		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 200		Deviacija 200		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0				0		0		0		0		0

				0.0002		0		0		0		0				0.002		-0.05		-0.27		0.69		0.48				0.002		0.05		0.25		0.44		0.19

				0.0004		-0.05		-0.01		0.1		0.01				0.004		0.25		0.11		0.99		0.99				0.004		0.05		0.34		0.67		0.45

				0.0005		-0.05		-0.01		0.1		0.01				0.006		0.15		0.58		1.39		1.92				0.006		0		0.64		1		1

				0.001		-0.05		-0.1		0.3		0.09				0.008		0.5		1.13		1.83		3.37				0.008		0.15		0.55		1.15		1.32

				0.0015		0.1		-0.27		0.47		0.22				0.01		0.25		1.9		2.08		4.33				0.01		-0.1		0.94		1.27		1.61

				0.002		0.1		-0.25		0.5		0.25				0.012		2.5		2.2		2.24		5.03				0.012		1.15		0.98		1.39		1.94

				0.0025		0.1		-0.14		0.59		0.34				0.014		3.4		3.26		2.87		8.21				0.014		1.5		1.84		1.87		3.51

				0.003		0.2		-0.05		0.69		0.47				0.016		1.5		3.48		3.27		10.68				0.016		2.5		1.75		2.02		4.09

				0.0035		-0.05		-0.16		0.73		0.54				0.018		6.9		5.96		3.63		13.21				0.017		2.5		1.9		1.99		3.97

				0.004		0.2		-0.05		0.82		0.67				0.02		5.65		5.52		3.38		11.42				0.02		1.85		3.97		10.37		107.56

				0.0045		0.2		0.01		1.04		1.08				0.022		6.15		6.46		4.44		19.69				0.022		2.5		6.45		15.67		245.5

				0.005		0.25		0.07		0.95		0.89				0.024		4.75		7.61		4.17		17.37				0.024		2.35		8.68		18.87		356.18

				0.0055		0.25		0.27		1.17		1.37				0.026		11.55		8.91		9.86		97.32				0.025		97		91.74		26.92		724.76

				0.006		0.25		0.32		1.07		1.15				0.028		9.5		10.04		9.34		87.21				0.026		2.45		11.73		22.7		515.43

				0.0065		0.1		0.42		1.16		1.34				0.03		14		12.44		14.06		197.78				0.028		3.5		22.41		31.38		984.65

				0.007		0.15		0.33		1.25		1.56				0.032		32.6		25.27		67		4488.85				0.03		108		103.14		10.09		101.84

				0.0075		0.1		0.48		1.4		1.97				0.034		63.35		45.91		156.49		24489.96				0.032		11		50.01		43.4		1883.65

				0.008		1.15		0.77		1.46		2.14																0.034		73.2		115.18		237.7		56503.58

				0.0085		1.05		0.95		1.64		2.69

				0.009		1.4		0.89		1.69		2.87

				0.0095		1.15		0.93		1.63		2.65

				0.01		-0.05		1.45		7.61		57.91

				0.0105		1.2		2.02		8.13		66.04

				0.011		0.85		1.5		1.87		3.51

				0.0115		0.5		1.82		8.74		76.39

				0.012		3.1		4.65		16.6		275.58

				0.0125		2.9		3.44		13.29		176.59

				0.013		2.85		4.17		15.48		239.76

				0.0135		2.05		5.08		17.49		305.79

				0.014		0.95		8.43		23.63		558.51

				0.0145		1.35		13.8		29.17		850.75

				0.015		3.6		19.18		34.46		1187.52

				0.0155		3.7		26.46		39.99		1598.88

				0.016		2.65		21.6		36.29		1316.61

				0.0165		1		24.32		38.54		1485.07

				0.017		3.5		37.01		43.46		1888.62
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Apdorojimų realizacijų skaičius, vnt
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		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0
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Vidurkis 20

Deviacija 20

Vidurkis 50

Deviacija 50

Vidurkis 100

Deviacija 100

Vidurkis 200

Deviacija 200

Max. triukšmo amplitudė

∆tm
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		Bandymas Nr. 24		Realūs dydžiai																		Realizaciju sk.		100 bandymu laikas, s		1 realizacijos laikas, s

		Parametrai								Vidutinė vertė		Moda		Deviacija		Maksimalus skirtumas		%				20		21.97		1.0985

																						50		65.55		1.311

		Laiko nestabilumas, atskaitos		50				Vid.		-1.58		-0.5		2.04		-7		0.000				100		180.05		1.8005

		Amplitudės nestabilumas, V		0				Nevid.														200		527.41		2.63705

		Triukšmų lygis, V		0

		Vidurkinama signalų		20

		Bandymų skaičius		101

		Vidurkinama signalų		20				sin(1*w*t)*exp(-30*t)										sin(1*w*t)*exp(-45*t)												sin(1*w*t)*exp(-60*t)

		Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 20		Deviacija 20		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 20		Deviacija 20		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 20		Deviacija 20		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0				0												0

				0.0002												0.0005												0.0005

				0.0004												0.001												0.001

				0.0006												0.0015												0.0015

				0.0008												0.002												0.002

				0.001												0.0025												0.0025

				0.0012												0.003												0.003

				0.0014												0.0035												0.0035

				0.0016												0.004												0.004

				0.0018												0.0045												0.0045

				0.002												0.005												0.005

				0.0022												0.0055												0.0055

				0.0024												0.006												0.006

				0.0026												0.0065												0.0065

				0.0028												0.007												0.007

				0.003												0.0075												0.0075

				0.0032												0.008												0.008

				0.0034												0.0085												0.0085

				0.0036												0.009												0.009

				0.0038												0.0095												0.0095

				0.004												0.00953												0.00958

				0.0042												0.01												0.01

				0.0044

				0.0046																								0.02

				0.0048																								0.022

				0.005

		Vidurkinama signalų		50				sin(1*w*t)*exp(-30*t)										sin(1*w*t)*exp(-45*t)												sin(1*w*t)*exp(-60*t)

		Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 50		Deviacija 50		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 50		Deviacija 50		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 50		Deviacija 50		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0				0		0		0		0		0

				0.0002												0.001												0.001

				0.0004												0.002												0.002

				0.0006												0.003												0.003

				0.0008												0.004												0.004

				0.001												0.005												0.005

				0.0012												0.006												0.006

				0.0014												0.007												0.007

				0.0016												0.008												0.008

				0.0018												0.009												0.009

				0.002												0.01												0.01

				0.0022												0.011												0.011

				0.0024												0.012												0.012

				0.0026												0.013												0.013

				0.0028												0.014												0.014

				0.003												0.01498												0.015

				0.0032												0.015												0.016

				0.0034												0.016

				0.0036

				0.0038

				0.004

				0.0042

				0.0044

				0.0046

				0.0048

				0.005

				0.0052

				0.0054

				0.0056

				0.0058

				0.006

				0.0062

				0.0064

				0.0066

				0.0068

				0.007

				0.0072

				0.0074

				0.0076

				0.0078

				0.008

		Vidurkinama signalų		100						sin(1*w*t)*exp(-30*t)								sin(1*w*t)*exp(-45*t)												sin(1*w*t)*exp(-60*t)

		Bandymų skaičius		100

		eksponente = 1		Triuksmas		Moda		Vidurkis 100		Deviacija 100		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 100		Deviacija 100		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 100		Deviacija 100		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0				0		0		0		0		0

				0.0002												0.001												0.001

				0.0004												0.002												0.002

				0.0005												0.003												0.003

				0.001												0.004												0.004

				0.0015												0.005												0.005

				0.002												0.006												0.006

				0.0025												0.007												0.007

				0.003												0.008												0.008

				0.0035												0.009												0.009

				0.004												0.01												0.01

				0.0045												0.011												0.011

				0.005												0.012												0.012

				0.0055												0.013												0.013

				0.006												0.014												0.014

				0.0065												0.015												0.015

				0.007												0.016												0.016

				0.0075												0.017												0.017

				0.008												0.018												0.018

				0.0085												0.019												0.019

				0.009												0.02												0.02

				0.0095												0.021												0.021

				0.01												0.0215												0.022

				0.0105												0.02154												0.023

				0.011												0.022

				0.0115

				0.012

		Vidurkinama signalų		200						sin(1*w*t)*exp(-30*t)								sin(1*w*t)*exp(-45*t)												sin(1*w*t)*exp(-60*t)

		Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 200		Deviacija 200		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 200		Deviacija 200		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 200		Deviacija 200		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0				0		0		0		0		0

				0.0002		-0.05		-0.01		0.1		0.01				0.002												0.002

				0.0004		-0.05		-0.07		0.26		0.07				0.004												0.004

				0.0005		-0.05		-0.16		0.37		0.14				0.006												0.006

				0.001		0.1		-0.18		0.54		0.29				0.008												0.008

				0.0015		-0.05		-0.38		0.63		0.4				0.01												0.01

				0.002		0.2		-0.08		0.93		0.86				0.012												0.012

				0.0025		0.15		-0.18		1.2		1.44				0.014												0.014

				0.003		0.15		0.14		1.37		1.88				0.016												0.016

				0.0035		0.4		0.09		1.52		2.3				0.018												0.017

				0.004		0.05		0.26		1.71		2.92				0.02												0.02

				0.0045		1.4		0.32		1.76		3.09				0.022												0.022

				0.005		1.5		0.93		2.05		4.19				0.024												0.024

				0.0055		-0.7		1.49		8.29		68.72				0.026												0.025

				0.006		2.2		3.78		15.66		245.22				0.028												0.026

				0.0065		-0.65		6.64		21.72		471.65				0.03												0.028

				0.007		1.05		14.04		29.93		895.86				0.032												0.03

				0.0075		-0.3		21.61		36.4		1325.01				0.034												0.032

				0.008		2.25		18.59		34.09		1162																0.034

				0.0085		1.95		29.63		40.99		1679.93

				0.009		2.85		38.81		44.75		2002.72

				0.0095		3.9		53.8		44.32		1964.22

				0.01		2.65		52.43		44.25		1958.09

				0.0105		4.45		57.2		44.7		1998.22

				0.011		87.75		70.79		38.48		1480.73

				0.0115		92.5		74.87		38.06		1448.86

				0.012		106.95		80.02		36.21		1311.07

				0.0125		101.45		84.75		32.49		1055.54

				0.013		103.85		88.11		31.43		987.57

				0.0135		102.75		89.69		30.74		944.82

				0.014		105.45		90.85		35.27		1243.66

				0.0145		122.7		99.25		38.54		1485.16

				0.015		90.75		100.58		34.21		1170.37

				0.0155		112.1		106.34		65.58		4300.35

				0.016		88.75		111.93		54.55		2975.56

				0.0165		73.6		143.32		164.68		27120.08

				0.017		138.65		129.6		111.64		12463.6





		0		0		0

		0.0002		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004		0.0004

		0.0006		0.0006		0.0006

		0.0008		0.0008		0.0008

		0.001		0.001		0.001

		0.0012		0.0012		0.0012

		0.0014		0.0014		0.0014

		0.0016		0.0016		0.0016

		0.0018		0.0018		0.0018

		0.002		0.002		0.002

		0.0022		0.0022		0.0022

		0.0024		0.0024		0.0024

		0.0026		0.0026		0.0026

		0.0028		0.0028		0.0028

		0.003		0.003		0.003

		0.0032		0.0032		0.0032

		0.0034		0.0034		0.0034

		0.0036		0.0036		0.0036

		0.0038		0.0038		0.0038

		0.004		0.004		0.004

		0.0042		0.0042		0.0042

		0.0044		0.0044		0.0044

		0.0046		0.0046		0.0046

		0.0048		0.0048		0.0048

		0.005		0.005		0.005



Moda

Vidurkis 20

Deviacija 20

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

-0.05

-0.04

0.2

-0.05

-0.2

0.4

0.1

-0.29

0.5

-0.05

-0.16

0.66

-0.05

-0.15

0.69

0.05

-0.05

0.83

0.25

0.04

0.92

0.25

0.01

1.16

0.3

0.07

1.13

0.25

0.43

1.06

0.1

0.62

1.22

0.85

0.65

1.23

1.2

0.7

1.53

0.8

1.06

1.61

1.4

0.9

1.64

0.95

1.06

1.75

-0.2

1.21

1.64

2.4

2.76

11.45

2.7

3.5

12.55

2.15

5.28

17.39

2.4

6.28

19.88

2.3

14.65

31.04

1

8.27

22.48

1.35

17.81

33.54

2.25

29.38

40.14



		0		0		0

		0.0005		0.0005		0.0005

		0.001		0.001		0.001

		0.0015		0.0015		0.0015

		0.002		0.002		0.002

		0.0025		0.0025		0.0025

		0.003		0.003		0.003

		0.0035		0.0035		0.0035

		0.004		0.004		0.004

		0.0045		0.0045		0.0045

		0.005		0.005		0.005

		0.0055		0.0055		0.0055

		0.006		0.006		0.006

		0.0065		0.0065		0.0065

		0.007		0.007		0.007

		0.0075		0.0075		0.0075

		0.008		0.008		0.008

		0.0085		0.0085		0.0085

		0.009		0.009		0.009

		0.0095		0.0095		0.0095

		0.00953		0.00953		0.00953

		0.01		0.01		0.01



Moda

Vidurkis 20

Deviacija 20

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0.1

-0.21

0.57

0.2

-0.05

0.86

0.25

0.2

1.21

0.85

0.47

1.48

1.5

1

1.83

2.6

1.85

2.19

0.85

1.91

2.31

3.6

2.74

2.32

0

2.74

3.47

1.75

3.86

3.5

5.7

4.39

3.09

4.75

4.89

3.3

5.3

6.73

3.66

4.35

5.56

3.73

3.75

7.24

4.45

9.1

7.41

4.58

7.05

8.41

4.69

12.85

9.7

10.2

8.75

13.48

17.85

5.85

14.67

19.22

61.9

38.6

163.69



		0		0		0

		0.0005		0.0005		0.0005

		0.001		0.001		0.001

		0.0015		0.0015		0.0015

		0.002		0.002		0.002

		0.0025		0.0025		0.0025

		0.003		0.003		0.003

		0.0035		0.0035		0.0035

		0.004		0.004		0.004

		0.0045		0.0045		0.0045

		0.005		0.005		0.005

		0.0055		0.0055		0.0055

		0.006		0.006		0.006

		0.0065		0.0065		0.0065

		0.007		0.007		0.007

		0.0075		0.0075		0.0075

		0.008		0.008		0.008

		0.0085		0.0085		0.0085

		0.009		0.009		0.009

		0.0095		0.0095		0.0095

		0.00958		0.00958		0.00958

		0.01		0.01		0.01



Moda

Vidurkis 20

Deviacija 20

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0.05

0.19

0.39

0.05

0.37

0.54

0.05

0.31

0.76

1.25

0.48

0.99

0.25

0.62

1

1.25

0.68

1.04

0.85

1.11

1.34

2.4

1.32

1.61

0.8

1.61

1.7

1.75

2.55

7.35

3.2

2.03

1.75

0.75

2.47

2.32

2.3

4.76

12.68

2.65

6.23

16.13

2.5

9.84

20.15

3.15

12.64

25.02

2.1

22.54

33.29

3.15

31.67

36.53

2.2

28.26

33.91

3

32.62

35.58

70.95

60.42

149.82



		0		0		0

		0.0002		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004		0.0004

		0.0006		0.0006		0.0006

		0.0008		0.0008		0.0008

		0.001		0.001		0.001

		0.0012		0.0012		0.0012

		0.0014		0.0014		0.0014

		0.0016		0.0016		0.0016

		0.0018		0.0018		0.0018

		0.002		0.002		0.002

		0.0022		0.0022		0.0022

		0.0024		0.0024		0.0024

		0.0026		0.0026		0.0026

		0.0028		0.0028		0.0028

		0.003		0.003		0.003

		0.0032		0.0032		0.0032

		0.0034		0.0034		0.0034

		0.0036		0.0036		0.0036

		0.0038		0.0038		0.0038

		0.004		0.004		0.004

		0.0042		0.0042		0.0042

		0.0044		0.0044		0.0044

		0.0046		0.0046		0.0046

		0.0048		0.0048		0.0048

		0.005		0.005		0.005

		0.0052		0.0052		0.0052

		0.0054		0.0054		0.0054

		0.0056		0.0056		0.0056

		0.0058		0.0058		0.0058

		0.006		0.006		0.006

		0.0062		0.0062		0.0062

		0.0064		0.0064		0.0064

		0.0066		0.0066		0.0066

		0.0068		0.0068		0.0068

		0.007		0.007		0.007

		0.0072		0.0072		0.0072

		0.0074		0.0074		0.0074

		0.0076		0.0076		0.0076

		0.0078		0.0078		0.0078

		0.008		0.008		0.008



Moda

Vidurkis 50

Deviacija 50

Max. tiukšmo maplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

-0.05

-0.12

0.33

-0.05

-0.16

0.37

0.1

-0.21

0.48

0.1

-0.29

0.54

0.1

-0.25

0.56

0.2

-0.22

0.69

0.2

-0.04

0.79

0.2

-0.07

0.82

0.25

-0.06

0.87

0.2

0.02

0.79

0.25

0.11

0.97

0.25

0.23

1.03

0.3

0.2

1.15

0.25

0.33

1.2

0.1

0.37

1.25

1.3

0.47

1.27

0.1

0.49

1.29

-0.2

0.56

1.38

1.15

0.72

1.39

0.25

0.68

1.54

-0.2

0.72

1.63

0.95

1.04

1.84

0.15

1.08

1.72

2.2

1.15

1.82

0.5

1.01

2.1

2.05

1.98

9.87

1.5

0.98

1.91

1.45

2.11

8.68

2.35

3.91

16.46

2

5.14

17.35

1

7.56

22.08

1.3

6.25

19.83

1.4

13.65

29.82

2.7

9.19

23.64

3.55

12.95

28.99

3.4

15.41

32.35

3

27.36

39.1

3.15

21.05

34.98

3.2

25.59

39.26



		0		0		0

		0.001		0.001		0.001

		0.002		0.002		0.002

		0.003		0.003		0.003

		0.004		0.004		0.004

		0.005		0.005		0.005

		0.006		0.006		0.006

		0.007		0.007		0.007

		0.008		0.008		0.008

		0.009		0.009		0.009

		0.01		0.01		0.01

		0.011		0.011		0.011

		0.012		0.012		0.012

		0.013		0.013		0.013

		0.014		0.014		0.014

		0.01498		0.01498		0.01498

		0.015		0.015		0.015

		0.016		0.016		0.016



Moda

Vidurkis 50

Deviacija 50

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

-0.05

-0.15

0.67

0.1

-0.01

1.06

-0.2

0.52

1.51

1.95

1.2

1.91

2.7

1.7

2.31

2.2

2.21

2.36

1.5

3.19

3.08

3.75

3.6

2.92

2.25

4.6

3.81

5.8

4.98

3.6

7.45

6.72

4.17

9.2

6.48

4.68

13.05

9.09

10.53

11.5

11.72

13.43

12.95

13.76

19.51

40.5

20.64

86.68

37

24.61

75.71



		0		0		0

		0.001		0.001		0.001

		0.002		0.002		0.002

		0.003		0.003		0.003

		0.004		0.004		0.004

		0.005		0.005		0.005

		0.006		0.006		0.006

		0.007		0.007		0.007

		0.008		0.008		0.008

		0.009		0.009		0.009

		0.01		0.01		0.01

		0.011		0.011		0.011

		0.012		0.012		0.012

		0.013		0.013		0.013

		0.014		0.014		0.014

		0.015		0.015		0.015

		0.016		0.016		0.016



Moda

Vidurkis 50

Deviacija 50

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0.05

0.26

0.44

0.05

0.37

0.66

0.1

0.42

0.94

0.25

0.68

1.08

1.25

0.87

1.19

1.15

1.3

1.67

1.15

1.3

1.51

1.15

1.94

1.82

1.95

2.15

2.19

-0.25

4.02

9.83

1.65

4.12

9.69

1.9

5.61

11.58

4.6

15.39

26.73

2

24.09

33.61

5

27.64

33.86

53.4

57.96

130.61



		0		0		0

		0.0002		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004		0.0004

		0.0005		0.0005		0.0005

		0.001		0.001		0.001

		0.0015		0.0015		0.0015

		0.002		0.002		0.002

		0.0025		0.0025		0.0025

		0.003		0.003		0.003

		0.0035		0.0035		0.0035

		0.004		0.004		0.004

		0.0045		0.0045		0.0045

		0.005		0.005		0.005

		0.0055		0.0055		0.0055

		0.006		0.006		0.006

		0.0065		0.0065		0.0065

		0.007		0.007		0.007

		0.0075		0.0075		0.0075

		0.008		0.008		0.008

		0.0085		0.0085		0.0085

		0.009		0.009		0.009

		0.0095		0.0095		0.0095

		0.01		0.01		0.01

		0.0105		0.0105		0.0105

		0.011		0.011		0.011

		0.0115		0.0115		0.0115

		0.012		0.012		0.012



Moda

Vidurkis 100

Deviacija 100

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

-0.05

-0.05

0.22

-0.05

-0.1

0.3

-0.05

-0.28

0.45

-0.05

-0.25

0.5

-0.05

-0.18

0.63

0.2

-0.12

0.89

0.2

-0.04

0.8

0.25

0

0.92

0.25

0.22

1.06

0.1

0.38

1.14

0.3

0.25

1.28

-0.25

0.82

1.56

1.3

0.64

1.43

1.7

1.65

9.19

1.05

0.78

1.62

0.5

1.24

2.08

3

4.24

16.32

1.45

2.37

8.72

2

3.92

15.35

3.5

11.04

26.16

3.15

9.31

23.73

1.35

14.79

31.68

3.2

17.55

33.17

0.35

22.24

36.3

3.45

34.67

42



		0		0		0

		0.001		0.001		0.001

		0.002		0.002		0.002

		0.003		0.003		0.003

		0.004		0.004		0.004

		0.005		0.005		0.005

		0.006		0.006		0.006

		0.007		0.007		0.007

		0.008		0.008		0.008

		0.009		0.009		0.009

		0.01		0.01		0.01

		0.011		0.011		0.011

		0.012		0.012		0.012

		0.013		0.013		0.013

		0.014		0.014		0.014

		0.015		0.015		0.015

		0.016		0.016		0.016

		0.017		0.017		0.017

		0.018		0.018		0.018

		0.019		0.019		0.019

		0.02		0.02		0.02

		0.021		0.021		0.021

		0.0215		0.0215		0.0215

		0.02154		0.02154		0.02154

		0.022		0.022		0.022



Moda

Vidurkis 100

Deviacija 100

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0.1

-0.28

0.53

0.2

-0.19

0.84

0.1

0.15

1.1

-0.25

0.51

1.32

-0.5

0.7

2.01

0.5

1.23

1.77

2.5

1.6

1.97

1.55

1.89

2.34

1.55

2.81

2.76

3.7

3.15

2.79

2.75

3.32

2.65

3.75

3.85

2.79

4.8

4.29

3.58

4

5.22

4.02

7.7

6.26

3.7

7.9

6.25

3.71

5.75

9.79

11.98

9.1

7.51

4.39

6.25

9.08

5.46

11.95

10.56

9.85

13.45

10.74

8.66

9.8

11.32

12.06

21.8

18.08

46.24

73.7

46.16

190.6



		0		0		0

		0.001		0.001		0.001

		0.002		0.002		0.002

		0.003		0.003		0.003

		0.004		0.004		0.004

		0.005		0.005		0.005

		0.006		0.006		0.006

		0.007		0.007		0.007

		0.008		0.008		0.008

		0.009		0.009		0.009

		0.01		0.01		0.01

		0.011		0.011		0.011

		0.012		0.012		0.012

		0.013		0.013		0.013

		0.014		0.014		0.014

		0.015		0.015		0.015

		0.016		0.016		0.016

		0.017		0.017		0.017

		0.018		0.018		0.018

		0.019		0.019		0.019

		0.02		0.02		0.02

		0.021		0.021		0.021

		0.022		0.022		0.022

		0.023		0.023		0.023



Moda

Vidurkis 100

Deviacija 100

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0.05

0.22

0.42

0.05

0.35

0.54

0.05

0.45

0.66

0

0.55

0.85

0.05

0.45

0.93

1.3

0.67

1.07

1.3

0.93

1.32

0.8

1.26

1.48

0.8

1.34

1.6

2.4

1.57

1.59

0.75

1.76

1.93

2.6

1.64

1.93

1.35

2.83

6.58

0.55

4.65

10.93

1.3

3.68

6.61

2

8.24

17.26

4.35

11.6

22.16

4.05

16.96

27.61

3.6

18.63

28.12

5.85

24.2

33.9

51.7

43.5

112.44

16

42.24

47.61

64.55

82.09

195.36



		0		0		0

		0.0002		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004		0.0004

		0.0005		0.0005		0.0005

		0.001		0.001		0.001

		0.0015		0.0015		0.0015

		0.002		0.002		0.002

		0.0025		0.0025		0.0025

		0.003		0.003		0.003

		0.0035		0.0035		0.0035

		0.004		0.004		0.004

		0.0045		0.0045		0.0045

		0.005		0.005		0.005

		0.0055		0.0055		0.0055

		0.006		0.006		0.006

		0.0065		0.0065		0.0065

		0.007		0.007		0.007

		0.0075		0.0075		0.0075

		0.008		0.008		0.008

		0.0085		0.0085		0.0085

		0.009		0.009		0.009

		0.0095		0.0095		0.0095

		0.01		0.01		0.01

		0.0105		0.0105		0.0105

		0.011		0.011		0.011

		0.0115		0.0115		0.0115

		0.012		0.012		0.012

		0.0125		0.0125		0.0125

		0.013		0.013		0.013

		0.0135		0.0135		0.0135

		0.014		0.014		0.014

		0.0145		0.0145		0.0145

		0.015		0.015		0.015

		0.0155		0.0155		0.0155

		0.016		0.016		0.016

		0.0165		0.0165		0.0165

		0.017		0.017		0.017



Moda

Vidurkis 200

Deviacija 200

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

-0.05

-0.01

0.1

-0.05

-0.01

0.1

-0.05

-0.1

0.3

0.1

-0.27

0.47

0.1

-0.25

0.5

0.1

-0.14

0.59

0.2

-0.05

0.69

-0.05

-0.16

0.73

0.2

-0.05

0.82

0.2

0.01

1.04

0.25

0.07

0.95

0.25

0.27

1.17

0.25

0.32

1.07

0.1

0.42

1.16

0.15

0.33

1.25

0.1

0.48

1.4

1.15

0.77

1.46

1.05

0.95

1.64

1.4

0.89

1.69

1.15

0.93

1.63

-0.05

1.45

7.61

1.2

2.02

8.13

0.85

1.5

1.87

0.5

1.82

8.74

3.1

4.65

16.6

2.9

3.44

13.29

2.85

4.17

15.48

2.05

5.08

17.49

0.95

8.43

23.63

1.35

13.8

29.17

3.6

19.18

34.46

3.7

26.46

39.99

2.65

21.6

36.29

1

24.32

38.54

3.5

37.01

43.46



		0		0		0

		0.002		0.002		0.002

		0.004		0.004		0.004

		0.006		0.006		0.006

		0.008		0.008		0.008

		0.01		0.01		0.01

		0.012		0.012		0.012

		0.014		0.014		0.014

		0.016		0.016		0.016

		0.018		0.018		0.018

		0.02		0.02		0.02

		0.022		0.022		0.022

		0.024		0.024		0.024

		0.026		0.026		0.026

		0.028		0.028		0.028

		0.03		0.03		0.03

		0.032		0.032		0.032

		0.034		0.034		0.034



Moda

Vidurkis 200

Deviacija 200

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

-0.05

-0.27

0.69

0.25

0.11

0.99

0.15

0.58

1.39

0.5

1.13

1.83

0.25

1.9

2.08

2.5

2.2

2.24

3.4

3.26

2.87

1.5

3.48

3.27

6.9

5.96

3.63

5.65

5.52

3.38

6.15

6.46

4.44

4.75

7.61

4.17

11.55

8.91

9.86

9.5

10.04

9.34

14

12.44

14.06

32.6

25.27

67

63.35

45.91

156.49



		0		0		0

		0.002		0.002		0.002

		0.004		0.004		0.004

		0.006		0.006		0.006

		0.008		0.008		0.008

		0.01		0.01		0.01

		0.012		0.012		0.012

		0.014		0.014		0.014

		0.016		0.016		0.016

		0.017		0.017		0.017

		0.02		0.02		0.02

		0.022		0.022		0.022

		0.024		0.024		0.024

		0.025		0.025		0.025

		0.026		0.026		0.026

		0.028		0.028		0.028

		0.03		0.03		0.03

		0.032		0.032		0.032

		0.034		0.034		0.034



Moda

Vidurkis 200

Deviacija 200

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0.05

0.25

0.44

0.05

0.34

0.67

0

0.64

1

0.15

0.55

1.15

-0.1

0.94

1.27

1.15

0.98

1.39

1.5

1.84

1.87

2.5

1.75

2.02

2.5

1.9

1.99

1.85

3.97

10.37

2.5

6.45

15.67

2.35

8.68

18.87

97

91.74

26.92

2.45

11.73

22.7

3.5

22.41

31.38

108

103.14

10.09

11

50.01

43.4

73.2

115.18

237.7



		20

		50

		100

		200



1 realizacijos laikas, s

Apdorojimų realizacijų skaičius, vnt

1-no matavimo trukmė, s

1.0985

1.311

1.8005

2.63705



		0		0		0		0		0		0		0		0

		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004

		0.0006		0.0006		0.0006		0.0006		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005

		0.0008		0.0008		0.0008		0.0008		0.001		0.001		0.001		0.001

		0.001		0.001		0.001		0.001		0.0015		0.0015		0.0015		0.0015

		0.0012		0.0012		0.0012		0.0012		0.002		0.002		0.002		0.002

		0.0014		0.0014		0.0014		0.0014		0.0025		0.0025		0.0025		0.0025

		0.0016		0.0016		0.0016		0.0016		0.003		0.003		0.003		0.003

		0.0018		0.0018		0.0018		0.0018		0.0035		0.0035		0.0035		0.0035

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.004		0.004		0.004		0.004

		0.0022		0.0022		0.0022		0.0022		0.0045		0.0045		0.0045		0.0045

		0.0024		0.0024		0.0024		0.0024		0.005		0.005		0.005		0.005

		0.0026		0.0026		0.0026		0.0026		0.0055		0.0055		0.0055		0.0055

		0.0028		0.0028		0.0028		0.0028		0.006		0.006		0.006		0.006

		0.003		0.003		0.003		0.003		0.0065		0.0065		0.0065		0.0065

		0.0032		0.0032		0.0032		0.0032		0.007		0.007		0.007		0.007

		0.0034		0.0034		0.0034		0.0034		0.0075		0.0075		0.0075		0.0075

		0.0036		0.0036		0.0036		0.0036		0.008		0.008		0.008		0.008

		0.0038		0.0038		0.0038		0.0038		0.0085		0.0085		0.0085		0.0085

		0.004		0.004		0.004		0.004		0.009		0.009		0.009		0.009

		0.0042		0.0042		0.0042		0.0042		0.0095		0.0095		0.0095		0.0095

		0.0044		0.0044		0.0044		0.0044		0.01		0.01		0.01		0.01

		0.0046		0.0046		0.0046		0.0046		0.0105		0.0105		0.0105		0.0105

		0.0048		0.0048		0.0048		0.0048		0.011		0.011		0.011		0.011

		0.005		0.005		0.005		0.005		0.0115		0.0115		0.0115		0.0115

						0.0052		0.0052		0.012		0.012		0.012		0.012

						0.0054		0.0054						0.0125		0.0125

						0.0056		0.0056						0.013		0.013

						0.0058		0.0058						0.0135		0.0135

						0.006		0.006						0.014		0.014

						0.0062		0.0062						0.0145		0.0145

						0.0064		0.0064						0.015		0.015

						0.0066		0.0066						0.0155		0.0155

						0.0068		0.0068						0.016		0.016

						0.007		0.007						0.0165		0.0165

						0.0072		0.0072						0.017		0.017

						0.0074		0.0074

						0.0076		0.0076

						0.0078		0.0078

						0.008		0.008



Vidurkis 20

Deviacija 20

Vidurkis 50

Deviacija 50

Vidurkis 100

Deviacija 100

Vidurkis 200

Deviacija 200

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

0

0

-0.04

0.2

0

0

0

0

0

0

-0.2

0.4

-0.12

0.33

-0.05

0.22

-0.01

0.1

-0.29

0.5

-0.16

0.37

-0.1

0.3

-0.01

0.1

-0.16

0.66

-0.21

0.48

-0.28

0.45

-0.1

0.3

-0.15

0.69

-0.29

0.54

-0.25

0.5

-0.27

0.47

-0.05

0.83

-0.25

0.56

-0.18

0.63

-0.25

0.5

0.04

0.92

-0.22

0.69

-0.12

0.89

-0.14

0.59

0.01

1.16

-0.04

0.79

-0.04

0.8

-0.05

0.69

0.07

1.13

-0.07

0.82

0

0.92

-0.16

0.73

0.43

1.06

-0.06

0.87

0.22

1.06

-0.05

0.82

0.62

1.22

0.02

0.79

0.38

1.14

0.01

1.04

0.65

1.23

0.11

0.97

0.25

1.28

0.07

0.95

0.7

1.53

0.23

1.03

0.82

1.56

0.27

1.17

1.06

1.61

0.2

1.15

0.64

1.43

0.32

1.07

0.9

1.64

0.33

1.2

1.65

9.19

0.42

1.16

1.06

1.75

0.37

1.25

0.78

1.62

0.33

1.25

1.21

1.64

0.47

1.27

1.24

2.08

0.48

1.4

2.76

11.45

0.49

1.29

4.24

16.32

0.77

1.46

3.5

12.55

0.56

1.38

2.37

8.72

0.95

1.64

5.28

17.39

0.72

1.39

3.92

15.35

0.89

1.69

6.28

19.88

0.68

1.54

11.04

26.16

0.93

1.63

14.65

31.04

0.72

1.63

9.31

23.73

1.45

7.61

8.27

22.48

1.04

1.84

14.79

31.68

2.02

8.13

17.81

33.54

1.08

1.72

17.55

33.17

1.5

1.87

29.38

40.14

1.15

1.82

22.24

36.3

1.82

8.74

1.01

2.1

34.67

42

4.65

16.6

1.98

9.87

3.44

13.29

0.98

1.91

4.17

15.48

2.11

8.68

5.08

17.49

3.91

16.46

8.43

23.63

5.14

17.35

13.8

29.17

7.56

22.08

19.18

34.46

6.25

19.83

26.46

39.99

13.65

29.82

21.6

36.29

9.19

23.64

24.32

38.54

12.95

28.99

37.01

43.46

15.41

32.35

27.36

39.1

21.05

34.98

25.59

39.26



		0		0		0		0		0		0		0		0

		0.0005		0.0005		0.001		0.001		0.001		0.001		0.002		0.002

		0.001		0.001		0.002		0.002		0.002		0.002		0.004		0.004

		0.0015		0.0015		0.003		0.003		0.003		0.003		0.006		0.006

		0.002		0.002		0.004		0.004		0.004		0.004		0.008		0.008

		0.0025		0.0025		0.005		0.005		0.005		0.005		0.01		0.01

		0.003		0.003		0.006		0.006		0.006		0.006		0.012		0.012

		0.0035		0.0035		0.007		0.007		0.007		0.007		0.014		0.014

		0.004		0.004		0.008		0.008		0.008		0.008		0.016		0.016

		0.0045		0.0045		0.009		0.009		0.009		0.009		0.018		0.018

		0.005		0.005		0.01		0.01		0.01		0.01		0.02		0.02

		0.0055		0.0055		0.011		0.011		0.011		0.011		0.022		0.022

		0.006		0.006		0.012		0.012		0.012		0.012		0.024		0.024

		0.0065		0.0065		0.013		0.013		0.013		0.013		0.026		0.026

		0.007		0.007		0.014		0.014		0.014		0.014		0.028		0.028

		0.0075		0.0075		0.01498		0.01498		0.015		0.015		0.03		0.03

		0.008		0.008		0.015		0.015		0.016		0.016		0.032		0.032

		0.0085		0.0085		0.016		0.016		0.017		0.017		0.034		0.034

		0.009		0.009						0.018		0.018

		0.0095		0.0095						0.019		0.019

		0.00953		0.00953						0.02		0.02

		0.01		0.01						0.021		0.021

										0.0215		0.0215

										0.02154		0.02154

										0.022		0.022



Vidurkis 20

Deviacija 20

Vidurkis 50

Deviacija 50

Vidurkis 100

Deviacija 100

Vidurkis 200

Deviacija 200

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

0

0

-0.21

0.57

-0.15

0.67

-0.28

0.53

-0.27

0.69

-0.05

0.86

-0.01

1.06

-0.19

0.84

0.11

0.99

0.2

1.21

0.52

1.51

0.15

1.1

0.58

1.39

0.47

1.48

1.2

1.91

0.51

1.32

1.13

1.83

1

1.83

1.7

2.31

0.7

2.01

1.9

2.08

1.85

2.19

2.21

2.36

1.23

1.77

2.2

2.24

1.91

2.31

3.19

3.08

1.6

1.97

3.26

2.87

2.74

2.32

3.6

2.92

1.89

2.34

3.48

3.27

2.74

3.47

4.6

3.81

2.81

2.76

5.96

3.63

3.86

3.5

4.98

3.6

3.15

2.79

5.52

3.38

4.39

3.09

6.72

4.17

3.32

2.65

6.46

4.44

4.89

3.3

6.48

4.68

3.85

2.79

7.61

4.17

6.73

3.66

9.09

10.53

4.29

3.58

8.91

9.86

5.56

3.73

11.72

13.43

5.22

4.02

10.04

9.34

7.24

4.45

13.76

19.51

6.26

3.7

12.44

14.06

7.41

4.58

20.64

86.68

6.25

3.71

25.27

67

8.41

4.69

24.61

75.71

9.79

11.98

45.91

156.49

9.7

10.2

7.51

4.39

13.48

17.85

9.08

5.46

14.67

19.22

10.56

9.85

38.6

163.69

10.74

8.66

11.32

12.06

18.08

46.24

46.16

190.6



		0		0		0		0		0		0		0		0

		0.0005		0.0005		0.001		0.001		0.001		0.001		0.002		0.002

		0.001		0.001		0.002		0.002		0.002		0.002		0.004		0.004

		0.0015		0.0015		0.003		0.003		0.003		0.003		0.006		0.006

		0.002		0.002		0.004		0.004		0.004		0.004		0.008		0.008

		0.0025		0.0025		0.005		0.005		0.005		0.005		0.01		0.01

		0.003		0.003		0.006		0.006		0.006		0.006		0.012		0.012

		0.0035		0.0035		0.007		0.007		0.007		0.007		0.014		0.014

		0.004		0.004		0.008		0.008		0.008		0.008		0.016		0.016

		0.0045		0.0045		0.009		0.009		0.009		0.009		0.017		0.017

		0.005		0.005		0.01		0.01		0.01		0.01		0.02		0.02

		0.0055		0.0055		0.011		0.011		0.011		0.011		0.022		0.022

		0.006		0.006		0.012		0.012		0.012		0.012		0.024		0.024

		0.0065		0.0065		0.013		0.013		0.013		0.013		0.025		0.025

		0.007		0.007		0.014		0.014		0.014		0.014		0.026		0.026

		0.0075		0.0075		0.015		0.015		0.015		0.015		0.028		0.028

		0.008		0.008		0.016		0.016		0.016		0.016		0.03		0.03

		0.0085		0.0085						0.017		0.017		0.032		0.032

		0.009		0.009						0.018		0.018		0.034		0.034

		0.0095		0.0095						0.019		0.019

		0.00958		0.00958						0.02		0.02

		0.01		0.01						0.021		0.021

										0.022		0.022

										0.023		0.023



Vidurkis 20

Deviacija 20

Vidurkis 50

Deviacija 50

Vidurkis 100

Deviacija 100

Vidurkis 200

Deviacija 200

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

0

0

0.19

0.39

0.26

0.44

0.22

0.42

0.25

0.44

0.37

0.54

0.37

0.66

0.35

0.54

0.34

0.67

0.31

0.76

0.42

0.94

0.45

0.66

0.64

1

0.48

0.99

0.68

1.08

0.55

0.85

0.55

1.15

0.62

1

0.87

1.19

0.45

0.93

0.94

1.27

0.68

1.04

1.3

1.67

0.67

1.07

0.98

1.39

1.11

1.34

1.3

1.51

0.93

1.32

1.84

1.87

1.32

1.61

1.94

1.82

1.26

1.48

1.75

2.02

1.61

1.7

2.15

2.19

1.34

1.6

1.9

1.99

2.55

7.35

4.02

9.83

1.57

1.59

3.97

10.37

2.03

1.75

4.12

9.69

1.76

1.93

6.45

15.67

2.47

2.32

5.61

11.58

1.64

1.93

8.68

18.87

4.76

12.68

15.39

26.73

2.83

6.58

91.74

26.92

6.23

16.13

24.09

33.61

4.65

10.93

11.73

22.7

9.84

20.15

27.64

33.86

3.68

6.61

22.41

31.38

12.64

25.02

57.96

130.61

8.24

17.26

103.14

10.09

22.54

33.29

11.6

22.16

50.01

43.4

31.67

36.53

16.96

27.61

115.18

237.7

28.26

33.91

18.63

28.12

32.62

35.58

24.2

33.9

60.42

149.82

43.5

112.44

42.24

47.61

82.09

195.36



		Tik baltas triukšmas												1/f triukšmas												1/f ir baltas triukšmas

		Vidurkinama signalų		20						sin(1*w*t)*exp(-30*t)				Vidurkinama signalų		20						sin(1*w*t)*exp(-30*t)				Vidurkinama signalų		20						sin(1*w*t)*exp(-30*t)

		Bandymų skaičius		100										Bandymų skaičius		100										Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 20 (Baltas triukšmas)		Deviacija 20 (Baltas triukšmas)		Nukripimas		Idealus		Triuksmas		Moda				Deviacija 20 (1/   triukšmas)		Nukripimas		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 20		Deviacija 20		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0		3631		0		0		0		0		0		3631		0		0		0		0		0

				0.0002		-0.05		-0.005		0.0219		0,048				0.0002		0,100		-0.011		0.0345		0,119				0.0002		-0,050		-0.019		0.0394		0,155

				0.0004		-0,050		-0.028		0.0451		0,204				0.0004		0,100		-0.026		0.0613		0,376				0.0004		-0,050		-0.029		0.0686		0,471

				0.0006		0,100		-0.024		0.0534		0,285				0.0006		-0,050		-0.025		0.0744		0,553				0.0006		0,200		-0.016		0.0884		0,782

				0.0008		0,100		-0.015		0.0609		0,371				0.0008		0,300		-0.015		0.1067		1,139				0.0008		0,250		-0.021		0.0957		0,915

				0.001		-0,050		-0.027		0.0737		0,543				0.001		0,250		0.017		0.1055		1,112				0.001		0,150		0.026		0.1502		2,255

				0.0012		0,200		-0.004		0.0852		0,726				0.0012		-0,850		0.003		0.148		2,191				0.0012		-0,200		0.026		0.1502		2,255

				0.0014		0,200		-0.003		0.0904		0,817				0.0014		0,150		0.037		0.1561		2,437				0.0014		0,950		0.082		0.1714		2,937

				0.0016		0,250		0.007		0.0967		0,934				0.0016		0,500		0.04		0.1912		3,657				0.0016		1,600		0.166		0.9024		81,439

				0.0018		0,300		0.018		0.1132		1,280				0.0018		0,750		0.15		0.9279		86,091				0.0018		0,850		0.16		0.9475		89,778

				0.002		0,300		0.015		0.1048		1,098				0.002		0,000		0.253		1.314		172,656				0.002		0,750		0.5		1.6741		280,263

				0.0022		0,250		0.035		0.1234		1,523				0.0022		0,950		0.583		2.0691		428,102				0.0022		1,150		1.223		2.7868		776,623

				0.0024		1,300		0.07		0.1345		1,808				0.0024		0,300		0.659		2.17		470,891				0.0024		1,400		1.759		3.3247		1,105,355

				0.0026		1,300		0.051		0.1467		2,151				0.0026		-1,600		1.363		3.0028		901,670				0.0026		1,800		2.199		3.682		1,355,707

				0.0028		-0,200		0.048		0.1487		2,212				0.0028		1,650		2.515		3.9888		1,591,018				0.0028		0,500		3.263		4.0577		1,646,458

				0.003		0,250		0.163		0.8216		67,508				0.003		-0,200		2.824		3.988		1,590,447				0.003		4,250		4.777		4.5736		2,091,815

				0.0032		0,800		0.101		0.1755		3,081				0.0032		0,750		3.618		4.2866		1,837,503				0.0032		2,850		5.061		4.4357		1,967,574

				0.0034		1,750		0.216		0.9262		85,792				0.0034		2,150		4.236		4.5618		2,080,960				0.0034		2,900		5.884		4.3175		1,864,116

				0.0036		1,050		0.141		0.2142		4,588				0.0036		2,050		5.025		4.6766		2,187,058				0.0036		97,600		7.24		4.0651		1,652,485

				0.0038		0,250		0.168		0.1863		3,472				0.0038		2,250		5.726		4.3335		1,877,952				0.0038		97,000		7.693		3.7065		1,373,844

				0.004		3,000		0.356		1.3563		183,966				0.004		97,850		7.047		4.0082		1,606,555				0.004		91,250		8.013		3.6248		1,313,932

				0.0042		2,450		0.42		1.5961		254,768				0.0042		6,250		7.294		4.2064		1,769,411				0.0042		96,300		9.293		3.0364		921,945

				0.0044		2,750		0.888		2.2746		517,400				0.0044		5,700		6.927		4.1283		1,704,320				0.0044		106,950		9.021		3.0891		954,228

				0.0046		2,050		1.243		2.8132		791,419				0.0046		89,250		8.037		3.6482		1,330,902				0.0046		100,450		9.965		2.7637		763,806

				0.0048		1,700		1.673		3.2581		1,061,553				0.0048		104,100		8.448		3.6932		1,363,989				0.0048		114,600		10.476		3.067		940,669

				0.005		2,500		2.085		3.5183		1,237,826				0.005		107,700		9.402		3.5634		1,269,798				0.005		95,250		10.688		4.6067		2,122,187

				0.0052		2,300		2.759		3.9261		1,541,396				0.0052		99,250		8.936		3.169		1,004,233				0.0052		82,450		17.36		22.1273		48,961,859

				0.0054		2,250		3.064		3.954		1,563,404				0.0054		96,300		9.535		3.5652		1,271,098

				0.0056		4,350		4.947		4.2809		1,832,595				0.0056		110,050		10.101		2.3144		535,667

				0.0058		1,750		4.718		4.4045		1,939,947				0.0058		115,850		10.257		4.4927		2,018,470

				0.006		3,950		5.161		4.4879		2,014,119				0.006		138,100		12.931		11.2798		12,723,287

				0.0062		97,600		6.676		4.1349		1,709,780				0.0062		72,700		14.856		16.2699		26,471,097

				0.0064		4,900		6.158		4.2628		1,817,135				0.0064		130,050		13.493		10.4013		10,818,631

				0.0066		5,150		6.535		4.2664		1,820,250

				0.0068		97,300		7.124		3.9974		1,597,901

				0.007		97,450		7.21		4.0059		1,604,697

				0.0072		92,000		7.661		3.5887		1,287,856

				0.0074		95,000		8.415		3.2569		1,060,755

				0.0076		91,250		8.115		3.3725		1,137,381

				0.0078		89,750		8.695		2.8725		825,139

				0.008		102,000		9.451		1.986		394,414

				0.0082		108,000		9.334		3.0122		907,318

				0.0084		105,700		9.647		1.9396		376,211

				0.0086		95,500		9.274		2.7983		783,043

				0.0088		106,700		9.833		2.0826		433,738

				0.009		102,200		10.031		2.0106		404,236

				0.0092		107,700		10.031		1.7266		298,115

				0.0094		107,250		11.185		10.0647		10,129,886

				0.0096		101,250		10.343		1.4094		198,631

				0.0098		88,400		11.351		5.573		3,105,869

				0.01		103,900		10.677		2.5206		635,330

				0.0102		81,300		14.013		17.6379		31,109,508

		Tik baltas triukšmas												1/f triukšmas												1/f ir baltas triukšmas

		Vidurkinama signalų		100						sin(1*w*t)*exp(-30*t)				Vidurkinama signalų		100						sin(1*w*t)*exp(-30*t)				Vidurkinama signalų		100						sin(1*w*t)*exp(-30*t)

		Bandymų skaičius		100										Bandymų skaičius		100										Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 100 (Baltas triukšmas)		Deviacija 100 (Baltas triukšmas)		Nukripimas		Idealus		Triuksmas		Moda				Deviacija 100 (1/   triukšmas)		Nukripimas		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 100 su b ir 1/f		Deviacija 100 su b ir 1/f		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0		3631		0		0		0		0		0		3631		0		0		0		0		0

				0.0002		0		0		0		0				0.0002		0		0		0		0

				0.0004		-0.05		-0.002		0.0141		0.02				0.0004		-0.05		-0.018		0.0386		0.149

				0.0006		-0.05		-0.016		0.0368		0.136				0.0006		0.1		-0.017		0.0473		0.223

				0.0008		-0.05		-0.017		0.0378		0.143				0.0008		0.1		-0.022		0.0579		0.335

				0.001		0.1		-0.017		0.0403		0.163				0.001		0.2		-0.014		0.0779		0.606

				0.0012		0.1		-0.021		0.0498		0.248				0.0012		0.2		-0.02		0.0752		0.566

				0.0014		0.1		-0.018		0.0575		0.331				0.0014		-0.05		-0.018		0.0833		0.695

				0.0016		-0.05		-0.027		0.0633		0.401				0.0016		0.2		-0.004		0.0931		0.867

				0.0018		-0.05		-0.021		0.0608		0.37				0.0018		0.2		-0.027		0.0952		0.906

				0.002		0.05		-0.017		0.0667		0.446				0.002		0.3		-0.002		0.1137		1.293

				0.0022		0.2		-0.019		0.0734		0.539				0.0022		0.3		-0.017		0.1215		1.476

				0.0024		0.2		-0.005		0.0702		0.492				0.0024		0.25		-0.008		0.1161		1.347

				0.0026		0.2		-0.021		0.0844		0.713				0.0026		0.15		-0.006		0.1489		2.219

				0.0028		0.2		-0.02		0.0778		0.606				0.0028		-0.9		-0.017		0.1198		1.435

				0.003		0.25		-0.019		0.0929		0.863				0.003		0.85		0.025		0.1566		2.452

				0.0032		0.05		0.005		0.0925		0.856				0.0032		0.95		0.045		0.161		2.593

				0.0034		0		0.017		0.0995		0.991				0.0034		0.05		0.031		0.1796		3.226

				0.0036		0.3		0.013		0.1089		1.185				0.0036		0.15		0.04		0.1537		2.364

				0.0038		0.25		-0.001		0.0948		0.899				0.0038		-1.25		0.009		0.208		4.325

				0.004		0.25		0.026		0.1151		1.326				0.004		0.05		0.064		0.192		3.687

				0.0042		0.25		0.042		0.1182		1.398				0.0042		0.5		0.047		0.1987		3.949

				0.0044		0.1		0.022		0.1168		1.365				0.0044		0.4		0.052		0.1732		3

				0.0046		0.3		0.036		0.1142		1.303				0.0046		0.65		0.19		0.9038		81.687

				0.0048		0.15		0.041		0.1272		1.618				0.0048		1		0.249		1.0448		109.162

				0.005		1.15		0.056		0.1358		1.845				0.005		0.35		0.728		2.2988		528.446

				0.0052		-0.2		0.035		0.1395		1.947				0.0052		-0.15		0.491		1.7041		290.406

				0.0054		-0.15		0.043		0.1373		1.884				0.0054		2.65		0.569		1.9902		396.095

				0.0056		1.4		0.063		0.1649		2.72				0.0056		1.35		0.314		1.3805		190.586

				0.0058		1.4		0.071		0.1465		2.147				0.0058		1.5		0.929		2.5256		637.865

				0.006		-0.25		0.091		0.1525		2.325				0.006		1.4		1.508		3.1724		1006.398

				0.0062		-0.2		0.074		0.1528		2.336				0.0062		1.45		1.701		3.2953		1085.889

				0.0064		1.15		0.107		0.1479		2.187				0.0064		-3.4		1.857		3.3982		1154.753

				0.0066		1.15		0.088		0.1526		2.329				0.0066		2.5		2.598		3.9194		1536.141

				0.0068		0		0.104		0.174		3.029				0.0068		0.4		2.307		3.7712		1422.207

				0.007		1.3		0.097		0.1598		2.555				0.007		1.9		3.259		4.2204		1781.214

				0.0072		2.5		0.206		0.8798		77.411				0.0072		-0.4		2.914		4.1527		1724.465

				0.0074		-0.25		0.124		0.1985		3.942				0.0074		1.45		3.108		4.0774		1662.478

				0.0076		2.6		0.283		1.1904		141.698				0.0076		0.6		3.896		4.3573		1898.604

				0.0078		0.85		0.241		0.9365		87.699				0.0078		2.9		4.514		4.3972		1933.495

				0.008		1.5		0.145		0.1946		3.785				0.008		1.75		4.943		4.5029		2027.581

				0.0082		3.2		0.333		1.3086		171.233				0.0082		3.35		6.414		4.0192		1615.435

				0.0084		1.85		0.459		1.7624		310.608				0.0084		0.95		5.408		4.3452		1888.034

				0.0086		2.3		0.247		0.8468		71.706				0.0086		98.55		6.631		4.082		1666.236

				0.0088		1.85		0.824		2.3636		558.649				0.0088		2		6.016		4.3378		1881.651

				0.009		2.6		0.639		1.9814		392.604				0.009		5.3		6.963		4.157		1728.054

				0.0092		2		0.625		1.9075		363.866				0.0092		85.4		7.123		4.0274		1621.957

				0.0094		2.45		1.19		2.8539		814.455				0.0094		5.4		6.69		4.0714		1657.606

				0.0096		3.2		0.816		2.3172		536.964				0.0096		96		7.122		4.3034		1851.931

				0.0098		0.85		0.776		2.2144		490.366				0.0098		101		8.177		3.3223		1103.795

				0.01		3.45		1.456		3.1296		979.461				0.01		95.5		7.828		3.7929		1438.587

				0.0102		3.2		1.166		2.7406		751.116				0.0102		93.5		8.48		3.217		1034.889

				0.0104		1.35		1.358		3.0718		943.579				0.0104		98		8.732		3.3992		1155.472

				0.0106		3.05		2.281		3.6431		1327.226				0.0106		93.5		8.227		3.5163		1236.442

				0.0108		2.25		1.957		3.53		1246.066				0.0108		100		8.832		3.2069		1028.422

				0.011		1.3		2.793		3.9695		1575.722				0.011		52.2		10.014		9.9846		9969.293

				0.0112		3.6		2.307		3.7701		1421.379				0.0112		113.4		9.392		2.8939		837.468

				0.0114		4.25		2.491		3.8279		1465.275				0.0114		109.65		9.682		2.3292		542.533

				0.0116		2.4		2.433		3.7704		1421.557				0.0116		95.5		9.404		6.3502		4032.463

				0.0118		2.45		3.295		4.2017		1765.402				0.0118		111.35		9.773		3.2332		1045.351

				0.012		3.9		3.295		4.2105		1772.856				0.012		102.25		9.468		2.5928		672.26

				0.0122		4.5		2.572		3.8748		1501.375				0.0122		86		10.216		3.6663		1344.176

				0.0124		3.6		3.356		4.2229		1783.299				0.0124		130.9		11.21		7.6341		5828.01

				0.0126		2.45		3.241		4.069		1655.679

				0.0128		2.5		4.583		4.3739		1913.092

				0.013		3.45		4.539		4.4561		1985.675

				0.0132		2.9		4.756		4.3556		1897.118

				0.0134		2.9		4.58		4.3313		1876.02

				0.0136		3.8		6.451		4.3145		1861.525

				0.0138		2.8		5.908		4.3177		1864.276

				0.014		3.95		6.011		4.3076		1855.574

				0.0142		2.75		5.821		4.3561		1897.562

				0.0144		3.75		6.234		4.1149		1693.277

				0.0146		2.65		5.994		4.444		1974.885

				0.0148		5.05		6.245		4.278		1830.169

				0.015		97.6		6.993		4.0042		1603.399

				0.0152		97.6		7.044		4.0556		1644.774

				0.0154		87.5		7.713		3.6575		1337.751

				0.0156		92.75		8.099		3.0661		940.091

				0.0158		92.5		8.322		3.1206		973.789

				0.016		98		7.124		4.1359		1710.588

				0.0162		89.75		7.782		3.591		1289.563

				0.0164		99		8.125		3.3239		1104.816

				0.0166		91		8.507		3.2067		1028.308

				0.0168		93.25		8.428		3.1789		1010.527

				0.017		94.75		8.479		3.1121		968.491

				0.0172		91		8.455		3.2193		1036.412

				0.0174		90.5		9.215		2.124		451.119

				0.0176		93.5		8.996		2.9702		882.221

				0.0178		89.5		9.416		1.9164		367.247

				0.018		94.95		9.515		2.6943		725.947

				0.0182		91.75		9.104		2.2872		523.15

				0.0184		95		9.282		2.3091		533.179

				0.0186		91.25		9.452		1.9522		381.101

				0.0188		95.75		9.062		2.7521		757.389

				0.019		97.25		9.217		2.5718		661.435

				0.0192		51.95		10.342		9.3208		8687.701

				0.0194		96.2		9.313		2.5923		671.993

				0.0196		98		9.761		2.4076		579.675

				0.0198		141.1		10.591		8.206		6733.84

				0.02		96		10.03		1.7471		305.242

		Tik baltas triukšmas												1/f triukšmas												1/f ir baltas triukšmas

		Vidurkinama signalų		200						sin(1*w*t)*exp(-30*t)				Vidurkinama signalų		200						sin(1*w*t)*exp(-30*t)				Vidurkinama signalų		200						sin(1*w*t)*exp(-30*t)

		Bandymų skaičius		100										Bandymų skaičius		100										Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 200 (Baltas triukšmas)		Deviacija 200 (Baltas triukšmas)		Nukripimas		Idealus		Triuksmas		Moda				Deviacija 200 (1/   triukšmas)		Nukripimas		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 200 su b ir 1/f		Deviacija 200 su b ir 1/f		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0		3631		0		0		0		0		0		3631		0		0		0		0		0

				0.0002		0		0		0		0				0.0002		0		0		0		0				0.0002		-0.05		-0.001		0.01		0.01

				0.0004		-0.05		-0.001		0.01		0.01				0.0004		-0.05		-0.002		0.014		0.02				0.0004		-0.05		-0.007		0.026		0.07

				0.0005		-0.05		-0.001		0.01		0.01				0.0005		-0.05		-0.011		0.031		0.1				0.0005		-0.05		-0.016		0.037		0.14

				0.001		-0.05		-0.01		0.03		0.09				0.001		0.1		-0.02		0.049		0.24				0.001		0.1		-0.018		0.054		0.29

				0.0015		0.1		-0.027		0.047		0.22				0.0015		0.1		-0.013		0.063		0.4				0.0015		-0.05		-0.038		0.063		0.4

				0.002		0.1		-0.025		0.05		0.25				0.002		0.2		-0.014		0.088		0.77				0.002		0.2		-0.008		0.093		0.86

				0.0025		0.1		-0.014		0.059		0.34				0.0025		0.3		-0.023		0.106		1.13				0.0025		0.15		-0.018		0.12		1.44

				0.003		0.2		-0.005		0.069		0.47				0.003		0.25		0.021		0.115		1.32				0.003		0.15		0.014		0.137		1.88

				0.0035		-0.05		-0.016		0.073		0.54				0.0035		0.2		0.003		0.111		1.22				0.0035		0.4		0.009		0.152		2.3

				0.004		0.2		-0.005		0.082		0.67				0.004		0.3		0.01		0.14		1.95				0.004		0.05		0.026		0.171		2.92

				0.0045		0.2		0.001		0.104		1.08				0.0045		-0.9		0.006		0.164		2.7				0.0045		1.4		0.032		0.176		3.09

				0.005		0.25		0.007		0.095		0.89				0.005		-0.2		0.022		0.163		2.66				0.005		1.5		0.093		0.205		4.19

				0.0055		0.25		0.027		0.117		1.37				0.0055		0.15		0.036		0.159		2.52				0.0055		-0.7		0.149		0.829		68.72

				0.006		0.25		0.032		0.107		1.15				0.006		1.2		0.166		1.016		103.3				0.006		2.2		0.378		1.566		245.22

				0.0065		0.1		0.042		0.116		1.34				0.0065		0.3		0.245		1.151		132.43				0.0065		-0.65		0.664		2.172		471.65

				0.007		0.15		0.033		0.125		1.56				0.007		1.2		0.577		1.986		394.32				0.007		1.05		1.404		2.993		895.86

				0.0075		0.1		0.048		0.14		1.97				0.0075		0.7		0.427		1.645		270.58				0.0075		-0.3		2.161		3.64		1325.01

				0.008		1.15		0.077		0.146		2.14				0.008		0.55		0.791		2.254		507.88				0.008		2.25		1.859		3.409		1162

				0.0085		1.05		0.095		0.164		2.69				0.0085		1.9		1.329		2.959		875.44				0.0085		1.95		2.963		4.099		1679.93

				0.009		1.4		0.089		0.169		2.87				0.009		1.4		2.461		3.858		1488.6				0.009		2.85		3.881		4.475		2002.72

				0.0095		1.15		0.093		0.163		2.65				0.0095		2.4		2.083		3.605		1299.68				0.0095		3.9		5.38		4.432		1964.22

				0.01		-0.05		0.145		0.761		57.91				0.01		3.95		3.178		4.258		1812.74				0.01		2.65		5.243		4.425		1958.09

				0.0105		1.2		0.202		0.813		66.04				0.0105		2.75		4.18		4.422		1955.37				0.0105		4.45		5.72		4.47		1998.22

				0.011		0.85		0.15		0.187		3.51				0.011		-1.4		4.748		4.532		2054.21				0.011		87.75		7.079		3.848		1480.73

				0.0115		0.5		0.182		0.874		76.39				0.0115		2.75		5.275		4.339		1882.96				0.0115		92.5		7.487		3.806		1448.86

				0.012		3.1		0.465		1.66		275.58				0.012		2.1		5.902		4.363		1903.76				0.012		106.95		8.002		3.621		1311.07

				0.0125		2.9		0.344		1.329		176.59				0.0125		0.8		5.631		4.438		1969.95				0.0125		101.45		8.475		3.249		1055.54

				0.013		2.85		0.417		1.548		239.76				0.013		4.4		6.727		4.17		1738.76				0.013		103.85		8.811		3.143		987.57

				0.0135		2.05		0.508		1.749		305.79				0.0135		95		7.347		3.766		1418.27				0.0135		102.75		8.969		3.074		944.82

				0.014		0.95		0.843		2.363		558.51				0.014		105.65		7.722		3.981		1584.82				0.014		105.45		9.085		3.527		1243.66

				0.0145		1.35		1.38		2.917		850.75				0.0145		102.15		7.793		4.122		1699.04				0.0145		122.7		9.925		3.854		1485.16

				0.015		3.6		1.918		3.446		1187.52				0.015		92		8.457		3.341		1116.01				0.015		90.75		10.058		3.421		1170.37

				0.0155		3.7		2.646		3.999		1598.88				0.0155		102.25		8.683		3.473		1206.28				0.0155		112.1		10.634		6.558		4300.35

				0.016		2.65		2.16		3.629		1316.61				0.016		103.85		8.643		3.231		1044.01				0.016		88.75		11.193		5.455		2975.56

				0.0165		1		2.432		3.854		1485.07				0.0165		96.45		8.984		3.303		1090.98				0.0165		73.6		14.332		16.468		27120.08

				0.017		3.5		3.701		4.346		1888.62				0.017		80.65		9.908		5.603		3139.08				0.017		138.65		12.96		11.164		12463.6

		Tik baltas triukšmas												1/f triukšmas												1/f ir baltas triukšmas

		Vidurkinama signalų		500						sin(1*w*t)*exp(-30*t)				Vidurkinama signalų		500						sin(1*w*t)*exp(-30*t)				Vidurkinama signalų		500						sin(1*w*t)*exp(-30*t)

		Bandymų skaičius		100										Bandymų skaičius		100										Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 500 (Baltas triukšmas)		Deviacija 500 (Baltas triukšmas)		Nukripimas		Idealus		Triuksmas		Moda				Deviacija 500 (1/   triukšmas)		Nukripimas		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 500 su b ir 1/f		Deviacija 500 su b ir 1/f		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0		3631		0		0		0		0		0		3631		0		0		0		0		0

				0.0005		0		0		0		0				0.0005		-0.05		-0.002		0.0141		0.02				0.0005		-0.05		-0.007		0.0256		0.066

				0.001		-0.05		-0.004		0.0197		0.039				0.001		-0.05		-0.018		0.0386		0.149				0.001		-0.05		-0.019		0.0394		0.155

				0.0015		-0.05		-0.01		0.0302		0.091				0.0015		0.1		-0.026		0.0463		0.215				0.0015		-0.05		-0.025		0.0575		0.331

				0.002		0.1		-0.015		0.0386		0.149				0.002		-0.05		-0.016		0.0615		0.378				0.002		-0.05		-0.021		0.0715		0.511

				0.0025		0.1		-0.024		0.0474		0.225				0.0025		-0.05		-0.02		0.0739		0.545				0.0025		-0.05		-0.008		0.072		0.519

				0.003		0.1		-0.022		0.0504		0.254				0.003		0.2		-0.017		0.0766		0.587				0.003		0.2		-0.015		0.0857		0.735

				0.0035		0.1		-0.017		0.062		0.385				0.0035		0.2		-0.014		0.0841		0.707				0.0035		-0.1		-0.026		0.0991		0.982

				0.004		0.2		-0.025		0.0642		0.412				0.004		0.2		-0.015		0.0869		0.755				0.004		0.15		-0.006		0.1127		1.269

				0.0045		-0.05		-0.013		0.0691		0.478				0.0045		-0.9		-0.021		0.1192		1.42				0.0045		-0.9		0.007		0.1217		1.48

				0.005		0.2		-0.008		0.072		0.519				0.005		-0.75		0.01		0.1275		1.626				0.005		0.15		0.027		0.1406		1.977

				0.0055		0.2		0.003		0.0703		0.494				0.0055		0.9		0.001		0.1508		2.273				0.0055		0.15		0.028		0.1379		1.901

				0.006		0.2		-0.006		0.0851		0.724				0.006		-0.15		0.002		0.1517		2.303				0.006		0.15		0.038		0.1588		2.521

				0.0065		0.2		-0.003		0.081		0.656				0.0065		0.15		0.019		0.1323		1.751				0.0065		0.15		0.028		0.1525		2.325

				0.007		0.2		-0.002		0.0876		0.767				0.007		-0.15		0.002		0.1524		2.323				0.007		0.95		0.043		0.1616		2.611

				0.0075		0.3		0.01		0.1049		1.101				0.0075		-0.05		0.007		0.176		3.096				0.0075		0.75		0.13		0.9277		86.071

				0.008		0.25		0.014		0.0899		0.808				0.008		-0.5		0.013		0.1931		3.73				0.008		1.85		0.11		0.1904		3.626

				0.0085		0.25		0.002		0.1119		1.252				0.0085		2.05		0.095		0.2096		4.391				0.0085		0.05		0.073		0.1869		3.492

				0.009		0.3		0.024		0.1173		1.376				0.009		1.5		0.063		0.2191		4.801				0.009		-0.85		0.168		0.8018		64.28

				0.0095		0.1		0.039		0.1197		1.432				0.0095		2.6		0.047		0.2032		4.13				0.0095		-0.25		0.405		1.4777		218.371

				0.01		-0.75		0.016		0.1187		1.408				0.01		0.9		0.261		1.251		156.503				0.01		1.55		0.196		0.8928		79.716

				0.0105		0.3		0.022		0.1353		1.83				0.0105		1.5		0.221		0.8802		77.481				0.0105		1.35		1.103		2.745		753.504

				0.011		1.3		0.035		0.125		1.563				0.011		0.7		0.292		1.2565		157.872				0.011		2		0.648		2.0433		417.525

				0.0115		-1.25		0.036		0.1389		1.93				0.0115		0.7		0.445		1.6945		287.139				0.0115		0.5		1.312		3.021		912.672

				0.012		1.25		0.045		0.1149		1.321				0.012		0.4		0.686		2.2335		498.869				0.012		1.25		2.078		3.5805		1281.992

				0.0125		0.1		0.05		0.1494		2.232				0.0125		0.45		0.869		2.4042		578.034				0.0125		0.35		2.354		3.7872		1434.251

				0.013		-0.25		0.057		0.1402		1.965				0.013		1.5		1.611		3.2899		1082.321				0.013		2.85		3.761		4.3193		1865.675

				0.0135		0.15		0.076		0.159		2.528				0.0135		1.35		1.27		2.9669		880.232				0.0135		2.9		2.643		4.0083		1606.672

				0.014		1.25		0.165		0.8274		68.452				0.014		0.9		1.777		3.4782		1209.815				0.014		0.95		3.19		4.0763		1661.606

				0.0145		-0.2		0.057		0.1526		2.328				0.0145		1.1		1.899		3.4374		1181.566				0.0145		0.4		3.722		4.272		1824.981

				0.015		0.95		0.083		0.1621		2.627				0.015		2.5		2.406		3.8648		1493.693				0.015		1.9		4.743		4.4142		1948.551

				0.0155		0.15		0.054		0.1737		3.019				0.0155		2.25		3.553		4.2047		1767.989				0.0155		2.6		5.665		4.2668		1820.593

				0.016		0.8		0.118		0.1726		2.977				0.016		0.55		4.031		4.4403		1971.65				0.016		3.7		6.055		4.2808		1832.492

				0.0165		2.05		0.133		0.1985		3.941				0.0165		0.6		4.163		4.4226		1955.973				0.0165		0.85		5.693		4.3526		1894.49

				0.017		-0.2		0.12		0.1712		2.929				0.017		0.4		4.386		4.4728		2000.586				0.017		4.85		6.473		4.3042		1852.603

				0.0175		2.5		0.162		0.1958		3.834				0.0175		1.5		4.545		4.3452		1888.048				0.0175		91.25		7.34		3.8604		1490.263

				0.018		2.65		0.404		1.4503		210.342				0.018		1.6		5.131		4.3527		1894.6				0.018		102.1		6.907		4.0549		1644.248

				0.0185		1.15		0.219		0.8076		65.226				0.0185		0.1		5.629		4.4287		1961.359

				0.019		0.75		0.161		0.2084		4.341				0.019		3.05		5.298		4.5044		2028.969

				0.0195		1		0.433		1.5556		242.001				0.0195		99.1		5.931		4.4733		2001.065

				0.02		2.9		0.581		1.8507		342.499				0.02		0.35		5.826		4.522		2044.841

				0.0205		2.05		0.773		2.2636		512.401				0.0205		97.45		6.941		4.2248		1784.891

				0.021		2		0.966		2.4808		615.439				0.021		98.75		7.412		4.0006		1600.511

				0.0215		1.1		1.078		2.5546		652.577				0.0215		4.3		7.098		4.1697		1738.626

				0.022		1.4		1.182		2.7943		780.836				0.022		94.25		7.62		3.879		1504.626

				0.0225		2.1		1.081		2.6657		710.6				0.0225		91		8.155		3.6719		1348.29

				0.023		2.3		1.309		2.9553		873.396				0.023		93.25		8.288		3.3683		1134.551

				0.0235		3.1		1.346		2.8693		823.301				0.0235		93		8.359		3.5646		1270.628

				0.024		1.15		1.537		3.0739		944.862				0.024		98.25		8.252		3.6807		1354.757

				0.0245		3.4		2.028		3.5057		1228.971				0.0245		109.95		8.905		4.1011		1681.907

				0.025		4.25		1.886		3.3691		1135.112				0.025		97		9.69		2.1408		458.313

				0.0255		1.3		1.891		3.3998		1155.881				0.0255		103.3		9.106		3.5738		1277.229

				0.026		3.6		2.804		4.0816		1665.978				0.026		121.75		10.21		7.7697		6036.798

				0.0265		3.8		3.464		4.1354		1710.152				0.0265		106.7		9.63		2.1714		471.505

				0.027		3.3		2.678		3.8058		1448.375				0.027		96.4		9.964		2.781		773.404

				0.0275		2.75		3.88		4.4411		1972.303				0.0275		94.9		9.786		2.5717		661.374

				0.028		3.5		4.032		4.2746		1827.25				0.028		64.15		12.241		15.0104		22531.355

				0.0285		1.8		4.505		4.453		1982.937				0.0285		113.75		10.386		3.2416		1050.829

				0.029		2.9		4.396		4.4486		1979.029				0.029		88.4		10.88		7.7849		6060.525

				0.0295		3.75		4.849		4.4458		1976.555				0.0295		149.2		13.724		14.4769		20958.103

				0.03		3.6		4.807		4.363		1903.561				0.03		92.45		11.739		6.7707		4584.301

				0.0305		1.7		5.067		4.3645		1904.85

				0.031		3.5		5.136		4.2829		1834.334

				0.0315		4.9		5.822		4.3305		1875.325

				0.032		92.35		6.477		4.0139		1611.128

				0.0325		4.95		6.655		4.2127		1774.674

				0.033		5.85		6.759		4.0475		1638.204

				0.0335		100		7.336		3.6735		1349.465

				0.034		91.5		7.164		3.9035		1523.768

				0.0345		102		7.216		3.7727		1423.348

				0.035		94.75		7.57		3.6096		1302.899

				0.0355		100.15		8.109		3.3969		1153.921

				0.036		103.55		8.012		3.5777		1279.985

				0.0365		91.25		8.156		3.3369		1113.501

				0.037		95.5		8.311		3.213		1032.321

				0.0375		93.5		8.188		3.1852		1014.551

				0.038		96.25		8.187		3.5379		1251.67

				0.0385		91		8.338		3.1862		1015.187

				0.039		102		9.142		2.5392		644.751

				0.0395		93.75		7.979		3.6904		1361.925

				0.04		107.55		8.934		2.5798		665.56

				0.0405		96.75		9.512		1.9991		399.642

				0.041		90.65		9.062		3.0958		958.379

				0.0415		94.6		8.964		2.8914		836.031

				0.042		97.5		9.531		2.341		548.014

				0.0425		106.15		9.395		2.953		872.028

				0.043		106		9.799		1.6636		276.757

				0.0435		97.75		9.596		1.9826		393.069

				0.044		102.5		9.731		1.9388		375.893

				0.0445		98.25		9.755		2.1668		469.482

				0.045		94.25		9.698		2.207		487.07





		



Vidurkis 200 (1/f triukšmas)

Deviacija 200 (1/   triukšmas)

Utr, V

∆tm, ns



		



Vidurkis 100 (1/f triukšmas)

Deviacija 100 (1/   triukšmas)

Vidurkis 100 su b ir 1/f

Deviacija 100 su b ir 1/f

Utr, V

∆tm, ns



		



Vidurkis 500 (1/f triukšmas)

Deviacija 500 (1/   triukšmas)

Utr, V

∆tm, ns



		



Vidurkis 20 (1/f triukšmas)

Deviacija 20 (1/   triukšmas)

Utr, V

∆tm, ns



		



Vidurkis 100 (Baltas triukšmas)

Deviacija 100 (Baltas triukšmas)

Vidurkis 100 su b ir 1/f

Deviacija 100 su b ir 1/f

Utr, V

∆tm, ns



		



Vidurkis 100 (Baltas triukšmas)

Deviacija 100 (Baltas triukšmas)

Vidurkis 100 (1/f triukšmas)

Deviacija 100 (1/   triukšmas)

Vidurkis 100 su b ir 1/f

Deviacija 100 su b ir 1/f

Utr, V

∆tm, ns



		



Vidurkis 200 (Baltas triukšmas)

Deviacija 200 (Baltas triukšmas)

Utr, V

∆tm, ns



		



Vidurkis 200 (Baltas triukšmas)

Deviacija 200 (Baltas triukšmas)

Vidurkis 200 (1/f triukšmas)

Deviacija 200 (1/   triukšmas)

Vidurkis 200 su b ir 1/f

Deviacija 200 su b ir 1/f

Utr, V

∆tm, ns



		



Vidurkis 500 (Baltas triukšmas)

Deviacija 500 (Baltas triukšmas)

Utr, V

∆tm, ns



		



Vidurkis 500 (Baltas triukšmas)

Deviacija 500 (Baltas triukšmas)

Vidurkis 500 (1/f triukšmas)

Deviacija 500 (1/   triukšmas)

Vidurkis 500 su b ir 1/f

Deviacija 500 su b ir 1/f

Utr, V

∆tm, ns



		



Vidurkis 20 (Baltas triukšmas)

Deviacija 20 (Baltas triukšmas)

Utr, V

∆tm, ns



		



Vidurkis 20 (Baltas triukšmas)

Deviacija 20 (Baltas triukšmas)

Vidurkis 20 (1/f triukšmas)

Deviacija 20 (1/   triukšmas)

Vidurkis 20

Deviacija 20

Utr, V

∆tm, ns



		Tik baltas triukšmas												1/f triukšmas												1/f ir baltas triukšmas

		Vidurkinama signalų		20						sin(1*w*t)*exp(-30*t)				Vidurkinama signalų		20						sin(1*w*t)*exp(-30*t)				Vidurkinama signalų		20						sin(1*w*t)*exp(-30*t)

		Bandymų skaičius		100										Bandymų skaičius		100										Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 20 (Baltas triukšmas)		Deviacija 20 (Baltas triukšmas)		Nukripimas		Idealus		Triuksmas		Moda						Nukripimas		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 20		Deviacija 20		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0		3631		0		0		0		0		0		3631		0		0		0		0		0

				0.0002		-0.05		-0.05		0.219		0,048				0.0002		0,100		-0.11		0.345		0,119				0.0002		-0,050		-0.19		0.394		0,155

				0.0004		-0,050		-0.28		0.451		0,204				0.0004		0,100		-0.26		0.613		0,376				0.0004		-0,050		-0.29		0.686		0,471

				0.0006		0,100		-0.24		0.534		0,285				0.0006		-0,050		-0.25		0.744		0,553				0.0006		0,200		-0.16		0.884		0,782

				0.0008		0,100		-0.15		0.609		0,371				0.0008		0,300		-0.15		1.067		1,139				0.0008		0,250		-0.21		0.957		0,915

				0.001		-0,050		-0.27		0.737		0,543				0.001		0,250		0.17		1.055		1,112				0.001		0,150		0.26		1.502		2,255

				0.0012		0,200		-0.04		0.852		0,726				0.0012		-0,850		0.03		1.48		2,191				0.0012		-0,200		0.26		1.502		2,255

				0.0014		0,200		-0.03		0.904		0,817				0.0014		0,150		0.37		1.561		2,437				0.0014		0,950		0.82		1.714		2,937

				0.0016		0,250		0.07		0.967		0,934				0.0016		0,500		0.4		1.912		3,657				0.0016		1,600		1.66		9.024		81,439

				0.0018		0,300		0.18		1.132		1,280				0.0018		0,750		1.5		9.279		86,091				0.0018		0,850		1.6		9.475		89,778

				0.002		0,300		0.15		1.048		1,098				0.002		0,000		2.53		13.14		172,656				0.002		0,750		5		16.741		280,263

				0.0022		0,250		0.35		1.234		1,523				0.0022		0,950		5.83		20.691		428,102				0.0022		1,150		12.23		27.868		776,623

				0.0024		1,300		0.7		1.345		1,808				0.0024		0,300		6.59		21.7		470,891				0.0024		1,400		17.59		33.247		1,105,355

				0.0026		1,300		0.51		1.467		2,151				0.0026		-1,600		13.63		30.028		901,670				0.0026		1,800		21.99		36.82		1,355,707

				0.0028		-0,200		0.48		1.487		2,212				0.0028		1,650		25.15		39.888		1,591,018				0.0028		0,500		32.63		40.577		1,646,458

				0.003		0,250		1.63		8.216		67,508				0.003		-0,200		28.24		39.88		1,590,447				0.003		4,250		47.77		45.736		2,091,815

				0.0032		0,800		1.01		1.755		3,081				0.0032		0,750		36.18		42.866		1,837,503				0.0032		2,850		50.61		44.357		1,967,574

				0.0034		1,750		2.16		9.262		85,792				0.0034		2,150		42.36		45.618		2,080,960				0.0034		2,900		58.84		43.175		1,864,116

				0.0036		1,050		1.41		2.142		4,588				0.0036		2,050		50.25		46.766		2,187,058				0.0036		97,600		72.4		40.651		1,652,485

				0.0038		0,250		1.68		1.863		3,472				0.0038		2,250		57.26		43.335		1,877,952				0.0038		97,000		76.93		37.065		1,373,844

				0.004		3,000		3.56		13.563		183,966				0.004		97,850		70.47		40.082		1,606,555				0.004		91,250		80.13		36.248		1,313,932

				0.0042		2,450		4.2		15.961		254,768				0.0042		6,250		72.94		42.064		1,769,411				0.0042		96,300		92.93		30.364		921,945

				0.0044		2,750		8.88		22.746		517,400				0.0044		5,700		69.27		41.283		1,704,320				0.0044		106,950		90.21		30.891		954,228

				0.0046		2,050		12.43		28.132		791,419				0.0046		89,250		80.37		36.482		1,330,902				0.0046		100,450		99.65		27.637		763,806

				0.0048		1,700		16.73		32.581		1,061,553				0.0048		104,100		84.48		36.932		1,363,989				0.0048		114,600		104.76		30.67		940,669

				0.005		2,500		20.85		35.183		1,237,826				0.005		107,700		94.02		35.634		1,269,798				0.005		95,250		106.88		46.067		2,122,187

				0.0052		2,300		27.59		39.261		1,541,396				0.0052		99,250		89.36		31.69		1,004,233				0.0052		82,450		173.6		221.273		48,961,859

				0.0054		2,250		30.64		39.54		1,563,404				0.0054		96,300		95.35		35.652		1,271,098

				0.0056		4,350		49.47		42.809		1,832,595				0.0056		110,050		101.01		23.144		535,667

				0.0058		1,750		47.18		44.045		1,939,947				0.0058		115,850		102.57		44.927		2,018,470

				0.006		3,950		51.61		44.879		2,014,119				0.006		138,100		129.31		112.798		12,723,287

				0.0062		97,600		66.76		41.349		1,709,780				0.0062		72,700		148.56		162.699		26,471,097

				0.0064		4,900		61.58		42.628		1,817,135				0.0064		130,050		134.93		104.013		10,818,631

				0.0066		5,150		65.35		42.664		1,820,250

				0.0068		97,300		71.24		39.974		1,597,901

				0.007		97,450		72.1		40.059		1,604,697

				0.0072		92,000		76.61		35.887		1,287,856

				0.0074		95,000		84.15		32.569		1,060,755

				0.0076		91,250		81.15		33.725		1,137,381

				0.0078		89,750		86.95		28.725		825,139

				0.008		102,000		94.51		19.86		394,414

				0.0082		108,000		93.34		30.122		907,318

				0.0084		105,700		96.47		19.396		376,211

				0.0086		95,500		92.74		27.983		783,043

				0.0088		106,700		98.33		20.826		433,738

				0.009		102,200		100.31		20.106		404,236

				0.0092		107,700		100.31		17.266		298,115

				0.0094		107,250		111.85		100.647		10,129,886

				0.0096		101,250		103.43		14.094		198,631

				0.0098		88,400		113.51		55.73		3,105,869

				0.01		103,900		106.77		25.206		635,330

				0.0102		81,300		140.13		176.379		31,109,508

		Tik baltas triukšmas												1/f triukšmas												1/f ir baltas triukšmas

		Vidurkinama signalų		100						sin(1*w*t)*exp(-30*t)				Vidurkinama signalų		100						sin(1*w*t)*exp(-30*t)				Vidurkinama signalų		100						sin(1*w*t)*exp(-30*t)

		Bandymų skaičius		100										Bandymų skaičius		100										Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 100 (Baltas triukšmas)		Deviacija 100 (Baltas triukšmas)		Nukripimas		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 100		Deviacija 100		Nukripimas		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 100 su b ir 1/f		Deviacija 100 su b ir 1/f		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0		3631		0		0		0		0		0		3631		0		0		0		0		0

				0.0002		0		0		0		0				0.0002		0		0		0		0

				0.0004		-0.05		-0.02		0.141		0.02				0.0004		-0.05		-0.18		0.386		0.149

				0.0006		-0.05		-0.16		0.368		0.136				0.0006		0.1		-0.17		0.473		0.223

				0.0008		-0.05		-0.17		0.378		0.143				0.0008		0.1		-0.22		0.579		0.335

				0.001		0.1		-0.17		0.403		0.163				0.001		0.2		-0.14		0.779		0.606

				0.0012		0.1		-0.21		0.498		0.248				0.0012		0.2		-0.2		0.752		0.566

				0.0014		0.1		-0.18		0.575		0.331				0.0014		-0.05		-0.18		0.833		0.695

				0.0016		-0.05		-0.27		0.633		0.401				0.0016		0.2		-0.04		0.931		0.867

				0.0018		-0.05		-0.21		0.608		0.37				0.0018		0.2		-0.27		0.952		0.906

				0.002		0.05		-0.17		0.667		0.446				0.002		0.3		-0.02		1.137		1.293

				0.0022		0.2		-0.19		0.734		0.539				0.0022		0.3		-0.17		1.215		1.476

				0.0024		0.2		-0.05		0.702		0.492				0.0024		0.25		-0.08		1.161		1.347

				0.0026		0.2		-0.21		0.844		0.713				0.0026		0.15		-0.06		1.489		2.219

				0.0028		0.2		-0.2		0.778		0.606				0.0028		-0.9		-0.17		1.198		1.435

				0.003		0.25		-0.19		0.929		0.863				0.003		0.85		0.25		1.566		2.452

				0.0032		0.05		0.05		0.925		0.856				0.0032		0.95		0.45		1.61		2.593

				0.0034		0		0.17		0.995		0.991				0.0034		0.05		0.31		1.796		3.226

				0.0036		0.3		0.13		1.089		1.185				0.0036		0.15		0.4		1.537		2.364

				0.0038		0.25		-0.01		0.948		0.899				0.0038		-1.25		0.09		2.08		4.325

				0.004		0.25		0.26		1.151		1.326				0.004		0.05		0.64		1.92		3.687

				0.0042		0.25		0.42		1.182		1.398				0.0042		0.5		0.47		1.987		3.949

				0.0044		0.1		0.22		1.168		1.365				0.0044		0.4		0.52		1.732		3

				0.0046		0.3		0.36		1.142		1.303				0.0046		0.65		1.9		9.038		81.687

				0.0048		0.15		0.41		1.272		1.618				0.0048		1		2.49		10.448		109.162

				0.005		1.15		0.56		1.358		1.845				0.005		0.35		7.28		22.988		528.446

				0.0052		-0.2		0.35		1.395		1.947				0.0052		-0.15		4.91		17.041		290.406

				0.0054		-0.15		0.43		1.373		1.884				0.0054		2.65		5.69		19.902		396.095

				0.0056		1.4		0.63		1.649		2.72				0.0056		1.35		3.14		13.805		190.586

				0.0058		1.4		0.71		1.465		2.147				0.0058		1.5		9.29		25.256		637.865

				0.006		-0.25		0.91		1.525		2.325				0.006		1.4		15.08		31.724		1006.398

				0.0062		-0.2		0.74		1.528		2.336				0.0062		1.45		17.01		32.953		1085.889

				0.0064		1.15		1.07		1.479		2.187				0.0064		-3.4		18.57		33.982		1154.753

				0.0066		1.15		0.88		1.526		2.329				0.0066		2.5		25.98		39.194		1536.141

				0.0068		0		1.04		1.74		3.029				0.0068		0.4		23.07		37.712		1422.207

				0.007		1.3		0.97		1.598		2.555				0.007		1.9		32.59		42.204		1781.214

				0.0072		2.5		2.06		8.798		77.411				0.0072		-0.4		29.14		41.527		1724.465

				0.0074		-0.25		1.24		1.985		3.942				0.0074		1.45		31.08		40.774		1662.478

				0.0076		2.6		2.83		11.904		141.698				0.0076		0.6		38.96		43.573		1898.604

				0.0078		0.85		2.41		9.365		87.699				0.0078		2.9		45.14		43.972		1933.495

				0.008		1.5		1.45		1.946		3.785				0.008		1.75		49.43		45.029		2027.581

				0.0082		3.2		3.33		13.086		171.233				0.0082		3.35		64.14		40.192		1615.435

				0.0084		1.85		4.59		17.624		310.608				0.0084		0.95		54.08		43.452		1888.034

				0.0086		2.3		2.47		8.468		71.706				0.0086		98.55		66.31		40.82		1666.236

				0.0088		1.85		8.24		23.636		558.649				0.0088		2		60.16		43.378		1881.651

				0.009		2.6		6.39		19.814		392.604				0.009		5.3		69.63		41.57		1728.054

				0.0092		2		6.25		19.075		363.866				0.0092		85.4		71.23		40.274		1621.957

				0.0094		2.45		11.9		28.539		814.455				0.0094		5.4		66.9		40.714		1657.606

				0.0096		3.2		8.16		23.172		536.964				0.0096		96		71.22		43.034		1851.931

				0.0098		0.85		7.76		22.144		490.366				0.0098		101		81.77		33.223		1103.795

				0.01		3.45		14.56		31.296		979.461				0.01		95.5		78.28		37.929		1438.587

				0.0102		3.2		11.66		27.406		751.116				0.0102		93.5		84.8		32.17		1034.889

				0.0104		1.35		13.58		30.718		943.579				0.0104		98		87.32		33.992		1155.472

				0.0106		3.05		22.81		36.431		1327.226				0.0106		93.5		82.27		35.163		1236.442

				0.0108		2.25		19.57		35.3		1246.066				0.0108		100		88.32		32.069		1028.422

				0.011		1.3		27.93		39.695		1575.722				0.011		52.2		100.14		99.846		9969.293

				0.0112		3.6		23.07		37.701		1421.379				0.0112		113.4		93.92		28.939		837.468

				0.0114		4.25		24.91		38.279		1465.275				0.0114		109.65		96.82		23.292		542.533

				0.0116		2.4		24.33		37.704		1421.557				0.0116		95.5		94.04		63.502		4032.463

				0.0118		2.45		32.95		42.017		1765.402				0.0118		111.35		97.73		32.332		1045.351

				0.012		3.9		32.95		42.105		1772.856				0.012		102.25		94.68		25.928		672.26

				0.0122		4.5		25.72		38.748		1501.375				0.0122		86		102.16		36.663		1344.176

				0.0124		3.6		33.56		42.229		1783.299				0.0124		130.9		112.1		76.341		5828.01

				0.0126		2.45		32.41		40.69		1655.679

				0.0128		2.5		45.83		43.739		1913.092

				0.013		3.45		45.39		44.561		1985.675

				0.0132		2.9		47.56		43.556		1897.118

				0.0134		2.9		45.8		43.313		1876.02

				0.0136		3.8		64.51		43.145		1861.525

				0.0138		2.8		59.08		43.177		1864.276

				0.014		3.95		60.11		43.076		1855.574

				0.0142		2.75		58.21		43.561		1897.562

				0.0144		3.75		62.34		41.149		1693.277

				0.0146		2.65		59.94		44.44		1974.885

				0.0148		5.05		62.45		42.78		1830.169

				0.015		97.6		69.93		40.042		1603.399

				0.0152		97.6		70.44		40.556		1644.774

				0.0154		87.5		77.13		36.575		1337.751

				0.0156		92.75		80.99		30.661		940.091

				0.0158		92.5		83.22		31.206		973.789

				0.016		98		71.24		41.359		1710.588

				0.0162		89.75		77.82		35.91		1289.563

				0.0164		99		81.25		33.239		1104.816

				0.0166		91		85.07		32.067		1028.308

				0.0168		93.25		84.28		31.789		1010.527

				0.017		94.75		84.79		31.121		968.491

				0.0172		91		84.55		32.193		1036.412

				0.0174		90.5		92.15		21.24		451.119

				0.0176		93.5		89.96		29.702		882.221

				0.0178		89.5		94.16		19.164		367.247

				0.018		94.95		95.15		26.943		725.947

				0.0182		91.75		91.04		22.872		523.15

				0.0184		95		92.82		23.091		533.179

				0.0186		91.25		94.52		19.522		381.101

				0.0188		95.75		90.62		27.521		757.389

				0.019		97.25		92.17		25.718		661.435

				0.0192		51.95		103.42		93.208		8687.701

				0.0194		96.2		93.13		25.923		671.993

				0.0196		98		97.61		24.076		579.675

				0.0198		141.1		105.91		82.06		6733.84

				0.02		96		100.3		17.471		305.242

		Tik baltas triukšmas												1/f triukšmas												1/f ir baltas triukšmas

		Vidurkinama signalų		200						sin(1*w*t)*exp(-30*t)				Vidurkinama signalų		200						sin(1*w*t)*exp(-30*t)				Vidurkinama signalų		200						sin(1*w*t)*exp(-30*t)

		Bandymų skaičius		100										Bandymų skaičius		100										Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 200		Deviacija 200		Nukripimas		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 200		Deviacija 200		Nukripimas		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 200 su b ir 1/f		Deviacija 200 su b ir 1/f		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0		3631		0		0		0		0		0		3631		0		0		0		0		0

				0.0002		0		0		0		0				0.0002		0		0		0		0				0.0002		-0.05		-0.01		0.1		0.01

				0.0004		-0.05		-0.01		0.1		0.01				0.0004		-0.05		-0.02		0.14		0.02				0.0004		-0.05		-0.07		0.26		0.07

				0.0005		-0.05		-0.01		0.1		0.01				0.0005		-0.05		-0.11		0.31		0.1				0.0005		-0.05		-0.16		0.37		0.14

				0.001		-0.05		-0.1		0.3		0.09				0.001		0.1		-0.2		0.49		0.24				0.001		0.1		-0.18		0.54		0.29

				0.0015		0.1		-0.27		0.47		0.22				0.0015		0.1		-0.13		0.63		0.4				0.0015		-0.05		-0.38		0.63		0.4

				0.002		0.1		-0.25		0.5		0.25				0.002		0.2		-0.14		0.88		0.77				0.002		0.2		-0.08		0.93		0.86

				0.0025		0.1		-0.14		0.59		0.34				0.0025		0.3		-0.23		1.06		1.13				0.0025		0.15		-0.18		1.2		1.44

				0.003		0.2		-0.05		0.69		0.47				0.003		0.25		0.21		1.15		1.32				0.003		0.15		0.14		1.37		1.88

				0.0035		-0.05		-0.16		0.73		0.54				0.0035		0.2		0.03		1.11		1.22				0.0035		0.4		0.09		1.52		2.3

				0.004		0.2		-0.05		0.82		0.67				0.004		0.3		0.1		1.4		1.95				0.004		0.05		0.26		1.71		2.92

				0.0045		0.2		0.01		1.04		1.08				0.0045		-0.9		0.06		1.64		2.7				0.0045		1.4		0.32		1.76		3.09

				0.005		0.25		0.07		0.95		0.89				0.005		-0.2		0.22		1.63		2.66				0.005		1.5		0.93		2.05		4.19

				0.0055		0.25		0.27		1.17		1.37				0.0055		0.15		0.36		1.59		2.52				0.0055		-0.7		1.49		8.29		68.72

				0.006		0.25		0.32		1.07		1.15				0.006		1.2		1.66		10.16		103.3				0.006		2.2		3.78		15.66		245.22

				0.0065		0.1		0.42		1.16		1.34				0.0065		0.3		2.45		11.51		132.43				0.0065		-0.65		6.64		21.72		471.65

				0.007		0.15		0.33		1.25		1.56				0.007		1.2		5.77		19.86		394.32				0.007		1.05		14.04		29.93		895.86

				0.0075		0.1		0.48		1.4		1.97				0.0075		0.7		4.27		16.45		270.58				0.0075		-0.3		21.61		36.4		1325.01

				0.008		1.15		0.77		1.46		2.14				0.008		0.55		7.91		22.54		507.88				0.008		2.25		18.59		34.09		1162

				0.0085		1.05		0.95		1.64		2.69				0.0085		1.9		13.29		29.59		875.44				0.0085		1.95		29.63		40.99		1679.93

				0.009		1.4		0.89		1.69		2.87				0.009		1.4		24.61		38.58		1488.6				0.009		2.85		38.81		44.75		2002.72

				0.0095		1.15		0.93		1.63		2.65				0.0095		2.4		20.83		36.05		1299.68				0.0095		3.9		53.8		44.32		1964.22

				0.01		-0.05		1.45		7.61		57.91				0.01		3.95		31.78		42.58		1812.74				0.01		2.65		52.43		44.25		1958.09

				0.0105		1.2		2.02		8.13		66.04				0.0105		2.75		41.8		44.22		1955.37				0.0105		4.45		57.2		44.7		1998.22

				0.011		0.85		1.5		1.87		3.51				0.011		-1.4		47.48		45.32		2054.21				0.011		87.75		70.79		38.48		1480.73

				0.0115		0.5		1.82		8.74		76.39				0.0115		2.75		52.75		43.39		1882.96				0.0115		92.5		74.87		38.06		1448.86

				0.012		3.1		4.65		16.6		275.58				0.012		2.1		59.02		43.63		1903.76				0.012		106.95		80.02		36.21		1311.07

				0.0125		2.9		3.44		13.29		176.59				0.0125		0.8		56.31		44.38		1969.95				0.0125		101.45		84.75		32.49		1055.54

				0.013		2.85		4.17		15.48		239.76				0.013		4.4		67.27		41.7		1738.76				0.013		103.85		88.11		31.43		987.57

				0.0135		2.05		5.08		17.49		305.79				0.0135		95		73.47		37.66		1418.27				0.0135		102.75		89.69		30.74		944.82

				0.014		0.95		8.43		23.63		558.51				0.014		105.65		77.22		39.81		1584.82				0.014		105.45		90.85		35.27		1243.66

				0.0145		1.35		13.8		29.17		850.75				0.0145		102.15		77.93		41.22		1699.04				0.0145		122.7		99.25		38.54		1485.16

				0.015		3.6		19.18		34.46		1187.52				0.015		92		84.57		33.41		1116.01				0.015		90.75		100.58		34.21		1170.37

				0.0155		3.7		26.46		39.99		1598.88				0.0155		102.25		86.83		34.73		1206.28				0.0155		112.1		106.34		65.58		4300.35

				0.016		2.65		21.6		36.29		1316.61				0.016		103.85		86.43		32.31		1044.01				0.016		88.75		111.93		54.55		2975.56

				0.0165		1		24.32		38.54		1485.07				0.0165		96.45		89.84		33.03		1090.98				0.0165		73.6		143.32		164.68		27120.08

				0.017		3.5		37.01		43.46		1888.62				0.017		80.65		99.08		56.03		3139.08				0.017		138.65		129.6		111.64		12463.6

		Tik baltas triukšmas												1/f triukšmas												1/f ir baltas triukšmas

		Vidurkinama signalų		500						sin(1*w*t)*exp(-30*t)				Vidurkinama signalų		500						sin(1*w*t)*exp(-30*t)				Vidurkinama signalų		500						sin(1*w*t)*exp(-30*t)

		Bandymų skaičius		100										Bandymų skaičius		100										Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 500		Deviacija 500		Nukripimas		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 500		Deviacija 500		Nukripimas		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 500 su b ir 1/f		Deviacija 500 su b ir 1/f		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0		3631		0		0		0		0		0		3631		0		0		0		0		0

				0.0005		0		0		0		0				0.0005		-0.05		-0.02		0.141		0.02				0.0005		-0.05		-0.07		0.256		0.066

				0.001		-0.05		-0.04		0.197		0.039				0.001		-0.05		-0.18		0.386		0.149				0.001		-0.05		-0.19		0.394		0.155

				0.0015		-0.05		-0.1		0.302		0.091				0.0015		0.1		-0.26		0.463		0.215				0.0015		-0.05		-0.25		0.575		0.331

				0.002		0.1		-0.15		0.386		0.149				0.002		-0.05		-0.16		0.615		0.378				0.002		-0.05		-0.21		0.715		0.511

				0.0025		0.1		-0.24		0.474		0.225				0.0025		-0.05		-0.2		0.739		0.545				0.0025		-0.05		-0.08		0.72		0.519

				0.003		0.1		-0.22		0.504		0.254				0.003		0.2		-0.17		0.766		0.587				0.003		0.2		-0.15		0.857		0.735

				0.0035		0.1		-0.17		0.62		0.385				0.0035		0.2		-0.14		0.841		0.707				0.0035		-0.1		-0.26		0.991		0.982

				0.004		0.2		-0.25		0.642		0.412				0.004		0.2		-0.15		0.869		0.755				0.004		0.15		-0.06		1.127		1.269

				0.0045		-0.05		-0.13		0.691		0.478				0.0045		-0.9		-0.21		1.192		1.42				0.0045		-0.9		0.07		1.217		1.48

				0.005		0.2		-0.08		0.72		0.519				0.005		-0.75		0.1		1.275		1.626				0.005		0.15		0.27		1.406		1.977

				0.0055		0.2		0.03		0.703		0.494				0.0055		0.9		0.01		1.508		2.273				0.0055		0.15		0.28		1.379		1.901

				0.006		0.2		-0.06		0.851		0.724				0.006		-0.15		0.02		1.517		2.303				0.006		0.15		0.38		1.588		2.521

				0.0065		0.2		-0.03		0.81		0.656				0.0065		0.15		0.19		1.323		1.751				0.0065		0.15		0.28		1.525		2.325

				0.007		0.2		-0.02		0.876		0.767				0.007		-0.15		0.02		1.524		2.323				0.007		0.95		0.43		1.616		2.611

				0.0075		0.3		0.1		1.049		1.101				0.0075		-0.05		0.07		1.76		3.096				0.0075		0.75		1.3		9.277		86.071

				0.008		0.25		0.14		0.899		0.808				0.008		-0.5		0.13		1.931		3.73				0.008		1.85		1.1		1.904		3.626

				0.0085		0.25		0.02		1.119		1.252				0.0085		2.05		0.95		2.096		4.391				0.0085		0.05		0.73		1.869		3.492

				0.009		0.3		0.24		1.173		1.376				0.009		1.5		0.63		2.191		4.801				0.009		-0.85		1.68		8.018		64.28

				0.0095		0.1		0.39		1.197		1.432				0.0095		2.6		0.47		2.032		4.13				0.0095		-0.25		4.05		14.777		218.371

				0.01		-0.75		0.16		1.187		1.408				0.01		0.9		2.61		12.51		156.503				0.01		1.55		1.96		8.928		79.716

				0.0105		0.3		0.22		1.353		1.83				0.0105		1.5		2.21		8.802		77.481				0.0105		1.35		11.03		27.45		753.504

				0.011		1.3		0.35		1.25		1.563				0.011		0.7		2.92		12.565		157.872				0.011		2		6.48		20.433		417.525

				0.0115		-1.25		0.36		1.389		1.93				0.0115		0.7		4.45		16.945		287.139				0.0115		0.5		13.12		30.21		912.672

				0.012		1.25		0.45		1.149		1.321				0.012		0.4		6.86		22.335		498.869				0.012		1.25		20.78		35.805		1281.992

				0.0125		0.1		0.5		1.494		2.232				0.0125		0.45		8.69		24.042		578.034				0.0125		0.35		23.54		37.872		1434.251

				0.013		-0.25		0.57		1.402		1.965				0.013		1.5		16.11		32.899		1082.321				0.013		2.85		37.61		43.193		1865.675

				0.0135		0.15		0.76		1.59		2.528				0.0135		1.35		12.7		29.669		880.232				0.0135		2.9		26.43		40.083		1606.672

				0.014		1.25		1.65		8.274		68.452				0.014		0.9		17.77		34.782		1209.815				0.014		0.95		31.9		40.763		1661.606

				0.0145		-0.2		0.57		1.526		2.328				0.0145		1.1		18.99		34.374		1181.566				0.0145		0.4		37.22		42.72		1824.981

				0.015		0.95		0.83		1.621		2.627				0.015		2.5		24.06		38.648		1493.693				0.015		1.9		47.43		44.142		1948.551

				0.0155		0.15		0.54		1.737		3.019				0.0155		2.25		35.53		42.047		1767.989				0.0155		2.6		56.65		42.668		1820.593

				0.016		0.8		1.18		1.726		2.977				0.016		0.55		40.31		44.403		1971.65				0.016		3.7		60.55		42.808		1832.492

				0.0165		2.05		1.33		1.985		3.941				0.0165		0.6		41.63		44.226		1955.973				0.0165		0.85		56.93		43.526		1894.49

				0.017		-0.2		1.2		1.712		2.929				0.017		0.4		43.86		44.728		2000.586				0.017		4.85		64.73		43.042		1852.603

				0.0175		2.5		1.62		1.958		3.834				0.0175		1.5		45.45		43.452		1888.048				0.0175		91.25		73.4		38.604		1490.263

				0.018		2.65		4.04		14.503		210.342				0.018		1.6		51.31		43.527		1894.6				0.018		102.1		69.07		40.549		1644.248

				0.0185		1.15		2.19		8.076		65.226				0.0185		0.1		56.29		44.287		1961.359

				0.019		0.75		1.61		2.084		4.341				0.019		3.05		52.98		45.044		2028.969

				0.0195		1		4.33		15.556		242.001				0.0195		99.1		59.31		44.733		2001.065

				0.02		2.9		5.81		18.507		342.499				0.02		0.35		58.26		45.22		2044.841

				0.0205		2.05		7.73		22.636		512.401				0.0205		97.45		69.41		42.248		1784.891

				0.021		2		9.66		24.808		615.439				0.021		98.75		74.12		40.006		1600.511

				0.0215		1.1		10.78		25.546		652.577				0.0215		4.3		70.98		41.697		1738.626

				0.022		1.4		11.82		27.943		780.836				0.022		94.25		76.2		38.79		1504.626

				0.0225		2.1		10.81		26.657		710.6				0.0225		91		81.55		36.719		1348.29

				0.023		2.3		13.09		29.553		873.396				0.023		93.25		82.88		33.683		1134.551

				0.0235		3.1		13.46		28.693		823.301				0.0235		93		83.59		35.646		1270.628

				0.024		1.15		15.37		30.739		944.862				0.024		98.25		82.52		36.807		1354.757

				0.0245		3.4		20.28		35.057		1228.971				0.0245		109.95		89.05		41.011		1681.907

				0.025		4.25		18.86		33.691		1135.112				0.025		97		96.9		21.408		458.313

				0.0255		1.3		18.91		33.998		1155.881				0.0255		103.3		91.06		35.738		1277.229

				0.026		3.6		28.04		40.816		1665.978				0.026		121.75		102.1		77.697		6036.798

				0.0265		3.8		34.64		41.354		1710.152				0.0265		106.7		96.3		21.714		471.505

				0.027		3.3		26.78		38.058		1448.375				0.027		96.4		99.64		27.81		773.404

				0.0275		2.75		38.8		44.411		1972.303				0.0275		94.9		97.86		25.717		661.374

				0.028		3.5		40.32		42.746		1827.25				0.028		64.15		122.41		150.104		22531.355

				0.0285		1.8		45.05		44.53		1982.937				0.0285		113.75		103.86		32.416		1050.829

				0.029		2.9		43.96		44.486		1979.029				0.029		88.4		108.8		77.849		6060.525

				0.0295		3.75		48.49		44.458		1976.555				0.0295		149.2		137.24		144.769		20958.103

				0.03		3.6		48.07		43.63		1903.561				0.03		92.45		117.39		67.707		4584.301

				0.0305		1.7		50.67		43.645		1904.85

				0.031		3.5		51.36		42.829		1834.334

				0.0315		4.9		58.22		43.305		1875.325

				0.032		92.35		64.77		40.139		1611.128

				0.0325		4.95		66.55		42.127		1774.674

				0.033		5.85		67.59		40.475		1638.204

				0.0335		100		73.36		36.735		1349.465

				0.034		91.5		71.64		39.035		1523.768

				0.0345		102		72.16		37.727		1423.348

				0.035		94.75		75.7		36.096		1302.899

				0.0355		100.15		81.09		33.969		1153.921

				0.036		103.55		80.12		35.777		1279.985

				0.0365		91.25		81.56		33.369		1113.501

				0.037		95.5		83.11		32.13		1032.321

				0.0375		93.5		81.88		31.852		1014.551

				0.038		96.25		81.87		35.379		1251.67

				0.0385		91		83.38		31.862		1015.187

				0.039		102		91.42		25.392		644.751

				0.0395		93.75		79.79		36.904		1361.925

				0.04		107.55		89.34		25.798		665.56

				0.0405		96.75		95.12		19.991		399.642

				0.041		90.65		90.62		30.958		958.379

				0.0415		94.6		89.64		28.914		836.031

				0.042		97.5		95.31		23.41		548.014

				0.0425		106.15		93.95		29.53		872.028

				0.043		106		97.99		16.636		276.757

				0.0435		97.75		95.96		19.826		393.069

				0.044		102.5		97.31		19.388		375.893

				0.0445		98.25		97.55		21.668		469.482

				0.045		94.25		96.98		22.07		487.07





		0		0		0		0		0		0

		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004

		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005

		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001

		0.0015		0.0015		0.0015		0.0015		0.0015		0.0015

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.002		0.002

		0.0025		0.0025		0.0025		0.0025		0.0025		0.0025

		0.003		0.003		0.003		0.003		0.003		0.003

		0.0035		0.0035		0.0035		0.0035		0.0035		0.0035

		0.004		0.004		0.004		0.004		0.004		0.004

		0.0045		0.0045		0.0045		0.0045		0.0045		0.0045

		0.005		0.005		0.005		0.005		0.005		0.005

		0.0055		0.0055		0.0055		0.0055		0.0055		0.0055

		0.006		0.006		0.006		0.006		0.006		0.006

		0.0065		0.0065		0.0065		0.0065		0.0065		0.0065

		0.007		0.007		0.007		0.007		0.007		0.007

		0.0075		0.0075		0.0075		0.0075		0.0075		0.0075

		0.008		0.008		0.008		0.008		0.008		0.008

		0.0085		0.0085		0.0085		0.0085		0.0085		0.0085

		0.009		0.009		0.009		0.009		0.009		0.009

		0.0095		0.0095		0.0095		0.0095		0.0095		0.0095

		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01

		0.0105		0.0105		0.0105		0.0105		0.0105		0.0105

		0.011		0.011		0.011		0.011		0.011		0.011

		0.0115		0.0115		0.0115		0.0115		0.0115		0.0115

		0.012		0.012		0.012		0.012		0.012		0.012

		0.0125		0.0125		0.0125		0.0125		0.0125		0.0125

		0.013		0.013		0.013		0.013		0.013		0.013

		0.0135		0.0135		0.0135		0.0135		0.0135		0.0135

		0.014		0.014		0.014		0.014		0.014		0.014

		0.0145		0.0145		0.0145		0.0145		0.0145		0.0145

		0.015		0.015		0.015		0.015		0.015		0.015

		0.0155		0.0155		0.0155		0.0155		0.0155		0.0155

		0.016		0.016		0.016		0.016		0.016		0.016

		0.0165		0.0165		0.0165		0.0165		0.0165		0.0165

		0.017		0.017		0.017		0.017		0.017		0.017



Vidurkis 200 su b

Deviacija 200 su b

Vidurkis 200 su 1/f

Deviacija 200 su 1/f

Vidurkis 200 su b ir 1/f

Deviacija 200 su b ir 1/f

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-0.01

0.1

-0.01

0.1

-0.02

0.14

-0.07

0.26

-0.01

0.1

-0.11

0.31

-0.16

0.37

-0.1

0.3

-0.2

0.49

-0.18

0.54

-0.27

0.47

-0.13

0.63

-0.38

0.63

-0.25

0.5

-0.14

0.88

-0.08

0.93

-0.14

0.59

-0.23

1.06

-0.18

1.2

-0.05

0.69

0.21

1.15

0.14

1.37

-0.16

0.73

0.03

1.11

0.09

1.52

-0.05

0.82

0.1

1.4

0.26

1.71

0.01

1.04

0.06

1.64

0.32

1.76

0.07

0.95

0.22

1.63

0.93

2.05

0.27

1.17

0.36

1.59

1.49

8.29

0.32

1.07

1.66

10.16

3.78

15.66

0.42

1.16

2.45

11.51

6.64

21.72

0.33

1.25

5.77

19.86

14.04

29.93

0.48

1.4

4.27

16.45

21.61

36.4

0.77

1.46

7.91

22.54

18.59

34.09

0.95

1.64

13.29

29.59

29.63

40.99

0.89

1.69

24.61

38.58

38.81

44.75

0.93

1.63

20.83

36.05

53.8

44.32

1.45

7.61

31.78

42.58

52.43

44.25

2.02

8.13

41.8

44.22

57.2

44.7

1.5

1.87

47.48

45.32

70.79

38.48

1.82

8.74

52.75

43.39

74.87

38.06

4.65

16.6

59.02

43.63

80.02

36.21

3.44

13.29

56.31

44.38

84.75

32.49

4.17

15.48

67.27

41.7

88.11

31.43

5.08

17.49

73.47

37.66

89.69

30.74

8.43

23.63

77.22

39.81

90.85

35.27

13.8

29.17

77.93

41.22

99.25

38.54

19.18

34.46

84.57

33.41

100.58

34.21

26.46

39.99

86.83

34.73

106.34

65.58

21.6

36.29

86.43

32.31

111.93

54.55

24.32

38.54

89.84

33.03

143.32

164.68

37.01

43.46

99.08

56.03

129.6

111.64



		0		0		0		0		0		0

		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004

		0.0006		0.0006		0.0006		0.0006

		0.0008		0.0008		0.0008		0.0008

		0.001		0.001		0.001		0.001

		0.0012		0.0012		0.0012		0.0012

		0.0014		0.0014		0.0014		0.0014

		0.0016		0.0016		0.0016		0.0016

		0.0018		0.0018		0.0018		0.0018

		0.002		0.002		0.002		0.002

		0.0022		0.0022		0.0022		0.0022

		0.0024		0.0024		0.0024		0.0024

		0.0026		0.0026		0.0026		0.0026

		0.0028		0.0028		0.0028		0.0028

		0.003		0.003		0.003		0.003

		0.0032		0.0032		0.0032		0.0032

		0.0034		0.0034		0.0034		0.0034

		0.0036		0.0036		0.0036		0.0036

		0.0038		0.0038		0.0038		0.0038

		0.004		0.004		0.004		0.004

		0.0042		0.0042		0.0042		0.0042

		0.0044		0.0044		0.0044		0.0044

		0.0046		0.0046		0.0046		0.0046

		0.0048		0.0048		0.0048		0.0048

		0.005		0.005		0.005		0.005

		0.0052		0.0052		0.0052		0.0052

		0.0054		0.0054		0.0054		0.0054

		0.0056		0.0056		0.0056		0.0056

		0.0058		0.0058		0.0058		0.0058

		0.006		0.006		0.006		0.006

		0.0062		0.0062		0.0062		0.0062

		0.0064		0.0064		0.0064		0.0064

		0.0066		0.0066		0.0066		0.0066

		0.0068		0.0068		0.0068		0.0068

		0.007		0.007		0.007		0.007

		0.0072		0.0072		0.0072		0.0072

		0.0074		0.0074		0.0074		0.0074

		0.0076		0.0076		0.0076		0.0076

		0.0078		0.0078		0.0078		0.0078

		0.008		0.008		0.008		0.008

		0.0082		0.0082		0.0082		0.0082

		0.0084		0.0084		0.0084		0.0084

		0.0086		0.0086		0.0086		0.0086

		0.0088		0.0088		0.0088		0.0088

		0.009		0.009		0.009		0.009

		0.0092		0.0092		0.0092		0.0092

		0.0094		0.0094		0.0094		0.0094

		0.0096		0.0096		0.0096		0.0096

		0.0098		0.0098		0.0098		0.0098

		0.01		0.01		0.01		0.01

		0.0102		0.0102		0.0102		0.0102

		0.0104		0.0104		0.0104		0.0104

		0.0106		0.0106		0.0106		0.0106

		0.0108		0.0108		0.0108		0.0108

		0.011		0.011		0.011		0.011

		0.0112		0.0112		0.0112		0.0112

		0.0114		0.0114		0.0114		0.0114

		0.0116		0.0116		0.0116		0.0116

		0.0118		0.0118		0.0118		0.0118

		0.012		0.012		0.012		0.012

		0.0122		0.0122		0.0122		0.0122

		0.0124		0.0124		0.0124		0.0124

		0.0126		0.0126		0.0126		0.0126

		0.0128		0.0128		0.0128		0.0128

		0.013		0.013		0.013		0.013

		0.0132		0.0132		0.0132		0.0132

		0.0134		0.0134		0.0134		0.0134

		0.0136		0.0136		0.0136		0.0136

		0.0138		0.0138		0.0138		0.0138

		0.014		0.014		0.014		0.014

		0.0142		0.0142		0.0142		0.0142

		0.0144		0.0144		0.0144		0.0144

		0.0146		0.0146		0.0146		0.0146

		0.0148		0.0148		0.0148		0.0148

		0.015		0.015		0.015		0.015

		0.0152		0.0152		0.0152		0.0152

		0.0154		0.0154		0.0154		0.0154

		0.0156		0.0156		0.0156		0.0156

		0.0158		0.0158		0.0158		0.0158

		0.016		0.016		0.016		0.016

		0.0162		0.0162		0.0162		0.0162

		0.0164		0.0164		0.0164		0.0164

		0.0166		0.0166		0.0166		0.0166

		0.0168		0.0168		0.0168		0.0168

		0.017		0.017		0.017		0.017

		0.0172		0.0172		0.0172		0.0172

		0.0174		0.0174		0.0174		0.0174

		0.0176		0.0176		0.0176		0.0176

		0.0178		0.0178		0.0178		0.0178

		0.018		0.018		0.018		0.018

		0.0182		0.0182		0.0182		0.0182

		0.0184		0.0184		0.0184		0.0184

		0.0186		0.0186		0.0186		0.0186

		0.0188		0.0188		0.0188		0.0188

		0.019		0.019		0.019		0.019

		0.0192		0.0192		0.0192		0.0192

		0.0194		0.0194		0.0194		0.0194

		0.0196		0.0196		0.0196		0.0196

		0.0198		0.0198		0.0198		0.0198

		0.02		0.02		0.02		0.02



Vidurkis 100 su b

Deviacija 100 su b

Vidurkis 100 su 1/f

Deviacija 100 su 1/f

Vidurkis 100 su b ir 1/f

Deviacija 100 su b ir 1/f

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-0.02

0.141

-0.18

0.386

-0.16

0.368

-0.17

0.473

-0.17

0.378

-0.22

0.579

-0.17

0.403

-0.14

0.779

-0.21

0.498

-0.2

0.752

-0.18

0.575

-0.18

0.833

-0.27

0.633

-0.04

0.931

-0.21

0.608

-0.27

0.952

-0.17

0.667

-0.02

1.137

-0.19

0.734

-0.17

1.215

-0.05

0.702

-0.08

1.161

-0.21

0.844

-0.06

1.489

-0.2

0.778

-0.17

1.198

-0.19

0.929

0.25

1.566

0.05

0.925

0.45

1.61

0.17

0.995

0.31

1.796

0.13

1.089

0.4

1.537

-0.01

0.948

0.09

2.08

0.26

1.151

0.64

1.92

0.42

1.182

0.47

1.987

0.22

1.168

0.52

1.732

0.36

1.142

1.9

9.038

0.41

1.272

2.49

10.448

0.56

1.358

7.28

22.988

0.35

1.395

4.91

17.041

0.43

1.373

5.69

19.902

0.63

1.649

3.14

13.805

0.71

1.465

9.29

25.256

0.91

1.525

15.08

31.724

0.74

1.528

17.01

32.953

1.07

1.479

18.57

33.982

0.88

1.526

25.98

39.194

1.04

1.74

23.07

37.712

0.97

1.598

32.59

42.204

2.06

8.798

29.14

41.527

1.24

1.985

31.08

40.774

2.83

11.904

38.96

43.573

2.41

9.365

45.14

43.972

1.45

1.946

49.43

45.029

3.33

13.086

64.14

40.192

4.59

17.624

54.08

43.452

2.47

8.468

66.31

40.82

8.24

23.636

60.16

43.378

6.39

19.814

69.63

41.57

6.25

19.075

71.23

40.274

11.9

28.539

66.9

40.714

8.16

23.172

71.22

43.034

7.76

22.144

81.77

33.223

14.56

31.296

78.28

37.929

11.66

27.406

84.8

32.17

13.58

30.718

87.32

33.992

22.81

36.431

82.27

35.163

19.57

35.3

88.32

32.069

27.93

39.695

100.14

99.846

23.07

37.701

93.92

28.939

24.91

38.279

96.82

23.292

24.33

37.704

94.04

63.502

32.95

42.017

97.73

32.332

32.95

42.105

94.68

25.928

25.72

38.748

102.16

36.663

33.56

42.229

112.1

76.341

32.41

40.69

106.97

31.131

45.83

43.739

99.26

24.493

45.39

44.561

130.4

121.774

47.56

43.556

108.33

26.503

45.8

43.313

104.9

15.28

64.51

43.145

117.27

53.051

59.08

43.177

116.54

77.22

60.11

43.076

168.64

218.297

58.21

43.561

180.16

223.068

62.34

41.149

193.77

221.124

59.94

44.44

168.09

163.675

62.45

42.78

276.84

342.22

69.93

40.042

230.96

265.415

70.44

40.556

274.58

315.011

77.13

36.575

323.72

374.982

80.99

30.661

345.57

379.737

83.22

31.206

380.74

404.346

71.24

41.359

454.84

407.304

77.82

35.91

437.57

409.72

81.25

33.239

479.6

417.805

85.07

32.067

506.1

430.264

84.28

31.789

556.72

420.109

84.79

31.121

546.3

431.767

84.55

32.193

676.96

469.689

92.15

21.24

651.48

431.175

89.96

29.702

701.79

438.197

94.16

19.164

801.8

420.932

95.15

26.943

867.02

408.35

91.04

22.872

836.46

410.317

92.82

23.091

838.71

372.861

94.52

19.522

978.28

299.804

90.62

27.521

995.75

306.857

92.17

25.718

1011.42

309.369

103.42

93.208

1034.13

341.197

93.13

25.923

1045.6

300.822

97.61

24.076

1083.95

289.451

105.91

82.06

1080.77

245.974

100.3

17.471

1179.73

187.754



		0		0		0		0		0		0

		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005

		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001

		0.0015		0.0015		0.0015		0.0015		0.0015		0.0015

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.002		0.002

		0.0025		0.0025		0.0025		0.0025		0.0025		0.0025

		0.003		0.003		0.003		0.003		0.003		0.003

		0.0035		0.0035		0.0035		0.0035		0.0035		0.0035

		0.004		0.004		0.004		0.004		0.004		0.004

		0.0045		0.0045		0.0045		0.0045		0.0045		0.0045

		0.005		0.005		0.005		0.005		0.005		0.005

		0.0055		0.0055		0.0055		0.0055		0.0055		0.0055

		0.006		0.006		0.006		0.006		0.006		0.006

		0.0065		0.0065		0.0065		0.0065		0.0065		0.0065

		0.007		0.007		0.007		0.007		0.007		0.007

		0.0075		0.0075		0.0075		0.0075		0.0075		0.0075

		0.008		0.008		0.008		0.008		0.008		0.008

		0.0085		0.0085		0.0085		0.0085		0.0085		0.0085

		0.009		0.009		0.009		0.009		0.009		0.009

		0.0095		0.0095		0.0095		0.0095		0.0095		0.0095

		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01

		0.0105		0.0105		0.0105		0.0105		0.0105		0.0105

		0.011		0.011		0.011		0.011		0.011		0.011

		0.0115		0.0115		0.0115		0.0115		0.0115		0.0115

		0.012		0.012		0.012		0.012		0.012		0.012

		0.0125		0.0125		0.0125		0.0125		0.0125		0.0125

		0.013		0.013		0.013		0.013		0.013		0.013

		0.0135		0.0135		0.0135		0.0135		0.0135		0.0135

		0.014		0.014		0.014		0.014		0.014		0.014

		0.0145		0.0145		0.0145		0.0145		0.0145		0.0145

		0.015		0.015		0.015		0.015		0.015		0.015

		0.0155		0.0155		0.0155		0.0155		0.0155		0.0155

		0.016		0.016		0.016		0.016		0.016		0.016

		0.0165		0.0165		0.0165		0.0165		0.0165		0.0165

		0.017		0.017		0.017		0.017		0.017		0.017

		0.0175		0.0175		0.0175		0.0175		0.0175		0.0175

		0.018		0.018		0.018		0.018		0.018		0.018

		0.0185		0.0185		0.0185		0.0185

		0.019		0.019		0.019		0.019

		0.0195		0.0195		0.0195		0.0195

		0.02		0.02		0.02		0.02

						0.0205		0.0205

						0.021		0.021

						0.0215		0.0215

						0.022		0.022

						0.0225		0.0225

						0.023		0.023

						0.0235		0.0235

						0.024		0.024

						0.0245		0.0245

						0.025		0.025

						0.0255		0.0255

						0.026		0.026

						0.0265		0.0265

						0.027		0.027

						0.0275		0.0275

						0.028		0.028

						0.0285		0.0285

						0.029		0.029

						0.0295		0.0295

						0.03		0.03



Vidurkis 500 su b

Deviacija 500 su b

Vidurkis 500 su 1/f

Deviacija 500 su 1/f

Vidurkis 500 su b ir 1/f

Deviacija 500 su b ir 1/f

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

0

0

-0.02

0.141

-0.07

0.256

-0.04

0.197

-0.18

0.386

-0.19

0.394

-0.1

0.302

-0.26

0.463

-0.25

0.575

-0.15

0.386

-0.16

0.615

-0.21

0.715

-0.24

0.474

-0.2

0.739

-0.08

0.72

-0.22

0.504

-0.17

0.766

-0.15

0.857

-0.17

0.62

-0.14

0.841

-0.26

0.991

-0.25

0.642

-0.15

0.869

-0.06

1.127

-0.13

0.691

-0.21

1.192

0.07

1.217

-0.08

0.72

0.1

1.275

0.27

1.406

0.03

0.703

0.01

1.508

0.28

1.379

-0.06

0.851

0.02

1.517

0.38

1.588

-0.03

0.81

0.19

1.323

0.28

1.525

-0.02

0.876

0.02

1.524

0.43

1.616

0.1

1.049

0.07

1.76

1.3

9.277

0.14

0.899

0.13

1.931

1.1

1.904

0.02

1.119

0.95

2.096

0.73

1.869

0.24

1.173

0.63

2.191

1.68

8.018

0.39

1.197

0.47

2.032

4.05

14.777

0.16

1.187

2.61

12.51

1.96

8.928

0.22

1.353

2.21

8.802

11.03

27.45

0.35

1.25

2.92

12.565

6.48

20.433

0.36

1.389

4.45

16.945

13.12

30.21

0.45

1.149

6.86

22.335

20.78

35.805

0.5

1.494

8.69

24.042

23.54

37.872

0.57

1.402

16.11

32.899

37.61

43.193

0.76

1.59

12.7

29.669

26.43

40.083

1.65

8.274

17.77

34.782

31.9

40.763

0.57

1.526

18.99

34.374

37.22

42.72

0.83

1.621

24.06

38.648

47.43

44.142

0.54

1.737

35.53

42.047

56.65

42.668

1.18

1.726

40.31

44.403

60.55

42.808

1.33

1.985

41.63

44.226

56.93

43.526

1.2

1.712

43.86

44.728

64.73

43.042

1.62

1.958

45.45

43.452

73.4

38.604

4.04

14.503

51.31

43.527

69.07

40.549

2.19

8.076

56.29

44.287

1.61

2.084

52.98

45.044

4.33

15.556

59.31

44.733

3.38

12.413

58.26

45.22

69.41

42.248

74.12

40.006

70.98

41.697

76.2

38.79

81.55

36.719

82.88

33.683

83.59

35.646

82.52

36.807

89.05

41.011

96.9

21.408

91.06

35.738

102.1

77.697

96.3

21.714

99.64

27.81

97.86

25.717

122.41

150.104

103.86

32.416

108.8

77.849

137.24

144.769

117.39

67.707



		0		0

		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004

		0.0005		0.0005

		0.001		0.001

		0.0015		0.0015

		0.002		0.002

		0.0025		0.0025

		0.003		0.003

		0.0035		0.0035

		0.004		0.004

		0.0045		0.0045

		0.005		0.005

		0.0055		0.0055

		0.006		0.006

		0.0065		0.0065

		0.007		0.007

		0.0075		0.0075

		0.008		0.008

		0.0085		0.0085

		0.009		0.009

		0.0095		0.0095

		0.01		0.01

		0.0105		0.0105

		0.011		0.011

		0.0115		0.0115

		0.012		0.012

		0.0125		0.0125

		0.013		0.013

		0.0135		0.0135

		0.014		0.014

		0.0145		0.0145

		0.015		0.015

		0.0155		0.0155

		0.016		0.016

		0.0165		0.0165

		0.017		0.017



Vidurkis 200 (1/f triukšmas)

Deviacija 200 (1/   triukšmas)

Utr, V

∆tm, ns

0

0

0

0

-0.002

0.014

-0.011

0.031

-0.02

0.049

-0.013

0.063

-0.014

0.088

-0.023

0.106

0.021

0.115

0.003

0.111

0.01

0.14

0.006

0.164

0.022

0.163

0.036

0.159

0.166

1.016

0.245

1.151

0.577

1.986

0.427

1.645

0.791

2.254

1.329

2.959

2.461

3.858

2.083

3.605

3.178

4.258

4.18

4.422

4.748

4.532

5.275

4.339

5.902

4.363

5.631

4.438

6.727

4.17

7.347

3.766

7.722

3.981

7.793

4.122

8.457

3.341

8.683

3.473

8.643

3.231

8.984

3.303

9.908

5.603



		0		0		0		0

		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004

		0.0006		0.0006

		0.0008		0.0008

		0.001		0.001

		0.0012		0.0012

		0.0014		0.0014

		0.0016		0.0016

		0.0018		0.0018

		0.002		0.002

		0.0022		0.0022

		0.0024		0.0024

		0.0026		0.0026

		0.0028		0.0028

		0.003		0.003

		0.0032		0.0032

		0.0034		0.0034

		0.0036		0.0036

		0.0038		0.0038

		0.004		0.004

		0.0042		0.0042

		0.0044		0.0044

		0.0046		0.0046

		0.0048		0.0048

		0.005		0.005

		0.0052		0.0052

		0.0054		0.0054

		0.0056		0.0056

		0.0058		0.0058

		0.006		0.006

		0.0062		0.0062

		0.0064		0.0064

		0.0066		0.0066

		0.0068		0.0068

		0.007		0.007

		0.0072		0.0072

		0.0074		0.0074

		0.0076		0.0076

		0.0078		0.0078

		0.008		0.008

		0.0082		0.0082

		0.0084		0.0084

		0.0086		0.0086

		0.0088		0.0088

		0.009		0.009

		0.0092		0.0092

		0.0094		0.0094

		0.0096		0.0096

		0.0098		0.0098

		0.01		0.01

		0.0102		0.0102

		0.0104		0.0104

		0.0106		0.0106

		0.0108		0.0108

		0.011		0.011

		0.0112		0.0112

		0.0114		0.0114

		0.0116		0.0116

		0.0118		0.0118

		0.012		0.012

		0.0122		0.0122

		0.0124		0.0124



Vidurkis 100 (1/f triukšmas)

Deviacija 100 (1/   triukšmas)

Vidurkis 100 su b ir 1/f

Deviacija 100 su b ir 1/f

Utr, V

∆tm, ns

0

0

0

0

0

0

-0.018

0.0386

-0.017

0.0473

-0.022

0.0579

-0.014

0.0779

-0.02

0.0752

-0.018

0.0833

-0.004

0.0931

-0.027

0.0952

-0.002

0.1137

-0.017

0.1215

-0.008

0.1161

-0.006

0.1489

-0.017

0.1198

0.025

0.1566

0.045

0.161

0.031

0.1796

0.04

0.1537

0.009

0.208

0.064

0.192

0.047

0.1987

0.052

0.1732

0.19

0.9038

0.249

1.0448

0.728

2.2988

0.491

1.7041

0.569

1.9902

0.314

1.3805

0.929

2.5256

1.508

3.1724

1.701

3.2953

1.857

3.3982

2.598

3.9194

2.307

3.7712

3.259

4.2204

2.914

4.1527

3.108

4.0774

3.896

4.3573

4.514

4.3972

4.943

4.5029

6.414

4.0192

5.408

4.3452

6.631

4.082

6.016

4.3378

6.963

4.157

7.123

4.0274

6.69

4.0714

7.122

4.3034

8.177

3.3223

7.828

3.7929

8.48

3.217

8.732

3.3992

8.227

3.5163

8.832

3.2069

10.014

9.9846

9.392

2.8939

9.682

2.3292

9.404

6.3502

9.773

3.2332

9.468

2.5928

10.216

3.6663

11.21

7.6341



		0		0

		0.0005		0.0005

		0.001		0.001

		0.0015		0.0015

		0.002		0.002

		0.0025		0.0025

		0.003		0.003

		0.0035		0.0035

		0.004		0.004

		0.0045		0.0045

		0.005		0.005

		0.0055		0.0055

		0.006		0.006

		0.0065		0.0065

		0.007		0.007

		0.0075		0.0075

		0.008		0.008

		0.0085		0.0085

		0.009		0.009

		0.0095		0.0095

		0.01		0.01

		0.0105		0.0105

		0.011		0.011

		0.0115		0.0115

		0.012		0.012

		0.0125		0.0125

		0.013		0.013

		0.0135		0.0135

		0.014		0.014

		0.0145		0.0145

		0.015		0.015

		0.0155		0.0155

		0.016		0.016

		0.0165		0.0165

		0.017		0.017

		0.0175		0.0175

		0.018		0.018

		0.0185		0.0185

		0.019		0.019

		0.0195		0.0195

		0.02		0.02

		0.0205		0.0205

		0.021		0.021

		0.0215		0.0215

		0.022		0.022

		0.0225		0.0225

		0.023		0.023

		0.0235		0.0235

		0.024		0.024

		0.0245		0.0245

		0.025		0.025

		0.0255		0.0255

		0.026		0.026

		0.0265		0.0265

		0.027		0.027

		0.0275		0.0275

		0.028		0.028

		0.0285		0.0285

		0.029		0.029

		0.0295		0.0295

		0.03		0.03



Vidurkis 500 (1/f triukšmas)

Deviacija 500 (1/  triukšmas)

Utr, V

∆tm, ns

0

0

-0.002

0.0141

-0.018

0.0386

-0.026

0.0463

-0.016

0.0615

-0.02

0.0739

-0.017

0.0766

-0.014

0.0841

-0.015

0.0869

-0.021

0.1192

0.01

0.1275

0.001

0.1508

0.002

0.1517

0.019

0.1323

0.002

0.1524

0.007

0.176

0.013

0.1931

0.095

0.2096

0.063

0.2191

0.047

0.2032

0.261

1.251

0.221

0.8802

0.292

1.2565

0.445

1.6945

0.686

2.2335

0.869

2.4042

1.611

3.2899

1.27

2.9669

1.777

3.4782

1.899

3.4374

2.406

3.8648

3.553

4.2047

4.031

4.4403

4.163

4.4226

4.386

4.4728

4.545

4.3452

5.131

4.3527

5.629

4.4287

5.298

4.5044

5.931

4.4733

5.826

4.522

6.941

4.2248

7.412

4.0006

7.098

4.1697

7.62

3.879

8.155

3.6719

8.288

3.3683

8.359

3.5646

8.252

3.6807

8.905

4.1011

9.69

2.1408

9.106

3.5738

10.21

7.7697

9.63

2.1714

9.964

2.781

9.786

2.5717

12.241

15.0104

10.386

3.2416

10.88

7.7849

13.724

14.4769

11.739

6.7707



		0		0

		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004

		0.0006		0.0006

		0.0008		0.0008

		0.001		0.001

		0.0012		0.0012

		0.0014		0.0014

		0.0016		0.0016

		0.0018		0.0018

		0.002		0.002

		0.0022		0.0022

		0.0024		0.0024

		0.0026		0.0026

		0.0028		0.0028

		0.003		0.003

		0.0032		0.0032

		0.0034		0.0034

		0.0036		0.0036

		0.0038		0.0038

		0.004		0.004

		0.0042		0.0042

		0.0044		0.0044

		0.0046		0.0046

		0.0048		0.0048

		0.005		0.005

		0.0052		0.0052

		0.0054		0.0054

		0.0056		0.0056

		0.0058		0.0058

		0.006		0.006

		0.0062		0.0062

		0.0064		0.0064



Vidurkis 20 (1/f triukšmas)

Deviacija 20 (1/   triukšmas)

Utr, V

∆tm, ns

0

0

-0.011

0.0345

-0.026

0.0613

-0.025

0.0744

-0.015

0.1067

0.017

0.1055

0.003

0.148

0.037

0.1561

0.04

0.1912

0.15

0.9279

0.253

1.314

0.583

2.0691

0.659

2.17

1.363

3.0028

2.515

3.9888

2.824

3.988

3.618

4.2866

4.236

4.5618

5.025

4.6766

5.726

4.3335

7.047

4.0082

7.294

4.2064

6.927

4.1283

8.037

3.6482

8.448

3.6932

9.402

3.5634

8.936

3.169

9.535

3.5652

10.101

2.3144

10.257

4.4927

12.931

11.2798

14.856

16.2699

13.493

10.4013



		0		0		0		0

		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004

		0.0006		0.0006

		0.0008		0.0008

		0.001		0.001

		0.0012		0.0012

		0.0014		0.0014

		0.0016		0.0016

		0.0018		0.0018

		0.002		0.002

		0.0022		0.0022

		0.0024		0.0024

		0.0026		0.0026

		0.0028		0.0028

		0.003		0.003

		0.0032		0.0032

		0.0034		0.0034

		0.0036		0.0036

		0.0038		0.0038

		0.004		0.004

		0.0042		0.0042

		0.0044		0.0044

		0.0046		0.0046

		0.0048		0.0048

		0.005		0.005

		0.0052		0.0052

		0.0054		0.0054

		0.0056		0.0056

		0.0058		0.0058

		0.006		0.006

		0.0062		0.0062

		0.0064		0.0064

		0.0066		0.0066

		0.0068		0.0068

		0.007		0.007

		0.0072		0.0072

		0.0074		0.0074

		0.0076		0.0076

		0.0078		0.0078

		0.008		0.008

		0.0082		0.0082

		0.0084		0.0084

		0.0086		0.0086

		0.0088		0.0088

		0.009		0.009

		0.0092		0.0092

		0.0094		0.0094

		0.0096		0.0096

		0.0098		0.0098

		0.01		0.01

		0.0102		0.0102

		0.0104		0.0104

		0.0106		0.0106

		0.0108		0.0108

		0.011		0.011

		0.0112		0.0112

		0.0114		0.0114

		0.0116		0.0116

		0.0118		0.0118

		0.012		0.012

		0.0122		0.0122

		0.0124		0.0124

		0.0126		0.0126

		0.0128		0.0128

		0.013		0.013

		0.0132		0.0132

		0.0134		0.0134

		0.0136		0.0136

		0.0138		0.0138

		0.014		0.014

		0.0142		0.0142

		0.0144		0.0144

		0.0146		0.0146

		0.0148		0.0148

		0.015		0.015

		0.0152		0.0152

		0.0154		0.0154

		0.0156		0.0156

		0.0158		0.0158

		0.016		0.016

		0.0162		0.0162

		0.0164		0.0164

		0.0166		0.0166

		0.0168		0.0168

		0.017		0.017

		0.0172		0.0172

		0.0174		0.0174

		0.0176		0.0176

		0.0178		0.0178

		0.018		0.018

		0.0182		0.0182

		0.0184		0.0184

		0.0186		0.0186

		0.0188		0.0188

		0.019		0.019

		0.0192		0.0192

		0.0194		0.0194

		0.0196		0.0196

		0.0198		0.0198

		0.02		0.02



Vidurkis 100 (Baltas triukšmas)

Deviacija 100 (Baltas triukšmas)

Vidurkis 100 su b ir 1/f

Deviacija 100 su b ir 1/f

Utr, V

∆tm, ns

0

0

0

0

0

0

-0.002

0.0141

-0.016

0.0368

-0.017

0.0378

-0.017

0.0403

-0.021

0.0498

-0.018

0.0575

-0.027

0.0633

-0.021

0.0608

-0.017

0.0667

-0.019

0.0734

-0.005

0.0702

-0.021

0.0844

-0.02

0.0778

-0.019

0.0929

0.005

0.0925

0.017

0.0995

0.013

0.1089

-0.001

0.0948

0.026

0.1151

0.042

0.1182

0.022

0.1168

0.036

0.1142

0.041

0.1272

0.056

0.1358

0.035

0.1395

0.043

0.1373

0.063

0.1649

0.071

0.1465

0.091

0.1525

0.074

0.1528

0.107

0.1479

0.088

0.1526

0.104

0.174

0.097

0.1598

0.206

0.8798

0.124

0.1985

0.283

1.1904

0.241

0.9365

0.145

0.1946

0.333

1.3086

0.459

1.7624

0.247

0.8468

0.824

2.3636

0.639

1.9814

0.625

1.9075

1.19

2.8539

0.816

2.3172

0.776

2.2144

1.456

3.1296

1.166

2.7406

1.358

3.0718

2.281

3.6431

1.957

3.53

2.793

3.9695

2.307

3.7701

2.491

3.8279

2.433

3.7704

3.295

4.2017

3.295

4.2105

2.572

3.8748

3.356

4.2229

3.241

4.069

4.583

4.3739

4.539

4.4561

4.756

4.3556

4.58

4.3313

6.451

4.3145

5.908

4.3177

6.011

4.3076

5.821

4.3561

6.234

4.1149

5.994

4.444

6.245

4.278

6.993

4.0042

7.044

4.0556

7.713

3.6575

8.099

3.0661

8.322

3.1206

7.124

4.1359

7.782

3.591

8.125

3.3239

8.507

3.2067

8.428

3.1789

8.479

3.1121

8.455

3.2193

9.215

2.124

8.996

2.9702

9.416

1.9164

9.515

2.6943

9.104

2.2872

9.282

2.3091

9.452

1.9522

9.062

2.7521

9.217

2.5718

10.342

9.3208

9.313

2.5923

9.761

2.4076

10.591

8.206

10.03

1.7471



		0		0

		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004

		0.0005		0.0005

		0.001		0.001

		0.0015		0.0015

		0.002		0.002

		0.0025		0.0025

		0.003		0.003

		0.0035		0.0035

		0.004		0.004

		0.0045		0.0045

		0.005		0.005

		0.0055		0.0055

		0.006		0.006

		0.0065		0.0065

		0.007		0.007

		0.0075		0.0075

		0.008		0.008

		0.0085		0.0085

		0.009		0.009

		0.0095		0.0095

		0.01		0.01

		0.0105		0.0105

		0.011		0.011

		0.0115		0.0115

		0.012		0.012

		0.0125		0.0125

		0.013		0.013

		0.0135		0.0135

		0.014		0.014

		0.0145		0.0145

		0.015		0.015

		0.0155		0.0155

		0.016		0.016

		0.0165		0.0165

		0.017		0.017



Vidurkis 200 (Baltas triukšmas)

Deviacija 200 (Baltas triukšmas)

Utr, V

∆tm, ns

0

0

0

0

-0.001

0.01

-0.001

0.01

-0.01

0.03

-0.027

0.047

-0.025

0.05

-0.014

0.059

-0.005

0.069

-0.016

0.073

-0.005

0.082

0.001

0.104

0.007

0.095

0.027

0.117

0.032

0.107

0.042

0.116

0.033

0.125

0.048

0.14

0.077

0.146

0.095

0.164

0.089

0.169

0.093

0.163

0.145

0.761

0.202

0.813

0.15

0.187

0.182

0.874

0.465

1.66

0.344

1.329

0.417

1.548

0.508

1.749

0.843

2.363

1.38

2.917

1.918

3.446

2.646

3.999

2.16

3.629

2.432

3.854

3.701

4.346



		0		0

		0.0005		0.0005

		0.001		0.001

		0.0015		0.0015

		0.002		0.002

		0.0025		0.0025

		0.003		0.003

		0.0035		0.0035

		0.004		0.004

		0.0045		0.0045

		0.005		0.005

		0.0055		0.0055

		0.006		0.006

		0.0065		0.0065

		0.007		0.007

		0.0075		0.0075

		0.008		0.008

		0.0085		0.0085

		0.009		0.009

		0.0095		0.0095

		0.01		0.01

		0.0105		0.0105

		0.011		0.011

		0.0115		0.0115

		0.012		0.012

		0.0125		0.0125

		0.013		0.013

		0.0135		0.0135

		0.014		0.014

		0.0145		0.0145

		0.015		0.015

		0.0155		0.0155

		0.016		0.016

		0.0165		0.0165

		0.017		0.017

		0.0175		0.0175

		0.018		0.018

		0.0185		0.0185

		0.019		0.019

		0.0195		0.0195

		0.02		0.02

		0.0205		0.0205

		0.021		0.021

		0.0215		0.0215

		0.022		0.022

		0.0225		0.0225

		0.023		0.023

		0.0235		0.0235

		0.024		0.024

		0.0245		0.0245

		0.025		0.025

		0.0255		0.0255

		0.026		0.026

		0.0265		0.0265

		0.027		0.027

		0.0275		0.0275

		0.028		0.028

		0.0285		0.0285

		0.029		0.029

		0.0295		0.0295

		0.03		0.03

		0.0305		0.0305

		0.031		0.031

		0.0315		0.0315

		0.032		0.032

		0.0325		0.0325

		0.033		0.033

		0.0335		0.0335

		0.034		0.034

		0.0345		0.0345

		0.035		0.035

		0.0355		0.0355

		0.036		0.036

		0.0365		0.0365

		0.037		0.037

		0.0375		0.0375

		0.038		0.038

		0.0385		0.0385

		0.039		0.039

		0.0395		0.0395

		0.04		0.04

		0.0405		0.0405

		0.041		0.041

		0.0415		0.0415

		0.042		0.042

		0.0425		0.0425

		0.043		0.043

		0.0435		0.0435

		0.044		0.044

		0.0445		0.0445

		0.045		0.045



Vidurkis 500 (Baltas triukšmas)

Deviacija 500 (Baltas triukšmas)

Utr, V

∆tm, ns

0

0

0

0

-0.004

0.0197

-0.01

0.0302

-0.015

0.0386

-0.024

0.0474

-0.022

0.0504

-0.017

0.062

-0.025

0.0642

-0.013

0.0691

-0.008

0.072

0.003

0.0703

-0.006

0.0851

-0.003

0.081

-0.002

0.0876

0.01

0.1049

0.014

0.0899

0.002

0.1119

0.024

0.1173

0.039

0.1197

0.016

0.1187

0.022

0.1353

0.035

0.125

0.036

0.1389

0.045

0.1149

0.05

0.1494

0.057

0.1402

0.076

0.159

0.165

0.8274

0.057

0.1526

0.083

0.1621

0.054

0.1737

0.118

0.1726

0.133

0.1985

0.12

0.1712

0.162

0.1958

0.404

1.4503

0.219

0.8076

0.161

0.2084

0.433

1.5556

0.581

1.8507

0.773

2.2636

0.966

2.4808

1.078

2.5546

1.182

2.7943

1.081

2.6657

1.309

2.9553

1.346

2.8693

1.537

3.0739

2.028

3.5057

1.886

3.3691

1.891

3.3998

2.804

4.0816

3.464

4.1354

2.678

3.8058

3.88

4.4411

4.032

4.2746

4.505

4.453

4.396

4.4486

4.849

4.4458

4.807

4.363

5.067

4.3645

5.136

4.2829

5.822

4.3305

6.477

4.0139

6.655

4.2127

6.759

4.0475

7.336

3.6735

7.164

3.9035

7.216

3.7727

7.57

3.6096

8.109

3.3969

8.012

3.5777

8.156

3.3369

8.311

3.213

8.188

3.1852

8.187

3.5379

8.338

3.1862

9.142

2.5392

7.979

3.6904

8.934

2.5798

9.512

1.9991

9.062

3.0958

8.964

2.8914

9.531

2.341

9.395

2.953

9.799

1.6636

9.596

1.9826

9.731

1.9388

9.755

2.1668

9.698

2.207



		0		0

		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004

		0.0006		0.0006

		0.0008		0.0008

		0.001		0.001

		0.0012		0.0012

		0.0014		0.0014

		0.0016		0.0016

		0.0018		0.0018

		0.002		0.002

		0.0022		0.0022

		0.0024		0.0024

		0.0026		0.0026

		0.0028		0.0028

		0.003		0.003

		0.0032		0.0032

		0.0034		0.0034

		0.0036		0.0036

		0.0038		0.0038

		0.004		0.004

		0.0042		0.0042

		0.0044		0.0044

		0.0046		0.0046

		0.0048		0.0048

		0.005		0.005

		0.0052		0.0052

		0.0054		0.0054

		0.0056		0.0056

		0.0058		0.0058

		0.006		0.006

		0.0062		0.0062

		0.0064		0.0064

		0.0066		0.0066

		0.0068		0.0068

		0.007		0.007

		0.0072		0.0072

		0.0074		0.0074

		0.0076		0.0076

		0.0078		0.0078

		0.008		0.008

		0.0082		0.0082

		0.0084		0.0084

		0.0086		0.0086

		0.0088		0.0088

		0.009		0.009

		0.0092		0.0092

		0.0094		0.0094

		0.0096		0.0096

		0.0098		0.0098

		0.01		0.01

		0.0102		0.0102



Vidurkis 20 (Baltas triukšmas)

Deviacija 20 (Baltas triukšmas)

Utr, V

∆tm, ns

0

0

-0.005

0.0219

-0.028

0.0451

-0.024

0.0534

-0.015

0.0609

-0.027

0.0737

-0.004

0.0852

-0.003

0.0904

0.007

0.0967

0.018

0.1132

0.015

0.1048

0.035

0.1234

0.07

0.1345

0.051

0.1467

0.048

0.1487

0.163

0.8216

0.101

0.1755

0.216

0.9262

0.141

0.2142

0.168

0.1863

0.356

1.3563

0.42

1.5961

0.888

2.2746

1.243

2.8132

1.673

3.2581

2.085

3.5183

2.759

3.9261

3.064

3.954

4.947

4.2809

4.718

4.4045

5.161

4.4879

6.676

4.1349

6.158

4.2628

6.535

4.2664

7.124

3.9974

7.21

4.0059

7.661

3.5887

8.415

3.2569

8.115

3.3725

8.695

2.8725

9.451

1.986

9.334

3.0122

9.647

1.9396

9.274

2.7983

9.833

2.0826

10.031

2.0106

10.031

1.7266

11.185

10.0647

10.343

1.4094

11.351

5.573

10.677

2.5206

14.013

17.6379



		0		0

		0.0005		0.0005

		0.001		0.001

		0.0015		0.0015

		0.002		0.002

		0.0025		0.0025

		0.003		0.003

		0.0035		0.0035

		0.004		0.004

		0.0045		0.0045

		0.005		0.005

		0.0055		0.0055

		0.006		0.006

		0.0065		0.0065

		0.007		0.007

		0.0075		0.0075

		0.008		0.008

		0.0085		0.0085

		0.009		0.009

		0.0095		0.0095

		0.01		0.01

		0.0105		0.0105

		0.011		0.011

		0.0115		0.0115

		0.012		0.012

		0.0125		0.0125

		0.013		0.013

		0.0135		0.0135

		0.014		0.014

		0.0145		0.0145

		0.015		0.015

		0.0155		0.0155

		0.016		0.016

		0.0165		0.0165

		0.017		0.017

		0.0175		0.0175

		0.018		0.018

		0.0185		0.0185

		0.019		0.019

		0.0195		0.0195

		0.02		0.02

		0.0205		0.0205

		0.021		0.021

		0.0215		0.0215

		0.022		0.022

		0.0225		0.0225

		0.023		0.023

		0.0235		0.0235

		0.024		0.024

		0.0245		0.0245

		0.025		0.025

		0.0255		0.0255

		0.026		0.026

		0.0265		0.0265

		0.027		0.027

		0.0275		0.0275

		0.028		0.028

		0.0285		0.0285

		0.029		0.029

		0.0295		0.0295

		0.03		0.03

		0.0305

		0.031

		0.0315

		0.032

		0.0325

		0.033

		0.0335

		0.034

		0.0345

		0.035

		0.0355

		0.036

		0.0365

		0.037

		0.0375

		0.038

		0.0385

		0.039

		0.0395

		0.04

		0.0405

		0.041

		0.0415

		0.042

		0.0425

		0.043

		0.0435

		0.044

		0.0445

		0.045



Deviacija 500 (Baltas triukšmas)

Deviacija 500 (1/  triukšmas)

Utr, V

∆tm, ns

0

0

0

0.0141

0.0197

0.0386

0.0302

0.0463

0.0386

0.0615

0.0474

0.0739

0.0504

0.0766

0.062

0.0841

0.0642

0.0869

0.0691

0.1192

0.072

0.1275

0.0703

0.1508

0.0851

0.1517

0.081

0.1323

0.0876

0.1524

0.1049

0.176

0.0899

0.1931

0.1119

0.2096

0.1173

0.2191

0.1197

0.2032

0.1187

1.251

0.1353

0.8802

0.125

1.2565

0.1389

1.6945

0.1149

2.2335

0.1494

2.4042

0.1402

3.2899

0.159

2.9669

0.8274

3.4782

0.1526

3.4374

0.1621

3.8648

0.1737

4.2047

0.1726

4.4403

0.1985

4.4226

0.1712

4.4728

0.1958

4.3452

1.4503

4.3527

0.8076

4.4287

0.2084

4.5044

1.5556

4.4733

1.8507

4.522

2.2636

4.2248

2.4808

4.0006

2.5546

4.1697

2.7943

3.879

2.6657

3.6719

2.9553

3.3683

2.8693

3.5646

3.0739

3.6807

3.5057

4.1011

3.3691

2.1408

3.3998

3.5738

4.0816

7.7697

4.1354

2.1714

3.8058

2.781

4.4411

2.5717

4.2746

15.0104

4.453

3.2416

4.4486

7.7849

4.4458

14.4769

4.363

6.7707

4.3645

4.2829

4.3305

4.0139

4.2127

4.0475

3.6735

3.9035

3.7727

3.6096

3.3969

3.5777

3.3369

3.213

3.1852

3.5379

3.1862

2.5392

3.6904

2.5798

1.9991

3.0958

2.8914

2.341

2.953

1.6636

1.9826

1.9388

2.1668

2.207



		Tik baltas triukšmas												1/f triukšmas												1/f ir baltas triukšmas

		Vidurkinama signalų		100						sin(1*w*t)*exp(-30*t)				Vidurkinama signalų		100						sin(1*w*t)*exp(-30*t)				Vidurkinama signalų		100						sin(1*w*t)*exp(-30*t)

		Bandymų skaičius		100										Bandymų skaičius		100										Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 100 su b		Deviacija 100 su b		Nukripimas		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 100 su 1/f		Deviacija 100 su 1/f		Nukripimas		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 100 su b ir 1/f		Deviacija 100 su b ir 1/f		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0		3631		0		0		0		0		0		3631		0		0		0		0		0

																												0.0002

																												0.0004

																												0.0005

																												0.001

																												0.0015

																												0.002

																												0.0025

																												0.003

																												0.0035

																												0.004

																												0.0045

																												0.005

																												0.0055

																												0.006

																												0.0065

																												0.007

																												0.0075

																												0.008

																												0.0085

																												0.009

																												0.0095

																												0.01

																												0.0105

																												0.011

																												0.0115

																												0.012

																												0.0125

																												0.013

																												0.0135

																												0.014

																												0.0145

																												0.015

																												0.0155

																												0.016

																												0.0165

																												0.017

		Tik baltas triukšmas												1/f triukšmas												1/f ir baltas triukšmas

		Vidurkinama signalų		200						sin(1*w*t)*exp(-30*t)				Vidurkinama signalų		200						sin(1*w*t)*exp(-30*t)				Vidurkinama signalų		200						sin(1*w*t)*exp(-30*t)

		Bandymų skaičius		100										Bandymų skaičius		100										Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 200 su b		Deviacija 200 su b		Nukripimas		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 200 su 1/f		Deviacija 200 su 1/f		Nukripimas		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 200 su b ir 1/f		Deviacija 200 su b ir 1/f		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0		3631		0		0		0		0		0		3631		0		0		0		0		0

				0.0002		0		0		0		0				0.0002		0		0		0		0				0.0002		-0.05		-0.01		0.1		0.01

				0.0004		-0.05		-0.01		0.1		0.01				0.0004		-0.05		-0.02		0.14		0.02				0.0004		-0.05		-0.07		0.26		0.07

				0.0005		-0.05		-0.01		0.1		0.01				0.0005		-0.05		-0.11		0.31		0.1				0.0005		-0.05		-0.16		0.37		0.14

				0.001		-0.05		-0.1		0.3		0.09				0.001		0.1		-0.2		0.49		0.24				0.001		0.1		-0.18		0.54		0.29

				0.0015		0.1		-0.27		0.47		0.22				0.0015		0.1		-0.13		0.63		0.4				0.0015		-0.05		-0.38		0.63		0.4

				0.002		0.1		-0.25		0.5		0.25				0.002		0.2		-0.14		0.88		0.77				0.002		0.2		-0.08		0.93		0.86

				0.0025		0.1		-0.14		0.59		0.34				0.0025		0.3		-0.23		1.06		1.13				0.0025		0.15		-0.18		1.2		1.44

				0.003		0.2		-0.05		0.69		0.47				0.003		0.25		0.21		1.15		1.32				0.003		0.15		0.14		1.37		1.88

				0.0035		-0.05		-0.16		0.73		0.54				0.0035		0.2		0.03		1.11		1.22				0.0035		0.4		0.09		1.52		2.3

				0.004		0.2		-0.05		0.82		0.67				0.004		0.3		0.1		1.4		1.95				0.004		0.05		0.26		1.71		2.92

				0.0045		0.2		0.01		1.04		1.08				0.0045		-0.9		0.06		1.64		2.7				0.0045		1.4		0.32		1.76		3.09

				0.005		0.25		0.07		0.95		0.89				0.005		-0.2		0.22		1.63		2.66				0.005		1.5		0.93		2.05		4.19

				0.0055		0.25		0.27		1.17		1.37				0.0055		0.15		0.36		1.59		2.52				0.0055		-0.7		1.49		8.29		68.72

				0.006		0.25		0.32		1.07		1.15				0.006		1.2		1.66		10.16		103.3				0.006		2.2		3.78		15.66		245.22

				0.0065		0.1		0.42		1.16		1.34				0.0065		0.3		2.45		11.51		132.43				0.0065		-0.65		6.64		21.72		471.65

				0.007		0.15		0.33		1.25		1.56				0.007		1.2		5.77		19.86		394.32				0.007		1.05		14.04		29.93		895.86

				0.0075		0.1		0.48		1.4		1.97				0.0075		0.7		4.27		16.45		270.58				0.0075		-0.3		21.61		36.4		1325.01

				0.008		1.15		0.77		1.46		2.14				0.008		0.55		7.91		22.54		507.88				0.008		2.25		18.59		34.09		1162

				0.0085		1.05		0.95		1.64		2.69				0.0085		1.9		13.29		29.59		875.44				0.0085		1.95		29.63		40.99		1679.93

				0.009		1.4		0.89		1.69		2.87				0.009		1.4		24.61		38.58		1488.6				0.009		2.85		38.81		44.75		2002.72

				0.0095		1.15		0.93		1.63		2.65				0.0095		2.4		20.83		36.05		1299.68				0.0095		3.9		53.8		44.32		1964.22

				0.01		-0.05		1.45		7.61		57.91				0.01		3.95		31.78		42.58		1812.74				0.01		2.65		52.43		44.25		1958.09

				0.0105		1.2		2.02		8.13		66.04				0.0105		2.75		41.8		44.22		1955.37				0.0105		4.45		57.2		44.7		1998.22

				0.011		0.85		1.5		1.87		3.51				0.011		-1.4		47.48		45.32		2054.21				0.011		87.75		70.79		38.48		1480.73

				0.0115		0.5		1.82		8.74		76.39				0.0115		2.75		52.75		43.39		1882.96				0.0115		92.5		74.87		38.06		1448.86

				0.012		3.1		4.65		16.6		275.58				0.012		2.1		59.02		43.63		1903.76				0.012		106.95		80.02		36.21		1311.07

				0.0125		2.9		3.44		13.29		176.59				0.0125		0.8		56.31		44.38		1969.95				0.0125		101.45		84.75		32.49		1055.54

				0.013		2.85		4.17		15.48		239.76				0.013		4.4		67.27		41.7		1738.76				0.013		103.85		88.11		31.43		987.57

				0.0135		2.05		5.08		17.49		305.79				0.0135		95		73.47		37.66		1418.27				0.0135		102.75		89.69		30.74		944.82

				0.014		0.95		8.43		23.63		558.51				0.014		105.65		77.22		39.81		1584.82				0.014		105.45		90.85		35.27		1243.66

				0.0145		1.35		13.8		29.17		850.75				0.0145		102.15		77.93		41.22		1699.04				0.0145		122.7		99.25		38.54		1485.16

				0.015		3.6		19.18		34.46		1187.52				0.015		92		84.57		33.41		1116.01				0.015		90.75		100.58		34.21		1170.37

				0.0155		3.7		26.46		39.99		1598.88				0.0155		102.25		86.83		34.73		1206.28				0.0155		112.1		106.34		65.58		4300.35

				0.016		2.65		21.6		36.29		1316.61				0.016		103.85		86.43		32.31		1044.01				0.016		88.75		111.93		54.55		2975.56

				0.0165		1		24.32		38.54		1485.07				0.0165		96.45		89.84		33.03		1090.98				0.0165		73.6		143.32		164.68		27120.08

				0.017		3.5		37.01		43.46		1888.62				0.017		80.65		99.08		56.03		3139.08				0.017		138.65		129.6		111.64		12463.6

		Tik baltas triukšmas												1/f triukšmas												1/f ir baltas triukšmas

		Vidurkinama signalų		500						sin(1*w*t)*exp(-30*t)				Vidurkinama signalų		500						sin(1*w*t)*exp(-30*t)				Vidurkinama signalų		500						sin(1*w*t)*exp(-30*t)

		Bandymų skaičius		100										Bandymų skaičius		100										Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 500 su b		Deviacija 500 su b		Nukripimas		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 500 su 1/f		Deviacija 500 su 1/f		Nukripimas		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 500 su b ir 1/f		Deviacija 500 su b ir 1/f		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0		3631		0		0		0		0		0		3631		0		0		0		0		0

				0.0002												0.0002		0		0		0		0				0.0002

				0.0004												0.0004		-0.05		-0.01		0.1		0.01				0.0004

				0.0005												0.0005		-0.05		-0.04		0.2		0.04				0.0005

				0.001												0.001		-0.05		-0.2		0.4		0.16				0.001

				0.0015												0.0015		0.1		-0.22		0.44		0.19				0.0015

				0.002												0.002		-0.05		-0.34		0.55		0.31				0.002

				0.0025												0.0025		-0.05		-0.33		0.67		0.45				0.0025

				0.003												0.003		0.2		-0.23		0.87		0.76				0.003

				0.0035												0.0035		0.2		-0.21		0.88		0.77				0.0035

				0.004												0.004		0.2		-0.25		0.88		0.78				0.004

				0.0045												0.0045		0.25		-0.06		1.05		1.05				0.0045

				0.005												0.005		0.1		-0.03		1.07		1.14				0.005

				0.0055												0.0055		0.3		0.01		1.28		1.65				0.0055

				0.006												0.006		0.3		-0.06		1.32		1.75				0.006

				0.0065												0.0065		0.95		0.2		1.46		2.14				0.0065

				0.007												0.007		0.15		0.26		1.56		2.44				0.007

				0.0075												0.0075		0.4		0.28		1.66		2.75				0.0075

				0.008												0.008		0.95		0.22		1.71		2.94				0.008

				0.0085												0.0085		0.5		0.31		1.85		3.41				0.0085

				0.009												0.009		1.05		0.73		1.77		3.13				0.009

				0.0095												0.0095		2.5		1.24		2.09		4.39				0.0095

				0.01												0.01		0.75		1.54		9.28		86.05				0.01

				0.0105												0.0105		-0.25		1.67		9.26		85.78				0.0105

				0.011												0.011		1.25		4.74		17.53		307.14				0.011

				0.0115												0.0115		0.75		3.92		14.81		219.37				0.0115

				0.012												0.012												0.012

				0.0125												0.0125												0.0125

				0.013												0.013												0.013

				0.0135												0.0135												0.0135

				0.014												0.014												0.014

				0.0145												0.0145												0.0145

				0.015												0.015												0.015

				0.0155												0.0155												0.0155

				0.016												0.016												0.016

				0.0165												0.0165												0.0165

				0.017												0.017												0.017



f

Deviacija 200 (Baltas triukšmas)

Deviacija 200 (1/   triukšmas)

Utr, V

∆tm, ns

0

0

0.0002

0.0002

0.0004

0.0004

0.0005

0.0005

0.001

0.001

0.0015

0.0015

0.002

0.002

0.0025

0.0025

0.003

0.003

0.0035

0.0035

0.004

0.004

0.0045

0.0045

0.005

0.005

0.0055

0.0055

0.006

0.006

0.0065

0.0065

0.007

0.007

0.0075

0.0075

0.008

0.008

0.0085

0.0085

0.009

0.009

0.0095

0.0095

0.01

0.01

0.0105

0.0105

0.011

0.011

0.0115

0.0115

0.012

0.012

0.0125

0.0125

0.013

0.013

0.0135

0.0135

0.014

0.014

0.0145

0.0145

0.015

0.015

0.0155

0.0155

0.016

0.016

0.0165

0.0165

0.017

0.017

0

0

0

0

0.01

0.014

0.01

0.031

0.03

0.049

0.047

0.063

0.05

0.088

0.059

0.106

0.069

0.115

0.073

0.111

0.082

0.14

0.104

0.164

0.095

0.163

0.117

0.159

0.107

1.016

0.116

1.151

0.125

1.986

0.14

1.645

0.146

2.254

0.164

2.959

0.169

3.858

0.163

3.605

0.761

4.258

0.813

4.422

0.187

4.532

0.874

4.339

1.66

4.363

1.329

4.438

1.548

4.17

1.749

3.766

2.363

3.981

2.917

4.122

3.446

3.341

3.999

3.473

3.629

3.231

3.854

3.303

4.346

5.603

f

Deviacija 100 (Baltas triukšmas)

Deviacija 100 (1/   triukšmas)

Utr, V

∆tm, ns

0

0

0.0002

0.0002

0.0004

0.0004

0.0006

0.0006

0.0008

0.0008

0.001

0.001

0.0012

0.0012

0.0014

0.0014

0.0016

0.0016

0.0018

0.0018

0.002

0.002

0.0022

0.0022

0.0024

0.0024

0.0026

0.0026

0.0028

0.0028

0.003

0.003

0.0032

0.0032

0.0034

0.0034

0.0036

0.0036

0.0038

0.0038

0.004

0.004

0.0042

0.0042

0.0044

0.0044

0.0046

0.0046

0.0048

0.0048

0.005

0.005

0.0052

0.0052

0.0054

0.0054

0.0056

0.0056

0.0058

0.0058

0.006

0.006

0.0062

0.0062

0.0064

0.0064

0.0066

0.0066

0.0068

0.0068

0.007

0.007

0.0072

0.0072

0.0074

0.0074

0.0076

0.0076

0.0078

0.0078

0.008

0.008

0.0082

0.0082

0.0084

0.0084

0.0086

0.0086

0.0088

0.0088

0.009

0.009

0.0092

0.0092

0.0094

0.0094

0.0096

0.0096

0.0098

0.0098

0.01

0.01

0.0102

0.0102

0.0104

0.0104

0.0106

0.0106

0.0108

0.0108

0.011

0.011

0.0112

0.0112

0.0114

0.0114

0.0116

0.0116

0.0118

0.0118

0.012

0.012

0.0122

0.0122

0.0124

0.0124

0.0126

0.0128

0.013

0.0132

0.0134

0.0136

0.0138

0.014

0.0142

0.0144

0.0146

0.0148

0.015

0.0152

0.0154

0.0156

0.0158

0.016

0.0162

0.0164

0.0166

0.0168

0.017

0.0172

0.0174

0.0176

0.0178

0.018

0.0182

0.0184

0.0186

0.0188

0.019

0.0192

0.0194

0.0196

0.0198

0.02

0

0

0

0

0.0141

0.0386

0.0368

0.0473

0.0378

0.0579

0.0403

0.0779

0.0498

0.0752

0.0575

0.0833

0.0633

0.0931

0.0608

0.0952

0.0667

0.1137

0.0734

0.1215

0.0702

0.1161

0.0844

0.1489

0.0778

0.1198

0.0929

0.1566

0.0925

0.161

0.0995

0.1796

0.1089

0.1537

0.0948

0.208

0.1151

0.192

0.1182

0.1987

0.1168

0.1732

0.1142

0.9038

0.1272

1.0448

0.1358

2.2988

0.1395

1.7041

0.1373

1.9902

0.1649

1.3805

0.1465

2.5256

0.1525

3.1724

0.1528

3.2953

0.1479

3.3982

0.1526

3.9194

0.174

3.7712

0.1598

4.2204

0.8798

4.1527

0.1985

4.0774

1.1904

4.3573

0.9365

4.3972

0.1946

4.5029

1.3086

4.0192

1.7624

4.3452

0.8468

4.082

2.3636

4.3378

1.9814

4.157

1.9075

4.0274

2.8539

4.0714

2.3172

4.3034

2.2144

3.3223

3.1296

3.7929

2.7406

3.217

3.0718

3.3992

3.6431

3.5163

3.53

3.2069

3.9695

9.9846

3.7701

2.8939

3.8279

2.3292

3.7704

6.3502

4.2017

3.2332

4.2105

2.5928

3.8748

3.6663

4.2229

7.6341

4.069

4.3739

4.4561

4.3556

4.3313

4.3145

4.3177

4.3076

4.3561

4.1149

4.444

4.278

4.0042

4.0556

3.6575

3.0661

3.1206

4.1359

3.591

3.3239

3.2067

3.1789

3.1121

3.2193

2.124

2.9702

1.9164

2.6943

2.2872

2.3091

1.9522

2.7521

2.5718

9.3208

2.5923

2.4076

8.206

1.7471

f

Deviacija 20 (Baltas triukšmas)

Deviacija 20 (1/   triukšmas)

Utr, V

∆tm, ns

0

0

0.0002

0.0002

0.0004

0.0004

0.0006

0.0006

0.0008

0.0008

0.001

0.001

0.0012

0.0012

0.0014

0.0014

0.0016

0.0016

0.0018

0.0018

0.002

0.002

0.0022

0.0022

0.0024

0.0024

0.0026

0.0026

0.0028

0.0028

0.003

0.003

0.0032

0.0032

0.0034

0.0034

0.0036

0.0036

0.0038

0.0038

0.004

0.004

0.0042

0.0042

0.0044

0.0044

0.0046

0.0046

0.0048

0.0048

0.005

0.005

0.0052

0.0052

0.0054

0.0054

0.0056

0.0056

0.0058

0.0058

0.006

0.006

0.0062

0.0062

0.0064

0.0064

0.0066

0.0068

0.007

0.0072

0.0074

0.0076

0.0078

0.008

0.0082

0.0084

0.0086

0.0088

0.009

0.0092

0.0094

0.0096

0.0098

0.01

0.0102

0

0

0.0219

0.0345

0.0451

0.0613

0.0534

0.0744

0.0609

0.1067

0.0737

0.1055

0.0852

0.148

0.0904

0.1561

0.0967

0.1912

0.1132

0.9279

0.1048

1.314

0.1234

2.0691

0.1345

2.17

0.1467

3.0028

0.1487

3.9888

0.8216

3.988

0.1755

4.2866

0.9262

4.5618

0.2142

4.6766

0.1863

4.3335

1.3563

4.0082

1.5961

4.2064

2.2746

4.1283

2.8132

3.6482

3.2581

3.6932

3.5183

3.5634

3.9261

3.169

3.954

3.5652

4.2809

2.3144

4.4045

4.4927

4.4879

11.2798

4.1349

16.2699

4.2628

10.4013

4.2664

3.9974

4.0059

3.5887

3.2569

3.3725

2.8725

1.986

3.0122

1.9396

2.7983

2.0826

2.0106

1.7266

10.0647

1.4094

5.573

2.5206

17.6379

f



		0		0		0		0		0		0

		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004

		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005

		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001

		0.0015		0.0015		0.0015		0.0015		0.0015		0.0015

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.002		0.002

		0.0025		0.0025		0.0025		0.0025		0.0025		0.0025

		0.003		0.003		0.003		0.003		0.003		0.003

		0.0035		0.0035		0.0035		0.0035		0.0035		0.0035

		0.004		0.004		0.004		0.004		0.004		0.004

		0.0045		0.0045		0.0045		0.0045		0.0045		0.0045

		0.005		0.005		0.005		0.005		0.005		0.005

		0.0055		0.0055		0.0055		0.0055		0.0055		0.0055

		0.006		0.006		0.006		0.006		0.006		0.006

		0.0065		0.0065		0.0065		0.0065		0.0065		0.0065

		0.007		0.007		0.007		0.007		0.007		0.007

		0.0075		0.0075		0.0075		0.0075		0.0075		0.0075

		0.008		0.008		0.008		0.008		0.008		0.008

		0.0085		0.0085		0.0085		0.0085		0.0085		0.0085

		0.009		0.009		0.009		0.009		0.009		0.009

		0.0095		0.0095		0.0095		0.0095		0.0095		0.0095

		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01

		0.0105		0.0105		0.0105		0.0105		0.0105		0.0105

		0.011		0.011		0.011		0.011		0.011		0.011

		0.0115		0.0115		0.0115		0.0115		0.0115		0.0115

		0.012		0.012		0.012		0.012		0.012		0.012

		0.0125		0.0125		0.0125		0.0125		0.0125		0.0125

		0.013		0.013		0.013		0.013		0.013		0.013

		0.0135		0.0135		0.0135		0.0135		0.0135		0.0135

		0.014		0.014		0.014		0.014		0.014		0.014

		0.0145		0.0145		0.0145		0.0145		0.0145		0.0145

		0.015		0.015		0.015		0.015		0.015		0.015

		0.0155		0.0155		0.0155		0.0155		0.0155		0.0155

		0.016		0.016		0.016		0.016		0.016		0.016

		0.0165		0.0165		0.0165		0.0165		0.0165		0.0165

		0.017		0.017		0.017		0.017		0.017		0.017



Vidurkis 200 (Baltas triukšmas)

Deviacija 200 (Baltas triukšmas)

Vidurkis 200 (1/f triukšmas)

Deviacija 200 (1/f triukšmas)

Vidurkis 200 su b ir 1/f

Deviacija 200 su b ir 1/f

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-0.001

0.01

-0.001

0.01

-0.002

0.014

-0.007

0.026

-0.001

0.01

-0.011

0.031

-0.016

0.037

-0.01

0.03

-0.02

0.049

-0.018

0.054

-0.027

0.047

-0.013

0.063

-0.038

0.063

-0.025

0.05

-0.014

0.088

-0.008

0.093

-0.014

0.059

-0.023

0.106

-0.018

0.12

-0.005

0.069

0.021

0.115

0.014

0.137

-0.016

0.073

0.003

0.111

0.009

0.152

-0.005

0.082

0.01

0.14

0.026

0.171

0.001

0.104

0.006

0.164

0.032

0.176

0.007

0.095

0.022

0.163

0.093

0.205

0.027

0.117

0.036

0.159

0.149

0.829

0.032

0.107

0.166

1.016

0.378

1.566

0.042

0.116

0.245

1.151

0.664

2.172

0.033

0.125

0.577

1.986

1.404

2.993

0.048

0.14

0.427

1.645

2.161

3.64

0.077

0.146

0.791

2.254

1.859

3.409

0.095

0.164

1.329

2.959

2.963

4.099

0.089

0.169

2.461

3.858

3.881

4.475

0.093

0.163

2.083

3.605

5.38

4.432

0.145

0.761

3.178

4.258

5.243

4.425

0.202

0.813

4.18

4.422

5.72

4.47

0.15

0.187

4.748

4.532

7.079

3.848

0.182

0.874

5.275

4.339

7.487

3.806

0.465

1.66

5.902

4.363

8.002

3.621

0.344

1.329

5.631

4.438

8.475

3.249

0.417

1.548

6.727

4.17

8.811

3.143

0.508

1.749

7.347

3.766

8.969

3.074

0.843

2.363

7.722

3.981

9.085

3.527

1.38

2.917

7.793

4.122

9.925

3.854

1.918

3.446

8.457

3.341

10.058

3.421

2.646

3.999

8.683

3.473

10.634

6.558

2.16

3.629

8.643

3.231

11.193

5.455

2.432

3.854

8.984

3.303

14.332

16.468

3.701

4.346

9.908

5.603

12.96

11.164



		0		0		0		0		0		0

		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004

		0.0006		0.0006		0.0006		0.0006

		0.0008		0.0008		0.0008		0.0008

		0.001		0.001		0.001		0.001

		0.0012		0.0012		0.0012		0.0012

		0.0014		0.0014		0.0014		0.0014

		0.0016		0.0016		0.0016		0.0016

		0.0018		0.0018		0.0018		0.0018

		0.002		0.002		0.002		0.002

		0.0022		0.0022		0.0022		0.0022

		0.0024		0.0024		0.0024		0.0024

		0.0026		0.0026		0.0026		0.0026

		0.0028		0.0028		0.0028		0.0028

		0.003		0.003		0.003		0.003

		0.0032		0.0032		0.0032		0.0032

		0.0034		0.0034		0.0034		0.0034

		0.0036		0.0036		0.0036		0.0036

		0.0038		0.0038		0.0038		0.0038

		0.004		0.004		0.004		0.004

		0.0042		0.0042		0.0042		0.0042

		0.0044		0.0044		0.0044		0.0044

		0.0046		0.0046		0.0046		0.0046

		0.0048		0.0048		0.0048		0.0048

		0.005		0.005		0.005		0.005

		0.0052		0.0052		0.0052		0.0052

		0.0054		0.0054		0.0054		0.0054

		0.0056		0.0056		0.0056		0.0056

		0.0058		0.0058		0.0058		0.0058

		0.006		0.006		0.006		0.006

		0.0062		0.0062		0.0062		0.0062

		0.0064		0.0064		0.0064		0.0064

		0.0066		0.0066		0.0066		0.0066

		0.0068		0.0068		0.0068		0.0068

		0.007		0.007		0.007		0.007

		0.0072		0.0072		0.0072		0.0072

		0.0074		0.0074		0.0074		0.0074

		0.0076		0.0076		0.0076		0.0076

		0.0078		0.0078		0.0078		0.0078

		0.008		0.008		0.008		0.008

		0.0082		0.0082		0.0082		0.0082

		0.0084		0.0084		0.0084		0.0084

		0.0086		0.0086		0.0086		0.0086

		0.0088		0.0088		0.0088		0.0088

		0.009		0.009		0.009		0.009

		0.0092		0.0092		0.0092		0.0092

		0.0094		0.0094		0.0094		0.0094

		0.0096		0.0096		0.0096		0.0096

		0.0098		0.0098		0.0098		0.0098

		0.01		0.01		0.01		0.01

		0.0102		0.0102		0.0102		0.0102

		0.0104		0.0104		0.0104		0.0104

		0.0106		0.0106		0.0106		0.0106

		0.0108		0.0108		0.0108		0.0108

		0.011		0.011		0.011		0.011

		0.0112		0.0112		0.0112		0.0112

		0.0114		0.0114		0.0114		0.0114

		0.0116		0.0116		0.0116		0.0116

		0.0118		0.0118		0.0118		0.0118

		0.012		0.012		0.012		0.012

		0.0122		0.0122		0.0122		0.0122

		0.0124		0.0124		0.0124		0.0124

		0.0126		0.0126

		0.0128		0.0128

		0.013		0.013

		0.0132		0.0132

		0.0134		0.0134

		0.0136		0.0136

		0.0138		0.0138

		0.014		0.014

		0.0142		0.0142

		0.0144		0.0144

		0.0146		0.0146

		0.0148		0.0148

		0.015		0.015

		0.0152		0.0152

		0.0154		0.0154

		0.0156		0.0156

		0.0158		0.0158

		0.016		0.016

		0.0162		0.0162

		0.0164		0.0164

		0.0166		0.0166

		0.0168		0.0168

		0.017		0.017

		0.0172		0.0172

		0.0174		0.0174

		0.0176		0.0176

		0.0178		0.0178

		0.018		0.018

		0.0182		0.0182

		0.0184		0.0184

		0.0186		0.0186

		0.0188		0.0188

		0.019		0.019

		0.0192		0.0192

		0.0194		0.0194

		0.0196		0.0196

		0.0198		0.0198

		0.02		0.02



Vidurkis 100 (Baltas triukšmas)

Deviacija 100 (Baltas triukšmas)

Vidurkis 100 (1/f triukšmas)

Deviacija 100 (1/   triukšmas)

Vidurkis 100 su b ir 1/f

Deviacija 100 su b ir 1/f

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-0.002

0.0141

-0.018

0.0386

-0.016

0.0368

-0.017

0.0473

-0.017

0.0378

-0.022

0.0579

-0.017

0.0403

-0.014

0.0779

-0.021

0.0498

-0.02

0.0752

-0.018

0.0575

-0.018

0.0833

-0.027

0.0633

-0.004

0.0931

-0.021

0.0608

-0.027

0.0952

-0.017

0.0667

-0.002

0.1137

-0.019

0.0734

-0.017

0.1215

-0.005

0.0702

-0.008

0.1161

-0.021

0.0844

-0.006

0.1489

-0.02

0.0778

-0.017

0.1198

-0.019

0.0929

0.025

0.1566

0.005

0.0925

0.045

0.161

0.017

0.0995

0.031

0.1796

0.013

0.1089

0.04

0.1537

-0.001

0.0948

0.009

0.208

0.026

0.1151

0.064

0.192

0.042

0.1182

0.047

0.1987

0.022

0.1168

0.052

0.1732

0.036

0.1142

0.19

0.9038

0.041

0.1272

0.249

1.0448

0.056

0.1358

0.728

2.2988

0.035

0.1395

0.491

1.7041

0.043

0.1373

0.569

1.9902

0.063

0.1649

0.314

1.3805

0.071

0.1465

0.929

2.5256

0.091

0.1525

1.508

3.1724

0.074

0.1528

1.701

3.2953

0.107

0.1479

1.857

3.3982

0.088

0.1526

2.598

3.9194

0.104

0.174

2.307

3.7712

0.097

0.1598

3.259

4.2204

0.206

0.8798

2.914

4.1527

0.124

0.1985

3.108

4.0774

0.283

1.1904

3.896

4.3573

0.241

0.9365

4.514

4.3972

0.145

0.1946

4.943

4.5029

0.333

1.3086

6.414

4.0192

0.459

1.7624

5.408

4.3452

0.247

0.8468

6.631

4.082

0.824

2.3636

6.016

4.3378

0.639

1.9814

6.963

4.157

0.625

1.9075

7.123

4.0274

1.19

2.8539

6.69

4.0714

0.816

2.3172

7.122

4.3034

0.776

2.2144

8.177

3.3223

1.456

3.1296

7.828

3.7929

1.166

2.7406

8.48

3.217

1.358

3.0718

8.732

3.3992

2.281

3.6431

8.227

3.5163

1.957

3.53

8.832

3.2069

2.793

3.9695

10.014

9.9846

2.307

3.7701

9.392

2.8939

2.491

3.8279

9.682

2.3292

2.433

3.7704

9.404

6.3502

3.295

4.2017

9.773

3.2332

3.295

4.2105

9.468

2.5928

2.572

3.8748

10.216

3.6663

3.356

4.2229

11.21

7.6341

3.241

4.069

4.583

4.3739

4.539

4.4561

4.756

4.3556

4.58

4.3313

6.451

4.3145

5.908

4.3177

6.011

4.3076

5.821

4.3561

6.234

4.1149

5.994

4.444

6.245

4.278

6.993

4.0042

7.044

4.0556

7.713

3.6575

8.099

3.0661

8.322

3.1206

7.124

4.1359

7.782

3.591

8.125

3.3239

8.507

3.2067

8.428

3.1789

8.479

3.1121

8.455

3.2193

9.215

2.124

8.996

2.9702

9.416

1.9164

9.515

2.6943

9.104

2.2872

9.282

2.3091

9.452

1.9522

9.062

2.7521

9.217

2.5718

10.342

9.3208

9.313

2.5923

9.761

2.4076

10.591

8.206

10.03

1.7471



		0		0		0		0		0		0

		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005

		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001

		0.0015		0.0015		0.0015		0.0015		0.0015		0.0015

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.002		0.002

		0.0025		0.0025		0.0025		0.0025		0.0025		0.0025

		0.003		0.003		0.003		0.003		0.003		0.003

		0.0035		0.0035		0.0035		0.0035		0.0035		0.0035

		0.004		0.004		0.004		0.004		0.004		0.004

		0.0045		0.0045		0.0045		0.0045		0.0045		0.0045

		0.005		0.005		0.005		0.005		0.005		0.005

		0.0055		0.0055		0.0055		0.0055		0.0055		0.0055

		0.006		0.006		0.006		0.006		0.006		0.006

		0.0065		0.0065		0.0065		0.0065		0.0065		0.0065

		0.007		0.007		0.007		0.007		0.007		0.007

		0.0075		0.0075		0.0075		0.0075		0.0075		0.0075

		0.008		0.008		0.008		0.008		0.008		0.008

		0.0085		0.0085		0.0085		0.0085		0.0085		0.0085

		0.009		0.009		0.009		0.009		0.009		0.009

		0.0095		0.0095		0.0095		0.0095		0.0095		0.0095

		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01

		0.0105		0.0105		0.0105		0.0105		0.0105		0.0105

		0.011		0.011		0.011		0.011		0.011		0.011

		0.0115		0.0115		0.0115		0.0115		0.0115		0.0115

		0.012		0.012		0.012		0.012		0.012		0.012

		0.0125		0.0125		0.0125		0.0125		0.0125		0.0125

		0.013		0.013		0.013		0.013		0.013		0.013

		0.0135		0.0135		0.0135		0.0135		0.0135		0.0135

		0.014		0.014		0.014		0.014		0.014		0.014

		0.0145		0.0145		0.0145		0.0145		0.0145		0.0145

		0.015		0.015		0.015		0.015		0.015		0.015

		0.0155		0.0155		0.0155		0.0155		0.0155		0.0155

		0.016		0.016		0.016		0.016		0.016		0.016

		0.0165		0.0165		0.0165		0.0165		0.0165		0.0165

		0.017		0.017		0.017		0.017		0.017		0.017

		0.0175		0.0175		0.0175		0.0175		0.0175		0.0175

		0.018		0.018		0.018		0.018		0.018		0.018

		0.0185		0.0185		0.0185		0.0185

		0.019		0.019		0.019		0.019

		0.0195		0.0195		0.0195		0.0195

		0.02		0.02		0.02		0.02

		0.0205		0.0205		0.0205		0.0205

		0.021		0.021		0.021		0.021

		0.0215		0.0215		0.0215		0.0215

		0.022		0.022		0.022		0.022

		0.0225		0.0225		0.0225		0.0225

		0.023		0.023		0.023		0.023

		0.0235		0.0235		0.0235		0.0235

		0.024		0.024		0.024		0.024

		0.0245		0.0245		0.0245		0.0245

		0.025		0.025		0.025		0.025

		0.0255		0.0255		0.0255		0.0255

		0.026		0.026		0.026		0.026

		0.0265		0.0265		0.0265		0.0265

		0.027		0.027		0.027		0.027

		0.0275		0.0275		0.0275		0.0275

		0.028		0.028		0.028		0.028

		0.0285		0.0285		0.0285		0.0285

		0.029		0.029		0.029		0.029

		0.0295		0.0295		0.0295		0.0295

		0.03		0.03		0.03		0.03

		0.0305		0.0305

		0.031		0.031

		0.0315		0.0315

		0.032		0.032

		0.0325		0.0325

		0.033		0.033

		0.0335		0.0335

		0.034		0.034

		0.0345		0.0345

		0.035		0.035

		0.0355		0.0355

		0.036		0.036

		0.0365		0.0365

		0.037		0.037

		0.0375		0.0375

		0.038		0.038

		0.0385		0.0385

		0.039		0.039

		0.0395		0.0395

		0.04		0.04

		0.0405		0.0405

		0.041		0.041

		0.0415		0.0415

		0.042		0.042

		0.0425		0.0425

		0.043		0.043

		0.0435		0.0435

		0.044		0.044

		0.0445		0.0445

		0.045		0.045



Vidurkis 500 (Baltas triukšmas)

Deviacija 500 (Baltas triukšmas)

Vidurkis 500 (1/f triukšmas)

Deviacija 500 (1/f triukšmas)

Vidurkis 500 su b ir 1/f

Deviacija 500 su b ir 1/f

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

0

0

-0.002

0.0141

-0.007

0.0256

-0.004

0.0197

-0.018

0.0386

-0.019

0.0394

-0.01

0.0302

-0.026

0.0463

-0.025

0.0575

-0.015

0.0386

-0.016

0.0615

-0.021

0.0715

-0.024

0.0474

-0.02

0.0739

-0.008

0.072

-0.022

0.0504

-0.017

0.0766

-0.015

0.0857

-0.017

0.062

-0.014

0.0841

-0.026

0.0991

-0.025

0.0642

-0.015

0.0869

-0.006

0.1127

-0.013

0.0691

-0.021

0.1192

0.007

0.1217

-0.008

0.072

0.01

0.1275

0.027

0.1406

0.003

0.0703

0.001

0.1508

0.028

0.1379

-0.006

0.0851

0.002

0.1517

0.038

0.1588

-0.003

0.081

0.019

0.1323

0.028

0.1525

-0.002

0.0876

0.002

0.1524

0.043

0.1616

0.01

0.1049

0.007

0.176

0.13

0.9277

0.014

0.0899

0.013

0.1931

0.11

0.1904

0.002

0.1119

0.095

0.2096

0.073

0.1869

0.024

0.1173

0.063

0.2191

0.168

0.8018

0.039

0.1197

0.047

0.2032

0.405

1.4777

0.016

0.1187

0.261

1.251

0.196

0.8928

0.022

0.1353

0.221

0.8802

1.103

2.745

0.035

0.125

0.292

1.2565

0.648

2.0433

0.036

0.1389

0.445

1.6945

1.312

3.021

0.045

0.1149

0.686

2.2335

2.078

3.5805

0.05

0.1494

0.869

2.4042

2.354

3.7872

0.057

0.1402

1.611

3.2899

3.761

4.3193

0.076

0.159

1.27

2.9669

2.643

4.0083

0.165

0.8274

1.777

3.4782

3.19

4.0763

0.057

0.1526

1.899

3.4374

3.722

4.272

0.083

0.1621

2.406

3.8648

4.743

4.4142

0.054

0.1737

3.553

4.2047

5.665

4.2668

0.118

0.1726

4.031

4.4403

6.055

4.2808

0.133

0.1985

4.163

4.4226

5.693

4.3526

0.12

0.1712

4.386

4.4728

6.473

4.3042

0.162

0.1958

4.545

4.3452

7.34

3.8604

0.404

1.4503

5.131

4.3527

6.907

4.0549

0.219

0.8076

5.629

4.4287

0.161

0.2084

5.298

4.5044

0.433

1.5556

5.931

4.4733

0.581

1.8507

5.826

4.522

0.773

2.2636

6.941

4.2248

0.966

2.4808

7.412

4.0006

1.078

2.5546

7.098

4.1697

1.182

2.7943

7.62

3.879

1.081

2.6657

8.155

3.6719

1.309

2.9553

8.288

3.3683

1.346

2.8693

8.359

3.5646

1.537

3.0739

8.252

3.6807

2.028

3.5057

8.905

4.1011

1.886

3.3691

9.69

2.1408

1.891

3.3998

9.106

3.5738

2.804

4.0816

10.21

7.7697

3.464

4.1354

9.63

2.1714

2.678

3.8058

9.964

2.781

3.88

4.4411

9.786

2.5717

4.032

4.2746

12.241

15.0104

4.505

4.453

10.386

3.2416

4.396

4.4486

10.88

7.7849

4.849

4.4458

13.724

14.4769

4.807

4.363

11.739

6.7707

5.067

4.3645

5.136

4.2829

5.822

4.3305

6.477

4.0139

6.655

4.2127

6.759

4.0475

7.336

3.6735

7.164

3.9035

7.216

3.7727

7.57

3.6096

8.109

3.3969

8.012

3.5777

8.156

3.3369

8.311

3.213

8.188

3.1852

8.187

3.5379

8.338

3.1862

9.142

2.5392

7.979

3.6904

8.934

2.5798

9.512

1.9991

9.062

3.0958

8.964

2.8914

9.531

2.341

9.395

2.953

9.799

1.6636

9.596

1.9826

9.731

1.9388

9.755

2.1668

9.698

2.207



		0		0		0		0		0		0

		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004

		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005

		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001

		0.0015		0.0015		0.0015		0.0015		0.0015		0.0015

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.002		0.002

		0.0025		0.0025		0.0025		0.0025		0.0025		0.0025

		0.003		0.003		0.003		0.003		0.003		0.003

		0.0035		0.0035		0.0035		0.0035		0.0035		0.0035

		0.004		0.004		0.004		0.004		0.004		0.004

		0.0045		0.0045		0.0045		0.0045		0.0045		0.0045

		0.005		0.005		0.005		0.005		0.005		0.005

		0.0055		0.0055		0.0055		0.0055		0.0055		0.0055

		0.006		0.006		0.006		0.006		0.006		0.006

		0.0065		0.0065		0.0065		0.0065		0.0065		0.0065

		0.007		0.007		0.007		0.007		0.007		0.007

		0.0075		0.0075		0.0075		0.0075		0.0075		0.0075

		0.008		0.008		0.008		0.008		0.008		0.008

		0.0085		0.0085		0.0085		0.0085		0.0085		0.0085

		0.009		0.009		0.009		0.009		0.009		0.009

		0.0095		0.0095		0.0095		0.0095		0.0095		0.0095

		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01

		0.0105		0.0105		0.0105		0.0105		0.0105		0.0105

		0.011		0.011		0.011		0.011		0.011		0.011

		0.0115		0.0115		0.0115		0.0115		0.0115		0.0115

		0.012		0.012		0.012		0.012		0.012		0.012

		0.0125		0.0125		0.0125		0.0125		0.0125		0.0125

		0.013		0.013		0.013		0.013		0.013		0.013

		0.0135		0.0135		0.0135		0.0135		0.0135		0.0135

		0.014		0.014		0.014		0.014		0.014		0.014

		0.0145		0.0145		0.0145		0.0145		0.0145		0.0145

		0.015		0.015		0.015		0.015		0.015		0.015

		0.0155		0.0155		0.0155		0.0155		0.0155		0.0155

		0.016		0.016		0.016		0.016		0.016		0.016

		0.0165		0.0165		0.0165		0.0165		0.0165		0.0165

		0.017		0.017		0.017		0.017		0.017		0.017



Vidurkis 200 (Baltas triukšmas)

Deviacija 200 (Baltas triukšmas)

Vidurkis 200 (1/f triukšmas)

Deviacija 200 (1/f triukšmas)

Vidurkis 200 su b ir 1/f

Deviacija 200 su b ir 1/f

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-0.001

0.01

-0.001

0.01

-0.002

0.014

-0.007

0.026

-0.001

0.01

-0.011

0.031

-0.016

0.037

-0.01

0.03

-0.02

0.049

-0.018

0.054

-0.027

0.047

-0.013

0.063

-0.038

0.063

-0.025

0.05

-0.014

0.088

-0.008

0.093

-0.014

0.059

-0.023

0.106

-0.018

0.12

-0.005

0.069

0.021

0.115

0.014

0.137

-0.016

0.073

0.003

0.111

0.009

0.152

-0.005

0.082

0.01

0.14

0.026

0.171

0.001

0.104

0.006

0.164

0.032

0.176

0.007

0.095

0.022

0.163

0.093

0.205

0.027

0.117

0.036

0.159

0.149

0.829

0.032

0.107

0.166

1.016

0.378

1.566

0.042

0.116

0.245

1.151

0.664

2.172

0.033

0.125

0.577

1.986

1.404

2.993

0.048

0.14

0.427

1.645

2.161

3.64

0.077

0.146

0.791

2.254

1.859

3.409

0.095

0.164

1.329

2.959

2.963

4.099

0.089

0.169

2.461

3.858

3.881

4.475

0.093

0.163

2.083

3.605

5.38

4.432

0.145

0.761

3.178

4.258

5.243

4.425

0.202

0.813

4.18

4.422

5.72

4.47

0.15

0.187

4.748

4.532

7.079

3.848

0.182

0.874

5.275

4.339

7.487

3.806

0.465

1.66

5.902

4.363

8.002

3.621

0.344

1.329

5.631

4.438

8.475

3.249

0.417

1.548

6.727

4.17

8.811

3.143

0.508

1.749

7.347

3.766

8.969

3.074

0.843

2.363

7.722

3.981

9.085

3.527

1.38

2.917

7.793

4.122

9.925

3.854

1.918

3.446

8.457

3.341

10.058

3.421

2.646

3.999

8.683

3.473

10.634

6.558

2.16

3.629

8.643

3.231

11.193

5.455

2.432

3.854

8.984

3.303

14.332

16.468

3.701

4.346

9.908

5.603

12.96

11.164



		0		0		0		0		0		0

		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004

		0.0006		0.0006		0.0006		0.0006

		0.0008		0.0008		0.0008		0.0008

		0.001		0.001		0.001		0.001

		0.0012		0.0012		0.0012		0.0012

		0.0014		0.0014		0.0014		0.0014

		0.0016		0.0016		0.0016		0.0016

		0.0018		0.0018		0.0018		0.0018

		0.002		0.002		0.002		0.002

		0.0022		0.0022		0.0022		0.0022

		0.0024		0.0024		0.0024		0.0024

		0.0026		0.0026		0.0026		0.0026

		0.0028		0.0028		0.0028		0.0028

		0.003		0.003		0.003		0.003

		0.0032		0.0032		0.0032		0.0032

		0.0034		0.0034		0.0034		0.0034

		0.0036		0.0036		0.0036		0.0036

		0.0038		0.0038		0.0038		0.0038

		0.004		0.004		0.004		0.004

		0.0042		0.0042		0.0042		0.0042

		0.0044		0.0044		0.0044		0.0044

		0.0046		0.0046		0.0046		0.0046

		0.0048		0.0048		0.0048		0.0048

		0.005		0.005		0.005		0.005

		0.0052		0.0052		0.0052		0.0052

		0.0054		0.0054		0.0054		0.0054

		0.0056		0.0056		0.0056		0.0056

		0.0058		0.0058		0.0058		0.0058

		0.006		0.006		0.006		0.006

		0.0062		0.0062		0.0062		0.0062

		0.0064		0.0064		0.0064		0.0064

		0.0066		0.0066		0.0066		0.0066

		0.0068		0.0068		0.0068		0.0068

		0.007		0.007		0.007		0.007

		0.0072		0.0072		0.0072		0.0072

		0.0074		0.0074		0.0074		0.0074

		0.0076		0.0076		0.0076		0.0076

		0.0078		0.0078		0.0078		0.0078

		0.008		0.008		0.008		0.008

		0.0082		0.0082		0.0082		0.0082

		0.0084		0.0084		0.0084		0.0084

		0.0086		0.0086		0.0086		0.0086

		0.0088		0.0088		0.0088		0.0088

		0.009		0.009		0.009		0.009

		0.0092		0.0092		0.0092		0.0092

		0.0094		0.0094		0.0094		0.0094

		0.0096		0.0096		0.0096		0.0096

		0.0098		0.0098		0.0098		0.0098

		0.01		0.01		0.01		0.01

		0.0102		0.0102		0.0102		0.0102

		0.0104		0.0104		0.0104		0.0104

		0.0106		0.0106		0.0106		0.0106

		0.0108		0.0108		0.0108		0.0108

		0.011		0.011		0.011		0.011

		0.0112		0.0112		0.0112		0.0112

		0.0114		0.0114		0.0114		0.0114

		0.0116		0.0116		0.0116		0.0116

		0.0118		0.0118		0.0118		0.0118

		0.012		0.012		0.012		0.012

		0.0122		0.0122		0.0122		0.0122

		0.0124		0.0124		0.0124		0.0124

		0.0126		0.0126

		0.0128		0.0128

		0.013		0.013

		0.0132		0.0132

		0.0134		0.0134

		0.0136		0.0136

		0.0138		0.0138

		0.014		0.014

		0.0142		0.0142

		0.0144		0.0144

		0.0146		0.0146

		0.0148		0.0148

		0.015		0.015

		0.0152		0.0152

		0.0154		0.0154

		0.0156		0.0156

		0.0158		0.0158

		0.016		0.016

		0.0162		0.0162

		0.0164		0.0164

		0.0166		0.0166

		0.0168		0.0168

		0.017		0.017

		0.0172		0.0172

		0.0174		0.0174

		0.0176		0.0176

		0.0178		0.0178

		0.018		0.018

		0.0182		0.0182

		0.0184		0.0184

		0.0186		0.0186

		0.0188		0.0188

		0.019		0.019

		0.0192		0.0192

		0.0194		0.0194

		0.0196		0.0196

		0.0198		0.0198

		0.02		0.02



Vidurkis 100 (Baltas triukšmas)

Deviacija 100 (Baltas triukšmas)

Vidurkis 100 (1/f triukšmas)

Deviacija 100 (1/   triukšmas)

Vidurkis 100 su b ir 1/f

Deviacija 100 su b ir 1/f

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-0.002

0.0141

-0.018

0.0386

-0.016

0.0368

-0.017

0.0473

-0.017

0.0378

-0.022

0.0579

-0.017

0.0403

-0.014

0.0779

-0.021

0.0498

-0.02

0.0752

-0.018

0.0575

-0.018

0.0833

-0.027

0.0633

-0.004

0.0931

-0.021

0.0608

-0.027

0.0952

-0.017

0.0667

-0.002

0.1137

-0.019

0.0734

-0.017

0.1215

-0.005

0.0702

-0.008

0.1161

-0.021

0.0844

-0.006

0.1489

-0.02

0.0778

-0.017

0.1198

-0.019

0.0929

0.025

0.1566

0.005

0.0925

0.045

0.161

0.017

0.0995

0.031

0.1796

0.013

0.1089

0.04

0.1537

-0.001

0.0948

0.009

0.208

0.026

0.1151

0.064

0.192

0.042

0.1182

0.047

0.1987

0.022

0.1168

0.052

0.1732

0.036

0.1142

0.19

0.9038

0.041

0.1272

0.249

1.0448

0.056

0.1358

0.728

2.2988

0.035

0.1395

0.491

1.7041

0.043

0.1373

0.569

1.9902

0.063

0.1649

0.314

1.3805

0.071

0.1465

0.929

2.5256

0.091

0.1525

1.508

3.1724

0.074

0.1528

1.701

3.2953

0.107

0.1479

1.857

3.3982

0.088

0.1526

2.598

3.9194

0.104

0.174

2.307

3.7712

0.097

0.1598

3.259

4.2204

0.206

0.8798

2.914

4.1527

0.124

0.1985

3.108

4.0774

0.283

1.1904

3.896

4.3573

0.241

0.9365

4.514

4.3972

0.145

0.1946

4.943

4.5029

0.333

1.3086

6.414

4.0192

0.459

1.7624

5.408

4.3452

0.247

0.8468

6.631

4.082

0.824

2.3636

6.016

4.3378

0.639

1.9814

6.963

4.157

0.625

1.9075

7.123

4.0274

1.19

2.8539

6.69

4.0714

0.816

2.3172

7.122

4.3034

0.776

2.2144

8.177

3.3223

1.456

3.1296

7.828

3.7929

1.166

2.7406

8.48

3.217

1.358

3.0718

8.732

3.3992

2.281

3.6431

8.227

3.5163

1.957

3.53

8.832

3.2069

2.793

3.9695

10.014

9.9846

2.307

3.7701

9.392

2.8939

2.491

3.8279

9.682

2.3292

2.433

3.7704

9.404

6.3502

3.295

4.2017

9.773

3.2332

3.295

4.2105

9.468

2.5928

2.572

3.8748

10.216

3.6663

3.356

4.2229

11.21

7.6341

3.241

4.069

4.583

4.3739

4.539

4.4561

4.756

4.3556

4.58

4.3313

6.451

4.3145

5.908

4.3177

6.011

4.3076

5.821

4.3561

6.234

4.1149

5.994

4.444

6.245

4.278

6.993

4.0042

7.044

4.0556

7.713

3.6575

8.099

3.0661

8.322

3.1206

7.124

4.1359

7.782

3.591

8.125

3.3239

8.507

3.2067

8.428

3.1789

8.479

3.1121

8.455

3.2193

9.215

2.124

8.996

2.9702

9.416

1.9164

9.515

2.6943

9.104

2.2872

9.282

2.3091

9.452

1.9522

9.062

2.7521

9.217

2.5718

10.342

9.3208

9.313

2.5923

9.761

2.4076

10.591

8.206

10.03

1.7471



		0		0		0		0		0		0

		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005

		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001

		0.0015		0.0015		0.0015		0.0015		0.0015		0.0015

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.002		0.002

		0.0025		0.0025		0.0025		0.0025		0.0025		0.0025

		0.003		0.003		0.003		0.003		0.003		0.003

		0.0035		0.0035		0.0035		0.0035		0.0035		0.0035

		0.004		0.004		0.004		0.004		0.004		0.004

		0.0045		0.0045		0.0045		0.0045		0.0045		0.0045

		0.005		0.005		0.005		0.005		0.005		0.005

		0.0055		0.0055		0.0055		0.0055		0.0055		0.0055

		0.006		0.006		0.006		0.006		0.006		0.006

		0.0065		0.0065		0.0065		0.0065		0.0065		0.0065

		0.007		0.007		0.007		0.007		0.007		0.007

		0.0075		0.0075		0.0075		0.0075		0.0075		0.0075

		0.008		0.008		0.008		0.008		0.008		0.008

		0.0085		0.0085		0.0085		0.0085		0.0085		0.0085

		0.009		0.009		0.009		0.009		0.009		0.009

		0.0095		0.0095		0.0095		0.0095		0.0095		0.0095

		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01

		0.0105		0.0105		0.0105		0.0105		0.0105		0.0105

		0.011		0.011		0.011		0.011		0.011		0.011

		0.0115		0.0115		0.0115		0.0115		0.0115		0.0115

		0.012		0.012		0.012		0.012		0.012		0.012

		0.0125		0.0125		0.0125		0.0125		0.0125		0.0125

		0.013		0.013		0.013		0.013		0.013		0.013

		0.0135		0.0135		0.0135		0.0135		0.0135		0.0135

		0.014		0.014		0.014		0.014		0.014		0.014

		0.0145		0.0145		0.0145		0.0145		0.0145		0.0145

		0.015		0.015		0.015		0.015		0.015		0.015

		0.0155		0.0155		0.0155		0.0155		0.0155		0.0155

		0.016		0.016		0.016		0.016		0.016		0.016

		0.0165		0.0165		0.0165		0.0165		0.0165		0.0165

		0.017		0.017		0.017		0.017		0.017		0.017

		0.0175		0.0175		0.0175		0.0175		0.0175		0.0175

		0.018		0.018		0.018		0.018		0.018		0.018

		0.0185		0.0185		0.0185		0.0185

		0.019		0.019		0.019		0.019

		0.0195		0.0195		0.0195		0.0195

		0.02		0.02		0.02		0.02

		0.0205		0.0205		0.0205		0.0205

		0.021		0.021		0.021		0.021

		0.0215		0.0215		0.0215		0.0215

		0.022		0.022		0.022		0.022

		0.0225		0.0225		0.0225		0.0225

		0.023		0.023		0.023		0.023

		0.0235		0.0235		0.0235		0.0235

		0.024		0.024		0.024		0.024

		0.0245		0.0245		0.0245		0.0245

		0.025		0.025		0.025		0.025

		0.0255		0.0255		0.0255		0.0255

		0.026		0.026		0.026		0.026

		0.0265		0.0265		0.0265		0.0265

		0.027		0.027		0.027		0.027

		0.0275		0.0275		0.0275		0.0275

		0.028		0.028		0.028		0.028

		0.0285		0.0285		0.0285		0.0285

		0.029		0.029		0.029		0.029

		0.0295		0.0295		0.0295		0.0295

		0.03		0.03		0.03		0.03

		0.0305		0.0305

		0.031		0.031

		0.0315		0.0315

		0.032		0.032

		0.0325		0.0325

		0.033		0.033

		0.0335		0.0335

		0.034		0.034

		0.0345		0.0345

		0.035		0.035

		0.0355		0.0355

		0.036		0.036

		0.0365		0.0365

		0.037		0.037

		0.0375		0.0375

		0.038		0.038

		0.0385		0.0385

		0.039		0.039

		0.0395		0.0395

		0.04		0.04

		0.0405		0.0405

		0.041		0.041

		0.0415		0.0415

		0.042		0.042

		0.0425		0.0425

		0.043		0.043

		0.0435		0.0435

		0.044		0.044

		0.0445		0.0445

		0.045		0.045



Vidurkis 500 (Baltas triukšmas)

Deviacija 500 (Baltas triukšmas)

Vidurkis 500 (1/f triukšmas)

Deviacija 500 (1/f triukšmas)

Vidurkis 500 su b ir 1/f

Deviacija 500 su b ir 1/f

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

0

0

-0.002

0.0141

-0.007

0.0256

-0.004

0.0197

-0.018

0.0386

-0.019

0.0394

-0.01

0.0302

-0.026

0.0463

-0.025

0.0575

-0.015

0.0386

-0.016

0.0615

-0.021

0.0715

-0.024

0.0474

-0.02

0.0739

-0.008

0.072

-0.022

0.0504

-0.017

0.0766

-0.015

0.0857

-0.017

0.062

-0.014

0.0841

-0.026

0.0991

-0.025

0.0642

-0.015

0.0869

-0.006

0.1127

-0.013

0.0691

-0.021

0.1192

0.007

0.1217

-0.008

0.072

0.01

0.1275

0.027

0.1406

0.003

0.0703

0.001

0.1508

0.028

0.1379

-0.006

0.0851

0.002

0.1517

0.038

0.1588

-0.003

0.081

0.019

0.1323

0.028

0.1525

-0.002

0.0876

0.002

0.1524

0.043

0.1616

0.01

0.1049

0.007

0.176

0.13

0.9277

0.014

0.0899

0.013

0.1931

0.11

0.1904

0.002

0.1119

0.095

0.2096

0.073

0.1869

0.024

0.1173

0.063

0.2191

0.168

0.8018

0.039

0.1197

0.047

0.2032

0.405

1.4777

0.016

0.1187

0.261

1.251

0.196

0.8928

0.022

0.1353

0.221

0.8802

1.103

2.745

0.035

0.125

0.292

1.2565

0.648

2.0433

0.036

0.1389

0.445

1.6945

1.312

3.021

0.045

0.1149

0.686

2.2335

2.078

3.5805

0.05

0.1494

0.869

2.4042

2.354

3.7872

0.057

0.1402

1.611

3.2899

3.761

4.3193

0.076

0.159

1.27

2.9669

2.643

4.0083

0.165

0.8274

1.777

3.4782

3.19

4.0763

0.057

0.1526

1.899

3.4374

3.722

4.272

0.083

0.1621

2.406

3.8648

4.743

4.4142

0.054

0.1737

3.553

4.2047

5.665

4.2668

0.118

0.1726

4.031

4.4403

6.055

4.2808

0.133

0.1985

4.163

4.4226

5.693

4.3526

0.12

0.1712

4.386

4.4728

6.473

4.3042

0.162

0.1958

4.545

4.3452

7.34

3.8604

0.404

1.4503

5.131

4.3527

6.907

4.0549

0.219

0.8076

5.629

4.4287

0.161

0.2084

5.298

4.5044

0.433

1.5556

5.931

4.4733

0.581

1.8507

5.826

4.522

0.773

2.2636

6.941

4.2248

0.966

2.4808

7.412

4.0006

1.078

2.5546

7.098

4.1697

1.182

2.7943

7.62

3.879

1.081

2.6657

8.155

3.6719

1.309

2.9553

8.288

3.3683

1.346

2.8693

8.359

3.5646

1.537

3.0739

8.252

3.6807

2.028

3.5057

8.905

4.1011

1.886

3.3691

9.69

2.1408

1.891

3.3998

9.106

3.5738

2.804

4.0816

10.21

7.7697

3.464

4.1354

9.63

2.1714

2.678

3.8058

9.964

2.781

3.88

4.4411

9.786

2.5717

4.032

4.2746

12.241

15.0104

4.505

4.453

10.386

3.2416

4.396

4.4486

10.88

7.7849

4.849

4.4458

13.724

14.4769

4.807

4.363

11.739

6.7707

5.067

4.3645

5.136

4.2829

5.822

4.3305

6.477

4.0139

6.655

4.2127

6.759

4.0475

7.336

3.6735

7.164

3.9035

7.216

3.7727

7.57

3.6096

8.109

3.3969

8.012

3.5777

8.156

3.3369

8.311

3.213

8.188

3.1852

8.187

3.5379

8.338

3.1862

9.142

2.5392

7.979

3.6904

8.934

2.5798

9.512

1.9991

9.062

3.0958

8.964

2.8914

9.531

2.341

9.395

2.953

9.799

1.6636

9.596

1.9826

9.731

1.9388

9.755

2.1668

9.698

2.207



		

		Bandymas Nr. 24		Realūs dydžiai																		Realizaciju sk.		100 bandymu laikas, s		1 realizacijos laikas, s

		Parametrai								Vidutinė vertė		Moda		Deviacija		Maksimalus skirtumas		%				20		21.97		1.0985

																						50		65.55		1.311

		Laiko nestabilumas, atskaitos		50				Vid.		-1.58		-0.5		2.04		-7		0.000				100		180.05		1.8005

		Amplitudės nestabilumas, V		0				Nevid.														200		527.41		2.63705

		Triukšmų lygis, V		0

		Vidurkinama signalų		20

		Bandymų skaičius		101

		Vidurkinama signalų		20				sin(1*w*t)*exp(-30*t)										sin(1*w*t)*exp(-45*t)												sin(1*w*t)*exp(-60*t)

		Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 20		Deviacija 20		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 20		Deviacija 20		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 20		Deviacija 20		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0				0												0

				0.0002												0.0005												0.0005

				0.0004												0.001												0.001

				0.0006												0.0015												0.0015

				0.0008												0.002												0.002

				0.001												0.0025												0.0025

				0.0012												0.003												0.003

				0.0014												0.0035												0.0035

				0.0016												0.004												0.004

				0.0018												0.0045												0.0045

				0.002												0.005												0.005

				0.0022												0.0055												0.0055

				0.0024												0.006												0.006

				0.0026												0.0065												0.0065

				0.0028												0.007												0.007

				0.003												0.0075												0.0075

				0.0032												0.008												0.008

				0.0034												0.0085												0.0085

				0.0036												0.009												0.009

				0.0038												0.0095												0.0095

				0.004												0.00953												0.00958

				0.0042												0.01												0.01

				0.0044

				0.0046																								0.02

				0.0048																								0.022

				0.005

		Vidurkinama signalų		50				sin(1*w*t)*exp(-30*t)										sin(1*w*t)*exp(-45*t)												sin(1*w*t)*exp(-60*t)

		Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 50		Deviacija 50		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 50		Deviacija 50		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 50		Deviacija 50		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0				0		0		0		0		0

				0.0002												0.001												0.001

				0.0004												0.002												0.002

				0.0006												0.003												0.003

				0.0008												0.004												0.004

				0.001												0.005												0.005

				0.0012												0.006												0.006

				0.0014												0.007												0.007

				0.0016												0.008												0.008

				0.0018												0.009												0.009

				0.002												0.01												0.01

				0.0022												0.011												0.011

				0.0024												0.012												0.012

				0.0026												0.013												0.013

				0.0028												0.014												0.014

				0.003												0.01498												0.015

				0.0032												0.015												0.016

				0.0034												0.016

				0.0036

				0.0038

				0.004

				0.0042

				0.0044

				0.0046

				0.0048

				0.005

				0.0052

				0.0054

				0.0056

				0.0058

				0.006

				0.0062

				0.0064

				0.0066

				0.0068

				0.007

				0.0072

				0.0074

				0.0076

				0.0078

				0.008

		Vidurkinama signalų		100						sin(1*w*t)*exp(-30*t)								sin(1*w*t)*exp(-45*t)												sin(1*w*t)*exp(-60*t)

		Bandymų skaičius		100

		eksponente = 1		Triuksmas		Moda		Vidurkis 100		Deviacija 100		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 100		Deviacija 100		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 100		Deviacija 100		Nukripimas

		3631		0												0		0		0		0		0				0		0		0		0		0

				0.0002												0.001												0.001

				0.0004												0.002												0.002

				0.0005												0.003												0.003

				0.001												0.004												0.004

				0.0015												0.005												0.005

				0.002												0.006												0.006

				0.0025												0.007												0.007

				0.003												0.008												0.008

				0.0035												0.009												0.009

				0.004												0.01												0.01

				0.0045												0.011												0.011

				0.005												0.012												0.012

				0.0055												0.013												0.013

				0.006												0.014												0.014

				0.0065												0.015												0.015

				0.007												0.016												0.016

				0.0075												0.017												0.017

				0.008												0.018												0.018

				0.0085												0.019												0.019

				0.009												0.02												0.02

				0.0095												0.021												0.021

				0.01												0.0215												0.022

				0.0105												0.02154												0.023

				0.011												0.022

				0.0115

				0.012

		Vidurkinama signalų		200				10Hz		sin(1*w*t)*exp(-30*t)								sin(1*w*t)*exp(-45*t)												sin(1*w*t)*exp(-60*t)

		Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 200		Deviacija 200		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 200		Deviacija 200		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 200		Deviacija 200		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0				0		0		0		0		0

				0.0002												0.002												0.002

				0.0004												0.004												0.004

				0.0005												0.006												0.006

				0.001		0.3		-0.02		1.17		1.37				0.008												0.008

				0.0015												0.01												0.01

				0.002		2.4		2.61		11.89		141.29				0.012												0.012

				0.0025												0.014												0.014

				0.003		1.75		22.5		37.33		1393.22				0.016												0.016

				0.0035												0.018												0.017

				0.004		86		65.46		41.39		1713.3				0.02												0.02

				0.0045												0.022												0.022

				0.005		96.25		88.09		31.71		1005.76				0.024												0.024

				0.0055												0.026												0.025

				0.006		71.5		136.34		155.25		24101.56				0.028												0.026

				0.0065												0.03												0.028

				0.007		137.45		303.35		313.73		98423.48				0.032												0.03

				0.0075												0.034												0.032

				0.008		1301.7		800.73		443.12		196353.98																0.034

				0.0085

				0.009

				0.0095

				0.01

				0.0105

				0.011

				0.0115

				0.012

				0.0125

				0.013

				0.0135

				0.014

				0.0145

				0.015

				0.0155

				0.016

				0.0165

				0.017





		0		0		0

		0.0002		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004		0.0004

		0.0006		0.0006		0.0006

		0.0008		0.0008		0.0008

		0.001		0.001		0.001

		0.0012		0.0012		0.0012

		0.0014		0.0014		0.0014

		0.0016		0.0016		0.0016

		0.0018		0.0018		0.0018

		0.002		0.002		0.002

		0.0022		0.0022		0.0022

		0.0024		0.0024		0.0024

		0.0026		0.0026		0.0026

		0.0028		0.0028		0.0028

		0.003		0.003		0.003

		0.0032		0.0032		0.0032

		0.0034		0.0034		0.0034

		0.0036		0.0036		0.0036

		0.0038		0.0038		0.0038

		0.004		0.004		0.004

		0.0042		0.0042		0.0042

		0.0044		0.0044		0.0044

		0.0046		0.0046		0.0046

		0.0048		0.0048		0.0048

		0.005		0.005		0.005



Moda

Vidurkis 20

Deviacija 20

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

-0.05

-0.04

0.2

-0.05

-0.2

0.4

0.1

-0.29

0.5

-0.05

-0.16

0.66

-0.05

-0.15

0.69

0.05

-0.05

0.83

0.25

0.04

0.92

0.25

0.01

1.16

0.3

0.07

1.13

0.25

0.43

1.06

0.1

0.62

1.22

0.85

0.65

1.23

1.2

0.7

1.53

0.8

1.06

1.61

1.4

0.9

1.64

0.95

1.06

1.75

-0.2

1.21

1.64

2.4

2.76

11.45

2.7

3.5

12.55

2.15

5.28

17.39

2.4

6.28

19.88

2.3

14.65

31.04

1

8.27

22.48

1.35

17.81

33.54

2.25

29.38

40.14



		0		0		0

		0.0005		0.0005		0.0005

		0.001		0.001		0.001

		0.0015		0.0015		0.0015

		0.002		0.002		0.002

		0.0025		0.0025		0.0025

		0.003		0.003		0.003

		0.0035		0.0035		0.0035

		0.004		0.004		0.004

		0.0045		0.0045		0.0045

		0.005		0.005		0.005

		0.0055		0.0055		0.0055

		0.006		0.006		0.006

		0.0065		0.0065		0.0065

		0.007		0.007		0.007

		0.0075		0.0075		0.0075

		0.008		0.008		0.008

		0.0085		0.0085		0.0085

		0.009		0.009		0.009

		0.0095		0.0095		0.0095

		0.00953		0.00953		0.00953

		0.01		0.01		0.01



Moda

Vidurkis 20

Deviacija 20

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0.1

-0.21

0.57

0.2

-0.05

0.86

0.25

0.2

1.21

0.85

0.47

1.48

1.5

1

1.83

2.6

1.85

2.19

0.85

1.91

2.31

3.6

2.74

2.32

0

2.74

3.47

1.75

3.86

3.5

5.7

4.39

3.09

4.75

4.89

3.3

5.3

6.73

3.66

4.35

5.56

3.73

3.75

7.24

4.45

9.1

7.41

4.58

7.05

8.41

4.69

12.85

9.7

10.2

8.75

13.48

17.85

5.85

14.67

19.22

61.9

38.6

163.69



		0		0		0

		0.0005		0.0005		0.0005

		0.001		0.001		0.001

		0.0015		0.0015		0.0015

		0.002		0.002		0.002

		0.0025		0.0025		0.0025

		0.003		0.003		0.003

		0.0035		0.0035		0.0035

		0.004		0.004		0.004

		0.0045		0.0045		0.0045

		0.005		0.005		0.005

		0.0055		0.0055		0.0055

		0.006		0.006		0.006

		0.0065		0.0065		0.0065

		0.007		0.007		0.007

		0.0075		0.0075		0.0075

		0.008		0.008		0.008

		0.0085		0.0085		0.0085

		0.009		0.009		0.009

		0.0095		0.0095		0.0095

		0.00958		0.00958		0.00958

		0.01		0.01		0.01



Moda

Vidurkis 20

Deviacija 20

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0.05

0.19

0.39

0.05

0.37

0.54

0.05

0.31

0.76

1.25

0.48

0.99

0.25

0.62

1

1.25

0.68

1.04

0.85

1.11

1.34

2.4

1.32

1.61

0.8

1.61

1.7

1.75

2.55

7.35

3.2

2.03

1.75

0.75

2.47

2.32

2.3

4.76

12.68

2.65

6.23

16.13

2.5

9.84

20.15

3.15

12.64

25.02

2.1

22.54

33.29

3.15

31.67

36.53

2.2

28.26

33.91

3

32.62

35.58

70.95

60.42

149.82



		0		0		0

		0.0002		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004		0.0004

		0.0006		0.0006		0.0006

		0.0008		0.0008		0.0008

		0.001		0.001		0.001

		0.0012		0.0012		0.0012

		0.0014		0.0014		0.0014

		0.0016		0.0016		0.0016

		0.0018		0.0018		0.0018

		0.002		0.002		0.002

		0.0022		0.0022		0.0022

		0.0024		0.0024		0.0024

		0.0026		0.0026		0.0026

		0.0028		0.0028		0.0028

		0.003		0.003		0.003

		0.0032		0.0032		0.0032

		0.0034		0.0034		0.0034

		0.0036		0.0036		0.0036

		0.0038		0.0038		0.0038

		0.004		0.004		0.004

		0.0042		0.0042		0.0042

		0.0044		0.0044		0.0044

		0.0046		0.0046		0.0046

		0.0048		0.0048		0.0048

		0.005		0.005		0.005

		0.0052		0.0052		0.0052

		0.0054		0.0054		0.0054

		0.0056		0.0056		0.0056

		0.0058		0.0058		0.0058

		0.006		0.006		0.006

		0.0062		0.0062		0.0062

		0.0064		0.0064		0.0064

		0.0066		0.0066		0.0066

		0.0068		0.0068		0.0068

		0.007		0.007		0.007

		0.0072		0.0072		0.0072

		0.0074		0.0074		0.0074

		0.0076		0.0076		0.0076

		0.0078		0.0078		0.0078

		0.008		0.008		0.008



Moda

Vidurkis 50

Deviacija 50

Max. tiukšmo maplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

-0.05

-0.12

0.33

-0.05

-0.16

0.37

0.1

-0.21

0.48

0.1

-0.29

0.54

0.1

-0.25

0.56

0.2

-0.22

0.69

0.2

-0.04

0.79

0.2

-0.07

0.82

0.25

-0.06

0.87

0.2

0.02

0.79

0.25

0.11

0.97

0.25

0.23

1.03

0.3

0.2

1.15

0.25

0.33

1.2

0.1

0.37

1.25

1.3

0.47

1.27

0.1

0.49

1.29

-0.2

0.56

1.38

1.15

0.72

1.39

0.25

0.68

1.54

-0.2

0.72

1.63

0.95

1.04

1.84

0.15

1.08

1.72

2.2

1.15

1.82

0.5

1.01

2.1

2.05

1.98

9.87

1.5

0.98

1.91

1.45

2.11

8.68

2.35

3.91

16.46

2

5.14

17.35

1

7.56

22.08

1.3

6.25

19.83

1.4

13.65

29.82

2.7

9.19

23.64

3.55

12.95

28.99

3.4

15.41

32.35

3

27.36

39.1

3.15

21.05

34.98

3.2

25.59

39.26



		0		0		0

		0.001		0.001		0.001

		0.002		0.002		0.002

		0.003		0.003		0.003

		0.004		0.004		0.004

		0.005		0.005		0.005

		0.006		0.006		0.006

		0.007		0.007		0.007

		0.008		0.008		0.008

		0.009		0.009		0.009

		0.01		0.01		0.01

		0.011		0.011		0.011

		0.012		0.012		0.012

		0.013		0.013		0.013

		0.014		0.014		0.014

		0.01498		0.01498		0.01498

		0.015		0.015		0.015

		0.016		0.016		0.016



Moda

Vidurkis 50

Deviacija 50

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

-0.05

-0.15

0.67

0.1

-0.01

1.06

-0.2

0.52

1.51

1.95

1.2

1.91

2.7

1.7

2.31

2.2

2.21

2.36

1.5

3.19

3.08

3.75

3.6

2.92

2.25

4.6

3.81

5.8

4.98

3.6

7.45

6.72

4.17

9.2

6.48

4.68

13.05

9.09

10.53

11.5

11.72

13.43

12.95

13.76

19.51

40.5

20.64

86.68

37

24.61

75.71



		0		0		0

		0.001		0.001		0.001

		0.002		0.002		0.002

		0.003		0.003		0.003

		0.004		0.004		0.004

		0.005		0.005		0.005

		0.006		0.006		0.006

		0.007		0.007		0.007

		0.008		0.008		0.008

		0.009		0.009		0.009

		0.01		0.01		0.01

		0.011		0.011		0.011

		0.012		0.012		0.012

		0.013		0.013		0.013

		0.014		0.014		0.014

		0.015		0.015		0.015

		0.016		0.016		0.016



Moda

Vidurkis 50

Deviacija 50

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0.05

0.26

0.44

0.05

0.37

0.66

0.1

0.42

0.94

0.25

0.68

1.08

1.25

0.87

1.19

1.15

1.3

1.67

1.15

1.3

1.51

1.15

1.94

1.82

1.95

2.15

2.19

-0.25

4.02

9.83

1.65

4.12

9.69

1.9

5.61

11.58

4.6

15.39

26.73

2

24.09

33.61

5

27.64

33.86

53.4

57.96

130.61



		0		0		0

		0.0002		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004		0.0004

		0.0005		0.0005		0.0005

		0.001		0.001		0.001

		0.0015		0.0015		0.0015

		0.002		0.002		0.002

		0.0025		0.0025		0.0025

		0.003		0.003		0.003

		0.0035		0.0035		0.0035

		0.004		0.004		0.004

		0.0045		0.0045		0.0045

		0.005		0.005		0.005

		0.0055		0.0055		0.0055

		0.006		0.006		0.006

		0.0065		0.0065		0.0065

		0.007		0.007		0.007

		0.0075		0.0075		0.0075

		0.008		0.008		0.008

		0.0085		0.0085		0.0085

		0.009		0.009		0.009

		0.0095		0.0095		0.0095

		0.01		0.01		0.01

		0.0105		0.0105		0.0105

		0.011		0.011		0.011

		0.0115		0.0115		0.0115

		0.012		0.012		0.012



Moda

Vidurkis 100

Deviacija 100

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

-0.05

-0.05

0.22

-0.05

-0.1

0.3

-0.05

-0.28

0.45

-0.05

-0.25

0.5

-0.05

-0.18

0.63

0.2

-0.12

0.89

0.2

-0.04

0.8

0.25

0

0.92

0.25

0.22

1.06

0.1

0.38

1.14

0.3

0.25

1.28

-0.25

0.82

1.56

1.3

0.64

1.43

1.7

1.65

9.19

1.05

0.78

1.62

0.5

1.24

2.08

3

4.24

16.32

1.45

2.37

8.72

2

3.92

15.35

3.5

11.04

26.16

3.15

9.31

23.73

1.35

14.79

31.68

3.2

17.55

33.17

0.35

22.24

36.3

3.45

34.67

42



		0		0		0

		0.001		0.001		0.001

		0.002		0.002		0.002

		0.003		0.003		0.003

		0.004		0.004		0.004

		0.005		0.005		0.005

		0.006		0.006		0.006

		0.007		0.007		0.007

		0.008		0.008		0.008

		0.009		0.009		0.009

		0.01		0.01		0.01

		0.011		0.011		0.011

		0.012		0.012		0.012

		0.013		0.013		0.013

		0.014		0.014		0.014

		0.015		0.015		0.015

		0.016		0.016		0.016

		0.017		0.017		0.017

		0.018		0.018		0.018

		0.019		0.019		0.019

		0.02		0.02		0.02

		0.021		0.021		0.021

		0.0215		0.0215		0.0215

		0.02154		0.02154		0.02154

		0.022		0.022		0.022



Moda

Vidurkis 100

Deviacija 100

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0.1

-0.28

0.53

0.2

-0.19

0.84

0.1

0.15

1.1

-0.25

0.51

1.32

-0.5

0.7

2.01

0.5

1.23

1.77

2.5

1.6

1.97

1.55

1.89

2.34

1.55

2.81

2.76

3.7

3.15

2.79

2.75

3.32

2.65

3.75

3.85

2.79

4.8

4.29

3.58

4

5.22

4.02

7.7

6.26

3.7

7.9

6.25

3.71

5.75

9.79

11.98

9.1

7.51

4.39

6.25

9.08

5.46

11.95

10.56

9.85

13.45

10.74

8.66

9.8

11.32

12.06

21.8

18.08

46.24

73.7

46.16

190.6



		0		0		0

		0.001		0.001		0.001

		0.002		0.002		0.002

		0.003		0.003		0.003

		0.004		0.004		0.004

		0.005		0.005		0.005

		0.006		0.006		0.006

		0.007		0.007		0.007

		0.008		0.008		0.008

		0.009		0.009		0.009

		0.01		0.01		0.01

		0.011		0.011		0.011

		0.012		0.012		0.012

		0.013		0.013		0.013

		0.014		0.014		0.014

		0.015		0.015		0.015

		0.016		0.016		0.016

		0.017		0.017		0.017

		0.018		0.018		0.018

		0.019		0.019		0.019

		0.02		0.02		0.02

		0.021		0.021		0.021

		0.022		0.022		0.022

		0.023		0.023		0.023



Moda

Vidurkis 100

Deviacija 100

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0.05

0.22

0.42

0.05

0.35

0.54

0.05

0.45

0.66

0

0.55

0.85

0.05

0.45

0.93

1.3

0.67

1.07

1.3

0.93

1.32

0.8

1.26

1.48

0.8

1.34

1.6

2.4

1.57

1.59

0.75

1.76

1.93

2.6

1.64

1.93

1.35

2.83

6.58

0.55

4.65

10.93

1.3

3.68

6.61

2

8.24

17.26

4.35

11.6

22.16

4.05

16.96

27.61

3.6

18.63

28.12

5.85

24.2

33.9

51.7

43.5

112.44

16

42.24

47.61

64.55

82.09

195.36



		0		0		0

		0.0002		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004		0.0004

		0.0005		0.0005		0.0005

		0.001		0.001		0.001

		0.0015		0.0015		0.0015

		0.002		0.002		0.002

		0.0025		0.0025		0.0025

		0.003		0.003		0.003

		0.0035		0.0035		0.0035

		0.004		0.004		0.004

		0.0045		0.0045		0.0045

		0.005		0.005		0.005

		0.0055		0.0055		0.0055

		0.006		0.006		0.006

		0.0065		0.0065		0.0065

		0.007		0.007		0.007

		0.0075		0.0075		0.0075

		0.008		0.008		0.008

		0.0085		0.0085		0.0085

		0.009		0.009		0.009

		0.0095		0.0095		0.0095

		0.01		0.01		0.01

		0.0105		0.0105		0.0105

		0.011		0.011		0.011

		0.0115		0.0115		0.0115

		0.012		0.012		0.012

		0.0125		0.0125		0.0125

		0.013		0.013		0.013

		0.0135		0.0135		0.0135

		0.014		0.014		0.014

		0.0145		0.0145		0.0145

		0.015		0.015		0.015

		0.0155		0.0155		0.0155

		0.016		0.016		0.016

		0.0165		0.0165		0.0165

		0.017		0.017		0.017



Moda

Vidurkis 200

Deviacija 200

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

-0.05

-0.01

0.1

-0.05

-0.01

0.1

-0.05

-0.1

0.3

0.1

-0.27

0.47

0.1

-0.25

0.5

0.1

-0.14

0.59

0.2

-0.05

0.69

-0.05

-0.16

0.73

0.2

-0.05

0.82

0.2

0.01

1.04

0.25

0.07

0.95

0.25

0.27

1.17

0.25

0.32

1.07

0.1

0.42

1.16

0.15

0.33

1.25

0.1

0.48

1.4

1.15

0.77

1.46

1.05

0.95

1.64

1.4

0.89

1.69

1.15

0.93

1.63

-0.05

1.45

7.61

1.2

2.02

8.13

0.85

1.5

1.87

0.5

1.82

8.74

3.1

4.65

16.6

2.9

3.44

13.29

2.85

4.17

15.48

2.05

5.08

17.49

0.95

8.43

23.63

1.35

13.8

29.17

3.6

19.18

34.46

3.7

26.46

39.99

2.65

21.6

36.29

1

24.32

38.54

3.5

37.01

43.46



		0		0		0

		0.002		0.002		0.002

		0.004		0.004		0.004

		0.006		0.006		0.006

		0.008		0.008		0.008

		0.01		0.01		0.01

		0.012		0.012		0.012

		0.014		0.014		0.014

		0.016		0.016		0.016

		0.018		0.018		0.018

		0.02		0.02		0.02

		0.022		0.022		0.022

		0.024		0.024		0.024

		0.026		0.026		0.026

		0.028		0.028		0.028

		0.03		0.03		0.03

		0.032		0.032		0.032

		0.034		0.034		0.034



Moda

Vidurkis 200

Deviacija 200

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

-0.05

-0.27

0.69

0.25

0.11

0.99

0.15

0.58

1.39

0.5

1.13

1.83

0.25

1.9

2.08

2.5

2.2

2.24

3.4

3.26

2.87

1.5

3.48

3.27

6.9

5.96

3.63

5.65

5.52

3.38

6.15

6.46

4.44

4.75

7.61

4.17

11.55

8.91

9.86

9.5

10.04

9.34

14

12.44

14.06

32.6

25.27

67

63.35

45.91

156.49



		0		0		0

		0.002		0.002		0.002

		0.004		0.004		0.004

		0.006		0.006		0.006

		0.008		0.008		0.008

		0.01		0.01		0.01

		0.012		0.012		0.012

		0.014		0.014		0.014

		0.016		0.016		0.016

		0.017		0.017		0.017

		0.02		0.02		0.02

		0.022		0.022		0.022

		0.024		0.024		0.024

		0.025		0.025		0.025

		0.026		0.026		0.026

		0.028		0.028		0.028

		0.03		0.03		0.03

		0.032		0.032		0.032

		0.034		0.034		0.034



Moda

Vidurkis 200

Deviacija 200

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0.05

0.25

0.44

0.05

0.34

0.67

0

0.64

1

0.15

0.55

1.15

-0.1

0.94

1.27

1.15

0.98

1.39

1.5

1.84

1.87

2.5

1.75

2.02

2.5

1.9

1.99

1.85

3.97

10.37

2.5

6.45

15.67

2.35

8.68

18.87

97

91.74

26.92

2.45

11.73

22.7

3.5

22.41

31.38

108

103.14

10.09

11

50.01

43.4

73.2

115.18

237.7



		20

		50

		100

		200



1 realizacijos laikas, s

Apdorojimų realizacijų skaičius, vnt

1-no matavimo trukmė, s

1.0985

1.311

1.8005

2.63705



		0		0		0		0		0		0		0		0

		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004

		0.0006		0.0006		0.0006		0.0006		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005

		0.0008		0.0008		0.0008		0.0008		0.001		0.001		0.001		0.001

		0.001		0.001		0.001		0.001		0.0015		0.0015		0.0015		0.0015

		0.0012		0.0012		0.0012		0.0012		0.002		0.002		0.002		0.002

		0.0014		0.0014		0.0014		0.0014		0.0025		0.0025		0.0025		0.0025

		0.0016		0.0016		0.0016		0.0016		0.003		0.003		0.003		0.003

		0.0018		0.0018		0.0018		0.0018		0.0035		0.0035		0.0035		0.0035

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.004		0.004		0.004		0.004

		0.0022		0.0022		0.0022		0.0022		0.0045		0.0045		0.0045		0.0045

		0.0024		0.0024		0.0024		0.0024		0.005		0.005		0.005		0.005

		0.0026		0.0026		0.0026		0.0026		0.0055		0.0055		0.0055		0.0055

		0.0028		0.0028		0.0028		0.0028		0.006		0.006		0.006		0.006

		0.003		0.003		0.003		0.003		0.0065		0.0065		0.0065		0.0065

		0.0032		0.0032		0.0032		0.0032		0.007		0.007		0.007		0.007

		0.0034		0.0034		0.0034		0.0034		0.0075		0.0075		0.0075		0.0075

		0.0036		0.0036		0.0036		0.0036		0.008		0.008		0.008		0.008

		0.0038		0.0038		0.0038		0.0038		0.0085		0.0085		0.0085		0.0085

		0.004		0.004		0.004		0.004		0.009		0.009		0.009		0.009

		0.0042		0.0042		0.0042		0.0042		0.0095		0.0095		0.0095		0.0095

		0.0044		0.0044		0.0044		0.0044		0.01		0.01		0.01		0.01

		0.0046		0.0046		0.0046		0.0046		0.0105		0.0105		0.0105		0.0105

		0.0048		0.0048		0.0048		0.0048		0.011		0.011		0.011		0.011

		0.005		0.005		0.005		0.005		0.0115		0.0115		0.0115		0.0115

						0.0052		0.0052		0.012		0.012		0.012		0.012

						0.0054		0.0054						0.0125		0.0125

						0.0056		0.0056						0.013		0.013

						0.0058		0.0058						0.0135		0.0135

						0.006		0.006						0.014		0.014

						0.0062		0.0062						0.0145		0.0145

						0.0064		0.0064						0.015		0.015

						0.0066		0.0066						0.0155		0.0155

						0.0068		0.0068						0.016		0.016

						0.007		0.007						0.0165		0.0165

						0.0072		0.0072						0.017		0.017

						0.0074		0.0074

						0.0076		0.0076

						0.0078		0.0078

						0.008		0.008



Vidurkis 20

Deviacija 20

Vidurkis 50

Deviacija 50

Vidurkis 100

Deviacija 100

Vidurkis 200

Deviacija 200

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

0

0

-0.04

0.2

0

0

0

0

0

0

-0.2

0.4

-0.12

0.33

-0.05

0.22

-0.01

0.1

-0.29

0.5

-0.16

0.37

-0.1

0.3

-0.01

0.1

-0.16

0.66

-0.21

0.48

-0.28

0.45

-0.1

0.3

-0.15

0.69

-0.29

0.54

-0.25

0.5

-0.27

0.47

-0.05

0.83

-0.25

0.56

-0.18

0.63

-0.25

0.5

0.04

0.92

-0.22

0.69

-0.12

0.89

-0.14

0.59

0.01

1.16

-0.04

0.79

-0.04

0.8

-0.05

0.69

0.07

1.13

-0.07

0.82

0

0.92

-0.16

0.73

0.43

1.06

-0.06

0.87

0.22

1.06

-0.05

0.82

0.62

1.22

0.02

0.79

0.38

1.14

0.01

1.04

0.65

1.23

0.11

0.97

0.25

1.28

0.07

0.95

0.7

1.53

0.23

1.03

0.82

1.56

0.27

1.17

1.06

1.61

0.2

1.15

0.64

1.43

0.32

1.07

0.9

1.64

0.33

1.2

1.65

9.19

0.42

1.16

1.06

1.75

0.37

1.25

0.78

1.62

0.33

1.25

1.21

1.64

0.47

1.27

1.24

2.08

0.48

1.4

2.76

11.45

0.49

1.29

4.24

16.32

0.77

1.46

3.5

12.55

0.56

1.38

2.37

8.72

0.95

1.64

5.28

17.39

0.72

1.39

3.92

15.35

0.89

1.69

6.28

19.88

0.68

1.54

11.04

26.16

0.93

1.63

14.65

31.04

0.72

1.63

9.31

23.73

1.45

7.61

8.27

22.48

1.04

1.84

14.79

31.68

2.02

8.13

17.81

33.54

1.08

1.72

17.55

33.17

1.5

1.87

29.38

40.14

1.15

1.82

22.24

36.3

1.82

8.74

1.01

2.1

34.67

42

4.65

16.6

1.98

9.87

3.44

13.29

0.98

1.91

4.17

15.48

2.11

8.68

5.08

17.49

3.91

16.46

8.43

23.63

5.14

17.35

13.8

29.17

7.56

22.08

19.18

34.46

6.25

19.83

26.46

39.99

13.65

29.82

21.6

36.29

9.19

23.64

24.32

38.54

12.95

28.99

37.01

43.46

15.41

32.35

27.36

39.1

21.05

34.98

25.59

39.26



		0		0		0		0		0		0		0		0

		0.0005		0.0005		0.001		0.001		0.001		0.001		0.002		0.002

		0.001		0.001		0.002		0.002		0.002		0.002		0.004		0.004

		0.0015		0.0015		0.003		0.003		0.003		0.003		0.006		0.006

		0.002		0.002		0.004		0.004		0.004		0.004		0.008		0.008

		0.0025		0.0025		0.005		0.005		0.005		0.005		0.01		0.01

		0.003		0.003		0.006		0.006		0.006		0.006		0.012		0.012

		0.0035		0.0035		0.007		0.007		0.007		0.007		0.014		0.014

		0.004		0.004		0.008		0.008		0.008		0.008		0.016		0.016

		0.0045		0.0045		0.009		0.009		0.009		0.009		0.018		0.018

		0.005		0.005		0.01		0.01		0.01		0.01		0.02		0.02

		0.0055		0.0055		0.011		0.011		0.011		0.011		0.022		0.022

		0.006		0.006		0.012		0.012		0.012		0.012		0.024		0.024

		0.0065		0.0065		0.013		0.013		0.013		0.013		0.026		0.026

		0.007		0.007		0.014		0.014		0.014		0.014		0.028		0.028

		0.0075		0.0075		0.01498		0.01498		0.015		0.015		0.03		0.03

		0.008		0.008		0.015		0.015		0.016		0.016		0.032		0.032

		0.0085		0.0085		0.016		0.016		0.017		0.017		0.034		0.034

		0.009		0.009						0.018		0.018

		0.0095		0.0095						0.019		0.019

		0.00953		0.00953						0.02		0.02

		0.01		0.01						0.021		0.021

										0.0215		0.0215

										0.02154		0.02154

										0.022		0.022



Vidurkis 20

Deviacija 20

Vidurkis 50

Deviacija 50

Vidurkis 100

Deviacija 100

Vidurkis 200

Deviacija 200

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

0

0

-0.21

0.57

-0.15

0.67

-0.28

0.53

-0.27

0.69

-0.05

0.86

-0.01

1.06

-0.19

0.84

0.11

0.99

0.2

1.21

0.52

1.51

0.15

1.1

0.58

1.39

0.47

1.48

1.2

1.91

0.51

1.32

1.13

1.83

1

1.83

1.7

2.31

0.7

2.01

1.9

2.08

1.85

2.19

2.21

2.36

1.23

1.77

2.2

2.24

1.91

2.31

3.19

3.08

1.6

1.97

3.26

2.87

2.74

2.32

3.6

2.92

1.89

2.34

3.48

3.27

2.74

3.47

4.6

3.81

2.81

2.76

5.96

3.63

3.86

3.5

4.98

3.6

3.15

2.79

5.52

3.38

4.39

3.09

6.72

4.17

3.32

2.65

6.46

4.44

4.89

3.3

6.48

4.68

3.85

2.79

7.61

4.17

6.73

3.66

9.09

10.53

4.29

3.58

8.91

9.86

5.56

3.73

11.72

13.43

5.22

4.02

10.04

9.34

7.24

4.45

13.76

19.51

6.26

3.7

12.44

14.06

7.41

4.58

20.64

86.68

6.25

3.71

25.27

67

8.41

4.69

24.61

75.71

9.79

11.98

45.91

156.49

9.7

10.2

7.51

4.39

13.48

17.85

9.08

5.46

14.67

19.22

10.56

9.85

38.6

163.69

10.74

8.66

11.32

12.06

18.08

46.24

46.16

190.6



		0		0		0		0		0		0		0		0

		0.0005		0.0005		0.001		0.001		0.001		0.001		0.002		0.002

		0.001		0.001		0.002		0.002		0.002		0.002		0.004		0.004

		0.0015		0.0015		0.003		0.003		0.003		0.003		0.006		0.006

		0.002		0.002		0.004		0.004		0.004		0.004		0.008		0.008

		0.0025		0.0025		0.005		0.005		0.005		0.005		0.01		0.01

		0.003		0.003		0.006		0.006		0.006		0.006		0.012		0.012

		0.0035		0.0035		0.007		0.007		0.007		0.007		0.014		0.014

		0.004		0.004		0.008		0.008		0.008		0.008		0.016		0.016

		0.0045		0.0045		0.009		0.009		0.009		0.009		0.017		0.017

		0.005		0.005		0.01		0.01		0.01		0.01		0.02		0.02

		0.0055		0.0055		0.011		0.011		0.011		0.011		0.022		0.022

		0.006		0.006		0.012		0.012		0.012		0.012		0.024		0.024

		0.0065		0.0065		0.013		0.013		0.013		0.013		0.025		0.025

		0.007		0.007		0.014		0.014		0.014		0.014		0.026		0.026

		0.0075		0.0075		0.015		0.015		0.015		0.015		0.028		0.028

		0.008		0.008		0.016		0.016		0.016		0.016		0.03		0.03

		0.0085		0.0085						0.017		0.017		0.032		0.032

		0.009		0.009						0.018		0.018		0.034		0.034

		0.0095		0.0095						0.019		0.019

		0.00958		0.00958						0.02		0.02

		0.01		0.01						0.021		0.021

										0.022		0.022

										0.023		0.023



Vidurkis 20

Deviacija 20

Vidurkis 50

Deviacija 50

Vidurkis 100

Deviacija 100

Vidurkis 200

Deviacija 200

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

0

0

0.19

0.39

0.26

0.44

0.22

0.42

0.25

0.44

0.37

0.54

0.37

0.66

0.35

0.54

0.34

0.67

0.31

0.76

0.42

0.94

0.45

0.66

0.64

1

0.48

0.99

0.68

1.08

0.55

0.85

0.55

1.15

0.62

1

0.87

1.19

0.45

0.93

0.94

1.27

0.68

1.04

1.3

1.67

0.67

1.07

0.98

1.39

1.11

1.34

1.3

1.51

0.93

1.32

1.84

1.87

1.32

1.61

1.94

1.82

1.26

1.48

1.75

2.02

1.61

1.7

2.15

2.19

1.34

1.6

1.9

1.99

2.55

7.35

4.02

9.83

1.57

1.59

3.97

10.37

2.03

1.75

4.12

9.69

1.76

1.93

6.45

15.67

2.47

2.32

5.61

11.58

1.64

1.93

8.68

18.87

4.76

12.68

15.39

26.73

2.83

6.58

91.74

26.92

6.23

16.13

24.09

33.61

4.65

10.93

11.73

22.7

9.84

20.15

27.64

33.86

3.68

6.61

22.41

31.38

12.64

25.02

57.96

130.61

8.24

17.26

103.14

10.09

22.54

33.29

11.6

22.16

50.01

43.4

31.67

36.53

16.96

27.61

115.18

237.7

28.26

33.91

18.63

28.12

32.62

35.58

24.2

33.9

60.42

149.82

43.5

112.44

42.24

47.61

82.09

195.36



		

		Bandymas Nr. 24		Realūs dydžiai

		Parametrai								Vidutinė vertė		Moda		Deviacija		Maksimalus skirtumas		%

		Laiko nestabilumas, atskaitos		50				Vid.		-1.58		-0.5		2.04		-7		0.000

		Amplitudės nestabilumas, V		0				Nevid.

		Triukšmų lygis, V		0

		Vidurkinama signalų		20

		Bandymų skaičius		101

		Vidurkinama signalų		20				sin(1*w*t)*exp(-30*t)												sin(1*w*t)*exp(-45*t)

		Bandymų skaičius		100

				dA		Moda		Vidurkis		Stand. Nuokrip.(deviacija)		Nukripimas				dA		Moda		Vidurkis		Stand. Nuokrip.(deviacija)		Nukripimas

				0		0		0		0		0				0		0		0		0		0

				0.05		0		0		0		0				0.05		0		0		0		0

				0.1		0		0		0		0				0.1		0		0		0		0

				0.15		0		0		0		0				0.15		0		0		0		0

				0.2		0		0		0		0				0.2		0		0		0		0

				0.22		2.1		1.91		1.52		2.33				0.22		0.9		1.88		1.53		2.35

				0.24		4.95		4.14		2.19		4.79				0.24		5.4		4.37		2.53		6.42

				0.25		4.55		4.71		2.66		7.06				0.25		2.65		4.71		2.43		5.9

				0.3		9.2		8.73		3.54		12.56				0.3		8.75		8.65		3.12		9.77

				0.35		8.5		11.24		3.45		11.88				0.35		11.3		11.52		3.69		13.61

				0.4		13.1		14.07		3.6		13				0.4		12.3		14.26		3.15		9.93

				0.45		18.75		15.75		3.61		13.06				0.45		17.05		15.85		3.52		12.41

				0.5		18.15		17.89		3.58		12.83				0.5		18.1		17.94		4.01		16.06

				0.55		18.35		18.73		3.79		14.34				0.55		19.45		18.8		3.52		12.36

				0.6		23.25		19.93		4.01		16.05				0.6		19.45		19.51		3.57		12.78

				0.65		20.9		20.85		3.76		14.13				0.65		19.1		20.52		3.69		13.59

				0.7		23.25		20.93		3.38		11.44				0.7		16.75		20.51		3.92		15.4

				0.8		15.2		15.92		4.79		22.98				0.8		17.2		15.33		5.1		26.04

				0.9		17.25		10.57		6.02		36.21				0.9		14		10.81		5.62		31.61

				1		5.25		6.62		5.36		28.68				1		7.6		5.94		6.27		39.31

				1.1		4.3		3.56		5.41		29.22				1.1		0.3		1.9		6.06		36.7

				1.2		0.15		-0.59		5.94		35.25				1.2		0.2		-0.73		6.82		46.54

				1.3		-2.85		-2.45		5.97		35.68				1.3		1.4		-2.55		6.59		43.46

				1.4		-7.3		-4.2		5.41		29.25				1.4		-6.05		-4.98		5.75		33.09

				1.5		-6.9		-4.85		5.57		31.04				1.5		-6.8		-5.37		6.62		43.87

				1.6		-6.55		-6.85		5.32		28.27				1.6		-8.5		-6.83		6.05		36.57

				1.7		-9.5		-7.83		5.6		31.37				1.7		-10.5		-9.21		5.23		27.38

				1.8		-11		-9.33		5.42		29.4				1.8		-11.95		-10.33		4.94		24.38

				1.9		-13.5		-11.23		3.91		15.25				1.9		-13.25		-10.37		5.85		34.24

				2		-12.3		-10.63		4.66		21.71				2		-14		-11.17		5.58		31.13

				4		-17.45		-17.15		2.75		7.56				4		-19		-17.46		2.47		6.09

				8		-20.25		-20.47		1.54		2.37				8		-20.65		-20.14		1.5		2.26

		Vidurkinama signalų		50

		Bandymų skaičius		100

				dA		Moda		Vidurkis		Stand. Nuokrip.(deviacija)		Nukripimas

				0		0		0		0		0

				0.05		0		0		0		0

				0.1		0		0		0		0

				0.15		0		0		0		0

				0.2		0		0		0		0

				0.22		2.25		2.01		1.09		1.18

				0.24		2.75		3.9		1.26		1.59

				0.25		5.15		4.73		1.38		1.92

				0.3		9.2		8.57		1.89		3.56

				0.4		14.5		14.25		1.98		3.93

				0.5		18.15		17.76		1.94		3.76

				0.6		19.6		19.75		2.31		5.34

				0.7		20.55		21.3		2.4		5.77

				0.8		15.7		15.35		2.99		8.96

				0.9		10.8		10.63		3.05		9.31

				1		9.1		7.11		4.03		16.24

				1.1		4.35		3.12		3.74		13.97

				1.2		1		0.33		4.08		16.61

				1.4		-0.9		-3.23		3.83		14.7

				1.6		-8.4		-6.79		3.58		12.79

				1.8		-10.4		-9.09		3.04		9.25

				2		-11.25		-11.29		2.83		8.01

				4		-19		-17.49		1.91		3.67

				8		-20.25		-19.99		1.13		1.28

		Vidurkinama signalų		100

		Bandymų skaičius		100

				dA		Moda		Vidurkis		Stand. Nuokrip.(deviacija)		Nukripimas

				0		0		0		0		0

				0.05		0		0		0		0

				0.1		0		0		0		0

				0.15		0		0		0		0

				0.2		0		0		0		0

				0.22		1		1.82		0.96		0.92

				0.24		4.25		3.94		0.99		0.99

				0.25		5.25		4.6		1.09		1.19

				0.3		9.4		8.76		1.46		2.12

				0.4		14.05		14.47		1.9		3.61

				0.5		17.85		17.75		1.42		2.01

				0.6		19.95		20.02		1.7		2.89

				0.7		21.4		21.53		1.68		2.84

				0.8		15.6		15.4		2.27		5.17

				0.9		7.75		10.65		2.59		6.69

				1		8.45		6.63		2.88		8.28

				1.2		2.45		0.11		2.73		7.45

				1.4		-3.4		-4.04		2.54		6.46

				1.6		-6.5		-7.1		2.38		5.65

				1.8		-9.4		-9.6		2.15		4.61

				2		-10.5		-11.39		2.06		4.26

				4		-17		-17.64		1.01		1.02

		Vidurkinama signalų		200

		Bandymų skaičius		100

				dA		Moda		Vidurkis		Stand. Nuokrip.(deviacija)		Nukripimas

				0		0		0		0		0

				0.05		0		0		0		0

				0.1		0		0		0		0

				0.15		0		0		0		0

				0.2		0		0		0		0

				0.22		2.05		1.98		0.59		0.34

				0.24		4.2		3.96		0.82		0.67

				0.25		5.2		4.79		0.8		0.63

				0.3		8.25		8.72		1.07		1.15

				0.4		13.1		14.08		1.26		1.59

				0.5		17.85		17.69		1.28		1.63

				0.6		20.25		19.77		1.1		1.21

				0.7		21.85		21.49		1.02		1.04

				0.8		15.95		15.4		1.73		2.99

				0.9		9.8		10.53		1.87		3.48

				1		6.5		6.23		2.07		4.28

				1.2		1.5		0.22		2.09		4.38

				1.4		-4.05		-4.02		1.93		3.74

				1.6		-8.5		-7.06		2.04		4.16

				1.8		-7.95		-9.03		2.05		4.21

				2		-10.6		-11.26		1.74		3.04

				4		-17.95		-17.69		0.91		0.82
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		Bandymas Nr. 24		Realūs dydžiai

		Parametrai								Vidutinė vertė		Moda		Deviacija		Maksimalus skirtumas		%

		Laiko nestabilumas, atskaitos		50				Vid.		-1.58		-0.5		2.04		-7		0.000

		Amplitudės nestabilumas, V		0				Nevid.

		Triukšmų lygis, V		0

		Vidurkinama signalų		20

		Bandymų skaičius		101

		Vidurkinama signalų		20				sin(1*w*t)*exp(-30*t)												sin(1*w*t)*exp(-45*t)

		Bandymų skaičius		100

				dA		Moda		Vidurkis 20		Deviacija 20		Nukripimas				dA		Moda		Vidurkis		Stand. Nuokrip.(deviacija)		Nukripimas

				0		0		0		0		0				0

				0.05		0		0		0		0				0.05

				0.1		0		0		0		0				0.1

				0.15		0		0		0		0				0.15

				0.2		0		0		0		0				0.2

				0.25		2		2.17		1.75		3.05				0.25

				0.3		3.85		4.4		2.31		5.33				0.3

				0.35		2.75		3.43		3.45		11.92				0.35

				0.4		4		3.27		3.99		15.92				0.4

																		∆tm

		Vidurkinama signalų		50

		Bandymų skaičius		100

				dA		Moda		Vidurkis 50		Deviacija 50		Nukripimas

				0		0		0		0		0

				0.05		0		0		0		0

				0.1		0		0		0		0

				0.15		0		0		0		0

				0.2		0		0		0		0

				0.25		2.1		2.19		1.13		1.29

				0.3		4.3		3.8		1.45		2.1

				0.35		3.5		3.76		2.12		4.51

				0.4		3.5		3.3		2.5		6.23

				0.45		3.7		2.98		2.69		7.21

				0.5		2.75		2.64		3.01		9.06

		Vidurkinama signalų		100

		Bandymų skaičius		100

				dA		Moda		Vidurkis 100		Deviacija 100		Nukripimas

				0		0		0		0		0

				0.05		0		0		0		0

				0.1		0		0		0		0

				0.15		0		0		0		0

				0.2		0		0		0		0

				0.25		2.2		2.05		0.81		0.65

				0.3		4.2		3.91		0.98		0.95

				0.35		3.3		3.4		1.39		1.94

				0.4		2.8		3.24		1.6		2.57

				0.45		4.5		2.98		2.02		4.1

				0.5		4.15		2.93		2.1		4.41

		Vidurkinama signalų		200

		Bandymų skaičius		100

				dA		Moda		Vidurkis 200		Deviacija 200		Nukripimas

				0		0		0		0		0

				0.025		0		0		0		0

				0.05		0		0		0		0

				0.075		0		0		0		0

				0.1		0		0		0		0

				0.125		0		0		0		0

				0.15		0		0		0		0

				0.175		0		0		0		0

				0.2		0		0		0		0

				0.225		1.1		1.05		0.46		0.21

				0.25		2.05		2.26		0.66		0.44

				0.275		3.05		3.22		0.7		0.5

				0.3		4.2		3.95		0.73		0.53

				0.325		4.2		3.9		0.88		0.78

				0.35		4.3		3.63		1.08		1.16

				0.375		3.25		3.2		1.13		1.27

				0.4		3.25		3.46		1.25		1.56

				0.425		3.25		3.07		1.22		1.48

				0.45		3.3		2.81		1.34		1.79

				0.475		3.3		2.88		1.25		1.56

				0.5		1.75		2.75		1.36		1.85
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		Bandymas Nr. 24		Realūs dydžiai																		Realizaciju sk.		100 bandymu laikas, s		1 realizacijos laikas, s

		Parametrai								Vidutinė vertė		Moda		Deviacija		Maksimalus skirtumas		%				20		21.97		1.0985

																						50		65.55		1.311

		Laiko nestabilumas, atskaitos		50				Vid.		-1.58		-0.5		2.04		-7		0.000				100		180.05		1.8005

		Amplitudės nestabilumas, V		0				Nevid.														200		527.41		2.63705

		Triukšmų lygis, V		0

		Vidurkinama signalų		20

		Bandymų skaičius		101

		Vidurkinama signalų		20				sin(1*w*t)*exp(-30*t)										sin(1*w*t)*exp(-45*t)												sin(1*w*t)*exp(-60*t)

		Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 20		Deviacija 20		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 20		Deviacija 20		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 20		Deviacija 20		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0				0												0

				0.0002												0.0005												0.0005

				0.0004												0.001												0.001

				0.0006												0.0015												0.0015

				0.0008												0.002												0.002

				0.001												0.0025												0.0025

				0.0012												0.003												0.003

				0.0014												0.0035												0.0035

				0.0016												0.004												0.004

				0.0018												0.0045												0.0045

				0.002												0.005												0.005

				0.0022												0.0055												0.0055

				0.0024												0.006												0.006

				0.0026												0.0065												0.0065

				0.0028												0.007												0.007

				0.003												0.0075												0.0075

				0.0032												0.008												0.008

				0.0034												0.0085												0.0085

				0.0036												0.009												0.009

				0.0038												0.0095												0.0095

				0.004												0.00953												0.00958

				0.0042												0.01												0.01

				0.0044

				0.0046																								0.02

				0.0048																								0.022

				0.005

		Vidurkinama signalų		50				sin(1*w*t)*exp(-30*t)										sin(1*w*t)*exp(-45*t)												sin(1*w*t)*exp(-60*t)

		Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 50		Deviacija 50		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 50		Deviacija 50		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 50		Deviacija 50		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0				0		0		0		0		0

				0.0002												0.001												0.001

				0.0004												0.002												0.002

				0.0006												0.003												0.003

				0.0008												0.004												0.004

				0.001												0.005												0.005

				0.0012												0.006												0.006

				0.0014												0.007												0.007

				0.0016												0.008												0.008

				0.0018												0.009												0.009

				0.002												0.01												0.01

				0.0022												0.011												0.011

				0.0024												0.012												0.012

				0.0026												0.013												0.013

				0.0028												0.014												0.014

				0.003												0.01498												0.015

				0.0032												0.015												0.016

				0.0034												0.016

				0.0036

				0.0038

				0.004

				0.0042

				0.0044

				0.0046

				0.0048

				0.005

				0.0052

				0.0054

				0.0056

				0.0058

				0.006

				0.0062

				0.0064

				0.0066

				0.0068

				0.007

				0.0072

				0.0074

				0.0076

				0.0078

				0.008

		Vidurkinama signalų		100						sin(1*w*t)*exp(-30*t)								sin(1*w*t)*exp(-45*t)												sin(1*w*t)*exp(-60*t)

		Bandymų skaičius		100

		eksponente = 1		Triuksmas		Moda		Vidurkis 100		Deviacija 100		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 100		Deviacija 100		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 100		Deviacija 100		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0				0		0		0		0		0

				0.0002		0		0		0		0				0.001												0.001

				0.0004												0.002												0.002

				0.0005												0.003												0.003

				0.001		-0.05		-0.27		0.6		0.36				0.004												0.004

				0.0015												0.005												0.005

				0.002		-0.75		-0.26		1.08		1.16				0.006												0.006

				0.0025												0.007												0.007

				0.003		0.4		0.1		1.55		2.41				0.008												0.008

				0.0035												0.009												0.009

				0.004		0.5		1.58		8.73		76.27				0.01												0.01

				0.0045												0.011												0.011

				0.005		-1.3		2.25		11.97		143.38				0.012												0.012

				0.0055												0.013												0.013

				0.006		0.5		9.46		25.33		641.73				0.014												0.014

				0.0065												0.015												0.015

				0.007		1.6		27.24		40.3		1624.41				0.016												0.016

				0.0075												0.017												0.017

				0.008		2.85		47.64		43.76		1915.34				0.018												0.018

				0.0085												0.019												0.019

				0.009		3.1		65.06		43.6		1901.23				0.02												0.02

				0.0095												0.021												0.021

				0.01		85.75		75.46		38.35		1470.78				0.0215												0.022

				0.0105												0.02154												0.023

				0.011		96		94.99		30.5		930.41				0.022

				0.0115

				0.012

		Vidurkinama signalų		200						sin(1*w*t)*exp(-30*t)								sin(1*w*t)*exp(-45*t)												sin(1*w*t)*exp(-60*t)

		Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 200		Deviacija 200		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 200		Deviacija 200		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 200		Deviacija 200		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0				0		0		0		0		0

				0.0002		0		0		0		0				0.002												0.002

				0.0004		-0.05		-0.02		0.14		0.02				0.004												0.004

				0.0005		-0.05		-0.11		0.31		0.1				0.006												0.006

				0.001		0.1		-0.2		0.49		0.24				0.008												0.008

				0.0015		0.1		-0.13		0.63		0.4				0.01												0.01

				0.002		0.2		-0.14		0.88		0.77				0.012												0.012

				0.0025		0.3		-0.23		1.06		1.13				0.014												0.014

				0.003		0.25		0.21		1.15		1.32				0.016												0.016

				0.0035		0.2		0.03		1.11		1.22				0.018												0.017

				0.004		0.3		0.1		1.4		1.95				0.02												0.02

				0.0045		-0.9		0.06		1.64		2.7				0.022												0.022

				0.005		-0.2		0.22		1.63		2.66				0.024												0.024

				0.0055		0.15		0.36		1.59		2.52				0.026												0.025

				0.006		1.2		1.66		10.16		103.3				0.028												0.026

				0.0065		0.3		2.45		11.51		132.43				0.03												0.028

				0.007		1.2		5.77		19.86		394.32				0.032												0.03

				0.0075		0.7		4.27		16.45		270.58				0.034												0.032

				0.008		0.55		7.91		22.54		507.88																0.034

				0.0085		1.9		13.29		29.59		875.44

				0.009		1.4		24.61		38.58		1488.6

				0.0095		2.4		20.83		36.05		1299.68

				0.01		3.95		31.78		42.58		1812.74

				0.0105		2.75		41.8		44.22		1955.37

				0.011		-1.4		47.48		45.32		2054.21

				0.0115		2.75		52.75		43.39		1882.96

				0.012		2.1		59.02		43.63		1903.76

				0.0125		0.8		56.31		44.38		1969.95

				0.013		4.4		67.27		41.7		1738.76

				0.0135		95		73.47		37.66		1418.27

				0.014		105.65		77.22		39.81		1584.82

				0.0145		102.15		77.93		41.22		1699.04

				0.015		92		84.57		33.41		1116.01

				0.0155		102.25		86.83		34.73		1206.28

				0.016		103.85		86.43		32.31		1044.01

				0.0165		96.45		89.84		33.03		1090.98

				0.017		80.65		99.08		56.03		3139.08
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		Vidurkinama signalų		20				sin(1*w*t)*exp(-30*t)

		Bandymų skaičius		100

		Dažnis, Hz		Triuksmas		Moda		Mean 20		Realizacijos 20		Nukripimas

		1		0.008		-0.25		0.24		3.36		11.28

		2		0.008		-3.95		7.12		26.21		687.08

		4		0.008		-2.05		12.71		33.64		1131.38

		6		0.008		-1.3		13.39		33.84		1145.25

		8		0.008		1.05		0.5		9.83		96.56

		10		0.008		-0.15		-1.09		5.3		28.08

		100		0.008		-2.2		6.17		24.59		604.65

		1000		0.008		3.75		12.87		30.93		956.58

		Vidurkinama signalų		50				sin(1*w*t)*exp(-30*t)

		Bandymų skaičius		100

		Dažnis, Hz		Triuksmas		Moda		Mean 50		Realizacijos 50		Nukripimas

		1		0.008		-0.15		-0.08		1.79		3.21

		2		0.008		0.35		-0.53		4.12		16.96

		4		0.008		-2.9		4.7		21.29		453.18

		6		0.008		-2.3		4.58		21.79		474.79

		8		0.008		0.2		-0.23		0.97		0.95

		10		0.008		-0.65		-0.71		3.11		9.7

		100		0.008		-3.7		0.45		10.12		102.33

		1000		0.008		-0.5		0.83		2.07		4.3

		Vidurkinama signalų		100				sin(1*w*t)*exp(-30*t)

		Bandymų skaičius		100

		Dažnis, Hz		Triuksmas		Moda		Mean 100		Realizacijos 100		Nukripimas

		1		0.008		-0.15		-0.24		1.43		2.04

		2		0.008		0.85		-0.31		2.29		5.27

		4		0.008		-3.65		3.56		19.25		370.65

		6		0.008		-2.5		-0.33		2.77		7.66

		8		0.008		-0.05		-0.11		0.74		0.54

		10		0.008		0.95		-0.09		1.89		3.56

		100		0.008		-0.5		-0.4		1.77		3.13

		1000		0.008		-0.75		0.01		1.57		2.45

		Vidurkinama signalų		200				sin(1*w*t)*exp(-30*t)

		Bandymų skaičius		100

		Dažnis, Hz		Triuksmas		Moda		Mean 200		Realizacijos 200		Nukripimas

		1		0.008		0.2		-0.13		1.04		1.08

		2		0.008		0.5		-0.52		1.87		3.48

		4		0.008		-1.45		-0.3		2.72		7.38

		6		0.008		-1.45		0.5		2.25		5.08

		8		0.008		0.1		-0.17		0.43		0.18

		10		0.008		0.3		-0.48		1.42		2.01

		100		0.008		-0.9		-0.19		1.28		1.63

		1000		0.008		0.25		-0.16		1.17		1.37

		Vidurkinama signalų		500				sin(1*w*t)*exp(-30*t)

		Bandymų skaičius		100

		Dažnis, Hz		Triuksmas		Moda		Mean 500		Realizacijos 500		Nukripimas

		1		0.008		0.1		-0.23		0.6		0.36

		2		0.008		-0.85		-0.22		1.31		1.73

		4		0.008		0.4		-0.13		1.74		3.02

		6		0.008		0.4		-0.2		1.42		2.02

		8		0.008		-0.05		-0.2		0.4		0.16

		10		0.008		0.25		-0.06		0.87		0.76

		100		0.008		0.2		-0.2		0.92		0.85

		1000		0.008		0.2		-0.12		0.78		0.61
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		Absoliutinė vertė		837

		Atskaitos lygiai, V		0.02

		Bandymas Nr. 1						Vidutinė vertė		Moda		Deviacija		Maksimalus skirtumas		%

		Laiko nestabilumas, atskaitos		50				-2.25		-1.25		2.24		-8		0.956

		Amplitudės nestabilumas, V		0.2

		Triukšmų lygis, V		0.06

		Vidurkinama signalų		100

		Bandymų skaičius		50

		Bandymas Nr. 2						Vidutinė vertė		Moda		Deviacija		Maksimalus skirtumas		%

		Laiko nestabilumas, atskaitos		50				-0.94		-0.1		1.24		-4		0.478

		Amplitudės nestabilumas, V		0.02

		Triukšmų lygis, V		0.02

		Vidurkinama signalų		100

		Bandymas Nr. 3						Vidutinė vertė		Moda		Deviacija		Maksimalus skirtumas		%

		Laiko nestabilumas, atskaitos		50				-11.37		-1.55		25.27		111		13.262

		Amplitudės nestabilumas, V		0.02

		Triukšmų lygis, V		0.02

		Vidurkinama signalų		20

		Bandymų skaičius		108

		Bandymas Nr. 8						Vidutinė vertė		Moda		Deviacija		Maksimalus skirtumas		%

		Laiko nestabilumas, atskaitos		50		Vid.		-0.72		-0.3		2.62		-8		0.956

		Amplitudės nestabilumas, V		0		Nevid.		-18		-3.22		34.09		92		10.992

		Triukšmų lygis, V		0.015

		Vidurkinama signalų		10

		Bandymų skaičius		276

		Bandymas Nr. 12						Vidutinė vertė		Moda		Deviacija		Maksimalus skirtumas		%

		Laiko nestabilumas, atskaitos		50		Vid.		-0.65		-0.8		1.09		-3		0.358

		Amplitudės nestabilumas, V		0		Nevid.		-12		-2.57		25.39		103		12.306

		Triukšmų lygis, V		0.015

		Vidurkinama signalų		50

		Bandymų skaičius		50

		Bandymas Nr. 20						Vidutinė vertė		Moda		Deviacija		Maksimalus skirtumas		%

		Laiko nestabilumas, atskaitos		50		Vid.		-0.82		-0.3		2.57		-8		0.956

		Amplitudės nestabilumas, V		0.2		Nevid.

		Triukšmų lygis, V		0.015

		Vidurkinama signalų		10

		Bandymų skaičius		219

		Bandymas Nr. 24		Realūs dydžiai

		Parametrai						Vidutinė vertė		Moda		Deviacija		Maksimalus skirtumas		%

		Laiko nestabilumas, atskaitos		50		Vid.		-1.58		-0.5		2.04		-7		0.836

		Amplitudės nestabilumas, V		0.02		Nevid.

		Triukšmų lygis, V		0.025

		Vidurkinama signalų		20

		Bandymų skaičius		101

		Bandymas Nr. 32		Realūs dydžiai

		Parametrai						Vidutinė vertė		Moda		Deviacija		Maksimalus skirtumas		%

		Laiko nestabilumas, atskaitos		50		Vid.		-2.18		-1.85		2.34		-9		1.075

		Amplitudės nestabilumas, V		0		Nevid.		-562		202.76		416.76		1212		144.803

		Triukšmų lygis, V		0.025

		Vidurkinama signalų		20

		Bandymų skaičius		99





Laiko nest. keit.

				50

		Bandymas Nr. 24		Realūs dydžiai

		Parametrai						Vidutinė vertė		Moda		Deviacija		Maksimalus skirtumas		%

		Laiko nestabilumas, atskaitos		50		Vid.		-1.58		-0.5		2.04		-7		14.000

		Amplitudės nestabilumas, V		0		Nevid.

		Triukšmų lygis, V		0

		Vidurkinama signalų		20

		Bandymų skaičius		101

		Vidurkinama signalų		20

		Bandymų skaičius		100

		Idealus		dT		Moda		Vidurkis 20		Deviacija 20		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0

				10		0		0		0		0

				20		0		0		0		0

				30		0		0		0		0

				40		0		0		0		0

				50		0		0		0		0

				60		0		0		0		0

				70		0		0		0		0

				80		0		0		0		0

				90		0		0		0		0

				100		0		0		0		0

				110		0		0		0		0

				120		0		0		0		0

				130		7.45		30.02		51.51		2653.43

				140		1152.35		673.28		545.77		297868.02

				150		1148.55		904.7		470.36		221234.68

				160		1147.6		1103.04		307.7		94678.06

				170		1154.8		1168.12		150.49		22648.67

				180		1187.45		1186.89		6.32		39.92

				190		1186.6		1186.96		5.53		30.58		∆tpr

				200		1184.75		1183.92		6.11		37.33		∆tm

		Vidurkinama signalų		50

		Bandymų skaičius		100

				dT		Moda		Vidurkis 50		Deviacija 50		Nukripimas

				0		0		0		0		0

				10		0		0		0		0

				20		0		0		0		0

				30		0		0		0		0

				40		0		0		0		0

				50		0		0		0		0

				60		0		0		0		0

				70		0		0		0		0

				80		0		0		0		0

				90		0		0		0		0

				100		0		0		0		0

				110		0		0		0		0

				120		0		0		0		0

				130		0.55		22.76		46.52		2164.35

				140		1148.05		669.42		519.12		269484.69

				150		1144.35		1116.73		268.91		72313.98

				160		1191.65		1192.59		3.69		13.62

				170		1192.3		1189.49		4.43		19.59

				180		1189		1187.33		4.14		17.15

				190		1188.75		1187.53		3.1		9.58

				200		1183.9		1184.16		3.1		9.59

		Vidurkinama signalų		100

		Bandymų skaičius		100

				dT		Moda		Vidurkis 100		Deviacija 100		Nukripimas

				0		0		0		0		0

				10		0		0		0		0

				20		0		0		0		0

				30		0		0		0		0

				40		0		0		0		0

				50		0		0		0		0

				60		0		0		0		0

				70		0		0		0		0

				80		0		0		0		0

				90		0		0		0		0

				100		0		0		0		0

				110		0		0		0		0

				120		0		0		0		0

				130		-5		7.04		34.17		1167.65

				140		171.55		603.13		495.81		245832.3

				150		1150.5		1176.06		149.34		22302.64

				160		1193.05		1191.96		2.42		5.86

				170		1191.75		1189.56		2.72		7.42

				180		1186.55		1188.11		2.64		6.95

				190		1188.5		1187.5		1.93		3.73

				200		1183.95		1183.82		2.26		5.1

		Vidurkinama signalų		200

		Bandymų skaičius		100

				dT		Moda		Vidurkis 200		Deviacija 200		Nukripimas

				0		0		0		0		0

				10		0		0		0		0

				20		0		0		0		0

				30		0		0		0		0

				40		0		0		0		0

				50		0		0		0		0

				60		0		0		0		0

				70		0		0		0		0

				80		0		0		0		0

				90		0		0		0		0

				100		0		0		0		0

				110		0		0		0		0

				120		0		0		0		0

				130		-6.2		1.04		23.71		562.06

				140		176.25		618.74		493.22		243266.92

				150		1197.15		1197.09		1.35		1.82

				160		1192.85		1192.39		1.81		3.27

				170		1189.95		1189.66		1.95		3.8

				180		1188.05		1188.33		1.94		3.78

				190		1187.1		1187.48		1.27		1.61

				200		1184.95		1184.07		1.87		3.5





Laiko nest. keit.

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



Moda

Vidurkis 20

Deviacija 20

∆tdr

∆tm

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



1is f triuksmo keitimas

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



Moda

Vidurkis 50

Deviacija 50

∆tdr

∆tm

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Triuksmas keit
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1isf ir baltas triuksmas
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Triuksmu palyg.
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Triukšmu palyg. viename grafike

		

		Bandymas Nr. 24		Realūs dydžiai																		Realizaciju sk.		100 bandymu laikas, s		1 realizacijos laikas, s

		Parametrai								Vidutinė vertė		Moda		Deviacija		Maksimalus skirtumas		%				20		21.97		1.0985

																						50		65.55		1.311

		Laiko nestabilumas, atskaitos		50				Vid.		-1.58		-0.5		2.04		-7		0.000				100		180.05		1.8005

		Amplitudės nestabilumas, V		0				Nevid.														200		527.41		2.63705

		Triukšmų lygis, V		0

		Vidurkinama signalų		20

		Bandymų skaičius		101

		Vidurkinama signalų		20				sin(1*w*t)*exp(-30*t)										sin(1*w*t)*exp(-45*t)												sin(1*w*t)*exp(-60*t)

		Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 20		Deviacija 20		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 20		Deviacija 20		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 20		Deviacija 20		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0				0												0

				0.0002												0.0005												0.0005

				0.0004												0.001												0.001

				0.0006												0.0015												0.0015

				0.0008												0.002												0.002

				0.001												0.0025												0.0025

				0.0012												0.003												0.003

				0.0014												0.0035												0.0035

				0.0016												0.004												0.004

				0.0018												0.0045												0.0045

				0.002												0.005												0.005

				0.0022												0.0055												0.0055

				0.0024												0.006												0.006

				0.0026												0.0065												0.0065

				0.0028												0.007												0.007

				0.003												0.0075												0.0075

				0.0032												0.008												0.008

				0.0034												0.0085												0.0085

				0.0036												0.009												0.009

				0.0038												0.0095												0.0095

				0.004												0.00953												0.00958

				0.0042												0.01												0.01

				0.0044

				0.0046																								0.02

				0.0048																								0.022

				0.005

		Vidurkinama signalų		50				sin(1*w*t)*exp(-30*t)										sin(1*w*t)*exp(-45*t)												sin(1*w*t)*exp(-60*t)

		Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 50		Deviacija 50		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 50		Deviacija 50		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 50		Deviacija 50		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0				0		0		0		0		0

				0.0002												0.001												0.001

				0.0004												0.002												0.002

				0.0006												0.003												0.003

				0.0008												0.004												0.004

				0.001												0.005												0.005

				0.0012												0.006												0.006

				0.0014												0.007												0.007

				0.0016												0.008												0.008

				0.0018												0.009												0.009

				0.002												0.01												0.01

				0.0022												0.011												0.011

				0.0024												0.012												0.012

				0.0026												0.013												0.013

				0.0028												0.014												0.014

				0.003												0.01498												0.015

				0.0032												0.015												0.016

				0.0034												0.016

				0.0036

				0.0038

				0.004

				0.0042

				0.0044

				0.0046

				0.0048

				0.005

				0.0052

				0.0054

				0.0056

				0.0058

				0.006

				0.0062

				0.0064

				0.0066

				0.0068

				0.007

				0.0072

				0.0074

				0.0076

				0.0078

				0.008

		Vidurkinama signalų		100						sin(1*w*t)*exp(-30*t)								sin(1*w*t)*exp(-45*t)												sin(1*w*t)*exp(-60*t)

		Bandymų skaičius		100

		eksponente = 1		Triuksmas		Moda		Vidurkis 100		Deviacija 100		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 100		Deviacija 100		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 100		Deviacija 100		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0				0		0		0		0		0

				0.0002		0		0		0		0				0.001												0.001

				0.0004												0.002												0.002

				0.0005												0.003												0.003

				0.001		-0.05		-0.27		0.6		0.36				0.004												0.004

				0.0015												0.005												0.005

				0.002		-0.75		-0.26		1.08		1.16				0.006												0.006

				0.0025												0.007												0.007

				0.003		0.4		0.1		1.55		2.41				0.008												0.008

				0.0035												0.009												0.009

				0.004		0.5		1.58		8.73		76.27				0.01												0.01

				0.0045												0.011												0.011

				0.005		-1.3		2.25		11.97		143.38				0.012												0.012

				0.0055												0.013												0.013

				0.006		0.5		9.46		25.33		641.73				0.014												0.014

				0.0065												0.015												0.015

				0.007		1.6		27.24		40.3		1624.41				0.016												0.016

				0.0075												0.017												0.017

				0.008		2.85		47.64		43.76		1915.34				0.018												0.018

				0.0085												0.019												0.019

				0.009		3.1		65.06		43.6		1901.23				0.02												0.02

				0.0095												0.021												0.021

				0.01		85.75		75.46		38.35		1470.78				0.0215												0.022

				0.0105												0.02154												0.023

				0.011		96		94.99		30.5		930.41				0.022

				0.0115

				0.012

		Vidurkinama signalų		200						sin(1*w*t)*exp(-30*t)								sin(1*w*t)*exp(-45*t)												sin(1*w*t)*exp(-60*t)

		Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 200		Deviacija 200		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 200		Deviacija 200		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 200		Deviacija 200		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0				0		0		0		0		0

				0.0002		0		0		0		0				0.002												0.002

				0.0004		-0.05		-0.02		0.14		0.02				0.004												0.004

				0.0005		-0.05		-0.11		0.31		0.1				0.006												0.006

				0.001		0.1		-0.2		0.49		0.24				0.008												0.008

				0.0015		0.1		-0.13		0.63		0.4				0.01												0.01

				0.002		0.2		-0.14		0.88		0.77				0.012												0.012

				0.0025		0.3		-0.23		1.06		1.13				0.014												0.014

				0.003		0.25		0.21		1.15		1.32				0.016												0.016

				0.0035		0.2		0.03		1.11		1.22				0.018												0.017

				0.004		0.3		0.1		1.4		1.95				0.02												0.02

				0.0045		-0.9		0.06		1.64		2.7				0.022												0.022

				0.005		-0.2		0.22		1.63		2.66				0.024												0.024

				0.0055		0.15		0.36		1.59		2.52				0.026												0.025

				0.006		1.2		1.66		10.16		103.3				0.028												0.026

				0.0065		0.3		2.45		11.51		132.43				0.03												0.028

				0.007		1.2		5.77		19.86		394.32				0.032												0.03

				0.0075		0.7		4.27		16.45		270.58				0.034												0.032

				0.008		0.55		7.91		22.54		507.88																0.034

				0.0085		1.9		13.29		29.59		875.44

				0.009		1.4		24.61		38.58		1488.6

				0.0095		2.4		20.83		36.05		1299.68

				0.01		3.95		31.78		42.58		1812.74

				0.0105		2.75		41.8		44.22		1955.37

				0.011		-1.4		47.48		45.32		2054.21

				0.0115		2.75		52.75		43.39		1882.96

				0.012		2.1		59.02		43.63		1903.76

				0.0125		0.8		56.31		44.38		1969.95

				0.013		4.4		67.27		41.7		1738.76

				0.0135		95		73.47		37.66		1418.27

				0.014		105.65		77.22		39.81		1584.82

				0.0145		102.15		77.93		41.22		1699.04

				0.015		92		84.57		33.41		1116.01

				0.0155		102.25		86.83		34.73		1206.28

				0.016		103.85		86.43		32.31		1044.01

				0.0165		96.45		89.84		33.03		1090.98

				0.017		80.65		99.08		56.03		3139.08





Triukšmu palyg. viename grafike

		0		0		0

		0.0002		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004		0.0004

		0.0006		0.0006		0.0006

		0.0008		0.0008		0.0008

		0.001		0.001		0.001

		0.0012		0.0012		0.0012

		0.0014		0.0014		0.0014

		0.0016		0.0016		0.0016

		0.0018		0.0018		0.0018

		0.002		0.002		0.002

		0.0022		0.0022		0.0022

		0.0024		0.0024		0.0024

		0.0026		0.0026		0.0026

		0.0028		0.0028		0.0028

		0.003		0.003		0.003

		0.0032		0.0032		0.0032

		0.0034		0.0034		0.0034

		0.0036		0.0036		0.0036

		0.0038		0.0038		0.0038

		0.004		0.004		0.004

		0.0042		0.0042		0.0042

		0.0044		0.0044		0.0044

		0.0046		0.0046		0.0046

		0.0048		0.0048		0.0048

		0.005		0.005		0.005



Moda

Vidurkis 20

Deviacija 20

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

-0.05

-0.04

0.2

-0.05

-0.2

0.4

0.1

-0.29

0.5

-0.05

-0.16

0.66

-0.05

-0.15

0.69

0.05

-0.05

0.83

0.25

0.04

0.92

0.25

0.01

1.16

0.3

0.07

1.13

0.25

0.43

1.06

0.1

0.62

1.22

0.85

0.65

1.23

1.2

0.7

1.53

0.8

1.06

1.61

1.4

0.9

1.64

0.95

1.06

1.75

-0.2

1.21

1.64

2.4

2.76

11.45

2.7

3.5

12.55

2.15

5.28

17.39

2.4

6.28

19.88

2.3

14.65

31.04

1

8.27

22.48

1.35

17.81

33.54

2.25

29.38

40.14



Triuksmu palyg. kaupent duomeni

		0		0		0

		0.0005		0.0005		0.0005

		0.001		0.001		0.001

		0.0015		0.0015		0.0015

		0.002		0.002		0.002

		0.0025		0.0025		0.0025

		0.003		0.003		0.003

		0.0035		0.0035		0.0035

		0.004		0.004		0.004

		0.0045		0.0045		0.0045

		0.005		0.005		0.005

		0.0055		0.0055		0.0055

		0.006		0.006		0.006

		0.0065		0.0065		0.0065

		0.007		0.007		0.007

		0.0075		0.0075		0.0075

		0.008		0.008		0.008

		0.0085		0.0085		0.0085

		0.009		0.009		0.009

		0.0095		0.0095		0.0095

		0.00953		0.00953		0.00953

		0.01		0.01		0.01



Moda

Vidurkis 20

Deviacija 20

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0.1

-0.21

0.57

0.2

-0.05

0.86

0.25

0.2

1.21

0.85

0.47

1.48

1.5

1

1.83

2.6

1.85

2.19

0.85

1.91

2.31

3.6

2.74

2.32

0

2.74

3.47

1.75

3.86

3.5

5.7

4.39

3.09

4.75

4.89

3.3

5.3

6.73

3.66

4.35

5.56

3.73

3.75

7.24

4.45

9.1

7.41

4.58

7.05

8.41

4.69

12.85

9.7

10.2

8.75

13.48

17.85

5.85

14.67

19.22

61.9

38.6

163.69



1isf triuksmas keic Hz

		0		0		0

		0.0005		0.0005		0.0005

		0.001		0.001		0.001

		0.0015		0.0015		0.0015

		0.002		0.002		0.002

		0.0025		0.0025		0.0025

		0.003		0.003		0.003

		0.0035		0.0035		0.0035

		0.004		0.004		0.004

		0.0045		0.0045		0.0045

		0.005		0.005		0.005

		0.0055		0.0055		0.0055

		0.006		0.006		0.006

		0.0065		0.0065		0.0065

		0.007		0.007		0.007

		0.0075		0.0075		0.0075

		0.008		0.008		0.008

		0.0085		0.0085		0.0085

		0.009		0.009		0.009

		0.0095		0.0095		0.0095

		0.00958		0.00958		0.00958

		0.01		0.01		0.01



Moda

Vidurkis 20

Deviacija 20

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0.05

0.19

0.39

0.05

0.37

0.54

0.05

0.31

0.76

1.25

0.48

0.99

0.25

0.62

1

1.25

0.68

1.04

0.85

1.11

1.34

2.4

1.32

1.61

0.8

1.61

1.7

1.75

2.55

7.35

3.2

2.03

1.75

0.75

2.47

2.32

2.3

4.76

12.68

2.65

6.23

16.13

2.5

9.84

20.15

3.15

12.64

25.02

2.1

22.54

33.29

3.15

31.67

36.53

2.2

28.26

33.91

3

32.62

35.58

70.95

60.42

149.82



Aplitudes nest. keit

		0		0		0

		0.0002		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004		0.0004

		0.0006		0.0006		0.0006

		0.0008		0.0008		0.0008

		0.001		0.001		0.001

		0.0012		0.0012		0.0012

		0.0014		0.0014		0.0014

		0.0016		0.0016		0.0016

		0.0018		0.0018		0.0018

		0.002		0.002		0.002

		0.0022		0.0022		0.0022

		0.0024		0.0024		0.0024

		0.0026		0.0026		0.0026

		0.0028		0.0028		0.0028

		0.003		0.003		0.003

		0.0032		0.0032		0.0032

		0.0034		0.0034		0.0034

		0.0036		0.0036		0.0036

		0.0038		0.0038		0.0038

		0.004		0.004		0.004

		0.0042		0.0042		0.0042

		0.0044		0.0044		0.0044

		0.0046		0.0046		0.0046

		0.0048		0.0048		0.0048

		0.005		0.005		0.005

		0.0052		0.0052		0.0052

		0.0054		0.0054		0.0054

		0.0056		0.0056		0.0056

		0.0058		0.0058		0.0058

		0.006		0.006		0.006

		0.0062		0.0062		0.0062

		0.0064		0.0064		0.0064

		0.0066		0.0066		0.0066

		0.0068		0.0068		0.0068

		0.007		0.007		0.007

		0.0072		0.0072		0.0072

		0.0074		0.0074		0.0074

		0.0076		0.0076		0.0076

		0.0078		0.0078		0.0078

		0.008		0.008		0.008



Moda

Vidurkis 50

Deviacija 50

Max. tiukšmo maplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

-0.05

-0.12

0.33

-0.05

-0.16

0.37

0.1

-0.21

0.48

0.1

-0.29

0.54

0.1

-0.25

0.56

0.2

-0.22

0.69

0.2

-0.04

0.79

0.2

-0.07

0.82

0.25

-0.06

0.87

0.2

0.02

0.79

0.25

0.11

0.97

0.25

0.23

1.03

0.3

0.2

1.15

0.25

0.33

1.2

0.1

0.37

1.25

1.3

0.47

1.27

0.1

0.49

1.29

-0.2

0.56

1.38

1.15

0.72

1.39

0.25

0.68

1.54

-0.2

0.72

1.63

0.95

1.04

1.84

0.15

1.08

1.72

2.2

1.15

1.82

0.5

1.01

2.1

2.05

1.98

9.87

1.5

0.98

1.91

1.45

2.11

8.68

2.35

3.91

16.46

2

5.14

17.35

1

7.56

22.08

1.3

6.25

19.83

1.4

13.65

29.82

2.7

9.19

23.64

3.55

12.95

28.99

3.4

15.41

32.35

3

27.36

39.1

3.15

21.05

34.98

3.2

25.59

39.26



Amplitud nest naujas

		0		0		0

		0.001		0.001		0.001

		0.002		0.002		0.002

		0.003		0.003		0.003

		0.004		0.004		0.004

		0.005		0.005		0.005

		0.006		0.006		0.006

		0.007		0.007		0.007

		0.008		0.008		0.008

		0.009		0.009		0.009

		0.01		0.01		0.01

		0.011		0.011		0.011

		0.012		0.012		0.012

		0.013		0.013		0.013

		0.014		0.014		0.014

		0.01498		0.01498		0.01498

		0.015		0.015		0.015

		0.016		0.016		0.016



Moda

Vidurkis 50

Deviacija 50

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

-0.05

-0.15

0.67

0.1

-0.01

1.06

-0.2

0.52

1.51

1.95

1.2

1.91

2.7

1.7

2.31

2.2

2.21

2.36

1.5

3.19

3.08

3.75

3.6

2.92

2.25

4.6

3.81

5.8

4.98

3.6

7.45

6.72

4.17

9.2

6.48

4.68

13.05

9.09

10.53

11.5

11.72

13.43

12.95

13.76

19.51

40.5

20.64

86.68

37

24.61

75.71



		0		0		0

		0.001		0.001		0.001

		0.002		0.002		0.002

		0.003		0.003		0.003

		0.004		0.004		0.004

		0.005		0.005		0.005

		0.006		0.006		0.006

		0.007		0.007		0.007

		0.008		0.008		0.008

		0.009		0.009		0.009

		0.01		0.01		0.01

		0.011		0.011		0.011

		0.012		0.012		0.012

		0.013		0.013		0.013

		0.014		0.014		0.014

		0.015		0.015		0.015

		0.016		0.016		0.016



Moda

Vidurkis 50

Deviacija 50

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0.05

0.26

0.44

0.05

0.37

0.66

0.1

0.42

0.94

0.25

0.68

1.08

1.25

0.87

1.19

1.15

1.3

1.67

1.15

1.3

1.51

1.15

1.94

1.82

1.95

2.15

2.19

-0.25

4.02

9.83

1.65

4.12

9.69

1.9

5.61

11.58

4.6

15.39

26.73

2

24.09

33.61

5

27.64

33.86

53.4

57.96

130.61



		0		0		0

		0.0002		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004		0.0004

		0.0005		0.0005		0.0005

		0.001		0.001		0.001

		0.0015		0.0015		0.0015

		0.002		0.002		0.002

		0.0025		0.0025		0.0025

		0.003		0.003		0.003

		0.0035		0.0035		0.0035

		0.004		0.004		0.004

		0.0045		0.0045		0.0045

		0.005		0.005		0.005

		0.0055		0.0055		0.0055

		0.006		0.006		0.006

		0.0065		0.0065		0.0065

		0.007		0.007		0.007

		0.0075		0.0075		0.0075

		0.008		0.008		0.008

		0.0085		0.0085		0.0085

		0.009		0.009		0.009

		0.0095		0.0095		0.0095

		0.01		0.01		0.01

		0.0105		0.0105		0.0105

		0.011		0.011		0.011

		0.0115		0.0115		0.0115

		0.012		0.012		0.012



Moda

Vidurkis 100

Deviacija 100

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

-0.05

-0.05

0.22

-0.05

-0.1

0.3

-0.05

-0.28

0.45

-0.05

-0.25

0.5

-0.05

-0.18

0.63

0.2

-0.12

0.89

0.2

-0.04

0.8

0.25

0

0.92

0.25

0.22

1.06

0.1

0.38

1.14

0.3

0.25

1.28

-0.25

0.82

1.56

1.3

0.64

1.43

1.7

1.65

9.19

1.05

0.78

1.62

0.5

1.24

2.08

3

4.24

16.32

1.45

2.37

8.72

2

3.92

15.35

3.5

11.04

26.16

3.15

9.31

23.73

1.35

14.79

31.68

3.2

17.55

33.17

0.35

22.24

36.3

3.45

34.67

42



		0		0		0

		0.001		0.001		0.001

		0.002		0.002		0.002

		0.003		0.003		0.003

		0.004		0.004		0.004

		0.005		0.005		0.005

		0.006		0.006		0.006

		0.007		0.007		0.007

		0.008		0.008		0.008

		0.009		0.009		0.009

		0.01		0.01		0.01

		0.011		0.011		0.011

		0.012		0.012		0.012

		0.013		0.013		0.013

		0.014		0.014		0.014

		0.015		0.015		0.015

		0.016		0.016		0.016

		0.017		0.017		0.017

		0.018		0.018		0.018

		0.019		0.019		0.019

		0.02		0.02		0.02

		0.021		0.021		0.021

		0.0215		0.0215		0.0215

		0.02154		0.02154		0.02154

		0.022		0.022		0.022



Moda

Vidurkis 100

Deviacija 100

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0.1

-0.28

0.53

0.2

-0.19

0.84

0.1

0.15

1.1

-0.25

0.51

1.32

-0.5

0.7

2.01

0.5

1.23

1.77

2.5

1.6

1.97

1.55

1.89

2.34

1.55

2.81

2.76

3.7

3.15

2.79

2.75

3.32

2.65

3.75

3.85

2.79

4.8

4.29

3.58

4

5.22

4.02

7.7

6.26

3.7

7.9

6.25

3.71

5.75

9.79

11.98

9.1

7.51

4.39

6.25

9.08

5.46

11.95

10.56

9.85

13.45

10.74

8.66

9.8

11.32

12.06

21.8

18.08

46.24

73.7

46.16

190.6



		0		0		0

		0.001		0.001		0.001

		0.002		0.002		0.002

		0.003		0.003		0.003

		0.004		0.004		0.004

		0.005		0.005		0.005

		0.006		0.006		0.006

		0.007		0.007		0.007

		0.008		0.008		0.008

		0.009		0.009		0.009

		0.01		0.01		0.01

		0.011		0.011		0.011

		0.012		0.012		0.012

		0.013		0.013		0.013

		0.014		0.014		0.014

		0.015		0.015		0.015

		0.016		0.016		0.016

		0.017		0.017		0.017

		0.018		0.018		0.018

		0.019		0.019		0.019

		0.02		0.02		0.02

		0.021		0.021		0.021

		0.022		0.022		0.022

		0.023		0.023		0.023



Moda

Vidurkis 100

Deviacija 100

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0.05

0.22

0.42

0.05

0.35

0.54

0.05

0.45

0.66

0

0.55

0.85

0.05

0.45

0.93

1.3

0.67

1.07

1.3

0.93

1.32

0.8

1.26

1.48

0.8

1.34

1.6

2.4

1.57

1.59

0.75

1.76

1.93

2.6

1.64

1.93

1.35

2.83

6.58

0.55

4.65

10.93

1.3

3.68

6.61

2

8.24

17.26

4.35

11.6

22.16

4.05

16.96

27.61

3.6

18.63

28.12

5.85

24.2

33.9

51.7

43.5

112.44

16

42.24

47.61

64.55

82.09

195.36



		0		0		0

		0.0002		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004		0.0004

		0.0005		0.0005		0.0005

		0.001		0.001		0.001

		0.0015		0.0015		0.0015

		0.002		0.002		0.002

		0.0025		0.0025		0.0025

		0.003		0.003		0.003

		0.0035		0.0035		0.0035

		0.004		0.004		0.004

		0.0045		0.0045		0.0045

		0.005		0.005		0.005

		0.0055		0.0055		0.0055

		0.006		0.006		0.006

		0.0065		0.0065		0.0065

		0.007		0.007		0.007

		0.0075		0.0075		0.0075

		0.008		0.008		0.008

		0.0085		0.0085		0.0085

		0.009		0.009		0.009

		0.0095		0.0095		0.0095

		0.01		0.01		0.01

		0.0105		0.0105		0.0105

		0.011		0.011		0.011

		0.0115		0.0115		0.0115

		0.012		0.012		0.012

		0.0125		0.0125		0.0125

		0.013		0.013		0.013

		0.0135		0.0135		0.0135

		0.014		0.014		0.014

		0.0145		0.0145		0.0145

		0.015		0.015		0.015

		0.0155		0.0155		0.0155

		0.016		0.016		0.016

		0.0165		0.0165		0.0165

		0.017		0.017		0.017



Moda

Vidurkis 200

Deviacija 200

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

-0.05

-0.01

0.1

-0.05

-0.01

0.1

-0.05

-0.1

0.3

0.1

-0.27

0.47

0.1

-0.25

0.5

0.1

-0.14

0.59

0.2

-0.05

0.69

-0.05

-0.16

0.73

0.2

-0.05

0.82

0.2

0.01

1.04

0.25

0.07

0.95

0.25

0.27

1.17

0.25

0.32

1.07

0.1

0.42

1.16

0.15

0.33

1.25

0.1

0.48

1.4

1.15

0.77

1.46

1.05

0.95

1.64

1.4

0.89

1.69

1.15

0.93

1.63

-0.05

1.45

7.61

1.2

2.02

8.13

0.85

1.5

1.87

0.5

1.82

8.74

3.1

4.65

16.6

2.9

3.44

13.29

2.85

4.17

15.48

2.05

5.08

17.49

0.95

8.43

23.63

1.35

13.8

29.17

3.6

19.18

34.46

3.7

26.46

39.99

2.65

21.6

36.29

1

24.32

38.54

3.5

37.01

43.46



		0		0		0

		0.002		0.002		0.002

		0.004		0.004		0.004

		0.006		0.006		0.006

		0.008		0.008		0.008

		0.01		0.01		0.01

		0.012		0.012		0.012

		0.014		0.014		0.014

		0.016		0.016		0.016

		0.018		0.018		0.018

		0.02		0.02		0.02

		0.022		0.022		0.022

		0.024		0.024		0.024

		0.026		0.026		0.026

		0.028		0.028		0.028

		0.03		0.03		0.03

		0.032		0.032		0.032

		0.034		0.034		0.034



Moda

Vidurkis 200

Deviacija 200

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

-0.05

-0.27

0.69

0.25

0.11

0.99

0.15

0.58

1.39

0.5

1.13

1.83

0.25

1.9

2.08

2.5

2.2

2.24

3.4

3.26

2.87

1.5

3.48

3.27

6.9

5.96

3.63

5.65

5.52

3.38

6.15

6.46

4.44

4.75

7.61

4.17

11.55

8.91

9.86

9.5

10.04

9.34

14

12.44

14.06

32.6

25.27

67

63.35

45.91

156.49



		0		0		0

		0.002		0.002		0.002

		0.004		0.004		0.004

		0.006		0.006		0.006

		0.008		0.008		0.008

		0.01		0.01		0.01

		0.012		0.012		0.012

		0.014		0.014		0.014

		0.016		0.016		0.016

		0.017		0.017		0.017

		0.02		0.02		0.02

		0.022		0.022		0.022

		0.024		0.024		0.024

		0.025		0.025		0.025

		0.026		0.026		0.026

		0.028		0.028		0.028

		0.03		0.03		0.03

		0.032		0.032		0.032

		0.034		0.034		0.034



Moda

Vidurkis 200

Deviacija 200

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0.05

0.25

0.44

0.05

0.34

0.67

0

0.64

1

0.15

0.55

1.15

-0.1

0.94

1.27

1.15

0.98

1.39

1.5

1.84

1.87

2.5

1.75

2.02

2.5

1.9

1.99

1.85

3.97

10.37

2.5

6.45

15.67

2.35

8.68

18.87

97

91.74

26.92

2.45

11.73

22.7

3.5

22.41

31.38

108

103.14

10.09

11

50.01

43.4

73.2

115.18

237.7



		20

		50

		100

		200



1 realizacijos laikas, s

Apdorojimų realizacijų skaičius, vnt

1-no matavimo trukmė, s

1.0985

1.311

1.8005

2.63705



		0		0		0		0		0		0		0		0

		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004

		0.0006		0.0006		0.0006		0.0006		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005

		0.0008		0.0008		0.0008		0.0008		0.001		0.001		0.001		0.001

		0.001		0.001		0.001		0.001		0.0015		0.0015		0.0015		0.0015

		0.0012		0.0012		0.0012		0.0012		0.002		0.002		0.002		0.002

		0.0014		0.0014		0.0014		0.0014		0.0025		0.0025		0.0025		0.0025

		0.0016		0.0016		0.0016		0.0016		0.003		0.003		0.003		0.003

		0.0018		0.0018		0.0018		0.0018		0.0035		0.0035		0.0035		0.0035

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.004		0.004		0.004		0.004

		0.0022		0.0022		0.0022		0.0022		0.0045		0.0045		0.0045		0.0045

		0.0024		0.0024		0.0024		0.0024		0.005		0.005		0.005		0.005

		0.0026		0.0026		0.0026		0.0026		0.0055		0.0055		0.0055		0.0055

		0.0028		0.0028		0.0028		0.0028		0.006		0.006		0.006		0.006

		0.003		0.003		0.003		0.003		0.0065		0.0065		0.0065		0.0065

		0.0032		0.0032		0.0032		0.0032		0.007		0.007		0.007		0.007

		0.0034		0.0034		0.0034		0.0034		0.0075		0.0075		0.0075		0.0075

		0.0036		0.0036		0.0036		0.0036		0.008		0.008		0.008		0.008

		0.0038		0.0038		0.0038		0.0038		0.0085		0.0085		0.0085		0.0085

		0.004		0.004		0.004		0.004		0.009		0.009		0.009		0.009

		0.0042		0.0042		0.0042		0.0042		0.0095		0.0095		0.0095		0.0095

		0.0044		0.0044		0.0044		0.0044		0.01		0.01		0.01		0.01

		0.0046		0.0046		0.0046		0.0046		0.0105		0.0105		0.0105		0.0105

		0.0048		0.0048		0.0048		0.0048		0.011		0.011		0.011		0.011

		0.005		0.005		0.005		0.005		0.0115		0.0115		0.0115		0.0115

						0.0052		0.0052		0.012		0.012		0.012		0.012

						0.0054		0.0054						0.0125		0.0125

						0.0056		0.0056						0.013		0.013

						0.0058		0.0058						0.0135		0.0135

						0.006		0.006						0.014		0.014

						0.0062		0.0062						0.0145		0.0145

						0.0064		0.0064						0.015		0.015

						0.0066		0.0066						0.0155		0.0155

						0.0068		0.0068						0.016		0.016

						0.007		0.007						0.0165		0.0165

						0.0072		0.0072						0.017		0.017

						0.0074		0.0074

						0.0076		0.0076

						0.0078		0.0078

						0.008		0.008



Vidurkis 20

Deviacija 20

Vidurkis 50

Deviacija 50

Vidurkis 100

Deviacija 100

Vidurkis 200

Deviacija 200

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

0

0

-0.04

0.2

0

0

0

0

0

0

-0.2

0.4

-0.12

0.33

-0.05

0.22

-0.01

0.1

-0.29

0.5

-0.16

0.37

-0.1

0.3

-0.01

0.1

-0.16

0.66

-0.21

0.48

-0.28

0.45

-0.1

0.3

-0.15

0.69

-0.29

0.54

-0.25

0.5

-0.27

0.47

-0.05

0.83

-0.25

0.56

-0.18

0.63

-0.25

0.5

0.04

0.92

-0.22

0.69

-0.12

0.89

-0.14

0.59

0.01

1.16

-0.04

0.79

-0.04

0.8

-0.05

0.69

0.07

1.13

-0.07

0.82

0

0.92

-0.16

0.73

0.43

1.06

-0.06

0.87

0.22

1.06

-0.05

0.82

0.62

1.22

0.02

0.79

0.38

1.14

0.01

1.04

0.65

1.23

0.11

0.97

0.25

1.28

0.07

0.95

0.7

1.53

0.23

1.03

0.82

1.56

0.27

1.17

1.06

1.61

0.2

1.15

0.64

1.43

0.32

1.07

0.9

1.64

0.33

1.2

1.65

9.19

0.42

1.16

1.06

1.75

0.37

1.25

0.78

1.62

0.33

1.25

1.21

1.64

0.47

1.27

1.24

2.08

0.48

1.4

2.76

11.45

0.49

1.29

4.24

16.32

0.77

1.46

3.5

12.55

0.56

1.38

2.37

8.72

0.95

1.64

5.28

17.39

0.72

1.39

3.92

15.35

0.89

1.69

6.28

19.88

0.68

1.54

11.04

26.16

0.93

1.63

14.65

31.04

0.72

1.63

9.31

23.73

1.45

7.61

8.27

22.48

1.04

1.84

14.79

31.68

2.02

8.13

17.81

33.54

1.08

1.72

17.55

33.17

1.5

1.87

29.38

40.14

1.15

1.82

22.24

36.3

1.82

8.74

1.01

2.1

34.67

42

4.65

16.6

1.98

9.87

3.44

13.29

0.98

1.91

4.17

15.48

2.11

8.68

5.08

17.49

3.91

16.46

8.43

23.63

5.14

17.35

13.8

29.17

7.56

22.08

19.18

34.46

6.25

19.83

26.46

39.99

13.65

29.82

21.6

36.29

9.19

23.64

24.32

38.54

12.95

28.99

37.01

43.46

15.41

32.35

27.36

39.1

21.05

34.98

25.59

39.26



		0		0		0		0		0		0		0		0

		0.0005		0.0005		0.001		0.001		0.001		0.001		0.002		0.002

		0.001		0.001		0.002		0.002		0.002		0.002		0.004		0.004

		0.0015		0.0015		0.003		0.003		0.003		0.003		0.006		0.006

		0.002		0.002		0.004		0.004		0.004		0.004		0.008		0.008

		0.0025		0.0025		0.005		0.005		0.005		0.005		0.01		0.01

		0.003		0.003		0.006		0.006		0.006		0.006		0.012		0.012

		0.0035		0.0035		0.007		0.007		0.007		0.007		0.014		0.014

		0.004		0.004		0.008		0.008		0.008		0.008		0.016		0.016

		0.0045		0.0045		0.009		0.009		0.009		0.009		0.018		0.018

		0.005		0.005		0.01		0.01		0.01		0.01		0.02		0.02

		0.0055		0.0055		0.011		0.011		0.011		0.011		0.022		0.022

		0.006		0.006		0.012		0.012		0.012		0.012		0.024		0.024

		0.0065		0.0065		0.013		0.013		0.013		0.013		0.026		0.026

		0.007		0.007		0.014		0.014		0.014		0.014		0.028		0.028

		0.0075		0.0075		0.01498		0.01498		0.015		0.015		0.03		0.03

		0.008		0.008		0.015		0.015		0.016		0.016		0.032		0.032

		0.0085		0.0085		0.016		0.016		0.017		0.017		0.034		0.034

		0.009		0.009						0.018		0.018

		0.0095		0.0095						0.019		0.019

		0.00953		0.00953						0.02		0.02

		0.01		0.01						0.021		0.021

										0.0215		0.0215

										0.02154		0.02154

										0.022		0.022



Vidurkis 20

Deviacija 20

Vidurkis 50

Deviacija 50

Vidurkis 100

Deviacija 100

Vidurkis 200

Deviacija 200

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

0

0

-0.21

0.57

-0.15

0.67

-0.28

0.53

-0.27

0.69

-0.05

0.86

-0.01

1.06

-0.19

0.84

0.11

0.99

0.2

1.21

0.52

1.51

0.15

1.1

0.58

1.39

0.47

1.48

1.2

1.91

0.51

1.32

1.13

1.83

1

1.83

1.7

2.31

0.7

2.01

1.9

2.08

1.85

2.19

2.21

2.36

1.23

1.77

2.2

2.24

1.91

2.31

3.19

3.08

1.6

1.97

3.26

2.87

2.74

2.32

3.6

2.92

1.89

2.34

3.48

3.27

2.74

3.47

4.6

3.81

2.81

2.76

5.96

3.63

3.86

3.5

4.98

3.6

3.15

2.79

5.52

3.38

4.39

3.09

6.72

4.17

3.32

2.65

6.46

4.44

4.89

3.3

6.48

4.68

3.85

2.79

7.61

4.17

6.73

3.66

9.09

10.53

4.29

3.58

8.91

9.86

5.56

3.73

11.72

13.43

5.22

4.02

10.04

9.34

7.24

4.45

13.76

19.51

6.26

3.7

12.44

14.06

7.41

4.58

20.64

86.68

6.25

3.71

25.27

67

8.41

4.69

24.61

75.71

9.79

11.98

45.91

156.49

9.7

10.2

7.51

4.39

13.48

17.85

9.08

5.46

14.67

19.22

10.56

9.85

38.6

163.69

10.74

8.66

11.32

12.06

18.08

46.24

46.16

190.6



		0		0		0		0		0		0		0		0

		0.0005		0.0005		0.001		0.001		0.001		0.001		0.002		0.002

		0.001		0.001		0.002		0.002		0.002		0.002		0.004		0.004

		0.0015		0.0015		0.003		0.003		0.003		0.003		0.006		0.006

		0.002		0.002		0.004		0.004		0.004		0.004		0.008		0.008

		0.0025		0.0025		0.005		0.005		0.005		0.005		0.01		0.01

		0.003		0.003		0.006		0.006		0.006		0.006		0.012		0.012

		0.0035		0.0035		0.007		0.007		0.007		0.007		0.014		0.014

		0.004		0.004		0.008		0.008		0.008		0.008		0.016		0.016

		0.0045		0.0045		0.009		0.009		0.009		0.009		0.017		0.017

		0.005		0.005		0.01		0.01		0.01		0.01		0.02		0.02

		0.0055		0.0055		0.011		0.011		0.011		0.011		0.022		0.022

		0.006		0.006		0.012		0.012		0.012		0.012		0.024		0.024

		0.0065		0.0065		0.013		0.013		0.013		0.013		0.025		0.025

		0.007		0.007		0.014		0.014		0.014		0.014		0.026		0.026

		0.0075		0.0075		0.015		0.015		0.015		0.015		0.028		0.028

		0.008		0.008		0.016		0.016		0.016		0.016		0.03		0.03

		0.0085		0.0085						0.017		0.017		0.032		0.032

		0.009		0.009						0.018		0.018		0.034		0.034

		0.0095		0.0095						0.019		0.019

		0.00958		0.00958						0.02		0.02

		0.01		0.01						0.021		0.021

										0.022		0.022

										0.023		0.023



Vidurkis 20

Deviacija 20

Vidurkis 50

Deviacija 50

Vidurkis 100

Deviacija 100

Vidurkis 200

Deviacija 200

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

0

0

0.19

0.39

0.26

0.44

0.22

0.42

0.25

0.44

0.37

0.54

0.37

0.66

0.35

0.54

0.34

0.67

0.31

0.76

0.42

0.94

0.45

0.66

0.64

1

0.48

0.99

0.68

1.08

0.55

0.85

0.55

1.15

0.62

1

0.87

1.19

0.45

0.93

0.94

1.27

0.68

1.04

1.3

1.67

0.67

1.07

0.98

1.39

1.11

1.34

1.3

1.51

0.93

1.32

1.84

1.87

1.32

1.61

1.94

1.82

1.26

1.48

1.75

2.02

1.61

1.7

2.15

2.19

1.34

1.6

1.9

1.99

2.55

7.35

4.02

9.83

1.57

1.59

3.97

10.37

2.03

1.75

4.12

9.69

1.76

1.93

6.45

15.67

2.47

2.32

5.61

11.58

1.64

1.93

8.68

18.87

4.76

12.68

15.39

26.73

2.83

6.58

91.74

26.92

6.23

16.13

24.09

33.61

4.65

10.93

11.73

22.7

9.84

20.15

27.64

33.86

3.68

6.61

22.41

31.38

12.64

25.02

57.96

130.61

8.24

17.26

103.14

10.09

22.54

33.29

11.6

22.16

50.01

43.4

31.67

36.53

16.96

27.61

115.18

237.7

28.26

33.91

18.63

28.12

32.62

35.58

24.2

33.9

60.42

149.82

43.5

112.44

42.24

47.61

82.09

195.36



		

		Bandymas Nr. 24		Realūs dydžiai																		Realizaciju sk.		100 bandymu laikas, s		1 realizacijos laikas, s

		Parametrai								Vidutinė vertė		Moda		Deviacija		Maksimalus skirtumas		%				20		21.97		1.0985

																						50		65.55		1.311

		Laiko nestabilumas, atskaitos		50				Vid.		-1.58		-0.5		2.04		-7		0.000				100		180.05		1.8005

		Amplitudės nestabilumas, V		0				Nevid.														200		527.41		2.63705

		Triukšmų lygis, V		0

		Vidurkinama signalų		20

		Bandymų skaičius		101

		Vidurkinama signalų		20				sin(1*w*t)*exp(-30*t)										sin(1*w*t)*exp(-45*t)												sin(1*w*t)*exp(-60*t)

		Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 20		Deviacija 20		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 20		Deviacija 20		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 20		Deviacija 20		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0				0		0		0		0		0

				0.0002		-0.05		-0.04		0.2		0.04				0.0005		0.1		-0.21		0.57		0.33				0.0005		0.05		0.19		0.39		0.16

				0.0004		-0.05		-0.2		0.4		0.16				0.001		0.2		-0.05		0.86		0.73				0.001		0.05		0.37		0.54		0.3

				0.0006		0.1		-0.29		0.5		0.25				0.0015		0.25		0.2		1.21		1.47				0.0015		0.05		0.31		0.76		0.58

				0.0008		-0.05		-0.16		0.66		0.44				0.002		0.85		0.47		1.48		2.19				0.002		1.25		0.48		0.99		0.98

				0.001		-0.05		-0.15		0.69		0.47				0.0025		1.5		1		1.83		3.33				0.0025		0.25		0.62		1		1.01

				0.0012		0.05		-0.05		0.83		0.69				0.003		2.6		1.85		2.19		4.78				0.003		1.25		0.68		1.04		1.09

				0.0014		0.25		0.04		0.92		0.85				0.0035		0.85		1.91		2.31		5.32				0.0035		0.85		1.11		1.34		1.8

				0.0016		0.25		0.01		1.16		1.34				0.004		3.6		2.74		2.32		5.39				0.004		2.4		1.32		1.61		2.6

				0.0018		0.3		0.07		1.13		1.28				0.0045		0		2.74		3.47		12.01				0.0045		0.8		1.61		1.7		2.91

				0.002		0.25		0.43		1.06		1.12				0.005		1.75		3.86		3.5		12.22				0.005		1.75		2.55		7.35		54.09

				0.0022		0.1		0.62		1.22		1.49				0.0055		5.7		4.39		3.09		9.57				0.0055		3.2		2.03		1.75		3.06

				0.0024		0.85		0.65		1.23		1.5				0.006		4.75		4.89		3.3		10.87				0.006		0.75		2.47		2.32		5.38

				0.0026		1.2		0.7		1.53		2.35				0.0065		5.3		6.73		3.66		13.41				0.0065		2.3		4.76		12.68		160.67

				0.0028		0.8		1.06		1.61		2.58				0.007		4.35		5.56		3.73		13.89				0.007		2.65		6.23		16.13		260.1

				0.003		1.4		0.9		1.64		2.7				0.0075		3.75		7.24		4.45		19.76				0.0075		2.5		9.84		20.15		406.01

				0.0032		0.95		1.06		1.75		3.07				0.008		9.1		7.41		4.58		21.01				0.008		3.15		12.64		25.02		625.77

				0.0034		-0.2		1.21		1.64		2.69				0.0085		7.05		8.41		4.69		22.04				0.0085		2.1		22.54		33.29		1108.15

				0.0036		2.4		2.76		11.45		131.03				0.009		12.85		9.7		10.2		104.01				0.009		3.15		31.67		36.53		1334.71

				0.0038		2.7		3.5		12.55		157.59				0.0095		8.75		13.48		17.85		318.74				0.0095		2.2		28.26		33.91		1149.95

				0.004		2.15		5.28		17.39		302.35				0.00953		5.85		14.67		19.22		369.29				0.00958		3		32.62		35.58		1266.18

				0.0042		2.4		6.28		19.88		395.09				0.01		61.9		38.6		163.69		26793.64				0.01		70.95		60.42		149.82		22444.75

				0.0044		2.3		14.65		31.04		963.48

				0.0046		1		8.27		22.48		505.13																0.02		1605.55		1579.2		37.59		1412.83

				0.0048		1.35		17.81		33.54		1125.08																0.022		1608.45		1593.15		23.38		546.82

				0.005		2.25		29.38		40.14		1611.23

		Vidurkinama signalų		50				sin(1*w*t)*exp(-30*t)										sin(1*w*t)*exp(-45*t)												sin(1*w*t)*exp(-60*t)

		Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 50		Deviacija 50		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 50		Deviacija 50		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 50		Deviacija 50		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0				0		0		0		0		0

				0.0002		0		0		0		0				0.001		-0.05		-0.15		0.67		0.45				0.001		0.05		0.26		0.44		0.19

				0.0004		-0.05		-0.12		0.33		0.11				0.002		0.1		-0.01		1.06		1.12				0.002		0.05		0.37		0.66		0.44

				0.0006		-0.05		-0.16		0.37		0.14				0.003		-0.2		0.52		1.51		2.27				0.003		0.1		0.42		0.94		0.89

				0.0008		0.1		-0.21		0.48		0.23				0.004		1.95		1.2		1.91		3.66				0.004		0.25		0.68		1.08		1.17

				0.001		0.1		-0.29		0.54		0.29				0.005		2.7		1.7		2.31		5.34				0.005		1.25		0.87		1.19		1.19

				0.0012		0.1		-0.25		0.56		0.31				0.006		2.2		2.21		2.36		5.58				0.006		1.15		1.3		1.67		2.78

				0.0014		0.2		-0.22		0.69		0.48				0.007		1.5		3.19		3.08		9.47				0.007		1.15		1.3		1.51		2.29

				0.0016		0.2		-0.04		0.79		0.62				0.008		3.75		3.6		2.92		8.53				0.008		1.15		1.94		1.82		3.33

				0.0018		0.2		-0.07		0.82		0.67				0.009		2.25		4.6		3.81		14.48				0.009		1.95		2.15		2.19		4.8

				0.002		0.25		-0.06		0.87		0.76				0.01		5.8		4.98		3.6		12.97				0.01		-0.25		4.02		9.83		96.73

				0.0022		0.2		0.02		0.79		0.63				0.011		7.45		6.72		4.17		17.38				0.011		1.65		4.12		9.69		93.99

				0.0024		0.25		0.11		0.97		0.95				0.012		9.2		6.48		4.68		21.91				0.012		1.9		5.61		11.58		134.06

				0.0026		0.25		0.23		1.03		1.07				0.013		13.05		9.09		10.53		110.97				0.013		4.6		15.39		26.73		714.54

				0.0028		0.3		0.2		1.15		1.33				0.014		11.5		11.72		13.43		180.35				0.014		2		24.09		33.61		1129.58

				0.003		0.25		0.33		1.2		1.44				0.01498		12.95		13.76		19.51		380.61				0.015		5		27.64		33.86		1146.54

				0.0032		0.1		0.37		1.25		1.57				0.015		40.5		20.64		86.68		7512.56				0.016		53.4		57.96		130.61		17058.69

				0.0034		1.3		0.47		1.27		1.63				0.016		37		24.61		75.71		5731.96

				0.0036		0.1		0.49		1.29		1.67

				0.0038		-0.2		0.56		1.38		1.91

				0.004		1.15		0.72		1.39		1.92

				0.0042		0.25		0.68		1.54		2.36

				0.0044		-0.2		0.72		1.63		2.67

				0.0046		0.95		1.04		1.84		3.39

				0.0048		0.15		1.08		1.72		2.94

				0.005		2.2		1.15		1.82		3.32

				0.0052		0.5		1.01		2.1		4.39

				0.0054		2.05		1.98		9.87		97.41

				0.0056		1.5		0.98		1.91		3.64

				0.0058		1.45		2.11		8.68		75.39

				0.006		2.35		3.91		16.46		271.09

				0.0062		2		5.14		17.35		301.11

				0.0064		1		7.56		22.08		487.6

				0.0066		1.3		6.25		19.83		393.24

				0.0068		1.4		13.65		29.82		889.1

				0.007		2.7		9.19		23.64		558.96

				0.0072		3.55		12.95		28.99		840.45

				0.0074		3.4		15.41		32.35		1046.43

				0.0076		3		27.36		39.1		1528.66

				0.0078		3.15		21.05		34.98		1223.81

				0.008		3.2		25.59		39.26		1541.13

		Vidurkinama signalų		100						sin(1*w*t)*exp(-30*t)								sin(1*w*t)*exp(-45*t)												sin(1*w*t)*exp(-60*t)

		Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 100		Deviacija 100		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 100		Deviacija 100		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 100		Deviacija 100		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0				0		0		0		0		0

				0.0002		0		0		0		0				0.001		0.1		-0.28		0.53		0.28				0.001		0.05		0.22		0.42		0.17

				0.0004		-0.05		-0.05		0.22		0.05				0.002		0.2		-0.19		0.84		0.7				0.002		0.05		0.35		0.54		0.29

				0.0005		-0.05		-0.1		0.3		0.09				0.003		0.1		0.15		1.1		1.2				0.003		0.05		0.45		0.66		0.43

				0.001		-0.05		-0.28		0.45		0.2				0.004		-0.25		0.51		1.32		1.75				0.004		0		0.55		0.85		0.71

				0.0015		-0.05		-0.25		0.5		0.25				0.005		-0.5		0.7		2.01		4.03				0.005		0.05		0.45		0.93		0.86

				0.002		-0.05		-0.18		0.63		0.39				0.006		0.5		1.23		1.77		3.13				0.006		1.3		0.67		1.07		1.15

				0.0025		0.2		-0.12		0.89		0.79				0.007		2.5		1.6		1.97		3.9				0.007		1.3		0.93		1.32		1.74

				0.003		0.2		-0.04		0.8		0.64				0.008		1.55		1.89		2.34		5.49				0.008		0.8		1.26		1.48		2.19

				0.0035		0.25		0		0.92		0.85				0.009		1.55		2.81		2.76		7.61				0.009		0.8		1.34		1.6		2.55

				0.004		0.25		0.22		1.06		1.12				0.01		3.7		3.15		2.79		7.81				0.01		2.4		1.57		1.59		2.53

				0.0045		0.1		0.38		1.14		1.31				0.011		2.75		3.32		2.65		7.03				0.011		0.75		1.76		1.93		3.74

				0.005		0.3		0.25		1.28		1.64				0.012		3.75		3.85		2.79		7.81				0.012		2.6		1.64		1.93		3.71

				0.0055		-0.25		0.82		1.56		2.43				0.013		4.8		4.29		3.58		12.81				0.013		1.35		2.83		6.58		43.23

				0.006		1.3		0.64		1.43		2.05				0.014		4		5.22		4.02		16.15				0.014		0.55		4.65		10.93		119.56

				0.0065		1.7		1.65		9.19		84.43				0.015		7.7		6.26		3.7		13.71				0.015		1.3		3.68		6.61		43.63

				0.007		1.05		0.78		1.62		2.62				0.016		7.9		6.25		3.71		13.74				0.016		2		8.24		17.26		297.96

				0.0075		0.5		1.24		2.08		4.35				0.017		5.75		9.79		11.98		143.52				0.017		4.35		11.6		22.16		491.07

				0.008		3		4.24		16.32		266.49				0.018		9.1		7.51		4.39		19.28				0.018		4.05		16.96		27.61		762.06

				0.0085		1.45		2.37		8.72		76.01				0.019		6.25		9.08		5.46		29.85				0.019		3.6		18.63		28.12		790.98

				0.009		2		3.92		15.35		235.53				0.02		11.95		10.56		9.85		97.08				0.02		5.85		24.2		33.9		1149.54

				0.0095		3.5		11.04		26.16		684.5				0.021		13.45		10.74		8.66		74.94				0.021		51.7		43.5		112.44		12642.98

				0.01		3.15		9.31		23.73		562.96				0.0215		9.8		11.32		12.06		145.35				0.022		16		42.24		47.61		2266.83

				0.0105		1.35		14.79		31.68		1003.72				0.02154		21.8		18.08		46.24		2138.4				0.023		64.55		82.09		195.36		38166.95

				0.011		3.2		17.55		33.17		1100.41				0.022		73.7		46.16		190.6		36329.69

				0.0115		0.35		22.24		36.3		1317.52

				0.012		3.45		34.67		42		1764.26

		Vidurkinama signalų		200						sin(1*w*t)*exp(-30*t)								sin(1*w*t)*exp(-45*t)												sin(1*w*t)*exp(-60*t)

		Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 200		Deviacija 200		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 200		Deviacija 200		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 200		Deviacija 200		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0				0		0		0		0		0

				0.0002		0		0		0		0				0.002		-0.05		-0.27		0.69		0.48				0.002		0.05		0.25		0.44		0.19

				0.0004		-0.05		-0.01		0.1		0.01				0.004		0.25		0.11		0.99		0.99				0.004		0.05		0.34		0.67		0.45

				0.0005		-0.05		-0.01		0.1		0.01				0.006		0.15		0.58		1.39		1.92				0.006		0		0.64		1		1

				0.001		-0.05		-0.1		0.3		0.09				0.008		0.5		1.13		1.83		3.37				0.008		0.15		0.55		1.15		1.32

				0.0015		0.1		-0.27		0.47		0.22				0.01		0.25		1.9		2.08		4.33				0.01		-0.1		0.94		1.27		1.61

				0.002		0.1		-0.25		0.5		0.25				0.012		2.5		2.2		2.24		5.03				0.012		1.15		0.98		1.39		1.94

				0.0025		0.1		-0.14		0.59		0.34				0.014		3.4		3.26		2.87		8.21				0.014		1.5		1.84		1.87		3.51

				0.003		0.2		-0.05		0.69		0.47				0.016		1.5		3.48		3.27		10.68				0.016		2.5		1.75		2.02		4.09

				0.0035		-0.05		-0.16		0.73		0.54				0.018		6.9		5.96		3.63		13.21				0.017		2.5		1.9		1.99		3.97

				0.004		0.2		-0.05		0.82		0.67				0.02		5.65		5.52		3.38		11.42				0.02		1.85		3.97		10.37		107.56

				0.0045		0.2		0.01		1.04		1.08				0.022		6.15		6.46		4.44		19.69				0.022		2.5		6.45		15.67		245.5

				0.005		0.25		0.07		0.95		0.89				0.024		4.75		7.61		4.17		17.37				0.024		2.35		8.68		18.87		356.18

				0.0055		0.25		0.27		1.17		1.37				0.026		11.55		8.91		9.86		97.32				0.025		97		91.74		26.92		724.76

				0.006		0.25		0.32		1.07		1.15				0.028		9.5		10.04		9.34		87.21				0.026		2.45		11.73		22.7		515.43

				0.0065		0.1		0.42		1.16		1.34				0.03		14		12.44		14.06		197.78				0.028		3.5		22.41		31.38		984.65

				0.007		0.15		0.33		1.25		1.56				0.032		32.6		25.27		67		4488.85				0.03		108		103.14		10.09		101.84

				0.0075		0.1		0.48		1.4		1.97				0.034		63.35		45.91		156.49		24489.96				0.032		11		50.01		43.4		1883.65

				0.008		1.15		0.77		1.46		2.14																0.034		73.2		115.18		237.7		56503.58

				0.0085		1.05		0.95		1.64		2.69

				0.009		1.4		0.89		1.69		2.87

				0.0095		1.15		0.93		1.63		2.65

				0.01		-0.05		1.45		7.61		57.91

				0.0105		1.2		2.02		8.13		66.04

				0.011		0.85		1.5		1.87		3.51

				0.0115		0.5		1.82		8.74		76.39

				0.012		3.1		4.65		16.6		275.58

				0.0125		2.9		3.44		13.29		176.59

				0.013		2.85		4.17		15.48		239.76

				0.0135		2.05		5.08		17.49		305.79

				0.014		0.95		8.43		23.63		558.51

				0.0145		1.35		13.8		29.17		850.75

				0.015		3.6		19.18		34.46		1187.52

				0.0155		3.7		26.46		39.99		1598.88

				0.016		2.65		21.6		36.29		1316.61

				0.0165		1		24.32		38.54		1485.07

				0.017		3.5		37.01		43.46		1888.62
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1 realizacijos laikas, s

Apdorojimų realizacijų skaičius, vnt
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		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0
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Vidurkis 20

Deviacija 20

Vidurkis 50

Deviacija 50

Vidurkis 100

Deviacija 100

Vidurkis 200

Deviacija 200

Max. triukšmo amplitudė
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		Bandymas Nr. 24		Realūs dydžiai																		Realizaciju sk.		100 bandymu laikas, s		1 realizacijos laikas, s

		Parametrai								Vidutinė vertė		Moda		Deviacija		Maksimalus skirtumas		%				20		21.97		1.0985

																						50		65.55		1.311

		Laiko nestabilumas, atskaitos		50				Vid.		-1.58		-0.5		2.04		-7		0.000				100		180.05		1.8005

		Amplitudės nestabilumas, V		0				Nevid.														200		527.41		2.63705

		Triukšmų lygis, V		0

		Vidurkinama signalų		20

		Bandymų skaičius		101

		Vidurkinama signalų		20				sin(1*w*t)*exp(-30*t)										sin(1*w*t)*exp(-45*t)												sin(1*w*t)*exp(-60*t)

		Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 20		Deviacija 20		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 20		Deviacija 20		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 20		Deviacija 20		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0				0												0

				0.0002												0.0005												0.0005

				0.0004												0.001												0.001

				0.0006												0.0015												0.0015

				0.0008												0.002												0.002

				0.001												0.0025												0.0025

				0.0012												0.003												0.003

				0.0014												0.0035												0.0035

				0.0016												0.004												0.004

				0.0018												0.0045												0.0045

				0.002												0.005												0.005

				0.0022												0.0055												0.0055

				0.0024												0.006												0.006

				0.0026												0.0065												0.0065

				0.0028												0.007												0.007

				0.003												0.0075												0.0075

				0.0032												0.008												0.008

				0.0034												0.0085												0.0085

				0.0036												0.009												0.009

				0.0038												0.0095												0.0095

				0.004												0.00953												0.00958

				0.0042												0.01												0.01

				0.0044

				0.0046																								0.02

				0.0048																								0.022

				0.005

		Vidurkinama signalų		50				sin(1*w*t)*exp(-30*t)										sin(1*w*t)*exp(-45*t)												sin(1*w*t)*exp(-60*t)

		Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 50		Deviacija 50		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 50		Deviacija 50		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 50		Deviacija 50		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0				0		0		0		0		0

				0.0002												0.001												0.001

				0.0004												0.002												0.002

				0.0006												0.003												0.003

				0.0008												0.004												0.004

				0.001												0.005												0.005

				0.0012												0.006												0.006

				0.0014												0.007												0.007

				0.0016												0.008												0.008

				0.0018												0.009												0.009

				0.002												0.01												0.01

				0.0022												0.011												0.011

				0.0024												0.012												0.012

				0.0026												0.013												0.013

				0.0028												0.014												0.014

				0.003												0.01498												0.015

				0.0032												0.015												0.016

				0.0034												0.016

				0.0036

				0.0038

				0.004

				0.0042

				0.0044

				0.0046

				0.0048

				0.005

				0.0052

				0.0054

				0.0056

				0.0058

				0.006

				0.0062

				0.0064

				0.0066

				0.0068

				0.007

				0.0072

				0.0074

				0.0076

				0.0078

				0.008

		Vidurkinama signalų		100						sin(1*w*t)*exp(-30*t)								sin(1*w*t)*exp(-45*t)												sin(1*w*t)*exp(-60*t)

		Bandymų skaičius		100

		eksponente = 1		Triuksmas		Moda		Vidurkis 100		Deviacija 100		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 100		Deviacija 100		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 100		Deviacija 100		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0				0		0		0		0		0

				0.0002												0.001												0.001

				0.0004												0.002												0.002

				0.0005												0.003												0.003

				0.001												0.004												0.004

				0.0015												0.005												0.005

				0.002												0.006												0.006

				0.0025												0.007												0.007

				0.003												0.008												0.008

				0.0035												0.009												0.009

				0.004												0.01												0.01

				0.0045												0.011												0.011

				0.005												0.012												0.012

				0.0055												0.013												0.013

				0.006												0.014												0.014

				0.0065												0.015												0.015

				0.007												0.016												0.016

				0.0075												0.017												0.017

				0.008												0.018												0.018

				0.0085												0.019												0.019

				0.009												0.02												0.02

				0.0095												0.021												0.021

				0.01												0.0215												0.022

				0.0105												0.02154												0.023

				0.011												0.022

				0.0115

				0.012

		Vidurkinama signalų		200						sin(1*w*t)*exp(-30*t)								sin(1*w*t)*exp(-45*t)												sin(1*w*t)*exp(-60*t)

		Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 200		Deviacija 200		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 200		Deviacija 200		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 200		Deviacija 200		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0				0		0		0		0		0

				0.0002		-0.05		-0.01		0.1		0.01				0.002												0.002

				0.0004		-0.05		-0.07		0.26		0.07				0.004												0.004

				0.0005		-0.05		-0.16		0.37		0.14				0.006												0.006

				0.001		0.1		-0.18		0.54		0.29				0.008												0.008

				0.0015		-0.05		-0.38		0.63		0.4				0.01												0.01

				0.002		0.2		-0.08		0.93		0.86				0.012												0.012

				0.0025		0.15		-0.18		1.2		1.44				0.014												0.014

				0.003		0.15		0.14		1.37		1.88				0.016												0.016

				0.0035		0.4		0.09		1.52		2.3				0.018												0.017

				0.004		0.05		0.26		1.71		2.92				0.02												0.02

				0.0045		1.4		0.32		1.76		3.09				0.022												0.022

				0.005		1.5		0.93		2.05		4.19				0.024												0.024

				0.0055		-0.7		1.49		8.29		68.72				0.026												0.025

				0.006		2.2		3.78		15.66		245.22				0.028												0.026

				0.0065		-0.65		6.64		21.72		471.65				0.03												0.028

				0.007		1.05		14.04		29.93		895.86				0.032												0.03

				0.0075		-0.3		21.61		36.4		1325.01				0.034												0.032

				0.008		2.25		18.59		34.09		1162																0.034

				0.0085		1.95		29.63		40.99		1679.93

				0.009		2.85		38.81		44.75		2002.72

				0.0095		3.9		53.8		44.32		1964.22

				0.01		2.65		52.43		44.25		1958.09

				0.0105		4.45		57.2		44.7		1998.22

				0.011		87.75		70.79		38.48		1480.73

				0.0115		92.5		74.87		38.06		1448.86

				0.012		106.95		80.02		36.21		1311.07

				0.0125		101.45		84.75		32.49		1055.54

				0.013		103.85		88.11		31.43		987.57

				0.0135		102.75		89.69		30.74		944.82

				0.014		105.45		90.85		35.27		1243.66

				0.0145		122.7		99.25		38.54		1485.16

				0.015		90.75		100.58		34.21		1170.37

				0.0155		112.1		106.34		65.58		4300.35

				0.016		88.75		111.93		54.55		2975.56

				0.0165		73.6		143.32		164.68		27120.08

				0.017		138.65		129.6		111.64		12463.6





		0		0		0

		0.0002		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004		0.0004

		0.0006		0.0006		0.0006

		0.0008		0.0008		0.0008

		0.001		0.001		0.001

		0.0012		0.0012		0.0012

		0.0014		0.0014		0.0014

		0.0016		0.0016		0.0016

		0.0018		0.0018		0.0018

		0.002		0.002		0.002

		0.0022		0.0022		0.0022

		0.0024		0.0024		0.0024

		0.0026		0.0026		0.0026

		0.0028		0.0028		0.0028

		0.003		0.003		0.003

		0.0032		0.0032		0.0032

		0.0034		0.0034		0.0034

		0.0036		0.0036		0.0036

		0.0038		0.0038		0.0038

		0.004		0.004		0.004

		0.0042		0.0042		0.0042

		0.0044		0.0044		0.0044

		0.0046		0.0046		0.0046

		0.0048		0.0048		0.0048

		0.005		0.005		0.005



Moda

Vidurkis 20

Deviacija 20

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

-0.05

-0.04

0.2

-0.05

-0.2

0.4

0.1

-0.29

0.5

-0.05

-0.16

0.66

-0.05

-0.15

0.69

0.05

-0.05

0.83

0.25

0.04

0.92

0.25

0.01

1.16

0.3

0.07

1.13

0.25

0.43

1.06

0.1

0.62

1.22

0.85

0.65

1.23

1.2

0.7

1.53

0.8

1.06

1.61

1.4

0.9

1.64

0.95

1.06

1.75

-0.2

1.21

1.64

2.4

2.76

11.45

2.7

3.5

12.55

2.15

5.28

17.39

2.4

6.28

19.88

2.3

14.65

31.04

1

8.27

22.48

1.35

17.81

33.54

2.25

29.38

40.14



		0		0		0

		0.0005		0.0005		0.0005

		0.001		0.001		0.001

		0.0015		0.0015		0.0015

		0.002		0.002		0.002

		0.0025		0.0025		0.0025

		0.003		0.003		0.003

		0.0035		0.0035		0.0035

		0.004		0.004		0.004

		0.0045		0.0045		0.0045

		0.005		0.005		0.005

		0.0055		0.0055		0.0055

		0.006		0.006		0.006

		0.0065		0.0065		0.0065

		0.007		0.007		0.007

		0.0075		0.0075		0.0075

		0.008		0.008		0.008

		0.0085		0.0085		0.0085

		0.009		0.009		0.009

		0.0095		0.0095		0.0095

		0.00953		0.00953		0.00953

		0.01		0.01		0.01



Moda

Vidurkis 20

Deviacija 20

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0.1

-0.21

0.57

0.2

-0.05

0.86

0.25

0.2

1.21

0.85

0.47

1.48

1.5

1

1.83

2.6

1.85

2.19

0.85

1.91

2.31

3.6

2.74

2.32

0

2.74

3.47

1.75

3.86

3.5

5.7

4.39

3.09

4.75

4.89

3.3

5.3

6.73

3.66

4.35

5.56

3.73

3.75

7.24

4.45

9.1

7.41

4.58

7.05

8.41

4.69

12.85

9.7

10.2

8.75

13.48

17.85

5.85

14.67

19.22

61.9

38.6

163.69



		0		0		0

		0.0005		0.0005		0.0005

		0.001		0.001		0.001

		0.0015		0.0015		0.0015

		0.002		0.002		0.002

		0.0025		0.0025		0.0025

		0.003		0.003		0.003

		0.0035		0.0035		0.0035

		0.004		0.004		0.004

		0.0045		0.0045		0.0045

		0.005		0.005		0.005

		0.0055		0.0055		0.0055

		0.006		0.006		0.006

		0.0065		0.0065		0.0065

		0.007		0.007		0.007

		0.0075		0.0075		0.0075

		0.008		0.008		0.008

		0.0085		0.0085		0.0085

		0.009		0.009		0.009

		0.0095		0.0095		0.0095

		0.00958		0.00958		0.00958

		0.01		0.01		0.01



Moda

Vidurkis 20

Deviacija 20

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0.05

0.19

0.39

0.05

0.37

0.54

0.05

0.31

0.76

1.25

0.48

0.99

0.25

0.62

1

1.25

0.68

1.04

0.85

1.11

1.34

2.4

1.32

1.61

0.8

1.61

1.7

1.75

2.55

7.35

3.2

2.03

1.75

0.75

2.47

2.32

2.3

4.76

12.68

2.65

6.23

16.13

2.5

9.84

20.15

3.15

12.64

25.02

2.1

22.54

33.29

3.15

31.67

36.53

2.2

28.26

33.91

3

32.62

35.58

70.95

60.42

149.82



		0		0		0

		0.0002		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004		0.0004

		0.0006		0.0006		0.0006

		0.0008		0.0008		0.0008

		0.001		0.001		0.001

		0.0012		0.0012		0.0012

		0.0014		0.0014		0.0014

		0.0016		0.0016		0.0016

		0.0018		0.0018		0.0018

		0.002		0.002		0.002

		0.0022		0.0022		0.0022

		0.0024		0.0024		0.0024

		0.0026		0.0026		0.0026

		0.0028		0.0028		0.0028

		0.003		0.003		0.003

		0.0032		0.0032		0.0032

		0.0034		0.0034		0.0034

		0.0036		0.0036		0.0036

		0.0038		0.0038		0.0038

		0.004		0.004		0.004

		0.0042		0.0042		0.0042

		0.0044		0.0044		0.0044

		0.0046		0.0046		0.0046

		0.0048		0.0048		0.0048

		0.005		0.005		0.005

		0.0052		0.0052		0.0052

		0.0054		0.0054		0.0054

		0.0056		0.0056		0.0056

		0.0058		0.0058		0.0058

		0.006		0.006		0.006

		0.0062		0.0062		0.0062

		0.0064		0.0064		0.0064

		0.0066		0.0066		0.0066

		0.0068		0.0068		0.0068

		0.007		0.007		0.007

		0.0072		0.0072		0.0072

		0.0074		0.0074		0.0074

		0.0076		0.0076		0.0076

		0.0078		0.0078		0.0078

		0.008		0.008		0.008



Moda

Vidurkis 50

Deviacija 50

Max. tiukšmo maplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

-0.05

-0.12

0.33

-0.05

-0.16

0.37

0.1

-0.21

0.48

0.1

-0.29

0.54

0.1

-0.25

0.56

0.2

-0.22

0.69

0.2

-0.04

0.79

0.2

-0.07

0.82

0.25

-0.06

0.87

0.2

0.02

0.79

0.25

0.11

0.97

0.25

0.23

1.03

0.3

0.2

1.15

0.25

0.33

1.2

0.1

0.37

1.25

1.3

0.47

1.27

0.1

0.49

1.29

-0.2

0.56

1.38

1.15

0.72

1.39

0.25

0.68

1.54

-0.2

0.72

1.63

0.95

1.04

1.84

0.15

1.08

1.72

2.2

1.15

1.82

0.5

1.01

2.1

2.05

1.98

9.87

1.5

0.98

1.91

1.45

2.11

8.68

2.35

3.91

16.46

2

5.14

17.35

1

7.56

22.08

1.3

6.25

19.83

1.4

13.65

29.82

2.7

9.19

23.64

3.55

12.95

28.99

3.4

15.41

32.35

3

27.36

39.1

3.15

21.05

34.98

3.2

25.59

39.26



		0		0		0

		0.001		0.001		0.001

		0.002		0.002		0.002

		0.003		0.003		0.003

		0.004		0.004		0.004

		0.005		0.005		0.005

		0.006		0.006		0.006

		0.007		0.007		0.007

		0.008		0.008		0.008

		0.009		0.009		0.009

		0.01		0.01		0.01

		0.011		0.011		0.011

		0.012		0.012		0.012

		0.013		0.013		0.013

		0.014		0.014		0.014

		0.01498		0.01498		0.01498

		0.015		0.015		0.015

		0.016		0.016		0.016



Moda

Vidurkis 50

Deviacija 50

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

-0.05

-0.15

0.67

0.1

-0.01

1.06

-0.2

0.52

1.51

1.95

1.2

1.91

2.7

1.7

2.31

2.2

2.21

2.36

1.5

3.19

3.08

3.75

3.6

2.92

2.25

4.6

3.81

5.8

4.98

3.6

7.45

6.72

4.17

9.2

6.48

4.68

13.05

9.09

10.53

11.5

11.72

13.43

12.95

13.76

19.51

40.5

20.64

86.68

37

24.61

75.71



		0		0		0

		0.001		0.001		0.001

		0.002		0.002		0.002

		0.003		0.003		0.003

		0.004		0.004		0.004

		0.005		0.005		0.005

		0.006		0.006		0.006

		0.007		0.007		0.007

		0.008		0.008		0.008

		0.009		0.009		0.009

		0.01		0.01		0.01

		0.011		0.011		0.011

		0.012		0.012		0.012

		0.013		0.013		0.013

		0.014		0.014		0.014

		0.015		0.015		0.015

		0.016		0.016		0.016



Moda

Vidurkis 50

Deviacija 50

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0.05

0.26

0.44

0.05

0.37

0.66

0.1

0.42

0.94

0.25

0.68

1.08

1.25

0.87

1.19

1.15

1.3

1.67

1.15

1.3

1.51

1.15

1.94

1.82

1.95

2.15

2.19

-0.25

4.02

9.83

1.65

4.12

9.69

1.9

5.61

11.58

4.6

15.39

26.73

2

24.09

33.61

5

27.64

33.86

53.4

57.96

130.61



		0		0		0

		0.0002		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004		0.0004

		0.0005		0.0005		0.0005

		0.001		0.001		0.001

		0.0015		0.0015		0.0015

		0.002		0.002		0.002

		0.0025		0.0025		0.0025

		0.003		0.003		0.003

		0.0035		0.0035		0.0035

		0.004		0.004		0.004

		0.0045		0.0045		0.0045

		0.005		0.005		0.005

		0.0055		0.0055		0.0055

		0.006		0.006		0.006

		0.0065		0.0065		0.0065

		0.007		0.007		0.007

		0.0075		0.0075		0.0075

		0.008		0.008		0.008

		0.0085		0.0085		0.0085

		0.009		0.009		0.009

		0.0095		0.0095		0.0095

		0.01		0.01		0.01

		0.0105		0.0105		0.0105

		0.011		0.011		0.011

		0.0115		0.0115		0.0115

		0.012		0.012		0.012



Moda

Vidurkis 100

Deviacija 100

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

-0.05

-0.05

0.22

-0.05

-0.1

0.3

-0.05

-0.28

0.45

-0.05

-0.25

0.5

-0.05

-0.18

0.63

0.2

-0.12

0.89

0.2

-0.04

0.8

0.25

0

0.92

0.25

0.22

1.06

0.1

0.38

1.14

0.3

0.25

1.28

-0.25

0.82

1.56

1.3

0.64

1.43

1.7

1.65

9.19

1.05

0.78

1.62

0.5

1.24

2.08

3

4.24

16.32

1.45

2.37

8.72

2

3.92

15.35

3.5

11.04

26.16

3.15

9.31

23.73

1.35

14.79

31.68

3.2

17.55

33.17

0.35

22.24

36.3

3.45

34.67

42



		0		0		0

		0.001		0.001		0.001

		0.002		0.002		0.002

		0.003		0.003		0.003

		0.004		0.004		0.004

		0.005		0.005		0.005

		0.006		0.006		0.006

		0.007		0.007		0.007

		0.008		0.008		0.008

		0.009		0.009		0.009

		0.01		0.01		0.01

		0.011		0.011		0.011

		0.012		0.012		0.012

		0.013		0.013		0.013

		0.014		0.014		0.014

		0.015		0.015		0.015

		0.016		0.016		0.016

		0.017		0.017		0.017

		0.018		0.018		0.018

		0.019		0.019		0.019

		0.02		0.02		0.02

		0.021		0.021		0.021

		0.0215		0.0215		0.0215

		0.02154		0.02154		0.02154

		0.022		0.022		0.022



Moda

Vidurkis 100

Deviacija 100

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0.1

-0.28

0.53

0.2

-0.19

0.84

0.1

0.15

1.1

-0.25

0.51

1.32

-0.5

0.7

2.01

0.5

1.23

1.77

2.5

1.6

1.97

1.55

1.89

2.34

1.55

2.81

2.76

3.7

3.15

2.79

2.75

3.32

2.65

3.75

3.85

2.79

4.8

4.29

3.58

4

5.22

4.02

7.7

6.26

3.7

7.9

6.25

3.71

5.75

9.79

11.98

9.1

7.51

4.39

6.25

9.08

5.46

11.95

10.56

9.85

13.45

10.74

8.66

9.8

11.32

12.06

21.8

18.08

46.24

73.7

46.16

190.6



		0		0		0

		0.001		0.001		0.001

		0.002		0.002		0.002

		0.003		0.003		0.003

		0.004		0.004		0.004

		0.005		0.005		0.005

		0.006		0.006		0.006

		0.007		0.007		0.007

		0.008		0.008		0.008

		0.009		0.009		0.009

		0.01		0.01		0.01

		0.011		0.011		0.011

		0.012		0.012		0.012

		0.013		0.013		0.013

		0.014		0.014		0.014

		0.015		0.015		0.015

		0.016		0.016		0.016

		0.017		0.017		0.017

		0.018		0.018		0.018

		0.019		0.019		0.019

		0.02		0.02		0.02

		0.021		0.021		0.021

		0.022		0.022		0.022

		0.023		0.023		0.023



Moda

Vidurkis 100

Deviacija 100

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0.05

0.22

0.42

0.05

0.35

0.54

0.05

0.45

0.66

0

0.55

0.85

0.05

0.45

0.93

1.3

0.67

1.07

1.3

0.93

1.32

0.8

1.26

1.48

0.8

1.34

1.6

2.4

1.57

1.59

0.75

1.76

1.93

2.6

1.64

1.93

1.35

2.83

6.58

0.55

4.65

10.93

1.3

3.68

6.61

2

8.24

17.26

4.35

11.6

22.16

4.05

16.96

27.61

3.6

18.63

28.12

5.85

24.2

33.9

51.7

43.5

112.44

16

42.24

47.61

64.55

82.09

195.36



		0		0		0

		0.0002		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004		0.0004

		0.0005		0.0005		0.0005

		0.001		0.001		0.001

		0.0015		0.0015		0.0015

		0.002		0.002		0.002

		0.0025		0.0025		0.0025

		0.003		0.003		0.003

		0.0035		0.0035		0.0035

		0.004		0.004		0.004

		0.0045		0.0045		0.0045

		0.005		0.005		0.005

		0.0055		0.0055		0.0055

		0.006		0.006		0.006

		0.0065		0.0065		0.0065

		0.007		0.007		0.007

		0.0075		0.0075		0.0075

		0.008		0.008		0.008

		0.0085		0.0085		0.0085

		0.009		0.009		0.009

		0.0095		0.0095		0.0095

		0.01		0.01		0.01

		0.0105		0.0105		0.0105

		0.011		0.011		0.011

		0.0115		0.0115		0.0115

		0.012		0.012		0.012

		0.0125		0.0125		0.0125

		0.013		0.013		0.013

		0.0135		0.0135		0.0135

		0.014		0.014		0.014

		0.0145		0.0145		0.0145

		0.015		0.015		0.015

		0.0155		0.0155		0.0155

		0.016		0.016		0.016

		0.0165		0.0165		0.0165

		0.017		0.017		0.017



Moda

Vidurkis 200

Deviacija 200

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

-0.05

-0.01

0.1

-0.05

-0.01

0.1

-0.05

-0.1

0.3

0.1

-0.27

0.47

0.1

-0.25

0.5

0.1

-0.14

0.59

0.2

-0.05

0.69

-0.05

-0.16

0.73

0.2

-0.05

0.82

0.2

0.01

1.04

0.25

0.07

0.95

0.25

0.27

1.17

0.25

0.32

1.07

0.1

0.42

1.16

0.15

0.33

1.25

0.1

0.48

1.4

1.15

0.77

1.46

1.05

0.95

1.64

1.4

0.89

1.69

1.15

0.93

1.63

-0.05

1.45

7.61

1.2

2.02

8.13

0.85

1.5

1.87

0.5

1.82

8.74

3.1

4.65

16.6

2.9

3.44

13.29

2.85

4.17

15.48

2.05

5.08

17.49

0.95

8.43

23.63

1.35

13.8

29.17

3.6

19.18

34.46

3.7

26.46

39.99

2.65

21.6

36.29

1

24.32

38.54

3.5

37.01

43.46



		0		0		0

		0.002		0.002		0.002

		0.004		0.004		0.004

		0.006		0.006		0.006

		0.008		0.008		0.008

		0.01		0.01		0.01

		0.012		0.012		0.012

		0.014		0.014		0.014

		0.016		0.016		0.016

		0.018		0.018		0.018

		0.02		0.02		0.02

		0.022		0.022		0.022

		0.024		0.024		0.024

		0.026		0.026		0.026

		0.028		0.028		0.028

		0.03		0.03		0.03

		0.032		0.032		0.032

		0.034		0.034		0.034



Moda

Vidurkis 200

Deviacija 200

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

-0.05

-0.27

0.69

0.25

0.11

0.99

0.15

0.58

1.39

0.5

1.13

1.83

0.25

1.9

2.08

2.5

2.2

2.24

3.4

3.26

2.87

1.5

3.48

3.27

6.9

5.96

3.63

5.65

5.52

3.38

6.15

6.46

4.44

4.75

7.61

4.17

11.55

8.91

9.86

9.5

10.04

9.34

14

12.44

14.06

32.6

25.27

67

63.35

45.91

156.49



		0		0		0

		0.002		0.002		0.002

		0.004		0.004		0.004

		0.006		0.006		0.006

		0.008		0.008		0.008

		0.01		0.01		0.01

		0.012		0.012		0.012

		0.014		0.014		0.014

		0.016		0.016		0.016

		0.017		0.017		0.017

		0.02		0.02		0.02

		0.022		0.022		0.022

		0.024		0.024		0.024

		0.025		0.025		0.025

		0.026		0.026		0.026

		0.028		0.028		0.028

		0.03		0.03		0.03

		0.032		0.032		0.032

		0.034		0.034		0.034



Moda

Vidurkis 200

Deviacija 200

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0.05

0.25

0.44

0.05

0.34

0.67

0

0.64

1

0.15

0.55

1.15

-0.1

0.94

1.27

1.15

0.98

1.39

1.5

1.84

1.87

2.5

1.75

2.02

2.5

1.9

1.99

1.85

3.97

10.37

2.5

6.45

15.67

2.35

8.68

18.87

97

91.74

26.92

2.45

11.73

22.7

3.5

22.41

31.38

108

103.14

10.09

11

50.01

43.4

73.2

115.18

237.7



		20

		50

		100

		200



1 realizacijos laikas, s

Apdorojimų realizacijų skaičius, vnt

1-no matavimo trukmė, s

1.0985

1.311

1.8005

2.63705



		0		0		0		0		0		0		0		0

		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004

		0.0006		0.0006		0.0006		0.0006		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005

		0.0008		0.0008		0.0008		0.0008		0.001		0.001		0.001		0.001

		0.001		0.001		0.001		0.001		0.0015		0.0015		0.0015		0.0015

		0.0012		0.0012		0.0012		0.0012		0.002		0.002		0.002		0.002

		0.0014		0.0014		0.0014		0.0014		0.0025		0.0025		0.0025		0.0025

		0.0016		0.0016		0.0016		0.0016		0.003		0.003		0.003		0.003

		0.0018		0.0018		0.0018		0.0018		0.0035		0.0035		0.0035		0.0035

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.004		0.004		0.004		0.004

		0.0022		0.0022		0.0022		0.0022		0.0045		0.0045		0.0045		0.0045

		0.0024		0.0024		0.0024		0.0024		0.005		0.005		0.005		0.005

		0.0026		0.0026		0.0026		0.0026		0.0055		0.0055		0.0055		0.0055

		0.0028		0.0028		0.0028		0.0028		0.006		0.006		0.006		0.006

		0.003		0.003		0.003		0.003		0.0065		0.0065		0.0065		0.0065

		0.0032		0.0032		0.0032		0.0032		0.007		0.007		0.007		0.007

		0.0034		0.0034		0.0034		0.0034		0.0075		0.0075		0.0075		0.0075

		0.0036		0.0036		0.0036		0.0036		0.008		0.008		0.008		0.008

		0.0038		0.0038		0.0038		0.0038		0.0085		0.0085		0.0085		0.0085

		0.004		0.004		0.004		0.004		0.009		0.009		0.009		0.009

		0.0042		0.0042		0.0042		0.0042		0.0095		0.0095		0.0095		0.0095

		0.0044		0.0044		0.0044		0.0044		0.01		0.01		0.01		0.01

		0.0046		0.0046		0.0046		0.0046		0.0105		0.0105		0.0105		0.0105

		0.0048		0.0048		0.0048		0.0048		0.011		0.011		0.011		0.011

		0.005		0.005		0.005		0.005		0.0115		0.0115		0.0115		0.0115

						0.0052		0.0052		0.012		0.012		0.012		0.012

						0.0054		0.0054						0.0125		0.0125

						0.0056		0.0056						0.013		0.013

						0.0058		0.0058						0.0135		0.0135

						0.006		0.006						0.014		0.014

						0.0062		0.0062						0.0145		0.0145

						0.0064		0.0064						0.015		0.015

						0.0066		0.0066						0.0155		0.0155

						0.0068		0.0068						0.016		0.016

						0.007		0.007						0.0165		0.0165

						0.0072		0.0072						0.017		0.017

						0.0074		0.0074

						0.0076		0.0076

						0.0078		0.0078

						0.008		0.008



Vidurkis 20

Deviacija 20

Vidurkis 50

Deviacija 50

Vidurkis 100

Deviacija 100

Vidurkis 200

Deviacija 200

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

0

0

-0.04

0.2

0

0

0

0

0

0

-0.2

0.4

-0.12

0.33

-0.05

0.22

-0.01

0.1

-0.29

0.5

-0.16

0.37

-0.1

0.3

-0.01

0.1

-0.16

0.66

-0.21

0.48

-0.28

0.45

-0.1

0.3

-0.15

0.69

-0.29

0.54

-0.25

0.5

-0.27

0.47

-0.05

0.83

-0.25

0.56

-0.18

0.63

-0.25

0.5

0.04

0.92

-0.22

0.69

-0.12

0.89

-0.14

0.59

0.01

1.16

-0.04

0.79

-0.04

0.8

-0.05

0.69

0.07

1.13

-0.07

0.82

0

0.92

-0.16

0.73

0.43

1.06

-0.06

0.87

0.22

1.06

-0.05

0.82

0.62

1.22

0.02

0.79

0.38

1.14

0.01

1.04

0.65

1.23

0.11

0.97

0.25

1.28

0.07

0.95

0.7

1.53

0.23

1.03

0.82

1.56

0.27

1.17

1.06

1.61

0.2

1.15

0.64

1.43

0.32

1.07

0.9

1.64

0.33

1.2

1.65

9.19

0.42

1.16

1.06

1.75

0.37

1.25

0.78

1.62

0.33

1.25

1.21

1.64

0.47

1.27

1.24

2.08

0.48

1.4

2.76

11.45

0.49

1.29

4.24

16.32

0.77

1.46

3.5

12.55

0.56

1.38

2.37

8.72

0.95

1.64

5.28

17.39

0.72

1.39

3.92

15.35

0.89

1.69

6.28

19.88

0.68

1.54

11.04

26.16

0.93

1.63

14.65

31.04

0.72

1.63

9.31

23.73

1.45

7.61

8.27

22.48

1.04

1.84

14.79

31.68

2.02

8.13

17.81

33.54

1.08

1.72

17.55

33.17

1.5

1.87

29.38

40.14

1.15

1.82

22.24

36.3

1.82

8.74

1.01

2.1

34.67

42

4.65

16.6

1.98

9.87

3.44

13.29

0.98

1.91

4.17

15.48

2.11

8.68

5.08

17.49

3.91

16.46

8.43

23.63

5.14

17.35

13.8

29.17

7.56

22.08

19.18

34.46

6.25

19.83

26.46

39.99

13.65

29.82

21.6

36.29

9.19

23.64

24.32

38.54

12.95

28.99

37.01

43.46

15.41

32.35

27.36

39.1

21.05

34.98

25.59

39.26



		0		0		0		0		0		0		0		0

		0.0005		0.0005		0.001		0.001		0.001		0.001		0.002		0.002

		0.001		0.001		0.002		0.002		0.002		0.002		0.004		0.004

		0.0015		0.0015		0.003		0.003		0.003		0.003		0.006		0.006

		0.002		0.002		0.004		0.004		0.004		0.004		0.008		0.008

		0.0025		0.0025		0.005		0.005		0.005		0.005		0.01		0.01

		0.003		0.003		0.006		0.006		0.006		0.006		0.012		0.012

		0.0035		0.0035		0.007		0.007		0.007		0.007		0.014		0.014

		0.004		0.004		0.008		0.008		0.008		0.008		0.016		0.016

		0.0045		0.0045		0.009		0.009		0.009		0.009		0.018		0.018

		0.005		0.005		0.01		0.01		0.01		0.01		0.02		0.02

		0.0055		0.0055		0.011		0.011		0.011		0.011		0.022		0.022

		0.006		0.006		0.012		0.012		0.012		0.012		0.024		0.024

		0.0065		0.0065		0.013		0.013		0.013		0.013		0.026		0.026

		0.007		0.007		0.014		0.014		0.014		0.014		0.028		0.028

		0.0075		0.0075		0.01498		0.01498		0.015		0.015		0.03		0.03

		0.008		0.008		0.015		0.015		0.016		0.016		0.032		0.032

		0.0085		0.0085		0.016		0.016		0.017		0.017		0.034		0.034

		0.009		0.009						0.018		0.018

		0.0095		0.0095						0.019		0.019

		0.00953		0.00953						0.02		0.02

		0.01		0.01						0.021		0.021

										0.0215		0.0215

										0.02154		0.02154

										0.022		0.022



Vidurkis 20

Deviacija 20

Vidurkis 50

Deviacija 50

Vidurkis 100

Deviacija 100

Vidurkis 200

Deviacija 200

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

0

0

-0.21

0.57

-0.15

0.67

-0.28

0.53

-0.27

0.69

-0.05

0.86

-0.01

1.06

-0.19

0.84

0.11

0.99

0.2

1.21

0.52

1.51

0.15

1.1

0.58

1.39

0.47

1.48

1.2

1.91

0.51

1.32

1.13

1.83

1

1.83

1.7

2.31

0.7

2.01

1.9

2.08

1.85

2.19

2.21

2.36

1.23

1.77

2.2

2.24

1.91

2.31

3.19

3.08

1.6

1.97

3.26

2.87

2.74

2.32

3.6

2.92

1.89

2.34

3.48

3.27

2.74

3.47

4.6

3.81

2.81

2.76

5.96

3.63

3.86

3.5

4.98

3.6

3.15

2.79

5.52

3.38

4.39

3.09

6.72

4.17

3.32

2.65

6.46

4.44

4.89

3.3

6.48

4.68

3.85

2.79

7.61

4.17

6.73

3.66

9.09

10.53

4.29

3.58

8.91

9.86

5.56

3.73

11.72

13.43

5.22

4.02

10.04

9.34

7.24

4.45

13.76

19.51

6.26

3.7

12.44

14.06

7.41

4.58

20.64

86.68

6.25

3.71

25.27

67

8.41

4.69

24.61

75.71

9.79

11.98

45.91

156.49

9.7

10.2

7.51

4.39

13.48

17.85

9.08

5.46

14.67

19.22

10.56

9.85

38.6

163.69

10.74

8.66

11.32

12.06

18.08

46.24

46.16

190.6



		0		0		0		0		0		0		0		0

		0.0005		0.0005		0.001		0.001		0.001		0.001		0.002		0.002

		0.001		0.001		0.002		0.002		0.002		0.002		0.004		0.004

		0.0015		0.0015		0.003		0.003		0.003		0.003		0.006		0.006

		0.002		0.002		0.004		0.004		0.004		0.004		0.008		0.008

		0.0025		0.0025		0.005		0.005		0.005		0.005		0.01		0.01

		0.003		0.003		0.006		0.006		0.006		0.006		0.012		0.012

		0.0035		0.0035		0.007		0.007		0.007		0.007		0.014		0.014

		0.004		0.004		0.008		0.008		0.008		0.008		0.016		0.016

		0.0045		0.0045		0.009		0.009		0.009		0.009		0.017		0.017

		0.005		0.005		0.01		0.01		0.01		0.01		0.02		0.02

		0.0055		0.0055		0.011		0.011		0.011		0.011		0.022		0.022

		0.006		0.006		0.012		0.012		0.012		0.012		0.024		0.024

		0.0065		0.0065		0.013		0.013		0.013		0.013		0.025		0.025

		0.007		0.007		0.014		0.014		0.014		0.014		0.026		0.026

		0.0075		0.0075		0.015		0.015		0.015		0.015		0.028		0.028

		0.008		0.008		0.016		0.016		0.016		0.016		0.03		0.03

		0.0085		0.0085						0.017		0.017		0.032		0.032

		0.009		0.009						0.018		0.018		0.034		0.034

		0.0095		0.0095						0.019		0.019

		0.00958		0.00958						0.02		0.02

		0.01		0.01						0.021		0.021

										0.022		0.022

										0.023		0.023



Vidurkis 20

Deviacija 20

Vidurkis 50

Deviacija 50

Vidurkis 100

Deviacija 100

Vidurkis 200

Deviacija 200

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

0

0

0.19

0.39

0.26

0.44

0.22

0.42

0.25

0.44

0.37

0.54

0.37

0.66

0.35

0.54

0.34

0.67

0.31

0.76

0.42

0.94

0.45

0.66

0.64

1

0.48

0.99

0.68

1.08

0.55

0.85

0.55

1.15

0.62

1

0.87

1.19

0.45

0.93

0.94

1.27

0.68

1.04

1.3

1.67

0.67

1.07

0.98

1.39

1.11

1.34

1.3

1.51

0.93

1.32

1.84

1.87

1.32

1.61

1.94

1.82

1.26

1.48

1.75

2.02

1.61

1.7

2.15

2.19

1.34

1.6

1.9

1.99

2.55

7.35

4.02

9.83

1.57

1.59

3.97

10.37

2.03

1.75

4.12

9.69

1.76

1.93

6.45

15.67

2.47

2.32

5.61

11.58

1.64

1.93

8.68

18.87

4.76

12.68

15.39

26.73

2.83

6.58

91.74

26.92

6.23

16.13

24.09

33.61

4.65

10.93

11.73

22.7

9.84

20.15

27.64

33.86

3.68

6.61

22.41

31.38

12.64

25.02

57.96

130.61

8.24

17.26

103.14

10.09

22.54

33.29

11.6

22.16

50.01

43.4

31.67

36.53

16.96

27.61

115.18

237.7

28.26

33.91

18.63

28.12

32.62

35.58

24.2

33.9

60.42

149.82

43.5

112.44

42.24

47.61

82.09

195.36



		Tik baltas triukšmas												1/f triukšmas												1/f ir baltas triukšmas

		Vidurkinama signalų		20						sin(1*w*t)*exp(-30*t)				Vidurkinama signalų		20						sin(1*w*t)*exp(-30*t)				Vidurkinama signalų		20						sin(1*w*t)*exp(-30*t)

		Bandymų skaičius		100										Bandymų skaičius		100										Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 20 (Baltas triukšmas)		Deviacija 20 (Baltas triukšmas)		Nukripimas		Idealus		Triuksmas		Moda				Deviacija 20 (1/   triukšmas)		Nukripimas		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 20		Deviacija 20		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0		3631		0		0		0		0		0		3631		0		0		0		0		0

				0.0002		-0.05		-0.005		0.0219		0,048				0.0002		0,100		-0.011		0.0345		0,119				0.0002		-0,050		-0.019		0.0394		0,155

				0.0004		-0,050		-0.028		0.0451		0,204				0.0004		0,100		-0.026		0.0613		0,376				0.0004		-0,050		-0.029		0.0686		0,471

				0.0006		0,100		-0.024		0.0534		0,285				0.0006		-0,050		-0.025		0.0744		0,553				0.0006		0,200		-0.016		0.0884		0,782

				0.0008		0,100		-0.015		0.0609		0,371				0.0008		0,300		-0.015		0.1067		1,139				0.0008		0,250		-0.021		0.0957		0,915

				0.001		-0,050		-0.027		0.0737		0,543				0.001		0,250		0.017		0.1055		1,112				0.001		0,150		0.026		0.1502		2,255

				0.0012		0,200		-0.004		0.0852		0,726				0.0012		-0,850		0.003		0.148		2,191				0.0012		-0,200		0.026		0.1502		2,255

				0.0014		0,200		-0.003		0.0904		0,817				0.0014		0,150		0.037		0.1561		2,437				0.0014		0,950		0.082		0.1714		2,937

				0.0016		0,250		0.007		0.0967		0,934				0.0016		0,500		0.04		0.1912		3,657				0.0016		1,600		0.166		0.9024		81,439

				0.0018		0,300		0.018		0.1132		1,280				0.0018		0,750		0.15		0.9279		86,091				0.0018		0,850		0.16		0.9475		89,778

				0.002		0,300		0.015		0.1048		1,098				0.002		0,000		0.253		1.314		172,656				0.002		0,750		0.5		1.6741		280,263

				0.0022		0,250		0.035		0.1234		1,523				0.0022		0,950		0.583		2.0691		428,102				0.0022		1,150		1.223		2.7868		776,623

				0.0024		1,300		0.07		0.1345		1,808				0.0024		0,300		0.659		2.17		470,891				0.0024		1,400		1.759		3.3247		1,105,355

				0.0026		1,300		0.051		0.1467		2,151				0.0026		-1,600		1.363		3.0028		901,670				0.0026		1,800		2.199		3.682		1,355,707

				0.0028		-0,200		0.048		0.1487		2,212				0.0028		1,650		2.515		3.9888		1,591,018				0.0028		0,500		3.263		4.0577		1,646,458

				0.003		0,250		0.163		0.8216		67,508				0.003		-0,200		2.824		3.988		1,590,447				0.003		4,250		4.777		4.5736		2,091,815

				0.0032		0,800		0.101		0.1755		3,081				0.0032		0,750		3.618		4.2866		1,837,503				0.0032		2,850		5.061		4.4357		1,967,574

				0.0034		1,750		0.216		0.9262		85,792				0.0034		2,150		4.236		4.5618		2,080,960				0.0034		2,900		5.884		4.3175		1,864,116

				0.0036		1,050		0.141		0.2142		4,588				0.0036		2,050		5.025		4.6766		2,187,058				0.0036		97,600		7.24		4.0651		1,652,485

				0.0038		0,250		0.168		0.1863		3,472				0.0038		2,250		5.726		4.3335		1,877,952				0.0038		97,000		7.693		3.7065		1,373,844

				0.004		3,000		0.356		1.3563		183,966				0.004		97,850		7.047		4.0082		1,606,555				0.004		91,250		8.013		3.6248		1,313,932

				0.0042		2,450		0.42		1.5961		254,768				0.0042		6,250		7.294		4.2064		1,769,411				0.0042		96,300		9.293		3.0364		921,945

				0.0044		2,750		0.888		2.2746		517,400				0.0044		5,700		6.927		4.1283		1,704,320				0.0044		106,950		9.021		3.0891		954,228

				0.0046		2,050		1.243		2.8132		791,419				0.0046		89,250		8.037		3.6482		1,330,902				0.0046		100,450		9.965		2.7637		763,806

				0.0048		1,700		1.673		3.2581		1,061,553				0.0048		104,100		8.448		3.6932		1,363,989				0.0048		114,600		10.476		3.067		940,669

				0.005		2,500		2.085		3.5183		1,237,826				0.005		107,700		9.402		3.5634		1,269,798				0.005		95,250		10.688		4.6067		2,122,187

				0.0052		2,300		2.759		3.9261		1,541,396				0.0052		99,250		8.936		3.169		1,004,233				0.0052		82,450		17.36		22.1273		48,961,859

				0.0054		2,250		3.064		3.954		1,563,404				0.0054		96,300		9.535		3.5652		1,271,098

				0.0056		4,350		4.947		4.2809		1,832,595				0.0056		110,050		10.101		2.3144		535,667

				0.0058		1,750		4.718		4.4045		1,939,947				0.0058		115,850		10.257		4.4927		2,018,470

				0.006		3,950		5.161		4.4879		2,014,119				0.006		138,100		12.931		11.2798		12,723,287

				0.0062		97,600		6.676		4.1349		1,709,780				0.0062		72,700		14.856		16.2699		26,471,097

				0.0064		4,900		6.158		4.2628		1,817,135				0.0064		130,050		13.493		10.4013		10,818,631

				0.0066		5,150		6.535		4.2664		1,820,250

				0.0068		97,300		7.124		3.9974		1,597,901

				0.007		97,450		7.21		4.0059		1,604,697

				0.0072		92,000		7.661		3.5887		1,287,856

				0.0074		95,000		8.415		3.2569		1,060,755

				0.0076		91,250		8.115		3.3725		1,137,381

				0.0078		89,750		8.695		2.8725		825,139

				0.008		102,000		9.451		1.986		394,414

				0.0082		108,000		9.334		3.0122		907,318

				0.0084		105,700		9.647		1.9396		376,211

				0.0086		95,500		9.274		2.7983		783,043

				0.0088		106,700		9.833		2.0826		433,738

				0.009		102,200		10.031		2.0106		404,236

				0.0092		107,700		10.031		1.7266		298,115

				0.0094		107,250		11.185		10.0647		10,129,886

				0.0096		101,250		10.343		1.4094		198,631

				0.0098		88,400		11.351		5.573		3,105,869

				0.01		103,900		10.677		2.5206		635,330

				0.0102		81,300		14.013		17.6379		31,109,508

		Tik baltas triukšmas												1/f triukšmas												1/f ir baltas triukšmas

		Vidurkinama signalų		100						sin(1*w*t)*exp(-30*t)				Vidurkinama signalų		100						sin(1*w*t)*exp(-30*t)				Vidurkinama signalų		100						sin(1*w*t)*exp(-30*t)

		Bandymų skaičius		100										Bandymų skaičius		100										Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 100 (Baltas triukšmas)		Deviacija 100 (Baltas triukšmas)		Nukripimas		Idealus		Triuksmas		Moda				Deviacija 100 (1/   triukšmas)		Nukripimas		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 100 su b ir 1/f		Deviacija 100 su b ir 1/f		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0		3631		0		0		0		0		0		3631		0		0		0		0		0

				0.0002		0		0		0		0				0.0002		0		0		0		0

				0.0004		-0.05		-0.002		0.0141		0.02				0.0004		-0.05		-0.018		0.0386		0.149

				0.0006		-0.05		-0.016		0.0368		0.136				0.0006		0.1		-0.017		0.0473		0.223

				0.0008		-0.05		-0.017		0.0378		0.143				0.0008		0.1		-0.022		0.0579		0.335

				0.001		0.1		-0.017		0.0403		0.163				0.001		0.2		-0.014		0.0779		0.606

				0.0012		0.1		-0.021		0.0498		0.248				0.0012		0.2		-0.02		0.0752		0.566

				0.0014		0.1		-0.018		0.0575		0.331				0.0014		-0.05		-0.018		0.0833		0.695

				0.0016		-0.05		-0.027		0.0633		0.401				0.0016		0.2		-0.004		0.0931		0.867

				0.0018		-0.05		-0.021		0.0608		0.37				0.0018		0.2		-0.027		0.0952		0.906

				0.002		0.05		-0.017		0.0667		0.446				0.002		0.3		-0.002		0.1137		1.293

				0.0022		0.2		-0.019		0.0734		0.539				0.0022		0.3		-0.017		0.1215		1.476

				0.0024		0.2		-0.005		0.0702		0.492				0.0024		0.25		-0.008		0.1161		1.347

				0.0026		0.2		-0.021		0.0844		0.713				0.0026		0.15		-0.006		0.1489		2.219

				0.0028		0.2		-0.02		0.0778		0.606				0.0028		-0.9		-0.017		0.1198		1.435

				0.003		0.25		-0.019		0.0929		0.863				0.003		0.85		0.025		0.1566		2.452

				0.0032		0.05		0.005		0.0925		0.856				0.0032		0.95		0.045		0.161		2.593

				0.0034		0		0.017		0.0995		0.991				0.0034		0.05		0.031		0.1796		3.226

				0.0036		0.3		0.013		0.1089		1.185				0.0036		0.15		0.04		0.1537		2.364

				0.0038		0.25		-0.001		0.0948		0.899				0.0038		-1.25		0.009		0.208		4.325

				0.004		0.25		0.026		0.1151		1.326				0.004		0.05		0.064		0.192		3.687

				0.0042		0.25		0.042		0.1182		1.398				0.0042		0.5		0.047		0.1987		3.949

				0.0044		0.1		0.022		0.1168		1.365				0.0044		0.4		0.052		0.1732		3

				0.0046		0.3		0.036		0.1142		1.303				0.0046		0.65		0.19		0.9038		81.687

				0.0048		0.15		0.041		0.1272		1.618				0.0048		1		0.249		1.0448		109.162

				0.005		1.15		0.056		0.1358		1.845				0.005		0.35		0.728		2.2988		528.446

				0.0052		-0.2		0.035		0.1395		1.947				0.0052		-0.15		0.491		1.7041		290.406

				0.0054		-0.15		0.043		0.1373		1.884				0.0054		2.65		0.569		1.9902		396.095

				0.0056		1.4		0.063		0.1649		2.72				0.0056		1.35		0.314		1.3805		190.586

				0.0058		1.4		0.071		0.1465		2.147				0.0058		1.5		0.929		2.5256		637.865

				0.006		-0.25		0.091		0.1525		2.325				0.006		1.4		1.508		3.1724		1006.398

				0.0062		-0.2		0.074		0.1528		2.336				0.0062		1.45		1.701		3.2953		1085.889

				0.0064		1.15		0.107		0.1479		2.187				0.0064		-3.4		1.857		3.3982		1154.753

				0.0066		1.15		0.088		0.1526		2.329				0.0066		2.5		2.598		3.9194		1536.141

				0.0068		0		0.104		0.174		3.029				0.0068		0.4		2.307		3.7712		1422.207

				0.007		1.3		0.097		0.1598		2.555				0.007		1.9		3.259		4.2204		1781.214

				0.0072		2.5		0.206		0.8798		77.411				0.0072		-0.4		2.914		4.1527		1724.465

				0.0074		-0.25		0.124		0.1985		3.942				0.0074		1.45		3.108		4.0774		1662.478

				0.0076		2.6		0.283		1.1904		141.698				0.0076		0.6		3.896		4.3573		1898.604

				0.0078		0.85		0.241		0.9365		87.699				0.0078		2.9		4.514		4.3972		1933.495

				0.008		1.5		0.145		0.1946		3.785				0.008		1.75		4.943		4.5029		2027.581

				0.0082		3.2		0.333		1.3086		171.233				0.0082		3.35		6.414		4.0192		1615.435

				0.0084		1.85		0.459		1.7624		310.608				0.0084		0.95		5.408		4.3452		1888.034

				0.0086		2.3		0.247		0.8468		71.706				0.0086		98.55		6.631		4.082		1666.236

				0.0088		1.85		0.824		2.3636		558.649				0.0088		2		6.016		4.3378		1881.651

				0.009		2.6		0.639		1.9814		392.604				0.009		5.3		6.963		4.157		1728.054

				0.0092		2		0.625		1.9075		363.866				0.0092		85.4		7.123		4.0274		1621.957

				0.0094		2.45		1.19		2.8539		814.455				0.0094		5.4		6.69		4.0714		1657.606

				0.0096		3.2		0.816		2.3172		536.964				0.0096		96		7.122		4.3034		1851.931

				0.0098		0.85		0.776		2.2144		490.366				0.0098		101		8.177		3.3223		1103.795

				0.01		3.45		1.456		3.1296		979.461				0.01		95.5		7.828		3.7929		1438.587

				0.0102		3.2		1.166		2.7406		751.116				0.0102		93.5		8.48		3.217		1034.889

				0.0104		1.35		1.358		3.0718		943.579				0.0104		98		8.732		3.3992		1155.472

				0.0106		3.05		2.281		3.6431		1327.226				0.0106		93.5		8.227		3.5163		1236.442

				0.0108		2.25		1.957		3.53		1246.066				0.0108		100		8.832		3.2069		1028.422

				0.011		1.3		2.793		3.9695		1575.722				0.011		52.2		10.014		9.9846		9969.293

				0.0112		3.6		2.307		3.7701		1421.379				0.0112		113.4		9.392		2.8939		837.468

				0.0114		4.25		2.491		3.8279		1465.275				0.0114		109.65		9.682		2.3292		542.533

				0.0116		2.4		2.433		3.7704		1421.557				0.0116		95.5		9.404		6.3502		4032.463

				0.0118		2.45		3.295		4.2017		1765.402				0.0118		111.35		9.773		3.2332		1045.351

				0.012		3.9		3.295		4.2105		1772.856				0.012		102.25		9.468		2.5928		672.26

				0.0122		4.5		2.572		3.8748		1501.375				0.0122		86		10.216		3.6663		1344.176

				0.0124		3.6		3.356		4.2229		1783.299				0.0124		130.9		11.21		7.6341		5828.01

				0.0126		2.45		3.241		4.069		1655.679

				0.0128		2.5		4.583		4.3739		1913.092

				0.013		3.45		4.539		4.4561		1985.675

				0.0132		2.9		4.756		4.3556		1897.118

				0.0134		2.9		4.58		4.3313		1876.02

				0.0136		3.8		6.451		4.3145		1861.525

				0.0138		2.8		5.908		4.3177		1864.276

				0.014		3.95		6.011		4.3076		1855.574

				0.0142		2.75		5.821		4.3561		1897.562

				0.0144		3.75		6.234		4.1149		1693.277

				0.0146		2.65		5.994		4.444		1974.885

				0.0148		5.05		6.245		4.278		1830.169

				0.015		97.6		6.993		4.0042		1603.399

				0.0152		97.6		7.044		4.0556		1644.774

				0.0154		87.5		7.713		3.6575		1337.751

				0.0156		92.75		8.099		3.0661		940.091

				0.0158		92.5		8.322		3.1206		973.789

				0.016		98		7.124		4.1359		1710.588

				0.0162		89.75		7.782		3.591		1289.563

				0.0164		99		8.125		3.3239		1104.816

				0.0166		91		8.507		3.2067		1028.308

				0.0168		93.25		8.428		3.1789		1010.527

				0.017		94.75		8.479		3.1121		968.491

				0.0172		91		8.455		3.2193		1036.412

				0.0174		90.5		9.215		2.124		451.119

				0.0176		93.5		8.996		2.9702		882.221

				0.0178		89.5		9.416		1.9164		367.247

				0.018		94.95		9.515		2.6943		725.947

				0.0182		91.75		9.104		2.2872		523.15

				0.0184		95		9.282		2.3091		533.179

				0.0186		91.25		9.452		1.9522		381.101

				0.0188		95.75		9.062		2.7521		757.389

				0.019		97.25		9.217		2.5718		661.435

				0.0192		51.95		10.342		9.3208		8687.701

				0.0194		96.2		9.313		2.5923		671.993

				0.0196		98		9.761		2.4076		579.675

				0.0198		141.1		10.591		8.206		6733.84

				0.02		96		10.03		1.7471		305.242

		Tik baltas triukšmas												1/f triukšmas												1/f ir baltas triukšmas

		Vidurkinama signalų		200						sin(1*w*t)*exp(-30*t)				Vidurkinama signalų		200						sin(1*w*t)*exp(-30*t)				Vidurkinama signalų		200						sin(1*w*t)*exp(-30*t)

		Bandymų skaičius		100										Bandymų skaičius		100										Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 200 (Baltas triukšmas)		Deviacija 200 (Baltas triukšmas)		Nukripimas		Idealus		Triuksmas		Moda				Deviacija 200 (1/   triukšmas)		Nukripimas		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 200 su b ir 1/f		Deviacija 200 su b ir 1/f		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0		3631		0		0		0		0		0		3631		0		0		0		0		0

				0.0002		0		0		0		0				0.0002		0		0		0		0				0.0002		-0.05		-0.001		0.01		0.01

				0.0004		-0.05		-0.001		0.01		0.01				0.0004		-0.05		-0.002		0.014		0.02				0.0004		-0.05		-0.007		0.026		0.07

				0.0005		-0.05		-0.001		0.01		0.01				0.0005		-0.05		-0.011		0.031		0.1				0.0005		-0.05		-0.016		0.037		0.14

				0.001		-0.05		-0.01		0.03		0.09				0.001		0.1		-0.02		0.049		0.24				0.001		0.1		-0.018		0.054		0.29

				0.0015		0.1		-0.027		0.047		0.22				0.0015		0.1		-0.013		0.063		0.4				0.0015		-0.05		-0.038		0.063		0.4

				0.002		0.1		-0.025		0.05		0.25				0.002		0.2		-0.014		0.088		0.77				0.002		0.2		-0.008		0.093		0.86

				0.0025		0.1		-0.014		0.059		0.34				0.0025		0.3		-0.023		0.106		1.13				0.0025		0.15		-0.018		0.12		1.44

				0.003		0.2		-0.005		0.069		0.47				0.003		0.25		0.021		0.115		1.32				0.003		0.15		0.014		0.137		1.88

				0.0035		-0.05		-0.016		0.073		0.54				0.0035		0.2		0.003		0.111		1.22				0.0035		0.4		0.009		0.152		2.3

				0.004		0.2		-0.005		0.082		0.67				0.004		0.3		0.01		0.14		1.95				0.004		0.05		0.026		0.171		2.92

				0.0045		0.2		0.001		0.104		1.08				0.0045		-0.9		0.006		0.164		2.7				0.0045		1.4		0.032		0.176		3.09

				0.005		0.25		0.007		0.095		0.89				0.005		-0.2		0.022		0.163		2.66				0.005		1.5		0.093		0.205		4.19

				0.0055		0.25		0.027		0.117		1.37				0.0055		0.15		0.036		0.159		2.52				0.0055		-0.7		0.149		0.829		68.72

				0.006		0.25		0.032		0.107		1.15				0.006		1.2		0.166		1.016		103.3				0.006		2.2		0.378		1.566		245.22

				0.0065		0.1		0.042		0.116		1.34				0.0065		0.3		0.245		1.151		132.43				0.0065		-0.65		0.664		2.172		471.65

				0.007		0.15		0.033		0.125		1.56				0.007		1.2		0.577		1.986		394.32				0.007		1.05		1.404		2.993		895.86

				0.0075		0.1		0.048		0.14		1.97				0.0075		0.7		0.427		1.645		270.58				0.0075		-0.3		2.161		3.64		1325.01

				0.008		1.15		0.077		0.146		2.14				0.008		0.55		0.791		2.254		507.88				0.008		2.25		1.859		3.409		1162

				0.0085		1.05		0.095		0.164		2.69				0.0085		1.9		1.329		2.959		875.44				0.0085		1.95		2.963		4.099		1679.93

				0.009		1.4		0.089		0.169		2.87				0.009		1.4		2.461		3.858		1488.6				0.009		2.85		3.881		4.475		2002.72

				0.0095		1.15		0.093		0.163		2.65				0.0095		2.4		2.083		3.605		1299.68				0.0095		3.9		5.38		4.432		1964.22

				0.01		-0.05		0.145		0.761		57.91				0.01		3.95		3.178		4.258		1812.74				0.01		2.65		5.243		4.425		1958.09

				0.0105		1.2		0.202		0.813		66.04				0.0105		2.75		4.18		4.422		1955.37				0.0105		4.45		5.72		4.47		1998.22

				0.011		0.85		0.15		0.187		3.51				0.011		-1.4		4.748		4.532		2054.21				0.011		87.75		7.079		3.848		1480.73

				0.0115		0.5		0.182		0.874		76.39				0.0115		2.75		5.275		4.339		1882.96				0.0115		92.5		7.487		3.806		1448.86

				0.012		3.1		0.465		1.66		275.58				0.012		2.1		5.902		4.363		1903.76				0.012		106.95		8.002		3.621		1311.07

				0.0125		2.9		0.344		1.329		176.59				0.0125		0.8		5.631		4.438		1969.95				0.0125		101.45		8.475		3.249		1055.54

				0.013		2.85		0.417		1.548		239.76				0.013		4.4		6.727		4.17		1738.76				0.013		103.85		8.811		3.143		987.57

				0.0135		2.05		0.508		1.749		305.79				0.0135		95		7.347		3.766		1418.27				0.0135		102.75		8.969		3.074		944.82

				0.014		0.95		0.843		2.363		558.51				0.014		105.65		7.722		3.981		1584.82				0.014		105.45		9.085		3.527		1243.66

				0.0145		1.35		1.38		2.917		850.75				0.0145		102.15		7.793		4.122		1699.04				0.0145		122.7		9.925		3.854		1485.16

				0.015		3.6		1.918		3.446		1187.52				0.015		92		8.457		3.341		1116.01				0.015		90.75		10.058		3.421		1170.37

				0.0155		3.7		2.646		3.999		1598.88				0.0155		102.25		8.683		3.473		1206.28				0.0155		112.1		10.634		6.558		4300.35

				0.016		2.65		2.16		3.629		1316.61				0.016		103.85		8.643		3.231		1044.01				0.016		88.75		11.193		5.455		2975.56

				0.0165		1		2.432		3.854		1485.07				0.0165		96.45		8.984		3.303		1090.98				0.0165		73.6		14.332		16.468		27120.08

				0.017		3.5		3.701		4.346		1888.62				0.017		80.65		9.908		5.603		3139.08				0.017		138.65		12.96		11.164		12463.6

		Tik baltas triukšmas												1/f triukšmas												1/f ir baltas triukšmas

		Vidurkinama signalų		500						sin(1*w*t)*exp(-30*t)				Vidurkinama signalų		500						sin(1*w*t)*exp(-30*t)				Vidurkinama signalų		500						sin(1*w*t)*exp(-30*t)

		Bandymų skaičius		100										Bandymų skaičius		100										Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 500 (Baltas triukšmas)		Deviacija 500 (Baltas triukšmas)		Nukripimas		Idealus		Triuksmas		Moda				Deviacija 500 (1/   triukšmas)		Nukripimas		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 500 su b ir 1/f		Deviacija 500 su b ir 1/f		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0		3631		0		0		0		0		0		3631		0		0		0		0		0

				0.0005		0		0		0		0				0.0005		-0.05		-0.002		0.0141		0.02				0.0005		-0.05		-0.007		0.0256		0.066

				0.001		-0.05		-0.004		0.0197		0.039				0.001		-0.05		-0.018		0.0386		0.149				0.001		-0.05		-0.019		0.0394		0.155

				0.0015		-0.05		-0.01		0.0302		0.091				0.0015		0.1		-0.026		0.0463		0.215				0.0015		-0.05		-0.025		0.0575		0.331

				0.002		0.1		-0.015		0.0386		0.149				0.002		-0.05		-0.016		0.0615		0.378				0.002		-0.05		-0.021		0.0715		0.511

				0.0025		0.1		-0.024		0.0474		0.225				0.0025		-0.05		-0.02		0.0739		0.545				0.0025		-0.05		-0.008		0.072		0.519

				0.003		0.1		-0.022		0.0504		0.254				0.003		0.2		-0.017		0.0766		0.587				0.003		0.2		-0.015		0.0857		0.735

				0.0035		0.1		-0.017		0.062		0.385				0.0035		0.2		-0.014		0.0841		0.707				0.0035		-0.1		-0.026		0.0991		0.982

				0.004		0.2		-0.025		0.0642		0.412				0.004		0.2		-0.015		0.0869		0.755				0.004		0.15		-0.006		0.1127		1.269

				0.0045		-0.05		-0.013		0.0691		0.478				0.0045		-0.9		-0.021		0.1192		1.42				0.0045		-0.9		0.007		0.1217		1.48

				0.005		0.2		-0.008		0.072		0.519				0.005		-0.75		0.01		0.1275		1.626				0.005		0.15		0.027		0.1406		1.977

				0.0055		0.2		0.003		0.0703		0.494				0.0055		0.9		0.001		0.1508		2.273				0.0055		0.15		0.028		0.1379		1.901

				0.006		0.2		-0.006		0.0851		0.724				0.006		-0.15		0.002		0.1517		2.303				0.006		0.15		0.038		0.1588		2.521

				0.0065		0.2		-0.003		0.081		0.656				0.0065		0.15		0.019		0.1323		1.751				0.0065		0.15		0.028		0.1525		2.325

				0.007		0.2		-0.002		0.0876		0.767				0.007		-0.15		0.002		0.1524		2.323				0.007		0.95		0.043		0.1616		2.611

				0.0075		0.3		0.01		0.1049		1.101				0.0075		-0.05		0.007		0.176		3.096				0.0075		0.75		0.13		0.9277		86.071

				0.008		0.25		0.014		0.0899		0.808				0.008		-0.5		0.013		0.1931		3.73				0.008		1.85		0.11		0.1904		3.626

				0.0085		0.25		0.002		0.1119		1.252				0.0085		2.05		0.095		0.2096		4.391				0.0085		0.05		0.073		0.1869		3.492

				0.009		0.3		0.024		0.1173		1.376				0.009		1.5		0.063		0.2191		4.801				0.009		-0.85		0.168		0.8018		64.28

				0.0095		0.1		0.039		0.1197		1.432				0.0095		2.6		0.047		0.2032		4.13				0.0095		-0.25		0.405		1.4777		218.371

				0.01		-0.75		0.016		0.1187		1.408				0.01		0.9		0.261		1.251		156.503				0.01		1.55		0.196		0.8928		79.716

				0.0105		0.3		0.022		0.1353		1.83				0.0105		1.5		0.221		0.8802		77.481				0.0105		1.35		1.103		2.745		753.504

				0.011		1.3		0.035		0.125		1.563				0.011		0.7		0.292		1.2565		157.872				0.011		2		0.648		2.0433		417.525

				0.0115		-1.25		0.036		0.1389		1.93				0.0115		0.7		0.445		1.6945		287.139				0.0115		0.5		1.312		3.021		912.672

				0.012		1.25		0.045		0.1149		1.321				0.012		0.4		0.686		2.2335		498.869				0.012		1.25		2.078		3.5805		1281.992

				0.0125		0.1		0.05		0.1494		2.232				0.0125		0.45		0.869		2.4042		578.034				0.0125		0.35		2.354		3.7872		1434.251

				0.013		-0.25		0.057		0.1402		1.965				0.013		1.5		1.611		3.2899		1082.321				0.013		2.85		3.761		4.3193		1865.675

				0.0135		0.15		0.076		0.159		2.528				0.0135		1.35		1.27		2.9669		880.232				0.0135		2.9		2.643		4.0083		1606.672

				0.014		1.25		0.165		0.8274		68.452				0.014		0.9		1.777		3.4782		1209.815				0.014		0.95		3.19		4.0763		1661.606

				0.0145		-0.2		0.057		0.1526		2.328				0.0145		1.1		1.899		3.4374		1181.566				0.0145		0.4		3.722		4.272		1824.981

				0.015		0.95		0.083		0.1621		2.627				0.015		2.5		2.406		3.8648		1493.693				0.015		1.9		4.743		4.4142		1948.551

				0.0155		0.15		0.054		0.1737		3.019				0.0155		2.25		3.553		4.2047		1767.989				0.0155		2.6		5.665		4.2668		1820.593

				0.016		0.8		0.118		0.1726		2.977				0.016		0.55		4.031		4.4403		1971.65				0.016		3.7		6.055		4.2808		1832.492

				0.0165		2.05		0.133		0.1985		3.941				0.0165		0.6		4.163		4.4226		1955.973				0.0165		0.85		5.693		4.3526		1894.49

				0.017		-0.2		0.12		0.1712		2.929				0.017		0.4		4.386		4.4728		2000.586				0.017		4.85		6.473		4.3042		1852.603

				0.0175		2.5		0.162		0.1958		3.834				0.0175		1.5		4.545		4.3452		1888.048				0.0175		91.25		7.34		3.8604		1490.263

				0.018		2.65		0.404		1.4503		210.342				0.018		1.6		5.131		4.3527		1894.6				0.018		102.1		6.907		4.0549		1644.248

				0.0185		1.15		0.219		0.8076		65.226				0.0185		0.1		5.629		4.4287		1961.359

				0.019		0.75		0.161		0.2084		4.341				0.019		3.05		5.298		4.5044		2028.969

				0.0195		1		0.433		1.5556		242.001				0.0195		99.1		5.931		4.4733		2001.065

				0.02		2.9		0.581		1.8507		342.499				0.02		0.35		5.826		4.522		2044.841

				0.0205		2.05		0.773		2.2636		512.401				0.0205		97.45		6.941		4.2248		1784.891

				0.021		2		0.966		2.4808		615.439				0.021		98.75		7.412		4.0006		1600.511

				0.0215		1.1		1.078		2.5546		652.577				0.0215		4.3		7.098		4.1697		1738.626

				0.022		1.4		1.182		2.7943		780.836				0.022		94.25		7.62		3.879		1504.626

				0.0225		2.1		1.081		2.6657		710.6				0.0225		91		8.155		3.6719		1348.29

				0.023		2.3		1.309		2.9553		873.396				0.023		93.25		8.288		3.3683		1134.551

				0.0235		3.1		1.346		2.8693		823.301				0.0235		93		8.359		3.5646		1270.628

				0.024		1.15		1.537		3.0739		944.862				0.024		98.25		8.252		3.6807		1354.757

				0.0245		3.4		2.028		3.5057		1228.971				0.0245		109.95		8.905		4.1011		1681.907

				0.025		4.25		1.886		3.3691		1135.112				0.025		97		9.69		2.1408		458.313

				0.0255		1.3		1.891		3.3998		1155.881				0.0255		103.3		9.106		3.5738		1277.229

				0.026		3.6		2.804		4.0816		1665.978				0.026		121.75		10.21		7.7697		6036.798

				0.0265		3.8		3.464		4.1354		1710.152				0.0265		106.7		9.63		2.1714		471.505

				0.027		3.3		2.678		3.8058		1448.375				0.027		96.4		9.964		2.781		773.404

				0.0275		2.75		3.88		4.4411		1972.303				0.0275		94.9		9.786		2.5717		661.374

				0.028		3.5		4.032		4.2746		1827.25				0.028		64.15		12.241		15.0104		22531.355

				0.0285		1.8		4.505		4.453		1982.937				0.0285		113.75		10.386		3.2416		1050.829

				0.029		2.9		4.396		4.4486		1979.029				0.029		88.4		10.88		7.7849		6060.525

				0.0295		3.75		4.849		4.4458		1976.555				0.0295		149.2		13.724		14.4769		20958.103

				0.03		3.6		4.807		4.363		1903.561				0.03		92.45		11.739		6.7707		4584.301

				0.0305		1.7		5.067		4.3645		1904.85

				0.031		3.5		5.136		4.2829		1834.334

				0.0315		4.9		5.822		4.3305		1875.325

				0.032		92.35		6.477		4.0139		1611.128

				0.0325		4.95		6.655		4.2127		1774.674

				0.033		5.85		6.759		4.0475		1638.204

				0.0335		100		7.336		3.6735		1349.465

				0.034		91.5		7.164		3.9035		1523.768

				0.0345		102		7.216		3.7727		1423.348

				0.035		94.75		7.57		3.6096		1302.899

				0.0355		100.15		8.109		3.3969		1153.921

				0.036		103.55		8.012		3.5777		1279.985

				0.0365		91.25		8.156		3.3369		1113.501

				0.037		95.5		8.311		3.213		1032.321

				0.0375		93.5		8.188		3.1852		1014.551

				0.038		96.25		8.187		3.5379		1251.67

				0.0385		91		8.338		3.1862		1015.187

				0.039		102		9.142		2.5392		644.751

				0.0395		93.75		7.979		3.6904		1361.925

				0.04		107.55		8.934		2.5798		665.56

				0.0405		96.75		9.512		1.9991		399.642

				0.041		90.65		9.062		3.0958		958.379

				0.0415		94.6		8.964		2.8914		836.031

				0.042		97.5		9.531		2.341		548.014

				0.0425		106.15		9.395		2.953		872.028

				0.043		106		9.799		1.6636		276.757

				0.0435		97.75		9.596		1.9826		393.069

				0.044		102.5		9.731		1.9388		375.893

				0.0445		98.25		9.755		2.1668		469.482

				0.045		94.25		9.698		2.207		487.07





		



Vidurkis 200 (1/f triukšmas)

Deviacija 200 (1/   triukšmas)

Utr, V

∆tm, ns



		



Vidurkis 100 (1/f triukšmas)

Deviacija 100 (1/   triukšmas)

Vidurkis 100 su b ir 1/f

Deviacija 100 su b ir 1/f

Utr, V

∆tm, ns



		



Vidurkis 500 (1/f triukšmas)

Deviacija 500 (1/   triukšmas)

Utr, V

∆tm, ns



		



Vidurkis 20 (1/f triukšmas)

Deviacija 20 (1/   triukšmas)

Utr, V

∆tm, ns



		



Vidurkis 100 (Baltas triukšmas)

Deviacija 100 (Baltas triukšmas)

Vidurkis 100 su b ir 1/f

Deviacija 100 su b ir 1/f

Utr, V

∆tm, ns



		



Vidurkis 100 (Baltas triukšmas)

Deviacija 100 (Baltas triukšmas)

Vidurkis 100 (1/f triukšmas)

Deviacija 100 (1/   triukšmas)

Vidurkis 100 su b ir 1/f

Deviacija 100 su b ir 1/f

Utr, V

∆tm, ns



		



Vidurkis 200 (Baltas triukšmas)

Deviacija 200 (Baltas triukšmas)

Utr, V

∆tm, ns



		



Vidurkis 200 (Baltas triukšmas)

Deviacija 200 (Baltas triukšmas)

Vidurkis 200 (1/f triukšmas)

Deviacija 200 (1/   triukšmas)

Vidurkis 200 su b ir 1/f

Deviacija 200 su b ir 1/f

Utr, V

∆tm, ns



		



Vidurkis 500 (Baltas triukšmas)

Deviacija 500 (Baltas triukšmas)

Utr, V

∆tm, ns



		



Vidurkis 500 (Baltas triukšmas)

Deviacija 500 (Baltas triukšmas)

Vidurkis 500 (1/f triukšmas)

Deviacija 500 (1/   triukšmas)

Vidurkis 500 su b ir 1/f

Deviacija 500 su b ir 1/f

Utr, V

∆tm, ns



		



Vidurkis 20 (Baltas triukšmas)

Deviacija 20 (Baltas triukšmas)

Utr, V

∆tm, ns



		



Vidurkis 20 (Baltas triukšmas)

Deviacija 20 (Baltas triukšmas)

Vidurkis 20 (1/f triukšmas)

Deviacija 20 (1/   triukšmas)

Vidurkis 20

Deviacija 20

Utr, V

∆tm, ns



		Tik baltas triukšmas												1/f triukšmas												1/f ir baltas triukšmas

		Vidurkinama signalų		20						sin(1*w*t)*exp(-30*t)				Vidurkinama signalų		20						sin(1*w*t)*exp(-30*t)				Vidurkinama signalų		20						sin(1*w*t)*exp(-30*t)

		Bandymų skaičius		100										Bandymų skaičius		100										Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 20 (Baltas triukšmas)		Deviacija 20 (Baltas triukšmas)		Nukripimas		Idealus		Triuksmas		Moda						Nukripimas		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 20		Deviacija 20		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0		3631		0		0		0		0		0		3631		0		0		0		0		0

				0.0002		-0.05		-0.05		0.219		0,048				0.0002		0,100		-0.11		0.345		0,119				0.0002		-0,050		-0.19		0.394		0,155

				0.0004		-0,050		-0.28		0.451		0,204				0.0004		0,100		-0.26		0.613		0,376				0.0004		-0,050		-0.29		0.686		0,471

				0.0006		0,100		-0.24		0.534		0,285				0.0006		-0,050		-0.25		0.744		0,553				0.0006		0,200		-0.16		0.884		0,782

				0.0008		0,100		-0.15		0.609		0,371				0.0008		0,300		-0.15		1.067		1,139				0.0008		0,250		-0.21		0.957		0,915

				0.001		-0,050		-0.27		0.737		0,543				0.001		0,250		0.17		1.055		1,112				0.001		0,150		0.26		1.502		2,255

				0.0012		0,200		-0.04		0.852		0,726				0.0012		-0,850		0.03		1.48		2,191				0.0012		-0,200		0.26		1.502		2,255

				0.0014		0,200		-0.03		0.904		0,817				0.0014		0,150		0.37		1.561		2,437				0.0014		0,950		0.82		1.714		2,937

				0.0016		0,250		0.07		0.967		0,934				0.0016		0,500		0.4		1.912		3,657				0.0016		1,600		1.66		9.024		81,439

				0.0018		0,300		0.18		1.132		1,280				0.0018		0,750		1.5		9.279		86,091				0.0018		0,850		1.6		9.475		89,778

				0.002		0,300		0.15		1.048		1,098				0.002		0,000		2.53		13.14		172,656				0.002		0,750		5		16.741		280,263

				0.0022		0,250		0.35		1.234		1,523				0.0022		0,950		5.83		20.691		428,102				0.0022		1,150		12.23		27.868		776,623

				0.0024		1,300		0.7		1.345		1,808				0.0024		0,300		6.59		21.7		470,891				0.0024		1,400		17.59		33.247		1,105,355

				0.0026		1,300		0.51		1.467		2,151				0.0026		-1,600		13.63		30.028		901,670				0.0026		1,800		21.99		36.82		1,355,707

				0.0028		-0,200		0.48		1.487		2,212				0.0028		1,650		25.15		39.888		1,591,018				0.0028		0,500		32.63		40.577		1,646,458

				0.003		0,250		1.63		8.216		67,508				0.003		-0,200		28.24		39.88		1,590,447				0.003		4,250		47.77		45.736		2,091,815

				0.0032		0,800		1.01		1.755		3,081				0.0032		0,750		36.18		42.866		1,837,503				0.0032		2,850		50.61		44.357		1,967,574

				0.0034		1,750		2.16		9.262		85,792				0.0034		2,150		42.36		45.618		2,080,960				0.0034		2,900		58.84		43.175		1,864,116

				0.0036		1,050		1.41		2.142		4,588				0.0036		2,050		50.25		46.766		2,187,058				0.0036		97,600		72.4		40.651		1,652,485

				0.0038		0,250		1.68		1.863		3,472				0.0038		2,250		57.26		43.335		1,877,952				0.0038		97,000		76.93		37.065		1,373,844

				0.004		3,000		3.56		13.563		183,966				0.004		97,850		70.47		40.082		1,606,555				0.004		91,250		80.13		36.248		1,313,932

				0.0042		2,450		4.2		15.961		254,768				0.0042		6,250		72.94		42.064		1,769,411				0.0042		96,300		92.93		30.364		921,945

				0.0044		2,750		8.88		22.746		517,400				0.0044		5,700		69.27		41.283		1,704,320				0.0044		106,950		90.21		30.891		954,228

				0.0046		2,050		12.43		28.132		791,419				0.0046		89,250		80.37		36.482		1,330,902				0.0046		100,450		99.65		27.637		763,806

				0.0048		1,700		16.73		32.581		1,061,553				0.0048		104,100		84.48		36.932		1,363,989				0.0048		114,600		104.76		30.67		940,669

				0.005		2,500		20.85		35.183		1,237,826				0.005		107,700		94.02		35.634		1,269,798				0.005		95,250		106.88		46.067		2,122,187

				0.0052		2,300		27.59		39.261		1,541,396				0.0052		99,250		89.36		31.69		1,004,233				0.0052		82,450		173.6		221.273		48,961,859

				0.0054		2,250		30.64		39.54		1,563,404				0.0054		96,300		95.35		35.652		1,271,098

				0.0056		4,350		49.47		42.809		1,832,595				0.0056		110,050		101.01		23.144		535,667

				0.0058		1,750		47.18		44.045		1,939,947				0.0058		115,850		102.57		44.927		2,018,470

				0.006		3,950		51.61		44.879		2,014,119				0.006		138,100		129.31		112.798		12,723,287

				0.0062		97,600		66.76		41.349		1,709,780				0.0062		72,700		148.56		162.699		26,471,097

				0.0064		4,900		61.58		42.628		1,817,135				0.0064		130,050		134.93		104.013		10,818,631

				0.0066		5,150		65.35		42.664		1,820,250

				0.0068		97,300		71.24		39.974		1,597,901

				0.007		97,450		72.1		40.059		1,604,697

				0.0072		92,000		76.61		35.887		1,287,856

				0.0074		95,000		84.15		32.569		1,060,755

				0.0076		91,250		81.15		33.725		1,137,381

				0.0078		89,750		86.95		28.725		825,139

				0.008		102,000		94.51		19.86		394,414

				0.0082		108,000		93.34		30.122		907,318

				0.0084		105,700		96.47		19.396		376,211

				0.0086		95,500		92.74		27.983		783,043

				0.0088		106,700		98.33		20.826		433,738

				0.009		102,200		100.31		20.106		404,236

				0.0092		107,700		100.31		17.266		298,115

				0.0094		107,250		111.85		100.647		10,129,886

				0.0096		101,250		103.43		14.094		198,631

				0.0098		88,400		113.51		55.73		3,105,869

				0.01		103,900		106.77		25.206		635,330

				0.0102		81,300		140.13		176.379		31,109,508

		Tik baltas triukšmas												1/f triukšmas												1/f ir baltas triukšmas

		Vidurkinama signalų		100						sin(1*w*t)*exp(-30*t)				Vidurkinama signalų		100						sin(1*w*t)*exp(-30*t)				Vidurkinama signalų		100						sin(1*w*t)*exp(-30*t)

		Bandymų skaičius		100										Bandymų skaičius		100										Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 100 (Baltas triukšmas)		Deviacija 100 (Baltas triukšmas)		Nukripimas		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 100		Deviacija 100		Nukripimas		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 100 su b ir 1/f		Deviacija 100 su b ir 1/f		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0		3631		0		0		0		0		0		3631		0		0		0		0		0

				0.0002		0		0		0		0				0.0002		0		0		0		0

				0.0004		-0.05		-0.02		0.141		0.02				0.0004		-0.05		-0.18		0.386		0.149

				0.0006		-0.05		-0.16		0.368		0.136				0.0006		0.1		-0.17		0.473		0.223

				0.0008		-0.05		-0.17		0.378		0.143				0.0008		0.1		-0.22		0.579		0.335

				0.001		0.1		-0.17		0.403		0.163				0.001		0.2		-0.14		0.779		0.606

				0.0012		0.1		-0.21		0.498		0.248				0.0012		0.2		-0.2		0.752		0.566

				0.0014		0.1		-0.18		0.575		0.331				0.0014		-0.05		-0.18		0.833		0.695

				0.0016		-0.05		-0.27		0.633		0.401				0.0016		0.2		-0.04		0.931		0.867

				0.0018		-0.05		-0.21		0.608		0.37				0.0018		0.2		-0.27		0.952		0.906

				0.002		0.05		-0.17		0.667		0.446				0.002		0.3		-0.02		1.137		1.293

				0.0022		0.2		-0.19		0.734		0.539				0.0022		0.3		-0.17		1.215		1.476

				0.0024		0.2		-0.05		0.702		0.492				0.0024		0.25		-0.08		1.161		1.347

				0.0026		0.2		-0.21		0.844		0.713				0.0026		0.15		-0.06		1.489		2.219

				0.0028		0.2		-0.2		0.778		0.606				0.0028		-0.9		-0.17		1.198		1.435

				0.003		0.25		-0.19		0.929		0.863				0.003		0.85		0.25		1.566		2.452

				0.0032		0.05		0.05		0.925		0.856				0.0032		0.95		0.45		1.61		2.593

				0.0034		0		0.17		0.995		0.991				0.0034		0.05		0.31		1.796		3.226

				0.0036		0.3		0.13		1.089		1.185				0.0036		0.15		0.4		1.537		2.364

				0.0038		0.25		-0.01		0.948		0.899				0.0038		-1.25		0.09		2.08		4.325

				0.004		0.25		0.26		1.151		1.326				0.004		0.05		0.64		1.92		3.687

				0.0042		0.25		0.42		1.182		1.398				0.0042		0.5		0.47		1.987		3.949

				0.0044		0.1		0.22		1.168		1.365				0.0044		0.4		0.52		1.732		3

				0.0046		0.3		0.36		1.142		1.303				0.0046		0.65		1.9		9.038		81.687

				0.0048		0.15		0.41		1.272		1.618				0.0048		1		2.49		10.448		109.162

				0.005		1.15		0.56		1.358		1.845				0.005		0.35		7.28		22.988		528.446

				0.0052		-0.2		0.35		1.395		1.947				0.0052		-0.15		4.91		17.041		290.406

				0.0054		-0.15		0.43		1.373		1.884				0.0054		2.65		5.69		19.902		396.095

				0.0056		1.4		0.63		1.649		2.72				0.0056		1.35		3.14		13.805		190.586

				0.0058		1.4		0.71		1.465		2.147				0.0058		1.5		9.29		25.256		637.865

				0.006		-0.25		0.91		1.525		2.325				0.006		1.4		15.08		31.724		1006.398

				0.0062		-0.2		0.74		1.528		2.336				0.0062		1.45		17.01		32.953		1085.889

				0.0064		1.15		1.07		1.479		2.187				0.0064		-3.4		18.57		33.982		1154.753

				0.0066		1.15		0.88		1.526		2.329				0.0066		2.5		25.98		39.194		1536.141

				0.0068		0		1.04		1.74		3.029				0.0068		0.4		23.07		37.712		1422.207

				0.007		1.3		0.97		1.598		2.555				0.007		1.9		32.59		42.204		1781.214

				0.0072		2.5		2.06		8.798		77.411				0.0072		-0.4		29.14		41.527		1724.465

				0.0074		-0.25		1.24		1.985		3.942				0.0074		1.45		31.08		40.774		1662.478

				0.0076		2.6		2.83		11.904		141.698				0.0076		0.6		38.96		43.573		1898.604

				0.0078		0.85		2.41		9.365		87.699				0.0078		2.9		45.14		43.972		1933.495

				0.008		1.5		1.45		1.946		3.785				0.008		1.75		49.43		45.029		2027.581

				0.0082		3.2		3.33		13.086		171.233				0.0082		3.35		64.14		40.192		1615.435

				0.0084		1.85		4.59		17.624		310.608				0.0084		0.95		54.08		43.452		1888.034

				0.0086		2.3		2.47		8.468		71.706				0.0086		98.55		66.31		40.82		1666.236

				0.0088		1.85		8.24		23.636		558.649				0.0088		2		60.16		43.378		1881.651

				0.009		2.6		6.39		19.814		392.604				0.009		5.3		69.63		41.57		1728.054

				0.0092		2		6.25		19.075		363.866				0.0092		85.4		71.23		40.274		1621.957

				0.0094		2.45		11.9		28.539		814.455				0.0094		5.4		66.9		40.714		1657.606

				0.0096		3.2		8.16		23.172		536.964				0.0096		96		71.22		43.034		1851.931

				0.0098		0.85		7.76		22.144		490.366				0.0098		101		81.77		33.223		1103.795

				0.01		3.45		14.56		31.296		979.461				0.01		95.5		78.28		37.929		1438.587

				0.0102		3.2		11.66		27.406		751.116				0.0102		93.5		84.8		32.17		1034.889

				0.0104		1.35		13.58		30.718		943.579				0.0104		98		87.32		33.992		1155.472

				0.0106		3.05		22.81		36.431		1327.226				0.0106		93.5		82.27		35.163		1236.442

				0.0108		2.25		19.57		35.3		1246.066				0.0108		100		88.32		32.069		1028.422

				0.011		1.3		27.93		39.695		1575.722				0.011		52.2		100.14		99.846		9969.293

				0.0112		3.6		23.07		37.701		1421.379				0.0112		113.4		93.92		28.939		837.468

				0.0114		4.25		24.91		38.279		1465.275				0.0114		109.65		96.82		23.292		542.533

				0.0116		2.4		24.33		37.704		1421.557				0.0116		95.5		94.04		63.502		4032.463

				0.0118		2.45		32.95		42.017		1765.402				0.0118		111.35		97.73		32.332		1045.351

				0.012		3.9		32.95		42.105		1772.856				0.012		102.25		94.68		25.928		672.26

				0.0122		4.5		25.72		38.748		1501.375				0.0122		86		102.16		36.663		1344.176

				0.0124		3.6		33.56		42.229		1783.299				0.0124		130.9		112.1		76.341		5828.01

				0.0126		2.45		32.41		40.69		1655.679

				0.0128		2.5		45.83		43.739		1913.092

				0.013		3.45		45.39		44.561		1985.675

				0.0132		2.9		47.56		43.556		1897.118

				0.0134		2.9		45.8		43.313		1876.02

				0.0136		3.8		64.51		43.145		1861.525

				0.0138		2.8		59.08		43.177		1864.276

				0.014		3.95		60.11		43.076		1855.574

				0.0142		2.75		58.21		43.561		1897.562

				0.0144		3.75		62.34		41.149		1693.277

				0.0146		2.65		59.94		44.44		1974.885

				0.0148		5.05		62.45		42.78		1830.169

				0.015		97.6		69.93		40.042		1603.399

				0.0152		97.6		70.44		40.556		1644.774

				0.0154		87.5		77.13		36.575		1337.751

				0.0156		92.75		80.99		30.661		940.091

				0.0158		92.5		83.22		31.206		973.789

				0.016		98		71.24		41.359		1710.588

				0.0162		89.75		77.82		35.91		1289.563

				0.0164		99		81.25		33.239		1104.816

				0.0166		91		85.07		32.067		1028.308

				0.0168		93.25		84.28		31.789		1010.527

				0.017		94.75		84.79		31.121		968.491

				0.0172		91		84.55		32.193		1036.412

				0.0174		90.5		92.15		21.24		451.119

				0.0176		93.5		89.96		29.702		882.221

				0.0178		89.5		94.16		19.164		367.247

				0.018		94.95		95.15		26.943		725.947

				0.0182		91.75		91.04		22.872		523.15

				0.0184		95		92.82		23.091		533.179

				0.0186		91.25		94.52		19.522		381.101

				0.0188		95.75		90.62		27.521		757.389

				0.019		97.25		92.17		25.718		661.435

				0.0192		51.95		103.42		93.208		8687.701

				0.0194		96.2		93.13		25.923		671.993

				0.0196		98		97.61		24.076		579.675

				0.0198		141.1		105.91		82.06		6733.84

				0.02		96		100.3		17.471		305.242

		Tik baltas triukšmas												1/f triukšmas												1/f ir baltas triukšmas

		Vidurkinama signalų		200						sin(1*w*t)*exp(-30*t)				Vidurkinama signalų		200						sin(1*w*t)*exp(-30*t)				Vidurkinama signalų		200						sin(1*w*t)*exp(-30*t)

		Bandymų skaičius		100										Bandymų skaičius		100										Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 200		Deviacija 200		Nukripimas		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 200		Deviacija 200		Nukripimas		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 200 su b ir 1/f		Deviacija 200 su b ir 1/f		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0		3631		0		0		0		0		0		3631		0		0		0		0		0

				0.0002		0		0		0		0				0.0002		0		0		0		0				0.0002		-0.05		-0.01		0.1		0.01

				0.0004		-0.05		-0.01		0.1		0.01				0.0004		-0.05		-0.02		0.14		0.02				0.0004		-0.05		-0.07		0.26		0.07

				0.0005		-0.05		-0.01		0.1		0.01				0.0005		-0.05		-0.11		0.31		0.1				0.0005		-0.05		-0.16		0.37		0.14

				0.001		-0.05		-0.1		0.3		0.09				0.001		0.1		-0.2		0.49		0.24				0.001		0.1		-0.18		0.54		0.29

				0.0015		0.1		-0.27		0.47		0.22				0.0015		0.1		-0.13		0.63		0.4				0.0015		-0.05		-0.38		0.63		0.4

				0.002		0.1		-0.25		0.5		0.25				0.002		0.2		-0.14		0.88		0.77				0.002		0.2		-0.08		0.93		0.86

				0.0025		0.1		-0.14		0.59		0.34				0.0025		0.3		-0.23		1.06		1.13				0.0025		0.15		-0.18		1.2		1.44

				0.003		0.2		-0.05		0.69		0.47				0.003		0.25		0.21		1.15		1.32				0.003		0.15		0.14		1.37		1.88

				0.0035		-0.05		-0.16		0.73		0.54				0.0035		0.2		0.03		1.11		1.22				0.0035		0.4		0.09		1.52		2.3

				0.004		0.2		-0.05		0.82		0.67				0.004		0.3		0.1		1.4		1.95				0.004		0.05		0.26		1.71		2.92

				0.0045		0.2		0.01		1.04		1.08				0.0045		-0.9		0.06		1.64		2.7				0.0045		1.4		0.32		1.76		3.09

				0.005		0.25		0.07		0.95		0.89				0.005		-0.2		0.22		1.63		2.66				0.005		1.5		0.93		2.05		4.19

				0.0055		0.25		0.27		1.17		1.37				0.0055		0.15		0.36		1.59		2.52				0.0055		-0.7		1.49		8.29		68.72

				0.006		0.25		0.32		1.07		1.15				0.006		1.2		1.66		10.16		103.3				0.006		2.2		3.78		15.66		245.22

				0.0065		0.1		0.42		1.16		1.34				0.0065		0.3		2.45		11.51		132.43				0.0065		-0.65		6.64		21.72		471.65

				0.007		0.15		0.33		1.25		1.56				0.007		1.2		5.77		19.86		394.32				0.007		1.05		14.04		29.93		895.86

				0.0075		0.1		0.48		1.4		1.97				0.0075		0.7		4.27		16.45		270.58				0.0075		-0.3		21.61		36.4		1325.01

				0.008		1.15		0.77		1.46		2.14				0.008		0.55		7.91		22.54		507.88				0.008		2.25		18.59		34.09		1162

				0.0085		1.05		0.95		1.64		2.69				0.0085		1.9		13.29		29.59		875.44				0.0085		1.95		29.63		40.99		1679.93

				0.009		1.4		0.89		1.69		2.87				0.009		1.4		24.61		38.58		1488.6				0.009		2.85		38.81		44.75		2002.72

				0.0095		1.15		0.93		1.63		2.65				0.0095		2.4		20.83		36.05		1299.68				0.0095		3.9		53.8		44.32		1964.22

				0.01		-0.05		1.45		7.61		57.91				0.01		3.95		31.78		42.58		1812.74				0.01		2.65		52.43		44.25		1958.09

				0.0105		1.2		2.02		8.13		66.04				0.0105		2.75		41.8		44.22		1955.37				0.0105		4.45		57.2		44.7		1998.22

				0.011		0.85		1.5		1.87		3.51				0.011		-1.4		47.48		45.32		2054.21				0.011		87.75		70.79		38.48		1480.73

				0.0115		0.5		1.82		8.74		76.39				0.0115		2.75		52.75		43.39		1882.96				0.0115		92.5		74.87		38.06		1448.86

				0.012		3.1		4.65		16.6		275.58				0.012		2.1		59.02		43.63		1903.76				0.012		106.95		80.02		36.21		1311.07

				0.0125		2.9		3.44		13.29		176.59				0.0125		0.8		56.31		44.38		1969.95				0.0125		101.45		84.75		32.49		1055.54

				0.013		2.85		4.17		15.48		239.76				0.013		4.4		67.27		41.7		1738.76				0.013		103.85		88.11		31.43		987.57

				0.0135		2.05		5.08		17.49		305.79				0.0135		95		73.47		37.66		1418.27				0.0135		102.75		89.69		30.74		944.82

				0.014		0.95		8.43		23.63		558.51				0.014		105.65		77.22		39.81		1584.82				0.014		105.45		90.85		35.27		1243.66

				0.0145		1.35		13.8		29.17		850.75				0.0145		102.15		77.93		41.22		1699.04				0.0145		122.7		99.25		38.54		1485.16

				0.015		3.6		19.18		34.46		1187.52				0.015		92		84.57		33.41		1116.01				0.015		90.75		100.58		34.21		1170.37

				0.0155		3.7		26.46		39.99		1598.88				0.0155		102.25		86.83		34.73		1206.28				0.0155		112.1		106.34		65.58		4300.35

				0.016		2.65		21.6		36.29		1316.61				0.016		103.85		86.43		32.31		1044.01				0.016		88.75		111.93		54.55		2975.56

				0.0165		1		24.32		38.54		1485.07				0.0165		96.45		89.84		33.03		1090.98				0.0165		73.6		143.32		164.68		27120.08

				0.017		3.5		37.01		43.46		1888.62				0.017		80.65		99.08		56.03		3139.08				0.017		138.65		129.6		111.64		12463.6

		Tik baltas triukšmas												1/f triukšmas												1/f ir baltas triukšmas

		Vidurkinama signalų		500						sin(1*w*t)*exp(-30*t)				Vidurkinama signalų		500						sin(1*w*t)*exp(-30*t)				Vidurkinama signalų		500						sin(1*w*t)*exp(-30*t)

		Bandymų skaičius		100										Bandymų skaičius		100										Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 500		Deviacija 500		Nukripimas		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 500		Deviacija 500		Nukripimas		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 500 su b ir 1/f		Deviacija 500 su b ir 1/f		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0		3631		0		0		0		0		0		3631		0		0		0		0		0

				0.0005		0		0		0		0				0.0005		-0.05		-0.02		0.141		0.02				0.0005		-0.05		-0.07		0.256		0.066

				0.001		-0.05		-0.04		0.197		0.039				0.001		-0.05		-0.18		0.386		0.149				0.001		-0.05		-0.19		0.394		0.155

				0.0015		-0.05		-0.1		0.302		0.091				0.0015		0.1		-0.26		0.463		0.215				0.0015		-0.05		-0.25		0.575		0.331

				0.002		0.1		-0.15		0.386		0.149				0.002		-0.05		-0.16		0.615		0.378				0.002		-0.05		-0.21		0.715		0.511

				0.0025		0.1		-0.24		0.474		0.225				0.0025		-0.05		-0.2		0.739		0.545				0.0025		-0.05		-0.08		0.72		0.519

				0.003		0.1		-0.22		0.504		0.254				0.003		0.2		-0.17		0.766		0.587				0.003		0.2		-0.15		0.857		0.735

				0.0035		0.1		-0.17		0.62		0.385				0.0035		0.2		-0.14		0.841		0.707				0.0035		-0.1		-0.26		0.991		0.982

				0.004		0.2		-0.25		0.642		0.412				0.004		0.2		-0.15		0.869		0.755				0.004		0.15		-0.06		1.127		1.269

				0.0045		-0.05		-0.13		0.691		0.478				0.0045		-0.9		-0.21		1.192		1.42				0.0045		-0.9		0.07		1.217		1.48

				0.005		0.2		-0.08		0.72		0.519				0.005		-0.75		0.1		1.275		1.626				0.005		0.15		0.27		1.406		1.977

				0.0055		0.2		0.03		0.703		0.494				0.0055		0.9		0.01		1.508		2.273				0.0055		0.15		0.28		1.379		1.901

				0.006		0.2		-0.06		0.851		0.724				0.006		-0.15		0.02		1.517		2.303				0.006		0.15		0.38		1.588		2.521

				0.0065		0.2		-0.03		0.81		0.656				0.0065		0.15		0.19		1.323		1.751				0.0065		0.15		0.28		1.525		2.325

				0.007		0.2		-0.02		0.876		0.767				0.007		-0.15		0.02		1.524		2.323				0.007		0.95		0.43		1.616		2.611

				0.0075		0.3		0.1		1.049		1.101				0.0075		-0.05		0.07		1.76		3.096				0.0075		0.75		1.3		9.277		86.071

				0.008		0.25		0.14		0.899		0.808				0.008		-0.5		0.13		1.931		3.73				0.008		1.85		1.1		1.904		3.626

				0.0085		0.25		0.02		1.119		1.252				0.0085		2.05		0.95		2.096		4.391				0.0085		0.05		0.73		1.869		3.492

				0.009		0.3		0.24		1.173		1.376				0.009		1.5		0.63		2.191		4.801				0.009		-0.85		1.68		8.018		64.28

				0.0095		0.1		0.39		1.197		1.432				0.0095		2.6		0.47		2.032		4.13				0.0095		-0.25		4.05		14.777		218.371

				0.01		-0.75		0.16		1.187		1.408				0.01		0.9		2.61		12.51		156.503				0.01		1.55		1.96		8.928		79.716

				0.0105		0.3		0.22		1.353		1.83				0.0105		1.5		2.21		8.802		77.481				0.0105		1.35		11.03		27.45		753.504

				0.011		1.3		0.35		1.25		1.563				0.011		0.7		2.92		12.565		157.872				0.011		2		6.48		20.433		417.525

				0.0115		-1.25		0.36		1.389		1.93				0.0115		0.7		4.45		16.945		287.139				0.0115		0.5		13.12		30.21		912.672

				0.012		1.25		0.45		1.149		1.321				0.012		0.4		6.86		22.335		498.869				0.012		1.25		20.78		35.805		1281.992

				0.0125		0.1		0.5		1.494		2.232				0.0125		0.45		8.69		24.042		578.034				0.0125		0.35		23.54		37.872		1434.251

				0.013		-0.25		0.57		1.402		1.965				0.013		1.5		16.11		32.899		1082.321				0.013		2.85		37.61		43.193		1865.675

				0.0135		0.15		0.76		1.59		2.528				0.0135		1.35		12.7		29.669		880.232				0.0135		2.9		26.43		40.083		1606.672

				0.014		1.25		1.65		8.274		68.452				0.014		0.9		17.77		34.782		1209.815				0.014		0.95		31.9		40.763		1661.606

				0.0145		-0.2		0.57		1.526		2.328				0.0145		1.1		18.99		34.374		1181.566				0.0145		0.4		37.22		42.72		1824.981

				0.015		0.95		0.83		1.621		2.627				0.015		2.5		24.06		38.648		1493.693				0.015		1.9		47.43		44.142		1948.551

				0.0155		0.15		0.54		1.737		3.019				0.0155		2.25		35.53		42.047		1767.989				0.0155		2.6		56.65		42.668		1820.593

				0.016		0.8		1.18		1.726		2.977				0.016		0.55		40.31		44.403		1971.65				0.016		3.7		60.55		42.808		1832.492

				0.0165		2.05		1.33		1.985		3.941				0.0165		0.6		41.63		44.226		1955.973				0.0165		0.85		56.93		43.526		1894.49

				0.017		-0.2		1.2		1.712		2.929				0.017		0.4		43.86		44.728		2000.586				0.017		4.85		64.73		43.042		1852.603

				0.0175		2.5		1.62		1.958		3.834				0.0175		1.5		45.45		43.452		1888.048				0.0175		91.25		73.4		38.604		1490.263

				0.018		2.65		4.04		14.503		210.342				0.018		1.6		51.31		43.527		1894.6				0.018		102.1		69.07		40.549		1644.248

				0.0185		1.15		2.19		8.076		65.226				0.0185		0.1		56.29		44.287		1961.359

				0.019		0.75		1.61		2.084		4.341				0.019		3.05		52.98		45.044		2028.969

				0.0195		1		4.33		15.556		242.001				0.0195		99.1		59.31		44.733		2001.065

				0.02		2.9		5.81		18.507		342.499				0.02		0.35		58.26		45.22		2044.841

				0.0205		2.05		7.73		22.636		512.401				0.0205		97.45		69.41		42.248		1784.891

				0.021		2		9.66		24.808		615.439				0.021		98.75		74.12		40.006		1600.511

				0.0215		1.1		10.78		25.546		652.577				0.0215		4.3		70.98		41.697		1738.626

				0.022		1.4		11.82		27.943		780.836				0.022		94.25		76.2		38.79		1504.626

				0.0225		2.1		10.81		26.657		710.6				0.0225		91		81.55		36.719		1348.29

				0.023		2.3		13.09		29.553		873.396				0.023		93.25		82.88		33.683		1134.551

				0.0235		3.1		13.46		28.693		823.301				0.0235		93		83.59		35.646		1270.628

				0.024		1.15		15.37		30.739		944.862				0.024		98.25		82.52		36.807		1354.757

				0.0245		3.4		20.28		35.057		1228.971				0.0245		109.95		89.05		41.011		1681.907

				0.025		4.25		18.86		33.691		1135.112				0.025		97		96.9		21.408		458.313

				0.0255		1.3		18.91		33.998		1155.881				0.0255		103.3		91.06		35.738		1277.229

				0.026		3.6		28.04		40.816		1665.978				0.026		121.75		102.1		77.697		6036.798

				0.0265		3.8		34.64		41.354		1710.152				0.0265		106.7		96.3		21.714		471.505

				0.027		3.3		26.78		38.058		1448.375				0.027		96.4		99.64		27.81		773.404

				0.0275		2.75		38.8		44.411		1972.303				0.0275		94.9		97.86		25.717		661.374

				0.028		3.5		40.32		42.746		1827.25				0.028		64.15		122.41		150.104		22531.355

				0.0285		1.8		45.05		44.53		1982.937				0.0285		113.75		103.86		32.416		1050.829

				0.029		2.9		43.96		44.486		1979.029				0.029		88.4		108.8		77.849		6060.525

				0.0295		3.75		48.49		44.458		1976.555				0.0295		149.2		137.24		144.769		20958.103

				0.03		3.6		48.07		43.63		1903.561				0.03		92.45		117.39		67.707		4584.301

				0.0305		1.7		50.67		43.645		1904.85

				0.031		3.5		51.36		42.829		1834.334

				0.0315		4.9		58.22		43.305		1875.325

				0.032		92.35		64.77		40.139		1611.128

				0.0325		4.95		66.55		42.127		1774.674

				0.033		5.85		67.59		40.475		1638.204

				0.0335		100		73.36		36.735		1349.465

				0.034		91.5		71.64		39.035		1523.768

				0.0345		102		72.16		37.727		1423.348

				0.035		94.75		75.7		36.096		1302.899

				0.0355		100.15		81.09		33.969		1153.921

				0.036		103.55		80.12		35.777		1279.985

				0.0365		91.25		81.56		33.369		1113.501

				0.037		95.5		83.11		32.13		1032.321

				0.0375		93.5		81.88		31.852		1014.551

				0.038		96.25		81.87		35.379		1251.67

				0.0385		91		83.38		31.862		1015.187

				0.039		102		91.42		25.392		644.751

				0.0395		93.75		79.79		36.904		1361.925

				0.04		107.55		89.34		25.798		665.56

				0.0405		96.75		95.12		19.991		399.642

				0.041		90.65		90.62		30.958		958.379

				0.0415		94.6		89.64		28.914		836.031

				0.042		97.5		95.31		23.41		548.014

				0.0425		106.15		93.95		29.53		872.028

				0.043		106		97.99		16.636		276.757

				0.0435		97.75		95.96		19.826		393.069

				0.044		102.5		97.31		19.388		375.893

				0.0445		98.25		97.55		21.668		469.482

				0.045		94.25		96.98		22.07		487.07





		0		0		0		0		0		0

		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004

		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005

		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001

		0.0015		0.0015		0.0015		0.0015		0.0015		0.0015

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.002		0.002

		0.0025		0.0025		0.0025		0.0025		0.0025		0.0025

		0.003		0.003		0.003		0.003		0.003		0.003

		0.0035		0.0035		0.0035		0.0035		0.0035		0.0035

		0.004		0.004		0.004		0.004		0.004		0.004

		0.0045		0.0045		0.0045		0.0045		0.0045		0.0045

		0.005		0.005		0.005		0.005		0.005		0.005

		0.0055		0.0055		0.0055		0.0055		0.0055		0.0055

		0.006		0.006		0.006		0.006		0.006		0.006

		0.0065		0.0065		0.0065		0.0065		0.0065		0.0065

		0.007		0.007		0.007		0.007		0.007		0.007

		0.0075		0.0075		0.0075		0.0075		0.0075		0.0075

		0.008		0.008		0.008		0.008		0.008		0.008

		0.0085		0.0085		0.0085		0.0085		0.0085		0.0085

		0.009		0.009		0.009		0.009		0.009		0.009

		0.0095		0.0095		0.0095		0.0095		0.0095		0.0095

		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01

		0.0105		0.0105		0.0105		0.0105		0.0105		0.0105

		0.011		0.011		0.011		0.011		0.011		0.011

		0.0115		0.0115		0.0115		0.0115		0.0115		0.0115

		0.012		0.012		0.012		0.012		0.012		0.012

		0.0125		0.0125		0.0125		0.0125		0.0125		0.0125

		0.013		0.013		0.013		0.013		0.013		0.013

		0.0135		0.0135		0.0135		0.0135		0.0135		0.0135

		0.014		0.014		0.014		0.014		0.014		0.014

		0.0145		0.0145		0.0145		0.0145		0.0145		0.0145

		0.015		0.015		0.015		0.015		0.015		0.015

		0.0155		0.0155		0.0155		0.0155		0.0155		0.0155

		0.016		0.016		0.016		0.016		0.016		0.016

		0.0165		0.0165		0.0165		0.0165		0.0165		0.0165

		0.017		0.017		0.017		0.017		0.017		0.017



Vidurkis 200 su b

Deviacija 200 su b

Vidurkis 200 su 1/f

Deviacija 200 su 1/f

Vidurkis 200 su b ir 1/f

Deviacija 200 su b ir 1/f

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-0.01

0.1

-0.01

0.1

-0.02

0.14

-0.07

0.26

-0.01

0.1

-0.11

0.31

-0.16

0.37

-0.1

0.3

-0.2

0.49

-0.18

0.54

-0.27

0.47

-0.13

0.63

-0.38

0.63

-0.25

0.5

-0.14

0.88

-0.08

0.93

-0.14

0.59

-0.23

1.06

-0.18

1.2

-0.05

0.69

0.21

1.15

0.14

1.37

-0.16

0.73

0.03

1.11

0.09

1.52

-0.05

0.82

0.1

1.4

0.26

1.71

0.01

1.04

0.06

1.64

0.32

1.76

0.07

0.95

0.22

1.63

0.93

2.05

0.27

1.17

0.36

1.59

1.49

8.29

0.32

1.07

1.66

10.16

3.78

15.66

0.42

1.16

2.45

11.51

6.64

21.72

0.33

1.25

5.77

19.86

14.04

29.93

0.48

1.4

4.27

16.45

21.61

36.4

0.77

1.46

7.91

22.54

18.59

34.09

0.95

1.64

13.29

29.59

29.63

40.99

0.89

1.69

24.61

38.58

38.81

44.75

0.93

1.63

20.83

36.05

53.8

44.32

1.45

7.61

31.78

42.58

52.43

44.25

2.02

8.13

41.8

44.22

57.2

44.7

1.5

1.87

47.48

45.32

70.79

38.48

1.82

8.74

52.75

43.39

74.87

38.06

4.65

16.6

59.02

43.63

80.02

36.21

3.44

13.29

56.31

44.38

84.75

32.49

4.17

15.48

67.27

41.7

88.11

31.43

5.08

17.49

73.47

37.66

89.69

30.74

8.43

23.63

77.22

39.81

90.85

35.27

13.8

29.17

77.93

41.22

99.25

38.54

19.18

34.46

84.57

33.41

100.58

34.21

26.46

39.99

86.83

34.73

106.34

65.58

21.6

36.29

86.43

32.31

111.93

54.55

24.32

38.54

89.84

33.03

143.32

164.68

37.01

43.46

99.08

56.03

129.6

111.64



		0		0		0		0		0		0

		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004

		0.0006		0.0006		0.0006		0.0006

		0.0008		0.0008		0.0008		0.0008

		0.001		0.001		0.001		0.001

		0.0012		0.0012		0.0012		0.0012

		0.0014		0.0014		0.0014		0.0014

		0.0016		0.0016		0.0016		0.0016

		0.0018		0.0018		0.0018		0.0018

		0.002		0.002		0.002		0.002

		0.0022		0.0022		0.0022		0.0022

		0.0024		0.0024		0.0024		0.0024

		0.0026		0.0026		0.0026		0.0026

		0.0028		0.0028		0.0028		0.0028

		0.003		0.003		0.003		0.003

		0.0032		0.0032		0.0032		0.0032

		0.0034		0.0034		0.0034		0.0034

		0.0036		0.0036		0.0036		0.0036

		0.0038		0.0038		0.0038		0.0038

		0.004		0.004		0.004		0.004

		0.0042		0.0042		0.0042		0.0042

		0.0044		0.0044		0.0044		0.0044

		0.0046		0.0046		0.0046		0.0046

		0.0048		0.0048		0.0048		0.0048

		0.005		0.005		0.005		0.005

		0.0052		0.0052		0.0052		0.0052

		0.0054		0.0054		0.0054		0.0054

		0.0056		0.0056		0.0056		0.0056

		0.0058		0.0058		0.0058		0.0058

		0.006		0.006		0.006		0.006

		0.0062		0.0062		0.0062		0.0062

		0.0064		0.0064		0.0064		0.0064

		0.0066		0.0066		0.0066		0.0066

		0.0068		0.0068		0.0068		0.0068

		0.007		0.007		0.007		0.007

		0.0072		0.0072		0.0072		0.0072

		0.0074		0.0074		0.0074		0.0074

		0.0076		0.0076		0.0076		0.0076

		0.0078		0.0078		0.0078		0.0078

		0.008		0.008		0.008		0.008

		0.0082		0.0082		0.0082		0.0082

		0.0084		0.0084		0.0084		0.0084

		0.0086		0.0086		0.0086		0.0086

		0.0088		0.0088		0.0088		0.0088

		0.009		0.009		0.009		0.009

		0.0092		0.0092		0.0092		0.0092

		0.0094		0.0094		0.0094		0.0094

		0.0096		0.0096		0.0096		0.0096

		0.0098		0.0098		0.0098		0.0098

		0.01		0.01		0.01		0.01

		0.0102		0.0102		0.0102		0.0102

		0.0104		0.0104		0.0104		0.0104

		0.0106		0.0106		0.0106		0.0106

		0.0108		0.0108		0.0108		0.0108

		0.011		0.011		0.011		0.011

		0.0112		0.0112		0.0112		0.0112

		0.0114		0.0114		0.0114		0.0114

		0.0116		0.0116		0.0116		0.0116

		0.0118		0.0118		0.0118		0.0118

		0.012		0.012		0.012		0.012

		0.0122		0.0122		0.0122		0.0122

		0.0124		0.0124		0.0124		0.0124

		0.0126		0.0126		0.0126		0.0126

		0.0128		0.0128		0.0128		0.0128

		0.013		0.013		0.013		0.013

		0.0132		0.0132		0.0132		0.0132

		0.0134		0.0134		0.0134		0.0134

		0.0136		0.0136		0.0136		0.0136

		0.0138		0.0138		0.0138		0.0138

		0.014		0.014		0.014		0.014

		0.0142		0.0142		0.0142		0.0142

		0.0144		0.0144		0.0144		0.0144

		0.0146		0.0146		0.0146		0.0146

		0.0148		0.0148		0.0148		0.0148

		0.015		0.015		0.015		0.015

		0.0152		0.0152		0.0152		0.0152

		0.0154		0.0154		0.0154		0.0154

		0.0156		0.0156		0.0156		0.0156

		0.0158		0.0158		0.0158		0.0158

		0.016		0.016		0.016		0.016

		0.0162		0.0162		0.0162		0.0162

		0.0164		0.0164		0.0164		0.0164

		0.0166		0.0166		0.0166		0.0166

		0.0168		0.0168		0.0168		0.0168

		0.017		0.017		0.017		0.017

		0.0172		0.0172		0.0172		0.0172

		0.0174		0.0174		0.0174		0.0174

		0.0176		0.0176		0.0176		0.0176

		0.0178		0.0178		0.0178		0.0178

		0.018		0.018		0.018		0.018

		0.0182		0.0182		0.0182		0.0182

		0.0184		0.0184		0.0184		0.0184

		0.0186		0.0186		0.0186		0.0186

		0.0188		0.0188		0.0188		0.0188

		0.019		0.019		0.019		0.019

		0.0192		0.0192		0.0192		0.0192

		0.0194		0.0194		0.0194		0.0194

		0.0196		0.0196		0.0196		0.0196

		0.0198		0.0198		0.0198		0.0198

		0.02		0.02		0.02		0.02



Vidurkis 100 su b

Deviacija 100 su b

Vidurkis 100 su 1/f

Deviacija 100 su 1/f

Vidurkis 100 su b ir 1/f

Deviacija 100 su b ir 1/f

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-0.02

0.141

-0.18

0.386

-0.16

0.368

-0.17

0.473

-0.17

0.378

-0.22

0.579

-0.17

0.403

-0.14

0.779

-0.21

0.498

-0.2

0.752

-0.18

0.575

-0.18

0.833

-0.27

0.633

-0.04

0.931

-0.21

0.608

-0.27

0.952

-0.17

0.667

-0.02

1.137

-0.19

0.734

-0.17

1.215

-0.05

0.702

-0.08

1.161

-0.21

0.844

-0.06

1.489

-0.2

0.778

-0.17

1.198

-0.19

0.929

0.25

1.566

0.05

0.925

0.45

1.61

0.17

0.995

0.31

1.796

0.13

1.089

0.4

1.537

-0.01

0.948

0.09

2.08

0.26

1.151

0.64

1.92

0.42

1.182

0.47

1.987

0.22

1.168

0.52

1.732

0.36

1.142

1.9

9.038

0.41

1.272

2.49

10.448

0.56

1.358

7.28

22.988

0.35

1.395

4.91

17.041

0.43

1.373

5.69

19.902

0.63

1.649

3.14

13.805

0.71

1.465

9.29

25.256

0.91

1.525

15.08

31.724

0.74

1.528

17.01

32.953

1.07

1.479

18.57

33.982

0.88

1.526

25.98

39.194

1.04

1.74

23.07

37.712

0.97

1.598

32.59

42.204

2.06

8.798

29.14

41.527

1.24

1.985

31.08

40.774

2.83

11.904

38.96

43.573

2.41

9.365

45.14

43.972

1.45

1.946

49.43

45.029

3.33

13.086

64.14

40.192

4.59

17.624

54.08

43.452

2.47

8.468

66.31

40.82

8.24

23.636

60.16

43.378

6.39

19.814

69.63

41.57

6.25

19.075

71.23

40.274

11.9

28.539

66.9

40.714

8.16

23.172

71.22

43.034

7.76

22.144

81.77

33.223

14.56

31.296

78.28

37.929

11.66

27.406

84.8

32.17

13.58

30.718

87.32

33.992

22.81

36.431

82.27

35.163

19.57

35.3

88.32

32.069

27.93

39.695

100.14

99.846

23.07

37.701

93.92

28.939

24.91

38.279

96.82

23.292

24.33

37.704

94.04

63.502

32.95

42.017

97.73

32.332

32.95

42.105

94.68

25.928

25.72

38.748

102.16

36.663

33.56

42.229

112.1

76.341

32.41

40.69

106.97

31.131

45.83

43.739

99.26

24.493

45.39

44.561

130.4

121.774

47.56

43.556

108.33

26.503

45.8

43.313

104.9

15.28

64.51

43.145

117.27

53.051

59.08

43.177

116.54

77.22

60.11

43.076

168.64

218.297

58.21

43.561

180.16

223.068

62.34

41.149

193.77

221.124

59.94

44.44

168.09

163.675

62.45

42.78

276.84

342.22

69.93

40.042

230.96

265.415

70.44

40.556

274.58

315.011

77.13

36.575

323.72

374.982

80.99

30.661

345.57

379.737

83.22

31.206

380.74

404.346

71.24

41.359

454.84

407.304

77.82

35.91

437.57

409.72

81.25

33.239

479.6

417.805

85.07

32.067

506.1

430.264

84.28

31.789

556.72

420.109

84.79

31.121

546.3

431.767

84.55

32.193

676.96

469.689

92.15

21.24

651.48

431.175

89.96

29.702

701.79

438.197

94.16

19.164

801.8

420.932

95.15

26.943

867.02

408.35

91.04

22.872

836.46

410.317

92.82

23.091

838.71

372.861

94.52

19.522

978.28

299.804

90.62

27.521

995.75

306.857

92.17

25.718

1011.42

309.369

103.42

93.208

1034.13

341.197

93.13

25.923

1045.6

300.822

97.61

24.076

1083.95

289.451

105.91

82.06

1080.77

245.974

100.3

17.471

1179.73

187.754



		0		0		0		0		0		0

		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005

		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001

		0.0015		0.0015		0.0015		0.0015		0.0015		0.0015

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.002		0.002

		0.0025		0.0025		0.0025		0.0025		0.0025		0.0025

		0.003		0.003		0.003		0.003		0.003		0.003

		0.0035		0.0035		0.0035		0.0035		0.0035		0.0035

		0.004		0.004		0.004		0.004		0.004		0.004

		0.0045		0.0045		0.0045		0.0045		0.0045		0.0045

		0.005		0.005		0.005		0.005		0.005		0.005

		0.0055		0.0055		0.0055		0.0055		0.0055		0.0055

		0.006		0.006		0.006		0.006		0.006		0.006

		0.0065		0.0065		0.0065		0.0065		0.0065		0.0065

		0.007		0.007		0.007		0.007		0.007		0.007

		0.0075		0.0075		0.0075		0.0075		0.0075		0.0075

		0.008		0.008		0.008		0.008		0.008		0.008

		0.0085		0.0085		0.0085		0.0085		0.0085		0.0085

		0.009		0.009		0.009		0.009		0.009		0.009

		0.0095		0.0095		0.0095		0.0095		0.0095		0.0095

		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01

		0.0105		0.0105		0.0105		0.0105		0.0105		0.0105

		0.011		0.011		0.011		0.011		0.011		0.011

		0.0115		0.0115		0.0115		0.0115		0.0115		0.0115

		0.012		0.012		0.012		0.012		0.012		0.012

		0.0125		0.0125		0.0125		0.0125		0.0125		0.0125

		0.013		0.013		0.013		0.013		0.013		0.013

		0.0135		0.0135		0.0135		0.0135		0.0135		0.0135

		0.014		0.014		0.014		0.014		0.014		0.014

		0.0145		0.0145		0.0145		0.0145		0.0145		0.0145

		0.015		0.015		0.015		0.015		0.015		0.015

		0.0155		0.0155		0.0155		0.0155		0.0155		0.0155

		0.016		0.016		0.016		0.016		0.016		0.016

		0.0165		0.0165		0.0165		0.0165		0.0165		0.0165

		0.017		0.017		0.017		0.017		0.017		0.017

		0.0175		0.0175		0.0175		0.0175		0.0175		0.0175

		0.018		0.018		0.018		0.018		0.018		0.018

		0.0185		0.0185		0.0185		0.0185

		0.019		0.019		0.019		0.019

		0.0195		0.0195		0.0195		0.0195

		0.02		0.02		0.02		0.02

						0.0205		0.0205

						0.021		0.021

						0.0215		0.0215

						0.022		0.022

						0.0225		0.0225

						0.023		0.023

						0.0235		0.0235

						0.024		0.024

						0.0245		0.0245

						0.025		0.025

						0.0255		0.0255

						0.026		0.026

						0.0265		0.0265

						0.027		0.027

						0.0275		0.0275

						0.028		0.028

						0.0285		0.0285

						0.029		0.029

						0.0295		0.0295

						0.03		0.03



Vidurkis 500 su b

Deviacija 500 su b

Vidurkis 500 su 1/f

Deviacija 500 su 1/f

Vidurkis 500 su b ir 1/f

Deviacija 500 su b ir 1/f

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

0

0

-0.02

0.141

-0.07

0.256

-0.04

0.197

-0.18

0.386

-0.19

0.394

-0.1

0.302

-0.26

0.463

-0.25

0.575

-0.15

0.386

-0.16

0.615

-0.21

0.715

-0.24

0.474

-0.2

0.739

-0.08

0.72

-0.22

0.504

-0.17

0.766

-0.15

0.857

-0.17

0.62

-0.14

0.841

-0.26

0.991

-0.25

0.642

-0.15

0.869

-0.06

1.127

-0.13

0.691

-0.21

1.192

0.07

1.217

-0.08

0.72

0.1

1.275

0.27

1.406

0.03

0.703

0.01

1.508

0.28

1.379

-0.06

0.851

0.02

1.517

0.38

1.588

-0.03

0.81

0.19

1.323

0.28

1.525

-0.02

0.876

0.02

1.524

0.43

1.616

0.1

1.049

0.07

1.76

1.3

9.277

0.14

0.899

0.13

1.931

1.1

1.904

0.02

1.119

0.95

2.096

0.73

1.869

0.24

1.173

0.63

2.191

1.68

8.018

0.39

1.197

0.47

2.032

4.05

14.777

0.16

1.187

2.61

12.51

1.96

8.928

0.22

1.353

2.21

8.802

11.03

27.45

0.35

1.25

2.92

12.565

6.48

20.433

0.36

1.389

4.45

16.945

13.12

30.21

0.45

1.149

6.86

22.335

20.78

35.805

0.5

1.494

8.69

24.042

23.54

37.872

0.57

1.402

16.11

32.899

37.61

43.193

0.76

1.59

12.7

29.669

26.43

40.083

1.65

8.274

17.77

34.782

31.9

40.763

0.57

1.526

18.99

34.374

37.22

42.72

0.83

1.621

24.06

38.648

47.43

44.142

0.54

1.737

35.53

42.047

56.65

42.668

1.18

1.726

40.31

44.403

60.55

42.808

1.33

1.985

41.63

44.226

56.93

43.526

1.2

1.712

43.86

44.728

64.73

43.042

1.62

1.958

45.45

43.452

73.4

38.604

4.04

14.503

51.31

43.527

69.07

40.549

2.19

8.076

56.29

44.287

1.61

2.084

52.98

45.044

4.33

15.556

59.31

44.733

3.38

12.413

58.26

45.22

69.41

42.248

74.12

40.006

70.98

41.697

76.2

38.79

81.55

36.719

82.88

33.683

83.59

35.646

82.52

36.807

89.05

41.011

96.9

21.408

91.06

35.738

102.1

77.697

96.3

21.714

99.64

27.81

97.86

25.717

122.41

150.104

103.86

32.416

108.8

77.849

137.24

144.769

117.39

67.707



		0		0

		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004

		0.0005		0.0005

		0.001		0.001

		0.0015		0.0015

		0.002		0.002

		0.0025		0.0025

		0.003		0.003

		0.0035		0.0035

		0.004		0.004

		0.0045		0.0045

		0.005		0.005

		0.0055		0.0055

		0.006		0.006

		0.0065		0.0065

		0.007		0.007

		0.0075		0.0075

		0.008		0.008

		0.0085		0.0085

		0.009		0.009

		0.0095		0.0095

		0.01		0.01

		0.0105		0.0105

		0.011		0.011

		0.0115		0.0115

		0.012		0.012

		0.0125		0.0125

		0.013		0.013

		0.0135		0.0135

		0.014		0.014

		0.0145		0.0145

		0.015		0.015

		0.0155		0.0155

		0.016		0.016

		0.0165		0.0165

		0.017		0.017



Vidurkis 200 (1/f triukšmas)

Deviacija 200 (1/   triukšmas)

Utr, V

∆tm, ns

0

0

0

0

-0.002

0.014

-0.011

0.031

-0.02

0.049

-0.013

0.063

-0.014

0.088

-0.023

0.106

0.021

0.115

0.003

0.111

0.01

0.14

0.006

0.164

0.022

0.163

0.036

0.159

0.166

1.016

0.245

1.151

0.577

1.986

0.427

1.645

0.791

2.254

1.329

2.959

2.461

3.858

2.083

3.605

3.178

4.258

4.18

4.422

4.748

4.532

5.275

4.339

5.902

4.363

5.631

4.438

6.727

4.17

7.347

3.766

7.722

3.981

7.793

4.122

8.457

3.341

8.683

3.473

8.643

3.231

8.984

3.303

9.908

5.603



		0		0		0		0

		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004

		0.0006		0.0006

		0.0008		0.0008

		0.001		0.001

		0.0012		0.0012

		0.0014		0.0014

		0.0016		0.0016

		0.0018		0.0018

		0.002		0.002

		0.0022		0.0022

		0.0024		0.0024

		0.0026		0.0026

		0.0028		0.0028

		0.003		0.003

		0.0032		0.0032

		0.0034		0.0034

		0.0036		0.0036

		0.0038		0.0038

		0.004		0.004

		0.0042		0.0042

		0.0044		0.0044

		0.0046		0.0046

		0.0048		0.0048

		0.005		0.005

		0.0052		0.0052

		0.0054		0.0054

		0.0056		0.0056

		0.0058		0.0058

		0.006		0.006

		0.0062		0.0062

		0.0064		0.0064

		0.0066		0.0066

		0.0068		0.0068

		0.007		0.007

		0.0072		0.0072

		0.0074		0.0074

		0.0076		0.0076

		0.0078		0.0078

		0.008		0.008

		0.0082		0.0082

		0.0084		0.0084

		0.0086		0.0086

		0.0088		0.0088

		0.009		0.009

		0.0092		0.0092

		0.0094		0.0094

		0.0096		0.0096

		0.0098		0.0098

		0.01		0.01

		0.0102		0.0102

		0.0104		0.0104

		0.0106		0.0106

		0.0108		0.0108

		0.011		0.011

		0.0112		0.0112

		0.0114		0.0114

		0.0116		0.0116

		0.0118		0.0118

		0.012		0.012

		0.0122		0.0122

		0.0124		0.0124



Vidurkis 100 (1/f triukšmas)

Deviacija 100 (1/   triukšmas)

Vidurkis 100 su b ir 1/f

Deviacija 100 su b ir 1/f

Utr, V

∆tm, ns

0

0

0

0

0

0

-0.018

0.0386

-0.017

0.0473

-0.022

0.0579

-0.014

0.0779

-0.02

0.0752

-0.018

0.0833

-0.004

0.0931

-0.027

0.0952

-0.002

0.1137

-0.017

0.1215

-0.008

0.1161

-0.006

0.1489

-0.017

0.1198

0.025

0.1566

0.045

0.161

0.031

0.1796

0.04

0.1537

0.009

0.208

0.064

0.192

0.047

0.1987

0.052

0.1732

0.19

0.9038

0.249

1.0448

0.728

2.2988

0.491

1.7041

0.569

1.9902

0.314

1.3805

0.929

2.5256

1.508

3.1724

1.701

3.2953

1.857

3.3982

2.598

3.9194

2.307

3.7712

3.259

4.2204

2.914

4.1527

3.108

4.0774

3.896

4.3573

4.514

4.3972

4.943

4.5029

6.414

4.0192

5.408

4.3452

6.631

4.082

6.016

4.3378

6.963

4.157

7.123

4.0274

6.69

4.0714

7.122

4.3034

8.177

3.3223

7.828

3.7929

8.48

3.217

8.732

3.3992

8.227

3.5163

8.832

3.2069

10.014

9.9846

9.392

2.8939

9.682

2.3292

9.404

6.3502

9.773

3.2332

9.468

2.5928

10.216

3.6663

11.21

7.6341



		0		0

		0.0005		0.0005

		0.001		0.001

		0.0015		0.0015

		0.002		0.002

		0.0025		0.0025

		0.003		0.003

		0.0035		0.0035

		0.004		0.004

		0.0045		0.0045

		0.005		0.005

		0.0055		0.0055

		0.006		0.006

		0.0065		0.0065

		0.007		0.007

		0.0075		0.0075

		0.008		0.008

		0.0085		0.0085

		0.009		0.009

		0.0095		0.0095

		0.01		0.01

		0.0105		0.0105

		0.011		0.011

		0.0115		0.0115

		0.012		0.012

		0.0125		0.0125

		0.013		0.013

		0.0135		0.0135

		0.014		0.014

		0.0145		0.0145

		0.015		0.015

		0.0155		0.0155

		0.016		0.016

		0.0165		0.0165

		0.017		0.017

		0.0175		0.0175

		0.018		0.018

		0.0185		0.0185

		0.019		0.019

		0.0195		0.0195

		0.02		0.02

		0.0205		0.0205

		0.021		0.021

		0.0215		0.0215

		0.022		0.022

		0.0225		0.0225

		0.023		0.023

		0.0235		0.0235

		0.024		0.024

		0.0245		0.0245

		0.025		0.025

		0.0255		0.0255

		0.026		0.026

		0.0265		0.0265

		0.027		0.027

		0.0275		0.0275

		0.028		0.028

		0.0285		0.0285

		0.029		0.029

		0.0295		0.0295

		0.03		0.03



Vidurkis 500 (1/f triukšmas)

Deviacija 500 (1/   triukšmas)

Utr, V

∆tm, ns

0

0

-0.002

0.0141

-0.018

0.0386

-0.026

0.0463

-0.016

0.0615

-0.02

0.0739

-0.017

0.0766

-0.014

0.0841

-0.015

0.0869

-0.021

0.1192

0.01

0.1275

0.001

0.1508

0.002

0.1517

0.019

0.1323

0.002

0.1524

0.007

0.176

0.013

0.1931

0.095

0.2096

0.063

0.2191

0.047

0.2032

0.261

1.251

0.221

0.8802

0.292

1.2565

0.445

1.6945

0.686

2.2335

0.869

2.4042

1.611

3.2899

1.27

2.9669

1.777

3.4782

1.899

3.4374

2.406

3.8648

3.553

4.2047

4.031

4.4403

4.163

4.4226

4.386

4.4728

4.545

4.3452

5.131

4.3527

5.629

4.4287

5.298

4.5044

5.931

4.4733

5.826

4.522

6.941

4.2248

7.412

4.0006

7.098

4.1697

7.62

3.879

8.155

3.6719

8.288

3.3683

8.359

3.5646

8.252

3.6807

8.905

4.1011

9.69

2.1408

9.106

3.5738

10.21

7.7697

9.63

2.1714

9.964

2.781

9.786

2.5717

12.241

15.0104

10.386

3.2416

10.88

7.7849

13.724

14.4769

11.739

6.7707



		0		0

		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004

		0.0006		0.0006

		0.0008		0.0008

		0.001		0.001

		0.0012		0.0012

		0.0014		0.0014

		0.0016		0.0016

		0.0018		0.0018

		0.002		0.002

		0.0022		0.0022

		0.0024		0.0024

		0.0026		0.0026

		0.0028		0.0028

		0.003		0.003

		0.0032		0.0032

		0.0034		0.0034

		0.0036		0.0036

		0.0038		0.0038

		0.004		0.004

		0.0042		0.0042

		0.0044		0.0044

		0.0046		0.0046

		0.0048		0.0048

		0.005		0.005

		0.0052		0.0052

		0.0054		0.0054

		0.0056		0.0056

		0.0058		0.0058

		0.006		0.006

		0.0062		0.0062

		0.0064		0.0064



Vidurkis 20 (1/f triukšmas)

Deviacija 20 (1/   triukšmas)

Utr, V

∆tm, ns

0

0

-0.011

0.0345

-0.026

0.0613

-0.025

0.0744

-0.015

0.1067

0.017

0.1055

0.003

0.148

0.037

0.1561

0.04

0.1912

0.15

0.9279

0.253

1.314

0.583

2.0691

0.659

2.17

1.363

3.0028

2.515

3.9888

2.824

3.988

3.618

4.2866

4.236

4.5618

5.025

4.6766

5.726

4.3335

7.047

4.0082

7.294

4.2064

6.927

4.1283

8.037

3.6482

8.448

3.6932

9.402

3.5634

8.936

3.169

9.535

3.5652

10.101

2.3144

10.257

4.4927

12.931

11.2798

14.856

16.2699

13.493

10.4013



		0		0		0		0

		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004

		0.0006		0.0006

		0.0008		0.0008

		0.001		0.001

		0.0012		0.0012

		0.0014		0.0014

		0.0016		0.0016

		0.0018		0.0018

		0.002		0.002

		0.0022		0.0022

		0.0024		0.0024

		0.0026		0.0026

		0.0028		0.0028

		0.003		0.003

		0.0032		0.0032

		0.0034		0.0034

		0.0036		0.0036

		0.0038		0.0038

		0.004		0.004

		0.0042		0.0042

		0.0044		0.0044

		0.0046		0.0046

		0.0048		0.0048

		0.005		0.005

		0.0052		0.0052

		0.0054		0.0054

		0.0056		0.0056

		0.0058		0.0058

		0.006		0.006

		0.0062		0.0062

		0.0064		0.0064

		0.0066		0.0066

		0.0068		0.0068

		0.007		0.007

		0.0072		0.0072

		0.0074		0.0074

		0.0076		0.0076

		0.0078		0.0078

		0.008		0.008

		0.0082		0.0082

		0.0084		0.0084

		0.0086		0.0086

		0.0088		0.0088

		0.009		0.009

		0.0092		0.0092

		0.0094		0.0094

		0.0096		0.0096

		0.0098		0.0098

		0.01		0.01

		0.0102		0.0102

		0.0104		0.0104

		0.0106		0.0106

		0.0108		0.0108

		0.011		0.011

		0.0112		0.0112

		0.0114		0.0114

		0.0116		0.0116

		0.0118		0.0118

		0.012		0.012

		0.0122		0.0122

		0.0124		0.0124

		0.0126		0.0126

		0.0128		0.0128

		0.013		0.013

		0.0132		0.0132

		0.0134		0.0134

		0.0136		0.0136

		0.0138		0.0138

		0.014		0.014

		0.0142		0.0142

		0.0144		0.0144

		0.0146		0.0146

		0.0148		0.0148

		0.015		0.015

		0.0152		0.0152

		0.0154		0.0154

		0.0156		0.0156

		0.0158		0.0158

		0.016		0.016

		0.0162		0.0162

		0.0164		0.0164

		0.0166		0.0166

		0.0168		0.0168

		0.017		0.017

		0.0172		0.0172

		0.0174		0.0174

		0.0176		0.0176

		0.0178		0.0178

		0.018		0.018

		0.0182		0.0182

		0.0184		0.0184

		0.0186		0.0186

		0.0188		0.0188

		0.019		0.019

		0.0192		0.0192

		0.0194		0.0194

		0.0196		0.0196

		0.0198		0.0198

		0.02		0.02



Vidurkis 100 (Baltas triukšmas)

Deviacija 100 (Baltas triukšmas)

Vidurkis 100 su b ir 1/f

Deviacija 100 su b ir 1/f

Utr, V

∆tm, ns

0

0

0

0

0

0

-0.002

0.0141

-0.016

0.0368

-0.017

0.0378

-0.017

0.0403

-0.021

0.0498

-0.018

0.0575

-0.027

0.0633

-0.021

0.0608

-0.017

0.0667

-0.019

0.0734

-0.005

0.0702

-0.021

0.0844

-0.02

0.0778

-0.019

0.0929

0.005

0.0925

0.017

0.0995

0.013

0.1089

-0.001

0.0948

0.026

0.1151

0.042

0.1182

0.022

0.1168

0.036

0.1142

0.041

0.1272

0.056

0.1358

0.035

0.1395

0.043

0.1373

0.063

0.1649

0.071

0.1465

0.091

0.1525

0.074

0.1528

0.107

0.1479

0.088

0.1526

0.104

0.174

0.097

0.1598

0.206

0.8798

0.124

0.1985

0.283

1.1904

0.241

0.9365

0.145

0.1946

0.333

1.3086

0.459

1.7624

0.247

0.8468

0.824

2.3636

0.639

1.9814

0.625

1.9075

1.19

2.8539

0.816

2.3172

0.776

2.2144

1.456

3.1296

1.166

2.7406

1.358

3.0718

2.281

3.6431

1.957

3.53

2.793

3.9695

2.307

3.7701

2.491

3.8279

2.433

3.7704

3.295

4.2017

3.295

4.2105

2.572

3.8748

3.356

4.2229

3.241

4.069

4.583

4.3739

4.539

4.4561

4.756

4.3556

4.58

4.3313

6.451

4.3145

5.908

4.3177

6.011

4.3076

5.821

4.3561

6.234

4.1149

5.994

4.444

6.245

4.278

6.993

4.0042

7.044

4.0556

7.713

3.6575

8.099

3.0661

8.322

3.1206

7.124

4.1359

7.782

3.591

8.125

3.3239

8.507

3.2067

8.428

3.1789

8.479

3.1121

8.455

3.2193

9.215

2.124

8.996

2.9702

9.416

1.9164

9.515

2.6943

9.104

2.2872

9.282

2.3091

9.452

1.9522

9.062

2.7521

9.217

2.5718

10.342

9.3208

9.313

2.5923

9.761

2.4076

10.591

8.206

10.03

1.7471



		0		0

		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004

		0.0005		0.0005

		0.001		0.001

		0.0015		0.0015

		0.002		0.002

		0.0025		0.0025

		0.003		0.003

		0.0035		0.0035

		0.004		0.004

		0.0045		0.0045

		0.005		0.005

		0.0055		0.0055

		0.006		0.006

		0.0065		0.0065

		0.007		0.007

		0.0075		0.0075

		0.008		0.008

		0.0085		0.0085

		0.009		0.009

		0.0095		0.0095

		0.01		0.01

		0.0105		0.0105

		0.011		0.011

		0.0115		0.0115

		0.012		0.012

		0.0125		0.0125

		0.013		0.013

		0.0135		0.0135

		0.014		0.014

		0.0145		0.0145

		0.015		0.015

		0.0155		0.0155

		0.016		0.016

		0.0165		0.0165

		0.017		0.017



Vidurkis 200 (Baltas triukšmas)

Deviacija 200 (Baltas triukšmas)

Utr, V

∆tm, ns

0

0

0

0

-0.001

0.01

-0.001

0.01

-0.01

0.03

-0.027

0.047

-0.025

0.05

-0.014

0.059

-0.005

0.069

-0.016

0.073

-0.005

0.082

0.001

0.104

0.007

0.095

0.027

0.117

0.032

0.107

0.042

0.116

0.033

0.125

0.048

0.14

0.077

0.146

0.095

0.164

0.089

0.169

0.093

0.163

0.145

0.761

0.202

0.813

0.15

0.187

0.182

0.874

0.465

1.66

0.344

1.329

0.417

1.548

0.508

1.749

0.843

2.363

1.38

2.917

1.918

3.446

2.646

3.999

2.16

3.629

2.432

3.854

3.701

4.346



		0		0

		0.0005		0.0005

		0.001		0.001

		0.0015		0.0015

		0.002		0.002

		0.0025		0.0025

		0.003		0.003

		0.0035		0.0035

		0.004		0.004

		0.0045		0.0045

		0.005		0.005

		0.0055		0.0055

		0.006		0.006

		0.0065		0.0065

		0.007		0.007

		0.0075		0.0075

		0.008		0.008

		0.0085		0.0085

		0.009		0.009

		0.0095		0.0095

		0.01		0.01

		0.0105		0.0105

		0.011		0.011

		0.0115		0.0115

		0.012		0.012

		0.0125		0.0125

		0.013		0.013

		0.0135		0.0135

		0.014		0.014

		0.0145		0.0145

		0.015		0.015

		0.0155		0.0155

		0.016		0.016

		0.0165		0.0165

		0.017		0.017

		0.0175		0.0175

		0.018		0.018

		0.0185		0.0185

		0.019		0.019

		0.0195		0.0195

		0.02		0.02

		0.0205		0.0205

		0.021		0.021

		0.0215		0.0215

		0.022		0.022

		0.0225		0.0225

		0.023		0.023

		0.0235		0.0235

		0.024		0.024

		0.0245		0.0245

		0.025		0.025

		0.0255		0.0255

		0.026		0.026

		0.0265		0.0265

		0.027		0.027

		0.0275		0.0275

		0.028		0.028

		0.0285		0.0285

		0.029		0.029

		0.0295		0.0295

		0.03		0.03

		0.0305		0.0305

		0.031		0.031

		0.0315		0.0315

		0.032		0.032

		0.0325		0.0325

		0.033		0.033

		0.0335		0.0335

		0.034		0.034

		0.0345		0.0345

		0.035		0.035

		0.0355		0.0355

		0.036		0.036

		0.0365		0.0365

		0.037		0.037

		0.0375		0.0375

		0.038		0.038

		0.0385		0.0385

		0.039		0.039

		0.0395		0.0395

		0.04		0.04

		0.0405		0.0405

		0.041		0.041

		0.0415		0.0415

		0.042		0.042

		0.0425		0.0425

		0.043		0.043

		0.0435		0.0435

		0.044		0.044

		0.0445		0.0445

		0.045		0.045



Vidurkis 500 (Baltas triukšmas)

Deviacija 500 (Baltas triukšmas)

Utr, V

∆tm, ns

0

0

0

0

-0.004

0.0197

-0.01

0.0302

-0.015

0.0386

-0.024

0.0474

-0.022

0.0504

-0.017

0.062

-0.025

0.0642

-0.013

0.0691

-0.008

0.072

0.003

0.0703

-0.006

0.0851

-0.003

0.081

-0.002

0.0876

0.01

0.1049

0.014

0.0899

0.002

0.1119

0.024

0.1173

0.039

0.1197

0.016

0.1187

0.022

0.1353

0.035

0.125

0.036

0.1389

0.045

0.1149

0.05

0.1494

0.057

0.1402

0.076

0.159

0.165

0.8274

0.057

0.1526

0.083

0.1621

0.054

0.1737

0.118

0.1726

0.133

0.1985

0.12

0.1712

0.162

0.1958

0.404

1.4503

0.219

0.8076

0.161

0.2084

0.433

1.5556

0.581

1.8507

0.773

2.2636

0.966

2.4808

1.078

2.5546

1.182

2.7943

1.081

2.6657

1.309

2.9553

1.346

2.8693

1.537

3.0739

2.028

3.5057

1.886

3.3691

1.891

3.3998

2.804

4.0816

3.464

4.1354

2.678

3.8058

3.88

4.4411

4.032

4.2746

4.505

4.453

4.396

4.4486

4.849

4.4458

4.807

4.363

5.067

4.3645

5.136

4.2829

5.822

4.3305

6.477

4.0139

6.655

4.2127

6.759

4.0475

7.336

3.6735

7.164

3.9035

7.216

3.7727

7.57

3.6096

8.109

3.3969

8.012

3.5777

8.156

3.3369

8.311

3.213

8.188

3.1852

8.187

3.5379

8.338

3.1862

9.142

2.5392

7.979

3.6904

8.934

2.5798

9.512

1.9991

9.062

3.0958

8.964

2.8914

9.531

2.341

9.395

2.953

9.799

1.6636

9.596

1.9826

9.731

1.9388

9.755

2.1668

9.698

2.207



		0		0

		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004

		0.0006		0.0006

		0.0008		0.0008

		0.001		0.001

		0.0012		0.0012

		0.0014		0.0014

		0.0016		0.0016

		0.0018		0.0018

		0.002		0.002

		0.0022		0.0022

		0.0024		0.0024

		0.0026		0.0026

		0.0028		0.0028

		0.003		0.003

		0.0032		0.0032

		0.0034		0.0034

		0.0036		0.0036

		0.0038		0.0038

		0.004		0.004

		0.0042		0.0042

		0.0044		0.0044

		0.0046		0.0046

		0.0048		0.0048

		0.005		0.005

		0.0052		0.0052

		0.0054		0.0054

		0.0056		0.0056

		0.0058		0.0058

		0.006		0.006

		0.0062		0.0062

		0.0064		0.0064

		0.0066		0.0066

		0.0068		0.0068

		0.007		0.007

		0.0072		0.0072

		0.0074		0.0074

		0.0076		0.0076

		0.0078		0.0078

		0.008		0.008

		0.0082		0.0082

		0.0084		0.0084

		0.0086		0.0086

		0.0088		0.0088

		0.009		0.009

		0.0092		0.0092

		0.0094		0.0094

		0.0096		0.0096

		0.0098		0.0098

		0.01		0.01

		0.0102		0.0102



Vidurkis 20 (Baltas triukšmas)

Deviacija 20 (Baltas triukšmas)

Utr, V

∆tm, ns

0

0

-0.005

0.0219

-0.028

0.0451

-0.024

0.0534

-0.015

0.0609

-0.027

0.0737

-0.004

0.0852

-0.003

0.0904

0.007

0.0967

0.018

0.1132

0.015

0.1048

0.035

0.1234

0.07

0.1345

0.051

0.1467

0.048

0.1487

0.163

0.8216

0.101

0.1755

0.216

0.9262

0.141

0.2142

0.168

0.1863

0.356

1.3563

0.42

1.5961

0.888

2.2746

1.243

2.8132

1.673

3.2581

2.085

3.5183

2.759

3.9261

3.064

3.954

4.947

4.2809

4.718

4.4045

5.161

4.4879

6.676

4.1349

6.158

4.2628

6.535

4.2664

7.124

3.9974

7.21

4.0059

7.661

3.5887

8.415

3.2569

8.115

3.3725

8.695

2.8725

9.451

1.986

9.334

3.0122

9.647

1.9396

9.274

2.7983

9.833

2.0826

10.031

2.0106

10.031

1.7266

11.185

10.0647

10.343

1.4094

11.351

5.573

10.677

2.5206

14.013

17.6379



		0		0

		0.0005		0.0005

		0.001		0.001

		0.0015		0.0015

		0.002		0.002

		0.0025		0.0025

		0.003		0.003

		0.0035		0.0035

		0.004		0.004

		0.0045		0.0045

		0.005		0.005

		0.0055		0.0055

		0.006		0.006

		0.0065		0.0065

		0.007		0.007

		0.0075		0.0075

		0.008		0.008

		0.0085		0.0085

		0.009		0.009

		0.0095		0.0095

		0.01		0.01

		0.0105		0.0105

		0.011		0.011

		0.0115		0.0115

		0.012		0.012

		0.0125		0.0125

		0.013		0.013

		0.0135		0.0135

		0.014		0.014

		0.0145		0.0145

		0.015		0.015

		0.0155		0.0155

		0.016		0.016

		0.0165		0.0165

		0.017		0.017

		0.0175		0.0175

		0.018		0.018

		0.0185		0.0185

		0.019		0.019

		0.0195		0.0195

		0.02		0.02

		0.0205		0.0205

		0.021		0.021

		0.0215		0.0215

		0.022		0.022

		0.0225		0.0225

		0.023		0.023

		0.0235		0.0235

		0.024		0.024

		0.0245		0.0245

		0.025		0.025

		0.0255		0.0255

		0.026		0.026

		0.0265		0.0265

		0.027		0.027

		0.0275		0.0275

		0.028		0.028

		0.0285		0.0285

		0.029		0.029

		0.0295		0.0295

		0.03		0.03

		0.0305

		0.031

		0.0315

		0.032

		0.0325

		0.033

		0.0335

		0.034

		0.0345

		0.035

		0.0355

		0.036

		0.0365

		0.037

		0.0375

		0.038

		0.0385

		0.039

		0.0395

		0.04

		0.0405

		0.041

		0.0415

		0.042

		0.0425

		0.043

		0.0435

		0.044

		0.0445

		0.045



Deviacija 500 (Baltas triukšmas)

Deviacija 500 (1/   triukšmas)

Utr, V

∆tm, ns

0

0

0

0.0141

0.0197

0.0386

0.0302

0.0463

0.0386

0.0615

0.0474

0.0739

0.0504

0.0766

0.062

0.0841

0.0642

0.0869

0.0691

0.1192

0.072

0.1275

0.0703

0.1508

0.0851

0.1517

0.081

0.1323

0.0876

0.1524

0.1049

0.176

0.0899

0.1931

0.1119

0.2096

0.1173

0.2191

0.1197

0.2032

0.1187

1.251

0.1353

0.8802

0.125

1.2565

0.1389

1.6945

0.1149

2.2335

0.1494

2.4042

0.1402

3.2899

0.159

2.9669

0.8274

3.4782

0.1526

3.4374

0.1621

3.8648

0.1737

4.2047

0.1726

4.4403

0.1985

4.4226

0.1712

4.4728

0.1958

4.3452

1.4503

4.3527

0.8076

4.4287

0.2084

4.5044

1.5556

4.4733

1.8507

4.522

2.2636

4.2248

2.4808

4.0006

2.5546

4.1697

2.7943

3.879

2.6657

3.6719

2.9553

3.3683

2.8693

3.5646

3.0739

3.6807

3.5057

4.1011

3.3691

2.1408

3.3998

3.5738

4.0816

7.7697

4.1354

2.1714

3.8058

2.781

4.4411

2.5717

4.2746

15.0104

4.453

3.2416

4.4486

7.7849

4.4458

14.4769

4.363

6.7707

4.3645

4.2829

4.3305

4.0139

4.2127

4.0475

3.6735

3.9035

3.7727

3.6096

3.3969

3.5777

3.3369

3.213

3.1852

3.5379

3.1862

2.5392

3.6904

2.5798

1.9991

3.0958

2.8914

2.341

2.953

1.6636

1.9826

1.9388

2.1668

2.207



		Tik baltas triukšmas												1/f triukšmas												1/f ir baltas triukšmas

		Vidurkinama signalų		100						sin(1*w*t)*exp(-30*t)				Vidurkinama signalų		100						sin(1*w*t)*exp(-30*t)				Vidurkinama signalų		100						sin(1*w*t)*exp(-30*t)

		Bandymų skaičius		100										Bandymų skaičius		100										Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 100 su b		Deviacija 100 su b		Nukripimas		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 100 su 1/f		Deviacija 100 su 1/f		Nukripimas		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 100 su b ir 1/f		Deviacija 100 su b ir 1/f		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0		3631		0		0		0		0		0		3631		0		0		0		0		0

																												0.0002

																												0.0004

																												0.0005

																												0.001

																												0.0015

																												0.002

																												0.0025

																												0.003

																												0.0035

																												0.004

																												0.0045

																												0.005

																												0.0055

																												0.006

																												0.0065

																												0.007

																												0.0075

																												0.008

																												0.0085

																												0.009

																												0.0095

																												0.01

																												0.0105

																												0.011

																												0.0115

																												0.012

																												0.0125

																												0.013

																												0.0135

																												0.014

																												0.0145

																												0.015

																												0.0155

																												0.016

																												0.0165

																												0.017

		Tik baltas triukšmas												1/f triukšmas												1/f ir baltas triukšmas

		Vidurkinama signalų		200						sin(1*w*t)*exp(-30*t)				Vidurkinama signalų		200						sin(1*w*t)*exp(-30*t)				Vidurkinama signalų		200						sin(1*w*t)*exp(-30*t)

		Bandymų skaičius		100										Bandymų skaičius		100										Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 200 su b		Deviacija 200 su b		Nukripimas		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 200 su 1/f		Deviacija 200 su 1/f		Nukripimas		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 200 su b ir 1/f		Deviacija 200 su b ir 1/f		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0		3631		0		0		0		0		0		3631		0		0		0		0		0

				0.0002		0		0		0		0				0.0002		0		0		0		0				0.0002		-0.05		-0.01		0.1		0.01

				0.0004		-0.05		-0.01		0.1		0.01				0.0004		-0.05		-0.02		0.14		0.02				0.0004		-0.05		-0.07		0.26		0.07

				0.0005		-0.05		-0.01		0.1		0.01				0.0005		-0.05		-0.11		0.31		0.1				0.0005		-0.05		-0.16		0.37		0.14

				0.001		-0.05		-0.1		0.3		0.09				0.001		0.1		-0.2		0.49		0.24				0.001		0.1		-0.18		0.54		0.29

				0.0015		0.1		-0.27		0.47		0.22				0.0015		0.1		-0.13		0.63		0.4				0.0015		-0.05		-0.38		0.63		0.4

				0.002		0.1		-0.25		0.5		0.25				0.002		0.2		-0.14		0.88		0.77				0.002		0.2		-0.08		0.93		0.86

				0.0025		0.1		-0.14		0.59		0.34				0.0025		0.3		-0.23		1.06		1.13				0.0025		0.15		-0.18		1.2		1.44

				0.003		0.2		-0.05		0.69		0.47				0.003		0.25		0.21		1.15		1.32				0.003		0.15		0.14		1.37		1.88

				0.0035		-0.05		-0.16		0.73		0.54				0.0035		0.2		0.03		1.11		1.22				0.0035		0.4		0.09		1.52		2.3

				0.004		0.2		-0.05		0.82		0.67				0.004		0.3		0.1		1.4		1.95				0.004		0.05		0.26		1.71		2.92

				0.0045		0.2		0.01		1.04		1.08				0.0045		-0.9		0.06		1.64		2.7				0.0045		1.4		0.32		1.76		3.09

				0.005		0.25		0.07		0.95		0.89				0.005		-0.2		0.22		1.63		2.66				0.005		1.5		0.93		2.05		4.19

				0.0055		0.25		0.27		1.17		1.37				0.0055		0.15		0.36		1.59		2.52				0.0055		-0.7		1.49		8.29		68.72

				0.006		0.25		0.32		1.07		1.15				0.006		1.2		1.66		10.16		103.3				0.006		2.2		3.78		15.66		245.22

				0.0065		0.1		0.42		1.16		1.34				0.0065		0.3		2.45		11.51		132.43				0.0065		-0.65		6.64		21.72		471.65

				0.007		0.15		0.33		1.25		1.56				0.007		1.2		5.77		19.86		394.32				0.007		1.05		14.04		29.93		895.86

				0.0075		0.1		0.48		1.4		1.97				0.0075		0.7		4.27		16.45		270.58				0.0075		-0.3		21.61		36.4		1325.01

				0.008		1.15		0.77		1.46		2.14				0.008		0.55		7.91		22.54		507.88				0.008		2.25		18.59		34.09		1162

				0.0085		1.05		0.95		1.64		2.69				0.0085		1.9		13.29		29.59		875.44				0.0085		1.95		29.63		40.99		1679.93

				0.009		1.4		0.89		1.69		2.87				0.009		1.4		24.61		38.58		1488.6				0.009		2.85		38.81		44.75		2002.72

				0.0095		1.15		0.93		1.63		2.65				0.0095		2.4		20.83		36.05		1299.68				0.0095		3.9		53.8		44.32		1964.22

				0.01		-0.05		1.45		7.61		57.91				0.01		3.95		31.78		42.58		1812.74				0.01		2.65		52.43		44.25		1958.09

				0.0105		1.2		2.02		8.13		66.04				0.0105		2.75		41.8		44.22		1955.37				0.0105		4.45		57.2		44.7		1998.22

				0.011		0.85		1.5		1.87		3.51				0.011		-1.4		47.48		45.32		2054.21				0.011		87.75		70.79		38.48		1480.73

				0.0115		0.5		1.82		8.74		76.39				0.0115		2.75		52.75		43.39		1882.96				0.0115		92.5		74.87		38.06		1448.86

				0.012		3.1		4.65		16.6		275.58				0.012		2.1		59.02		43.63		1903.76				0.012		106.95		80.02		36.21		1311.07

				0.0125		2.9		3.44		13.29		176.59				0.0125		0.8		56.31		44.38		1969.95				0.0125		101.45		84.75		32.49		1055.54

				0.013		2.85		4.17		15.48		239.76				0.013		4.4		67.27		41.7		1738.76				0.013		103.85		88.11		31.43		987.57

				0.0135		2.05		5.08		17.49		305.79				0.0135		95		73.47		37.66		1418.27				0.0135		102.75		89.69		30.74		944.82

				0.014		0.95		8.43		23.63		558.51				0.014		105.65		77.22		39.81		1584.82				0.014		105.45		90.85		35.27		1243.66

				0.0145		1.35		13.8		29.17		850.75				0.0145		102.15		77.93		41.22		1699.04				0.0145		122.7		99.25		38.54		1485.16

				0.015		3.6		19.18		34.46		1187.52				0.015		92		84.57		33.41		1116.01				0.015		90.75		100.58		34.21		1170.37

				0.0155		3.7		26.46		39.99		1598.88				0.0155		102.25		86.83		34.73		1206.28				0.0155		112.1		106.34		65.58		4300.35

				0.016		2.65		21.6		36.29		1316.61				0.016		103.85		86.43		32.31		1044.01				0.016		88.75		111.93		54.55		2975.56

				0.0165		1		24.32		38.54		1485.07				0.0165		96.45		89.84		33.03		1090.98				0.0165		73.6		143.32		164.68		27120.08

				0.017		3.5		37.01		43.46		1888.62				0.017		80.65		99.08		56.03		3139.08				0.017		138.65		129.6		111.64		12463.6

		Tik baltas triukšmas												1/f triukšmas												1/f ir baltas triukšmas

		Vidurkinama signalų		500						sin(1*w*t)*exp(-30*t)				Vidurkinama signalų		500						sin(1*w*t)*exp(-30*t)				Vidurkinama signalų		500						sin(1*w*t)*exp(-30*t)

		Bandymų skaičius		100										Bandymų skaičius		100										Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 500 su b		Deviacija 500 su b		Nukripimas		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 500 su 1/f		Deviacija 500 su 1/f		Nukripimas		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 500 su b ir 1/f		Deviacija 500 su b ir 1/f		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0		3631		0		0		0		0		0		3631		0		0		0		0		0

				0.0002												0.0002		0		0		0		0				0.0002

				0.0004												0.0004		-0.05		-0.01		0.1		0.01				0.0004

				0.0005												0.0005		-0.05		-0.04		0.2		0.04				0.0005

				0.001												0.001		-0.05		-0.2		0.4		0.16				0.001

				0.0015												0.0015		0.1		-0.22		0.44		0.19				0.0015

				0.002												0.002		-0.05		-0.34		0.55		0.31				0.002

				0.0025												0.0025		-0.05		-0.33		0.67		0.45				0.0025

				0.003												0.003		0.2		-0.23		0.87		0.76				0.003

				0.0035												0.0035		0.2		-0.21		0.88		0.77				0.0035

				0.004												0.004		0.2		-0.25		0.88		0.78				0.004

				0.0045												0.0045		0.25		-0.06		1.05		1.05				0.0045

				0.005												0.005		0.1		-0.03		1.07		1.14				0.005

				0.0055												0.0055		0.3		0.01		1.28		1.65				0.0055

				0.006												0.006		0.3		-0.06		1.32		1.75				0.006

				0.0065												0.0065		0.95		0.2		1.46		2.14				0.0065

				0.007												0.007		0.15		0.26		1.56		2.44				0.007

				0.0075												0.0075		0.4		0.28		1.66		2.75				0.0075

				0.008												0.008		0.95		0.22		1.71		2.94				0.008

				0.0085												0.0085		0.5		0.31		1.85		3.41				0.0085

				0.009												0.009		1.05		0.73		1.77		3.13				0.009

				0.0095												0.0095		2.5		1.24		2.09		4.39				0.0095

				0.01												0.01		0.75		1.54		9.28		86.05				0.01

				0.0105												0.0105		-0.25		1.67		9.26		85.78				0.0105

				0.011												0.011		1.25		4.74		17.53		307.14				0.011

				0.0115												0.0115		0.75		3.92		14.81		219.37				0.0115

				0.012												0.012												0.012

				0.0125												0.0125												0.0125

				0.013												0.013												0.013

				0.0135												0.0135												0.0135

				0.014												0.014												0.014

				0.0145												0.0145												0.0145

				0.015												0.015												0.015

				0.0155												0.0155												0.0155

				0.016												0.016												0.016

				0.0165												0.0165												0.0165

				0.017												0.017												0.017



f

Deviacija 200 (Baltas triukšmas)

Deviacija 200 (1/   triukšmas)

Utr, V

∆tm, ns

0

0

0.0002

0.0002

0.0004

0.0004

0.0005

0.0005

0.001

0.001

0.0015

0.0015

0.002

0.002

0.0025

0.0025

0.003

0.003

0.0035

0.0035

0.004

0.004

0.0045

0.0045

0.005

0.005

0.0055

0.0055

0.006

0.006

0.0065

0.0065

0.007

0.007

0.0075

0.0075

0.008

0.008

0.0085

0.0085

0.009

0.009

0.0095

0.0095

0.01

0.01

0.0105

0.0105

0.011

0.011

0.0115

0.0115

0.012

0.012

0.0125

0.0125

0.013

0.013

0.0135

0.0135

0.014

0.014

0.0145

0.0145

0.015

0.015

0.0155

0.0155

0.016

0.016

0.0165

0.0165

0.017

0.017

0

0

0

0

0.01

0.014

0.01

0.031

0.03

0.049

0.047

0.063

0.05

0.088

0.059

0.106

0.069

0.115

0.073

0.111

0.082

0.14

0.104

0.164

0.095

0.163

0.117

0.159

0.107

1.016

0.116

1.151

0.125

1.986

0.14

1.645

0.146

2.254

0.164

2.959

0.169

3.858

0.163

3.605

0.761

4.258

0.813

4.422

0.187

4.532

0.874

4.339

1.66

4.363

1.329

4.438

1.548

4.17

1.749

3.766

2.363

3.981

2.917

4.122

3.446

3.341

3.999

3.473

3.629

3.231

3.854

3.303

4.346

5.603

f

Deviacija 100 (Baltas triukšmas)

Deviacija 100 (1/   triukšmas)

Utr, V

∆tm, ns

0

0

0.0002

0.0002

0.0004

0.0004

0.0006

0.0006

0.0008

0.0008

0.001

0.001

0.0012

0.0012

0.0014

0.0014

0.0016

0.0016

0.0018

0.0018

0.002

0.002

0.0022

0.0022

0.0024

0.0024

0.0026

0.0026

0.0028

0.0028

0.003

0.003

0.0032

0.0032

0.0034

0.0034

0.0036

0.0036

0.0038

0.0038

0.004

0.004

0.0042

0.0042

0.0044

0.0044

0.0046

0.0046

0.0048

0.0048

0.005

0.005

0.0052

0.0052

0.0054

0.0054

0.0056

0.0056

0.0058

0.0058

0.006

0.006

0.0062

0.0062

0.0064

0.0064

0.0066

0.0066

0.0068

0.0068

0.007

0.007

0.0072

0.0072

0.0074

0.0074

0.0076

0.0076

0.0078

0.0078

0.008

0.008

0.0082

0.0082

0.0084

0.0084

0.0086

0.0086

0.0088

0.0088

0.009

0.009

0.0092

0.0092

0.0094

0.0094

0.0096

0.0096

0.0098

0.0098

0.01

0.01

0.0102

0.0102

0.0104

0.0104

0.0106

0.0106

0.0108

0.0108

0.011

0.011

0.0112

0.0112

0.0114

0.0114

0.0116

0.0116

0.0118

0.0118

0.012

0.012

0.0122

0.0122

0.0124

0.0124

0.0126

0.0128

0.013

0.0132

0.0134

0.0136

0.0138

0.014

0.0142

0.0144

0.0146

0.0148

0.015

0.0152

0.0154

0.0156

0.0158

0.016

0.0162

0.0164

0.0166

0.0168

0.017

0.0172

0.0174

0.0176

0.0178

0.018

0.0182

0.0184

0.0186

0.0188

0.019

0.0192

0.0194

0.0196

0.0198

0.02

0

0

0

0

0.0141

0.0386

0.0368

0.0473

0.0378

0.0579

0.0403

0.0779

0.0498

0.0752

0.0575

0.0833

0.0633

0.0931

0.0608

0.0952

0.0667

0.1137

0.0734

0.1215

0.0702

0.1161

0.0844

0.1489

0.0778

0.1198

0.0929

0.1566

0.0925

0.161

0.0995

0.1796

0.1089

0.1537

0.0948

0.208

0.1151

0.192

0.1182

0.1987

0.1168

0.1732

0.1142

0.9038

0.1272

1.0448

0.1358

2.2988

0.1395

1.7041

0.1373

1.9902

0.1649

1.3805

0.1465

2.5256

0.1525

3.1724

0.1528

3.2953

0.1479

3.3982

0.1526

3.9194

0.174

3.7712

0.1598

4.2204

0.8798

4.1527

0.1985

4.0774

1.1904

4.3573

0.9365

4.3972

0.1946

4.5029

1.3086

4.0192

1.7624

4.3452

0.8468

4.082

2.3636

4.3378

1.9814

4.157

1.9075

4.0274

2.8539

4.0714

2.3172

4.3034

2.2144

3.3223

3.1296

3.7929

2.7406

3.217

3.0718

3.3992

3.6431

3.5163

3.53

3.2069

3.9695

9.9846

3.7701

2.8939

3.8279

2.3292

3.7704

6.3502

4.2017

3.2332

4.2105

2.5928

3.8748

3.6663

4.2229

7.6341

4.069

4.3739

4.4561

4.3556

4.3313

4.3145

4.3177

4.3076

4.3561

4.1149

4.444

4.278

4.0042

4.0556

3.6575

3.0661

3.1206

4.1359

3.591

3.3239

3.2067

3.1789

3.1121

3.2193

2.124

2.9702

1.9164

2.6943

2.2872

2.3091

1.9522

2.7521

2.5718

9.3208

2.5923

2.4076

8.206

1.7471

f

Deviacija 20 (Baltas triukšmas)

Deviacija 20 (1/   triukšmas)

Utr, V

∆tm, ns

0

0

0.0002

0.0002

0.0004

0.0004

0.0006

0.0006

0.0008

0.0008

0.001

0.001

0.0012

0.0012

0.0014

0.0014

0.0016

0.0016

0.0018

0.0018

0.002

0.002

0.0022

0.0022

0.0024

0.0024

0.0026

0.0026

0.0028

0.0028

0.003

0.003

0.0032

0.0032

0.0034

0.0034

0.0036

0.0036

0.0038

0.0038

0.004

0.004

0.0042

0.0042

0.0044

0.0044

0.0046

0.0046

0.0048

0.0048

0.005

0.005

0.0052

0.0052

0.0054

0.0054

0.0056

0.0056

0.0058

0.0058

0.006

0.006

0.0062

0.0062

0.0064

0.0064

0.0066

0.0068

0.007

0.0072

0.0074

0.0076

0.0078

0.008

0.0082

0.0084

0.0086

0.0088

0.009

0.0092

0.0094

0.0096

0.0098

0.01

0.0102

0

0

0.0219

0.0345

0.0451

0.0613

0.0534

0.0744

0.0609

0.1067

0.0737

0.1055

0.0852

0.148

0.0904

0.1561

0.0967

0.1912

0.1132

0.9279

0.1048

1.314

0.1234

2.0691

0.1345

2.17

0.1467

3.0028

0.1487

3.9888

0.8216

3.988

0.1755

4.2866

0.9262

4.5618

0.2142

4.6766

0.1863

4.3335

1.3563

4.0082

1.5961

4.2064

2.2746

4.1283

2.8132

3.6482

3.2581

3.6932

3.5183

3.5634

3.9261

3.169

3.954

3.5652

4.2809

2.3144

4.4045

4.4927

4.4879

11.2798

4.1349

16.2699

4.2628

10.4013

4.2664

3.9974

4.0059

3.5887

3.2569

3.3725

2.8725

1.986

3.0122

1.9396

2.7983

2.0826

2.0106

1.7266

10.0647

1.4094

5.573

2.5206

17.6379

f



		0		0		0		0		0		0

		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004

		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005

		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001

		0.0015		0.0015		0.0015		0.0015		0.0015		0.0015

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.002		0.002

		0.0025		0.0025		0.0025		0.0025		0.0025		0.0025

		0.003		0.003		0.003		0.003		0.003		0.003

		0.0035		0.0035		0.0035		0.0035		0.0035		0.0035

		0.004		0.004		0.004		0.004		0.004		0.004

		0.0045		0.0045		0.0045		0.0045		0.0045		0.0045

		0.005		0.005		0.005		0.005		0.005		0.005

		0.0055		0.0055		0.0055		0.0055		0.0055		0.0055

		0.006		0.006		0.006		0.006		0.006		0.006

		0.0065		0.0065		0.0065		0.0065		0.0065		0.0065

		0.007		0.007		0.007		0.007		0.007		0.007

		0.0075		0.0075		0.0075		0.0075		0.0075		0.0075

		0.008		0.008		0.008		0.008		0.008		0.008

		0.0085		0.0085		0.0085		0.0085		0.0085		0.0085

		0.009		0.009		0.009		0.009		0.009		0.009

		0.0095		0.0095		0.0095		0.0095		0.0095		0.0095

		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01

		0.0105		0.0105		0.0105		0.0105		0.0105		0.0105

		0.011		0.011		0.011		0.011		0.011		0.011

		0.0115		0.0115		0.0115		0.0115		0.0115		0.0115

		0.012		0.012		0.012		0.012		0.012		0.012

		0.0125		0.0125		0.0125		0.0125		0.0125		0.0125

		0.013		0.013		0.013		0.013		0.013		0.013

		0.0135		0.0135		0.0135		0.0135		0.0135		0.0135

		0.014		0.014		0.014		0.014		0.014		0.014

		0.0145		0.0145		0.0145		0.0145		0.0145		0.0145

		0.015		0.015		0.015		0.015		0.015		0.015

		0.0155		0.0155		0.0155		0.0155		0.0155		0.0155

		0.016		0.016		0.016		0.016		0.016		0.016

		0.0165		0.0165		0.0165		0.0165		0.0165		0.0165

		0.017		0.017		0.017		0.017		0.017		0.017



Vidurkis 200 (Baltas triukšmas)

Deviacija 200 (Baltas triukšmas)

Vidurkis 200 (1/f triukšmas)

Deviacija 200 (1/f triukšmas)

Vidurkis 200 su b ir 1/f

Deviacija 200 su b ir 1/f

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-0.001

0.01

-0.001

0.01

-0.002

0.014

-0.007

0.026

-0.001

0.01

-0.011

0.031

-0.016

0.037

-0.01

0.03

-0.02

0.049

-0.018

0.054

-0.027

0.047

-0.013

0.063

-0.038

0.063

-0.025

0.05

-0.014

0.088

-0.008

0.093

-0.014

0.059

-0.023

0.106

-0.018

0.12

-0.005

0.069

0.021

0.115

0.014

0.137

-0.016

0.073

0.003

0.111

0.009

0.152

-0.005

0.082

0.01

0.14

0.026

0.171

0.001

0.104

0.006

0.164

0.032

0.176

0.007

0.095

0.022

0.163

0.093

0.205

0.027

0.117

0.036

0.159

0.149

0.829

0.032

0.107

0.166

1.016

0.378

1.566

0.042

0.116

0.245

1.151

0.664

2.172

0.033

0.125

0.577

1.986

1.404

2.993

0.048

0.14

0.427

1.645

2.161

3.64

0.077

0.146

0.791

2.254

1.859

3.409

0.095

0.164

1.329

2.959

2.963

4.099

0.089

0.169

2.461

3.858

3.881

4.475

0.093

0.163

2.083

3.605

5.38

4.432

0.145

0.761

3.178

4.258

5.243

4.425

0.202

0.813

4.18

4.422

5.72

4.47

0.15

0.187

4.748

4.532

7.079

3.848

0.182

0.874

5.275

4.339

7.487

3.806

0.465

1.66

5.902

4.363

8.002

3.621

0.344

1.329

5.631

4.438

8.475

3.249

0.417

1.548

6.727

4.17

8.811

3.143

0.508

1.749

7.347

3.766

8.969

3.074

0.843

2.363

7.722

3.981

9.085

3.527

1.38

2.917

7.793

4.122

9.925

3.854

1.918

3.446

8.457

3.341

10.058

3.421

2.646

3.999

8.683

3.473

10.634

6.558

2.16

3.629

8.643

3.231

11.193

5.455

2.432

3.854

8.984

3.303

14.332

16.468

3.701

4.346

9.908

5.603

12.96

11.164



		0		0		0		0		0		0

		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004

		0.0006		0.0006		0.0006		0.0006

		0.0008		0.0008		0.0008		0.0008

		0.001		0.001		0.001		0.001

		0.0012		0.0012		0.0012		0.0012

		0.0014		0.0014		0.0014		0.0014

		0.0016		0.0016		0.0016		0.0016

		0.0018		0.0018		0.0018		0.0018

		0.002		0.002		0.002		0.002

		0.0022		0.0022		0.0022		0.0022

		0.0024		0.0024		0.0024		0.0024

		0.0026		0.0026		0.0026		0.0026

		0.0028		0.0028		0.0028		0.0028

		0.003		0.003		0.003		0.003

		0.0032		0.0032		0.0032		0.0032

		0.0034		0.0034		0.0034		0.0034

		0.0036		0.0036		0.0036		0.0036

		0.0038		0.0038		0.0038		0.0038

		0.004		0.004		0.004		0.004

		0.0042		0.0042		0.0042		0.0042

		0.0044		0.0044		0.0044		0.0044

		0.0046		0.0046		0.0046		0.0046

		0.0048		0.0048		0.0048		0.0048

		0.005		0.005		0.005		0.005

		0.0052		0.0052		0.0052		0.0052

		0.0054		0.0054		0.0054		0.0054

		0.0056		0.0056		0.0056		0.0056

		0.0058		0.0058		0.0058		0.0058

		0.006		0.006		0.006		0.006

		0.0062		0.0062		0.0062		0.0062

		0.0064		0.0064		0.0064		0.0064

		0.0066		0.0066		0.0066		0.0066

		0.0068		0.0068		0.0068		0.0068

		0.007		0.007		0.007		0.007

		0.0072		0.0072		0.0072		0.0072

		0.0074		0.0074		0.0074		0.0074

		0.0076		0.0076		0.0076		0.0076

		0.0078		0.0078		0.0078		0.0078

		0.008		0.008		0.008		0.008

		0.0082		0.0082		0.0082		0.0082

		0.0084		0.0084		0.0084		0.0084

		0.0086		0.0086		0.0086		0.0086

		0.0088		0.0088		0.0088		0.0088

		0.009		0.009		0.009		0.009

		0.0092		0.0092		0.0092		0.0092

		0.0094		0.0094		0.0094		0.0094

		0.0096		0.0096		0.0096		0.0096

		0.0098		0.0098		0.0098		0.0098

		0.01		0.01		0.01		0.01

		0.0102		0.0102		0.0102		0.0102

		0.0104		0.0104		0.0104		0.0104

		0.0106		0.0106		0.0106		0.0106

		0.0108		0.0108		0.0108		0.0108

		0.011		0.011		0.011		0.011

		0.0112		0.0112		0.0112		0.0112

		0.0114		0.0114		0.0114		0.0114

		0.0116		0.0116		0.0116		0.0116

		0.0118		0.0118		0.0118		0.0118

		0.012		0.012		0.012		0.012

		0.0122		0.0122		0.0122		0.0122

		0.0124		0.0124		0.0124		0.0124

		0.0126		0.0126

		0.0128		0.0128

		0.013		0.013

		0.0132		0.0132

		0.0134		0.0134

		0.0136		0.0136

		0.0138		0.0138

		0.014		0.014

		0.0142		0.0142

		0.0144		0.0144

		0.0146		0.0146

		0.0148		0.0148

		0.015		0.015

		0.0152		0.0152

		0.0154		0.0154

		0.0156		0.0156

		0.0158		0.0158

		0.016		0.016

		0.0162		0.0162

		0.0164		0.0164

		0.0166		0.0166

		0.0168		0.0168

		0.017		0.017

		0.0172		0.0172

		0.0174		0.0174

		0.0176		0.0176

		0.0178		0.0178

		0.018		0.018

		0.0182		0.0182

		0.0184		0.0184

		0.0186		0.0186

		0.0188		0.0188

		0.019		0.019

		0.0192		0.0192

		0.0194		0.0194

		0.0196		0.0196

		0.0198		0.0198

		0.02		0.02



Vidurkis 100 (Baltas triukšmas)

Deviacija 100 (Baltas triukšmas)

Vidurkis 100 (1/f triukšmas)

Deviacija 100 (1/   triukšmas)

Vidurkis 100 su b ir 1/f

Deviacija 100 su b ir 1/f

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-0.002

0.0141

-0.018

0.0386

-0.016

0.0368

-0.017

0.0473

-0.017

0.0378

-0.022

0.0579

-0.017

0.0403

-0.014

0.0779

-0.021

0.0498

-0.02

0.0752

-0.018

0.0575

-0.018

0.0833

-0.027

0.0633

-0.004

0.0931

-0.021

0.0608

-0.027

0.0952

-0.017

0.0667

-0.002

0.1137

-0.019

0.0734

-0.017

0.1215

-0.005

0.0702

-0.008

0.1161

-0.021

0.0844

-0.006

0.1489

-0.02

0.0778

-0.017

0.1198

-0.019

0.0929

0.025

0.1566

0.005

0.0925

0.045

0.161

0.017

0.0995

0.031

0.1796

0.013

0.1089

0.04

0.1537

-0.001

0.0948

0.009

0.208

0.026

0.1151

0.064

0.192

0.042

0.1182

0.047

0.1987

0.022

0.1168

0.052

0.1732

0.036

0.1142

0.19

0.9038

0.041

0.1272

0.249

1.0448

0.056

0.1358

0.728

2.2988

0.035

0.1395

0.491

1.7041

0.043

0.1373

0.569

1.9902

0.063

0.1649

0.314

1.3805

0.071

0.1465

0.929

2.5256

0.091

0.1525

1.508

3.1724

0.074

0.1528

1.701

3.2953

0.107

0.1479

1.857

3.3982

0.088

0.1526

2.598

3.9194

0.104

0.174

2.307

3.7712

0.097

0.1598

3.259

4.2204

0.206

0.8798

2.914

4.1527

0.124

0.1985

3.108

4.0774

0.283

1.1904

3.896

4.3573

0.241

0.9365

4.514

4.3972

0.145

0.1946

4.943

4.5029

0.333

1.3086

6.414

4.0192

0.459

1.7624

5.408

4.3452

0.247

0.8468

6.631

4.082

0.824

2.3636

6.016

4.3378

0.639

1.9814

6.963

4.157

0.625

1.9075

7.123

4.0274

1.19

2.8539

6.69

4.0714

0.816

2.3172

7.122

4.3034

0.776

2.2144

8.177

3.3223

1.456

3.1296

7.828

3.7929

1.166

2.7406

8.48

3.217

1.358

3.0718

8.732

3.3992

2.281

3.6431

8.227

3.5163

1.957

3.53

8.832

3.2069

2.793

3.9695

10.014

9.9846

2.307

3.7701

9.392

2.8939

2.491

3.8279

9.682

2.3292

2.433

3.7704

9.404

6.3502

3.295

4.2017

9.773

3.2332

3.295

4.2105

9.468

2.5928

2.572

3.8748

10.216

3.6663

3.356

4.2229

11.21

7.6341

3.241

4.069

4.583

4.3739

4.539

4.4561

4.756

4.3556

4.58

4.3313

6.451

4.3145

5.908

4.3177

6.011

4.3076

5.821

4.3561

6.234

4.1149

5.994

4.444

6.245

4.278

6.993

4.0042

7.044

4.0556

7.713

3.6575

8.099

3.0661

8.322

3.1206

7.124

4.1359

7.782

3.591

8.125

3.3239

8.507

3.2067

8.428

3.1789

8.479

3.1121

8.455

3.2193

9.215

2.124

8.996

2.9702

9.416

1.9164

9.515

2.6943

9.104

2.2872

9.282

2.3091

9.452

1.9522

9.062

2.7521

9.217

2.5718

10.342

9.3208

9.313

2.5923

9.761

2.4076

10.591

8.206

10.03

1.7471



		0		0		0		0		0		0

		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005

		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001

		0.0015		0.0015		0.0015		0.0015		0.0015		0.0015

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.002		0.002

		0.0025		0.0025		0.0025		0.0025		0.0025		0.0025

		0.003		0.003		0.003		0.003		0.003		0.003

		0.0035		0.0035		0.0035		0.0035		0.0035		0.0035

		0.004		0.004		0.004		0.004		0.004		0.004

		0.0045		0.0045		0.0045		0.0045		0.0045		0.0045

		0.005		0.005		0.005		0.005		0.005		0.005

		0.0055		0.0055		0.0055		0.0055		0.0055		0.0055

		0.006		0.006		0.006		0.006		0.006		0.006

		0.0065		0.0065		0.0065		0.0065		0.0065		0.0065

		0.007		0.007		0.007		0.007		0.007		0.007

		0.0075		0.0075		0.0075		0.0075		0.0075		0.0075

		0.008		0.008		0.008		0.008		0.008		0.008

		0.0085		0.0085		0.0085		0.0085		0.0085		0.0085

		0.009		0.009		0.009		0.009		0.009		0.009

		0.0095		0.0095		0.0095		0.0095		0.0095		0.0095

		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01

		0.0105		0.0105		0.0105		0.0105		0.0105		0.0105

		0.011		0.011		0.011		0.011		0.011		0.011

		0.0115		0.0115		0.0115		0.0115		0.0115		0.0115

		0.012		0.012		0.012		0.012		0.012		0.012

		0.0125		0.0125		0.0125		0.0125		0.0125		0.0125

		0.013		0.013		0.013		0.013		0.013		0.013

		0.0135		0.0135		0.0135		0.0135		0.0135		0.0135

		0.014		0.014		0.014		0.014		0.014		0.014

		0.0145		0.0145		0.0145		0.0145		0.0145		0.0145

		0.015		0.015		0.015		0.015		0.015		0.015

		0.0155		0.0155		0.0155		0.0155		0.0155		0.0155

		0.016		0.016		0.016		0.016		0.016		0.016

		0.0165		0.0165		0.0165		0.0165		0.0165		0.0165

		0.017		0.017		0.017		0.017		0.017		0.017

		0.0175		0.0175		0.0175		0.0175		0.0175		0.0175

		0.018		0.018		0.018		0.018		0.018		0.018

		0.0185		0.0185		0.0185		0.0185

		0.019		0.019		0.019		0.019

		0.0195		0.0195		0.0195		0.0195

		0.02		0.02		0.02		0.02

		0.0205		0.0205		0.0205		0.0205

		0.021		0.021		0.021		0.021

		0.0215		0.0215		0.0215		0.0215

		0.022		0.022		0.022		0.022

		0.0225		0.0225		0.0225		0.0225

		0.023		0.023		0.023		0.023

		0.0235		0.0235		0.0235		0.0235

		0.024		0.024		0.024		0.024

		0.0245		0.0245		0.0245		0.0245

		0.025		0.025		0.025		0.025

		0.0255		0.0255		0.0255		0.0255

		0.026		0.026		0.026		0.026

		0.0265		0.0265		0.0265		0.0265

		0.027		0.027		0.027		0.027

		0.0275		0.0275		0.0275		0.0275

		0.028		0.028		0.028		0.028

		0.0285		0.0285		0.0285		0.0285

		0.029		0.029		0.029		0.029

		0.0295		0.0295		0.0295		0.0295

		0.03		0.03		0.03		0.03

		0.0305		0.0305

		0.031		0.031

		0.0315		0.0315

		0.032		0.032

		0.0325		0.0325

		0.033		0.033

		0.0335		0.0335

		0.034		0.034

		0.0345		0.0345

		0.035		0.035

		0.0355		0.0355

		0.036		0.036

		0.0365		0.0365

		0.037		0.037

		0.0375		0.0375

		0.038		0.038

		0.0385		0.0385

		0.039		0.039

		0.0395		0.0395

		0.04		0.04

		0.0405		0.0405

		0.041		0.041

		0.0415		0.0415

		0.042		0.042

		0.0425		0.0425

		0.043		0.043

		0.0435		0.0435

		0.044		0.044

		0.0445		0.0445

		0.045		0.045



Vidurkis 500 (Baltas triukšmas)

Deviacija 500 (Baltas triukšmas)

Vidurkis 500 (1/f triukšmas)

Deviacija 500 (1/f triukšmas)

Vidurkis 500 su b ir 1/f

Deviacija 500 su b ir 1/f

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

0

0

-0.002

0.0141

-0.007

0.0256

-0.004

0.0197

-0.018

0.0386

-0.019

0.0394

-0.01

0.0302

-0.026

0.0463

-0.025

0.0575

-0.015

0.0386

-0.016

0.0615

-0.021

0.0715

-0.024

0.0474

-0.02

0.0739

-0.008

0.072

-0.022

0.0504

-0.017

0.0766

-0.015

0.0857

-0.017

0.062

-0.014

0.0841

-0.026

0.0991

-0.025

0.0642

-0.015

0.0869

-0.006

0.1127

-0.013

0.0691

-0.021

0.1192

0.007

0.1217

-0.008

0.072

0.01

0.1275

0.027

0.1406

0.003

0.0703

0.001

0.1508

0.028

0.1379

-0.006

0.0851

0.002

0.1517

0.038

0.1588

-0.003

0.081

0.019

0.1323

0.028

0.1525

-0.002

0.0876

0.002

0.1524

0.043

0.1616

0.01

0.1049

0.007

0.176

0.13

0.9277

0.014

0.0899

0.013

0.1931

0.11

0.1904

0.002

0.1119

0.095

0.2096

0.073

0.1869

0.024

0.1173

0.063

0.2191

0.168

0.8018

0.039

0.1197

0.047

0.2032

0.405

1.4777

0.016

0.1187

0.261

1.251

0.196

0.8928

0.022

0.1353

0.221

0.8802

1.103

2.745

0.035

0.125

0.292

1.2565

0.648

2.0433

0.036

0.1389

0.445

1.6945

1.312

3.021

0.045

0.1149

0.686

2.2335

2.078

3.5805

0.05

0.1494

0.869

2.4042

2.354

3.7872

0.057

0.1402

1.611

3.2899

3.761

4.3193

0.076

0.159

1.27

2.9669

2.643

4.0083

0.165

0.8274

1.777

3.4782

3.19

4.0763

0.057

0.1526

1.899

3.4374

3.722

4.272

0.083

0.1621

2.406

3.8648

4.743

4.4142

0.054

0.1737

3.553

4.2047

5.665

4.2668

0.118

0.1726

4.031

4.4403

6.055

4.2808

0.133

0.1985

4.163

4.4226

5.693

4.3526

0.12

0.1712

4.386

4.4728

6.473

4.3042

0.162

0.1958

4.545

4.3452

7.34

3.8604

0.404

1.4503

5.131

4.3527

6.907

4.0549

0.219

0.8076

5.629

4.4287

0.161

0.2084

5.298

4.5044

0.433

1.5556

5.931

4.4733

0.581

1.8507

5.826

4.522

0.773

2.2636

6.941

4.2248

0.966

2.4808

7.412

4.0006

1.078

2.5546

7.098

4.1697

1.182

2.7943

7.62

3.879

1.081

2.6657

8.155

3.6719

1.309

2.9553

8.288

3.3683

1.346

2.8693

8.359

3.5646

1.537

3.0739

8.252

3.6807

2.028

3.5057

8.905

4.1011

1.886

3.3691

9.69

2.1408

1.891

3.3998

9.106

3.5738

2.804

4.0816

10.21

7.7697

3.464

4.1354

9.63

2.1714

2.678

3.8058

9.964

2.781

3.88

4.4411

9.786

2.5717

4.032

4.2746

12.241

15.0104

4.505

4.453

10.386

3.2416

4.396

4.4486

10.88

7.7849

4.849

4.4458

13.724

14.4769

4.807

4.363

11.739

6.7707

5.067

4.3645

5.136

4.2829

5.822

4.3305

6.477

4.0139

6.655

4.2127

6.759

4.0475

7.336

3.6735

7.164

3.9035

7.216

3.7727

7.57

3.6096

8.109

3.3969

8.012

3.5777

8.156

3.3369

8.311

3.213

8.188

3.1852

8.187

3.5379

8.338

3.1862

9.142

2.5392

7.979

3.6904

8.934

2.5798

9.512

1.9991

9.062

3.0958

8.964

2.8914

9.531

2.341

9.395

2.953

9.799

1.6636

9.596

1.9826

9.731

1.9388

9.755

2.1668

9.698

2.207



		0		0		0		0		0		0

		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004

		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005

		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001

		0.0015		0.0015		0.0015		0.0015		0.0015		0.0015

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.002		0.002

		0.0025		0.0025		0.0025		0.0025		0.0025		0.0025

		0.003		0.003		0.003		0.003		0.003		0.003

		0.0035		0.0035		0.0035		0.0035		0.0035		0.0035

		0.004		0.004		0.004		0.004		0.004		0.004

		0.0045		0.0045		0.0045		0.0045		0.0045		0.0045

		0.005		0.005		0.005		0.005		0.005		0.005

		0.0055		0.0055		0.0055		0.0055		0.0055		0.0055

		0.006		0.006		0.006		0.006		0.006		0.006

		0.0065		0.0065		0.0065		0.0065		0.0065		0.0065

		0.007		0.007		0.007		0.007		0.007		0.007

		0.0075		0.0075		0.0075		0.0075		0.0075		0.0075

		0.008		0.008		0.008		0.008		0.008		0.008

		0.0085		0.0085		0.0085		0.0085		0.0085		0.0085

		0.009		0.009		0.009		0.009		0.009		0.009

		0.0095		0.0095		0.0095		0.0095		0.0095		0.0095

		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01

		0.0105		0.0105		0.0105		0.0105		0.0105		0.0105

		0.011		0.011		0.011		0.011		0.011		0.011

		0.0115		0.0115		0.0115		0.0115		0.0115		0.0115

		0.012		0.012		0.012		0.012		0.012		0.012

		0.0125		0.0125		0.0125		0.0125		0.0125		0.0125

		0.013		0.013		0.013		0.013		0.013		0.013

		0.0135		0.0135		0.0135		0.0135		0.0135		0.0135

		0.014		0.014		0.014		0.014		0.014		0.014

		0.0145		0.0145		0.0145		0.0145		0.0145		0.0145

		0.015		0.015		0.015		0.015		0.015		0.015

		0.0155		0.0155		0.0155		0.0155		0.0155		0.0155

		0.016		0.016		0.016		0.016		0.016		0.016

		0.0165		0.0165		0.0165		0.0165		0.0165		0.0165

		0.017		0.017		0.017		0.017		0.017		0.017



Vidurkis 200 (Baltas triukšmas)

Deviacija 200 (Baltas triukšmas)

Vidurkis 200 (1/f triukšmas)

Deviacija 200 (1/f triukšmas)

Vidurkis 200 su b ir 1/f

Deviacija 200 su b ir 1/f

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-0.001

0.01

-0.001

0.01

-0.002

0.014

-0.007

0.026

-0.001

0.01

-0.011

0.031

-0.016

0.037

-0.01

0.03

-0.02

0.049

-0.018

0.054

-0.027

0.047

-0.013

0.063

-0.038

0.063

-0.025

0.05

-0.014

0.088

-0.008

0.093

-0.014

0.059

-0.023

0.106

-0.018

0.12

-0.005

0.069

0.021

0.115

0.014

0.137

-0.016

0.073

0.003

0.111

0.009

0.152

-0.005

0.082

0.01

0.14

0.026

0.171

0.001

0.104

0.006

0.164

0.032

0.176

0.007

0.095

0.022

0.163

0.093

0.205

0.027

0.117

0.036

0.159

0.149

0.829

0.032

0.107

0.166

1.016

0.378

1.566

0.042

0.116

0.245

1.151

0.664

2.172

0.033

0.125

0.577

1.986

1.404

2.993

0.048

0.14

0.427

1.645

2.161

3.64

0.077

0.146

0.791

2.254

1.859

3.409

0.095

0.164

1.329

2.959

2.963

4.099

0.089

0.169

2.461

3.858

3.881

4.475

0.093

0.163

2.083

3.605

5.38

4.432

0.145

0.761

3.178

4.258

5.243

4.425

0.202

0.813

4.18

4.422

5.72

4.47

0.15

0.187

4.748

4.532

7.079

3.848

0.182

0.874

5.275

4.339

7.487

3.806

0.465

1.66

5.902

4.363

8.002

3.621

0.344

1.329

5.631

4.438

8.475

3.249

0.417

1.548

6.727

4.17

8.811

3.143

0.508

1.749

7.347

3.766

8.969

3.074

0.843

2.363

7.722

3.981

9.085

3.527

1.38

2.917

7.793

4.122

9.925

3.854

1.918

3.446

8.457

3.341

10.058

3.421

2.646

3.999

8.683

3.473

10.634

6.558

2.16

3.629

8.643

3.231

11.193

5.455

2.432

3.854

8.984

3.303

14.332

16.468

3.701

4.346

9.908

5.603

12.96

11.164



		0		0		0		0		0		0

		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004

		0.0006		0.0006		0.0006		0.0006

		0.0008		0.0008		0.0008		0.0008

		0.001		0.001		0.001		0.001

		0.0012		0.0012		0.0012		0.0012

		0.0014		0.0014		0.0014		0.0014

		0.0016		0.0016		0.0016		0.0016

		0.0018		0.0018		0.0018		0.0018

		0.002		0.002		0.002		0.002

		0.0022		0.0022		0.0022		0.0022

		0.0024		0.0024		0.0024		0.0024

		0.0026		0.0026		0.0026		0.0026

		0.0028		0.0028		0.0028		0.0028

		0.003		0.003		0.003		0.003

		0.0032		0.0032		0.0032		0.0032

		0.0034		0.0034		0.0034		0.0034

		0.0036		0.0036		0.0036		0.0036

		0.0038		0.0038		0.0038		0.0038

		0.004		0.004		0.004		0.004

		0.0042		0.0042		0.0042		0.0042

		0.0044		0.0044		0.0044		0.0044

		0.0046		0.0046		0.0046		0.0046

		0.0048		0.0048		0.0048		0.0048

		0.005		0.005		0.005		0.005

		0.0052		0.0052		0.0052		0.0052

		0.0054		0.0054		0.0054		0.0054

		0.0056		0.0056		0.0056		0.0056

		0.0058		0.0058		0.0058		0.0058

		0.006		0.006		0.006		0.006

		0.0062		0.0062		0.0062		0.0062

		0.0064		0.0064		0.0064		0.0064

		0.0066		0.0066		0.0066		0.0066

		0.0068		0.0068		0.0068		0.0068

		0.007		0.007		0.007		0.007

		0.0072		0.0072		0.0072		0.0072

		0.0074		0.0074		0.0074		0.0074

		0.0076		0.0076		0.0076		0.0076

		0.0078		0.0078		0.0078		0.0078

		0.008		0.008		0.008		0.008

		0.0082		0.0082		0.0082		0.0082

		0.0084		0.0084		0.0084		0.0084

		0.0086		0.0086		0.0086		0.0086

		0.0088		0.0088		0.0088		0.0088

		0.009		0.009		0.009		0.009

		0.0092		0.0092		0.0092		0.0092

		0.0094		0.0094		0.0094		0.0094

		0.0096		0.0096		0.0096		0.0096

		0.0098		0.0098		0.0098		0.0098

		0.01		0.01		0.01		0.01

		0.0102		0.0102		0.0102		0.0102

		0.0104		0.0104		0.0104		0.0104

		0.0106		0.0106		0.0106		0.0106

		0.0108		0.0108		0.0108		0.0108

		0.011		0.011		0.011		0.011

		0.0112		0.0112		0.0112		0.0112

		0.0114		0.0114		0.0114		0.0114

		0.0116		0.0116		0.0116		0.0116

		0.0118		0.0118		0.0118		0.0118

		0.012		0.012		0.012		0.012

		0.0122		0.0122		0.0122		0.0122

		0.0124		0.0124		0.0124		0.0124

		0.0126		0.0126

		0.0128		0.0128

		0.013		0.013

		0.0132		0.0132

		0.0134		0.0134

		0.0136		0.0136

		0.0138		0.0138

		0.014		0.014

		0.0142		0.0142

		0.0144		0.0144

		0.0146		0.0146

		0.0148		0.0148

		0.015		0.015

		0.0152		0.0152

		0.0154		0.0154

		0.0156		0.0156

		0.0158		0.0158

		0.016		0.016

		0.0162		0.0162

		0.0164		0.0164

		0.0166		0.0166

		0.0168		0.0168

		0.017		0.017

		0.0172		0.0172

		0.0174		0.0174

		0.0176		0.0176

		0.0178		0.0178

		0.018		0.018

		0.0182		0.0182

		0.0184		0.0184

		0.0186		0.0186

		0.0188		0.0188

		0.019		0.019

		0.0192		0.0192

		0.0194		0.0194

		0.0196		0.0196

		0.0198		0.0198

		0.02		0.02



Vidurkis 100 (Baltas triukšmas)

Deviacija 100 (Baltas triukšmas)

Vidurkis 100 (1/f triukšmas)

Deviacija 100 (1/   triukšmas)

Vidurkis 100 su b ir 1/f

Deviacija 100 su b ir 1/f

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-0.002

0.0141

-0.018

0.0386

-0.016

0.0368

-0.017

0.0473

-0.017

0.0378

-0.022

0.0579

-0.017

0.0403

-0.014

0.0779

-0.021

0.0498

-0.02

0.0752

-0.018

0.0575

-0.018

0.0833

-0.027

0.0633

-0.004

0.0931

-0.021

0.0608

-0.027

0.0952

-0.017

0.0667

-0.002

0.1137

-0.019

0.0734

-0.017

0.1215

-0.005

0.0702

-0.008

0.1161

-0.021

0.0844

-0.006

0.1489

-0.02

0.0778

-0.017

0.1198

-0.019

0.0929

0.025

0.1566

0.005

0.0925

0.045

0.161

0.017

0.0995

0.031

0.1796

0.013

0.1089

0.04

0.1537

-0.001

0.0948

0.009

0.208

0.026

0.1151

0.064

0.192

0.042

0.1182

0.047

0.1987

0.022

0.1168

0.052

0.1732

0.036

0.1142

0.19

0.9038

0.041

0.1272

0.249

1.0448

0.056

0.1358

0.728

2.2988

0.035

0.1395

0.491

1.7041

0.043

0.1373

0.569

1.9902

0.063

0.1649

0.314

1.3805

0.071

0.1465

0.929

2.5256

0.091

0.1525

1.508

3.1724

0.074

0.1528

1.701

3.2953

0.107

0.1479

1.857

3.3982

0.088

0.1526

2.598

3.9194

0.104

0.174

2.307

3.7712

0.097

0.1598

3.259

4.2204

0.206

0.8798

2.914

4.1527

0.124

0.1985

3.108

4.0774

0.283

1.1904

3.896

4.3573

0.241

0.9365

4.514

4.3972

0.145

0.1946

4.943

4.5029

0.333

1.3086

6.414

4.0192

0.459

1.7624

5.408

4.3452

0.247

0.8468

6.631

4.082

0.824

2.3636

6.016

4.3378

0.639

1.9814

6.963

4.157

0.625

1.9075

7.123

4.0274

1.19

2.8539

6.69

4.0714

0.816

2.3172

7.122

4.3034

0.776

2.2144

8.177

3.3223

1.456

3.1296

7.828

3.7929

1.166

2.7406

8.48

3.217

1.358

3.0718

8.732

3.3992

2.281

3.6431

8.227

3.5163

1.957

3.53

8.832

3.2069

2.793

3.9695

10.014

9.9846

2.307

3.7701

9.392

2.8939

2.491

3.8279

9.682

2.3292

2.433

3.7704

9.404

6.3502

3.295

4.2017

9.773

3.2332

3.295

4.2105

9.468

2.5928

2.572

3.8748

10.216

3.6663

3.356

4.2229

11.21

7.6341

3.241

4.069

4.583

4.3739

4.539

4.4561

4.756

4.3556

4.58

4.3313

6.451

4.3145

5.908

4.3177

6.011

4.3076

5.821

4.3561

6.234

4.1149

5.994

4.444

6.245

4.278

6.993

4.0042

7.044

4.0556

7.713

3.6575

8.099

3.0661

8.322

3.1206

7.124

4.1359

7.782

3.591

8.125

3.3239

8.507

3.2067

8.428

3.1789

8.479

3.1121

8.455

3.2193

9.215

2.124

8.996

2.9702

9.416

1.9164

9.515

2.6943

9.104

2.2872

9.282

2.3091

9.452

1.9522

9.062

2.7521

9.217

2.5718

10.342

9.3208

9.313

2.5923

9.761

2.4076

10.591

8.206

10.03

1.7471



		0		0		0		0		0		0

		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005

		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001

		0.0015		0.0015		0.0015		0.0015		0.0015		0.0015

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.002		0.002

		0.0025		0.0025		0.0025		0.0025		0.0025		0.0025

		0.003		0.003		0.003		0.003		0.003		0.003

		0.0035		0.0035		0.0035		0.0035		0.0035		0.0035

		0.004		0.004		0.004		0.004		0.004		0.004

		0.0045		0.0045		0.0045		0.0045		0.0045		0.0045

		0.005		0.005		0.005		0.005		0.005		0.005

		0.0055		0.0055		0.0055		0.0055		0.0055		0.0055

		0.006		0.006		0.006		0.006		0.006		0.006

		0.0065		0.0065		0.0065		0.0065		0.0065		0.0065

		0.007		0.007		0.007		0.007		0.007		0.007

		0.0075		0.0075		0.0075		0.0075		0.0075		0.0075

		0.008		0.008		0.008		0.008		0.008		0.008

		0.0085		0.0085		0.0085		0.0085		0.0085		0.0085

		0.009		0.009		0.009		0.009		0.009		0.009

		0.0095		0.0095		0.0095		0.0095		0.0095		0.0095

		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01

		0.0105		0.0105		0.0105		0.0105		0.0105		0.0105

		0.011		0.011		0.011		0.011		0.011		0.011

		0.0115		0.0115		0.0115		0.0115		0.0115		0.0115

		0.012		0.012		0.012		0.012		0.012		0.012

		0.0125		0.0125		0.0125		0.0125		0.0125		0.0125

		0.013		0.013		0.013		0.013		0.013		0.013

		0.0135		0.0135		0.0135		0.0135		0.0135		0.0135

		0.014		0.014		0.014		0.014		0.014		0.014

		0.0145		0.0145		0.0145		0.0145		0.0145		0.0145

		0.015		0.015		0.015		0.015		0.015		0.015

		0.0155		0.0155		0.0155		0.0155		0.0155		0.0155

		0.016		0.016		0.016		0.016		0.016		0.016

		0.0165		0.0165		0.0165		0.0165		0.0165		0.0165

		0.017		0.017		0.017		0.017		0.017		0.017

		0.0175		0.0175		0.0175		0.0175		0.0175		0.0175

		0.018		0.018		0.018		0.018		0.018		0.018

		0.0185		0.0185		0.0185		0.0185

		0.019		0.019		0.019		0.019

		0.0195		0.0195		0.0195		0.0195

		0.02		0.02		0.02		0.02

		0.0205		0.0205		0.0205		0.0205

		0.021		0.021		0.021		0.021

		0.0215		0.0215		0.0215		0.0215

		0.022		0.022		0.022		0.022

		0.0225		0.0225		0.0225		0.0225

		0.023		0.023		0.023		0.023

		0.0235		0.0235		0.0235		0.0235

		0.024		0.024		0.024		0.024

		0.0245		0.0245		0.0245		0.0245

		0.025		0.025		0.025		0.025

		0.0255		0.0255		0.0255		0.0255

		0.026		0.026		0.026		0.026

		0.0265		0.0265		0.0265		0.0265

		0.027		0.027		0.027		0.027

		0.0275		0.0275		0.0275		0.0275

		0.028		0.028		0.028		0.028

		0.0285		0.0285		0.0285		0.0285

		0.029		0.029		0.029		0.029

		0.0295		0.0295		0.0295		0.0295

		0.03		0.03		0.03		0.03

		0.0305		0.0305

		0.031		0.031

		0.0315		0.0315

		0.032		0.032

		0.0325		0.0325

		0.033		0.033

		0.0335		0.0335

		0.034		0.034

		0.0345		0.0345

		0.035		0.035

		0.0355		0.0355

		0.036		0.036

		0.0365		0.0365

		0.037		0.037

		0.0375		0.0375

		0.038		0.038

		0.0385		0.0385

		0.039		0.039

		0.0395		0.0395

		0.04		0.04

		0.0405		0.0405

		0.041		0.041

		0.0415		0.0415

		0.042		0.042

		0.0425		0.0425

		0.043		0.043

		0.0435		0.0435

		0.044		0.044

		0.0445		0.0445

		0.045		0.045



Vidurkis 500 (Baltas triukšmas)

Deviacija 500 (Baltas triukšmas)

Vidurkis 500 (1/f triukšmas)

Deviacija 500 (1/f triukšmas)

Vidurkis 500 su b ir 1/f

Deviacija 500 su b ir 1/f

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

0

0

-0.002

0.0141

-0.007

0.0256

-0.004

0.0197

-0.018

0.0386

-0.019

0.0394

-0.01

0.0302

-0.026

0.0463

-0.025

0.0575

-0.015

0.0386

-0.016

0.0615

-0.021

0.0715

-0.024

0.0474

-0.02

0.0739

-0.008

0.072

-0.022

0.0504

-0.017

0.0766

-0.015

0.0857

-0.017

0.062

-0.014

0.0841

-0.026

0.0991

-0.025

0.0642

-0.015

0.0869

-0.006

0.1127

-0.013

0.0691

-0.021

0.1192

0.007

0.1217

-0.008

0.072

0.01

0.1275

0.027

0.1406

0.003

0.0703

0.001

0.1508

0.028

0.1379

-0.006

0.0851

0.002

0.1517

0.038

0.1588

-0.003

0.081

0.019

0.1323

0.028

0.1525

-0.002

0.0876

0.002

0.1524

0.043

0.1616

0.01

0.1049

0.007

0.176

0.13

0.9277

0.014

0.0899

0.013

0.1931

0.11

0.1904

0.002

0.1119

0.095

0.2096

0.073

0.1869

0.024

0.1173

0.063

0.2191

0.168

0.8018

0.039

0.1197

0.047

0.2032

0.405

1.4777

0.016

0.1187

0.261

1.251

0.196

0.8928

0.022

0.1353

0.221

0.8802

1.103

2.745

0.035

0.125

0.292

1.2565

0.648

2.0433

0.036

0.1389

0.445

1.6945

1.312

3.021

0.045

0.1149

0.686

2.2335

2.078

3.5805

0.05

0.1494

0.869

2.4042

2.354

3.7872

0.057

0.1402

1.611

3.2899

3.761

4.3193

0.076

0.159

1.27

2.9669

2.643

4.0083

0.165

0.8274

1.777

3.4782

3.19

4.0763

0.057

0.1526

1.899

3.4374

3.722

4.272

0.083

0.1621

2.406

3.8648

4.743

4.4142

0.054

0.1737

3.553

4.2047

5.665

4.2668

0.118

0.1726

4.031

4.4403

6.055

4.2808

0.133

0.1985

4.163

4.4226

5.693

4.3526

0.12

0.1712

4.386

4.4728

6.473

4.3042

0.162

0.1958

4.545

4.3452

7.34

3.8604

0.404

1.4503

5.131

4.3527

6.907

4.0549

0.219

0.8076

5.629

4.4287

0.161

0.2084

5.298

4.5044

0.433

1.5556

5.931

4.4733

0.581

1.8507

5.826

4.522

0.773

2.2636

6.941

4.2248

0.966

2.4808

7.412

4.0006

1.078

2.5546

7.098

4.1697

1.182

2.7943

7.62

3.879

1.081

2.6657

8.155

3.6719

1.309

2.9553

8.288

3.3683

1.346

2.8693

8.359

3.5646

1.537

3.0739

8.252

3.6807

2.028

3.5057

8.905

4.1011

1.886

3.3691

9.69

2.1408

1.891

3.3998

9.106

3.5738

2.804

4.0816

10.21

7.7697

3.464

4.1354

9.63

2.1714

2.678

3.8058

9.964

2.781

3.88

4.4411

9.786

2.5717

4.032

4.2746

12.241

15.0104

4.505

4.453

10.386

3.2416

4.396

4.4486

10.88

7.7849

4.849

4.4458

13.724

14.4769

4.807

4.363

11.739

6.7707

5.067

4.3645

5.136

4.2829

5.822

4.3305

6.477

4.0139

6.655

4.2127

6.759

4.0475

7.336

3.6735

7.164

3.9035

7.216

3.7727

7.57

3.6096

8.109

3.3969

8.012

3.5777

8.156

3.3369

8.311

3.213

8.188

3.1852

8.187

3.5379

8.338

3.1862

9.142

2.5392

7.979

3.6904

8.934

2.5798

9.512

1.9991

9.062

3.0958

8.964

2.8914

9.531

2.341

9.395

2.953

9.799

1.6636

9.596

1.9826

9.731

1.9388

9.755

2.1668

9.698

2.207



		

		Bandymas Nr. 24		Realūs dydžiai																		Realizaciju sk.		100 bandymu laikas, s		1 realizacijos laikas, s

		Parametrai								Vidutinė vertė		Moda		Deviacija		Maksimalus skirtumas		%				20		21.97		1.0985

																						50		65.55		1.311

		Laiko nestabilumas, atskaitos		50				Vid.		-1.58		-0.5		2.04		-7		0.000				100		180.05		1.8005

		Amplitudės nestabilumas, V		0				Nevid.														200		527.41		2.63705

		Triukšmų lygis, V		0

		Vidurkinama signalų		20

		Bandymų skaičius		101

		Vidurkinama signalų		20				sin(1*w*t)*exp(-30*t)										sin(1*w*t)*exp(-45*t)												sin(1*w*t)*exp(-60*t)

		Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 20		Deviacija 20		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 20		Deviacija 20		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 20		Deviacija 20		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0				0												0

				0.0002												0.0005												0.0005

				0.0004												0.001												0.001

				0.0006												0.0015												0.0015

				0.0008												0.002												0.002

				0.001												0.0025												0.0025

				0.0012												0.003												0.003

				0.0014												0.0035												0.0035

				0.0016												0.004												0.004

				0.0018												0.0045												0.0045

				0.002												0.005												0.005

				0.0022												0.0055												0.0055

				0.0024												0.006												0.006

				0.0026												0.0065												0.0065

				0.0028												0.007												0.007

				0.003												0.0075												0.0075

				0.0032												0.008												0.008

				0.0034												0.0085												0.0085

				0.0036												0.009												0.009

				0.0038												0.0095												0.0095

				0.004												0.00953												0.00958

				0.0042												0.01												0.01

				0.0044

				0.0046																								0.02

				0.0048																								0.022

				0.005

		Vidurkinama signalų		50				sin(1*w*t)*exp(-30*t)										sin(1*w*t)*exp(-45*t)												sin(1*w*t)*exp(-60*t)

		Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 50		Deviacija 50		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 50		Deviacija 50		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 50		Deviacija 50		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0				0		0		0		0		0

				0.0002												0.001												0.001

				0.0004												0.002												0.002

				0.0006												0.003												0.003

				0.0008												0.004												0.004

				0.001												0.005												0.005

				0.0012												0.006												0.006

				0.0014												0.007												0.007

				0.0016												0.008												0.008

				0.0018												0.009												0.009

				0.002												0.01												0.01

				0.0022												0.011												0.011

				0.0024												0.012												0.012

				0.0026												0.013												0.013

				0.0028												0.014												0.014

				0.003												0.01498												0.015

				0.0032												0.015												0.016

				0.0034												0.016

				0.0036

				0.0038

				0.004

				0.0042

				0.0044

				0.0046

				0.0048

				0.005

				0.0052

				0.0054

				0.0056

				0.0058

				0.006

				0.0062

				0.0064

				0.0066

				0.0068

				0.007

				0.0072

				0.0074

				0.0076

				0.0078

				0.008

		Vidurkinama signalų		100						sin(1*w*t)*exp(-30*t)								sin(1*w*t)*exp(-45*t)												sin(1*w*t)*exp(-60*t)

		Bandymų skaičius		100

		eksponente = 1		Triuksmas		Moda		Vidurkis 100		Deviacija 100		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 100		Deviacija 100		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 100		Deviacija 100		Nukripimas

		3631		0												0		0		0		0		0				0		0		0		0		0

				0.0002												0.001												0.001

				0.0004												0.002												0.002

				0.0005												0.003												0.003

				0.001												0.004												0.004

				0.0015												0.005												0.005

				0.002												0.006												0.006

				0.0025												0.007												0.007

				0.003												0.008												0.008

				0.0035												0.009												0.009

				0.004												0.01												0.01

				0.0045												0.011												0.011

				0.005												0.012												0.012

				0.0055												0.013												0.013

				0.006												0.014												0.014

				0.0065												0.015												0.015

				0.007												0.016												0.016

				0.0075												0.017												0.017

				0.008												0.018												0.018

				0.0085												0.019												0.019

				0.009												0.02												0.02

				0.0095												0.021												0.021

				0.01												0.0215												0.022

				0.0105												0.02154												0.023

				0.011												0.022

				0.0115

				0.012

		Vidurkinama signalų		200				10Hz		sin(1*w*t)*exp(-30*t)								sin(1*w*t)*exp(-45*t)												sin(1*w*t)*exp(-60*t)

		Bandymų skaičius		100

		Idealus		Triuksmas		Moda		Vidurkis 200		Deviacija 200		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 200		Deviacija 200		Nukripimas				Triuksmas		Moda		Vidurkis 200		Deviacija 200		Nukripimas

		3631		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0				0		0		0		0		0

				0.0002												0.002												0.002

				0.0004												0.004												0.004

				0.0005												0.006												0.006

				0.001		0.3		-0.02		1.17		1.37				0.008												0.008

				0.0015												0.01												0.01

				0.002		2.4		2.61		11.89		141.29				0.012												0.012

				0.0025												0.014												0.014

				0.003		1.75		22.5		37.33		1393.22				0.016												0.016

				0.0035												0.018												0.017

				0.004		86		65.46		41.39		1713.3				0.02												0.02

				0.0045												0.022												0.022

				0.005		96.25		88.09		31.71		1005.76				0.024												0.024

				0.0055												0.026												0.025

				0.006		71.5		136.34		155.25		24101.56				0.028												0.026

				0.0065												0.03												0.028

				0.007		137.45		303.35		313.73		98423.48				0.032												0.03

				0.0075												0.034												0.032

				0.008		1301.7		800.73		443.12		196353.98																0.034

				0.0085

				0.009

				0.0095

				0.01

				0.0105

				0.011

				0.0115

				0.012

				0.0125

				0.013

				0.0135

				0.014

				0.0145

				0.015

				0.0155

				0.016

				0.0165

				0.017





		0		0		0

		0.0002		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004		0.0004

		0.0006		0.0006		0.0006

		0.0008		0.0008		0.0008

		0.001		0.001		0.001

		0.0012		0.0012		0.0012

		0.0014		0.0014		0.0014

		0.0016		0.0016		0.0016

		0.0018		0.0018		0.0018

		0.002		0.002		0.002

		0.0022		0.0022		0.0022

		0.0024		0.0024		0.0024

		0.0026		0.0026		0.0026

		0.0028		0.0028		0.0028

		0.003		0.003		0.003

		0.0032		0.0032		0.0032

		0.0034		0.0034		0.0034

		0.0036		0.0036		0.0036

		0.0038		0.0038		0.0038

		0.004		0.004		0.004

		0.0042		0.0042		0.0042

		0.0044		0.0044		0.0044

		0.0046		0.0046		0.0046

		0.0048		0.0048		0.0048

		0.005		0.005		0.005



Moda

Vidurkis 20

Deviacija 20

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

-0.05

-0.04

0.2

-0.05

-0.2

0.4

0.1

-0.29

0.5

-0.05

-0.16

0.66

-0.05

-0.15

0.69

0.05

-0.05

0.83

0.25

0.04

0.92

0.25

0.01

1.16

0.3

0.07

1.13

0.25

0.43

1.06

0.1

0.62

1.22

0.85

0.65

1.23

1.2

0.7

1.53

0.8

1.06

1.61

1.4

0.9

1.64

0.95

1.06

1.75

-0.2

1.21

1.64

2.4

2.76

11.45

2.7

3.5

12.55

2.15

5.28

17.39

2.4

6.28

19.88

2.3

14.65

31.04

1

8.27

22.48

1.35

17.81

33.54

2.25

29.38

40.14



		0		0		0

		0.0005		0.0005		0.0005

		0.001		0.001		0.001

		0.0015		0.0015		0.0015

		0.002		0.002		0.002

		0.0025		0.0025		0.0025

		0.003		0.003		0.003

		0.0035		0.0035		0.0035

		0.004		0.004		0.004

		0.0045		0.0045		0.0045

		0.005		0.005		0.005

		0.0055		0.0055		0.0055

		0.006		0.006		0.006

		0.0065		0.0065		0.0065

		0.007		0.007		0.007

		0.0075		0.0075		0.0075

		0.008		0.008		0.008

		0.0085		0.0085		0.0085

		0.009		0.009		0.009

		0.0095		0.0095		0.0095

		0.00953		0.00953		0.00953

		0.01		0.01		0.01



Moda

Vidurkis 20

Deviacija 20

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0.1

-0.21

0.57

0.2

-0.05

0.86

0.25

0.2

1.21

0.85

0.47

1.48

1.5

1

1.83

2.6

1.85

2.19

0.85

1.91

2.31

3.6

2.74

2.32

0

2.74

3.47

1.75

3.86

3.5

5.7

4.39

3.09

4.75

4.89

3.3

5.3

6.73

3.66

4.35

5.56

3.73

3.75

7.24

4.45

9.1

7.41

4.58

7.05

8.41

4.69

12.85

9.7

10.2

8.75

13.48

17.85

5.85

14.67

19.22

61.9

38.6

163.69



		0		0		0

		0.0005		0.0005		0.0005

		0.001		0.001		0.001

		0.0015		0.0015		0.0015

		0.002		0.002		0.002

		0.0025		0.0025		0.0025

		0.003		0.003		0.003

		0.0035		0.0035		0.0035

		0.004		0.004		0.004

		0.0045		0.0045		0.0045

		0.005		0.005		0.005

		0.0055		0.0055		0.0055

		0.006		0.006		0.006

		0.0065		0.0065		0.0065

		0.007		0.007		0.007

		0.0075		0.0075		0.0075

		0.008		0.008		0.008

		0.0085		0.0085		0.0085

		0.009		0.009		0.009

		0.0095		0.0095		0.0095

		0.00958		0.00958		0.00958

		0.01		0.01		0.01



Moda

Vidurkis 20

Deviacija 20

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0.05

0.19

0.39

0.05

0.37

0.54

0.05

0.31

0.76

1.25

0.48

0.99

0.25

0.62

1

1.25

0.68

1.04

0.85

1.11

1.34

2.4

1.32

1.61

0.8

1.61

1.7

1.75

2.55

7.35

3.2

2.03

1.75

0.75

2.47

2.32

2.3

4.76

12.68

2.65

6.23

16.13

2.5

9.84

20.15

3.15

12.64

25.02

2.1

22.54

33.29

3.15

31.67

36.53

2.2

28.26

33.91

3

32.62

35.58

70.95

60.42

149.82



		0		0		0

		0.0002		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004		0.0004

		0.0006		0.0006		0.0006

		0.0008		0.0008		0.0008

		0.001		0.001		0.001

		0.0012		0.0012		0.0012

		0.0014		0.0014		0.0014

		0.0016		0.0016		0.0016

		0.0018		0.0018		0.0018

		0.002		0.002		0.002

		0.0022		0.0022		0.0022

		0.0024		0.0024		0.0024

		0.0026		0.0026		0.0026

		0.0028		0.0028		0.0028

		0.003		0.003		0.003

		0.0032		0.0032		0.0032

		0.0034		0.0034		0.0034

		0.0036		0.0036		0.0036

		0.0038		0.0038		0.0038

		0.004		0.004		0.004

		0.0042		0.0042		0.0042

		0.0044		0.0044		0.0044

		0.0046		0.0046		0.0046

		0.0048		0.0048		0.0048

		0.005		0.005		0.005

		0.0052		0.0052		0.0052

		0.0054		0.0054		0.0054

		0.0056		0.0056		0.0056

		0.0058		0.0058		0.0058

		0.006		0.006		0.006

		0.0062		0.0062		0.0062

		0.0064		0.0064		0.0064

		0.0066		0.0066		0.0066

		0.0068		0.0068		0.0068

		0.007		0.007		0.007

		0.0072		0.0072		0.0072

		0.0074		0.0074		0.0074

		0.0076		0.0076		0.0076

		0.0078		0.0078		0.0078

		0.008		0.008		0.008



Moda

Vidurkis 50

Deviacija 50

Max. tiukšmo maplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

-0.05

-0.12

0.33

-0.05

-0.16

0.37

0.1

-0.21

0.48

0.1

-0.29

0.54

0.1

-0.25

0.56

0.2

-0.22

0.69

0.2

-0.04

0.79

0.2

-0.07

0.82

0.25

-0.06

0.87

0.2

0.02

0.79

0.25

0.11

0.97

0.25

0.23

1.03

0.3

0.2

1.15

0.25

0.33

1.2

0.1

0.37

1.25

1.3

0.47

1.27

0.1

0.49

1.29

-0.2

0.56

1.38

1.15

0.72

1.39

0.25

0.68

1.54

-0.2

0.72

1.63

0.95

1.04

1.84

0.15

1.08

1.72

2.2

1.15

1.82

0.5

1.01

2.1

2.05

1.98

9.87

1.5

0.98

1.91

1.45

2.11

8.68

2.35

3.91

16.46

2

5.14

17.35

1

7.56

22.08

1.3

6.25

19.83

1.4

13.65

29.82

2.7

9.19

23.64

3.55

12.95

28.99

3.4

15.41

32.35

3

27.36

39.1

3.15

21.05

34.98

3.2

25.59

39.26



		0		0		0

		0.001		0.001		0.001

		0.002		0.002		0.002

		0.003		0.003		0.003

		0.004		0.004		0.004

		0.005		0.005		0.005

		0.006		0.006		0.006

		0.007		0.007		0.007

		0.008		0.008		0.008

		0.009		0.009		0.009

		0.01		0.01		0.01

		0.011		0.011		0.011

		0.012		0.012		0.012

		0.013		0.013		0.013

		0.014		0.014		0.014

		0.01498		0.01498		0.01498

		0.015		0.015		0.015

		0.016		0.016		0.016



Moda

Vidurkis 50

Deviacija 50

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

-0.05

-0.15

0.67

0.1

-0.01

1.06

-0.2

0.52

1.51

1.95

1.2

1.91

2.7

1.7

2.31

2.2

2.21

2.36

1.5

3.19

3.08

3.75

3.6

2.92

2.25

4.6

3.81

5.8

4.98

3.6

7.45

6.72

4.17

9.2

6.48

4.68

13.05

9.09

10.53

11.5

11.72

13.43

12.95

13.76

19.51

40.5

20.64

86.68

37

24.61

75.71



		0		0		0

		0.001		0.001		0.001

		0.002		0.002		0.002

		0.003		0.003		0.003

		0.004		0.004		0.004

		0.005		0.005		0.005

		0.006		0.006		0.006

		0.007		0.007		0.007

		0.008		0.008		0.008

		0.009		0.009		0.009

		0.01		0.01		0.01

		0.011		0.011		0.011

		0.012		0.012		0.012

		0.013		0.013		0.013

		0.014		0.014		0.014

		0.015		0.015		0.015

		0.016		0.016		0.016



Moda

Vidurkis 50

Deviacija 50

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0.05

0.26

0.44

0.05

0.37

0.66

0.1

0.42

0.94

0.25

0.68

1.08

1.25

0.87

1.19

1.15

1.3

1.67

1.15

1.3

1.51

1.15

1.94

1.82

1.95

2.15

2.19

-0.25

4.02

9.83

1.65

4.12

9.69

1.9

5.61

11.58

4.6

15.39

26.73

2

24.09

33.61

5

27.64

33.86

53.4

57.96

130.61



		0		0		0

		0.0002		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004		0.0004

		0.0005		0.0005		0.0005

		0.001		0.001		0.001

		0.0015		0.0015		0.0015

		0.002		0.002		0.002

		0.0025		0.0025		0.0025

		0.003		0.003		0.003

		0.0035		0.0035		0.0035

		0.004		0.004		0.004

		0.0045		0.0045		0.0045

		0.005		0.005		0.005

		0.0055		0.0055		0.0055

		0.006		0.006		0.006

		0.0065		0.0065		0.0065

		0.007		0.007		0.007

		0.0075		0.0075		0.0075

		0.008		0.008		0.008

		0.0085		0.0085		0.0085

		0.009		0.009		0.009

		0.0095		0.0095		0.0095

		0.01		0.01		0.01

		0.0105		0.0105		0.0105

		0.011		0.011		0.011

		0.0115		0.0115		0.0115

		0.012		0.012		0.012



Moda

Vidurkis 100

Deviacija 100

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

-0.05

-0.05

0.22

-0.05

-0.1

0.3

-0.05

-0.28

0.45

-0.05

-0.25

0.5

-0.05

-0.18

0.63

0.2

-0.12

0.89

0.2

-0.04

0.8

0.25

0

0.92

0.25

0.22

1.06

0.1

0.38

1.14

0.3

0.25

1.28

-0.25

0.82

1.56

1.3

0.64

1.43

1.7

1.65

9.19

1.05

0.78

1.62

0.5

1.24

2.08

3

4.24

16.32

1.45

2.37

8.72

2

3.92

15.35

3.5

11.04

26.16

3.15

9.31

23.73

1.35

14.79

31.68

3.2

17.55

33.17

0.35

22.24

36.3

3.45

34.67

42



		0		0		0

		0.001		0.001		0.001

		0.002		0.002		0.002

		0.003		0.003		0.003

		0.004		0.004		0.004

		0.005		0.005		0.005

		0.006		0.006		0.006

		0.007		0.007		0.007

		0.008		0.008		0.008

		0.009		0.009		0.009

		0.01		0.01		0.01

		0.011		0.011		0.011

		0.012		0.012		0.012

		0.013		0.013		0.013

		0.014		0.014		0.014

		0.015		0.015		0.015

		0.016		0.016		0.016

		0.017		0.017		0.017

		0.018		0.018		0.018

		0.019		0.019		0.019

		0.02		0.02		0.02

		0.021		0.021		0.021

		0.0215		0.0215		0.0215

		0.02154		0.02154		0.02154

		0.022		0.022		0.022



Moda

Vidurkis 100

Deviacija 100

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0.1

-0.28

0.53

0.2

-0.19

0.84

0.1

0.15

1.1

-0.25

0.51

1.32

-0.5

0.7

2.01

0.5

1.23

1.77

2.5

1.6

1.97

1.55

1.89

2.34

1.55

2.81

2.76

3.7

3.15

2.79

2.75

3.32

2.65

3.75

3.85

2.79

4.8

4.29

3.58

4

5.22

4.02

7.7

6.26

3.7

7.9

6.25

3.71

5.75

9.79

11.98

9.1

7.51

4.39

6.25

9.08

5.46

11.95

10.56

9.85

13.45

10.74

8.66

9.8

11.32

12.06

21.8

18.08

46.24

73.7

46.16

190.6



		0		0		0

		0.001		0.001		0.001

		0.002		0.002		0.002

		0.003		0.003		0.003

		0.004		0.004		0.004

		0.005		0.005		0.005

		0.006		0.006		0.006

		0.007		0.007		0.007

		0.008		0.008		0.008

		0.009		0.009		0.009

		0.01		0.01		0.01

		0.011		0.011		0.011

		0.012		0.012		0.012

		0.013		0.013		0.013

		0.014		0.014		0.014

		0.015		0.015		0.015

		0.016		0.016		0.016

		0.017		0.017		0.017

		0.018		0.018		0.018

		0.019		0.019		0.019

		0.02		0.02		0.02

		0.021		0.021		0.021

		0.022		0.022		0.022

		0.023		0.023		0.023



Moda

Vidurkis 100

Deviacija 100

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0.05

0.22

0.42

0.05

0.35

0.54

0.05

0.45

0.66

0

0.55

0.85

0.05

0.45

0.93

1.3

0.67

1.07

1.3

0.93

1.32

0.8

1.26

1.48

0.8

1.34

1.6

2.4

1.57

1.59

0.75

1.76

1.93

2.6

1.64

1.93

1.35

2.83

6.58

0.55

4.65

10.93

1.3

3.68

6.61

2

8.24

17.26

4.35

11.6

22.16

4.05

16.96

27.61

3.6

18.63

28.12

5.85

24.2

33.9

51.7

43.5

112.44

16

42.24

47.61

64.55

82.09

195.36



		0		0		0

		0.0002		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004		0.0004

		0.0005		0.0005		0.0005

		0.001		0.001		0.001

		0.0015		0.0015		0.0015

		0.002		0.002		0.002

		0.0025		0.0025		0.0025

		0.003		0.003		0.003

		0.0035		0.0035		0.0035

		0.004		0.004		0.004

		0.0045		0.0045		0.0045

		0.005		0.005		0.005

		0.0055		0.0055		0.0055

		0.006		0.006		0.006

		0.0065		0.0065		0.0065

		0.007		0.007		0.007

		0.0075		0.0075		0.0075

		0.008		0.008		0.008

		0.0085		0.0085		0.0085

		0.009		0.009		0.009

		0.0095		0.0095		0.0095

		0.01		0.01		0.01

		0.0105		0.0105		0.0105

		0.011		0.011		0.011

		0.0115		0.0115		0.0115

		0.012		0.012		0.012

		0.0125		0.0125		0.0125

		0.013		0.013		0.013

		0.0135		0.0135		0.0135

		0.014		0.014		0.014

		0.0145		0.0145		0.0145

		0.015		0.015		0.015

		0.0155		0.0155		0.0155

		0.016		0.016		0.016

		0.0165		0.0165		0.0165

		0.017		0.017		0.017



Moda

Vidurkis 200

Deviacija 200

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

-0.05

-0.01

0.1

-0.05

-0.01

0.1

-0.05

-0.1

0.3

0.1

-0.27

0.47

0.1

-0.25

0.5

0.1

-0.14

0.59

0.2

-0.05

0.69

-0.05

-0.16

0.73

0.2

-0.05

0.82

0.2

0.01

1.04

0.25

0.07

0.95

0.25

0.27

1.17

0.25

0.32

1.07

0.1

0.42

1.16

0.15

0.33

1.25

0.1

0.48

1.4

1.15

0.77

1.46

1.05

0.95

1.64

1.4

0.89

1.69

1.15

0.93

1.63

-0.05

1.45

7.61

1.2

2.02

8.13

0.85

1.5

1.87

0.5

1.82

8.74

3.1

4.65

16.6

2.9

3.44

13.29

2.85

4.17

15.48

2.05

5.08

17.49

0.95

8.43

23.63

1.35

13.8

29.17

3.6

19.18

34.46

3.7

26.46

39.99

2.65

21.6

36.29

1

24.32

38.54

3.5

37.01

43.46



		0		0		0

		0.002		0.002		0.002

		0.004		0.004		0.004

		0.006		0.006		0.006

		0.008		0.008		0.008

		0.01		0.01		0.01

		0.012		0.012		0.012

		0.014		0.014		0.014

		0.016		0.016		0.016

		0.018		0.018		0.018

		0.02		0.02		0.02

		0.022		0.022		0.022

		0.024		0.024		0.024

		0.026		0.026		0.026

		0.028		0.028		0.028

		0.03		0.03		0.03

		0.032		0.032		0.032

		0.034		0.034		0.034



Moda

Vidurkis 200

Deviacija 200

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

-0.05

-0.27

0.69

0.25

0.11

0.99

0.15

0.58

1.39

0.5

1.13

1.83

0.25

1.9

2.08

2.5

2.2

2.24

3.4

3.26

2.87

1.5

3.48

3.27

6.9

5.96

3.63

5.65

5.52

3.38

6.15

6.46

4.44

4.75

7.61

4.17

11.55

8.91

9.86

9.5

10.04

9.34

14

12.44

14.06

32.6

25.27

67

63.35

45.91

156.49



		0		0		0

		0.002		0.002		0.002

		0.004		0.004		0.004

		0.006		0.006		0.006

		0.008		0.008		0.008

		0.01		0.01		0.01

		0.012		0.012		0.012

		0.014		0.014		0.014

		0.016		0.016		0.016

		0.017		0.017		0.017

		0.02		0.02		0.02

		0.022		0.022		0.022

		0.024		0.024		0.024

		0.025		0.025		0.025

		0.026		0.026		0.026

		0.028		0.028		0.028

		0.03		0.03		0.03

		0.032		0.032		0.032

		0.034		0.034		0.034



Moda

Vidurkis 200

Deviacija 200

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0.05

0.25

0.44

0.05

0.34

0.67

0

0.64

1

0.15

0.55

1.15

-0.1

0.94

1.27

1.15

0.98

1.39

1.5

1.84

1.87

2.5

1.75

2.02

2.5

1.9

1.99

1.85

3.97

10.37

2.5

6.45

15.67

2.35

8.68

18.87

97

91.74

26.92

2.45

11.73

22.7

3.5

22.41

31.38

108

103.14

10.09

11

50.01

43.4

73.2

115.18

237.7



		20

		50

		100

		200



1 realizacijos laikas, s

Apdorojimų realizacijų skaičius, vnt

1-no matavimo trukmė, s

1.0985

1.311

1.8005

2.63705



		0		0		0		0		0		0		0		0

		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002

		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004

		0.0006		0.0006		0.0006		0.0006		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005

		0.0008		0.0008		0.0008		0.0008		0.001		0.001		0.001		0.001

		0.001		0.001		0.001		0.001		0.0015		0.0015		0.0015		0.0015

		0.0012		0.0012		0.0012		0.0012		0.002		0.002		0.002		0.002

		0.0014		0.0014		0.0014		0.0014		0.0025		0.0025		0.0025		0.0025

		0.0016		0.0016		0.0016		0.0016		0.003		0.003		0.003		0.003

		0.0018		0.0018		0.0018		0.0018		0.0035		0.0035		0.0035		0.0035

		0.002		0.002		0.002		0.002		0.004		0.004		0.004		0.004

		0.0022		0.0022		0.0022		0.0022		0.0045		0.0045		0.0045		0.0045

		0.0024		0.0024		0.0024		0.0024		0.005		0.005		0.005		0.005

		0.0026		0.0026		0.0026		0.0026		0.0055		0.0055		0.0055		0.0055

		0.0028		0.0028		0.0028		0.0028		0.006		0.006		0.006		0.006

		0.003		0.003		0.003		0.003		0.0065		0.0065		0.0065		0.0065

		0.0032		0.0032		0.0032		0.0032		0.007		0.007		0.007		0.007

		0.0034		0.0034		0.0034		0.0034		0.0075		0.0075		0.0075		0.0075

		0.0036		0.0036		0.0036		0.0036		0.008		0.008		0.008		0.008

		0.0038		0.0038		0.0038		0.0038		0.0085		0.0085		0.0085		0.0085

		0.004		0.004		0.004		0.004		0.009		0.009		0.009		0.009

		0.0042		0.0042		0.0042		0.0042		0.0095		0.0095		0.0095		0.0095

		0.0044		0.0044		0.0044		0.0044		0.01		0.01		0.01		0.01

		0.0046		0.0046		0.0046		0.0046		0.0105		0.0105		0.0105		0.0105

		0.0048		0.0048		0.0048		0.0048		0.011		0.011		0.011		0.011

		0.005		0.005		0.005		0.005		0.0115		0.0115		0.0115		0.0115

						0.0052		0.0052		0.012		0.012		0.012		0.012

						0.0054		0.0054						0.0125		0.0125

						0.0056		0.0056						0.013		0.013

						0.0058		0.0058						0.0135		0.0135

						0.006		0.006						0.014		0.014

						0.0062		0.0062						0.0145		0.0145

						0.0064		0.0064						0.015		0.015

						0.0066		0.0066						0.0155		0.0155

						0.0068		0.0068						0.016		0.016

						0.007		0.007						0.0165		0.0165

						0.0072		0.0072						0.017		0.017

						0.0074		0.0074

						0.0076		0.0076

						0.0078		0.0078

						0.008		0.008



Vidurkis 20

Deviacija 20

Vidurkis 50

Deviacija 50

Vidurkis 100

Deviacija 100

Vidurkis 200

Deviacija 200

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

0

0

-0.04

0.2

0

0

0

0

0

0

-0.2

0.4

-0.12

0.33

-0.05

0.22

-0.01

0.1

-0.29

0.5

-0.16

0.37

-0.1

0.3

-0.01

0.1

-0.16

0.66

-0.21

0.48

-0.28

0.45

-0.1

0.3

-0.15

0.69

-0.29

0.54

-0.25

0.5

-0.27

0.47

-0.05

0.83

-0.25

0.56

-0.18

0.63

-0.25

0.5

0.04

0.92

-0.22

0.69

-0.12

0.89

-0.14

0.59

0.01

1.16

-0.04

0.79

-0.04

0.8

-0.05

0.69

0.07

1.13

-0.07

0.82

0

0.92

-0.16

0.73

0.43

1.06

-0.06

0.87

0.22

1.06

-0.05

0.82

0.62

1.22

0.02

0.79

0.38

1.14

0.01

1.04

0.65

1.23

0.11

0.97

0.25

1.28

0.07

0.95

0.7

1.53

0.23

1.03

0.82

1.56

0.27

1.17

1.06

1.61

0.2

1.15

0.64

1.43

0.32

1.07

0.9

1.64

0.33

1.2

1.65

9.19

0.42

1.16

1.06

1.75

0.37

1.25

0.78

1.62

0.33

1.25

1.21

1.64

0.47

1.27

1.24

2.08

0.48

1.4

2.76

11.45

0.49

1.29

4.24

16.32

0.77

1.46

3.5

12.55

0.56

1.38

2.37

8.72

0.95

1.64

5.28

17.39

0.72

1.39

3.92

15.35

0.89

1.69

6.28

19.88

0.68

1.54

11.04

26.16

0.93

1.63

14.65

31.04

0.72

1.63

9.31

23.73

1.45

7.61

8.27

22.48

1.04

1.84

14.79

31.68

2.02

8.13

17.81

33.54

1.08

1.72

17.55

33.17

1.5

1.87

29.38

40.14

1.15

1.82

22.24

36.3

1.82

8.74

1.01

2.1

34.67

42

4.65

16.6

1.98

9.87

3.44

13.29

0.98

1.91

4.17

15.48

2.11

8.68

5.08

17.49

3.91

16.46

8.43

23.63

5.14

17.35

13.8

29.17

7.56

22.08

19.18

34.46

6.25

19.83

26.46

39.99

13.65

29.82

21.6

36.29

9.19

23.64

24.32

38.54

12.95

28.99

37.01

43.46

15.41

32.35

27.36

39.1

21.05

34.98

25.59

39.26



		0		0		0		0		0		0		0		0

		0.0005		0.0005		0.001		0.001		0.001		0.001		0.002		0.002

		0.001		0.001		0.002		0.002		0.002		0.002		0.004		0.004

		0.0015		0.0015		0.003		0.003		0.003		0.003		0.006		0.006

		0.002		0.002		0.004		0.004		0.004		0.004		0.008		0.008

		0.0025		0.0025		0.005		0.005		0.005		0.005		0.01		0.01

		0.003		0.003		0.006		0.006		0.006		0.006		0.012		0.012

		0.0035		0.0035		0.007		0.007		0.007		0.007		0.014		0.014

		0.004		0.004		0.008		0.008		0.008		0.008		0.016		0.016

		0.0045		0.0045		0.009		0.009		0.009		0.009		0.018		0.018

		0.005		0.005		0.01		0.01		0.01		0.01		0.02		0.02

		0.0055		0.0055		0.011		0.011		0.011		0.011		0.022		0.022

		0.006		0.006		0.012		0.012		0.012		0.012		0.024		0.024

		0.0065		0.0065		0.013		0.013		0.013		0.013		0.026		0.026

		0.007		0.007		0.014		0.014		0.014		0.014		0.028		0.028

		0.0075		0.0075		0.01498		0.01498		0.015		0.015		0.03		0.03

		0.008		0.008		0.015		0.015		0.016		0.016		0.032		0.032

		0.0085		0.0085		0.016		0.016		0.017		0.017		0.034		0.034

		0.009		0.009						0.018		0.018

		0.0095		0.0095						0.019		0.019

		0.00953		0.00953						0.02		0.02

		0.01		0.01						0.021		0.021

										0.0215		0.0215

										0.02154		0.02154

										0.022		0.022



Vidurkis 20

Deviacija 20

Vidurkis 50

Deviacija 50

Vidurkis 100

Deviacija 100

Vidurkis 200

Deviacija 200

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

0

0

-0.21

0.57

-0.15

0.67

-0.28

0.53

-0.27

0.69

-0.05

0.86

-0.01

1.06

-0.19

0.84

0.11

0.99

0.2

1.21

0.52

1.51

0.15

1.1

0.58

1.39

0.47

1.48

1.2

1.91

0.51

1.32

1.13

1.83

1

1.83

1.7

2.31

0.7

2.01

1.9

2.08

1.85

2.19

2.21

2.36

1.23

1.77

2.2

2.24

1.91

2.31

3.19

3.08

1.6

1.97

3.26

2.87

2.74

2.32

3.6

2.92

1.89

2.34

3.48

3.27

2.74

3.47

4.6

3.81

2.81

2.76

5.96

3.63

3.86

3.5

4.98

3.6

3.15

2.79

5.52

3.38

4.39

3.09

6.72

4.17

3.32

2.65

6.46

4.44

4.89

3.3

6.48

4.68

3.85

2.79

7.61

4.17

6.73

3.66

9.09

10.53

4.29

3.58

8.91

9.86

5.56

3.73

11.72

13.43

5.22

4.02

10.04

9.34

7.24

4.45

13.76

19.51

6.26

3.7

12.44

14.06

7.41

4.58

20.64

86.68

6.25

3.71

25.27

67

8.41

4.69

24.61

75.71

9.79

11.98

45.91

156.49

9.7

10.2

7.51

4.39

13.48

17.85

9.08

5.46

14.67

19.22

10.56

9.85

38.6

163.69

10.74

8.66

11.32

12.06

18.08

46.24

46.16

190.6



		0		0		0		0		0		0		0		0

		0.0005		0.0005		0.001		0.001		0.001		0.001		0.002		0.002

		0.001		0.001		0.002		0.002		0.002		0.002		0.004		0.004

		0.0015		0.0015		0.003		0.003		0.003		0.003		0.006		0.006

		0.002		0.002		0.004		0.004		0.004		0.004		0.008		0.008

		0.0025		0.0025		0.005		0.005		0.005		0.005		0.01		0.01

		0.003		0.003		0.006		0.006		0.006		0.006		0.012		0.012

		0.0035		0.0035		0.007		0.007		0.007		0.007		0.014		0.014

		0.004		0.004		0.008		0.008		0.008		0.008		0.016		0.016

		0.0045		0.0045		0.009		0.009		0.009		0.009		0.017		0.017

		0.005		0.005		0.01		0.01		0.01		0.01		0.02		0.02

		0.0055		0.0055		0.011		0.011		0.011		0.011		0.022		0.022

		0.006		0.006		0.012		0.012		0.012		0.012		0.024		0.024

		0.0065		0.0065		0.013		0.013		0.013		0.013		0.025		0.025

		0.007		0.007		0.014		0.014		0.014		0.014		0.026		0.026

		0.0075		0.0075		0.015		0.015		0.015		0.015		0.028		0.028

		0.008		0.008		0.016		0.016		0.016		0.016		0.03		0.03

		0.0085		0.0085						0.017		0.017		0.032		0.032

		0.009		0.009						0.018		0.018		0.034		0.034

		0.0095		0.0095						0.019		0.019

		0.00958		0.00958						0.02		0.02

		0.01		0.01						0.021		0.021

										0.022		0.022

										0.023		0.023



Vidurkis 20

Deviacija 20

Vidurkis 50

Deviacija 50

Vidurkis 100

Deviacija 100

Vidurkis 200

Deviacija 200

Max. triukšmo amplitudė

∆tm

0

0

0

0

0

0

0

0

0.19

0.39

0.26

0.44

0.22

0.42

0.25

0.44

0.37

0.54

0.37

0.66

0.35

0.54

0.34

0.67

0.31

0.76

0.42

0.94

0.45

0.66

0.64

1

0.48

0.99

0.68

1.08

0.55

0.85

0.55

1.15

0.62

1

0.87

1.19

0.45

0.93

0.94

1.27

0.68

1.04

1.3

1.67

0.67

1.07

0.98

1.39

1.11

1.34

1.3

1.51

0.93

1.32

1.84

1.87

1.32

1.61

1.94

1.82

1.26

1.48

1.75

2.02

1.61

1.7

2.15

2.19

1.34

1.6

1.9

1.99

2.55

7.35

4.02

9.83

1.57

1.59

3.97

10.37

2.03

1.75

4.12

9.69

1.76

1.93

6.45

15.67

2.47

2.32

5.61

11.58

1.64

1.93

8.68

18.87

4.76

12.68

15.39

26.73

2.83

6.58

91.74

26.92

6.23

16.13

24.09

33.61

4.65

10.93

11.73

22.7

9.84

20.15

27.64

33.86

3.68

6.61

22.41

31.38

12.64

25.02

57.96

130.61

8.24

17.26

103.14

10.09

22.54

33.29

11.6

22.16

50.01

43.4

31.67

36.53

16.96

27.61

115.18

237.7

28.26

33.91

18.63

28.12

32.62

35.58

24.2

33.9

60.42

149.82

43.5

112.44

42.24

47.61

82.09

195.36



		

		Bandymas Nr. 24		Realūs dydžiai

		Parametrai								Vidutinė vertė		Moda		Deviacija		Maksimalus skirtumas		%

		Laiko nestabilumas, atskaitos		50				Vid.		-1.58		-0.5		2.04		-7		0.000

		Amplitudės nestabilumas, V		0				Nevid.

		Triukšmų lygis, V		0

		Vidurkinama signalų		20

		Bandymų skaičius		101

		Vidurkinama signalų		20				sin(1*w*t)*exp(-30*t)												sin(1*w*t)*exp(-45*t)

		Bandymų skaičius		100

				dA		Moda		Vidurkis		Stand. Nuokrip.(deviacija)		Nukripimas				dA		Moda		Vidurkis		Stand. Nuokrip.(deviacija)		Nukripimas

				0		0		0		0		0				0		0		0		0		0

				0.05		0		0		0		0				0.05		0		0		0		0

				0.1		0		0		0		0				0.1		0		0		0		0

				0.15		0		0		0		0				0.15		0		0		0		0

				0.2		0		0		0		0				0.2		0		0		0		0

				0.22		2.1		1.91		1.52		2.33				0.22		0.9		1.88		1.53		2.35

				0.24		4.95		4.14		2.19		4.79				0.24		5.4		4.37		2.53		6.42

				0.25		4.55		4.71		2.66		7.06				0.25		2.65		4.71		2.43		5.9

				0.3		9.2		8.73		3.54		12.56				0.3		8.75		8.65		3.12		9.77

				0.35		8.5		11.24		3.45		11.88				0.35		11.3		11.52		3.69		13.61

				0.4		13.1		14.07		3.6		13				0.4		12.3		14.26		3.15		9.93

				0.45		18.75		15.75		3.61		13.06				0.45		17.05		15.85		3.52		12.41

				0.5		18.15		17.89		3.58		12.83				0.5		18.1		17.94		4.01		16.06

				0.55		18.35		18.73		3.79		14.34				0.55		19.45		18.8		3.52		12.36

				0.6		23.25		19.93		4.01		16.05				0.6		19.45		19.51		3.57		12.78

				0.65		20.9		20.85		3.76		14.13				0.65		19.1		20.52		3.69		13.59

				0.7		23.25		20.93		3.38		11.44				0.7		16.75		20.51		3.92		15.4

				0.8		15.2		15.92		4.79		22.98				0.8		17.2		15.33		5.1		26.04

				0.9		17.25		10.57		6.02		36.21				0.9		14		10.81		5.62		31.61

				1		5.25		6.62		5.36		28.68				1		7.6		5.94		6.27		39.31

				1.1		4.3		3.56		5.41		29.22				1.1		0.3		1.9		6.06		36.7

				1.2		0.15		-0.59		5.94		35.25				1.2		0.2		-0.73		6.82		46.54

				1.3		-2.85		-2.45		5.97		35.68				1.3		1.4		-2.55		6.59		43.46

				1.4		-7.3		-4.2		5.41		29.25				1.4		-6.05		-4.98		5.75		33.09

				1.5		-6.9		-4.85		5.57		31.04				1.5		-6.8		-5.37		6.62		43.87

				1.6		-6.55		-6.85		5.32		28.27				1.6		-8.5		-6.83		6.05		36.57

				1.7		-9.5		-7.83		5.6		31.37				1.7		-10.5		-9.21		5.23		27.38

				1.8		-11		-9.33		5.42		29.4				1.8		-11.95		-10.33		4.94		24.38

				1.9		-13.5		-11.23		3.91		15.25				1.9		-13.25		-10.37		5.85		34.24

				2		-12.3		-10.63		4.66		21.71				2		-14		-11.17		5.58		31.13

				4		-17.45		-17.15		2.75		7.56				4		-19		-17.46		2.47		6.09

				8		-20.25		-20.47		1.54		2.37				8		-20.65		-20.14		1.5		2.26

		Vidurkinama signalų		50

		Bandymų skaičius		100

				dA		Moda		Vidurkis		Stand. Nuokrip.(deviacija)		Nukripimas

				0		0		0		0		0

				0.05		0		0		0		0

				0.1		0		0		0		0

				0.15		0		0		0		0

				0.2		0		0		0		0

				0.22		2.25		2.01		1.09		1.18

				0.24		2.75		3.9		1.26		1.59

				0.25		5.15		4.73		1.38		1.92

				0.3		9.2		8.57		1.89		3.56

				0.4		14.5		14.25		1.98		3.93

				0.5		18.15		17.76		1.94		3.76

				0.6		19.6		19.75		2.31		5.34

				0.7		20.55		21.3		2.4		5.77

				0.8		15.7		15.35		2.99		8.96

				0.9		10.8		10.63		3.05		9.31

				1		9.1		7.11		4.03		16.24

				1.1		4.35		3.12		3.74		13.97

				1.2		1		0.33		4.08		16.61

				1.4		-0.9		-3.23		3.83		14.7

				1.6		-8.4		-6.79		3.58		12.79

				1.8		-10.4		-9.09		3.04		9.25

				2		-11.25		-11.29		2.83		8.01

				4		-19		-17.49		1.91		3.67

				8		-20.25		-19.99		1.13		1.28

		Vidurkinama signalų		100

		Bandymų skaičius		100

				dA		Moda		Vidurkis		Stand. Nuokrip.(deviacija)		Nukripimas

				0		0		0		0		0

				0.05		0		0		0		0

				0.1		0		0		0		0

				0.15		0		0		0		0

				0.2		0		0		0		0

				0.22		1		1.82		0.96		0.92

				0.24		4.25		3.94		0.99		0.99

				0.25		5.25		4.6		1.09		1.19

				0.3		9.4		8.76		1.46		2.12

				0.4		14.05		14.47		1.9		3.61

				0.5		17.85		17.75		1.42		2.01

				0.6		19.95		20.02		1.7		2.89

				0.7		21.4		21.53		1.68		2.84

				0.8		15.6		15.4		2.27		5.17

				0.9		7.75		10.65		2.59		6.69

				1		8.45		6.63		2.88		8.28

				1.2		2.45		0.11		2.73		7.45

				1.4		-3.4		-4.04		2.54		6.46

				1.6		-6.5		-7.1		2.38		5.65

				1.8		-9.4		-9.6		2.15		4.61

				2		-10.5		-11.39		2.06		4.26

				4		-17		-17.64		1.01		1.02

		Vidurkinama signalų		200

		Bandymų skaičius		100

				dA		Moda		Vidurkis		Stand. Nuokrip.(deviacija)		Nukripimas

				0		0		0		0		0

				0.05		0		0		0		0

				0.1		0		0		0		0

				0.15		0		0		0		0

				0.2		0		0		0		0

				0.22		2.05		1.98		0.59		0.34

				0.24		4.2		3.96		0.82		0.67

				0.25		5.2		4.79		0.8		0.63

				0.3		8.25		8.72		1.07		1.15

				0.4		13.1		14.08		1.26		1.59

				0.5		17.85		17.69		1.28		1.63

				0.6		20.25		19.77		1.1		1.21

				0.7		21.85		21.49		1.02		1.04

				0.8		15.95		15.4		1.73		2.99

				0.9		9.8		10.53		1.87		3.48

				1		6.5		6.23		2.07		4.28

				1.2		1.5		0.22		2.09		4.38

				1.4		-4.05		-4.02		1.93		3.74

				1.6		-8.5		-7.06		2.04		4.16

				1.8		-7.95		-9.03		2.05		4.21

				2		-10.6		-11.26		1.74		3.04

				4		-17.95		-17.69		0.91		0.82
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		Bandymas Nr. 24		Realūs dydžiai

		Parametrai								Vidutinė vertė		Moda		Deviacija		Maksimalus skirtumas		%

		Laiko nestabilumas, atskaitos		50				Vid.		-1.58		-0.5		2.04		-7		0.000

		Amplitudės nestabilumas, V		0				Nevid.

		Triukšmų lygis, V		0

		Vidurkinama signalų		20

		Bandymų skaičius		101

		Vidurkinama signalų		20				sin(1*w*t)*exp(-30*t)												sin(1*w*t)*exp(-45*t)

		Bandymų skaičius		100

				dA		Moda		Vidurkis 20		Deviacija 20		Nukripimas				dA		Moda		Vidurkis		Stand. Nuokrip.(deviacija)		Nukripimas

				0		0		0		0		0				0

				0.05		0		0		0		0				0.05

				0.1		0		0		0		0				0.1

				0.15		0		0		0		0				0.15

				0.2		0		0		0		0				0.2

				0.25		2		2.17		1.75		3.05				0.25

				0.3		3.85		4.4		2.31		5.33				0.3

				0.35		2.75		3.43		3.45		11.92				0.35

				0.4		4		3.27		3.99		15.92				0.4

																		∆tm

		Vidurkinama signalų		50

		Bandymų skaičius		100

				dA		Moda		Vidurkis 50		Deviacija 50		Nukripimas

				0		0		0		0		0

				0.05		0		0		0		0

				0.1		0		0		0		0

				0.15		0		0		0		0

				0.2		0		0		0		0

				0.25		2.1		2.19		1.13		1.29

				0.3		4.3		3.8		1.45		2.1

				0.35		3.5		3.76		2.12		4.51

				0.4		3.5		3.3		2.5		6.23

				0.45		3.7		2.98		2.69		7.21

				0.5		2.75		2.64		3.01		9.06

		Vidurkinama signalų		100

		Bandymų skaičius		100

				dA		Moda		Vidurkis 100		Deviacija 100		Nukripimas

				0		0		0		0		0

				0.05		0		0		0		0

				0.1		0		0		0		0

				0.15		0		0		0		0

				0.2		0		0		0		0

				0.25		2.2		2.05		0.81		0.65

				0.3		4.2		3.91		0.98		0.95

				0.35		3.3		3.4		1.39		1.94

				0.4		2.8		3.24		1.6		2.57

				0.45		4.5		2.98		2.02		4.1

				0.5		4.15		2.93		2.1		4.41

		Vidurkinama signalų		200

		Bandymų skaičius		100

				dA		Moda		Vidurkis 200		Deviacija 200		Nukripimas

				0		0		0		0		0

				0.025		0		0		0		0

				0.05		0		0		0		0

				0.075		0		0		0		0

				0.1		0		0		0		0

				0.125		0		0		0		0

				0.15		0		0		0		0

				0.175		0		0		0		0

				0.2		0		0		0		0

				0.225		1.1		1.05		0.46		0.21

				0.25		2.05		2.26		0.66		0.44

				0.275		3.05		3.22		0.7		0.5

				0.3		4.2		3.95		0.73		0.53

				0.325		4.2		3.9		0.88		0.78

				0.35		4.3		3.63		1.08		1.16

				0.375		3.25		3.2		1.13		1.27

				0.4		3.25		3.46		1.25		1.56

				0.425		3.25		3.07		1.22		1.48

				0.45		3.3		2.81		1.34		1.79

				0.475		3.3		2.88		1.25		1.56

				0.5		1.75		2.75		1.36		1.85
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				101.5		0.0047933114		-0.009576698		-0.0190741205		-0.0190741205				-0.1053668611				f				100				W		628

				101.6		0.0048011767		-0.0095909933		-0.0190912673		-0.0190912673				-0.0987324335

				101.7		0.0048077851		-0.009602679		-0.0191024352		-0.0191024352				-0.0928785726

				f/F		2		4		10		20				50				100				200

				0.1												0.0032168567				0.0000256166				-0.0000512316		0.0032168822

				0.2												0.0000264171				-0.0000528326				-0.0001056518		0.0033174098

				0.3												-0.0034994354				0.0000835988				-0.00016715		0.003499685

				0.4												-0.0000603801				-0.0001207449				-0.0002413674		0.0037913254

				0.5												0.0042454431				0.0001690268				-0.0003377857		0.0042462845

				0.6												0.0001188671				-0.0002376664				-0.0004747902		0.0049761146

				0.7												-0.0062421108				0.0003479082				-0.0006947355		0.006244536

				0.8												-0.0002817382				-0.0005631906				-0.0011240962		0.008846426

				0.9												0.0167508885				0.0012002694				-0.0023943762		0.0167616493

				1												0.0398089172				0.0796178344				0.0796178344		0

				1.1												0.0151507586				-0.0013267208				0.0026432681		-0.0151653018

				1.2												0.0003456965				0.000690604				0.0013749065		-0.0072379849

				1.3												-0.004609345				-0.0004769578				0.0009488086		-0.0046155266

				1.4												-0.0001848262				0.0003690783				0.000733574		-0.0033174098

				1.5												0.0025432281				-0.0003036055				0.0006028843		-0.0025477707

				1.6												0.0001299671				0.0002594068				0.0005146081		-0.0020414829

				1.7												-0.0016811749				-0.0002274162				0.0004506711		-0.0016850335

				1.8												-0.0001018086				0.0002030944				0.0004020232		-0.001421747

				1.9												0.0012167067				-0.0001839147				0.0003636272		-0.0012201967

				f/F		2		4		10		20				50				100				200

				0.7												-0.0062421108				0.0003479082				-0.0006947355		0.006244536

				0.72												-0.0001895476				-0.0003789394				-0.0007566334		0.0066127769

				0.74												0.0070365409				0.0004145906				-0.0008277419		0.0070395963

				0.76												0.0002281157				-0.0004560224				-0.0009103751		0.0075395677

				0.78												-0.0081286457				0.0005048174				-0.0010076878		0.0081325674

				0.8												-0.0002817382				-0.0005631906				-0.0011240962		0.008846426

				0.82												0.0097161664				0.0006343413				-0.0012659787		0.0097213473

				0.84												0.0003617364				-0.0007230682				-0.0014429022		0.0108176405

				0.86												-0.0122229128				0.0008369117				-0.0016698997		0.0122300821

				0.88												-0.0004945229				-0.0009884387				-0.0019720254		0.0141166373

				0.9												0.0167508885				0.0012002694				-0.0023943762		0.0167616493

				0.92												0.0007593311				-0.0015176433				-0.0030271446		0.020733811

				0.94												-0.0273409197				0.0020461191				-0.0040807786		0.0273600805

				0.96												-0.0015523194				-0.0031023711				-0.0061866202		0.0406213441

				0.98												0.080360839				0.0062697707				-0.0125013762		0.0804220549

				1												0.0398089172				0.0796178344				0.0796178344		0.0031847134

				1.02												0.0787645377				-0.0063959172				0.0127496603		-0.078829539

				1.04												0.0016156629				0.0032285558				0.0064349801		-0.0390283502

				1.06												-0.0257433442				-0.0021723671				0.0043292649		-0.0257662894

				1.08												-0.0008227507				0.0016439803				0.0032758082		-0.0191389025

				1.1												0.0151507586				-0.0013267208				0.0026432681		-0.0151653018

				1.12												0.00055807				0.0011150303				0.0022211969		-0.0125185274

				1.14												-0.0106189359				-0.0009636693				0.0019194023		-0.0106298844

				1.16												-0.0004254627				0.000850018				0.001692788		-0.0092150271

				1.18												0.0081070311				-0.0007615096				0.0015163002		-0.0081159872

				1.2												0.0003456965				0.000690604				0.0013749065		-0.0072379849

				1.22												-0.0065130155				-0.0006325028				0.0012590405		-0.0065207072

				1.24												-0.0002923598				0.0005840071				0.0011623244		-0.005923946

				1.26												0.005413047				-0.000542902				0.001080343		-0.0054198662

				1.28												0.0002541328				0.0005076057				0.0010099421		-0.0049885861

				1.3												-0.004609345				-0.0004769578				0.0009488086		-0.0046155266

										f		100								W				628

				f/F		2		4		10		20				50				100				200

				0.1												0.0032168567				0.0000256166				5.12E-05		0.0032168822

				0.2												0.0000264171				5,3E10-05				0.0001		0.0033174098

				0.3												0.0035				0.0000835988				0.00017		0.003499685

				0.4												6.00E-05				0.00012				0.00027		0.0037913254

				0.5												0.0042454431				0.0001690268				0.00034		0.0042462845

				0.6												0.0001188671				0.00024				0.00048		0.0049761146

				0.7												0.00624				0.0003479082				0.00069		0.006244536

				0.8												0.00028				0.00056				0.00112		0.008846426

				0.9												0.0167508885				0.0012002694				0.0023		0.0167616493

				1												0.0398089172				0.0796178344				0.0796178344		0

				1.1												0.0151507586				0.00133				0.0026432681		-0.0151653018

				1.2												0.0003456965				0.000690604				0.0013749065		-0.0072379849

				1.3												0.00461				0.00048				0.0009488086		-0.0046155266

				1.4												0.00018				0.0003690783				0.000733574		-0.0033174098

				1.5												0.0025432281				0.0003				0.0006028843		-0.0025477707

				1.6												0.0001299671				0.0002594068				0.0005146081		-0.0020414829

				1.7												0.00168				0.00023				0.0004506711		-0.0016850335

				1.8												0.0001				0.0002030944				0.0004020232		-0.001421747

				1.9												0.0012167067				0.00018				0.0003636272		-0.0012201967

										f		100								W				628

				f/F		2		4		10		20				50		50		100		100		200

				0.6		0						0		0		0.0001188671		0.0004754684		0.00024		0.00048		0.000475		0.0049761146

				0.65		0.00011417						0.0055143597		0.055143597		0.0037972353		0.0151889412		0.0055072693		0.0110145387		0.0005698716		0.0055146552

				0.7		-0.0001392238						0.0000696162		0.0006961624		0.00624		0.02496		0.0003479082		0.0006958163		0.000695		0.006244536

				0.75		0.0001738856						0.0073		0.073		0.0052986656		0.0211946624		0.00727		0.01454		0.0008674444		0.0072793449

				0.8		-0.0002254043						0.00011		0.0011		0.00028		0.00112		0.00056		0.00112		0.00112		0.008846426

				0.85		0.000310688						0.011475393		0.11475393		0.0078		0.0312		0.0114501642		0.0229003284		0.001548889		0.0114764446

				0.9		-0.0004804532						0.0002402513		0.0024025128		0.0167508885		0.0670035538		0.00133		0.00266		-0.0023943762		0.0167616493

				0.95		0.0009882672						0.033		0.33		0.002		0.008		0.03		0.06		0.00517		0.0326637269

				1		0						0.05		0.5		0.125		0.5		0.25		0.5		0.5		0

				1.05		-0.0010389775						0.031		0.31		0.002		0.008		0.03		0.06		0.00517		-0.0310703744

				1.1		0.0005312589						0.00026		0.0026		0.0151507586		0.0606030344		0.00133		0.00266		0.0026432681		-0.0151653018

				1.15		-0.0003616535						0.0098734239		0.0987342394		0.0073		0.0292		0.0098337007		0.0196674014		0.0018		-0.0098750802

				1.2		0.0002765951						0.0001383228		0.0013832281		0.0003456965		0.0013827861		0.000690604		0.001381208		0.0013749065		-0.0072379849

				1.25		-0.0002253691						0.00566		0.0566		0.0037993076		0.0151972303		0.00563		0.01126		0.00111		-0.0056617127

				1.3		0.0001910697						0		0		0.00461		0.01844		0.00048		0.00096		0.0009488086		-0.0046155266

				1.35		-0.0001664507						0.003871097		0.03871097		0.0028810549		0.0115242198		0.0038496389		0.0076992778		0.00018		-0.0038719919

				1.4		0.0001478885						0.0000739627		0.0007396266		0.00018		0.00072		0.0003690783		0.0007381565		0.000733574		-0.0033174098

				1.8		0.000081472						0.0000407527		0.0004075273		0.0001		0.0004		0.0002030944		0.0004061888		0.0004020232		-0.001421747

				1.9												0.0012167067		0.0048668269		0.00018		0.00036		0.0003636272		-0.0012201967

								d20		0.2295078599		apie 23%

								D50		0.1340071077		apie 13%

								D100		0.00532		apie 5%

								D200		0.0052865362		apie 0,5 %
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